TABELA 6

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR CLASSE NOS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA E MINAS GERAIS

| Município/ | Consumo kw/h |
| --- | --- |
| Estado | Residencial | Rural | Comercial/Serviços | Industrial | Outros | Total |
|  | 1990 | 1996 | 1990 | 1996 | 1990 | 1996 | 1990 | 1996 | 1990 | 1996 | 1990 | 1996 |

Aimorés

5 426 310

7 380 634

2 278 240

3 112 466

1 896 858

2 082 576

301 540

243 819

2 149 549

2 661 221

12 052 497

15 480 716

Itueta

408 409

650 607

1 017 407

1 407 134

65 312

164 664

134 688

174 041

186 516

305 742

1 812 332

2 702 188

Resplendor

Minas Gerais

3 626 453

4 121 159 000

5 170 690

6 331 112 000

1 066 900

822 299 000

1 519 328

1 261 297 000

1 290 930

1 685 289 000

1 840 531

2 601 781 000

830 742

3 110 322 000

1 200 162

3 673 495 000

1 082 427

1 516 058 000

1 418 041

2 130 380 000

7 897 452

11 255 127 000

11 148 752

15 998 065 000

Obs: A classe outros refere-se ao  consumo do poder público, serviços públicos, iluminação pública e ao consumo próprio da CEMIG.

Foram aqui consideradas somente a energia de distribuição.

FONTE: CEMIG- Assessoria Especial de Coordenação de Planejamento e Gestão de Distribuição - Abril de 1997

TABELA 7

INFRA-ESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA - ABRIL 1997

Município

Poste (unidades)

Rede (km)

Transformadores (unidades)

Iluminação Pública (unidades)

|  | Urbano | Rural | Total | Primária (13,8 kv) | Secundária (110 volts) | Urbano | Rural | Total | Incandescente | Vapor de Mercúrio | Vapor de Sódio | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural | Total |

Aimorés

2390

4143

6533

42,61

612,72

655,33

74,95

3,32

78,27

216

38

954

2

2

1517

1521

Itueta

315

2440

2755

5,51

374,84

380,35

10,27

4,11

14,38

26

480

506

1

267

-

268

Resplendor

1599

2947

4546

29,09

468,57

497,69

47,69

1,91

49,6

150

494

644

75

1484

16

1575

FONTE: CEMIG-Assessoria Especial de Coordenação de Planejamento e Gestão de Distribuição - Abril de 1997.