QUADRO 8

ESTUDO DE ASSOREAMENTO DO RESERVATÓRIO - MEDIÇÕES DE DESCARGA SÓLIDA DO RIO DOCE EM TUMIRITINGA

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS

ESTUDOS DE VIABILIDADE AMBIENTAL - UHE AIMORÉS

| No | Data | Cota | Vazão | Velocidade Média | Área | Profund. Média | Largura | C's | Qsm | Q'nm | Cr | C's/Cr | K | Q nm | Q st |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (cm) | (m3/s) | (m/s) | (m2) | (m) | (m) | (ppm) | (t/dia) | (t/dia/m) | (ppm) |
|  | (t/dia) | (t/dia) |
| 1 | 16/01/83 | 387 | 2.196 | 1,243 | 1.767 | 4,50 | 392,0 | 476,22 | 90.355 | 81,54 | 707,07 | 0,67 | 0,950 | 30.363 | 120.718 |
| 2 | 18/03/83 | 319 | 1.540 | 1,206 | 1.277 | 3,20 | 393,3 | 410,74 | 54.651 | 73,59 | 777,20 | 0,53 | 0,845 | 24.451 | 79.102 |
| 3 | 17/05/83 | 194 | 816 | 1,006 | 811 | 2,10 | 388,0 | 604,69 | 42.632 | 39,76 | 611,91 | 0,99 | 1,143 | 17.640 | 60.273 |
| 4 | 21/07/83 | 162 | 563 | 0,821 | 686 | 1,80 | 386,7 | 52,56 | 2.557 | 19,95 | 521,90 | 0,10 | 0,379 | 2.923 | 5.479 |
| 5 | 17/03/86 | 160 | 577 | 0,912 | 632 | 1,60 | 387,0 | 65,09 | 3.245 | 28,50 | 652,60 | 0,10 | 0,377 | 4.160 | 7.405 |
| 6 | 09/07/86 | 124 | 451 | 0,797 | 566 | 1,70 | 339,0 | 25,46 | 992 | 18,03 | 489,99 | 0,05 | 0,275 | 1.682 | 2.674 |
| 7 | 10/09/86 | 111 | 393 | 0,688 | 572 | 1,50 | 383,0 | 44,23 | 1.502 | 10,95 | 358,44 | 0,12 | 0,418 | 1.753 | 3.254 |
| 8 | 11/11/86 | 84 | 286 | 0,584 | 489 | 1,30 | 379,0 | 848,99 | 20.979 | 6,28 | 308,12 | 2,76 | 1,878 | 4.465 | 25.444 |
| 9 | 23/09/87 | 121 | 424 | 0,644 | 659 | 1,70 | 378,0 | 81,28 | 2.978 | 8,75 | 311,47 | 0,26 | 0,601 | 1.985 | 4.963 |
| 10 | 11/11/87 | 142 | 529 | 0,689 | 768 | 2,00 | 381,0 | 818,31 | 37.401 | 11,00 | 262,69 | 3,12 | 1,992 | 8.350 | 45.751 |
| 11 | 04/02/88 | 203 | 872 | 1,011 | 862 | 2,30 | 379,0 | 783,12 | 59.001 | 40,44 | 618,73 | 1,27 | 1,289 | 19.752 | 78.753 |
| 12 | 15/04/88 | 138 | 520 | 0,857 | 607 | 1,60 | 380,0 | 78,92 | 3.546 | 23,07 | 571,75 | 0,14 | 0,441 | 3.870 | 7.415 |
| 13 | 07/06/88 | 128 | 433 | 0,709 | 610 | 1,60 | 379,0 | 811,30 | 30.352 | 12,12 | 382,10 | 2,12 | 1,665 | 7.605 | 37.956 |
| 14 | 13/08/88 | 89 | 325 | 0,584 | 556 | 1,50 | 377,0 | 41,06 | 1.153 | 6,28 | 253,02 | 0,16 | 0,477 | 1.129 | 2.282 |
| 15 | 17/01/89 | 139 | 523 | 0,897 | 583 | 1,50 | 378,0 | 115,35 | 5.212 | 26,94 | 629,99 | 0,18 | 0,506 | 5.152 | 10.364 |
| 16 | 14/03/89 | 220 | 946 | 1,022 | 926 | 2,50 | 374,7 | 394,24 | 32.223 | 41,95 | 633,87 | 0,62 | 0,914 | 14.367 | 46.590 |
| 17 | 21/05/89 | 85 | 291 | 0,667 | 436 | 1,20 | 377,0 | 25,36 | 638 | 9,85 | 402,97 | 0,06 | 0,302 | 1.121 | 1.759 |
| 18 | 25/09/89 | 74 | 264 | 0,513 | 515 | 1,40 | 358,0 | 17,95 | 409 | 4,04 | 192,10 | 0,09 | 0,365 | 529 | 938 |
| 19 | 17/06/90 | 79 | 249 | 0,685 | 363 | 1,00 | 372,0 | 20,50 | 441 | 10,79 | 481,51 | 0,04 | 0,250 | 1.002 | 1.443 |
| 20 | 13/11/90 | 113 | 420 | 0,699 | 601 | 1,60 | 375,0 | 530,75 | 19.260 | 11,55 | 370,74 | 1,43 | 1,368 | 5.926 | 25.186 |
| 21 | 17/10/91 | 120 | 423 | 0,681 | 621 | 1,70 | 361,0 | 200,50 | 7.328 | 10,57 | 350,74 | 0,57 | 0,877 | 3.349 | 10.677 |
| 22 | 22/02/92 | 280 | 1.463 | 1,191 | 1.228 | 3,20 | 386,0 | 880,66 | 111.318 | 70,53 | 754,76 | 1,17 | 1,239 | 33.734 | 145.052 |
| 23 | 24/09/92 | 142 | 564 | 0,812 | 694 | 1,80 | 390,0 | 69,87 | 3.405 | 19,21 | 509,81 | 0,14 | 0,440 | 3.295 | 6.700 |

FONTE: Estudos Hidrometeorológicos: Relatório Final - UHE AIMORÉS: Estudos de Viabilidade.

Legenda:	C's:	concentração medida de material em suspensão

Qsm:	descarga sólida em suspensão medida

Q'nm:	descarga sólida não medida (aproximada)

Cr:	concentração relativa

C's/Cr:	razão de eficiência

K:	fator de correção

Qnm:	descarga sólida não medida

Qst:	descarga sólida total