TABELA 27

VAZÕES DE ABASTECIMENTO E CARGAS DE POLUENTES - SITUAÇÃO ATUAL E CARGA POTENCIAL

UHE AIMORÉS

|  | Consumo | Vazão | Carga de Poluentes |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Localidade | de Água | Efluente | DBO | N Org | N NH3 | P Org | P Inorg | ColiFecal |
|  | (m³/dia) | (m³/dia) | (kg/dia) | (kg/dia) | (kg/dia) | (kg/dia) | (kg/dia) | (coli/dia) |
| RESPLENDOR | 1.467,00 | 1.173,60 | 528,12 | 41,08 | 58,68 | 5,87 | 11,74 | 4,69E+13 |
| CALIXTO | 260,91 | 208,73 | 93,93 | 7,31 | 10,44 | 1,04 | 2,09 | 8,35E+12 |
| BOM PASTOR | 77,87 | 62,30 | 28,03 | 2,18 | 3,11 | 0,31 | 0,62 | 2,49E+12 |
| NICOLÂNDIA | 173,44 | 138,75 | 62,44 | 4,86 | 6,94 | 0,69 | 1,39 | 5,55E+12 |
| CAMPO ALEGRE DE MINAS | 125,90 | 100,72 | 45,33 | 3,53 | 5,04 | 0,50 | 1,01 | 4,03E+12 |
| QUATITUBA | 117,83 | 94,26 | 42,42 | 3,30 | 4,71 | 0,47 | 0,94 | 3,77E+12 |
| ITUETA | 142,35 | 113,88 | 51,25 | 3,99 | 5,69 | 0,57 | 1,14 | 4,56E+12 |
| AIMORÉS | 2.130,90 | 1.704,72 | 767,12 | 59,67 | 85,24 | 8,52 | 17,05 | 6,82E+13 |
| SANTO ANTÔNIO DO RIO DOCE | 132,30 | 105,84 | 47,63 | 3,70 | 5,29 | 0,53 | 1,06 | 4,23E+12 |
| BAIXO GUANDU | 2.555,10 | 2.044,08 | 919,84 | 71,54 | 102,20 | 10,22 | 20,44 | 8,18E+13 |

TABELA 28

VAZÕES DE ABASTECIMENTO E CARGAS DE POLUENTES - SITUAÇÃO ATUAL E CARGA REAL

UHE AIMORÉS

|  | Consumo | Vazão | Carga de Poluentes |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Localidade | de Água | Efluente | DBO | N Org | N NH3 | P Org | P Inorg | ColiFecal |
|  | (m³/dia) | (m³/dia) | (kg/dia) | (kg/dia) | (kg/dia) | (kg/dia) | (kg/dia) | (coli/dia) |
| RESPLENDOR | 1.378,98 | 1.103,18 | 496,43 | 38,61 | 55,16 | 5,52 | 11,03 | 4,41E+13 |
| CALIXTO | 110,55 | 88,44 | 39,80 | 3,10 | 4,42 | 0,44 | 0,88 | 3,53E+12 |
| BOM PASTOR | 15,16 | 7,41 | 3,34 | 0,26 | 0,37 | 0,04 | 0,07 | 2,96E+11 |
| NICOLÂNDIA | 97,73 | 78,18 | 35,18 | 2,74 | 3,91 | 0,39 | 0,78 | 3,13E+12 |
| CAMPO ALEGRE DE MINAS | 85,45 | 33,75 | 15,19 | 1,18 | 1,69 | 0,17 | 0,34 | 1,35E+12 |
| QUATITUBA | 114,30 | 89,55 | 40,30 | 3,13 | 4,48 | 0,45 | 0,90 | 3,58E+12 |
| ITUETA | 130,96 | 103,63 | 46,63 | 3,63 | 5,18 | 0,52 | 1,04 | 4,15E+12 |
| AIMORÉS | 2.024,36 | 1.159,21 | 521,64 | 40,57 | 57,96 | 5,80 | 11,59 | 4,64E+13 |
| SANTO ANTÔNIO DO RIO DOCE | 119,07 | 71,97 | 32,39 | 2,52 | 3,60 | 0,36 | 0,72 | 2,88E+12 |
| BAIXO GUANDU | 2.427,35 | 1.226,45 | 551,90 | 42,93 | 61,32 | 6,13 | 12,26 | 4,91E+13 |

TABELA 29

VAZÕES DE ABASTECIMENTO E CARGAS DE POLUENTES - PICO DE OBRA E CARGA POTENCIAL

UHE AIMORÉS

|  | Consumo | Vazão | Carga de Poluentes |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Localidade | de Água | Efluente | DBO | N Org | N NH3 | P Org | P Inorg | ColiFecal |
|  | (m³/dia) | (m³/dia) | (kg/dia) | (kg/dia) | (kg/dia) | (kg/dia) | (kg/dia) | (coli/dia) |
| RESPLENDOR | 1.472,25 | 1.177,80 | 530,01 | 41,22 | 58,89 | 5,89 | 11,78 | 4,71E+13 |
| CALIXTO | 260,91 | 208,73 | 93,93 | 7,31 | 10,44 | 1,04 | 2,09 | 8,35E+12 |
| BOM PASTOR | 77,87 | 62,30 | 28,03 | 2,18 | 3,11 | 0,31 | 0,62 | 2,49E+12 |
| NICOLÂNDIA | 173,44 | 138,75 | 62,44 | 4,86 | 6,94 | 0,69 | 1,39 | 5,55E+12 |
| CAMPO ALEGRE DE MINAS | 125,90 | 100,72 | 45,33 | 3,53 | 5,04 | 0,50 | 1,01 | 4,03E+12 |
| QUATITUBA | 117,83 | 94,26 | 42,42 | 3,30 | 4,71 | 0,47 | 0,94 | 3,77E+12 |
| ITUETA | 141,30 | 113,04 | 50,87 | 3,96 | 5,65 | 0,57 | 1,13 | 4,52E+12 |
| AIMORÉS | 2.429,25 | 1.943,40 | 874,53 | 68,02 | 97,17 | 9,72 | 19,43 | 7,77E+13 |
| SANTO ANTÔNIO DO RIO DOCE | 562,35 | 449,88 | 202,45 | 15,75 | 22,49 | 2,25 | 4,50 | 1,80E+13 |
| BAIXO GUANDU | 2.555,10 | 2.044,08 | 919,84 | 71,54 | 102,20 | 10,22 | 20,44 | 8,18E+13 |

TABELA 30

VAZÕES DE ABASTECIMENTO E CARGAS DE POLUENTES - PICO DE OBRA E INTERVENÇÃO EM SANTO ANTÔNIO DO RIO DOCE

UHE AIMORÉS

|  | Consumo | Vazão | Carga de Poluentes |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Localidade | de Água | Efluente | DBO | N Org | N NH3 | P Org | P Inorg | ColiFecal |
|  | (m³/dia) | (m³/dia) | (kg/dia) | (kg/dia) | (kg/dia) | (kg/dia) | (kg/dia) | (coli/dia) |
| RESPLENDOR | 1.383,92 | 1.107,13 | 498,21 | 38,75 | 55,36 | 5,54 | 11,07 | 4,43E+13 |
| CALIXTO | 110,55 | 88,44 | 39,80 | 3,10 | 4,42 | 0,44 | 0,88 | 3,54E+12 |
| BOM PASTOR | 15,16 | 7,41 | 3,34 | 0,26 | 0,37 | 0,04 | 0,07 | 2,97E+11 |
| NICOLÂNDIA | 97,73 | 78,18 | 35,18 | 2,74 | 3,91 | 0,39 | 0,78 | 3,13E+12 |
| CAMPO ALEGRE DE MINAS | 85,45 | 33,75 | 15,19 | 1,18 | 1,69 | 0,17 | 0,34 | 1,35E+12 |
| QUATITUBA | 114,30 | 89,55 | 40,30 | 3,13 | 4,48 | 0,45 | 0,90 | 3,58E+12 |
| ITUETA | 130,00 | 102,87 | 46,29 | 3,60 | 5,14 | 0,51 | 1,03 | 4,11E+12 |
| AIMORÉS | 2.307,79 | 1.321,51 | 594,68 | 46,25 | 66,08 | 6,61 | 13,22 | 5,29E+13 |
| SANTO ANTÔNIO DO RIO DOCE | 562,35 | 449,88 | 30,37 | 14,17 | 20,24 | 2,25 | 4,50 | 9,00E+11 |
| BAIXO GUANDU | 2.427,35 | 1.226,45 | 551,90 | 42,93 | 61,32 | 6,13 | 12,26 | 4,91E+13 |

TABELA 31

VAZÕES DE ABASTECIMENTO E CARGAS DE POLUENTES - PICO DE OBRA E IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS

UHE AIMORÉS

|  | Consumo | Vazão | Carga de Poluentes |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Localidade | de Água | Efluente | DBO | N Org | N NH3 | P Org | P Inorg | ColiFecal |
|  | (m³/dia) | (m³/dia) | (kg/dia) | (kg/dia) | (kg/dia) | (kg/dia) | (kg/dia) | (coli/dia) |
| RESPLENDOR | 1.383,92 | 1.107,13 | 498,21 | 38,75 | 55,36 | 5,54 | 11,07 | 4,43E+13 |
| CALIXTO | 110,55 | 88,44 | 39,80 | 3,10 | 4,42 | 0,44 | 0,88 | 3,54E+12 |
| BOM PASTOR | 15,16 | 7,41 | 3,34 | 0,26 | 0,37 | 0,04 | 0,07 | 2,97E+11 |
| NICOLÂNDIA | 97,73 | 78,18 | 35,18 | 2,74 | 3,91 | 0,39 | 0,78 | 3,13E+12 |
| CAMPO ALEGRE DE MINAS | 85,45 | 33,75 | 15,19 | 1,18 | 1,69 | 0,17 | 0,34 | 1,35E+12 |
| QUATITUBA | 114,30 | 89,55 | 40,30 | 3,13 | 4,48 | 0,45 | 0,90 | 3,58E+12 |
| ITUETA | 130,00 | 102,87 | 46,29 | 3,60 | 5,14 | 0,51 | 1,03 | 4,11E+12 |
| AIMORÉS | 2.429,25 | 1.943,40 | 874,53 | 68,02 | 97,17 | 9,72 | 19,43 | 7,77E+13 |
| SANTO ANTÔNIO DO RIO DOCE | 562,35 | 449,88 | 30,37 | 14,17 | 20,24 | 2,25 | 4,50 | 9,00E+11 |
| BAIXO GUANDU | 2.427,35 | 1.226,45 | 551,90 | 42,93 | 61,32 | 6,13 | 12,26 | 4,91E+13 |

TABELA 32

VAZÕES DE ABASTECIMENTO E CARGAS DE POLUENTES - SITUAÇÃO NO ANO 2020 E CARGA POTENCIAL

UHE AIMORÉS

|  | Consumo | Vazão | Carga de Poluentes |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Localidade | de Água | Efluente | DBO | N Org | N NH3 | P Org | P Inorg | ColiFecal |
|  | (m³/dia) | (m³/dia) | (kg/dia) | (kg/dia) | (kg/dia) | (kg/dia) | (kg/dia) | (coli/dia) |
| RESPLENDOR | 1.794,90 | 1.435,92 | 646,16 | 50,26 | 71,80 | 7,18 | 14,36 | 5,74E+13 |
| CALIXTO | 260,85 | 208,68 | 93,91 | 7,30 | 10,43 | 1,04 | 2,09 | 8,35E+12 |
| BOM PASTOR | 77,85 | 62,28 | 28,03 | 2,18 | 3,11 | 0,31 | 0,62 | 2,49E+12 |
| NICOLÂNDIA | 173,40 | 138,72 | 62,42 | 4,86 | 6,94 | 0,69 | 1,39 | 5,55E+12 |
| CAMPO ALEGRE DE MINAS | 125,85 | 100,68 | 45,31 | 3,52 | 5,03 | 0,50 | 1,01 | 4,03E+12 |
| QUATITUBA | 117,90 | 94,32 | 42,44 | 3,30 | 4,72 | 0,47 | 0,94 | 3,77E+12 |
| ITUETA | 129,90 | 103,92 | 46,76 | 3,64 | 5,20 | 0,52 | 1,04 | 4,16E+12 |
| AIMORÉS | 2.332,05 | 1.865,64 | 839,54 | 65,30 | 93,28 | 9,33 | 18,66 | 7,46E+13 |
| SANTO ANTÔNIO DO RIO DOCE | 136,20 | 108,96 | 49,03 | 3,81 | 5,45 | 0,54 | 1,09 | 4,36E+12 |
| BAIXO GUANDU | 3.361,28 | 2.689,02 | 1.210,06 | 94,12 | 134,45 | 13,45 | 26,89 | 1,08E+14 |

TABELA 33

VAZÕES DE ABASTECIMENTO E CARGAS DE POLUENTES - SITUAÇÃO NO ANO 2020 E PREVISÕES DOS MUNICÍPIOS

UHE AIMORÉS

|  | Consumo | Vazão | Carga de Poluentes |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Localidade | de Água | Efluente | DBO | N Org | N NH3 | P Org | P Inorg | ColiFecal |
|  | (m³/dia) | (m³/dia) | (kg/dia) | (kg/dia) | (kg/dia) | (kg/dia) | (kg/dia) | (coli/dia) |
| RESPLENDOR | 1.794,90 | 1.435,92 | 96,92 | 45,23 | 64,62 | 7,18 | 14,36 | 2,87E+12 |
| CALIXTO | 260,85 | 208,68 | 14,09 | 6,57 | 9,39 | 1,04 | 2,09 | 4,17E+11 |
| BOM PASTOR | 77,85 | 62,28 | 4,20 | 1,96 | 2,80 | 0,31 | 0,62 | 1,25E+11 |
| NICOLÂNDIA | 173,40 | 138,72 | 9,36 | 4,37 | 6,24 | 0,69 | 1,39 | 2,77E+11 |
| CAMPO ALEGRE DE MINAS | 125,85 | 100,68 | 6,80 | 3,17 | 4,53 | 0,50 | 1,01 | 2,01E+11 |
| QUATITUBA | 117,90 | 89,60 | 40,32 | 3,14 | 4,48 | 0,45 | 0,90 | 3,58E+12 |
| ITUETA | 119,51 | 94,57 | 42,56 | 3,31 | 4,73 | 0,47 | 0,95 | 3,78E+12 |
| AIMORÉS | 2.332,05 | 1.865,64 | 125,93 | 58,77 | 83,95 | 9,33 | 18,66 | 3,73E+12 |
| SANTO ANTÔNIO DO RIO DOCE | 122,58 | 74,09 | 33,34 | 2,59 | 3,70 | 0,37 | 0,74 | 2,96E+12 |
| BAIXO GUANDU | 3.193,22 | 1.613,41 | 726,04 | 56,47 | 80,67 | 8,07 | 16,13 | 6,45E+13 |

TABELA 34

VAZÕES DE ABASTECIMENTO E CARGAS DE POLUENTES - SITUAÇÃO NO ANO 2020 E PREVISÕES DOS MUNICÍPIOS E DE MEDIDAS MITIGADORAS DA UHE

UHE AIMORÉS

|  | Consumo | Vazão | Carga de Poluentes |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Localidade | de Água | Efluente | DBO | N Org | N NH3 | P Org | P Inorg | ColiFecal |
|  | (m³/dia) | (m³/dia) | (kg/dia) | (kg/dia) | (kg/dia) | (kg/dia) | (kg/dia) | (coli/dia) |
| RESPLENDOR | 1.794,90 | 1.435,92 | 96,92 | 45,23 | 64,62 | 7,18 | 14,36 | 2,87E+12 |
| CALIXTO | 260,85 | 208,68 | 14,09 | 6,57 | 9,39 | 1,04 | 2,09 | 4,17E+11 |
| BOM PASTOR | 77,85 | 62,28 | 4,20 | 1,96 | 2,80 | 0,31 | 0,62 | 1,25E+11 |
| NICOLÂNDIA | 173,40 | 138,72 | 9,36 | 4,37 | 6,24 | 0,69 | 1,39 | 2,77E+11 |
| CAMPO ALEGRE DE MINAS | 125,85 | 100,68 | 6,80 | 3,17 | 4,53 | 0,50 | 1,01 | 2,01E+11 |
| QUATITUBA | 117,90 | 89,60 | 40,32 | 3,14 | 4,48 | 0,45 | 0,90 | 3,58E+12 |
| ITUETA | 129,90 | 103,92 | 7,01 | 3,27 | 4,68 | 0,52 | 1,04 | 2,08E+11 |
| AIMORÉS | 2.332,05 | 1.865,64 | 125,93 | 58,77 | 83,95 | 9,33 | 18,66 | 3,73E+12 |
| SANTO ANTÔNIO DO RIO DOCE | 136,20 | 108,96 | 7,35 | 3,43 | 4,90 | 0,54 | 1,09 | 2,18E+11 |
| BAIXO GUANDU | 3.193,22 | 1.613,41 | 726,04 | 56,47 | 80,67 | 8,07 | 16,13 | 6,45E+13 |

TABELA 35

VAZÕES DE ABASTECIMENTO E CARGAS DE POLUENTES - SITUAÇÃO NO ANO 2020 E MEDIDAS MITIGADORAS DA UHE

UHE AIMORÉS

|  | Consumo | Vazão | Carga de Poluentes |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Localidade | de Água | Efluente | DBO | N Org | N NH3 | P Org | P Inorg | ColiFecal |
|  | (m³/dia) | (m³/dia) | (kg/dia) | (kg/dia) | (kg/dia) | (kg/dia) | (kg/dia) | (coli/dia) |
| RESPLENDOR | 1.687,21 | 1.268,78 | 607,39 | 47,24 | 67,49 | 6,75 | 13,50 | 5,40E+13 |
| CALIXTO | 110,52 | 37,46 | 39,79 | 3,09 | 4,42 | 0,44 | 0,88 | 3,54E+12 |
| BOM PASTOR | 15,16 | 1,44 | 3,34 | 0,26 | 0,37 | 0,04 | 0,07 | 2,96E+11 |
| NICOLÂNDIA | 97,71 | 44,05 | 35,18 | 2,74 | 3,91 | 0,39 | 0,78 | 3,13E+12 |
| CAMPO ALEGRE DE MINAS | 85,41 | 22,90 | 15,18 | 1,18 | 1,69 | 0,17 | 0,34 | 1,35E+12 |
| QUATITUBA | 114,36 | 86,92 | 40,32 | 3,14 | 4,48 | 0,45 | 0,90 | 3,58E+12 |
| ITUETA | 129,90 | 103,92 | 46,76 | 3,64 | 5,20 | 0,52 | 1,04 | 4,16E+12 |
| AIMORÉS | 2.332,05 | 1.865,64 | 839,54 | 65,30 | 93,28 | 9,33 | 18,66 | 7,46E+13 |
| SANTO ANTÔNIO DO RIO DOCE | 136,20 | 108,96 | 7,35 | 3,43 | 4,90 | 0,54 | 1,09 | 2,18E+11 |
| BAIXO GUANDU | 3.193,22 | 1.613,41 | 726,04 | 56,47 | 80,67 | 8,07 | 16,13 | 6,45E+13 |

TABELA 36

VAZÕES E CONCENTRAÇÕES DE LANÇAMENTO POR TRECHO - SITUAÇÃO ATUAL E CARGA POTENCIAL

UHE AIMORÉS

| Consumo | Vazão | Carga de Poluentes |
| --- | --- | --- |
| Trecho | Descrição | de Água | Efluente | DBO | N Org | N NH3 | P Org | P Inorg | ColiFecal |
| (l/s) | (l/s) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (coli/100ml) |
| 3 | João Monlevade | 1992,52 | 970,90 | 152,37 | 4,91 | 4,27 | 0,48 | 0,85 | 3,42E+05 |
| 7 | Timóteo | 524,04 | 456,29 | 312,48 | 6,63 | 9,40 | 4,89 | 1,88 | 7,52E+05 |
| 7 | Coronel Fabriciano | 158,70 | 127,03 | 454,40 | 34,99 | 49,86 | 5,07 | 9,97 | 3,99E+06 |
| 8 | Ipatinga | 2009,22 | 1895,41 | 141,82 | 5,14 | 7,12 | 1,02 | 1,42 | 5,70E+05 |
| 9 | Belo Oriente | 1207,18 | 1210,00 | 177,12 |
|  | 14 | Governador Valadares | 472,97 | 395,87 | 561,84 | 28,62 | 37,85 | 5,25 | 7,57 | 3,03E+06 |
| 17 | Conselheiro Pena | 33,78 | 27,02 | 450,00 | 35,00 | 50,00 | 5,00 | 10,00 | 4,00E+06 |
| 18 | Resplendor | 18,05 | 14,65 | 827,59 | 33,02 | 46,35 | 5,09 | 9,27 | 3,71E+06 |
| 18 | Itueta | 5,46 | 4,86 | 256,24 | 18,68 | 24,79 | 2,71 | 4,96 | 1,98E+06 |
| 18 | Ribeirão Resplendor | 13,35 | 11,87 | 291,02 | 18,72 | 24,89 | 2,54 | 4,98 | 1,99E+06 |
| 20 | Aimorés | 31,19 | 26,26 | 376,65 | 26,79 | 37,57 | 4,17 | 7,51 | 3,01E+06 |
| 21 | Baixo Guandu | 98,19 | 91,97 | 357,71 | 15,40 | 13,53 | 8,32 | 2,71 | 1,08E+06 |

TABELA 37

VAZÕES E CONCENTRAÇÕES DE LANÇAMENTO POR TRECHO - SITUAÇÃO ATUAL E CARGA REAL

UHE AIMORÉS

| Consumo | Vazão | Carga de Poluentes |
| --- | --- | --- |
| Trecho | Descrição | de Água | Efluente | DBO | N Org | N NH3 | P Org | P Inorg | ColiFecal |
| (l/s) | (l/s) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (coli/100ml) |
| 3 | João Monlevade | 1991,42 | 963,80 | 150,17 | 4,68 | 3,93 | 0,44 | 0,79 | 3,15E+05 |
| 7 | Timóteo | 521,33 | 449,69 | 310,47 | 6,21 | 8,81 | 4,89 | 1,76 | 7,05E+05 |
| 7 | Coronel Fabriciano | 156,08 | 110,84 | 455,04 | 34,98 | 49,84 | 5,08 | 9,97 | 3,99E+06 |
| 8 | Ipatinga | 2003,35 | 1859,16 | 135,81 | 4,56 | 6,29 | 0,95 | 1,26 | 5,03E+05 |
| 9 | Belo Oriente | 1207,18 | 1210,00 | 177,12 |
|  | 14 | Governador Valadares | 468,83 | 328,41 | 584,81 | 27,30 | 35,35 | 5,30 | 7,07 | 2,83E+06 |
| 17 | Conselheiro Pena | 33,20 | 14,99 | 450,00 | 35,00 | 50,00 | 5,00 | 10,00 | 4,00E+06 |
| 18 | Resplendor | 17,03 | 13,84 | 849,83 | 32,90 | 46,14 | 5,09 | 9,23 | 3,69E+06 |
| 18 | Itueta | 5,29 | 4,69 | 249,08 | 18,08 | 23,86 | 2,63 | 4,77 | 1,91E+06 |
| 18 | Ribeirão Resplendor | 9,54 | 8,37 | 224,45 | 11,91 | 14,37 | 1,51 | 2,87 | 1,15E+06 |
| 20 | Aimorés | 29,96 | 19,94 | 353,42 | 24,19 | 33,64 | 3,90 | 6,73 | 2,69E+06 |
| 21 | Baixo Guandu | 96,56 | 82,12 | 346,64 | 13,04 | 9,15 | 8,72 | 1,83 | 7,32E+05 |

TABELA 38

VAZÕES E CONCENTRAÇÕES DE LANÇAMENTO POR TRECHO - PICO DE OBRA E CARGA POTENCIAL

UHE AIMORÉS

| Consumo | Vazão | Carga de Poluentes |
| --- | --- | --- |
| Trecho | Descrição | de Água | Efluente | DBO | N Org | N NH3 | P Org | P Inorg | ColiFecal |
| (l/s) | (l/s) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (coli/100ml) |
| 3 | João Monlevade | 1992,52 | 970,90 | 152,37 | 4,91 | 4,27 | 0,48 | 0,85 | 3,42E+05 |
| 7 | Timóteo | 524,04 | 456,29 | 312,48 | 6,63 | 9,40 | 4,89 | 1,88 | 7,52E+05 |
| 7 | Coronel Fabriciano | 158,70 | 127,03 | 454,40 | 34,99 | 49,86 | 5,07 | 9,97 | 3,99E+06 |
| 8 | Ipatinga | 2009,22 | 1895,41 | 141,82 | 5,14 | 7,12 | 1,02 | 1,42 | 5,70E+05 |
| 9 | Belo Oriente | 1207,18 | 1210,00 | 177,12 |
|  | 14 | Governador Valadares | 472,97 | 395,87 | 561,84 | 28,62 | 37,85 | 5,25 | 7,57 | 3,03E+06 |
| 17 | Conselheiro Pena | 33,78 | 27,02 | 450,00 | 35,00 | 50,00 | 5,00 | 10,00 | 4,00E+06 |
| 18 | Resplendor | 18,11 | 14,70 | 826,34 | 33,02 | 46,36 | 5,09 | 9,27 | 3,71E+06 |
| 18 | Itueta | 5,45 | 4,85 | 255,85 | 18,65 | 24,74 | 2,71 | 4,95 | 1,98E+06 |
| 18 | Ribeirão Resplendor | 13,35 | 11,87 | 291,02 | 18,72 | 24,89 | 2,54 | 4,98 | 1,99E+06 |
| 20 | Aimorés | 34,64 | 29,02 | 383,63 | 27,57 | 38,75 | 4,25 | 7,75 | 3,10E+06 |
| 21 | Baixo Guandu | 103,17 | 95,95 | 361,54 | 16,21 | 15,04 | 8,18 | 3,01 | 1,20E+06 |

TABELA 39

VAZÕES E CONCENTRAÇÕES DE LANÇAMENTO POR TRECHO - PICO DE OBRA E INTERVENÇÃO EM SANTO ANTÔNIO DO RIO DOCE

UHE AIMORÉS

| Consumo | Vazão | Carga de Poluentes |
| --- | --- | --- |
| Trecho | Descrição | de Água | Efluente | DBO | N Org | N NH3 | P Org | P Inorg | ColiFecal |
| (l/s) | (l/s) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (coli/100ml) |
| 3 | João Monlevade | 1991,42 | 963,80 | 150,17 | 4,68 | 3,93 | 0,44 | 0,79 | 3,15E+05 |
| 7 | Timóteo | 521,33 | 449,69 | 310,47 | 6,21 | 8,81 | 4,89 | 1,76 | 7,05E+05 |
| 7 | Coronel Fabriciano | 156,08 | 110,84 | 455,04 | 34,98 | 49,84 | 5,08 | 9,97 | 3,99E+06 |
| 8 | Ipatinga | 2003,35 | 1859,16 | 135,81 | 4,56 | 6,29 | 0,95 | 1,26 | 5,03E+05 |
| 9 | Belo Oriente | 1207,18 | 1210,00 | 177,12 |
|  | 14 | Governador Valadares | 468,83 | 328,41 | 584,81 | 27,30 | 35,35 | 5,30 | 7,07 | 2,83E+06 |
| 17 | Conselheiro Pena | 33,20 | 14,99 | 450,00 | 35,00 | 50,00 | 5,00 | 10,00 | 4,00E+06 |
| 18 | Resplendor | 17,09 | 13,88 | 848,51 | 32,91 | 46,15 | 5,09 | 9,23 | 3,69E+06 |
| 18 | Itueta | 5,28 | 4,68 | 248,70 | 18,05 | 23,81 | 2,62 | 4,76 | 1,90E+06 |
| 18 | Ribeirão Resplendor | 9,54 | 8,37 | 224,45 | 11,91 | 14,37 | 1,51 | 2,87 | 1,15E+06 |
| 20 | Aimorés | 33,24 | 21,82 | 361,74 | 25,12 | 35,04 | 4,00 | 7,01 | 2,80E+06 |
| 21 | Baixo Guandu | 101,69 | 86,49 | 328,84 | 13,94 | 10,92 | 8,53 | 2,24 | 6,69E+05 |

TABELA 40

VAZÕES E CONCENTRAÇÕES DE LANÇAMENTO POR TRECHO - PICO DE OBRA E IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS

UHE AIMORÉS

| Consumo | Vazão | Carga de Poluentes |
| --- | --- | --- |
| Trecho | Descrição | de Água | Efluente | DBO | N Org | N NH3 | P Org | P Inorg | ColiFecal |
| (l/s) | (l/s) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (coli/100ml) |
| 3 | João Monlevade | 1991,42 | 963,80 | 150,17 | 4,68 | 3,93 | 0,44 | 0,79 | 3,15E+05 |
| 7 | Timóteo | 521,33 | 449,69 | 310,47 | 6,21 | 8,81 | 4,89 | 1,76 | 7,05E+05 |
| 7 | Coronel Fabriciano | 156,08 | 110,84 | 455,04 | 34,98 | 49,84 | 5,08 | 9,97 | 3,99E+06 |
| 8 | Ipatinga | 2003,35 | 1859,16 | 135,81 | 4,56 | 6,29 | 0,95 | 1,26 | 5,03E+05 |
| 9 | Belo Oriente | 1207,18 | 1210,00 | 177,12 |
|  | 14 | Governador Valadares | 468,83 | 328,41 | 584,81 | 27,30 | 35,35 | 5,30 | 7,07 | 2,83E+06 |
| 17 | Conselheiro Pena | 33,20 | 14,99 | 450,00 | 35,00 | 50,00 | 5,00 | 10,00 | 4,00E+06 |
| 18 | Resplendor | 17,09 | 13,88 | 848,51 | 32,91 | 46,15 | 5,09 | 9,23 | 3,69E+06 |
| 18 | Itueta | 5,28 | 4,68 | 248,70 | 18,05 | 23,81 | 2,62 | 4,76 | 1,90E+06 |
| 18 | Ribeirão Resplendor | 9,54 | 8,37 | 224,45 | 11,91 | 14,37 | 1,51 | 2,87 | 1,15E+06 |
| 20 | Aimorés | 34,64 | 29,02 | 383,63 | 27,57 | 38,75 | 4,25 | 7,75 | 3,10E+06 |
| 21 | Baixo Guandu | 101,69 | 86,49 | 328,84 | 13,94 | 10,92 | 8,53 | 2,24 | 6,69E+05 |

TABELA 41

VAZÕES E CONCENTRAÇÕES DE LANÇAMENTO POR TRECHO - SITUAÇÃO EM 2020 E CARGA POTENCIAL

UHE AIMORÉS

| Consumo | Vazão | Carga de Poluentes |
| --- | --- | --- |
| Trecho | Descrição | de Água | Efluente | DBO | N Org | N NH3 | P Org | P Inorg | ColiFecal |
| (l/s) | (l/s) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (coli/100ml) |
| 3 | João Monlevade | 2011,54 | 986,12 | 156,96 | 5,37 | 4,98 | 0,55 | 1,00 | 3,98E+05 |
| 7 | Timóteo | 580,66 | 501,59 | 324,90 | 9,19 | 13,07 | 4,90 | 2,61 | 1,05E+06 |
| 7 | Coronel Fabriciano | 204,24 | 163,47 | 453,42 | 34,99 | 49,89 | 5,05 | 9,98 | 3,99E+06 |
| 8 | Ipatinga | 2139,35 | 1999,52 | 157,86 | 6,70 | 9,36 | 1,23 | 1,87 | 7,49E+05 |
| 9 | Belo Oriente | 1207,18 | 1210,00 | 177,12 |
|  | 14 | Governador Valadares | 478,55 | 400,34 | 560,59 | 28,69 | 37,99 | 5,25 | 7,60 | 3,04E+06 |
| 17 | Conselheiro Pena | 35,58 | 28,47 | 450,00 | 35,00 | 50,00 | 5,00 | 10,00 | 4,00E+06 |
| 18 | Resplendor | 21,84 | 17,69 | 762,78 | 33,36 | 46,98 | 5,07 | 9,40 | 3,76E+06 |
| 18 | Itueta | 5,32 | 4,74 | 251,56 | 18,29 | 24,18 | 2,66 | 4,84 | 1,93E+06 |
| 18 | Ribeirão Resplendor | 13,34 | 11,87 | 291,00 | 18,72 | 24,89 | 2,54 | 4,98 | 1,99E+06 |
| 20 | Aimorés | 33,52 | 28,12 | 381,50 | 27,33 | 38,39 | 4,22 | 7,68 | 3,07E+06 |
| 21 | Baixo Guandu | 107,57 | 99,47 | 364,67 | 16,87 | 16,28 | 8,07 | 3,26 | 1,30E+06 |

TABELA 42

VAZÕES E CONCENTRAÇÕES DE LANÇAMENTO POR TRECHO - SITUAÇÃO EM 2020 E PREVISÕES DOS MUNICÍPIOS

UHE AIMORÉS

| Consumo | Vazão | Carga de Poluentes |
| --- | --- | --- |
| Trecho | Descrição | de Água | Efluente | DBO | N Org | N NH3 | P Org | P Inorg | ColiFecal |
| (l/s) | (l/s) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (coli/100ml) |
| 3 | João Monlevade | 2011,54 | 986,12 | 156,96 | 5,37 | 4,98 | 0,55 | 1,00 | 3,98E+05 |
| 7 | Timóteo | 580,66 | 501,59 | 324,90 | 9,19 | 13,07 | 4,90 | 2,61 | 1,05E+06 |
| 7 | Coronel Fabriciano | 204,24 | 163,47 | 453,42 | 34,99 | 49,89 | 5,05 | 9,98 | 3,99E+06 |
| 8 | Ipatinga | 2139,35 | 1999,52 | 157,86 | 6,70 | 9,36 | 1,23 | 1,87 | 7,49E+05 |
| 9 | Belo Oriente | 1207,18 | 1210,00 | 177,12 |
|  | 14 | Governador Valadares | 478,55 | 400,34 | 560,59 | 28,69 | 37,99 | 5,25 | 7,60 | 3,04E+06 |
| 17 | Conselheiro Pena | 35,58 | 28,47 | 450,00 | 35,00 | 50,00 | 5,00 | 10,00 | 4,00E+06 |
| 18 | Resplendor | 21,84 | 17,69 | 141,11 | 30,07 | 42,28 | 5,07 | 9,40 | 1,88E+05 |
| 18 | Itueta | 5,20 | 4,58 | 244,50 | 17,70 | 23,26 | 2,57 | 4,65 | 1,86E+06 |
| 18 | Ribeirão Resplendor | 13,34 | 11,87 | 100,63 | 16,98 | 22,40 | 2,54 | 4,98 | 9,95E+04 |
| 20 | Aimorés | 33,52 | 28,12 | 87,79 | 24,65 | 34,55 | 4,22 | 7,68 | 1,54E+05 |
| 21 | Baixo Guandu | 105,47 | 86,62 | 352,01 | 14,19 | 11,27 | 8,53 | 2,25 | 9,02E+05 |

TABELA 43

VAZÕES E CONCENTRAÇÕES DE LANÇAMENTO POR TRECHO - SITUAÇÃO NO ANO 2020 E PREVISÕES DOS MUNICÍPIOS E DE MEDIDAS MITIGADORAS

UHE AIMORÉS

| Consumo | Vazão | Carga de Poluentes |
| --- | --- | --- |
| Trecho | Descrição | de Água | Efluente | DBO | N Org | N NH3 | P Org | P Inorg | ColiFecal |
| (l/s) | (l/s) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (coli/100ml) |
| 3 | João Monlevade | 2011,54 | 986,12 | 156,96 | 5,37 | 4,98 | 0,55 | 1,00 | 3,98E+05 |
| 7 | Timóteo | 580,66 | 501,59 | 324,90 | 9,19 | 13,07 | 4,90 | 2,61 | 1,05E+06 |
| 7 | Coronel Fabriciano | 204,24 | 163,47 | 453,42 | 34,99 | 49,89 | 5,05 | 9,98 | 3,99E+06 |
| 8 | Ipatinga | 2139,35 | 1999,52 | 157,86 | 6,70 | 9,36 | 1,23 | 1,87 | 7,49E+05 |
| 9 | Belo Oriente | 1207,18 | 1210,00 | 177,12 |
|  | 14 | Governador Valadares | 478,55 | 400,34 | 560,59 | 28,69 | 37,99 | 5,25 | 7,60 | 3,04E+06 |
| 17 | Conselheiro Pena | 35,58 | 28,47 | 450,00 | 35,00 | 50,00 | 5,00 | 10,00 | 4,00E+06 |
| 18 | Resplendor | 21,84 | 17,69 | 114,42 | 30,02 | 42,28 | 5,03 | 9,40 | 1,88E+05 |
| 18 | Itueta | 5,32 | 4,69 | 151,15 | 17,20 | 22,60 | 2,63 | 4,78 | 9,36E+05 |
| 18 | Ribeirão Resplendor | 13,34 | 11,87 | 100,63 | 16,98 | 22,40 | 2,54 | 4,98 | 9,95E+04 |
| 20 | Aimorés | 33,52 | 28,12 | 87,79 | 24,65 | 34,55 | 4,22 | 7,68 | 1,54E+05 |
| 21 | Baixo Guandu | 105,62 | 87,02 | 346,92 | 14,23 | 11,38 | 8,51 | 2,29 | 8,61E+05 |

TABELA 44

VAZÕES E CONCENTRAÇÕES DE LANÇAMENTO POR TRECHO - SITUAÇÃO EM 2020 E SITUAÇÃO NO ANO DE 2020 E MEDIDAS MITIGADORAS DA UHE

UHE AIMORÉS

| Consumo | Vazão | Carga de Poluentes |
| --- | --- | --- |
| Trecho | Descrição | de Água | Efluente | DBO | N Org | N NH3 | P Org | P Inorg | ColiFecal |
| (l/s) | (l/s) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (coli/100ml) |
| 3 | João Monlevade | 2011,54 | 986,12 | 156,96 | 5,37 | 4,98 | 0,55 | 1,00 | 3,98E+05 |
| 7 | Timóteo | 580,66 | 501,59 | 324,90 | 9,19 | 13,07 | 4,90 | 2,61 | 1,05E+06 |
| 7 | Coronel Fabriciano | 204,24 | 163,47 | 453,42 | 34,99 | 49,89 | 5,05 | 9,98 | 3,99E+06 |
| 8 | Ipatinga | 2139,35 | 1999,52 | 157,86 | 6,70 | 9,36 | 1,23 | 1,87 | 7,49E+05 |
| 9 | Belo Oriente | 1207,18 | 1210,00 | 177,12 |
|  | 14 | Governador Valadares | 478,55 | 400,34 | 560,59 | 28,69 | 37,99 | 5,25 | 7,60 | 3,04E+06 |
| 17 | Conselheiro Pena | 35,58 | 28,47 | 450,00 | 35,00 | 50,00 | 5,00 | 10,00 | 4,00E+06 |
| 18 | Resplendor | 20,60 | 15,75 | 503,50 | 35,18 | 49,58 | 5,34 | 9,92 | 3,97E+06 |
| 18 | Itueta | 5,28 | 4,66 | 250,91 | 18,22 | 24,04 | 2,65 | 4,81 | 1,92E+06 |
| 18 | Ribeirão Resplendor | 9,54 | 7,19 | 261,26 | 13,86 | 16,73 | 1,76 | 3,35 | 1,34E+06 |
| 20 | Aimorés | 33,52 | 28,12 | 381,50 | 27,33 | 38,39 | 4,22 | 7,68 | 3,07E+06 |
| 21 | Baixo Guandu | 105,62 | 87,02 | 346,92 | 14,23 | 11,38 | 8,51 | 2,29 | 8,61E+05 |