1.	INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo apresentar estudos complementares aos Estudos de Impacto Ambiental da UHE Barra Grande no rio Pelotas.

Este estudo é a sequência do relatório complemento ao EIA apresentado anteriormente, conforme acertado em reunião com técnicos da FEPAM - RS e IBAMA.

Os estudos ora apresentados contemplam:

- Complemento ao estudos geológicos do reservatório na escala 1:25.000 (com base em fotos aéreas - escala 1:30.000).

- Complemento aos estudos de simulação da Qualidade da Água do reservatório.

Nos capítulos seguintes são apresentados estes estudos.