## Campanha DMAE
Resultado da Campanha Limnológica e de Qualidade das Águas
Rio Pelotas - UHE Barra Grande
Campanha realizada pelo DMAE - maio de 1988 a abril de 1989
Estação de Amostragem PL-1
Data coleta |  | 1988-05-28 | 1988-06-27 | 1988-07-22 | 1988-08-22 | 1988-09-19 | 1988-10-17 | 1988-11-21 | 12//12/88 | 1989-01-16 | 1989-02-20 | 1989-03-28 | 1989-04-24 | Média
Data análise |  | - | 1988-06-27 | 1988-07-22 | 1988-08-24 | 1988-09-20 | 1988-10-18 | 1988-11-22 | 1988-12-13 | 1989-01-17 | 1989-02-21 | 1989-03-29 | 1989-04-25 | Anual
Profundidade | m | 8 | 3.5 | 13 | 6 | 5.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6 | 5.5 | 6.2 | 6 | 6.65
Temperatura ar | ºC | 12 | 9 | 14 | 21 | 21 | 17 | 24 | 25 | 20 | 28 | 16 | 16.5 | 18.625
Temperatura água | ºC | 14 | 12 | 12 | 16 | 16 | 19 | 25 | 26 | 21 | 24 | 22 | 19 | 18.8333
Transparência | cm | 105 | 35 | 210 | 200 | 60 | 150 | 160 | 210 | 40 | 50 | 120 | 150 | -
Resíduo total - 105°C | mg/l | 57.2 | 62.8 | 51.2 | 43 | 42.6 | 61.8 | 58.4 | 57 | 90 | 60.6 | 45.6 | 57.4 | 57.3
Resíduo total fixo - 550°C | mg/l | 33.6 | 55.6 | 30.2 | 22 | 21.8 | 39.6 | 19.2 | 24.2 | 58.6 | 34.2 | 28.2 | 22.6 | 32.4833
Resíduo não filtrável - 105°C | mg/l | 5.5 | 14.5 | 3.8 | 3.5 | 8.5 | 4.5 | 5.1 | 3.7 | 29.6 | 22 | 3.6 | 3.1 | 8.95
Resíduo não filtrável fixo - 550°C | mg/l | 2.9 | 10.1 | 2.2 | 1.8 | 7 | 2.4 | 1.3 | 3 | 24 | 11 | 1.2 | 0.4 | 5.6083
DBO | mg O2/l | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 2.9 | 1.1 | 5.2 | 0.7 | 2.4 | 1.65
DQO | mg O2/l | 8.6 | 4 | 4.3 | 5.1 | 16.9 | 10.4 | 7.3 | 8.1 | 11 | 17.6 | 8.6 | 9.8 | 9.3083
Óleos e graxas | mg/l | 6.3 | 3.1 | 0.8 | 3.4 | 5.7 | 2.7 | 3.3 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 2.625
Alcalinidade total | mg CaCO3/l | 11.7 | 9 | 10 | 12 | 18 | 13 | 19.9 | 21 | 22 | 20.6 | 14.8 | 15.7 | 15.6417
Alcalinidade fenolftaleína | mg CaCO3/l | ND | [11 empty] | ND | bar: 1988-06-27 to 1989-04-25
Cloretos | mg Cl/l | 1 | 2 | 1.1 | 3.4 | 5.4 | 6.7 | 10 | 4.7 | 6.4 | 4.3 | 1.5 | 6.1 | 4.3833
Magnésio | mg Mg/l | 5.8 | 1.2 | 0.9 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 5.9 | 3 | 1.9 | 1.2 | 2.2 | 1.7 | 2.5333
OD | mg O2/l | 9.5 | 10.2 | 10.4 | 9.4 | 9.4 | 9 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 8.2 | 7.7 | 8.3 | 8.7083
Sulfatos | mg SO4/l | 0.9 | 4.6 | 1.9 | 1 | 2.3 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 4 | 2.5 | 1.7 | 3.6 | 2.4333
Nitrogênio amoniacal | mg N/l | 0.41 | 0.39 | 0.12 | 0.33 | 0.43 | 0.57 | 0.71 | 0.26 | 0.47 | 0.57 | 0.34 | 0.34 | 0.41167
Nitrogênio orgânico | mg N/l | 0.55 | 0.71 | 0.28 | 0.24 | 1.09 | 0.33 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.82 | 0.5 | 0.5 | 0.55917
Nitritos | mg NO2/l | ND | ND | 0.003 | ND | 0.012 | <0,003 | 0.004 | <0,003 | ND | ND | <0,003 | <0,0003 | <0,002
Nitratos | mg NO3/l | <0,04 | ND | 0.16 | 0.17 | 0.37 | 0.67 | 0.14 | 0.1 | ND | 0.29 | ND | 0.12 | <0,17
Condutividade | umho/cm | 25 | 22 | 24.5 | 33.2 | 25 | 30.9 | 28.4 | 33 | 32.4 | 26 | 34.6 | 31.3 | 28.8583
Turbidez | UNT | 12 | 31 | 9 | 7.5 | 22 | 9.6 | 7.8 | 32 | 32 | 27 | 9.7 | 11 | 17.55
Carbono orgânico | mg C/l | 2.1 | 5.2 | 10.3 | 4 | 4.6 | 5.2 | 3.4 | 3.4 | 5.8 | 4.9 | 3.4 | 2.8 | 4.5917
Fenol | mg/l | <0,001 | 0.001 | 0.003 | ND | 0.01 | ND | ND | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.019 | <0,004
Ferro | mg Fe/l | - | - | - | - | 3.16 | 0.41 | 0.63 | 0.28 | 1.19 | 0.83 | 0.12 | <0,02 | < 0,83
Cálcio | mg Ca/l | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2.2375
Fosfato total | mg PO4/l | - | - | - | - | - | ND | 0.04 | <0,01 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | <0,05
Surfactantes | mg LAS + ABS/l | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | 0.025 | <0,025 | 0.109 | 0.032 | ND | 0.132 | <0,039
Cianetos | mg CN/l | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | <0,01 | ND | ND | ND | ND | ND
Ortofosfatos | mg PO4/l | 0.11 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | ND | ND | <0,01
pH |  | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 6.9 | 6.8 | 7.6 | 7.3 | -
Arsênio | mg As/l | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | ND | <0,01
Cromo hexavalente | mg Cr/l | ND | [11 empty] | ND | bar: 1988-06-27 to 1989-04-25
Cádmio | mg Cd/l | ND | ND | ND | ND | ND | ND | <0,0008 | ND | <0,0008 | ND | 0.0011 | ND | <0,0002
Chumbo | mg Pb/l | ND | ND | ND | 0.01 | ND | 0.028 | ND | <0,01 | <0,01 | <0,01 | ND | ND | <0,006
Cobre | mg Cu/l | ND | ND | ND | 0.018 | 0.015 | 0.085 | 0.021 | ND | 0.005 | 0.132 | 0.012 | 0.004 | 0.024333
Cromo total | mg Cr/l | <0,005 | ND | ND | ND | ND | <0,005 | <0,005 | <0,005 | ND | <0,005 | ND | <0,005 | <0,0025
Mercúrio | mg Hg/l | ND | - | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00013 | ND | ND | ND | ND | 1.1818e-05
Níquel | mg Ni/l | ND | <0,007 | <0,007 | 0.092 | ND | 0.015 | ND | <0,007 | ND | 0.012 | ND | ND | <0,012
Potássio | mg k/l | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.925
Sódio | mg Na/l | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 2 | 1.4 | 2.7 | 1.4 | 1.65
Zinco | mg Zn/l | 0.001 | 0.194 | 0.063 | 0.042 | ND | 0.134 | 0.037 | 0.011 | 0.016 | 0.105 | 0.062 | 0.054 | 0.059917
Coliforme total | org/ 100 ml | 2,3.10² | 5,0.10³ | 4,0.100 | <2 | 5,0.10² | 1,4.10 | 1,7.10² | 5,0.10 | 1,1.10³ | 7,0.10³ | 8,0.10 | 7,0.100 | < 1,1689.10³
Coliforme fecal | org/ 100 ml | 1,1.10² | 5,0.10³ | 2,0.100 | <2 | 1,7.10² | 1,1.10 | 3,0.10 | 5,0.10 | 1,3.10² | 1,7.10³ | 2,0.100 | <2 | < 5,9392.10²
Clorofila | ug/l | AL | 0.84 | AL | AL | AL | AL | 2.6 | 2.91 | AL | AL | AL | AL | -
* Análise prejudicada | ND Não detectado |  | 1988-07-22: AL Abaixo lo limite de detecção

## Campanha ProAmbiente
Resultado da Campanha Limnológica e de Qualidade das Águas
Rio Pelotas - UHE Barra Grande
Campanha realizada pela PRÓ-AMBIENTE em 05/02/99
PARÂMETRO | UNIDADE | POSTO | POSTO | POSTO | POSTO | POSTO | POSTO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Temperatura do ar | oC | 36 | 36 | 28 | 28 | 24 | 24
Temperatura da água | oC | 28 | 28 | 26 | 26 | 20 | 20
Transparência | m | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1
Profundidade | m | 12 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1
Arsênio | mg/l | 0.004 | 0.009 | 0.008 | 0.004 | 0.006 | 0.003
Alcalinidade Carbonatos | mg/l CaCO3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alcalinidade Total | mg/l CaCO3 | 24.4 | 28.3 | 27 | 24.6 | 22 | 25.1
Cádmio | mg/l | 0.021 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005
Cálcio | mg/l | 2.335 | 3.393 | 2.754 | 2.244 | 2.121 | 2.137
Chumbo | mg/l | 0.021 | 0.016 | 0.014 | 0.007 | 0.007 | 0.009
Cobre | mg/l | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
Cromo Total | mg/l | bar: 1 to 6
Cianeto | mg/l | bar: 1 to 6
Cloreto | mg/l | 7.61 | 5 | 9.86 | 4.94 | 4.98 | 7.61
Condutividade | m S/cm | 58 | 47 | 85 | 30 | 34 | 56
Cor | mg/l | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3
Carbono Orgânico | mg/l | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.35 | 0.32
DBO5 | mg/l O2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4
DQO | mg/l O2 | 6 | 16 | 12 | 6 | 6 | 9
Fenol | mg/l | 0.037 | 0.03 | 0.039 | 0.037 | 0.034 | 0.037
Ferro | mg/l | 0.242 | 0.147 | 0.331 | 0.176 | 0.272 | 0.208
Fósforo Total | mg/l | 0.072 | 0.076 | 0.073 | 0.058 | 0.081 | 0.063
Magnésio | mg/l | 2.075 | 2.751 | 2.274 | 1.862 | 1.957 | 2.059
Mercúrio | mg/l | bar: 1 to 6
Níquel | mg/l | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.006
Nitrato | mg/l | 0.027 | 0.05 | 0.75 | 0.05 | 0.037 | 0.027
Nitrito | mg/l | bar: 1 to 6
Nitrogênio Amoniacal | mg/l | 0.079 | 0.158 | 0.152 | ND | ND | 0.316
Nitrogênio Total | mg/l | 0.605 | 0.91 | 0.766 | 0.35 | 1.15 | 0.48
Óleos e Graxas | mg/l | 4.8 | 3.7 | 4.5 | 4.4 | 3.4 | 5.1
Oxigênio Dissolvido | mg/l | 6.5 | 8 | 7.4 | 7.9 | 8.1 | 7
pH "in natura"a 20oC |  | 7.03 | 7.65 | 7.49 | 7.05 | 6.4 | 7.1
Potássio | mg/l | 0.919 | 1.18 | 0.987 | 1.127 | 0.935 | 0.812
Sólidos Suspensos Fixos | mg/l | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 4
Sólidos Suspensos Totais | mg/l | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7
Sólidos Totais | mg/l | 80 | 108 | 95 | 78 | 79 | 91
Sólidos Totais Fixos | mg/l | 54 | 71.5 | 65.8 | 52.5 | 55 | 64.9
Sulfato | mg/l | 4.71 | 5.7 | 8.57 | 3.81 | 4.76 | 5.82
Surfactantes | mg/l | 0.012 | 0.014 | 0.018 | 0.01 | 0.01 | 0.015
Turbidez | mg/l SiO2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5
Orto-Fosfato | mg/l | 0.204 | 0.22 | 0.209 | 0.17 | 0.234 | 0.181
Cromo Hexavalente | mg/l | bar: 1 to 6
Clorofila | mg/l | ND | 0.16 | 0.18 | 0.45 | ND | ND
Zinco | mg/l | 0.027 | 0.023 | 0.019 | 0.027 | 0.015 | 0.027
Total de Bactérias (a 37 oC) | UFC/ml | 3500 | 4800 | 3200 | 10500 | 9800 | 5200
Coliformes Totais (NMP) | UFC/100ml | 2400 | 23 | 48 | 120 | 96 | 2400
Coliformes Fecais (NMP) | UFC/100ml | ausentes | ausentes | ausentes | ausentes | ausentes | ausentes

## Campanha DMAE (2)
Campanha realizada pelo DMAE - maio de 1988 a abril de 1989
Estação de Amostragem PL-1
Data coleta |  | 1988-05-28 | 1988-06-27 | 1988-07-22 | 1988-08-22 | 1988-09-19 | 1988-10-17 | 1988-11-21 | 12//12/88 | 1989-01-16 | 1989-02-20 | 1989-03-28 | 1989-04-24 | Média
Data análise |  | - | 1988-06-27 | 1988-07-22 | 1988-08-24 | 1988-09-20 | 1988-10-18 | 1988-11-22 | 1988-12-13 | 1989-01-17 | 1989-02-21 | 1989-03-29 | 1989-04-25 | Anual
Profundidade | m | 8 | 3.5 | 13 | 6 | 5.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6 | 5.5 | 6.2 | 6 | 6.65
Temperatura ar | ºC | 12 | 9 | 14 | 21 | 21 | 17 | 24 | 25 | 20 | 28 | 16 | 16.5 | 18.625
Temperatura água | ºC | 14 | 12 | 12 | 16 | 16 | 19 | 25 | 26 | 21 | 24 | 22 | 19 | 18.8333
Transparência | cm | 105 | 35 | 210 | 200 | 60 | 150 | 160 | 210 | 40 | 50 | 120 | 150 | -
Resíduo total - 105°C | mg/l | 57.2 | 62.8 | 51.2 | 43 | 42.6 | 61.8 | 58.4 | 57 | 90 | 60.6 | 45.6 | 57.4 | 57.3
Resíduo total fixo - 550°C | mg/l | 33.6 | 55.6 | 30.2 | 22 | 21.8 | 39.6 | 19.2 | 24.2 | 58.6 | 34.2 | 28.2 | 22.6 | 32.4833
Resíduo não filtrável - 105°C | mg/l | 5.5 | 14.5 | 3.8 | 3.5 | 8.5 | 4.5 | 5.1 | 3.7 | 29.6 | 22 | 3.6 | 3.1 | 8.95
Resíduo não filtrável fixo - 550°C | mg/l | 2.9 | 10.1 | 2.2 | 1.8 | 7 | 2.4 | 1.3 | 3 | 24 | 11 | 1.2 | 0.4 | 5.6083
DBO | mg O2/l | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 2.9 | 1.1 | 5.2 | 0.7 | 2.4 | 1.65
DQO | mg O2/l | 8.6 | 4 | 4.3 | 5.1 | 16.9 | 10.4 | 7.3 | 8.1 | 11 | 17.6 | 8.6 | 9.8 | 9.3083
Óleos e graxas | mg/l | 6.3 | 3.1 | 0.8 | 3.4 | 5.7 | 2.7 | 3.3 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 2.625
Alcalinidade total | mg CaCO3/l | 11.7 | 9 | 10 | 12 | 18 | 13 | 19.9 | 21 | 22 | 20.6 | 14.8 | 15.7 | 15.6417
Alcalinidade fenolftaleína | mg CaCO3/l | ND | [11 empty] | ND | bar: 1988-06-27 to 1989-04-25
Cloretos | mg Cl/l | 1 | 2 | 1.1 | 3.4 | 5.4 | 6.7 | 10 | 4.7 | 6.4 | 4.3 | 1.5 | 6.1 | 4.3833
Magnésio | mg Mg/l | 5.8 | 1.2 | 0.9 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 5.9 | 3 | 1.9 | 1.2 | 2.2 | 1.7 | 2.5333
OD | mg O2/l | 9.5 | 10.2 | 10.4 | 9.4 | 9.4 | 9 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 8.2 | 7.7 | 8.3 | 8.7083
Sulfatos | mg SO4/l | 0.9 | 4.6 | 1.9 | 1 | 2.3 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 4 | 2.5 | 1.7 | 3.6 | 2.4333
Nitrogênio amoniacal | mg N/l | 0.41 | 0.39 | 0.12 | 0.33 | 0.43 | 0.57 | 0.71 | 0.26 | 0.47 | 0.57 | 0.34 | 0.34 | 0.41167
Nitrogênio orgânico | mg N/l | 0.55 | 0.71 | 0.28 | 0.24 | 1.09 | 0.33 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.82 | 0.5 | 0.5 | 0.55917
Nitritos | mg NO2/l | ND | ND | 0.003 | ND | 0.012 | <0,003 | 0.004 | <0,003 | ND | ND | <0,003 | <0,0003 | <0,002
Nitratos | mg NO3/l | <0,04 | ND | 0.16 | 0.17 | 0.37 | 0.67 | 0.14 | 0.1 | ND | 0.29 | ND | 0.12 | <0,17
Condutividade | umho/cm | 25 | 22 | 24.5 | 33.2 | 25 | 30.9 | 28.4 | 33 | 32.4 | 26 | 34.6 | 31.3 | 28.8583
Turbidez | UNT | 12 | 31 | 9 | 7.5 | 22 | 9.6 | 7.8 | 32 | 32 | 27 | 9.7 | 11 | 17.55
Carbono orgânico | mg C/l | 2.1 | 5.2 | 10.3 | 4 | 4.6 | 5.2 | 3.4 | 3.4 | 5.8 | 4.9 | 3.4 | 2.8 | 4.5917
Fenol | mg/l | <0,001 | 0.001 | 0.003 | ND | 0.01 | ND | ND | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.019 | <0,004
Ferro | mg Fe/l | - | - | - | - | 3.16 | 0.41 | 0.63 | 0.28 | 1.19 | 0.83 | 0.12 | <0,02 | < 0,83
Cálcio | mg Ca/l | - | - | - | - | 2 | 2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2.2375
Fosfato total | mg PO4/l | - | - | - | - | - | ND | 0.04 | <0,01 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | <0,05
Surfactantes | mg LAS + ABS/l | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | 0.025 | <0,025 | 0.109 | 0.032 | ND | 0.132 | <0,039
Cianetos | mg CN/l | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | <0,01 | ND | ND | ND | ND | ND
Ortofosfatos | mg PO4/l | 0.11 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | ND | ND | <0,01
pH |  | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 6.9 | 6.8 | 7.6 | 7.3 | -
Arsênio | mg As/l | ND | ND | ND | ND | ND | - | ND | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | ND | <0,01
Cromo hexavalente | mg Cr/l | ND | [11 empty] | ND | bar: 1988-06-27 to 1989-04-25
Cádmio | mg Cd/l | ND | ND | ND | ND | ND | ND | <0,0008 | ND | <0,0008 | ND | 0.0011 | ND | <0,0002
Chumbo | mg Pb/l | ND | ND | ND | 0.01 | ND | 0.028 | ND | <0,01 | <0,01 | <0,01 | ND | ND | <0,006
Cobre | mg Cu/l | ND | ND | ND | 0.018 | 0.015 | 0.085 | 0.021 | ND | 0.005 | 0.132 | 0.012 | 0.004 | 0.024333
Cromo total | mg Cr/l | <0,005 | ND | ND | ND | ND | <0,005 | <0,005 | <0,005 | ND | <0,005 | ND | <0,005 | <0,0025
Mercúrio | mg Hg/l | ND | - | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00013 | ND | ND | ND | ND | 1.1818e-05
Níquel | mg Ni/l | ND | <0,007 | <0,007 | 0.092 | ND | 0.015 | ND | <0,007 | ND | 0.012 | ND | ND | <0,012
Potássio | mg k/l | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.925
Sódio | mg Na/l | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 2 | 1.4 | 2.7 | 1.4 | 1.65
Zinco | mg Zn/l | 0.001 | 0.194 | 0.063 | 0.042 | ND | 0.134 | 0.037 | 0.011 | 0.016 | 0.105 | 0.062 | 0.054 | 0.059917
Coliforme total | org/ 100 ml | 2,3.10² | 5,0.10³ | 4,0.100 | <2 | 5,0.10² | 1,4.10 | 1,7.10² | 5,0.10 | 1,1.10³ | 7,0.10³ | 8,0.10 | 7,0.100 | < 1,1689.10³
Coliforme fecal | org/ 100 ml | 1,1.10² | 5,0.10³ | 2,0.100 | <2 | 1,7.10² | 1,1.10 | 3,0.10 | 5,0.10 | 1,3.10² | 1,7.10³ | 2,0.100 | <2 | < 5,9392.10²
Clorofila | ug/l | AL | 0.84 | AL | AL | AL | AL | 2.6 | 2.91 | AL | AL | AL | AL | -
* Análise prejudicada | ND Não detectado |  | 1988-07-22: AL Abaixo lo limite de detecção

## Campanha ProAmbiente (2)
Campanha realizada pela PRÓ-AMBIENTE em 05/02/99
PARÂMETRO | UNIDADE | POSTO | POSTO | POSTO | POSTO | POSTO | POSTO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Temperatura do ar | oC | 36 | 36 | 28 | 28 | 24 | 24
Temperatura da água | oC | 28 | 28 | 26 | 26 | 20 | 20
Transparência | m | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1
Profundidade | m | 12 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1
Arsênio | mg/l | 0.004 | 0.009 | 0.008 | 0.004 | 0.006 | 0.003
Alcalinidade Carbonatos | mg/l CaCO3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alcalinidade Total | mg/l CaCO3 | 24.4 | 28.3 | 27 | 24.6 | 22 | 25.1
Cádmio | mg/l | 0.021 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005
Cálcio | mg/l | 2.335 | 3.393 | 2.754 | 2.244 | 2.121 | 2.137
Chumbo | mg/l | 0.021 | 0.016 | 0.014 | 0.007 | 0.007 | 0.009
Cobre | mg/l | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
Cromo Total | mg/l | bar: 1 to 6
Cianeto | mg/l | bar: 1 to 6
Cloreto | mg/l | 7.61 | 5 | 9.86 | 4.94 | 4.98 | 7.61
Condutividade | m S/cm | 58 | 47 | 85 | 30 | 34 | 56
Cor | mg/l | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3
Carbono Orgânico | mg/l | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.35 | 0.32
DBO5 | mg/l O2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4
DQO | mg/l O2 | 6 | 16 | 12 | 6 | 6 | 9
Fenol | mg/l | 0.037 | 0.03 | 0.039 | 0.037 | 0.034 | 0.037
Ferro | mg/l | 0.242 | 0.147 | 0.331 | 0.176 | 0.272 | 0.208
Fósforo Total | mg/l | 0.072 | 0.076 | 0.073 | 0.058 | 0.081 | 0.063
Magnésio | mg/l | 2.075 | 2.751 | 2.274 | 1.862 | 1.957 | 2.059
Mercúrio | mg/l | bar: 1 to 6
Níquel | mg/l | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.006
Nitrato | mg/l | 0.027 | 0.05 | 0.75 | 0.05 | 0.037 | 0.027
Nitrito | mg/l | bar: 1 to 6
Nitrogênio Amoniacal | mg/l | 0.079 | 0.158 | 0.152 | ND | ND | 0.316
Nitrogênio Total | mg/l | 0.605 | 0.91 | 0.766 | 0.35 | 1.15 | 0.48
Óleos e Graxas | mg/l | 4.8 | 3.7 | 4.5 | 4.4 | 3.4 | 5.1
Oxigênio Dissolvido | mg/l | 6.5 | 8 | 7.4 | 7.9 | 8.1 | 7
pH "in natura"a 20oC |  | 7.03 | 7.65 | 7.49 | 7.05 | 6.4 | 7.1
Potássio | mg/l | 0.919 | 1.18 | 0.987 | 1.127 | 0.935 | 0.812
Sólidos Suspensos Fixos | mg/l | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 4
Sólidos Suspensos Totais | mg/l | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7
Sólidos Totais | mg/l | 80 | 108 | 95 | 78 | 79 | 91
Sólidos Totais Fixos | mg/l | 54 | 71.5 | 65.8 | 52.5 | 55 | 64.9
Sulfato | mg/l | 4.71 | 5.7 | 8.57 | 3.81 | 4.76 | 5.82
Surfactantes | mg/l | 0.012 | 0.014 | 0.018 | 0.01 | 0.01 | 0.015
Turbidez | mg/l SiO2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5
Orto-Fosfato | mg/l | 0.204 | 0.22 | 0.209 | 0.17 | 0.234 | 0.181
Cromo Hexavalente | mg/l | bar: 1 to 6
Clorofila | mg/l | ND | 0.16 | 0.18 | 0.45 | ND | ND
Zinco | mg/l | 0.027 | 0.023 | 0.019 | 0.027 | 0.015 | 0.027
Total de Bactérias (a 37 oC) | UFC/ml | 3500 | 4800 | 3200 | 10500 | 9800 | 5200
Coliformes Totais (NMP) | UFC/100ml | 2400 | 23 | 48 | 120 | 96 | 2400
Coliformes Fecais (NMP) | UFC/100ml | ausentes | ausentes | ausentes | ausentes | ausentes | ausentes