3.	MODELAGEM DA QUALIDADE DA ÁGUA

3.1	CONSIDERAÇÕES GERAIS

Estudos ambientais desenvolvidos na fase anterior à construção de projetos hidroelétricos, com objetivo de avaliar prováveis alterações no meio hídrico, são relativamente escassos, principalmente para aqueles localizados em regiões tropicais.

O prognóstico aqui apresentado foi concebido a partir do diagnóstico das condições atuais no rio Pelotas e das previsões dos modelos matemáticos empregados, que simulam a fase de operação do empreendimento. A partir destes resultados poderá ser discutido e avaliado alguns prováveis efeitos relacionados ao nível trófico dos futuros reservatórios; às possibilidades de estratificação; ao desenvolvimento de macrófitas aquáticas; e às alterações sanitárias do trecho. Estas avaliações serão baseadas no cenário atual, passíveis, portanto, de alterações.

3.2.	classificação das Águas – Situação atual

Foi realizada uma campanha de qualidade da água no rio Pelotas, de maio de 1988 a abril de 1989, com o ponto de coleta situado próximo ao eixo da barragem. Com os dados levantados nesta campanha, foram elaborados os estudos apresentados neste relatório.  Os parâmetros levantados e suas concentrações encontram-se no quadro a seguir.

Em 1999 foi realizada uma campanha pontual em seis estações de amostragem  ao longo do rio Pelotas e  afluentes. Esta última campanha reafirma as informações a respeito da qualidade da água no rio Pelotas que a campanha de 1988 forneceu. Os pontos de coleta, os parâmetros levantados e suas concentrações encontram-se a seguir, e também o mapa com a localização destes novos postos.

Entra Planilha Excel Campanhas Qualidade de Água

Entra Planilha Excel Campanhas Qualidade de Água

3.2.1.	Índice de Qualidade das Águas - IQA

Em 1970, a “National Sanitation Foundation”, EUA, desenvolveu o Índice de Qualidade das Águas – IQA, considerando nove parâmetros para a avaliação da qualidade das águas, sendo eles:

-	Temperatura da amostra;

-	Oxigênio Dissolvido;

-	Demanda Bioquímica de Oxigênio (5 dias, 20 0C);

-	Coliformes Fecais;

-	Nitrogênio Total;

-	Fosfato Total;

-	Resíduo Total;

-	Turbidez.

Foram estabelecidas curvas de variação da qualidade das águas de acordo com o estado ou condição de cada parâmetro. Destas curvas médias de variação da qualidade, são extraídos os valores de qualidade de cada parâmetro (qi).  O IQA é determinado pelo produtório ponderado das qualidades de água correspondentes aos 9 parâmetros já mencionados.

Onde:

IQA	=	Índice de Qualidade das Águas (0 < IQA < 100);

qi	=	qualidade do i-ésimo parâmetro, obtido da respectiva “curva média de variação de qualidade”, em função de sua concentração ou medida ( 0 < qi < 100);

wi	=	peso correspondente ao i-ésimo parâmetro (0 < wi < 1), atribuído em função da sua importância para a conformação global de qualidade, sendo que:

em que:

n	=	número de parâmetros que entram no cálculo.

A partir do cálculo efetuado, pode-se determinar a qualidade das águas e classificá-lo de acordo com a gradação abaixo:

| 80 – 100 | ( | qualidade ótima |
| --- | --- | --- |
| 52 – 79 | ( | qualidade boa |
| 37 – 51 | ( | qualidade aceitável |
| 20 – 36 | ( | qualidade ruim |
| 0 - 19 | ( | qualidade péssima |

Utilizou-se os dados da campanha de qualidade de água realizada em 1988/89, no eixo do barramento da UHE Barra Grande, no rio Pelotas para determinação dos parâmetros de qualidade do IQA para a situação atual. E para a situação futura, ou seja, com o reservatório, utilizou-se os resultados obtidos da simulação com o modelo SISQUA.

Os gráficos a seguir ilustram os resultados obtidos no cálculo do IQA. As águas do rio Pelotas, são, atualmente,  classificadas como de qualidade boa.

3.2.2.	Classificação CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente

Inicialmente, a Portaria MINTER no GM 0013 de 15/01/76 regulamentou a classificação dos corpos d’água superficiais e os respectivos padrões de qualidade. Em 1986, esta Portaria foi substituída pela Resolução nº 20 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, a qual estabelece uma nova classificação para águas doces, salobras e salinas do Território Nacional. São definidas nove classes, segundo os usos preponderantes a que se destinam.

Cinco classes definem as águas doces:

I)	Classe Especial – águas destinadas:

a)	ao abastecimento doméstico sem prévia ou com simples desinfecção;

b)	à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas.

II)	Classe 1 – águas destinadas:

a)	ao abastecimento doméstico após tratamento simplificado;

b)	à proteção das comunidades aquáticas;

c)	à recreação de contato primário (natação, esqui aquático e mergulho);

d)	à irrigação de hortaliças que são consumidas crua e de frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película;

e)	à criação natural e/ou intensiva (aquicultura) de espécies destinadas à alimentação humana.

III)	Classe 2 – águas destinadas:

a)	ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional;

b)	à proteção das comunidades aquáticas;

c)	à recreação de contato primário (esqui aquático, natação e mergulho);

d)	à irrigação de hortaliças e plantas frutíferas;

e)	à criação natural e/ou intensiva (aquicultura) de espécies destinadas à alimentação humana.

IV)	Classe 3 – águas destinadas:

a)	ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional;

b)	à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras;

c)	à dessedentação de animais.

V)	Classe 4 – águas destinadas:

a)	à navegação;

b)	harmonia paisagística;

c)	aos usos menos exigentes.

As demais classificações se referem a águas salinas e salobras, não se referindo portanto ao rio em estudo, de água doce.

A Resolução no 20 estabelece limites e/ou condições de qualidade a serem respeitados, sendo mais restritivo quanto mais nobre for o uso a que se destina a água.

Os parâmetros necessários a esta classificação estão expostos na campanha de qualidade da água realizada em 1988/89 no Posto PL-1, situado próximo ao eixo do barramento da UHE Barra Grande.

A análise dos dados classificam as águas quanto a qualidade no rio Pelotas para a campanha de 1988 como sendo de Classe I.

3.3.	ESTUDOS PRELIMINARES

Com a formação do reservatório as condições de qualidade da água se alteram. Essas mudanças devem ser estudadas, verificando a futura condição da qualidade da água, e os impactos que podem surgir. Alguns aspectos no que tange a qualidade da água devem ser avaliados, como níveis de concentração de DBO, oxigênio dissolvido, nutrientes, propriedades físicas, como temperatura e turbidez e condições de eutrofização.

A temperatura da água, mais especificamente, o perfil vertical de temperatura, é o mais importante parâmetro para a modelagem da água de lagos e reservatórios. A razão dessa importância é o seu papel na determinação da estabilidade térmica, que regula não somente as trocas verticais de energia, mas também as de nutrientes. Quanto maior for o gradiente vertical, maior a estabilidade, e mais restritas as trocas verticais.

Em lagos e reservatórios onde a profundidade é grande e a velocidade longitudinal é, em geral, pequena, as características do barramento podem produzir estratificação vertical de temperatura, massa específica e de parâmetros de qualidade da água.

Quando a estratificação de temperatura ocorre, formam-se as camadas ditas epilímnio, metalímnio e hipolímnio (figura 1). O epilímnio tende a ter temperatura uniforme e estar misturado devido as ações externas. No metalímnio ocorre o maior gradiente de temperatura denominado de termoclina. Nesta zona se equilibram as ações do vento, radiação solar e empuxo da massa d’água. No hipolímnio o gradiente é uniforme e a massa d’água não sofre a ação das forças externas. Essas forças podem modificar a posição da termoclina por aprofundamento do epilímnio.

A termoclina é formada durante a primavera quando a superfície do lago é aquecida originando um gradiente negativo de temperatura com a profundidade. A termoclina tem a tendência de aprofundar-se durante o verão devido a este aquecimento. Durante o fim do verão e o início do outono quando a temperatura diminui, esfriando a superfície do lago, ocorre o processo de mistura, já que a água fria é mais densa e tende a penetrar até níveis de água com a mesma densidade. Este processo continua até que ocorra uma condição isotérmica. Esta variação é também observada entre o período diurno que possui radiação solar e o noturno que ocorre resfriamento da superfície.

As condições externas que influenciam no processo de estratificação são:

- radiação solar;

- ação do vento;

- entrada e saída do fluxo e sua temperatura.

A ação do vento produz turbulência e mistura das diferentes camadas do reservatório. A radiação solar, com o aquecimento da camada superior produz expansão e redução de densidade nas camadas superiores. A entrada e saída no reservatório tem influência devido as suas características de volume, temperatura, densidade e concentração dos parâmetros.

Van Breemen e Kok (1979) consideraram quatro estados para reservatórios:

1)	Completamente misturado: ocorre em período de pouco aquecimento solar, a turbulência produzida pelo vento é suficiente para vencer o empuxo e uniformizar os gradientes;

2)	Desenvolvimento para cima: Nos períodos de aumento de radiação solar a produção de turbulência é insuficiente para distribuir o empuxo, como conseqüência a termoclina move-se para cima.

3)	Desenvolvimento para baixo ou penetração: Nos períodos de aumento de vento e/ou redução de radiação solar, a produção de turbulência aumenta com relação a produção de empuxo. Como conseqüência a camada de turbulência penetra no hipolímnio movendo para baixo a termoclina.

4)	Desenvolvimento completo da estagnação: Na falta de vento a turbulência da superfície é pequena. Nestas circunstâncias o perfil de temperatura é determinado pelos processos de difusão do tipo molecular.

Para uma análise preliminar das condições de qualidade da água do reservatório criado pela barragem da UHE de Barra Grande, utilizaremos dois métodos já consagrados. Estes avaliam a estratificação considerando o tempo de residência (ou tempo de detenção) e o número de Froude Densimétrico, respectivamente.  Os critérios, a metodologia e os resultados encontrados são descritos a seguir.

Estes estudos preliminares são importantes para a definição da necessidade e tipo de modelo matemático a se utilizar para uma análise mais detalhada.

Do ponto de vista geral, Walter Resources Engineers Inc. (1969) classificou os reservatórios com base no tempo de detenção, que é a relação entre volume e a vazão média de entrada. A classificação é a seguinte:

-	Pequena vazão/volume – Neste caso classificam-se grandes reservatórios com tempo de detenção maior do que um ano. Pequenas variações sazonais ocorrem no armazenamento e a vazão de saída é retirada da superfície.

-	Vazão média/volume – Também são classificados grandes reservatórios com tempo de detenção entre quatro meses e um ano. Estes reservatórios apresentam estratificação e grande variação do armazenamento.

-	Grande vazão/volume – Reservatórios nesta classe são geralmente do tipo escoamento de rio com tempo de detenção menor que 4 meses. A estratificação é difícil de se formar e a variação longitudinal da temperatura pode ocorrer.

O outro processo para avaliação preliminar da estratificação térmica do reservatório, considera a equação baseada no número de Froude Densimétrico. A equação é a seguinte:

Onde:

Fd = número de Froude Densimétrico;

L = comprimento do reservatório (m);

Dm = profundidade média do reservatório (m);

V = volume do reservatório em m3/s;

g = aceleração da gravidade (9,81 m/s2);

e = gradiente médio de massa específica.

Tendo como condições de estratificação:

se Fd > 1 - sistema misturado;

se Fd < 1 / 3,1416  = 0,3183 - sistema estratificado;

se 0,3183 < Fd < 1 - estratificação intermitente.

Esta equação se baseia na comparação entre a força de inércia do fluxo que atravessa o reservatório e a força gravitacional que tende a manter a estabilidade densimétrica.

Transformando a equação acima para unidades convenientes e adotando e = 0,9843 . 10-6 (U.S.Army, 1977), resulta

Onde:

L em Km,

Q em m3/s,

H em m e

V em 106 m3.

3.3.1.	Resultados dos Estudos Preliminares de Estratificação Térmica

Aplicou-se as metodologias, descritas anteriormente, para as vazões médias mensais e para o ano mais seco, conforme o item 4.3. deste relatório.

a)	Avaliação pelo Tempo de Detenção:

| Vazões Médias Mensais |
| --- |
| Mês | Vazão (m³/s) | Td (meses) | Situação |
| Janeiro | 167.7 | 10.9 | Estratificação Intermitente |
| Fevereiro | 220.3 | 8.3 | Estratificação Intermitente |
| Março | 179.7 | 10.2 | Estratificação Intermitente |
| Abril | 200.3 | 9.2 | Estratificação Intermitente |
| Maio | 268.4 | 6.8 | Estratificação Intermitente |
| Junho | 315.9 | 5.8 | Estratificação Intermitente |
| Julho | 401.7 | 4.6 | Estratificação Intermitente |
| Agosto | 442.9 | 4.1 | Estratificação Intermitente |
| Setembro | 480.9 | 3.8 | Sistema Misturado |
| Outubro | 396.3 | 4.6 | Estratificação Intermitente |
| Novembro | 231.2 | 7.9 | Estratificação Intermitente |
| Dezembro | 203.5 | 9.0 | Estratificação Intermitente |
| MLT | 292.4 | 6.3 | Estratificação Intermitente |

| Vazões do Ano mais Seco Observado |
| --- |
| Mês | Vazão (m³/s) | Td (meses) | Situação |
| Janeiro | 22,9 | 80,0 | Sistema Estratificado |
| Fevereiro | 83,1 | 22,1 | Sistema Estratificado |
| Março | 53,4 | 34,3 | Sistema Estratificado |
| Abril | 25,5 | 71,9 | Sistema Estratificado |
| Maio | 30,1 | 60,9 | Sistema Estratificado |
| Junho | 27,4 | 66,9 | Sistema Estratificado |
| Julho | 31,4 | 58,4 | Sistema Estratificado |
| Agosto | 231,0 | 7,9 | Estratificação Intermitente |
| Setembro | 180,0 | 10,2 | Estratificação Intermitente |
| Outubro | 130,2 | 14,1 | Sistema Estratificado |
| Novembro | 73,5 | 24,9 | Sistema Estratificado |
| Dezembro | 69,5 | 26,4 | Sistema Estratificado |

b)	Avaliação pelo Froude Densimétrico:

| Vazões Médias Mensais |
| --- |
| Mês | Vazão (m³/s) | Fd | Situação |
| Janeiro | 167.7 | 0.03693 | Sistema Estratificado |
| Fevereiro | 220.3 | 0.04851 | Sistema Estratificado |
| Março | 179.7 | 0.03957 | Sistema Estratificado |
| Abril | 200.3 | 0.04410 | Sistema Estratificado |
| Maio | 268.4 | 0.05910 | Sistema Estratificado |
| Junho | 315.9 | 0.06956 | Sistema Estratificado |
| Julho | 401.7 | 0.08845 | Sistema Estratificado |
| Agosto | 442.9 | 0.09752 | Sistema Estratificado |
| Setembro | 480.9 | 0.10589 | Sistema Estratificado |
| Outubro | 396.3 | 0.08726 | Sistema Estratificado |
| Novembro | 231.2 | 0.05091 | Sistema Estratificado |
| Dezembro | 203.5 | 0.04481 | Sistema Estratificado |
| MLT | 292.4 | 0.06438 | Sistema Estratificado |

| Vazões do Ano mais Seco Observado |
| --- |
| Mês | Vazão (m³/s) | Fd | Situação |
| Janeiro | 22,9 | 0,00504 | Sistema Estratificado |
| Fevereiro | 83,1 | 0,01830 | Sistema Estratificado |
| Março | 53,4 | 0,01176 | Sistema Estratificado |
| Abril | 25,5 | 0,00561 | Sistema Estratificado |
| Maio | 30,1 | 0,00663 | Sistema Estratificado |
| Junho | 27,4 | 0,00603 | Sistema Estratificado |
| Julho | 31,4 | 0,00691 | Sistema Estratificado |
| Agosto | 231,0 | 0,05086 | Sistema Estratificado |
| Setembro | 180,0 | 0,03963 | Sistema Estratificado |
| Outubro | 130,2 | 0,02867 | Sistema Estratificado |
| Novembro | 73,5 | 0,01618 | Sistema Estratificado |
| Dezembro | 69,5 | 0,01530 | Sistema Estratificado |

Onde:

MLT = vazão média de longo termo;

Td = tempo de detenção (meses);

Fd = número de Froude densimétrico.

A partir destes resultados podemos verificar que o reservatório da UHE de Barra Grande possui forte tendência à estratificação térmica. Por isso, adotou-se os modelo matemáticos ESTRAT/SISQUA, para quantificação das propriedades físico-quimicas do futuro reservatório.

3.3.2.	Condições de Eutrofização

Concluída a simulação matemática das propriedades fisico-químicas, é de extrema importância a análise das condições de eutrofização do futuro reservatório.

Os ambientes lênticos são sensíveis física, química e biologicamente aos efeitos da temperatura. Fisicamente porque a estratificação, mistura e desestratificação criam mudanças ambientais juntamente com os ciclos climatológico e hidrológico. Química e biologicamente porque a  introdução de nutrientes, seja por tributários, escoamentos superficiais direto ou pela água das chuvas, ativa uma série de eventos, em sua maioria, dependentes das condições de estratificação térmica para a determinação da sua intensidade e localização espaço-temporal.

Admitindo o conceito de que a produtividade total de um lago possa ser medida pela fotossíntese de matéria orgânica, podemos classificar lagos e reservatórios de acordo com essa produtividade em oligotróficos, mesotróficos e eutróficos.

Um reservatório ou lago é eutrófico quando é rico em nutrientes e oligotrófico em caso contrário. Os lagos mesotróficos, de produtividade média, representam um estado intermediário. Os nutrientes podem chegar ao reservatório através dos seguintes meios:

-	Pelos rios afluentes que trazem cargas orgânicas domésticas, industriais, agrícolas e naturais;

-	Carga orgânica da mata inundada;

-	Demanda bentônica do fundo do lago que acumula as outras entradas por deposição de sedimentos.

As conseqüências da eutrofização são a degradação das condições de qualidade da água, o crescimento de algas, e formação de gases.

No meio aquático, as algas são os produtores primários. O crescimento das algas ocorre numa zona eufótica próxima à superfície, onde a intensidade da luz é apropriada para fotossíntese. A produtividade das algas é controlada principalmente pela intensidade da luz e pela presença de macro e micronutrientes.

Para os estudos relativos a eutrofização foram utilizados os resultados gerados pela simulação matemática, Modelo ESTRAT/SISQUA e serão apresentados mais a seguir.

3.4.	MODELO MATEMÁTICO

Para a simulação da qualidade da água do futuro reservatório foi aplicado o modelo ESTRAT-SISQUA (simulação da estratificação térmica e da qualidade da água).

O objetivo principal deste trabalho é o de avaliar a influência da fitomassa inundada, determinando características físico-químicas, como Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Oxigênio Dissolvido (OD), Nitrogênio Total, Fósforo Total e Coliformes Totais. Estudou-se também a possibilidade de ocorrência de estratificação térmica e química dos mesmos.

Foram consideradas como condições hidrológicas as séries de vazões médias mensais e o ano de vazões mínimas medidas (ano mais seco observado: 1945), conforme referência (1).

3.4.1.	Conceituação

O modelo desenvolvido para simular algumas condições dos reservatórios tem a seguinte estrutura: unidimensional na direção vertical, constituindo-se de 2 módulos: um para análise da estratificação e outro da qualidade da água.

O modelo de estratificação - ESTRAT, recebe informações climatológicas relativas ao fluxo efetivo de calor na massa d'água e simula o balanço de escoamentos no reservatório e a distribuição térmica vertical.

O ESTRAT, de mistura completa e balanço de energia, considera que a energia cinética gerada pelo vento ou por convecção é misturada até uma determinada profundidade, tal que se estabeleça, acima desse nível, mistura completa. Assume um coeficiente de difusão turbulenta infinito, isto é, a energia transferida ao reservatório através da interface ar/água é distribuída, instantaneamente, através do epilímnio.

No modelo ESTRAT, a estratificação térmica é descrita em termos de energia cinética e potencial. O aquecimento das camadas superiores, como resultado da radiação solar e a transferência de calor da água para atmosfera, resulta numa redução da densidade da água. Esta tendência é vista como energia potencial da camada superior em relação à inferior.

A turbulência é gerada pela dissipação de energia cinética relacionada ao fluxo de água provocado pelo vento e pelas vazões de entrada e saída. A dissipação de energia cinética implica em mistura, ou seja, no decréscimo da estratificação.

No conceito de energia, a estratificação é definida como uma condição de equilíbrio, no qual a produção de energia cinética se equivale  à produção de energia potencial. A posição da termoclina reflete este balanço. Aumentando-se a entrada de energia cinética, aumenta-se a camada de mistura (abaixa a termoclina); enquanto que um aumento de energia potencial, eleva a termoclina. Entenda-se aí, o termo termoclina, como o ponto divisório entre a camada superior de mistura (epilímnio) e a inferior (hipolímnio) quando houver estratificação.

O cálculo da temperatura das duas camadas, através do modelo ESTRAT, é feito utilizando-se a equação de continuidade para as vazões e a equação unidimensional, na direção vertical, de transporte de calor.

O modelo de qualidade da água - SISQUA, se relaciona com o modelo ESTRAT, no que se refere às temperaturas e vazões das duas camadas e simula, ao longo do tempo e em camadas, a concentração de alguns parâmetros de qualidade da água.

O SISQUA baseia-se na equação diferencial de transporte de massa vertical e na equação da continuidade de fluxo para cada camada. Admite a entrada dos parâmetros de qualidade da água, variáveis no tempo, através do epilímnio, admitindo sua saída, tanto pelo epilímnio quanto pelo hipolímnio, em função de uma altura de influência de saída, tomada d’água, definida por características de projeto.

Para avaliar as condições de qualidade da água dos reservatórios podem ser simulados os seguintes parâmetros: Oxigênio Dissolvido (OD), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Nitrogênio Total (NT), Fósforo Total (PT) e Coliformes Totais.

A equação final de cada parâmetro considera então: decaimento do próprio parâmetro, incorporação ou consumo do mesmo devido à fitomassa, sedimentação e entrada e saída da concentração do parâmetro no reservatório, associados às respectivas vazões. Vale salientar que para a avaliação da incorporação da fitomassa será considerado três condições básicas: remoção total, remoção de 50% e incorporação total.

3.4.2.	Equações Básicas

O modelo, dividido em dois módulos, a saber: estrafificação térmica e qualidade da água, fundamenta-se, respectivamente, nas seguintes equações: número de Richardson, equação de transporte de massa unidimensional e equação da continuidade para cada camada.

Modelo de Estratificação Térmica

O cálculo da posição da termoclina é obtido com base no balanço da energia mecânica e térmica, enquanto que a temperatura é calculada com base no balanço de calor.

Neste caso, a profundidade da termoclina é definida para quando o número de Richardson é igual a 1. O número de Richardson (Ri) é igual a produção de empuxo dividido pela produção de turbulência:

produção de empuxo

Ri = -------------------------------------                          (eq. 3.4.1)

produção de turbulência

As forças devido ao empuxo são:

-	expansão térmica devido à radiação solar;

-	entrada e saída de vazão do reservatório;

-	empuxo devido ao aprofundamento, quando a variação da termoclina é positiva.

As forças devido à turbulência são:

-	efeito do vento;

-	energia criada pela entrada de água no reservatório.

As equações de cada termo são:

E1 =  ( . qn / Cp  . Z              (expansão térmica)  (eq. 3.4.2)

E2 = g . (Qe . (( . i - Qs . (()/Ae         (entrada e saída)  (eq. 3.4.3)

E3 = Ce . ((** . dL/dt ;   para    dL/dt>0         (penetração)      (eq. 3.4.4)

T1 = (Cd . (a)3/2 . W103 / (Z . (o1/2)         (vento)           (eq. 3.4.5)

T2 = 0,5 . vo3. ((o / z)             (entrada)          (eq. 3.4.6)

onde:

qn - fluxo efetivo de calor;

g  - aceleração da gravidade;

Cp - coeficiente de calor específico;

( = 2 . ( . (T - 4);   onde ( = 6,4.10-6

T  - temperatura;

Qe, Qs - vazão de entrada e saída do epilímnio, respectivamente;

((i = (h - (i  e (( = (h - (e

(h , (e , (i  - massa específica do hipolímnio, epilímnio e da entrada, respectivamente;

Ae - área do reservatório na profundidade correspondente à termoclina;

L  - profundidade da termoclina;

((** = (e - (h

Ce  - coeficiente de penetração;

Cd  - coeficiente de arraste = 0,0005 . W101/2

(a , (o - massa específica do ar e da água;

W10 - velocidade do ar;

vo = | ve - v . h |

ve = (Qe . l / Ve) . (A / Amax)

vh = (Qh . l / Vh) . (At / Amax)

Qh = vazão do hipolímnio;

l, Amax = comprimento e área do reservatório para cota máxima;

A, At = área do reservatório na termoclina e na cota do tempo t;

A profundidade da termoclina é obtida substituindo as equações acima na equação 4.4.2.1 resultando na equação:

0,5 . (o . vo3 + (Cd)3/2 . W103 / (o1/2                                  (eq. 3.4.7)

L = -------------------------------------------------------------------------------

( . g . qn / Cp + g . (Qe . ((i - Qs . (() + Ce . g . (( . dL/dt

sendo que para dL/dt < 0 não existe o termo de penetração.

Para a solução da equação 4.4.2.7, são necessárias informações de Ae, Ve e L, portanto, o cálculo é iterativo.

A equação de continuidade para o epilímnio é a seguinte:

dVe

-------- = Qe - Qs - Qv                       (eq. 3.4.8)

dt

Onde:

Qv = é a vazão de troca vertical, Qv = - A . dL/dt

A equação de balanço térmico do epilímnio fica:

dTs      Ao . K

Ve  .  -------- = ---------- (Teq - Ts) + Qe (Ti - Ts) - Qv . (T* - Ts)                (eq. 3.4.9)

dt         Cp

Onde:

K, Teq = são da equação de qn definida a seguir;

Ts = temperatura do epilímnio;

Ti = temperatura do afluente;

dL/dt > 0 T* = Th, (hipolímnio)

dL/dt < 0 T* = Ts, (epilímnio)

Th = temperatura do hipolímnio;

Resolvendo a equação 5.2.9, teremos:

Ts (t + 1) = M . (1 - e - b . (t)  +  Ts (t) . e – b . (t                 (eq. 3.4.10)

Onde:

Ao . K . Teq /  (o . Cp + Qe Ti - Q* . Th

M  =  -----------------------------------------------------

Ao . K /  (o . Cp + Qe - Q*

Ao . K / (o . Cp + Qe - Q*

b =   -------------------------------------

Ve

se   dL / dt  > 0, Q* = Qv

dL / dt  < 0, Q* = 0

A equação da continuidade para o hipolímnio é:

dVh

-------- = Qh - Qsh – Qv                      (eq. 3.4.11)

dt

Onde:

Qsh = vazão de saída do epilímnio;

A equação de balanço térmico do hipolímnio é:

dTh

Vh . --------- =  Qh (Ti - Th) + Qv (T* - Th)             (eq. 3.4.12)

dt

A solução obtida por esta equação é semelhante à equação de balanço térmico do epilímnio.

Termo de Fluxo Líquido de Calor (qn)

Edinger (1968) identificou sete termos da equação de balanço térmico na superfície da água, destinguindo as diversas formas de manifestação da energia que intervêm no processo:

qn = (qs + qa - qsr - qsa) - (qbr + qc + qe)              (eq. 3.4.13)

Onde:

qn = fluxo líquido de energia térmica na interface ar-água (W/m2);

qs, qsr = radiação do onda curta incidente e refletida, respectivamente (W/m2);

qa, qsa = radiação do onda longa incidente e refletida, respectivamente (W/m2);

qbr = emissão de onda longa proveniente do corpo d'água (W/m2);

qc = transferência de calor sensível (W/m2);

qe - fluxo de calor de evaporação (W/m2).

Substituindo os termos conhecidos da equação 3.4.13, resulta uma equação não-linear na temperatura da superfície d'água, o que dificulta o seu uso na equação de transporte de massa vertical.

Edinger expandiu a equação não-linear resultante numa série binomial a partir da temperatura zero da escala Celsius. Kok (1978) expandiu a equação numa série de Taylor com base na temperatura do ponto de orvalho correspondente à umidade do ar.

A expressão do fluxo efetivo de calor com a atmosfera, segundo Kok, é dada por:

qn = K . (Te - Ts)                                      (eq. 3.4.14)

Sendo:

K = 2,23 . 10-7 . Tw3 + (3,72 + 4,02 W2) . (0,65 + S(Tw))                       (eq. 3.4.15)

Teq = Tw + qnr / K                                    (eq. 3.4.16)

qnr = 0,93 . G – 5,67.10-8 . Ta4 (0,47 – 0,066 . ea1/2) . (0,2 + 0,8 . p) + 5,72.10-8 . Ta4 – 5,72.10-8 Tw      (eq. 3.4.17)

ea  = Rn . es (Ta)                                      (eq. .3.4.18)

es (Ta) = 6,10 . 10(7,45 . Ta / 235 + Ta)                     (eq. 3.4.19)

d[es (Tw)]        24590,63 .10(7,45 . Tw / 235 + Tw)

S (Tw) = ---------------- = ----------------------------------------                   (eq. 3.4.20)

dt                               (235 + Tw)2

Sendo que Tw é calculado por iteração a partir de:

e  = es (Tw) + 0,65 (Tw - T)                        (eq. 3.4.21)

Onde:

Ta = temperatura do ar (ok);

Rn = umidade relativa (%);

W2 = velocidade do vento (m/s);

P = fração diária de incidência solar;

G = radiação global (W/m2);

Ts =  temperatura da água (ºK).

a)	Modelo de Qualidade da Água

Equação de Transporte Unidimensional

A equação diferencial de transporte de massa vertical é expressa por:

((AC)        ((Qz . C)          ((AE . C)                        (eq. 3.4.22)

----------- + ---------------- =  ---------------- + S

(t                (z                      (z

Onde:

A  = área do elemento (m2);

Qz = vazão vertical (m3/s);

C  = Concentração (mg/l);

E  = coeficiente de difusão (m2/s);

z  = distância na vertical (m);

S  = termo de perdas e ganhos que depende do parâmetro simulado (m2.mg/l.s).

Considerando um reservatório com n camadas a equação 3.4.22 para uma camada i pode ficar:

dC                                                    dC                     dC               dV

Vi ------ + (Qz . C)i - (Qz . C)i-1 = (EA . ------)i+1 - (EA . ------)i – Ci . ----- + Si   (eq. 3.4.23)

dt                                                      dz                      dz                dT

onde Vi é o volume da camada i

Neste caso considera-se que a camada i = 1 é o fundo e i = n na superfície.

Discretizando a equação 3.4.23 de forma explícita, resulta :

Ci(t + 1) = Ci(t) . (1 - [Vi(t + 1) - Vi(t)] / Vi + Dt / Vi[(r2 - r1) - Qzi] + Ci+1(t). Dt/Vi . r1 +     Ci-1(t) . Dt/Vi (Qzi-1 - r2) + Si/Vi      (eq. 3.4.24)

Onde:

Dt = intervalo de tempo

(AE)i+1 + (AE)i

r1 = ------------------------

Dxi+1 + Dxi

(AE)i + (AE)i-1

r2 = --------------------------

Dxi + Dxi-1

Dx = espessura da camada

Equação da Continuidade

A equação da continuidade para cada camada i é:

dVi

------- = Qzi-1 - Qzi + Qei - Qsi                        (eq. 3.4.25)

dt

Onde:

Qei = entrada de cada camada;

Qsi = saída de cada camada;

Para as camadas interiores o termo da esquerda é nulo.

Equações para os Parâmetros de Qualidade da Água

Equação de DBO

O termo de perdas e ganhos para a DBO é o seguinte:

S = -Kk . V . Cdbo + K12 . RM1 - Ks dCdbo/dz . V + Qe . Ce - Qs . Cdbo    (eq. 3.4.26)

(1)                   (2)                 (3)                                 (4)

(1) = decaimento

(2) = fitomassa

(3) = sedimentação

(4) = entrada/saída

Onde:

Kk = taxa de redução de DBO (1/s);

V = volume total (m3);

RM1 = valor médio no tempo de R, carga fixa no solo (mg);

C =  concentração de DBO (mg/l);

Ks = taxa de sedimentação (m/s);

Qe =  vazão afluente (m3/s);

Ce = concentração afluente (mg/l);

Qs = vazão de saída (m3/s).

Equação de Nitrogênio

A equação de Nitrogênio é a seguinte:

S = K2 . RM2 + Qe . Cne - Qs . Cne                       (eq. 3.4.27)

(1)             (2)           (3)

(1) = carga de nitrogênio da fitomassa

(2) = nitrogênio que entra no reservatório

(3) = nitrogênio que sai do reservatório

Onde:

K2  = taxa de transferência de nitrogênio para a massa de água (1/s);

RM2 = carga média no tempo de nitrogênio de fitomassa fixa no fundo (m3/s);

Cne = concentração de Nitrogênio da vazão de entrada (mg/l).

Equação de Fósforo

A equação de fósforo fica:

S = K3 . RM3 - Kf . dCf/dz . V + Qe . Cfe - Qs . Cf              (eq. 3.4.28)

(1)                 (2)                (3)          (4)

(1) = carga de fósforo na fitomassa

(2) = sedimentação

(3) = entrada

(4) = saída

Onde:

K3  = taxa de transferência de fósforo para a massa d'água (1/s);

RM3 = carga média no tempo de fósforo de fitomassa fixa no fundo (mg);

Qe  = vazão de entrada (m2/s);

Cfe = concentração de fósforo na vazão de entrada (mg/l);

Cf  = concentração de fósforo (mg/l).

Equação de Coliforme

O coliforme tem expressão semelhante ao DBO, ou seja:

S = - Kc . Ccol . V  +  Qe . Cce - Qs . Cce              (4.4.2.29)

(1)                 (2)           (3)

(1) = decaimento

(2) = entrada

(3) = saída

Onde:

Kc   = taxa de decaimento de coliforme (1/s);

Ccol = concentração de coliforme (mg/l);

Cce  = concentração de coliforme de entrada (mg/l).

Equação de OD

A equação de oxigênio dissolvido será:

S = Kk . Ccdbo . V + Kl . A . (Cs - Cod) - K11 . RM1 - RESP + FOTO + Qe . Code  - Qs . Code

(1)                      (2)                         (3)            (4)        (5)               (6)                (7)

(eq. 3.4.30)

(1) =  oxidação carbonácea

(2) =  reaereação

(3) =  consumo de fitomassa

(4) =  respiração

(5) =  fotossíntese

(6) =  entrada

(7) =  saída

Onde:

Kl = taxa de reaeração (m/s);

A = área da superfície (m2);

K11 = taxa de decaimento da carga de fitomassa (1/s);

RESP = respiração (mg/s);

FOTO = fotossíntese (mg/s);

Cs   = concentração de saturação de oxigênio (mg/l);

Code = concentração de oxigênio de entrada (mg/l).

O termo de reaeração somente existe na primeira camada já que a reaeração ocorre em contato com a superfície da água.

O coeficiente de reaeração para lagos pode ser estimado por:

Kl = 0,08 . W102 . 1,016(T-20)  (m/s)                  (eq. 3.4.31)

Onde:

W10 = velocidade do vento a 10 metros da superfície (m/s);

T = temperatura em ºC.

Cs = 14,652 - 0,41022 . T + 7,991 .10-3 . T2 – 7,714 . 10-5 . T3                    (eq.3.4.32)

3.5.	Dados Considerados

3.5.1.	Hidrologia

Como condições hidrológicas foram consideradas as séries históricas da estação fluviométrica de Pedra Overa, período de 1931 a 1994, conforme  referência (1). No Modelo SISTRAT, foram realizadas duas análises: uma considerando as vazões médias características e a outra para o ano mais seco da série histórica considerada (1945).

| VAZÕES MÉDIAS MENSAIS EM UHE BARRA GRANDE |
| --- |
| ANO | DESCARGAS (m3/s) |
|  | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. | MÉDIA |
| 1931 | 201,2 | 38,5 | 188,7 | 140,8 | 800,6 | 538,0 | 842,0 | 351,0 | 809,1 | 419,0 | 127,6 | 158,8 | 384,6 |
| 1932 | 151,7 | 111,8 | 235,4 | 882,0 | 666,4 | 710,1 | 692,9 | 328,8 | 632,2 | 308,5 | 120,6 | 175,0 | 417,9 |
| 1933 | 115,7 | 37,9 | 28,0 | 38,0 | 53,0 | 132,4 | 213,8 | 337,1 | 293,6 | 482,9 | 132,1 | 90,5 | 162,9 |
| 1934 | 84,1 | 308,9 | 181,1 | 462,9 | 333,0 | 526,5 | 373,8 | 398,7 | 393,5 | 471,1 | 98,0 | 68,7 | 308,4 |
| 1935 | 56,5 | 66,8 | 66,5 | 81,9 | 41,6 | 144,7 | 579,5 | 746,3 | 883,2 | 500,3 | 126,1 | 754,1 | 337,3 |
| 1936 | 148,7 | 67,9 | 73,7 | 89,2 | 74,0 | 763,1 | 516,7 | 876,3 | 355,0 | 830,4 | 262,4 | 101,6 | 346,6 |
| 1937 | 116,9 | 186,5 | 248,7 | 164,2 | 71,6 | 42,3 | 207,1 | 421,7 | 371,7 | 429,4 | 283,3 | 167,3 | 225,9 |
| 1938 | 148,7 | 183,7 | 186,4 | 250,3 | 395,8 | 487,1 | 505,6 | 217,1 | 118,5 | 122,3 | 198,2 | 107,6 | 243,4 |
| 1939 | 62,8 | 148,6 | 239,5 | 260,9 | 449,8 | 503,3 | 149,6 | 154,6 | 350,3 | 234,3 | 360,7 | 526,3 | 286,7 |
| 1940 | 357,0 | 292,0 | 129,0 | 220,0 | 268,0 | 179,0 | 229,0 | 651,0 | 268,0 | 569,0 | 138,0 | 191,0 | 290,9 |
| 1941 | 152,2 | 176,3 | 97,2 | 356,9 | 900,6 | 454,0 | 333,8 | 798,4 | 287,0 | 202,7 | 474,7 | 129,6 | 363,6 |
| 1942 | 48,1 | 276,1 | 150,2 | 207,5 | 406,3 | 162,8 | 219,7 | 272,8 | 172,6 | 291,3 | 57,8 | 57,7 | 193,6 |
| 1943 | 19,9 | 43,9 | 36,7 | 23,8 | 29,9 | 246,2 | 251,5 | 812,2 | 768,5 | 157,9 | 61,7 | 36,7 | 207,4 |
| 1944 | 137,8 | 71,6 | 88,6 | 74,5 | 31,3 | 169,3 | 90,3 | 58,4 | 86,7 | 90,7 | 43,7 | 40,7 | 82,0 |
| 1945 | 22,9 | 83,1 | 53,4 | 25,5 | 30,1 | 27,4 | 31,4 | 231,0 | 180,0 | 130,2 | 73,5 | 69,5 | 78,3 |
| 1946 | 250,1 | 340,9 | 197,1 | 61,6 | 236,3 | 445,5 | 635,2 | 225,8 | 143,1 | 210,0 | 57,8 | 342,0 | 262,1 |
| 1947 | 181,5 | 145,0 | 99,5 | 39,6 | 148,6 | 167,2 | 267,0 | 135,9 | 360,0 | 323,5 | 109,7 | 263,7 | 186,8 |
| 1948 | 104,3 | 216,2 | 197,8 | 415,7 | 716,8 | 121,6 | 521,1 | 935,6 | 175,9 | 144,3 | 204,4 | 63,6 | 318,1 |
| 1949 | 91,9 | 33,1 | 37,7 | 133,6 | 115,7 | 301,1 | 301,1 | 216,4 | 710,6 | 374,0 | 67,6 | 71,3 | 204,5 |
| 1950 | 56,8 | 64,1 | 118,9 | 112,1 | 154,9 | 131,9 | 125,0 | 522,5 | 205,6 | 859,4 | 145,3 | 164,5 | 221,7 |
| 1951 | 279,7 | 485,0 | 256,6 | 70,9 | 44,3 | 56,7 | 106,1 | 27,8 | 66,1 | 710,3 | 259,6 | 124,2 | 207,3 |
| 1952 | 81,1 | 119,6 | 35,1 | 32,5 | 18,8 | 357,5 | 597,6 | 169,5 | 245,9 | 408,5 | 471,1 | 95,6 | 194,4 |
| 1953 | 69,9 | 133,8 | 57,8 | 64,0 | 70,5 | 136,2 | 180,9 | 134,8 | 701,9 | 635,8 | 297,1 | 170,3 | 221,1 |
| 1954 | 260,9 | 135,8 | 238,0 | 362,7 | 312,0 | 921,7 | 1316,9 | 187,9 | 1349,5 | 1353,5 | 77,4 | 118,9 | 552,9 |
| 1955 | 53,5 | 67,6 | 22,2 | 469,2 | 501,1 | 498,8 | 826,2 | 291,5 | 319,3 | 277,8 | 103,7 | 124,3 | 296,3 |
| 1956 | 370,2 | 348,9 | 94,7 | 346,6 | 382,5 | 213,6 | 136,1 | 374,2 | 561,1 | 178,9 | 69,0 | 55,7 | 261,0 |
| 1957 | 163,0 | 337,8 | 222,8 | 267,0 | 203,4 | 193,2 | 476,8 | 1098,5 | 905,5 | 463,6 | 156,9 | 119,0 | 384,0 |
| 1958 | 90,4 | 52,4 | 372,9 | 99,8 | 72,5 | 547,9 | 103,9 | 356,4 | 487,5 | 557,8 | 821,6 | 601,1 | 347,0 |
| 1959 | 135,7 | 218,9 | 122,7 | 381,8 | 283,6 | 207,5 | 169,5 | 299,1 | 614,6 | 343,6 | 75,2 | 70,6 | 242,7 |
| 1960 | 34,1 | 100,8 | 72,9 | 95,2 | 85,7 | 258,7 | 131,3 | 763,8 | 799,4 | 271,6 | 247,8 | 109,9 | 247,6 |
| 1961 | 82,4 | 96,4 | 712,3 | 418,7 | 137,7 | 335,8 | 328,0 | 138,2 | 1219,0 | 698,4 | 604,6 | 275,1 | 420,5 |
| 1962 | 117,8 | 59,8 | 25,4 | 39,6 | 93,1 | 78,5 | 220,0 | 132,0 | 424,7 | 124,9 | 79,6 | 35,1 | 119,2 |
| 1963 | 48,4 | 647,2 | 610,1 | 164,2 | 76,5 | 46,3 | 88,8 | 707,5 | 511,7 | 1179,2 | 338,7 | 114,7 | 377,8 |
| 1964 | 55,2 | 126,3 | 90,7 | 96,3 | 103,6 | 103,8 | 113,0 | 291,5 | 491,8 | 208,3 | 77,6 | 60,0 | 151,5 |
| 1965 | 95,0 | 42,9 | 44,2 | 53,4 | 178,6 | 114,8 | 284,7 | 1466,1 | 1361,3 | 505,4 | 217,9 | 523,7 | 407,3 |
| 1966 | 416,2 | 803,7 | 285,6 | 180,5 | 82,4 | 466,2 | 428,5 | 425,0 | 989,5 | 548,5 | 253,0 | 570,5 | 454,1 |
| 1967 | 187,9 | 296,6 | 198,4 | 75,1 | 67,0 | 101,9 | 261,9 | 462,9 | 1170,3 | 286,1 | 140,2 | 175,7 | 285,3 |
| 1968 | 54,4 | 46,5 | 43,2 | 54,9 | 57,2 | 43,7 | 183,2 | 47,1 | 255,6 | 156,6 | 344,4 | 185,1 | 122,7 |
| 1969 | 237,9 | 289,6 | 192,4 | 252,7 | 91,4 | 396,3 | 232,0 | 140,7 | 445,0 | 130,8 | 431,5 | 86,5 | 243,9 |
| 1970 | 80,5 | 81,9 | 137,6 | 56,2 | 247,0 | 385,4 | 650,9 | 336,3 | 259,6 | 271,6 | 79,5 | 191,8 | 231,5 |
| 1971 | 464,0 | 440,9 | 439,4 | 531,7 | 350,8 | 431,3 | 488,5 | 687,7 | 226,3 | 130,5 | 63,6 | 42,9 | 358,1 |
| 1972 | 112,3 | 385,4 | 196,3 | 276,8 | 76,1 | 376,8 | 458,3 | 756,1 | 1017,1 | 284,1 | 280,5 | 238,9 | 371,6 |
| 1973 | 305,1 | 260,2 | 113,0 | 102,9 | 448,6 | 469,5 | 453,9 | 820,9 | 643,7 | 222,4 | 185,3 | 82,8 | 342,4 |
| 1974 | 146,4 | 261,6 | 453,6 | 99,3 | 182,0 | 444,4 | 227,4 | 107,2 | 193,2 | 101,8 | 211,2 | 128,6 | 213,1 |
| 1975 | 158,8 | 98,3 | 55,8 | 43,6 | 50,6 | 155,3 | 130,9 | 311,1 | 741,1 | 461,6 | 232,2 | 368,3 | 234,0 |
| 1976 | 380,3 | 119,7 | 299,0 | 94,7 | 341,9 | 281,0 | 262,6 | 756,3 | 233,2 | 108,2 | 267,6 | 491,2 | 303,0 |
| 1977 | 337,8 | 442,2 | 346,0 | 296,3 | 116,3 | 256,7 | 526,2 | 1128,2 | 148,0 | 298,6 | 331,8 | 186,1 | 367,8 |
| 1978 | 241,8 | 149,0 | 158,2 | 46,5 | 43,6 | 34,3 | 167,8 | 141,4 | 428,6 | 149,9 | 213,8 | 145,8 | 160,1 |
| 1979 | 67,4 | 43,0 | 101,5 | 118,9 | 267,8 | 172,8 | 385,9 | 190,4 | 101,3 | 627,1 | 442,7 | 510,2 | 252,4 |
| 1980 | 144,3 | 130,8 | 247,8 | 108,2 | 176,1 | 82,1 | 383,2 | 810,1 | 421,7 | 444,0 | 278,8 | 619,0 | 320,5 |
| 1981 | 207,9 | 355,8 | 107,8 | 162,8 | 90,4 | 129,6 | 141,4 | 155,6 | 365,5 | 252,8 | 132,5 | 139,4 | 186,8 |
| 1982 | 108,4 | 115,4 | 101,2 | 53,5 | 43,2 | 466,6 | 479,3 | 224,8 | 174,0 | 854,4 | 853,7 | 362,8 | 319,8 |
| 1983 | 306,7 | 541,8 | 479,5 | 340,4 | 760,0 | 635,9 | 2133,8 | 1332,1 | 381,9 | 248,7 | 288,2 | 159,7 | 634,1 |
| 1984 | 314,5 | 368,6 | 248,1 | 174,9 | 328,3 | 687,0 | 640,7 | 988,4 | 409,5 | 469,8 | 342,0 | 212,4 | 432,0 |
| 1985 | 67,7 | 321,7 | 256,8 | 245,3 | 257,4 | 184,2 | 220,6 | 285,6 | 330,6 | 206,1 | 164,2 | 41,6 | 215,1 |
| 1986 | 84,1 | 85,3 | 43,3 | 265,1 | 151,6 | 259,8 | 226,7 | 217,5 | 346,5 | 348,3 | 534,5 | 284,5 | 237,3 |
| 1987 | 308,5 | 268,7 | 66,9 | 587,8 | 1052,2 | 504,1 | 588,9 | 755,0 | 407,6 | 751,2 | 172,5 | 107,0 | 464,2 |
| 1988 | 188,9 | 176,8 | 107,0 | 226,6 | 516,3 | 422,6 | 218,1 | 65,4 | 516,9 | 180,3 | 101,9 | 100,5 | 235,1 |
| 1989 | 245,6 | 389,8 | 149,2 | 224,6 | 428,0 | 78,7 | 422,7 | 376,0 | 1295,2 | 449,6 | 89,6 | 64,3 | 351,1 |
| 1990 | 391,8 | 330,1 | 271,4 | 531,2 | 563,3 | 925,0 | 329,9 | 172,0 | 469,8 | 923,7 | 512,6 | 171,8 | 466,0 |
| 1991 | 118,3 | 107,0 | 46,6 | 47,7 | 52,9 | 269,9 | 222,1 | 374,8 | 98,8 | 434,2 | 481,9 | 608,5 | 238,6 |
| 1992 | 337,0 | 386,3 | 173,9 | 129,1 | 878,7 | 344,4 | 681,5 | 825,6 | 635,1 | 157,4 | 141,3 | 62,4 | 396,1 |
| 1993 | 144,7 | 263,7 | 246,0 | 266,5 | 379,7 | 330,1 | 1322,4 | 165,3 | 343,6 | 341,9 | 142,0 | 376,7 | 360,2 |
| 1994 | 127,5 | 671,8 | 300,8 | 221,9 | 589,0 | 555,3 | 676,1 | 172,1 | 113,0 | 469,1 | 341,1 | 129,3 | 363,9 |

O quadro a seguir mostra as vazões médias mensais características no local da UHE Barra Grande, para o período de 1931 a 1994. O quadro apresenta as vazões médias mensais máximas, mínimas e médias de longo período, observadas no período histórico. Nota-se que existe uma pequena influência da sazonalidade quanto à distribuição das vazões máximas e médias ao longo do ano. Pode-se verificar uma maior freqüência de vazões altas nos meses de maio a outubro, principalmente nos meses de julho a setembro.

VAZÕES CARACTERÍSTICAS NA UHE BARRA GRANDE (m3/s)

E VAZÕES DO ANO MAIS SECO OBSERVADO

| MÊS | MÉDIA | MÍNIMA | MÁXIMA | ANO MAIS SECO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JAN | 167,7 | 19,9 | 464,0 | 22,9 |
| FEV | 220,3 | 33,1 | 803,7 | 83,1 |
| MAR | 179,7 | 22,2 | 712,3 | 53,4 |
| ABR | 200,3 | 23,8 | 882,0 | 25,5 |
| MAI | 268,4 | 18,8 | 1052,2 | 30,1 |
| JUN | 315,9 | 27,4 | 925,0 | 27,4 |
| JUL | 401,7 | 31,4 | 2133,8 | 31,4 |
| AGO | 442,9 | 27,8 | 1466,1 | 231,0 |
| SET | 480,9 | 66,1 | 1361,3 | 180,0 |
| OUT | 396,3 | 90,7 | 1353,5 | 130,2 |
| NOV | 231,2 | 43,7 | 853,7 | 73,5 |
| DEZ | 203,5 | 35,1 | 754,1 | 69,5 |
| ANUAL | 292,4 | 36,7 | 634,1 | 78,3 |

Como condição de qualidade da água foram utilizados os dados medidos na campanha de 1997/98 na estação de monitoramento PL-1, conforme referência (1).

3.5.2.	Reservatório

Como condições iniciais, internas do reservatório, foram consideradas as concentrações do mês de janeiro, afluentes ao mesmo e foram simulados quatro anos, sendo considerada, como saída do reservatório, o terceiro ano simulado. Este procedimento foi adotado afim de se eliminar a instabilidade matemática do modelo no primeiro ano de simulação, devido às condições iniciais adotadas. Verificou-se que os resultados do terceiro ano simulado repetiram-se no quarto ano, o que demonstra o desaparecimento da influência das condições iniciais adotadas. As características técnicas do reservatório são apresentadas no quadro a seguir.

CARACTERÍSTICAS DO RESERVATÓRIO

| CARACTERÍSTICAS | UHE Barra Grande |
| --- | --- |
| Área Inundada NA max. Normal (Km2) | 91,8 |
| Volume NA max. Normal (m3) | 5.000 x 106 |
| Prof. Média (Z) (m) | 100,00 |
| Tempo de Residência (Tw) (dia) | 95 |
| Comprimento (l) (Km) | 100 |
| Perímetro (Km) | 616 |
| Tempo de Enchimento (dias) | 170 |

# CURVA COTA X ÁREA X VOLUME

| COTA (m) | ÁREA (km2) | VOLUME (106 m3) |
| --- | --- | --- |
| 480 | 0 | 0 |
| 490 | 1 | 11 |
| 500 | 3 | 33 |
| 510 | 5 | 73 |
| 520 | 7 | 133 |
| 530 | 10 | 220 |
| 540 | 16 | 475 |
| 550 | 20 | 653 |
| 560 | 24 | 874 |
| 570 | 24 | 874 |
| 580 | 29 | 1142 |
| 590 | 35 | 1485 |
| 600 | 43 | 1465 |
| 610 | 51 | 2324 |
| 620 | 60 | 2881 |
| 630 | 70 | 3534 |
| 640 | 81 | 4294 |
| 650 | 94 | 5173 |
| 660 | 108 | 6183 |
| 670 | 122 | 7335 |
| 680 | 139 | 8641 |

3.5.3.	Climatologia

A seguir, estão expostos os dados climatológicos necessários aos  Modelos Matemáticos de Simulação.

Temperatura do Ar em OC

| POSTO | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. | ANO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campos Novos(1) | 20,6 | 20,5 | 19,4 | 16,1 | 13,9 | 12,6 | 12,4 | 13,1 | 14,7 | 16 | 18,1 | 20 | 16,5 |
| Lages(2) | 20,4 | 19,8 | 18,7 | 15 | 12,8 | 11,2 | 10,7 | 11,8 | 14,1 | 15,4 | 17,6 | 19,6 | 15,6 |
| Bom Jesus(2) | 18,6 | 19,1 | 17,8 | 14,9 | 12,3 | 10,5 | 10,9 | 11,4 | 12,5 | 14,2 | 15,7 | 17,8 | 14,6 |
| Média | 19,9 | 19,8 | 18,6 | 15,3 | 13,0 | 11,4 | 11,3 | 12,1 | 13,8 | 15,2 | 17,1 | 19,1 | 15,6 |

Fonte: (1)GAPLAN, 1986. (2)DNEMET, 1992.

Umidade do Ar em %

| ELEMENTO | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. | ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UMIDADE | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |

Observação: Umidade relativa em %

Variação da Velocidade Média Mensal do Vento

| MESES | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. | ANO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VELOC. (m/s) | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 1,9 |

Parcela de Incidência Solar Diária

| ELEMENTO | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. | ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSOLAÇÃO | 7,5 | 7,2 | 6,5 | 6,6 | 6,2 | 5,3 | 5,7 | 6,0 | 5,8 | 6,4 | 7,5 | 7,8 | 6,5 |

Observação:  Insolação em h/dia

Radiação Solar (w/m2)

| UNIDADE | JAN. | FEV. | MAR. | ABR. | MAI. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OUT. | NOV. | DEZ. | ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kcal/cm²/mês | 15,5 | 13,6 | 12,6 | 10,4 | 9,2 | 7,0 | 7,4 | 8,9 | 10,4 | 12,7 | 14,4 | 15,8 | 114,7 |
| W/m² | 250 | 220 | 191 | 168 | 149 | 113 | 120 | 144 | 168 | 205 | 233 | 252 | 1852 |

Observação: Radiação solar em Kcal/cm2/mês

1 kcal = 418 7 Joule       e      1 kcal/cm²/mês = 16.15  W/m²

Os valores dos parâmetros utilizados na modelagem do reservatórios e demais dados de entrada do modelo ESTRAT-SISQUA encontram-se nos quadros a seguir:

Parâmetros Considerados

| TAXAS E PARÂMETROS |
| --- |
| Decaimento de 1a ordem de DBO | .100000 /dia |
| Decaimento de 1a ordem da carga fixa no solo | .000650 /dia |
| Transferência da carga fixa no solo de DBO para a Água | .000000 /dia |
| Velocidade de sedimentação para DBO | .023000 m/dia |
| Transferência da carga fixa no solo de NITROGÊNIO para a Água | .000000 /dia |
| Transferência da carga fixa no solo de FÓSFORO para a Água | .000000 /dia |
| Decaimento de COLIFORMES | .350000 /dia |
| Consumo de OXIGÊNIO por Respiração | .000000 /dia |
| Oferta de OXIGÊNIO por Fotossíntese | .000000 /dia |
| Taxa de sedimentação de FÓSFORO | .040700 /dia |
| INTERVALO DE TEMPO | 1.00 dias |
| NÞMERO TOTAL DE INTERVALOS DE TEMPO | 1080 |
| NÞMERO DE INTERVALOS DE TEMPO PARA IMPRESSÅO | 30 |
| DENSIDADE DA CARGA FIXA AO SOLO | .000 kgC-O/m2 |
| NÞMERO DE CAMADAS COM VEGETAÇÅO | 0 |
| COEFICIENTE DE DIFUSÅO | .000005 m2/s |
| ESPESSURA DA CAMADA | 3.00 m |
| PROFUNDIDADE DE INFLUÊNCIA DA SAÍDA | 15.50 m |

# Condições Iniciais no Reservatório

| DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGÊNIO | 2.03 mg/l |
| --- | --- |
| OXIGÊNIO DISSOLVIDO | 8.60 mg/l |
| FÓSFORO TOTAL | 80.00 ug/l |
| NITROGÊNIO TOTAL | 1080.00 ug/l |
| COLIFORMES | 19843.00 NMP/100ml |

# Concentrações Afluentes ao Reservatório

| Estação de Amostragem PL-1 (localizada próxima ao eixo da Barragem) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1988/89 |
| Mês | DBO | Nit. Total | Fosfato Total | Col.Total | OD |
|  | (mgO2/l) | (ug/l) | (ugPO4/l) | (org/100 ml) | (mgO2/l) |
| Jan | 1,1 | 1100 | 140 | 1000 | 7,6 |
| Fev | 5,2 | 1680 | 60 | 1000 | 8,2 |
| Mar | 0,7 | 843 | 60 | 1000 | 7,7 |
| Abr | 2,4 | 960 | 70 | 1000 | 8,3 |
| Mai | 0,4 | 1132 | 63 | 1000 | 9,5 |
| Jun | 1,2 | 1140 | 63 | 1000 | 10,2 |
| Jul | 0,7 | 400 | 63 | 1000 | 10,4 |
| Ago | 1,7 | 733 | 63 | 1000 | 9,4 |
| Set | 1,2 | 1890 | 63 | 1000 | 9,4 |
| Out | 0,9 | 1582 | 63 | 1000 | 9 |
| Nov | 1,4 | 1353 | 40 | 1000 | 7,4 |
| Dez | 2,9 | 924 | 10 | 1000 | 7,4 |

3.6.	Resultados

3.6.1.	Estratificação do Reservatório

Foram realizadas simulações do regime térmico do reservatório de Barra Grande, com auxílio do modelo ESTRAT, considerando dois cenários de regime hidrológico: ocorrência de vazões médias características ou ocorrência das vazões observadas no ano mais seco do registro histórico. O comportamento do reservatório se estabilizou, nos dois casos, a partir do terceiro ano de simulação.

Os resultados obtidos estão apresentados em dois gráficos, um para cada situação hidrológica. Nota-se, nestes gráficos, a condição esperada de estratificação térmica, conforme prevista através do Número de Froude Densimétrico e do Tempo de Detenção (item 3.3 deste relatório), tanto para vazões médias, como para o ano mais seco observado.

Para a condição de vazões afluentes médias, a estratificação térmica não ocorre durante os todos os meses do ano, ao contrário do que previa a análise através do Froude Densimétrico. Durante os meses  de maio a agosto o reservatório deverá estar misturado, para esta condição hidrológica. Além disso, devido à baixa diferença de temperatura entre as camadas verificadas no mês de setembro, pode-se considerá-lo como misturado também nesse mês. A análise pelo Tempo de Detenção caracterizava o reservatório com estratificação intermitente para todos os meses do ano, exceto setembro, em que previa o sistema misturado, revelando resultados mais próximos dos simulados.

Para a análise com as vazões referentes ao ano mais seco observado, nota-se um sistema misturado para os meses de junho, julho e agosto. Da mesma forma que no caso anterior, devido à baixa diferença de temperatura entre as camadas, nos meses de maio e setembro o reservatório pode ser considerado também como misturado. A análise preliminar pelo critério do Tempo de Detenção previa o sistema misturado nos meses de agosto e setembro, revelando concordância com os resultados simulados. Novamente, a análise com base no Froude Densimétrico indicou tendência à estratificação em todos os meses.

Com base nestes resultados, verificou-se a necessidade de um estudo dos parâmetros de qualidade da água (DBO, OD, Nitrogênio Total, Fósforo Total e Coliformes Totais), tanto para a verificação efetiva da qualidade da água com o futuro reservatório, quanto para avaliação da qualidade da água a ser restituída a jusante. Para tanto, foi utilizado o modelo SISQUA, já detalhado neste relatório, cuja aplicação encontra-se detalhada no próximo ítem.

3.6.2.	Qualidade da Água do Reservatório

O estudo de Qualidade da Água do reservatório foi realizado através do modelo SISQUA. Seus principais objetivos foram avaliar o nível trófico do futuro reservatório e a qualidade da água a ser restituída para jusante durante a operação.

A partir dos resultados de estratificação térmica do reservatório, mês a mês, foram simulados os perfis de concentração de Oxigênio, Nitrogênio, Fósforo, DBO e Coliformes, ao longo da coluna d’água, considerando também duas condições hidrológicas distintas: vazões médias características e vazões observadas no ano mais seco. Foram obtidas também as concentrações das substâncias mencionadas na água efluente do reservatório, levando em conta o posicionamento da termoclina em relação à Tomada d’Água da Usina.

Os resultados obtidos das simulações estão apresentados nas Tabelas a seguir, que mostram, para cada mês, as concentrações das substâncias estudadas na água defluente do reservatório, para as duas condições hidrológicas.

Concentrações Defluentes ao Reservatório

Vazões Médias

| Mês | DBO (mgO2/l) | Nit. Total (ug/l) | Fosfato Total (ugPO4/l) | Col.Total (org/100 ml) | OD (mgO2/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jan | 0,0 | 1229,8 | 65,1 | 3,5 | 8,1 |
| Fev | 0,1 | 1244,7 | 64,8 | 5,0 | 8,0 |
| Mar | 0,0 | 1254,5 | 62,3 | 5,0 | 7,8 |
| Abr | 0,1 | 1240,8 | 58,0 | 7,4 | 7,6 |
| Mai | 0,0 | 1224,9 | 52,2 | 14,0 | 7,6 |
| Jun | 0,1 | 1212,0 | 52,5 | 15,5 | 7,9 |
| Jul | 0,1 | 1125,7 | 54,1 | 19,4 | 8,3 |
| Ago | 0,1 | 1020,9 | 55,7 | 21,5 | 8,6 |
| Set | 0,1 | 1109,7 | 57,1 | 25,5 | 8,6 |
| Out | 0,1 | 1252,2 | 60,5 | 16,9 | 8,6 |
| Nov | 0,0 | 1279,4 | 63,8 | 5,7 | 8,5 |
| Dez | 0,0 | 1280,8 | 62,7 | 4,2 | 8,4 |

Concentrações Defluentes ao Reservatório

Vazões do Ano mais Seco

| Mês | DBO (mgO2/l) | Nit. Total (ug/l) | Fosfato Total (ugPO4/l) | Col.Total (org/100 ml) | OD (mgO2/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jan | 0,00 | 1080,10 | 112,13 | 0,14 | 7,38 |
| Fev | 0,01 | 1103,81 | 106,28 | 0,81 | 7,46 |
| Mar | 0,01 | 1120,42 | 101,92 | 0,72 | 7,47 |
| Abr | 0,00 | 1140,19 | 94,80 | 0,49 | 7,54 |
| Mai | 0,00 | 1206,87 | 69,99 | 1,07 | 7,92 |
| Jun | 0,00 | 1277,10 | 41,51 | 1,40 | 8,42 |
| Jul | 0,00 | 1268,12 | 39,10 | 1,55 | 8,53 |
| Ago | 0,05 | 1226,82 | 38,68 | 10,78 | 8,61 |
| Set | 0,04 | 1144,52 | 68,76 | 6,27 | 8,02 |
| Out | 0,01 | 1101,42 | 90,32 | 2,55 | 7,59 |
| Nov | 0,00 | 1061,52 | 104,72 | 0,78 | 7,28 |
| Dez | 0,01 | 1063,36 | 105,31 | 0,68 | 7,24 |

Para melhor compreensão da variação da qualidade da água do reservatório com a profundidade, é também apresentado um conjunto de gráficos mostrando os perfís médios, relativos aos meses com estratificação, de temperatura e de concentração das substâncias estudadas (P, N e OD) ao longo da coluna d´água.

Os perfís referentes à condição hidrológica média exibem pequena variação de concentrações ao longo da profundidade, revelando que a renovação da água promovida pelas vazões médias reduz sensivelmente o efeito da estratificação térmica sobre a qualidade da água, de maneira geral.

Para a condição hidrológica mais crítica, relativa ao ano seco, percebe-se que as concentrações de OD, P e N apresentam variação mais significativa ao longo da coluna água. As concentrações de oxigênio dissolvido, próximas à saturação junto à superfície, chegam a valores inferiores a 6 mg/l na região imediatamente abaixo da termoclina, que fica aproximadamente na elevação da tomada d’água. Apesar disso, as concentrações de OD na água defluente do reservatório sempre apresentaram valores bons, superiores a 7 mg/l. As concentrações de fósforo e nitrogênio apresentam valores sempre inferiores aos limites admissíveis para água Classe I.

Finalmente, a qualidade das águas liberadas pelo reservatório foi avaliada também a partir do cálculo de seu IQA e da sua classificação segundo o CONAMA. Tanto a classificação pelo IQA (mostrado a seguir) como pelo CONAMA permaneceram as mesmas de antes da implantação do empreendimento.

Entram perfis médios

Entram perfis médios

Entram perfis médios

Entram perfis médios

Entram perfis médios

Entram perfis médios

3.6.3.	Avaliação do Nível Trófico do Futuro Reservatório

A estabilidade de um ecossistema é caracterizada pelo equilíbrio entre a produção, consumo e decomposição da matéria orgânica. Diversos fenômenos podem romper o estado de equilíbrio causando sensíveis alterações no metabolismo do sistema.

Um dos processos mais importantes que ocorre dentro de um sistema aquático, perturbando sua estabilidade, é a eutrofização. O aporte excessivo de nutrientes essenciais associado aos efeitos sinérgicos decorrentes da sua interação com os demais parâmetros, estabelece condições negativas para sua utilização em diversos usos, assim como para a manutenção de um equilibrado fluxo de energia interna, responsável pela manutenção da diversidade orgânica natural do sistema.

Os principais nutrientes responsáveis pelo processo de eutrofização são o fósforo, o nitrogênio e a sílica. O fósforo é o mais importante, pois na maioria dos sistemas é um nutriente limitante e controla o desenvolvimento das condições eutróficas. As principais fontes de nutrientes, principalmente fósforo e nitrogênio são antrópicas de origem doméstica, industriais e de atividades agrícolas.

Os efeitos negativos, decorrentes dos processos de eutrofização, são bastante conhecidos no Brasil, favorecidos pelo clima Tropical. Dentre os mais críticos citam-se trechos do Rio Tietê (SP) o reservatório Billings, Guarapiranga e Americana (São Paulo), lago Paranoá (Brasília), Curuá-Una (Pará), as lagoas Rodrigo de Freitas, Jacarepaguá e reservatório do Funil no Estado do Rio de Janeiro.

Nestes reservatórios, o nível de nutrientes aliado às características lênticas, tem favorecido constantes florações de algas e macrófitas aquáticas, déficits de oxigênio em camadas profundas e apresentado aspectos desagradáveis ao corpo d'água, com produção de substâncias nocivas a organismos aquáticos, como, por exemplo, gás sulfídrico e metano. Nota-se, entretanto, que não se tem registro de processos de eutrofização nos reservatórios da região Sul do Brasil, onde o clima é temperado, limitando naturalmente a produtividade do ecossistema.

A partir dos dados de qualidade da água do rio Pelotas disponíveis, e com os parâmetros resultantes da simulação gerada pelo programa, foi feita uma análise do nível trófico do futuro reservatório, tomando por base os seguintes métodos:

-	Classificação de Vollenweider (1975);

-	Classificação do CEPIS (1990);

-	Classificação de Lee;

-	Índices de Carlson;

Esta avaliação poderá contribuir para a elaboração de estudos e programas a serem desenvolvidos, voltados para a adoção de medidas visando o controle da eutrofização.

a)	Classificação de Vollenweider

Considerando o lago como um sistema concentrado e através da correlação de dados observados em vários reservatórios, considerando as características hidráulicas do sistema, Vollenweider descreveu a seguinte equação, para lagos temperados:

Onde:

P= Concentração de Fósforo (mg/l)

We = carga por unidade de área do reservatório

We = W/A

W = carga que entra no reservatório

W = Q*Pi

Q = vazão

Pi = concentração de Fósforo na entrada do reservatório

qs = Q/A

Ks = Coeficiente de sedimentação

tr = tempo de residência (anos)

Este método classificou o lago como oligotrófico para todos os meses do ano.

b)	Classificação do CEPIS

O método do CEPIS é utilizado para lagos tropicais e se baseia nos  estudos de Vollenweider:

Onde:

P= Concentração de Fósforo (mg/l)

We = carga por unidade de área do reservatório

We = W/A

W = carga que entra no reservatório

W = Q*Pi

Q = vazão

Pi = concentração de Fósforo na entrada do reservatório

Tr = tempo de residência (anos)

Os resultados obtidos através deste método indicam um estado eutrófico em todos os meses do ano para o futuro reservatório. Deve ser considerado, todavia, que o método foi desenvolvido para lagos tropicais, apresentando portanto uma tendência a superestimar a capacidade de produção de fitomassa de um lago temperado.

c)	Classificação de Lee

Segundo Lee et al (1981), é a seguinte a classificação limnológica do estado trófico, baseada em dados de lagos de clima temperado:

| Classificação | Clorofila | Profundidade | Fósforo Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Lee | (mg/m³) | D. Secchi (m) | (mg/l) |
| Oligotrófico | <= 2 | >=4,6 | <=0,0079 |
| Oligotrófico - Mesotrófico | 2,1 - 2,9 | 4,5 - 3,8 | 0,008 - 0,011 |
| Mesotrófico | 3,0 - 6,9 | 3,7 - 2,4 | 0,012 -0,027 |
| Mesotrófico - Eutrófico | 7,0 - 9,9 | 2,3 - 1,8 | 0,028 -0,039 |
| Eutrófico | >=10 | <=1,7 | >=0,04 |

Pela classificação de Lee, o estado trófico do lago será eutrófico em todos os meses do ano.

d)	Índices de Carlson

Alguns autores sugerem ser mais adequado o uso de certos índices chamados de Índices de Estado Trófico (IET). Dentre os mais utilizados, estão os índices de Carlson (1974).

Esse Índice, segundo Toledo Jr. (1983), é fundamentalmente uma transformação linear da profundidade do Disco de Secchi, das concentrações de Fósforo Total, Clorofila-a e ampliado recentemente por Kratzer e Brezonik (1981), introduzindo IET para Nitrogênio Total.

Os Índices de Estado Trófico são obtidos a partir das seguintes expressões:

Onde:

S = Profundidade de Secchi (m)

P = Concentração de Fósforo total na superfície (mg/m3)

Cla =Concentração de Clorofila-a na superfície (mg/m3)

N = Concentração de Nitrogênio Total na superfície (g/m3)

| IET | ESTADO TRÓFICO |  |
| --- | --- | --- |
| <= 20 | Ultra-Oligotrófico |  |
| 21 - 40 | Oligotrófico |
| 41 - 50 | Mesotrófico |
| 51 - 60 | Eutrófico |
| >= 61 | Hipereutrófico |  |

Por essa classificação, o lago se apresentará eutrófico durante todos os meses do ano.

Com exceção do método de Vollenweider, os resultados das análises indicaram que o reservatório de Barra Grande deverá apresentar características de lago eutrófico. O fato de se ter determinado por algum método um estado eutrófico para o futuro lago não significa, necessariamente, um impacto negativo. Só seria, se houvesse um excesso de produção de algas, o que não se espera que ocorra em um lago temperado, como é o formado pela UHE Barra Grande.

3.7.	CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tempo de residência elevado do reservatório e sua conformação dendrítica favorecerá os processos de estratificação térmica, conforme previsto no item 4.5.1. É possível que as regiões mais profundas do reservatório, próximas à barragem, e as áreas periféricas, com renovação lenta de água, venham a apresentar anoxia em alguns períodos do ano, em função desta estratificação e do aumento da produção primária. Entretanto, as simulações de qualidade da água não indicaram tendência à anoxia nas camadas profundas, mesmo nas condições de baixas afluências e estratificação térmica, conforme apresentado no item 4.5.2. Pelo contrário, após atingido o equilíbrio, a qualidade da água no reservatório deverá ser boa, apresentando inclusive melhoras nas concentrações de DBO e Coliformes.

Os métodos empíricos de caracterização do processo de eutrofização indicaram a tendência do reservatório de se apresentar eutrofizado, pelo menos em alguns meses do ano (item 3.6.3). Entretanto, além destes métodos apresentarem algumas limitações quanto à sua aplicação em reservatórios brasileiros, não há registro de processos de eutrofização acentuada nos grandes reservatórios existentes do Sul do Brasil, que pudesse indicar expectativas negativas a esse respeito. Deve-se considerar ainda o fato de ser a bacia do rio Pelotas uma região pouco afetada pelo antropismo, com o rio Pelotas apresentando água de excelente qualidade.

Vale ressaltar também que as análises realizadas se basearam em dados atuais, que podem evoluir negativamente com o aumento da ocupação na área da bacia hidrográfica. A região do entorno do futuro reservatório, com uso predominantemente agropecuário, poderá contribuir para o enriquecimento do mesmo com nutrientes e sólidos totais, caso não sejam tomadas medidas de controle adequadas.

Por outro lado, as características morfológicas do reservatório, o tempo de residência elevado, o aumento da transparência da água devido à sedimentação e os níveis de fósforo, considerados elevados, poderão propiciar uma grande produtividade primária, favorecendo uma maior produtividade pesqueira ou atividades de lazer.

Após atingido o estado de equilíbrio , as águas restituidas pelo reservatório a jusante da barragem deverão apresentar níveis de qualidade compatíveis com os observados atualmente no rio Pelotas. As concentrações de DBO e de Coliformes deverão ser muito baixas, resultantes de um processo de estabilização promovido pelo reservatório, conforme evidenciado pelos resultados do modelo QUALES.

É recomendável, para as próximas etapas do trabalho, a realização de uma análise mais aprofundada do processo de enchimento do lago e da sua operação nos primeiros anos, de modo a caracterizar a necessidade de eventual remoção parcial da fitomassa, buscando minimizar possíveis impactos negativos ao longo deste período de transição e acelerar o estabelecimento de um regime de equilíbrio. Também é recomendável a obtenção de dados de operação e de qualidade da água de outros reservatórios situados na região sul do Brasil.

# Text boxes

Metalímnio : ocorre o maior gradiente de temperatura (termoclima)

Epilímnio : temperatura uniforme, misturado

NA

Hipolímnio : gradiente uniforme, não sofre ação de forças externa

T (oC)