AVALIAÇÃO DO “RELATÓRIO DE ANÁLISE DO CONTEÚDO DO EIARIMA DOS APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS DE SANTO ANTÔNIO E JIRAU, NO RIO MADEIRA”

6315-RT-G90-003

SUMÁRIO

PARTE A - AVALIAÇÃO DO “RELATÓRIO DE ANÁLISE DO CONTEÚDO DO EIARIMA DOS APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS DE SANTO ANTÔNIO E JIRAU, NO RIO MADEIRA”	2

PARTE B – AVALIAÇÃO DOS PARECERES TÉCNICOS DOS ESPECIALISTAS SETORIAIS	35

ASPECTOS FÍSICOS	36

Avaliação do Parecer Técnico sobre os Estudos Hidrobiogeoquímicos	37

Avaliação do Parecer Técnico Limnologia e Qualidade das Águas	44

Avaliação do Parecer Técnico sobre o Tema Geologia	63

ASPECTOS BIÓTICOS	68

Avaliação do Parecer Técnico sobre Herpetofauna	69

Avaliação do Parecer Técnico sobre Mastofauna	70

Avaliação do Parecer Técnico sobre Botânica	73

Avaliação do Parecer Técnico sobre Ecossistemas	76

Avaliação do Parecer Técnico sobre a Ictiofauna	87

Avaliação do Parecer Técnico Sobre Arqueologia Histórica e Pré-Histórica	91

Avaliação do Parecer Técnico sobre Paleontologia	94

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS	96

Avaliação do Parecer Técnico sobre a “Política Nacional para o Setor Elétrico”	97

Avaliação do Parecer Técnico sobre Tecnologia Hidráulica	100

Avaliação do Parecer Técnico sobre Planejamento Regional	101

Avaliação do Parecer Técnico Sobre Saúde Pública	106

Avaliação do Parecer Técnico sobre Projetos, Gestão e Políticas Públicas Sociais	109

Avaliação do Parecer Técnico sobre Planejamento Regional e Urbano	116

Avaliação do Parecer Técnico sobre “Energia e Desenvolvimento”	120

- PARTE A - AVALIAÇÃO DO “RELATÓRIO DE ANÁLISE DO CONTEÚDO DO EIARIMA DOS APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS DE SANTO ANTÔNIO E JIRAU, NO RIO MADEIRA”

Elaborado pela COBRAPE para o Ministério Público do Estado de Rondônia - Minuta para Discussão, versão Outubro de 2006.

O Relatório da COBRAPE inclui nos itens iniciais a contextualização da Região Amazônica (item1) e do Estado de Rondônia (item 2), que não constituem objetos da presente análise, cujo foco é avaliar os comentários, críticas e sugestões relativas aos trabalhos desenvolvidos nos Estudos de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental dos Aproveitamentos Hidrelétricos de Santo Antônio e Jirau.

Dessa forma, a avaliação produzida neste documento está especialmente concentrada no item 3. Análise Crítica dos Impactos Provocados pela Implantação e Operação dos AHEs Santo Antônio e Jirau e nos pareceres técnicos elaborados pelos consultores contratados pela COBRAPE.

- Item 3.3 - Estrutura e Metodologia Geral dos Estudos de Impacto Ambiental):

Segundo o Relatório da COBRAPE “Desnecessário se faz o detalhamento da estrutura geral do EIA, tendo em vista o estrito atendimento às exigências e requisitos explícitos no Termo de Referência – TR consolidado junto ao IBAMA”.

Reconhecem, também, a competência das instituições envolvidas nos trabalhos de elaboração dos estudos e destacam dois trabalhos que foram desenvolvidos em paralelo e que forneceram subsídios para o desenvolvimento do EIA, a saber:

a) Avaliação Ambiental Estratégica – AAE do Complexo do Rio Madeira, a qual subsidiou a caracterização da Área de Abrangência Regional, solicitada no Termo de Referência do IBAMA;

b) o início de um Programa de Comunicação Social, com o objetivo de divulgar o projeto entre os grupos sociais afetados, contratando-se uma ONG com sede em Porto Velho para este trabalho.

Em relação à metodologia de Avaliação de Impactos Ambientais - AIA, o relatório ressalta que ela atende aos critérios e condições requeridas pelo IBAMA, constantes no TR.

- Item 3.4 – Análise Integrada do EIA/RIMA

Para a análise dos diversos temas abordados nos diagnósticos e na avaliação de impactos a COBRAPE envolveu um grupo de consultores, cujos pareceres são objetos de comentários apresentados na Parte B deste documento.

MEIO FÍSICO

Sobre os aspectos relacionados a este meio, o relatório apresenta uma síntese das características descritas no EIA em relação ao temas geologia, geomorfologia, hidrologia, hidrossedimentologia, hidrogeologia, solos e sismicidade natural e induzida. Quanto a esses itens o relatório não apresenta críticas ou sugestões, entendendo-se, portanto, que esses diagnósticos temáticos atendem aos objetivos do EIA e são suficientes para os objetivos do licenciamento ambiental.

Apenas no item hidrossedimentologia, o relatório apresenta alguns questionamentos e discussões, especialmente sobre os estudos complementares solicitados pelo IBAMA, que se encontram esclarecidos nos pareceres dos consultores da COBRAPE, na Parte B deste documento.

Sobre o item Conclusões sobre o Meio Físico, vale comentar alguns aspectos levantados no relatório em análise:

- “A atividade minerária de extração por garimpo poderá ser amplamente afetada caso não possa prosseguir nas futuras condições de formação dos reservatórios. O Programa de Acompanhamento dos Direitos Minerários e da Atividade Garimpeira prevê tanto adquirir o termo de renúncia dos garimpeiros com autorização de pesquisa e lavra quanto desenvolver junto com os atuais garimpeiros metodologias e adaptações que permitam a continuidade da exploração garimpeira do ouro aluvionar”.

Comentários: as dragas são as que permanecem atuando na época de cheia, reduzindo a produção de ouro durante o período chuvoso, pois somente elas conseguem extrair ouro nesse período.

As balsas operam somente em águas rasas e paralisam suas atividades no período de cheia. Estas são responsáveis por apenas 25% da produção total do ouro extraído nesse trecho do rio Madeira. Como não funcionam em profundidade, as balsas poderão ficar impedidas de trabalhar nos locais mais profundos dos reservatórios. Essa possibilidade é maior no reservatório de Santo Antônio, que terá o nível d'água constante ao longo de todo o ano. Já no reservatório de Jirau, a variação do nível d'água permitirá que o funcionamento das balsas ocorra da mesma forma que hoje, ou seja, no período de seca.

Portanto, a atividade garimpeira poderá ser atingida apenas parcialmente, pois a atuação das balsas poderá ficar comprometida no trecho da Reserva Garimpeira do rio Madeira situado entre a cachoeira de Teotônio e a barragem de Jirau. Para evitar o comprometimento da renda associada ao garimpo, foi prevista no Programa de Acompanhamento Direitos Minerários e da Atividade Garimpeira, a negociação com as entidades representativas dos garimpeiros para definir como será apoiada a recomposição da atividade.

- “Vale ressaltar que o EIA não afirma que os recursos minerais encontrados nas proximidades dos empreendimentos serão suficientes para a execução das obras nem se existem jazidas próximas que possam suprir uma sobre-demanda”.

Comentários: o volume das jazidas indicadas nos estudos de engenharia e de meio ambiente é suficiente, uma vez que os materiais provenientes dos depósitos mencionados estão previstos para serem utilizados como revestimentos primários nos acessos na margem direita e eventualmente para o canteiro de obras, não estando previstos para a obra principal. Quando iniciarem as escavações obrigatórias haverá um volume considerável de material terroso e de rocha, suficiente para atender todas as necessidades das obras.

Os procedimentos necessários para a recuperação e restauração ambiental para todas as jazidas, acessos e outras áreas degradadas, estão apresentados no Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD. Esse Programa será detalhado na fase do Projeto Básico Ambiental – PBA, a ser elaborado na fase de obtenção da Licença de Instalação.

- “A organização dos programas, subprogramas e atividades pode beneficiar a integração dos estudos diminuindo custos, logística, esforço amostral e potencializando resultados nas diversas áreas”.

Comentários: de fato, a organização dos programas ambientais visando à otimização e integração das ações a serem desenvolvidas dentro desses programas está prevista para a etapa de elaboração do Projeto Básico Ambiental – PBA, quando os programas, propostos no EIA ainda de forma mais conceitual, serão detalhados em nível de projetos.

MEIO BIÓTICO

Da mesma forma que para o Meio Físico, o Relatório da COBRAPE apresenta uma síntese dos métodos utilizados e principais resultados obtidos nos estudos apresentados no EIA. Vários comentários e contraposições dos técnicos responsáveis pelo EIA às colocações da COBRAPE, separados em itens específicos, são aqui apresentados, a título de discussão de algumas interpretações equivocadas ou incompletas, assim como eventuais questionamentos referentes aos trabalhos desenvolvidos.

Na avaliação da equipe responsável pelo EIA, o Relatório da COBRAPE sintetizou métodos, resultados e programas, não tendo apresentado relevantes questionamentos com relação aos textos produzidos, o que demonstra concordância com o trabalho desenvolvido para o objetivo proposto nesta fase do licenciamento ambiental.

Tanto nos pareceres dos diferentes técnicos como no Relatório da COBRAPE foram propostos encaminhamentos já previstos no EIA, como a complementação de estudos e o detalhamento e implantação de programas de controle ambiental (previstos para a fase de Projeto Básico). É importante ressaltar que o Relatório Técnico apresenta questões importantes para serem consideradas na etapa seguinte do licenciamento. Várias delas já foram inseridas no EIA e outras deverão ser contempladas quando do detalhamento dos programas previstos que faz parte da fase de Projeto Básico, ou seja, após a obtenção da Licença Prévia. Assim, questões apresentadas no Relatório em análise, especialmente em itens como o 4.1 (Articulação entre Medidas para Mitigação de Impactos Ambientais Locais e um Plano Integrado de Compensação de Impactos para os AHEs do rio Madeira), são antecipações da Fase de Projeto Básico, que é a fase em que os estudos previstos no EIA, bem como aqueles demandados por condicionantes do órgão ambiental, são detalhados em nível de projeto e onde é feita toda a articulação entre os mesmos.

- Unidades de Conservação

O Relatório da COBRAPE, considerando que a implantação dos empreendimentos atingirá algumas Unidades existentes, aponta que:

- “...o conjunto das UCs que possuem áreas de amortecimento dentro da AID deve apresentar uma autorização para o empreendimento e deve ser beneficiado pela compensação de no mínimo 0,5% do valor do empreendimento.”.

Comentários: a Lei Federal nº 9985/00 (SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação), Art. 36, preconiza, entre outros itens, que “Quando o empreendimento afetar unidade de conservação especifica ou sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável por sua administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação definida neste artigo”.

Considerando o citado artigo, o entendimento descrito acima, apresentado no Relatório, está equivocado, uma vez que o correto seria dizer que as Unidades de Conservação afetadas deverão ser incluídas na Compensação Ambiental de no mínimo 0,5% prevista em lei, e não que o conjunto das UCs afetado deva ser beneficiado com outros 0,5%.

- O Relatório da COBRAPE ressalta ainda que:

- Todas as unidades que se encontram na área possuem amplas dificuldades de gestão; o investimento nessas áreas pode contribuir muito para a conservação da biodiversidade;

- O cálculo da porcentagem de compensação deve ser realizado e justificado considerando as informações existentes para a região, sendo que as informações que elevam o valor da compensação são: a extensão dos impactos sobre um ambiente de enorme biodiversidade levantada, a sinergia dos empreendimentos, a alteração em larga escala da estrutura ictiológica, a aceleração da ocupação, incremento populacional decorrendo em outros impactos à biota e a situação precária de qualquer estrutura das Unidades de Conservação atualmente existentes; as premissas que reduzem o valor são a inexistência de informações capazes de melhor justificar a endemia, a raridade de espécies e o impacto à biodiversidade, os programas já propostos e a potencialidade destes em mitigar os impactos;

- Hoje, uma das metodologias de conservação mais utilizada na Amazônia é a integração entre as UCs e Terras Indígenas em um corredor ecológico que fortalece a estrutura de preservação tanto da função de preservação quanto no bloqueio ao desmatamento e ocupação da floresta

- Os estudos complementares ao processo de licenciamento que necessitarem de acompanhamentos fora da área a ser impactada vão obrigatoriamente buscar áreas similares com o ambiente a ser impactado para que sejam utilizados como testemunhas. Estes estudos complementares podem ser conciliados com a procura de áreas para novas UCs ou com o fortalecimento de Unidades já existentes, que representem a biodiversidade a ser impactada;

- Os trabalhos mais importantes a serem realizados nas áreas são a demarcação precisa das UCs, seus inventários iniciais e a elaboração dos Planos de Manejo para cada unidade, além do estabelecimento de uma equipe de fiscalização e gestão que deve ser preferencialmente integrada.

Comentários: todas as questões apresentadas foram consideradas no EIA, onde é discutido, no Programa de Compensação Ambiental, os critérios para a negociação da compensação ambiental (seja o investimento em UCs existentes - demarcação precisa das áreas, inventários iniciais e elaboração de planos de manejo, estabelecimento de equipes de fiscalização e gestão; e/ou criação de UC - existência de um mosaico de ambientes o mais similar possível ao da área que será afetada; inclusão de áreas de campinarana; prioridade da margem esquerda do rio Abunã; possibilidade de conexão ou extensão de alguma área protegida já existente, seja área de preservação permanente, reserva ou terra indígena). No referido programa propõe-se a discussão do investimento em um fórum mais amplo, envolvendo a Câmara Técnica de Compensação do IBAMA.

- Flora

Segundo o Relatório da COBRAPE:

- “O estudo do ambiente físico, fauna, flora e ecologia das espécies possibilita uma análise integrada de cada ambiente e do ecossistema. Essa análise permite observar a cadeia de relações entre os seres e a organização das comunidades em cada biótopo”. “A interpretação dos dados botânicos, fitossociológicos e da distribuição da floresta deve ser realizada considerando-se as condições climáticas e microclimáticas, pedologia e geomorfologia, além da participação do homem como agente de degradação. ... Essa leitura ecossistêmica mais ampla possibilita determinar impactos em maior escala na alteração da paisagem, decorrentes do desaparecimento da sazonalidade acentuada da vazão do rio, formação do lago, perda das cachoeiras, corredeiras, praias, barreiros, ilhas fluviais, construção das barragens e modificação da floresta”.

Comentários: o conhecimento aprofundado de ambientes de tanta complexidade quanto a floresta amazônica exige extensos estudos acadêmicos. Em regiões que vêm sendo estudadas por pesquisadores há décadas, ainda são registradas espécies novas para a ciência. Por outro lado, estudos de impacto ambiental apresentam peculiaridades – as diferentes fases de licenciamento possibilitam um aprofundamento gradual do conhecimento das áreas afetadas; e a avaliação da viabilidade não necessariamente exige o conhecimento completo da estrutura e funcionamento de determinados ecossistemas, quando se parte da premissa de que são ambientes ricos e importantes e que sua eliminação implicará na perda de espécies e interações bióticas. Considerando este fato, os temas e os métodos de estudo, objetivando a análise de impacto ambiental foram planejados por especialistas com experiências anteriores em trabalhos na região amazônica, atendendo ao período de levantamentos exigido pelo IBAMA: um ciclo sazonal completo, abrangendo os períodos de seca e de chuva.

Assim, para a elaboração do diagnóstico da flora, na presente etapa de licenciamento, a metodologia adotada visou o conhecimento básico da riqueza de espécies arbóreas e da estrutura dos ambientes. Os estudos deram ênfase ao levantamento das espécies e a indicação da qualidade ambiental a partir da presença daquelas restritas a determinadas condições de habitat.

O potencial de interações entre as espécies e entre estas e seu ambiente foi considerada na avaliação dos impactos do empreendimento sobre a fauna e a flora, tendo em vista a riqueza de espécies e a variedade de ambientes encontrados. Observou-se que as diferenças locais entre os pontos de amostragem refletem-se na composição da comunidade e conseqüentemente nas possíveis inter-relações entre seus componentes. Fatores físicos como o grau de umidade, a composição do solo, a intensidade de luz, variam não só entre os ambientes descritos, mas entre diferentes pontos dentro desses ambientes.

O Relatório Técnico ressalta ainda que ... “A sucessão dos impactos no ecossistema deve ser tratada através de uma análise integrada de efeitos e conseqüências na trama de interações dos seres entre si e com o meio físico.”

No EIA, considerou-se que foi possível indicar a magnitude dos impactos a partir do conhecimento obtido nesta etapa, e foi previsto o aprofundamento de estudos e/ou a implantação de medidas necessárias para o controle dos impactos causados pelo empreendimento. Foram atribuídos valores, dentro do critério “Grupo de Interesse”, considerando o estágio sucessional do ambiente, a presença de hábitats específicos, presença de espécies raras, endêmicas ou ameaçadas de extinção etc. Assim, a análise de impactos considerou a pior hipótese, ou seja, a perda dos ambientes, das espécies assim como das relações estabelecidas entre elas. Assim, no EIA é citado: “A supressão desses trechos de vegetação florestal promoverá a perda de indivíduos da flora nativa, e conseqüentemente a diminuição de suas populações localmente e a redução de diversidade genética dessas espécies. O empobrecimento da comunidade pode resultar na perda de relações interespecíficas importantes. A eliminação de matrizes (fontes de sementes) representa uma alteração no potencial de regeneração da floresta. De forma indireta, a supressão de áreas florestais irá ocasionar o aumento do efeito de borda nos remanescentes.”

No caso da perda de ambientes na área do futuro reservatório, a avaliação dos impactos indicou máxima intensidade, tendo em vista a perda definitiva dos ambientes. Já no caso de ambientes afetados a médio e longo prazo, como a perda de uma espécie muitas vezes resulta na perda de outras espécies que dependem da primeira, ou outras vezes pode favorecer o desenvolvimento de alguma outra, esse tipo de evento só pode ser observado por meio de acompanhamento sistemático, durante um período de tempo superior ao utilizado. Portanto, devido ao desconhecimento em profundidade da dinâmica desses ambientes, optou-se por analisar os impactos também como de máxima intensidade.

Alguns possíveis impactos sobre a vegetação remanescente (como a perda ou surgimento de determinadas espécies ou alteração nas relações entre as espécies presentes e aquelas oriundas das áreas suprimidas; a perda da continuidade entre o ambiente de várzea acima e abaixo do empreendimento; a análise do efeito da variação do lençol freático sobre o ecossistema de campinarana  - flora e fauna associada; etc) só poderão ser identificados por meio de um acompanhamento sistemático a médio e longo prazo. Assim, estudos complementares serão detalhados na segunda fase do licenciamento, visando o monitoramento a médio e longo prazo dos ambientes e /ou determinadas espécies atingidas e a implantação de ações visando sua conservação.

- “Outro fator importante é a conectividade entre a floresta de várzea a montante e a jusante dos empreendimentos que será rompida. O impacto na perda do fluxo gênico das espécies que vivem nessa estreita faixa diferenciada e muito complexa da mata pode significar uma modificação expressiva nas populações dessas espécies”.

Comentários: salienta-se que existe uma descontinuidade natural na faixa florestal aluvial nas proximidades da Cachoeira de Santo Antônio e uma perda de continuidade referida no EIA seria entre as formações pioneiras de várzea, cujo impacto foi avaliado no item 2.31 (Tomo C - Supressão de Formações Pioneiras de Várzea).

A vegetação que ocorre ao longo das margens do rio Madeira no trecho atingido constitui uma associação de floresta de terra firme (terras baixas) e de floresta aluvial (várzeas), de difícil individualização na escala do mapeamento realizado. Dessa forma, a floresta remanescente apresenta as características da faixa de floresta a ser suprimida, podendo manter a continuidade dos ambientes. O real impacto dessa alteração apenas poderá ser avaliado a partir do monitoramento a ser detalhado na próxima etapa dos estudos ambientais e realizado a partir da fase anterior ao enchimento dos reservatórios. Espera-se que com o tempo seja restabelecido o equilíbrio da vegetação marginal dos futuros reservatórios, constituindo um novo ambiente de várzea na faixa próxima ao alagamento, em função da elevação do lençol freático. Para avaliar as alterações no ambiente florestal marginal aos futuros reservatórios e propor medidas adequadas à conservação de espécies mais restritas que possam ser ameaçadas, foi previsto o monitoramento indicado no Programa de Conservação de Flora.

- “... o programa de desmatamento e os de conservação de fauna e flora devem ser planejados em conjunto”.

Comentários: com efeito, na fase de elaboração do PBA, os programas deverão ser detalhados, contemplando as inter-relações em termos de tema, locais de amostragem e logística, de forma a otimizar a integração das informações geradas.

- “Para os trabalhos de monitoramento e continuação da avaliação florística propõe-se um estudo mais elaborado, principalmente quanto à sua metodologia para potencializar a análise dos dados de forma sistemática e científica. Podem ser planejados estudos complementares para morfoespécies descartadas no levantamento como plantas inferiores, briófitas e pteridófitas, lianas e viventes em outros ambientes não estudados como pedrais e formações primárias de várzea”.

Comentários: tal estudo complementar foi previsto no EIA para a fase inicial do Programa de Conservação da Flora.

- Fauna

Os textos do Relatório da COBRAPE referentes aos diversos temas da fauna terrestre descrevem metodologias, resultados e programas. De todos os pareceres dos técnicos contratados, apresentados em anexo ao documento da COBRAPE, o mais incisivo com relação a questões relacionadas ao EIA é o dos Profs. Horácio Schneider e Wilsea Figueiredo (Parecer Técnico sobre Mastofauna). Talvez devido ao campo de atuação dos mesmos (genética de populações) o parecer insiste na necessidade de maiores estudos relacionadas a genética de populações. Isto diz respeito a estudos acadêmicos complexos e de longo prazo, que não são obrigatórios em estudos de impacto ambiental.

Talvez por este motivo, o Relatório da COBRAPE não tenha mencionado as questões por eles levantadas, tendo sido apresentado praticamente outro relatório, que se restringe a uma descrição sintética da caracterização apresentada no EIA. De qualquer forma, nos anexos deste documento, são apresentadas considerações a respeito do Parecer Técnico sobre Mastofauna.

A equipe técnica do EIA entende, e o relatório da COBRAPE confirma, que os estudos apresentados no EIA foram considerados satisfatórios para o objetivo a que se destinavam, ou seja, análise da viabilidade ambiental do empreendimento.

Algumas questões específicas, para as quais acreditamos ter havido entendimentos equivocados dos estudos realizados, merecem comentários, apresentados nos subitens a seguir.

  - Entomofauna

No Relatório da COBRAPE é apresentado que “... nota-se no EIA a falta de análises da entomofauna associadas à serrapilheira, às copas das árvores e maior abrangência do grupo, incluindo toda a classe Arthropoda.”.

Comentários: deve ser ressaltado que o Termo de Referência do IBAMA não solicitou estudos referentes a este grupo, a não ser o de praxe em empreendimentos similares, que se refere a vetores de doenças. No presente caso, a opção por também realizar estudos sobre este grupo como um todo partiu das empresas autorizadas a realizar os estudos, em parceria com a UNIR, cientes do pouco conhecimento científico existente. Assim, acredita-se que, mais do que falta de análises da entomofauna, ou seja, mais do que deméritos, como parece sugerir o Relatório (dos referidos paraceristas), os resultados obtidos representam um ganho enorme para a ciência. É importante dizer que, segundo comentários pessoais dos pesquisadores responsáveis pelos estudos (Maria Áurea Silveira e Sinval Silveira Neto), apenas o material coletado durante a Fase de Viabilidade permitirá que a UNIR e outras instituições de pesquisa realizem estudos e pesquisas por mais de cinco anos (dos pareceristas) ininterruptos. De qualquer forma, como também citado no Relatório, novos estudos estão previstos para serem implementados nas etapas de Projeto Básico e de implantação/operação dos empreendimentos e estas demandas sugeridas poderão ser contempladas nestes novos estudos.

  - Herpetofauna

Neste caso, o Relatório dos pareceristas se limitou a descrever métodos, resultados e programas, não tendo havido questionamentos com relação aos textos produzidos. Na parte B é discutido o único questionamento do Parecer Técnico sobre Herpetofauna, elaborado pelos consultores Nelson Jorge da Silva Jr. e Hélder Lúcio Rodrigues Silva.

  - Avifauna

São discutidos, a seguir, alguns trechos do Relatório da COBRAPE sobre esse tema:

- “Os barreiros expostos na época seca também atraem milhares de psitacídeos (papagaios, araras, periquitos, maritacas, maracanãs, curicas, etc.) para a geofagia. Aparentemente a região apresenta várias formações do tipo, e que serão todos impactados, sendo o outro local conhecido mais próximo com essa formação apenas na Bolívia e Peru”.

Comentários: com relação a estas colocações deve ser ressaltado que a região apresenta várias formações do tipo barreiro e nem todas serão afetadas. Quando da elaboração do EIA, devido a incertezas existentes em relação à sua localização, o maior barreiro existente (citado nos estudos como comparável aos maiores conhecidos, no Peru e na Bolívia) foi considerado, no caso da pior hipótese, como totalmente afetado, tendo sido um dos impactos de mais alta magnitude registrados para o Meio Biótico. Um detalhamento posterior mostrou que, devido à regra operativa prevista para o AHE Jirau, este barreiro, localizado a cerca de 20km da foz do rio Abunã, não será atingido pela formação do reservatório. Ressalta-se aqui a importância de que tal barreiro seja mantido como área de prioridade de conservação, devendo ser alvo de medidas, visando sua preservação para estudos ou mesmo como local turístico.

  - A campinarana possui uma espécie endêmica, Attila citriniventris, que estará em risco pelo enchimento dos reservatórios

Comentários: com relação a esta espécie, o EIA (Tomo B, pág. IV-360) descreve: “O único imprevisto encontrado, das quase 500 espécies registradas no campo, foi a presença na margem direita do rio Madeira de Attila citriniventris, espécie prevista de ocorrência somente na margem esquerda (onde também foi encontrada). Sua presença no outro lado mostra que é uma espécie associada a um ambiente especial (campinarana) e não a uma área limitada de endemismo.” A associação aqui indicada não representa um endemismo, mas, independente disto, esta espécie, assim como Poecilotriccus senex (ver EIA Tomo C pág, II-76) será afetada devido a atividades de desmatamento do ambiente de campinarana, na área de inundação do AHE Jirau e provavelmente devido a alterações da campinarana devido a elevação do lençol freático. Assim o risco citado deve ser interpretado como a perda de indivíduos e/ou diminuição de populações, mas não como risco de desaparecimento ou extinção.

- Apenas um impacto é apresentado exclusivamente para a avifauna, especificamente para os psitacídeos com a eliminação dos barreiros. Esse impacto pode afetar a capacidade de sobrevivência desse grupo na região e imprimir outro impacto, por superpopulação, na área mais próxima onde existam barreiros.

Uma análise transversal no EIA, considerando as alterações previstas para as diversas áreas do conhecimento estudadas, poderia apresentar uma ferramenta para melhor prever a magnitude dos impactos em todos os níveis de fauna, inclusive impactos secundários.

Comentários: apesar da palavra exclusivamente, a primeira citação pode dar a entender que não foram previstos outros impactos sobre este grupo, o que não é verdade. A equipe responsável pelos estudos entende que o método de se prever impactos a partir de sua associação com determinadas ações, tarefas ou aspectos do empreendimento é a melhor forma de se fazer a identificação e análise de todos os impactos potenciais. Neste caso, tanto a identificação como a descrição de alguns impactos é feita em conjunto para toda a fauna. Por exemplo, a ação de desmatamento do ambiente campinarana (ou umirizal) pode promover um impacto relacionada a perda e/ou fuga de elementos da fauna.

Neste caso o impacto é descrito em conjunto (dentro de um mesmo item) para toda a fauna, sendo, no entanto, ressaltadas as peculiaridades referentes a cada grupo e/ou espécie, quando for o caso. Assim, o EIA se refere a vários impactos sobre o grupo avifauna, sendo que a perda de barreiros devido ao enchimento dos reservatórios foi visto como um impacto específico, que mereceu um item a parte. Com relação à questão da capacidade de sobrevivência dos psitacídeos na região, o item anterior já mostrou que o maior barreiro registrado não será afetado e vários outros também não sofrerão interferências pelos empreedimentos.

  - Mastofauna

Segundo o Relatório da COBRAPE:

- Mamíferos aquáticos e semi-aquáticos encontrados são: lontra, ariranha, boto vermelho, boto tucuxi e o peixe-boi.

Comentários: a informação apresentada no Relatório está correta para as primeiras quatro espécies. Para o peixe-boi (Trichechus inunguis), no entanto, é apresentado no EIA (pág. IV-694) que “... o último ponto no qual existem registros confiáveis da presença de peixe-boi, águas acima no rio Madeira, corresponde à localidade de Cuniã, ainda em Rondônia, mas perto da divisa com o Amazonas. Como também colocado no EIA, esta espécie não foi considerada nas análises, uma vez que não foi registrada no trecho considerado como área de estudo e/ou Área de Influência Direta (AID).

- Os botos vermelhos Inia geoffrensis e Inia boliviensis estão isolados geograficamente pela presença das cachoeiras e corredeiras que podem misturar as espécies, o que propiciaria a formação de uma zona de transição, podendo ocorrer o surgimento de uma população híbrida de botos vermelhos.

Comentários: neste caso o texto apresentado no Relatório ficou pouco claro, merecendo aqui uma explicação. O conhecimento disponível na literatura, previamente aos estudos, indicava que havia três espécies de botos do gênero Inia, a saber: Inia geoffrensis na bacia do Amazonas como um todo, incluindo o rio Madeira até na altura da cidade de Porto Velho; Inia boliviensis para a bacia do Beni/Mamoré; e uma terceira espécie na bacia do rio Orenoco (Venezuela). Acreditava-se que as populações de Inia geoffrensis e I. boliviensis estivessem separadas exatamente pelas grandes cachoeiras do rio Madeira na região de inserção dos dois empreendimentos, que funcionariam como barreiras.

Os dados obtidos nos estudos realizados no EIA indicaram a ocorrência de populações de botos a jusante de Santo Antônio, a montante das cachoeiras do Jirau, mas também indicaram a ocorrência de indivíduos no trecho entre as duas cachoeiras, mais especificamente entre Jirau e Teotônio. Estes indivíduos não puderam ser identificados, não tendo sido possível estabelecer os limites de distribuição das duas espécies. Como o número de indivíduos observado foi muito baixo, os pesquisadores previram que esta área poderia ser uma zona de transição entre as duas espécies, podendo existir neste trecho populações híbridas ou isoladas.

No caso da implantação dos empreendimentos, estes poderiam até reforçar a barreira hoje existente. Por outro lado, impactos potenciais, mencionados no EIA referem-se ao fato de se prever a implantação de mecanismos de transposição de peixes. Se a passagem de botos for facilitada por estes mecanismos, as duas espécies poderão entrar em contato, facilitando eventos de hibridação ou mesmo de competição entre elas, com prejuízos para uma ou outra. Assim, o que se deverá evitar em caso da implantação do empreendimento é que os mecanismos de transposição permitam a migração dos botos.

- Durante os trabalhos do levantamento foram avistadas, algumas vezes, revoadas de morcegos saindo dos pedrais no final no crepúsculo. Uma estimativa apresentada no EIA aponta para a ordem de 3600 indivíduos de Molossops mattogrossensis, uma espécie considerada rara para a ciência que destaca a importância das formações de pedrais e complexidade da biodiversidade da região.

Comentários: apesar de não ter havido estudos específicos sobre o grupo dos quirópteros, o EIA apresentou um item específico para este grupo (item 2.9.1.4, pág. IV-700) à observação de um fenômeno durante os trabalhos de campo pelas equipes responsáveis pelos estudos com mamíferos e com aves. Trata-se de revoadas de morcegos que foram vistos saindo dos pedrais, na região das cachoeiras do Jirau, na época seca. A estimativa de cerca de 3.600 indivíduos foi apresentada neste item, sendo que, no entanto, como apresentado no EIA “Apesar de amostras desses morcegos não terem sido coletadas, as espécies mais prováveis que estejam usando os afloramentos como abrigo são Pteronotus parnelli (Moormopidae) e/ou Nyctinomops laticaudatus (Molossidae). Esses morcegos são espécies comuns na região Amazônica, possuem hábitos insetívoros, formam grandes agrupamentos em cavernas e saem em revoadas ao final da tarde”.

Em outro parágrafo do EIA foi citada a coleta de um morcego sob pedras na beira do rio Madeira, tendo sido este identificado como Molossops mattogrossensis, uma espécie considerada rara para a ciência. Devido a isto foi ressaltada a importância dos afloramentos da cachoeira do Jirau.

Assim, é importante ressaltar que são duas informações independentes, ou seja, em nenhum momento o EIA aponta para a existência estimada de 3600 indivíduos de uma espécie rara (Molossops mattogrossensis) na região das cachoeiras do Jirau, como apresentado pelo Relatório Técnico da COBRAPE. Ao contrário, como ressaltado no EIA (Tomo C, pág. II-66), em item referente à descrição de impactos sobre morcegos (Desaparecimento de hábitats específicos para morcegos), “... um indivíduo coletado (observa-se que não na “revoada”, mas nos pedrais) pertence a uma espécie considerada rara para a ciência (Molossops mattogrossensis). Assim, colocação apresentada pela COBRAPE está equivocada em relação aos dados apresentados no EIA.

- Ictiofauna

- Os impactos na ictiofauna são os que possuem maior potencial de dano à biodiversidade em grau de abrangência, importância, magnitude e reversibilidade, tanto para a biodiversidade quanto para a economia. A perspectiva de alteração na dinâmica hidrológica põe em risco a diversidade local e com potencial de influenciar até o estuário do rio Amazonas.

Comentários: realmente os impactos da implantação de aproveitamentos hidrelétricos sobre a ictiofauna são os mais importantes dentro do meio biótico, e assim foram analisados no EIA  Entretanto, algumas características específicas dos AHEs Santo Antônio e Jirau reduzem a magnitude e a abrangência desses impactos, tais como:

- o fato dos reservatórios que serão formados não possuírem capacidade de armazenamento de água (operação a fio d’água), aliado à grande vazão do rio Madeira, ocasionará a preservação de características lóticas na maior parte do corpo principal dos reservatórios, diminuindo a interferência desses empreendimentos sobre a diversidade local.

- também devido ao fato dos reservatórios não possuírem capacidade de armazenamento de água, não ocorrerá alteração na dinâmica hidrológica do rio Madeira abaixo das barragens.  Dessa forma, as alterações que ocorrem na ictiofauna de jusante em outros empreendimentos hidrelétricos devido à alteração na dinâmica hidrológica do rio, não deverão ocorrer após a implantação dos AHEs Santo Antônio e Jirau.

- A área de abrangência considerada para os estudos, no caso da ictiofauna e dos estudos hidrológicos, poderia englobar maior área do que as apresentadas pelo EIA como Área de Interferência Indireta, tanto a jusante quanto a montante.

Comentários: considerando que os efeitos da implantação dos empreendimentos sobre a dinâmica do rio Madeira se restringem à área em que serão formados os reservatórios, não existe a necessidade de ampliar a abrangência da Área de Influência Indireta apresentada no EIA para a ictiofauna.  O diagnóstico da ictiofauna da Área de Influência Indireta apresentado no EIA considerou todas as informações científicas publicadas até a data de encerramento dos estudos, acrescidas dos dados primários obtidos nas coletas realizadas a montante da área do reservatório de Jirau e a jusante da barragem de Santo Antônio.

- Com o início do processo de construção, inicia-se o impacto sobre a migração dos peixes para a reprodução. O desabastecimento de peixes adultos a montante nas áreas de reprodução, não apenas dos grandes bagres, pode causar um desequilíbrio grande na disponibilidade dos anos seguintes de adultos férteis, principalmente se confirmado que esses peixes retornam ao mesmo lugar que nasceram para sua reprodução. A construção de uma escada de peixes deve ser rapidamente estudada para se determinar em condições hidrodinâmicas naturais das cachoeiras e a implementação de escadas semi-naturais, reproduzindo essa estrutura e mantendo o grau de dificuldade de subida para evitar a dispersão de espécies anteriormente limitadas. Esse sistema deve ser instalado prioritariamente para minimizar a perda da população necessária para a manutenção dessas espécies.

Comentários: o processo de construção previsto para os AHE’s Santo Antônio e Jirau inicia-se com a construção da casa de força e dos vertedores nas margens do rio, sem que ocorram maiores interferências no leito original do rio Madeira, ou nos processos migratórios dos peixes.  O fechamento do rio, para a construção da barragem, ocorrerá somente no terceiro ano de construção, e para minimizar essa interferência sobre a migração dos peixes, o EIA indica (TOMO C – descrição e medidas para o impacto, item 3.34), a implantação de um sistema de transposição de peixes, mesmo que provisório, antes do fechamento do rio.

Outrossim, vale ainda destacar que os estudos para a elaboração do projeto de engenharia do sistema de transposição já foram iniciados, e as premissas básicas relacionadas pelos especialistas contratados foram incluídas no Tomo E – Vol. 3/3 por solicitação do IBAMA.  Tais premissas visam privilegiar a passagem dos grandes bagres e incluir, no mecanismo proposto, elementos que simulem as barreiras naturais hoje existentes, a fim de evitar a introdução de espécies exclusivas do baixo Madeira no trecho acima dos reservatórios.  Assim, o futuro empreendedor deverá, obrigatoriamente, incluir tais premissas no projeto do mecanismo de transposição que deverá ser executado na próxima fase desses empreendimentos, caso seja atestada sua viabilidade ambiental.

- Há necessidade de estudar a ictiofauna de outras áreas para compreender melhor a distribuição dessas espécies, a dinâmica de migração dos peixes e para que sirvam de testemunho para os estudos na AID.

Comentários: no Programa de Conservação da Ictiofauna são contemplados pontos fora da AID. Entretanto a sugestão de serem realizadas coletas em pontos controle para subsidiar comparações futuras após a implantação dos empreendimentos poderá ser realizada na primeira etapa do monitoramento, ou seja, antes de qualquer interferência no ambiente. Nesta etapa serão realizadas doze campanhas, com periodicidade mensal que fornecerão dados suficientes para futuras comparações.

Os levantamentos ictiofaunísticos realizados no âmbito do EIA já contemplaram pontos de coleta fora da área de influência direta dos empreendimentos (1 ponto a montante da área do futuro reservatório de Jirau e 2 pontos a jusante da futura barragem do AHE Santo Antônio).  Para a fase de construção, o Programa de Conservação da Ictiofauna prevê uma ampliação dessa área, principalmente para jusante.  Como a interferência direta sobre o leito do rio Madeira ocorrerá somente no terceiro ano de construção, serão obtidas informações sobre a composição e dinâmica da ictiofauna em pelo menos dois ciclos hidrológicos completos.

Para uma ampliação dessa área, como sugerido pelos consultores na página 15 do Parecer sobre ictiofauna, e em diversos locais desse documento, será necessário o envolvimento das diversas instituições de pesquisa que atuam na Amazônia, inclusive bolivianas e peruanas.  A nosso ver, essa ampliação dos estudos é desejável, principalmente porque trará grandes benefícios para o conhecimento científico da bacia amazônica como um todo.  Porém, como essa ampliação necessita, obrigatoriamente, da colaboração de todas as instituições envolvidas em estudos ictiofaunísticos da Bacia Amazônica, principalmente daquelas situadas em território boliviano e peruano, acreditamos que seja precipitado, neste momento, assumir compromissos com a sua execução, pelo futuro empreendedor, principalmente porque envolverá acordos internacionais para a atuação das equipes nos territórios boliviano e peruano.

- Dessa mesma forma também é preocupante a situação dos ovos e larvas dos peixes devido à alta mortalidade nas turbinas e a diminuição da velocidade das águas, que pode causar sua deposição. A elaboração de estudos capazes de entender a descida de ovos e larvas e sua relação com a correnteza é necessária para que se desenvolva um modelo preditivo confiável para determinar as vazões necessárias para a manutenção de uma quantidade mínima de jovens.

Comentários: estas questões são abordadas EIA no impacto no 3.35 – Interferência na rota de deriva de ovos, larvas e juvenis de peixes migradores, onde é ressaltada a significância deste impacto. Entretanto, alguns fatores devem ser ponderados, tais como:

- os estudos de ovos e larvas executados no âmbito do EIA/RIMA demonstram que uma maior quantidade de ovos e larvas desce o rio Madeira na época de cheia do rio, quando as águas possuem grande velocidade. Os futuros reservatórios terão valores significativamente baixos de residência da água o que traduz num ambiente “semi-lótico”, e os vertedores estarão abertos no período de cheia. Portanto, existe grande probabilidade da maioria dos ovos e larvas passarem pelo vertedouro.  O vertedouro projetado será baixo e sem salto de esqui (que provoca a hiper-oxigenação da água), o que minimizará/evitará eventuais perdas de ovos e larvas por embolia gasosa;

- embora poucos estudos tenham sido conduzidos para quantificar as taxas de mortalidade, diversos trabalhos avaliaram os fatores que podem afetar os ovos e larvas que passam por turbinas (p.e: variações na pressão, choque contra as pás, atrito etc.). POMPEU (2005), realizou uma extensa revisão bibliográfica de estudos relacionados as taxas de mortalidade causadas por turbinas e esta revisão sugeriu que a mortalidade associada a passagem destas formas iniciais pela turbina pode ser relativamente baixas em usinas de baixa queda, com turbinas do tipo Kaplan ou Bulbo. Segundo CADA (1990, 1991), nestas instalações, o atrito com a água e variações bruscas na pressão são as principais causas de mortalidade. Uma vez que a probabilidade de contato com as pás é correlacionada ao tamanho dos indivíduos, menos de 5% do ictioplâncton (ovos e larvas) costuma ser afetado. Tendo em vista que os AHEs Santo Antonio e Jirau tem como característica barragens de baixa queda, vertedores sem salto de esqui, e terão como unidades geradoras turbinas do tipo bulbo, espera-se que os efeitos negativos sobre os ovos e larvas sejam mínimos;

- segundo POMPEU (2005), tão importante quanto a possibilidade de passagem pelas turbinas é a possibilidade dos ovos e larvas atravessarem o corpo do reservatório. Após a reprodução, os ovos das espécies brasileiras de água doce migradoras são carreados rio abaixo em direção aos sítios de desenvolvimento inicial (várzeas). Quando encontram neste caminho reservatório com elevada transparência e um grande número de espécies de pequeno porte predadoras sua passagem torna-se pouco provável (Agostinho et al., 2004). Cabe ressaltar que, os dados levantados no EIA apontam para a possibilidade de passagem de ovos e larvas pelos reservatórios dos AHEs Santo Antonio e Jirau. Alguns fatores contribuirão para esta possibilidade sendo relevantes o pequeno tempo de residência da água no reservatório e a elevada turbidez das águas do rio Madeira durante as cheias, época esta que ocorre a descida da maioria dos ovos e larvas resultantes das desovas ocorridas a montante. Esse fato, inclusive, é confirmado pelos autores do Parecer sobre a ictiofauna no último parágrafo da página 8, onde esses autores mencionam “O comprometimento da descida de ovos e larvas pode ..... A ausência de correnteza interrompe a descida ...... Novamente, este não parece ser o caso das hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, pois a correnteza não desaparecerá.” (grifo nosso).

Tendo em vista o exposto anteriormente, no EIA é proposto um programa de Conservação da Ictiofauna que tem como um dos sub-programas o monitoramento da distribuição e abundância de ovos e larvas de peixes na região de inserção dos empreendimentos. Este monitoramento tem como objetivo principal entender e acompanhar as modificações ocorridas no trecho afetado do rio Madeira e seus reflexos nas populações de peixes, bem como na atividade pesqueira regional.

- Levantamentos complementares na região das cachoeiras e das áreas de jusante, com o desenvolvimento de artefatos de pesca apropriados, permitindo o monitoramento das comunidades de peixes de modo mais eficiente. O estudo das áreas de jusante subsidiará a comparação com as demais áreas;

Comentários: cabe ressaltar que, o programa de Conservação da Ictiofauna, proposto no EIA, contempla a realização de campanhas mensais um ano antes do início da construção dos empreendimentos, sem interrupção durante todo o período de implantação (em torno de 11 anos para os dois empreendimentos) e mais cinco anos após o início de operação. Cada campanha contemplará a coleta em 15 pontos situados na AID (futuros reservatórios), bem como em segmentos do rio Madeira e afluentes localizados a montante e a jusante dos empreendimentos.

Conforme citado no EIA (Programa de Conservação da Ictiofauna, pág. III-44) serão utilizados durante o monitoramento da ictiofauna os seguintes petrechos de pesca: malhadeiras, espinhéis, anzóis de galho de diferentes tamanhos, redes de arrasto de cerco, redes de arrasto de fundo do tipo “trawl net”, puçás, covos e peneiras. A utilização destes inúmeros petrechos visa minimizar a seletividade dos aparelhos para as diferentes espécies existentes no trecho a ser estudado. Entretanto, durante a execução das campanhas novas metodologias poderão ser desenvolvidas para aumentar o espectro de captura das diferentes espécies que ocorrem neste segmento do rio Madeira, principalmente, em ambientes específicos como as cachoeiras.

- Estudos ecológicos de espécies endêmicas ou de distribuição restrita, para analisar a magnitude dos impactos sobre essas espécies, desenvolver conhecimento sobre sua ecologia e propor formas eficazes de prevenção e preservação destas;

Comentários: as espécies endêmicas de ambientes encachoeirados e, portanto de distribuição restrita e vulneráveis a implantação do empreendimento serão alvo de estudos contemplados no programa de Conservação da Ictiofauna.

O fato do endemismo de espécies neste ambientes de corredeiras é relatado no EIA na pag IV-822 nos seguintes termos: Apesar das áreas situadas nas proximidades de Jaci-paraná e logo a montante da cachoeira de Teotônio não apresentarem os maiores valores de diversidade, foi nesses locais que ocorreram espécies de pequeno porte que são consideradas raras ou endêmicas. Espécies de ambientes com fortes correntezas precisaram desenvolver adaptações especiais para maximizar a utilização desses ambientes, suportando turbulências da água e consequentemente ocupando nichos de difícil acesso para as não adaptadas a este tipo de ambiente. Salienta-se que, como está citado no EIA, certamente, parte das espécies deste grupo, entre outras, apresentam perfil potencial para estarem incluídas no grupo de espécies que certamente não ocorrerão na área diretamente afetada pelos futuros reservatórios, devido a necessidade que possuem de ambientes lóticos para sua ocorrência.

Entretanto, cabe salientar que, ambientes com as características observadas no trecho a ser afetado pelos empreendimentos, ocorrem em outros segmentos do rio Madeira localizado a montante do futuro reservatório do AHE Jirau. Sendo assim, as espécies endêmicas de ambientes de corredeiras poderão desaparecer apenas localmente (grifo nosso).

No caso específico do impacto relacionado a estes peixes, foi avaliado no EIA o impacto 3.32 – Alteração na composição de espécies ictiícas devido a mudanças na dinâmica da água pela formação dos reservatórios e para acompanhar esta modificação no ambiente é contemplado no Programa de Conservação da Ictiofauna o monitoramento desse grupo faunístico na região de inserção dos futuros empreendimentos, incluindo as áreas a serem futuramente alagadas.

- Estudos complementares da diversidade da ictiofauna durante o processo de construção das barragens, para investigar a fauna antes inacessível aos aparelhos de pesca disponíveis e que se tornam mais expostos com a construção das ensecadeiras;

Comentários: dentre os objetivos do programa de resgate da ictiofauna destaca-se a coleta e armazenamento de exemplares testemunhos com interesse científico em coleções ictiológicas de centros de pesquisa e universidades, com vistas a aumentar o conhecimento sobre a ictiofauna da região.

- Estudo para a avaliação da densidade de jovens de dourada e babão no rio Madeira em relação ao rio Amazonas, em conseqüência da migração descendente de ovos e larvas no rio Madeira em relação ao rio Amazonas. Esse estudo deve ser feito na desembocadura do rio Madeira com o rio Amazonas para comparar a densidade desses jovens antes da confluência dos rios;

Comentários: tendo em vista as características do reservatório e da barragem (baixo tempo de residência da água, alta turbidez e baixa queda sem o efeito esqui) é esperado que o impacto sobre a descida de ovos e larvas de peixes migradores seja pouco significativo. Portanto, conseqüentemente, não são esperados impactos sobre a pesca no estuário do Amazonas. Entretanto, visando avaliar os possíveis efeitos da construção dos empreendimentos sobre a atividade pesqueira, bem como sobre as ictiocenoses ali existentes é proposto no EIA o programa de Conservação da Ictiofauna que contempla dentre outros itens o monitoramento de ovos e larvas e da pesca na região de inserção dos empreendimentos. Nestes monitoramentos serão adquiridos dados que subsidiarão as respostas as questões levantadas (estimar a densidade de jovens de dourada e babão no rio Madeira).

- Localização e estudo das áreas de criação e reprodução de peixes migradores, acima das cachoeiras, com eventual quantificação das áreas de criação e reprodução para predizer impactos da pesca comercial no baixo rio Madeira;

Comentários: dentro do programa de Conservação da Ictiofauna a análise  através de dados quantitativos de aspectos reprodutivos das populações aliada a coleta de ovos e larvas nos pontos localizados a montante dos empreendimentos subsidiarão a determinação das áreas de criação e reprodução de peixes migradores.

- Estudo para a avaliação da migração descendente de ovos e larvas de Characiformes e Siluriformes em geral, para conhecer a densidade de larvas das espécies sobre-explotadas que descem o rio Madeira, em especial o tambaqui e a pirapitinga, ao longo do percurso desde a base das cachoeiras até os afluentes rio abaixo;

Comentários: no monitoramento da distribuição de ovos e larvas de peixes serão abordados todos os aspectos relacionados a dinâmica de descida de ictioplâncton no trecho estudado. Dentre os aspectos a serem diagnosticados destacam-se a densidade, a velocidade média de deslocamento e distribuição de ovos e larvas no leito do rio Madeira em diferentes regiões (montante, área dos futuros reservatórios e a jusante), conforme resultado citado no EIA nas págs. IV-860 a 864.

- Estudo da dispersão de ovos e larvas de peixes e sua relação com a correnteza, a ser iniciadode imediato, ampliando o detalhamento e estimando os períodos críticos (de maior concentração de ovos e larvas, durante os meses e horas do dia), para que se tenha uma série histórica suficiente e se elaborem modelos preditivos confiáveis;

Comentários: serão realizadas campanhas mensais ao longo de um ano, antes de qualquer intervenção na área onde serão implementados os empreendimentos.  Estas campanhas fornecerão dados que serão capazes de estimar os períodos críticos da descida de ovos e larvas. Sendo assim, após a primeira etapa do monitoramento poderão ser elaborados modelos preditivos confiáveis.

- Estudos, projetos e construção de mecanismos de transposição, para serem implantados antes do início das construções das barragens, considerando a necessidade de assegurar a migração durante a construção dos AHEs e após o enchimento dos reservatórios (de acordo com o TOMO E Vol.2 do EIA/RIMA);

Comentários: como abordado anteriormente, os estudos para a elaboração do projeto de engenharia do sistema de transposição já foram iniciados, e as premissas básicas relacionadas pelos especialistas contratados foram incluídas no Tomo E – Vol. 2/3) por solicitação do IBAMA.  Tais premissas visam privilegiar a passagem dos grandes bagres e incluir, no mecanismo proposto, elementos que simulem as barreiras naturais hoje existentes, a fim de evitar a introdução de espécies exclusivas do baixo Madeira no trecho acima dos reservatórios.  Assim, o futuro empreendedor deverá, obrigatoriamente, incluir tais premissas no projeto executivo do mecanismo de transposição, que deverá ser elaborado na próxima fase desses empreendimentos, e prever a sua implantação antes do fechamento do rio, como previsto no EIA (TOMO C – descrição e medidas para o impacto 3.34).

- Estudo das espécies que conseguem ultrapassar os maiores obstáculos naturais (Teotônio e Jirau) e as que não conseguem, consideradas as características físico-ambientais e biológicas das espécies. Esses estudos devem ser realizados antes do início das obras e mantidos ao longo do processo de construção;

Comentários: estas informações serão obtidas durante as campanhas da primeira etapa do monitoramento da ictiofauna a serem realizadas antes de qualquer intervenção no ambiente. Durante as obras os estudos continuarão, conforme exposto no Programa de Conservação da Ictiofauna.

- Tecamebas, Comunidade Bentônica e Limnologia

O Relatório da COBRAPE se limitou a descrever métodos, resultados e programas, não tendo havido maiores questionamentos com relação aos textos produzidos, o que demonstra concordância com o trabalho desenvolvido. Na parte B são apresentados comentários referentes ao Relatório Técnico sobre Limnologia e Qualidade das Águas elaborado pelos consultores Prof. Dr. José Galizia Tundisi & Dra. Takako Matsumura-Tundisi.

MEIO SOCIOECONÔMICO

No item 3.4.3. Meio Socioeconômico é realizada uma síntese dos principais aspectos levantados nos estudos de impacto ambiental, sendo agregadas observações pontuais sobre possibilidades de detalhamentos de questões que não alteram a análise apresentada no escopo do EIA/RIMA.

Chama atenção nos comentários a necessidade de incorporação de políticas públicas federais, estaduais e municipais em um plano mais abrangente de desenvolvimento regional. Esse plano, denominado “Plano Preliminar Integrado de Compensação dos Impactos da Implantação das UHEs Santo Antônio e Jirau” consolidaria as medidas propostas para mitigação dos impactos a medidas compensatórias demandadas pela população e suas representações. Considera-se que esse plano apresenta sugestões que deverão ser objeto de análise durante a elaboração do Projeto Básico Ambiental.

Apresentam-se a seguir alguns comentários sobre temas específicos abordados no documento.

- Migrações

Recomendam-se que sejam elaborados estudos adicionais que possam servir de subsídio ao dimensionamento das capacidades de infra-estrutura e serviços urbanos demandados pelo município de Porto Velho e sua região, considerando-se as características da população incremental, tais como a pesquisa de gênero, faixa etária, tamanho médio da família, estado civil, níveis profissionais, etc.

Comentários: no detalhamento futuro do Projeto Básico Ambiental – PBA a primeira atividade recomendada no Programa de Compensação Social – Apoio ao Município de Porto Velho – é o levantamento de informações, junto às instituições responsáveis pela oferta de serviços, da capacidade de atendimento, por parte destas instituições, da demanda já existente no município.  As formas viáveis de atendimento à ampliação dessa demanda face à expansão populacional prevista, em termos de infra-estrutura instalada e de pessoal técnico para operação das mesmas, deverá ser objeto de discussões entre representantes das duas partes - instituições responsáveis e empreendedor. Tais atividades deverão ser conduzidas em período anterior ao início da atração de população prevista.

Quanto à população incremental, deverão ser realizadas pesquisas periódicas junto aos empregados das empresas construtoras bem como em amostras da população nas regiões de maior expansão, após o início das obras, buscando, através do monitoramento, adequar o planejamento realizado no Projeto Básico Ambiental às reais dimensões e características da população atraída para a região.

- Atividades Econômicas

A implantação dos dois AHEs deve ser pensada como parte de um projeto mais amplo de desenvolvimento regional, inclusive a questão da integração do território sul-americano, tanto em relação aos transportes quanto em energia. Em uma visão de futuro, não se pode deixar de mencionar as possibilidades de diversificação de oportunidades de negócio, bem destacadas na Avaliação Ambiental Estratégica dos AHEs, decorrente do complexo das usinas hidrelétricas, do gasoduto, da ferrovia e da malha hidroviária de 4.200 km navegáveis, para a integração da infra-estrutura de transporte e energia no Brasil e deste em relação aos demais países Andinos, com reflexos diretos sobre o incremento das exportações, o intercâmbio comercial e produtivo e o escoamento da produção agropecuária.

A implantação dos aproveitamentos hidrelétricos, portanto, possui conseqüências em várias dimensões, entre elas os efeitos, no estado de Rondônia e no município de Porto Velho, no que se refere às condições de vida, a reorganização econômica, o fluxo migratório e as expectativas da população e dos setores econômicos em geral.

Tradicionalmente no Brasil, a primeira idéia sobre os complexos hidrelétricos é a ilusão de que “basta o empreendimento para a vida mudar”. Contudo, no local de implantação do empreendimento, nem sempre se atingem às expectativas de desenvolvimento regional, de redução das disparidades, de desconcentração industrial e melhoria da qualidade de vida. Ao contrário, à magnitude do empreendimento estão associados, com diferentes graus de relevância, efeitos relacionados à desestruturação urbana, a novos adensamentos populacionais carentes de serviços de infra-estrutura, violência e problemas econômicos e sociais diversos. Embora haja a percepção que esses desajustes têm de ser “pagos” ou compensados aos atingidos, ainda não se consolidou a compreensão de que grandes empreendimentos possuem um custo regional, que deve ser pago em forma de políticas públicas, planos e estratégias integradas de desenvolvimento, acoplados a essas obras, e que potencializem os impactos benéficos à economia.

No caso dos aproveitamentos hidrelétricos do rio Madeira, essa noção implica em compreender os empreendimentos como um marco de uma mudança em direção a melhores padrões regionais de vida, ou seja, sirvam como uma plataforma para a viabilização do desenvolvimento sustentável do Estado e, também, de Porto Velho. Desse modo, observadas as questões ambientais e dos ecossistemas, a perspectiva de crescimento e transformações regionais e locais passa por três tipos de abordagem: (i) a captação de investimentos e de recursos para a melhoria do espaço e da economia rondoniense; (ii) a capacitação institucional e tecnológica; e (iii) a promoção da qualidade de vida mediante o reforço e a articulação de políticas públicas de bem estar social.

As ações que decorrem desta abordagem não podem onerar, exclusivamente, os custos de implantação dos AHEs, pois comprometeriam a viabilidade do empreendimento e, mesmo porque, muitas delas são ações típicas de governo e deste modo devem ser conduzidas. O que deve haver é a parceria e a gestão público-privada do empreendimento para dar efetividade a um conjunto de ações compensatórias, sustentadas a partir de políticas e ações integradas, onde a participação do poder público (e, com efeito, de sua capacidade de governança), da iniciativa privada e da sociedade são fatores de sucesso para a defesa de interesses regionais que, ao longo do processo de discussão das usinas, vêm se manifestando.

Esse exercício de governança não se pode se confundir com a atividade de técnicos isolados, apesar de ser fundamental que estes últimos agreguem suas competências ao processo. Tampouco basta a sensibilidade política ou, simplesmente, a panacéia do planejamento participativo. Há que, isto sim, se reunir pessoas ou grupos representativos que possam delinear e negociar opções políticas viáveis, que possam construir alternativas que sejam socialmente exeqüíveis e, deste modo, desencadear ações, de fato, modificadoras da realidade. São planos, programas e projetos como meios de ação, que aproveitem a janela de oportunidades que se apresenta para a economia, com distribuição de benefícios para os setores sociais com menor capacidade de se favorecer – de forma autônoma – do processo.

Com base nos estudos ambientais elaborados, constata-se que há, portanto, um grande espaço para a viabilização dessas novas mudanças e arranjos, que podem suprir, ainda que parcialmente, as conhecidas limitações institucionais, econômicas, logísticas e sociais a que estão sujeitos o Estado, o município de Porto Velho ou mesmo as áreas de influência direta e indireta dos empreendimentos hidrelétricos.

Comentários: a possibilidade de implantação das duas usinas do Madeira já é objeto de discussão entre os responsáveis pelos estudos e os poderes públicos municipal, estadual e federal, incluindo-se um trabalho junto ao governo estadual para concluir um novo Plano Estratégico de Desenvolvimento de Rondônia, desenvolvido sob a coordenação da Fundação Getúlio Vargas.  A formalização e viabilização das propostas, contudo, só poderão ser estruturadas após o leilão para determinação do responsável pela construção.  Somente a partir daí é que poderão ser iniciadas as negociações, estudos e definições de projetos que atenderão não só às recomendações apresentadas no Estudo de Impacto Ambiental, mas às condicionantes do IBAMA para a concessão da Licença Prévia.

- Dinamização da economia

O PAC, do ponto de vista da dinamização econômica, tende a se concentrar nos aspectos diretamente relacionados ao planejamento e à implantação das obras, enquanto que o Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental, o mesmo focaliza a comunicação social  “visando prevenir, diminuir ou eliminar a ocorrência de impactos gerados pelas construções”.

Tendo em vista a realidade futura que se antevê para a região, com aumento do fluxo migratório e a maior disponibilidade do suprimento energético, estudos podem ser detalhados (grifo nosso), complementando esforços que já são desenvolvidos pela FIERO – Federação das Indústrias de Rondônia e pela EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – para que se identifiquem os setores econômicos que potencialmente podem ser atraídos para a região (e com quais incentivos) e se defina a estratégia e o esforço institucional necessários, compreendendo a divulgação das oportunidades, o contato com potenciais empreendedores, a capacitação da mão de obra local e o ordenamento territorial e urbano para abrigar, orientar e disciplinar novas atividades e investimentos.

Comentários: além dos dois programas citados, medidas para potencializar a dinamização da economia são apresentadas no Programa de Compensação Social (Apoio às Áreas Urbanas do Município de Porto Velho) onde se recomenda, no item “Capacitação da População e Desenvolvimento de Oportunidades”, o desenvolvimento de um “programa de capacitação de fornecedores de bens e de serviços em parceria com instituições como SEBRAE, Federação das Indústrias do Estado de Rondônia – FIERO e Federação das Indústrias do Estado do Acre – FIEAC, BNDES, Banco do Brasil. O objetivo é desenvolver fornecedores com base locais para ampliar a participação regional nos benefícios derivados da implantação e posteriormente da operação dos empreendimentos. Estas ações repercutirão em maior atividade econômica nos Estados de Rondônia e do Acre, com especial relevância para os municípios de Porto Velho e Rio Branco”. Observa-se que a “capacitação buscará também valorizar formas de organização coletivas voltadas para a produção sustentável, buscando a utilização da matéria-prima local, em especial os produtos extrativos florestais”.

As recomendações feitas pelos consultores da COBRAPE, conforme por eles mesmo mencionado (ver grifo) referem-se à próxima fase de estudos - detalhamento dos programas propostos – a ser desenvolvidas na elaboração do Projeto Básico Ambiental.

- Redução do emprego e retração das atividades econômicas

A questão emprego não se refere apenas à desmobilização das frentes de obras dos AHEs. Atinge também as ocupações – formais e informais – que são demandadas indiretamente pelo empreendimento. Os problemas e suas conseqüências são bem conhecidos e abrangentes; igualmente às soluções. É evidente a necessidade do redimensionamento dos aportes de recursos aos programas de assistência social vigente.

Comentários: a desmobilização de mão-de-obra, com redução dos empregos indiretos, certamente apresenta efeitos em cadeia. No detalhamento do programa de Compensação Social – Apoio ao Município de Porto Velho – que envolve discussão com equipes técnicas dos órgãos responsáveis pelos serviços prestados à população, inclusive o acompanhamento social, deverá haver ajustes dos aportes de recursos para todos os subprojetos voltados para a manutenção ou melhoria da qualidade da população local. Este ajuste deverá ser realizado por ocasião da elaboração do PBA.

- A sobre-demanda por serviços públicos

A análise dessas questões remete à estruturação de estratégias para a Compatibilização da Oferta e Demanda de Serviços Públicos, de forma mais abrangente que a contida no programa proposto pelo EIA para a Recuperação de Infraestrutura afetada, na forma de programas, sub-programas e projetos, os quais prevêem a implementação de ações específicas para a solução desses passivos, que, da forma como atualmente se apresentam, constituem em fatores que contribuem para a não-sustentabilidade dos AHEs. Essa estratégia determina atribuições e responsabilidades inerentes a cada órgão e entidade envolvida, cabendo-se definir – em certos casos – tarefas conjuntas e esforços articulados.

Comentários: essas recomendações estão contidas no programa de Compensação Social (Apoio às Áreas Urbanas do Município de Porto Velho) e serão detalhadas por ocasião da elaboração do PBA. Para tanto, serão estabelecidos entendimentos com a administração municipal e estabelecidas parcerias entre empreendedor e concessionárias dos vários serviços prestados à população.

- Ocupação de novas áreas

Além do necessário e indispensável apoio aos órgãos fiscalizadores – para a não supressão e invasão de áreas florestais ou ecologicamente vulneráveis – pode adicionar-se um conjunto de instrumentos relacionados à orientação a esses produtores e proprietários indenizados/compensados, direcionada a investimentos ou aquisições em áreas ambientalmente favoráveis.

Entre esses instrumentos, estão as isenções de taxas, emolumentos e tributos associados à aprovação de projetos e ao licenciamento do uso e ocupação do solo e o apoio técnico para o desenvolvimento de novos investimentos, observados os limites e diretrizes do Plano Diretor e dos demais regramentos estaduais e federais. Além disso, caso os recursos tendam a ser aplicados em áreas urbanas, da mesma forma, podem ser estudados mecanismos de isenção de taxas ou simplificação dos procedimentos para aprovação de projetos de parcelamento urbano, remembramento ou desmembramento de lotes, etc. de modo a combinar o interesse dos proprietários aos da administração pública para o ordenamento da cidade.

Para essas situações, é obrigatório que as políticas de zoneamento – urbano e rural – estejam bem definidas e com contem com mecanismos eficientes de implementação, gestão, monitoramento e avaliação.

Comentários: essas recomendações, de uma forma geral, encontram-se contempladas nos programas de comunicação social – atividades referentes ao programa de educação ambiental – no programa de remanejamento da população e de apoio ao município de Porto Velho. As formas como as atividades serão estruturadas, envolvendo instituições públicas municipais, estaduais e federais, deverão ser detalhadas no PBA.

- Mobilidade, Transportes e Ordenamento Territorial

“ Os impactos identificados e mitigados no EIA concentram-se nos aspectos da infra-estrutura de transportes e sistemas de mobilidade que sofrerão interferência direta em conseqüência das obras. Entretanto, haverá impactos diretos sobre toda a estrutura dos sistemas de mobilidade urbana e de transportes, principalmente na região de Porto Velho, cujos principais problemas já vêm sendo identificados durante os estudos da revisão do Plano Diretor Municipal, com repercussões sobre o ordenamento territorial e a distribuição dos recursos logísticos.

O aumento populacional tornará obsoleta a atual malha viária principal do município de Porto Velho. O entroncamento das grandes rodovias que se articulam próximo à região central de Porto Velho e suas ramificações em direção ao porto, aos terminais fluviais e ao aeroporto demandam novas soluções para reduzir a movimentação de veículos de carga dentro do município e, conseqüentemente, os conflitos com o tráfego urbano, os riscos de acidente e a poluição.

Em articulação com a revisão do Plano Diretor Municipal, deverá ser executado o Plano de Mobilidade e Transporte Urbano, a integrar, também, a estratégia para a Compatibilização da Oferta e Demanda de Serviços Públicos.

Ao incremento populacional e à dinamização das atividades econômicas associam-se, ainda, as demandas sobre os recursos logísticos que deverão se adaptar às novas realidades econômicas. O aspecto mais importante é o transporte de cargas (principalmente da cadeia produtiva da soja) por via rodoviária e hidroviária. Os estudos para a avaliação das intervenções necessárias e para a viabilização de capitais privados (PPPs, por exemplo) são medidas compatíveis com as atuais perspectivas e cenários de desenvolvimento.

A combinação dos temas de desenvolvimento econômico, com ordenamento territorial, mobilidade urbana e recursos logísticos, sugere a necessidade de um Plano Estratégico Municipal, enquanto instrumento de planejamento capaz de incorporar as novas atitudes do governo local face ao potencial de transformação que se observa no município.”

Comentários: a questão da movimentação de veículos e transporte de cargas em Porto Velho e seu entorno é uma das mais importantes a serem aprofundadas e detalhadas no Plano Básico Ambiental. A movimentação de veículos mais leves e de passageiros, que será ampliada proporcionalmente ao número de pessoas alocadas na construção, demandará a organização ou reorganização do sistema de transporte na cidade e seu entorno através de projetos a serem definidos por especialistas em tráfego. Estes deverão, inclusive, determinar as prováveis parcerias entre o empreendedor e o poder público, em termos de melhorias na infra-estrutura viária, avaliar as alternativas de obtenção de recursos para o financiamento das mesmas que atendam às estratégias de mobilidade e acessibilidade determinadas na revisão do Plano Diretor de Porto Velho.

Quanto ao transporte de cargas, deve-se assinalar que a maior parte dos equipamentos necessários para a implantação dos empreendimentos chegará por via fluvial, prevendo-se a construção de um porto de desembarque em Santo Antônio, fato que diminuirá em muito o fluxo de veículos, principalmente pesados, em Porto Velho e na BR 364.

COMENTÁRIOS SOBRE O CAPÍTULO 4 - O PLANO INTEGRADO DE COMPENSAÇÃO DE IMPACTOS COMO ESTRATÉGIA PARA MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS DA IMPLANTAÇÃO DOS AHEs SANTO ANTÔNIO E JIRAU

Neste item, o relatório da COBRAPE propõe a elaboração de um Plano, integrando as ações propostas no EIA com outras sugeridas nos pareceres dos consultores e mais algumas propostas pela própria Consultora, de forma a se obter um plano de desenvolvimento regional, nos moldes de um Pacto para a Gestão Territorial Integrada, previsto no Plano Plurianual de Investimentos (PPA) 2004-2007. Este pacto, segundo o relatório, “pretende uma articulação entre os planos plurianuais de investimento, desenvolvidos pelos três níveis de governo federal, estadual e municipal, a partir da eleição de programas e projetos setoriais prioritários, convergidos e integrados na escala sub-regional, de acordo com a natureza e as especificidades de cada região. Em conformidade com o perfil das políticas federais do atual governo, consultas às populações e comunidades afetadas constituem elemento essencial ao desenvolvimento do projeto.”

Esse Plano, assim como “a estruturação do arranjo institucional para a sua gestão é proposto como condicionante à obtenção da Licença de Instalação” (item 5.2. pág. 190)

Comentários: embora reconhecendo a importância da integração de ações do governo e o papel de um Plano desse gênero, deve-se reconhecer que seu estabelecimento não pode condicionar a obtenção da Licença de Instalação, uma vez que envolve compromissos de vários agentes das três esferas de poder, além da iniciativa privada e vai além do compromisso que a Licença Ambiental de Instalação define para o empreendedor. Tal iniciativa deve ser desenvolvida como uma estratégia de inserção regional dos empreendimentos do rio Madeira, independente do processo de Licenciamento Ambiental, uma vez que não constitui instrumento exigido pelos órgãos ambientais licenciadores e seu prazo de concepção, detalhamento das ações, negociação e viabilização técnica e financeira não condizem com o cronograma planejado de implantação do aproveitamento de Santo Antônio.

A justificativa para a proposta desse Plano é a de que “A construção das hidrelétricas no rio Madeira, portanto, sinaliza uma contribuição da região amazônica para suprimento de demandas energéticas que se localizam, mais fortemente, no Sudeste e no Sul do país, merecendo uma forma de compensação que difere da mera mitigação de impactos sócio-ambientais locais. Não obstante a consistência dessa assertiva, não parece razoável que o ônus dessas compensações regionais seja integralmente posto na conta específica dos empreendimentos sob análise, inclusive porque há limites para a viabilidade das usinas, definidos a partir das tarifas que podem ser auferidas com a venda de energia. O ônus, portanto, espraia-se sobre as atribuições do Estado brasileiro frente à região amazônica, pondo em questão um debate sobre a divisão de encargos entre o construtor das usinas e as instituições federais afetas aos principais impactos previstos, de cunho regional.”

Comentários: o Plano parte da premissa que ao gerar energia na região, com transmissão desta para as demais regiões do País, este deve retornar à região uma compensação.  Compensações por desequilíbrios de desenvolvimento regional que existem independentemente dos projetos não podem ser debitadas aos empreendimentos. Tal possibilidade cria distorções no custo da energia com reflexos na competitividade de todo o setor elétrico e na viabilidade dos empreendimentos. Investimentos públicos para reduzir tais desequilíbrios são parte do papel do Estado e não devem constar das exigências do licenciamento ambiental por razoes expostas acima.

No item 4.1 – A articulação entre as Medidas de Mitigação de Impactos Ambientais locais e um Plano Integrado de Compensação de Impactos para os AHEs do rio Madeira, o relatório tenta mostrar que o EIA apresenta apenas medidas de mitigação de impactos ambientais locais, conforme exemplifica as transcrições apresentadas a seguir:

“a avaliação dos impactos derivados da construção das usinas de Santa Antônio e do Jirau resulta tanto num escopo mais específico de medidas mitigadoras locais, relacionadas às obras propriamente ditas, a serem majoritariamente implementadas pelo empreendedor...” pág. 137;

“Como já mencionado, as justificativas mais consistentes para a implementação de um Plano Integrado de Compensação dos Impactos (concebido em conjunto e como complemento indispensável à mitigação de impactos ambientais locais)...” Pág. 138.

Comentários: os estudos ambientais propuseram medidas de mitigação e de compensação, sendo esta última apresentada em duas modalidades: a ambiental, voltada à criação e/ou consolidação de unidades de conservação e social, voltada principalmente à adequação da infra-estrutura municipal.  Inclusive, a definição de compensação proposta à página 143 (último parágrafo) é totalmente equivocada, pois atribui a mitigação de impactos ao meio biótico e a compensação a questões urbanas e regionais.

À página 144/145 o relatório transcreve os conceitos das áreas de estudo adotadas no EIA retirados de um documento elaborado pelo Instituto Polis (junho/2006), ao invés de utilizar os conceitos dessas áreas, claramente definidos no EIA. Esse fato gerou a seguinte incorreção, em relação aos estudos de caracterização regional: o Termo de Referência do IBAMA define como Área de Abrangência Regional – AAR “é a área objeto da caracterização regional dos estudos, com objetivo de situar no contexto da bacia hidrográfica os eventuais impactos cumulativos decorrentes dos diversos aproveitamentos hidrelétricos inventariados e/ou propostos, além do projeto da Hidrovia do rio Madeira. Será considerada a bacia hidrográfica do rio Madeira, em território brasileiro.”

Comentários: conforme definido nesse conceito do Termo de Referência, o objetivo dessa caracterização é avaliar os impactos cumulativos dos empreendimentos em análise com os de outros empreendimentos existentes ou planejados, tomando como referência a bacia hidrográfica do rio Madeira; portanto, não se exige a caracterização ambiental de toda a bacia hidrográfica em território brasileiro, mas sim que sejam considerados os empreendimentos nela existentes, que possam ter inter-relação com os empreendimentos estudados.

Quadro 4.03 - Inter-relacionamento entre os programas do EIA e as propostas do Plano Preliminar Integrado de Compensação dos Impactos da Implantação das UHEs Santo Antônio e Jirau.

Comentários: o quadro não aborda a totalidade dos programas ambientais planejados no EIA e em suas complementações.  Também são propostas ações totalmente dissociadas dos estudos ambientais, tais como a proposição de realização de levantamentos complementares da diversidade de artrópodes; de estudos específicos de espécies novas, endêmicas, raras e em extinção da herpetofauna e da avifauna; de ecologia e genética de cetáceos; de uso de outras armadilhas para captura de fauna; de monitoramentos complementares a jusante, sem definir em que extensão; do aumento em três vezes da área de amostragem de qualidade da água; de monitoramento de tecamebas, etc.

É preciso esclarecer que vários estudos propostos pelos consultores da COBRAPE fazem parte dos monitoramentos previstos no EIA, cujo objetivo não é o de apenas acompanhar a eficácia das medidas mitigadoras, mas também, adquirir novos conhecimentos sobre os aspectos ambientais estudados, o que subsidiará a definição e/ou redefinição de algumas ações de controle dos impactos adotadas.

O Quadro 4.03 também propõe a elaboração e implementação de Planos de Manejo de Unidades de Conservação, à revelia do que dispõe a legislação que rege a matéria da compensação ambiental.

Ainda no referido quadro, destacam-se as propostas de ampliação e melhorias do aeroporto internacional de Porto Velho, ampliação da BR 364, formação de docentes, implantação de policlínicas especializadas, criação de centro de estudos científicos e tecnológicos do Estado de Rondônia etc, a nosso ver positivas, porém fora do contexto de medidas sob a responsabilidade do empreendimento, não devendo ser parte sob a responsabilidade do empreendedor nem condição para a emissão da LI.

Item 4.3 - Arranjo Institucional

Comentários: da mesma forma, a proposta apresentada vai além do objetivo dos estudos ambientais para fins de licenciamento. A proposta de supervisão geral do Ministério de Minas e Energia ao Plano (página 158, primeiro parágrafo) que inclui a reserva de um percentual, além do atual percentual do projeto previsto para as ações ambientais e sociais, para financiamento do Plano e a criação de uma empresa para gerir as propostas do Plano vai além das responsabilidades de um processo de licenciamento ambiental. Tal proposta deve ser analisada sob a ótica de alternativas de planejamento regional e não dentro do processo de licenciamento. Além disso, parte das propostas apresentadas para ações especificas da parte do empreendimento já constam das ações a serem empreendidas pelos agentes que implantarão o empreendimento.

Compensação Financeira (página 161):

Comentários: a antecipação dos recursos da compensação financeira envolve decisões de natureza política haja visto que se propõe o uso antecipado dos recursos futuros. Ela pode ser trabalhada sob outro ângulo, dentro de entendimentos com órgãos de financiamento e não como parte do processo de licenciamento. Outra alternativa seria via criação de novo marco legal para esta finalidade e que poderia se aplicar ao Madeira, de forma independente do processo de licenciamento.

Compensação ambiental (página 164):

Comentários: é levantada a possibilidade de aplicação dos recursos correspondentes nas unidades de conservação interferidas diretamente pelos empreendimentos, enquanto a legislação torna essa aplicação mandatória.  Também é proposto que o percentual a ser aplicado na compensação ambiental seja ampliado, de modo a subsidiar a realização de estudos complementares de fauna e flora, distanciando-se sobremaneira do propósito da compensação ambiental definida por lei específica.

Valores previstos no leilão de energia (página 164)

Comentários: os autores propõem que seja acrescido ao custo de meio ambiente do projeto o custo de parte das propostas do Plano, sem considerar que a Conta 10 dos empreendimentos já está fechada e oficializada. Cabe aqui também o destaque que tal proposta traz um desvio da função do empreendimento que na modalidade atual é definido pela menor tarifa através dos leilões de concessões. Passar ao setor elétrico atribuições e encargos de natureza de desenvolvimento regional embute distorções que repercutirão sobre a viabilidade dos empreendimentos e na competitividade da economia do país como um todo. Mais adequadamente seria tratar de tais itens no marco das atribuições do estado com o desenvolvimento da região.

Redução dos gastos com os subsídios recolhidos à CCC (página 165)

Comentários: os autores equivocadamente tratam a energia advinda do Complexo Madeira como substitutiva da energia térmica consumida no País quando, na realidade, a energia do Madeira se soma à atual oferta de energia, e não substitui a termeletricidade. A termeletricidade continuará como alternativa constante na matriz energética do país. A conta CCC será de fato reduzida a partir da integração dos sistemas isolados que abastecem Rondônia e Acre. Parte desse abastecimento por sistemas isolados será em breve eliminado com a integração do sistema de Rondônia aos sistema brasileiro através da Linha de Transmissão licitada recentemente pela ANEEL.

Item 4.5 - Articulação com outros programas e projetos em curso (página 170)

Comentários: os autores reiteram a sugestão de que as medidas propostas nos estudos ambientais restringem-se a ações mitigatórias, desconsiderando, portanto, o conjunto de medidas compensatórias previstas.

COMENTÁRIOS SOBRE O CAPÍTULO 5 - AGENDA DE VIABILIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA, AMBIENTALE INSTITUCIONAL DOS AHES DE SANTO ANTONIO E JIRAU

- Introdução

A agenda de viabilização dos empreendimentos de Santo Antonio e Jirau parte do raciocínio de que a região de inserção dos empreendimentos deva receber uma compensação adicional por ser a futura provedora de energia que irá beneficiar os estados do sul e sudeste. Deste ponto, ela propõe uma série de programas e investimentos para eliminar ou reduzir as carências diversas que ocorrem na região, especialmente naquelas relativas à precariedade da infra-estrutura e das condições sociais e econômicas que afetam a qualidade de vida da região.

Os estudos ambientais demonstraram haver de fato um quadro de carências e de precariedade no atendimento das demandas de serviços públicos no estado de Rondônia e, em especial, no município de Porto Velho. Assim, a extensa lista de prioridades de investimento em melhoria dos serviços públicos e na qualidade de vida deve ser reconhecida mas é também necessário considerar princípios norteadores de atribuição de responsabilidades por tais investimentos.

De início é necessário afirmar que os benefícios da energia futura dos projetos de Santo Antonio e de Jirau virão para o país como um todo ao atender a demanda prevista e resultante do esforço de desenvolvimento que não se restringirá a regiões específicas. A já definida interligação de Rondônia ao sistema elétrico nacional fará com que tanto a energia flua da região de geração para outras do país, como também possa fluir de outras regiões para abastecer Rondônia nos períodos de baixas vazões em que a demanda regional exceder a geração disponível no Rio Madeira. A disponibilidade de energia confiável irá beneficiar principalmente os estados vizinhos ao projeto, no caso Rondônia e Acre e, possivelmente, Amazonas. Deste modo, é frágil o argumento de que a região deva ser beneficiada especialmente por ser geradora de energia. O mecanismo para isso é a compensação financeira por inundação de áreas já estabelecida em lei. Qualquer alternativa a este mecanismo deve ter base legal equivalente para se aplicar dentro dos marcos regulatórios do setor elétrico.

As bases para definição dos valores de compensação ambiental devem ter por princípios os seguintes argumentos:

- o empreendimento deve arcar com a responsabilidade por tratar os desequilíbrios causados a serviços públicos, infra-estrutura; riscos à qualidade de vida resultantes das atividades de implantação dos projetos ou em decorrência delas;

- cabe ainda ao empreendimento providenciar melhorias e aumento da capacidade de atendimento dos serviços e infra-estrutura para evitar saturação dos usos causados pelas atividades de obras ou em decorrência delas;

- as medidas de compensação ambiental e social devem ser aplicadas a situações onde os impactos causados pela implantação e operação dos empreendimentos não possam ser mitigados, controlados ou evitados. Tal é o caso previsto na lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação quanto à compensação ambiental. Não sendo previsão da lei, tal compensação não deve tratar de passivos que existam independentemente dos projetos propostos quanto a deficiências nas condições de infra-estrutura, em serviços ou em na qualidade de vida da população regional;

- tampouco deve a compensação ser aplicada a estudos e pesquisas em temas que se refiram ao aprofundamento de conhecimento científico e técnico da região mas não se relacionam aos impactos identificados nem com os programas de controle, compensação e mitigação de responsabilidade do empreendimento.

- Ações Institucionais

As ações previstas no Capítulo 5 do trabalho da COBRAPE alcançam um valor estimado de R$2,15 bilhões e vão muito além da previsão de programas e de recursos constantes do EIA / RIMA e detalhados na conta 10 do Orçamento Padrão Eletrobrás – OPE.

Embora ainda em fase preliminar, tal estimativa, em sua maioria, cobre investimentos em programas e atividades que não estão sob a responsabilidade do empreendedor nem tampouco no âmbito do processo de licenciamento ambiental. Assim, é evidente que a possibilidade de realização de todo este investimento exigiria a participação de um conjunto de órgãos públicos que não realizam ou decidem sobre o licenciamento ambiental, no caso conduzido pelo IBAMA. Desta forma, carece de fundamento a proposta de que consecução desse arranjo institucional supra-licenciamento seja condicionante para a emissão da licença de instalação. Isto equivaleria à criação de um novo conjunto de decisões vinculantes que redundariam em interferir e atrasar todo o processo de licenciamento, submetendo o IBAMA a limitações em seu papel de órgão executor da Política Nacional de Meio Ambiente, especificamente na parte que trata das licenças ambientais.

Isto posto, a sugestão sobre a criação de uma agenda de viabilização com um arranjo institucional multi-setorial e em diversos níveis de governo pode ser um objetivo a atingir mas sem vincular sua realização com a emissão das licenças ambientais.

A proposta de aumentar a previsão de recursos constante da conta 10 também carece de fundamento em seu conceito pois os valores ali constantes guardam relação com os impactos causados e os programas devidos pelo empreendimento. Colocar dentro da conta 10 valores para atender a carências de serviços públicos ou reduzir as precariedades da infra-estrutura da região sem que haja correspondência com as responsabilidades do empreendedor em mitigar, compensar ou controlar impactos adversos do empreendimento em tela irá gerar distorções nos custos e na viabilidade dos empreendimentos do setor elétrico. Um efeito em conseqüência desse ato ocorrerá na competitividade da economia como um todo onde o custo de energia é um dos insumos básicos na definição da viabilidade de empreendimentos.

O argumento acima não trata do significado das carências mencionadas o que é amplamente conhecido e entendido como de grande importância, conforme demonstra o EIA. Trata o argumento das responsabilidades do poder público versus aquelas do empreendedor que obtém uma concessão para exploração econômica do potencial hidrelétrico.

A proposta para viabilizar os recursos necessários aos investimentos previstos para o período de 15 anos prevê a participação de uma série de organismos de governo e de fontes diversas de recursos. Esta proposta dentro do item de “Ações Institucionais” pode e deve ser melhor detalhada posteriormente com a participação dos organismos de governo em seus setores e níveis distintos mas não deve ser condicionante para a condução do processo de licenciamento ambiental nem da emissão das devidas licenças.

- Ações para os Meios Físico e Biótico

Essas ações foram objeto de comentários específicos dentro das avaliações de cada relatório temático sob a responsabilidade dos consultores contratados pela COBRAPE.

De forma geral, pode-se dizer que partes das sugestões e comentários relativos aos meios físico e biótico já constam de programas previstos no EIA. Alguns ajustes poderiam ser feitos nos programas do EIA para incluir parte das sugestões dos consultores. Para este caso, não se antevê nenhuma mudança de maior espectro nos escopos dos programas previstos além de algum ajuste ou ampliação do futuro trabalho. Não se antevê alterações que viriam repercutir de forma significativa sobre os orçamentos previstos na conta 10.

Outro grupo de sugestões diz respeito a propostas que não cabem dentro da natureza de programas que visam a mitigar, compensar ou eliminar impactos adversos. São sugestões para trabalhos que sem dúvida acrescentariam novos conhecimentos sobre a região mas não teriam relação com os controles e programas resultantes dos trabalhos do EIA. Tais sugestões foram igualmente comentadas na avaliação dos trabalhos temáticos.

Um terceiro grupo de sugestões decorre de inferências feitas pelos consultores que não têm cobertura ou fundamento à vista dos estudos ambientais e de engenharia realizados. Incluem-se neste grupo as sugestões e comentários realizados sobre os pontos referentes a excessos de áreas inundáveis por erros no uso de modelos de cálculos de áreas, de ocorrência de impactos fora do território brasileiro ou de custos excessivos de investimentos, entre outros.

- Ações Socioeconômicas

As ações socioeconômicas propostas devem ser divididas em grupos distintos para melhor compreensão do papel do empreendimento para sua consecução.

As ações sob a responsabilidade do empreendimento constam da rubrica de Compensação Social prevista na conta 10 e em outros programas como o de apoio a controle de vetores e de endemias, o de controle ambiental no canteiro de obras, de apoio à pesca e  de apoio à relocação de pessoas. As ações constantes da compensação social dão ênfase à prevenção de situações de desequilíbrios nos serviços e na disponibilidade de infra-estrutura que poderão ser aguçadas por aumentos das demandas nos períodos que antecedem e durante a execução das obras.

Todavia, apoio à ampliação, modernização ou relocação da infra-estrutura de transportes e de logística, como foi o exemplo de zonas portuárias, aeroporto internacional, transposição sobre o rio Madeira e integração modal, não pode ser lançado sob a responsabilidade do empreendimento.

Apoio ao desenvolvimento da base produtiva local já é parte do conjunto de iniciativas previstas na compensação social e no programa de canteiro que focam a valorização e a prioridade para contratação de pessoas, serviços e de empresas com base local.

No item de políticas públicas sociais deve o empreendimento contribuir através do Programa de Compensação Social, mantendo todavia o princípio de que governo e empreendedor têm papeis distintos e àquele cabe a execução das políticas públicas sociais.

No item de planejamento da mobilidade urbana e habitação o empreendimento tem papel de apoio e de participação no planejamento mas não deve assumir responsabilidades que envolvam o aporte de recursos na implantação dos programas de responsabilidade de governos.

A viabilização de várias propostas para melhoria da infra-estrutura no município de Porto Velho dependerá inicialmente da preparação de diretrizes, planos e projetos que permitam orçamentação adequada e a conquista de financiamentos para sua execução. Dentro do Programa de Compensação Social devem os empreendimentos apoiar a preparação desses planos e projetos como primeiro passo para assegurar os recursos necessários.

- PARTE B – AVALIAÇÃO DOS PARECERES TÉCNICOS DOS ESPECIALISTAS SETORIAIS

- ASPECTOS FÍSICOS

- Avaliação do Parecer Técnico sobre os Estudos Hidrobiogeoquímicos

Elaborado pelos consultores: Prof. Ph.D. Bruce R. Forsberg e Prof. Dr. Alexandre Kemenes

- Problemas metodológicos

Os autores citam os seguintes problemas metodológicos que “poderiam comprometer profundamente as conclusões alcançadas e a viabilidade técnico-ambiental do projeto em geral”; esses problemas são apresentados a seguir:

  - Erros potenciais no Modelo Digital de Elevação (MDE) e suas implicações

“Tomando como exemplo a área de entorno da Usina do Jirau, mostrada pela Figura número 8 do RIMA, uma redução em 20 m no nível base do MDE resultaria num aumento dos limites da área alagada até a curva de nível de 95 m, o que representaria um aumento de mais que 100% na área alagada mostrada na figura. Se esse erro realmente ocorreu, todos os estudos de impacto realizados até o presente momento seriam comprometidos [grifo nosso]. As áreas de influência direta e indireta teriam que ser redefinidas e todos os estudos e simulações refeitas.”

Comentários: É completamente incorreta a atribuição de erro na definição da área inundada feita pelo Prof. Forsberg, com a suposição de que o Modelo Digital de Elevação – MDE “foi utilizado para definir os limites geográficos da área que seria inundada pelos dois reservatórios propostos, os limites da área de influência direta da obra e os limites geográficos dos diversos estudos realizados no EIA/Rima”.

Na definição dessas áreas não foi utilizado o MDE, conforme explicado a seguir. O relevo pode ser representado no formato matricial (Modelo Digital de Elevação) ou no formato vetorial (pontos cotados, linhas e polígonos -isolinhas). No Brasil, é utilizado o formato vetorial para a elaboração de projetos de engenharia e para a determinação da cota de inundação de um aproveitamento hidrelétrico. Este formato também é tradicionalmente utilizado para a representação do relevo nas bases cartográficas do Mapeamento Sistemático Nacional.

Para os Estudos Ambientais das Usinas do Madeira foi contratada e executada pela firma Aeromapa S. A. – Cartografia, Informática e Projetos a restituição aerofotogramétrica no formato vetorial das áreas dos reservatórios e entorno, com detalhamento nos locais indicados para os barramentos. Para fins de projeto de engenharia foram realizados vôos na escala 1:8.000 nas áreas das Cachoeiras de Sto. Antônio e de Jirau, gerando restituições na escala 1:2.000 em cerca de 1.000 hectares. Para as áreas de inundação do reservatório e entorno, a restituição na escala de 1:10.000,  com eqüidistância entre as curvas de nível de 5 metros, abrange cerca de 220.000 ha.. Ela foi realizada a partir de fotografias aéreas na escala de 1:30.000. Portanto, as definições dos limites geográficos das áreas de inundação dos reservatórios, das Áreas de Influência Direta (AID) e da Área de Influência Indireta  (AII) dos aproveitamentos hidrelétricos de Jirau e Santo Antônio, ao contrário da suposição contida no parecer do consultor, não foram realizadas a partir do MDE.

A identificação das áreas de inundação dos reservatórios, assim como das áreas de estudo do EIA foi feita a partir da restituição aerofotogramétrica 1:10.000. A especificação técnica destas restituições garante uma boa representação do relevo, para fins de avaliação de impactos ambientais, de todo o trecho brasileiro do rio Madeira compreendido entre a cidade de Porto Velho e o distrito de Abunã. Em porções deste trecho onde o relevo é quase plano, como nas proximidades de Mutum Paraná, realizou-se o adensamento dos pontos cotados da restituição com apoio terrestre, para aumentar a precisão de representação da altimetria.

Para o apoio terrestre do levantamento do rio Madeira, as coordenadas dos marcos e pontos de apoio foram obtidas pelo rastreio de satélites GPS, utilizando-se receptores de dupla freqüência. Foi adotado o método estático com o tempo mínimo de rastreio superior a 30 minutos. Por tratar-se de área com vegetação densa em trechos da área de inundação, antes da execução do vôo aerofotogramétrico, e após a liberação das licenças ambientais pertinentes, foram abertas 35 clareiras de dimensões de 30 x 30 metros, pré-sinalizadas com lonas plásticas de dimensões de 4 x 4 metros e que permitiram a sua perfeita identificação nas fotografias aéreas. Este procedimento visou obter as coordenadas dos pontos de apoio para a restituição, nas áreas em que não se dispunha de detalhes foto-identificáveis.

A poligonal desenvolvida ao longo da área do projeto teve como vértice de partida o SAT 90012 (IBGE), localizado na sede do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) em Porto Velho, com ocupações e verificações nos SAT´s 90048, 90075 e fechamento no SAT 90270, situado na localidade de Abunã. Na determinação do modelo geoidal foram rastreadas 9 RRNN do IBGE ( 766M, 767P, 768B, 769U, 769Z, 772F, 772J, 777H e 777X) e 6 marcos nivelados do Consórcio ( D2EI, M_02, R118, RM01, RN02 e RN5J). A totalização dos pontos medidos está relacionada no quadro abaixo:

| TIPO DE PONTO | TOTAL DE PONTOS MEDIDOS |
| --- | --- |
| Pontos de apoio (HV) | 143 |
| Eixo Santo Antônio | 6 |
| Eixo Jirau | 6 |
| SAT IBGE | 4 |
| RRNN do IBGE | 10 |
| Pontos nas clareiras | 35 |
| Furos de Sondagem | 13 |
| Rn do Consórcio | 4 |
| Réguas e NA´s Consórcio | 7 |
| Total | 228 |

Ao longo das fases dos estudos vários outros levantamentos de campo foram realizados pelo Consórcio, utilizando-se Estação Total Tipo LEICA TC 1700 e TOPCON GTS-211D. Esses levantamentos foram totalmente incorporados às áreas restituídas não sendo destacado nenhum trecho com diferenças altimétricas ou planimétricas cujas grandezas tenham excedido à precisão cartográfica, permitindo assim, aferir e consistir os dados da restituição.

Desta forma, é incorreta a suposição de erros de altimetria da magnitude relatada pelo consultor nem tão pouco da área dos reservatórios que obrigue a redefinição de parâmetros e simulações definidas.

Para a definição da AII, devido a grande extensão da área e inexistência da restituição para toda a sua extensão, utilizaram-se as bases cartográficas de maior escala (1:100.000) disponíveis para a região e que integram o mapeamento sistemático nacional. As cartas utilizadas foram: “Cartas Topográficas da Região Norte do Brasil”, escala 1:100.000, 1ª reimpressão, 1980, folhas: SC-20-V-A-VI – Rio Punicici, SC-20-V-B-IV – Mucuim, SC-20-V-B-V – Porto Velho, SC-20-V-C-III – Jirau, SC-20-V-D-I – Jaci - Paraná, SC-20-V-D-IV – Cachoeira Conceição, SC-20-V-C-V – Abunã, SC-20-V-C-VI – Mutum - Paraná elaboradas pelo Ministério do Exército do Brasil, Departamento de Engenharia e Comunicações, Diretoria de Serviço Geográfico – DSG.

  - O uso de modelos unidimensionais na simulação de processos ambientais tridimensionais

Crítica ao uso de modelos unidimensionais para a caracterização do ambiente e para a previsão de alterações

Comentários: para representar os processos sedimentológicos e biogeoquímicos em reservatórios recorrem-se, normalmente, a modelos de simulação com representação do reservatório em uma, duas e, até mesmo, três dimensões, adequados ao grau de detalhamento necessário, às dimensões e à complexidade do corpo hídrico.

Os dois reservatórios do rio Madeira apresentam características bem marcantes, com escoamento predominantemente unidimensional ao longo de seu traçado longitudinal. Em outras palavras, os dois reservatórios apresentam características de regime de rio, fluvial, com ocorrência de poucas (mas importantes) áreas marginais alagadas, podendo ser adequadamente representados matematicamente através de modelos unidimensionais de escoamento e de qualidade da água (modelos integrados na vertical e transversal).

Consistentemente com essas características e considerando a etapa atual de estudos - ANÁLISE DE VIABILIDADE AMBIENTAL - foram utilizados os seguintes modelos matemáticos:

Nos estudos sedimentológicos foi utilizado o modelo "HEC-6 - Scour and Deposition in Rivers and Reservoirs, do U.S. Army Corps of Engineers, que é um modelo de hidráulica fluvial com fundo móvel, uni-dimensional, capaz de quantificar a evolução da calha fluvial através da realização de balanços sedimentológicos por trechos. Outras análises foram também elaboradas com o auxílio do modelo HEC-RAS – River Analysis System, desenvolvido também pelo U. S. Army Corps of Engineers. Esses modelos são mundialmente consagrados em razão de sua grande utilização.

Nos estudos de qualidade da água dos reservatórios foi empregado o modelo QUAL2E, desenvolvido pela EPA – Environmental Protection Agency (Agência Ambiental dos Estados Unidos). O QUAL2E permite representar de forma adequada os processos associados à decomposição da biomassa afogada, que é o principal impacto esperado da implantação dos reservatórios do rio Madeira sobre a qualidade da água.

É incorreta a afirmativa de que não foram identificadas as regiões dos reservatórios que apresentam risco de anoxia (falta de oxigênio dissolvido na água) e demais condições desfavoráveis de qualidade de água. De forma a permitir um melhor detalhamento da qualidade d’água dos tributários e bolsões marginais ao longo do reservatório, foi também utilizado um modelo hidrodinâmico bi-dimensional, definindo as condições de contorno para aplicação do modelo de qualidade da água. Foi empregado o modelo DINHYD, que é o módulo hidrodinâmico do modelo de qualidade da água WASP - Water Quality Analysis Simulation Program, desenvolvido e distribuído pelo EPA.

Os modelos matemáticos utilizados nesta etapa dos estudos são, portanto, adequados e suficientes para a fase de ANÁLISE DA VIABILIDADE AMBIENTAL dos aproveitamentos, tendo sido empregados modelos uni-dimensionais e bi-dimensionais quando a maior complexidade dos processos envolvidos assim exigiu. Destaca-se também que os resultados da modelagem mais detalhada, bi-dimensional onde realizada, confirmaram os obtidos com a modelagem uni-dimensional – as conclusões decorrentes são as mesmas. Portanto, os resultados são coerentes, confiáveis e adequados à fase atual dos estudos ambientais para obtenção da Licença Prévia.

  - Integração Ecossistêmica

O Prof. Forsberg então critica a falta de integração entre os diversos estudos, citando como exemplo a não-utilização, por parte da equipe de hidrobiologia, dos dados levantados pela limnologia.

Comentários: a equipe de hidrobiogeoquímica mediu os parâmetros ambientais    necessários para a caracterização do comportamento dos metais independentemente; por esta razão, os seus dados ambientais (por exemplo, oxigênio dissolvido, pH, DBO...) são mais adequados para a interpretação dos dados do que os dados levantados pela equipe de limnologia (pois os dados da equipe de limnologia foram levantados em outras estações amostrais e em momentos diferentes). Na verdade, a integração proposta pelo Prof. Forsberg foi realizada desde o desenho amostral das pesquisas de hidrobiogeoquímica. Além disso, após a realização da modelagem matemática (que utilizou as informações da equipe de limnologia), foi elaborada uma discussão cruzando os dados da hidrobiogeoquímica com os resultados da modelagem. Por estas duas razões, a crítica do Prof. Forsberg não é válida.

  - Análise de potenciais emissões de metano

O Prof. critica também a falta de estudos sobre alterações nas emissões de metano.

Comentários: esta crítica está muito ligado à primeira crítica, relacionada à subestimativa da área alagada pelos reservatórios, o que não é o caso, conforme explicado no item 1.1 deste documento; o próprio Prof. Forsberg explica, em seu parecer, porque não são esperadas alterações significativas caso a estimativa de áreas alagadas esteja correta:

"A alta vazão de água esperada nos reservatórios deve minimizar o desenvolvimento de estratificação e anóxia no canal principal." (pg. 7).

De qualquer maneira, tal análise não constava do Termo de Referência do IBAMA.

- Comentários sobre os Estudos da Dinâmica do Mercúrio

2.1	 Contextualização

O parecer do Prof. Forsberg faz uma discussão sobre a dinâmica do mercúrio na natureza e em reservatórios.

Comentários: infelizmente, a discussão é viciada pela falta de dados em reservatórios como os de Santo Antônio e Jirau. Todos os exemplos citados são de zonas temperadas, ou de reservatórios de acumulação (na maior parte dos casos, as duas características se aplicam aos seus exemplos). Além da falta de dados sobre reservatórios a fio d'água em condições tropicais com vazão elevadíssima (como é o caso do rio Madeira), não há nenhuma menção a esta deficiência nos exemplos citados, o que vicia todo o seu parecer. Não faz sentido comparar um reservatório como Balbina ou Manso, com os reservatórios do rio Madeira.

Os casos apresentados são reservatórios de acumulação com hipolímnios anóxicos (i.e. com falta de oxigenação nas regiões mais profundas). Tal condição só será registrada em alguns compartimentos dos reservatórios do Madeira, conforme indicado pela modelagem matemática (diga-se de passagem, este foi um dos objetivos atendidos pela modelagem matemática unidimensional, a identificação dos locais aonde pode haver falta de oxigênio), e estes compartimentos serão alvo de monitoramento específico de acordo com o PBA da Hidrobiogeoquímica.

2.2	Críticas específicas sobre os estudos da dinâmica do mercúrio no rio Madeira apresentada no EIA/RIMA

Comentários: Os estudos incluíram medições de mercúrio na água e foram além, conforme demonstra a caracterização hidrogeoquímica do EIA feita também para outros metais avaliados em diferentes compartimentos no ambiente aquático e não somente na água.  Do lado da segurança dos estudos, a medição de mercúrio refere-se à soma de todas as formas do metal e inclui as formas de metil-mercúrio. Ademais, o valor de 30 ng/l é 6 vezes inferior ao limite estabelecido como permitido pela legislação brasileira. Como limite do método, é válida a dedução de que qualquer valor superior a este limite, seria detectado pelas medições segundo a técnica utilizada.

Entretanto, as condições geoquímicas do rio Madeira já indicam previamente ser improvável a formação de Metil-Mercúrio no ambiente aquático. Além disso, os estudos incluíram uma série de outras determinações de mercúrio em sedimentos, peixes e pessoas. Assim, as conclusões do EIA são pertinentes mas deverão ser objeto de detalhamento e de mais estudos conforme prevêem os programas de monitoramento. A avaliação do potencial para formação de metil-mercúrio em tributários e áreas alagadas consta do EIA e estarão incluídas nos estudos de detalhamento posteriores. Em resumo, os estudos e informações do EIA relativas a mercúrio suportam a recomendação da viabilidade ambiental dos empreendimentos e prevêem a continuidade dos estudos e de medidas de intervenção caso seja detectada presença de mercúrio nas áreas de implantação dos empreendimentos.

Diferentemente do comentário do consultor acima, outro consultor (Professor Tundisi) integrante do trabalho coordenado pela COBRAPE apresentou os seguintes comentários sobre os estudos de mercúrio:

A determinação das condições físicas e químicas no rio Madeira e rio Abunã e nos afluentes do rio Madeira (Mutum Paraná; Mamoré; Beni; Jaci-Paraná) foi adequada para estabelecer as condições de contorno para a mobilidade ou não dos metais na água.

As análises estatísticas multivariadas aplicadas também foram adequadas, bem como a dos componentes principais. As análises dos elementos-traço na água e nos sólidos em suspensão (água +sólidos em suspensão) foram apresentados em tabela comparativa para o rio Madeira (Co, Cu, Cr,Pb, Zn, Mn, Fe total) e os dados foram comparados com os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357.

Também foram realizadas medidas dos metais nos sólidos em suspensão na água e as concentrações foram apresentadas de forma comparativa para o rio Madeira e afluentes nos períodos de estiagem (Novembro, 2004) e cheias (Março, 2004). Os resultados para Co, Cu, Cr, Pb, Zn, Mn, Fe, Hg, mostram volumes elevados em alguns dos afluentes do rio Madeira para Zn, (rios Beni, Mamoré, Jaci-Paraná, Mutun Paraná), Cr (rios Abunã e Mutun Paraná), Mn (rio Abunã) e Hg (rio Mutun Paraná), no período de estiagem. Já no período de cheias, ocorreram resultados relativamente elevados para Zn nos rios Abunã, Igarapé Caripunas e Igarapé Jirau (acima dos níveis normais de 100.00μg . g) e para Hg no rio Mutun Paraná. Foi também apropriada a adoção de Hg como variável dependente dos demais metais apresentando alta correlação múltipla (122yy – 0.99).

As análises dos elementos traço nos solos marginais também foram importantes para caracterizar o ambiente e separar a concentração de “back-ground” dos efeitos das atividades antrópicas. De um modo geral como atesta o Relatório estas concentrações foram baixas.

As análises da composição de metais-traço dos sedimentos do fundo também foram adequadas e mostram, como alerta o Relatório, que as concentrações são normais dadas as condições de “óxido-redução e co-precipitação de Fe e Mn com outros elementos traço”.

As análises de elementos traço em macrófitas aquáticas mostram concentrações de metais

em E. crassipes e E. azurea. A utilização destas plantas como indicadoras da concentração de metais foi conveniente e adequada.

- Matrizes biológicas: o parecer critica também as matrizes biológicas utilizadas para a       análise da cadeia alimentar. O EIA é criticado por utilizar espécies migradoras além das espécies não-migratórias, mas os estudos mencionados anteriormente pelo parecer (p. ex. Hylander et al., no prelo)  apresentam a mesma deficiëncia apontada pelo Prof. Forsberg, o que não o impediu de considerá-los válidos para uma crítica do EIA.

- Populações humanas:  o parecer sugere então que uma estimativa da carga diária de mercúrio consumida pela população seja feita. Não há impedimento em incluir isto no PBA; como crítica ao EIA, não é pertinente, pois trata-se de um aprofundamento do diagnóstico ambiental solicitado pelo IBAMA.

- Monitoramento e intervenções propostos – matrizes físicas e biológicas: o parecer então critica o EIA por não contemplar diversas atividades que "poderiam ter sido feitas, mas não foram". Essa crítica mostra que o parecer foi escrito sem o conhecimento das complementações      solicitadas pelo IBAMA. As atividades são:

a) estimar a quantidade de material orgânico presente na área potencialmente alagável (feito pela modelagem matemática);

b) aproveitar os dados da taxa de renovação de água na análise de mercúrio (feito na complementação da hidrobiogeoquímica)

- Monitoramento e intervenções propostos – populações ribeirinhas e atividades antrópicas: finalmente, o parecer critica os programas propostos (PBA) quanto à metodologia e quanto ao escopo. À época de elaboração do Projeto Básico Ambiental,  as sugestões pertinentes  deverão ser consideradas.

De maneira geral, o parecer do Prof. Forsberg contradiz o parecer do Prof. Tundisi, que considerou adequado o diagnóstico ambiental da Hidrobiogeoquímica. Isto já é evidência de que as deficiências apontadas pelo Prof. Forsberg não podem ser consideradas como desqualificantes, apesar da opinião do próprio Prof. Forsberg em contrário. As sugestões mais pertinentes do Prof. Forsberg podem ser incorporadas ao PBA.

- Avaliação do Parecer Técnico Limnologia e Qualidade das Águas

Elaborado pelos consultores: Prof. Dr. José Galizia Tundisi & Dra. Takako Matsumura-Tundisi

I	SOBRE LIMNOLOGIA E QUALIDADE DA ÁGUA

1	Avaliação Geral

A linguagem clara e de leitura fácil do parecer em questão, apresenta uma análise criteriosa quanto aos estudos limnológicos realizados para o EIA/RIMA dos AHE’s de Santo Antônio e Jirau. São feitas citações elogiosas sobre o cuidadoso rigor técnico-científico da metodologia adotada e a qualidade elevada dos dados gerados. Os autores comentam que os objetivos do trabalho desenvolvido no diagnóstico foram bem estabelecidos e os principais problemas foram abordados nesse estudo. São palavras dos autores:

O conjunto de trabalhos de campo e de laboratório realizado possibilitou a obtenção de um quadro bastante informativo, descritivo e, até certo ponto, dinâmico, referente ao rio Madeira e seus tributários, considerando o ambiente antes da construção do reservatório. Foram obtidas informações físicas, químicas e biológicas com metodologia adequada às condições hidrológicas, estacionais e geoquímicas do rio Madeira e tributários, atendendo às características morfológicas e espaciais dos sistemas que serão impactados.”

“O controle da qualidade da amostragem e dos dados foi executado a contento, inclusive com o uso muito apropriado de bibliografia recente e de excelente nível”.

Esses autores relatam que as conclusões apresentadas no EIA/RIMA estão adequadas:

“...utilizando metodologia excelente nível e índices estatísticos e de qualidade da água...”. “Elas evidenciaram um conjunto coerente, organizado e competente de trabalho,...”.

A principal ponderação feita por esses especialistas com relação ao diagnóstico foi a falta da análise da comunidade zoobentônica. Contudo, essa questão foi sancionada pela análise desse componente hidrobiológico, em cumprimento à solicitação complementar feita pelo IBAMA.

No tocante à avaliação dos impactos potenciais a esse tema, os autores concordam com o âmbito geral da análise apresentada no EIA/RIMA. Nesse particular, salientam-se as conclusões feitas pelos autores no tocante à modelagem adotada para os prognósticos sobre a evolução da qualidade das águas nos futuros reservatórios, como podem ser vistas a seguir:

“As simulações do regime hidráulico futuro estão consistentes inclusive para a futura qualidade da água. Os resultados serão úteis na gestão e formulação de medidas mitigadoras.”

“Quanto às considerações finais, deve-se destacar que as análises estão consistentes com os métodos e resultados obtidos e representam um esforço competente de modelagem.”

“As análises e simulações realizadas nos vários compartimentos do futuro reservatório representam um esforço considerável de previsão com o uso de ferramentas adequadas de modelagem. Atende-se, portanto, às exigências do IBAMA quanto a este item.”

Em relação ao Programa de Monitoramento Limnológico proposto no EIA/RIMA, os especialistas reconhecem o seu importante papel como “...uma ferramenta para a compreensão dos impactos causados sobre os organismos associados ao rio.” Enfatizam sobre a necessária “...ampla divulgação de seus resultados para que se possa fazer previsões de alteração ambiental, e, consequentemente, subsidiar a tomada de decisões para a preservação e mitigação de impactos.” Nesse sentido, salienta-se a proposição da plena interação desse programa com outros programas ligados à comunicação social e educação ambiental, feita no EIA/RIMA.

São apresentadas várias sugestões de abordagens a serem feitas dentro dos programas de monitoramento. Na verdade, se tratam de detalhamento e implantação de programas de controle ambiental, previstos para a fase de Projeto Básico, que poderão ser incorporados nessa etapa. Nesse particular os autores relatam: “Da análise da área de Limnologia do EIA, algumas questões emergiram para o aperfeiçoamento do trabalho e execução das próximas etapas ainda antes do enchimento”

Em relação às respostas encaminhadas ao IBAMA, como cumprimento às solicitações de informações complementares, os especialistas expressam a seguinte opinião: “Referente às exigências do IBAMA para demais Estudos Ambientais sobre as UHEs no Rio Madeira (RO), pode-se concluir que as respostas complementares aos estudos em referência a respeito do Ecossistema Aquático, do Meio Biótico e da Ictiofauna foram adequadas e consistentes.”

Como síntese da considerações feitas nesse parecer, pode-se citar a expressão feita pelos autores, sobre a relevância dos estudos realizados, dentro dos atuais padrões internacionais requeridos para análise desse tema, presente nas sequintes palavras:

“O último relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente referente às represas e projetos de desenvolvimento (UNEP – PNUMA, maio 2006) apresenta as seguintes mensagens principais referentes ao programa represas e meio ambiente:

1. Avaliações de impacto ambiental e social devem fazer parte de todo o ciclo do projeto iniciando-se nos estágios de planejamento da obra.

2. Prevenção de impacto ambiental deve ser priorizada em relação às ações de mitigação e compensação. O conhecimento do ecossistema no estado inicial e do futuro reservatório após o enchimento é fundamental para os projetos de prevenção e antecipação de impactos.

3. Políticas de conservação devem ser colocadas no contexto de contribuição para o desenvolvimento de estratégias para a resolução de problemas para as comunidades afetadas no sentido de estarem melhor no final do projeto do que antes no início do projeto no estágio de rio.

4. Uma avaliação coerente, consolidada, sintética, de todas as opções e possibilidades estratégicas deve ser realizada em nível de bacia hidrográfica no sentido de promover estratégias integradas e setoriais de desenvolvimento.

Neste sentido o Relatório de Impacto Ambiental dos empreendimentos no que se refere à Limnologia do rio Madeira e seus afluentes preenche satisfatoriamente as condições propostas neste documento da UNEP e em outros documentos recentes (IV Fórum Mundial da Água México 2006; reunião do Inter American Network of Academies of Science (Guarulhos, UNIMESP, São Paulo, 2006).

Por fim, os autores do parecer em questão concluem que o estudo realizado atingiu os objetivos necessários para aprovação de licença prévia ambiental.

II	SOBRE O TEMA HIDROBIOGEOQUÍMICA

Sobre a análise do tema em referência pelos autores do Parecer sobre a Limnologia, cabe destacar as seguintes citações do referido parecer:

“A determinação das condições físicas e químicas no rio Madeira e rio Abunã e nos afluentes do rio Madeira (Mutun Paraná; Mamoré; Beni; Jaci-Paraná) foi adequada para estabelecer as condições de contorno para a mobilidade ou não dos metais na água. As análises estatísticas multivariadas aplicadas também foram adequadas, bem como a dos componentes principais. As análises dos elementos-traço na água e nos sólidos em suspensão (água + sólidos em suspensão) foram apresentados em tabela comparativa para o rio Madeira (Co, Cu, Cr, Pb, Zn, Mn, Fe total) e os dados foram comparados com os limites estabelecidos pela ResolucaoCONAMA nº 357”. (pág. 17).

“As análises dos elementos traço nos solos marginais também foram importantes para caracterizar o ambiente e separar a concentração de "back-ground" dos efeitos das atividades antrópicas. De um modo geral como atesta o Relatório estas concentrações foram baixas. As análises da composição de metais-traço dos sedimentos do fundo também foram adequadas e mostram, como alerta o Relatório, que as concentrações são normais dadas as condições de "óxido-redução e co-precipitação de Fe e Mn com outros elementos traço". As análises de elementos traço em macrófitas aquáticas mostram concentrações de metais em E. crassipes e E. azurea. A utilização destas plantas como indicadoras da concentração de metais foi conveniente e adequada”. (pg. 18)

“As análises [de mercúrio em peixes] são pertinentes e consolidadas com metodologia comparativa consistente”. (pg. 19)

“Os resultados apresentados no Relatório e que se referem à saúde da população humana quanto à presença de metais estão consistentes com a informação geral sobre o problema com orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS)” (pg. 19)

“Os resultados das análises de cabelo (Hg) mostram que as populações de comunidades mais próximas às margens do rio Madeira estão com maior concentração de Hg nos cabelos. As análises e avaliações são consistentes e as conclusões da pág. IV ? 1180 aqui reproduzidas são pertinentes. Atente-se para a frase: "não se pode ignorar as centenas de toneladas da Hg lançadas no passado e que podem estar "adormecidas" em depósitos difusos na calha do rio Madeira e afluentes" citado no Tomo B, vol. 6/8, pág. 1180, do EIA.”. (pg. 19)

“O Relatório de Impacto Ambiental referente ao Capítulo IV - Área de Influência Direta dos aproveitamentos hidroelétricos de Jirau e Santo Antonio - Limnologia e Qualidade das águas pág. IV - 917 a pág. IV - 1182, apresenta um conjunto de estudos e coletas de campo, análises de laboratório, diagnósticos do rio Madeira e seus afluentes que serão afetados pela construção das barragens. Estas análises e a síntese dela decorrentes em conjunto e com dados comparativos estão bem consistentes e constituem um banco de dados que é fundamental para a elaboração de cenários e perspectivas relativamente aos reservatórios que serão construídos e nas respostas dos componentes físicos, químicos e biológicos do sistema. A utilização destas informações para futura modelagem da qualidade da água também é pertinente” (pg. 20)

III	APÊNDICE A - PARECER TÉCNICO nº 2 – SOBRE ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS

Em relação às respostas encaminhadas ao IBAMA, como cumprimento às solicitações de informações complementares, os especialistas expressam a seguinte opinião:

“Referente às exigências do IBAMA para demais Estudos Ambientais sobre as UHEs no Rio Madeira (RO), pode-se concluir que as respostas complementares aos estudos em referência a respeito do Ecossistema Aquático, do Meio Biótico e da Ictiofauna foram adequadas e consistentes.”

Apresenta-se, a seguir a conclusão da análise efetuada pelos autores deste Parecer Técnico:

Estudos de Ecossistema Aquático:

- Tecamebas e Macroinvertebrados bentônicos: as amostragens e o inventário faunístico realizado a partir das amostras de plâncton em várias estações de coletas estão detalhados suficientemente para caracterizar este componente do potamoplâncton. As análises dos índices de diversidade e riqueza de espécies também são adequadas e suficientes, bem como, os dados de abundância e diversidade específica. O detalhamento e a análise das espécies também foi suficiente para caracterizar o Rio Madeira e tributários. (pg. 23).

- Conclusão sobre os Estudos da Macrofauna bentônica: as análises são suficientes e adequadas para atender às exigências do IBAMA. A macrofauna bentônica é de importância fundamental na caracterização do ecossistema aquático e seu funcionamento será importante também para classificar o Rio Madeira e afluentes sob este ponto de vista. Parecer da solicitação do IBAMA atendida. (pg. 24).

Conclusão sobre os Estudos da Ictiofauna

Os resultados quanto à análise da ictiofauna são satisfatórios e preenchem os requisitos e as exigências do IBAMA. A organização de futuros trabalhos para a modelagem relativa à deriva e deposição de ovos é também satisfatória. Tais modelos são raros no Brasil, especialmente em Rios Amazônicos. Portanto, esta será uma contribuição muito efetiva para o futuro trabalho no Rio Madeira e tributários. (pg. 24).

Conclusão sobre os Estudos da Vegetação

Enfase no dimensionamento da área de campinarama afetada pela UHE Jirau e na elevação do lenço freático O dimensionamento da área de campinarana e os impactos que a vegetação sofrerá com a implantação da UHE Jirau, foram muito bem descritos e avaliados respondendo perfeitamente às exigências do IBAMA. (pg. 25).

A compilação das informações existentes sobre a vegetação da região, especialmente as

espécies ameaçadas de extinção referentes à área afetada pelos empreendimentos Jirau e Santo Antônio é satisfatória e atende às exigências solicitadas. (pg.25)

Conclusão sobre os Estudos sobre o Ecossistema Aquático com ênfase nos processos biogeoquímicos

As análises, resultados e avaliações apresentadas são de excelente nível e atendem às exigências do IBAMA quanto a este item do relatório. As recomendações para futuros trabalhos são pertinentes. De especial interesse, neste caso específico, é a mobilização de Hg a partir das obras na barragem. Isto exige um acompanhamento permanente. (pg. 26).

Conclusão sobre os Estudos sobre o Ecossistema Aquático com ênfase na Qualidade de Água

As análises e simulações realizadas nos vários compartimentos do futuro reservatório representam um esforço considerável de previsão com o uso de ferramentas adequadas de modelagem. Atende-se, portanto, às exigências do IBAMA quanto a este item. Deve-se considerar como esforço complementar na próxima etapa, o papel das macrófitas aquáticas nos ciclos biogeoquímicos e na D.B.O. Isto deve se objeto de modelagem no futuro. (pg. 27)

Conclusão sobre os Estudos sobre o Ecossistema Aquático

As considerações, neste documento-resposta que os reservatórios terão essencialmente características límnicas estão corretas. No entanto, áreas de remanso com elevado tempo de retenção localizado podem ocorrer e há exemplos muito evidentes deste processo em Tucuruí onde o tempo de retenção médio do reservatório é de 45 dias, mas para o braço Cagancho ele é de três anos. Para concluir, as análises e cenários estão bem feitos, mas há necessidade de aprofundar os cenários e programas para os compartimentos do reservatório (Tundisi et al, 1993). (pg. 27).

Conclusão Final sobre os Estudos do Ecossistema Aquático

Referente às exigências do IBAMA para demais Estudos Ambientais sobre as UHEs no Rio Madeira (RO), pode-se concluir que as respostas complementares aos estudos em referência a respeito do Ecossistema Aquático, do Meio Biótico e da Ictiofauna foram adequadas e consistentes. Em alguns tópicos como os efeitos da construção das barragens a jusante e cenários após a construção baseados em modelagem matemática e ecológica, há claramente necessidade de aprofundamento dos estudos (vide programas).

As propostas de continuidade do trabalho estão adequadas quanto ao tópico Ecossistema Aquático. (pg. 30).

O programa de monitoramento hidrobiogeoquímico está satisfatório no que se refere à amostragem ambiental e ao escopo do trabalho do ponto de vista dos 23 transectos projetados para o Rio madeira e os seus principais afluentes.. Também é adequada a amostragem referente ao meio biótico e ao meio abiótico.

As análises dos metais e a resolução da análise para cada um dos metais (ppb) é também adequada. Também estão adequadas as amostragens dos teores de mercúrio para o cabelo humano. É necessário, entretanto, compreender a mobilidade e a biodisponibilidade dos metais encontrados nos sedimentos. As condições físicas e químicas da água determinam a biodisponibilidade dos metais e a sua mobilidade (ph, O2 dissolvido e potencial redox, concentração de gás sulfídrico na água intersticial). (pg. 41).

IV	APÊNDICE B - PARECER TÉCNICO Nº 3 - SOBRE O TEMA SEDIMENTOS

Neste trabalho são apresentados comentários acerca de questões relacionadas com o tema Sedimentologia, veiculadas no documento Parecer Técnico Sobre Limnologia, Qualidade das Águas e Sedimentologia, especialmente no seu “Apêndice B – Parecer Técnico no 3 do Prof. Dr. José Galizia Tundisi e da Dra. Takado Matsumura-Tundisi”, ao qual correspondem as referências em negrito.

Deve-se ressaltar que os referidos pareceres não colocam em questão a viabilidade ambiental dos empreendimentos e concluem que “o estudo é passível de aprovação de licença prévia ambiental com os condicionantes aqui apresentados”. Além disso, grande parte das questões apontadas é, basicamente, resultante de duas inferências infundadas, quais sejam:

- Inconsistência dos dados de descarga sólida em que se fundamentaram os estudos

É demonstrado no EIA e nas respectivas Informações Complementares, e aqui ratificado, que os dados em questão foram resultado de levantamentos de campo, de análises de laboratório e de serviços de escritório exemplarmente conduzidos.

- Inadequação da curva de Brune

Contraditoriamente, ao mesmo tempo em que se afirma no parecer que “essa curva é amplamente utilizada na literatura para casos semelhantes” e que “a adoção da curva de Brune... está correta”, conclui-se que o método: (a) “apresenta o inconveniente de determinar que os reservatórios nunca sejam assoreados por completo”. Isso não se constitui em um inconveniente e sim num fato passível de ser verificado em reservatórios que já alcançaram sua vida útil; (b) não considera a presença de troncos na corrente líquida, que assume proporções significativas em relação a outros cursos d’água. Mostra-se aqui, porém, que a quantidade de material lenhoso transportado na região dos aproveitamentos é irrisória em relação a descarga sólida local, podendo, portanto, ser desprezada sua influência no assoreamento dos reservatórios.

Na seqüência é apresentada uma análise desses e de outros assuntos, que permite concluir que o estudo sedimentológico em questão apresenta-se confiável e suficiente para respaldar a Viabilidade Ambiental, ou seja à possibilidade de licenciamento prévio ambiental.

- Análise da produção de sedimentos em toda a bacia

Com relação a questão referida pelos pareceristas de que “torna-se imprescindível a análise da produção de sedimentos em toda a bacia” (2o parágrafo da pág. 31)

Considera-se que, para caracterizar o regime sedimentológico do rio Madeira na região dos aproveitamentos, é mais importante e factível realizar um aprofundamento dos estudos apresentados no âmbito do processo de licenciamento prévio, atividade que se encontra em andamento com a continuidade de medições de descarga sólida na região. Essas informações, relativas a uma determinada seção fluvial, devidamente interpretadas, constituem uma síntese dos processos de erosão, transporte e deposição de sedimentos de toda a bacia contribuinte. Permitem a obtenção de conclusões sobre o assoreamento de reservatórios mais representativas, uma vez que a modelagem espacial desses processos tende a multiplicar as incertezas a seu respeito.

A análise de produção de sedimentos proposta tem grande utilidade em projetos de conservação do solo e de manejo de bacias hidrográficas, atividade que extrapola o âmbito dos empreendimentos, já que a maior parte da área em questão não faz parte do território nacional.

Há que se ter em mente, também, que informações sedimentológicas são escassas, principalmente em países da América do Sul, podendo ser considerado o Brasil uma exceção. Levantamentos específicos no território boliviano da bacia do Madeira foram ocasionalmente realizados, mas os dados resultantes não estão disponíveis. Haja vista o resultado de tentativa de coleta de dados no SENAMHI - Serviço Nacional de Meteorologia e Hidrologia, localizado em La Paz, em setembro.2005. Na ocasião, o responsável pelo setor comunicou que o banco de dados de interesse encontra-se em fase de organização e que não dispunha de resultados das medições realizadas. Foi informado, ainda, que os poucos levantamentos sedimentométricos dos rios bolivianos foram esporádicos e efetuados, principalmente, por outras entidades. Obtiveram-se apenas dois relatórios com estudos efetuados para teses de doutorado, sendo um do rio Piraí, pequeno afluente, e outro do alto rio Beni (ver referências).

- Contradições entre os dados de descargas sólidas

Com relação a questão referida pelos pareceristas de que “os dados sedimentométricos observados por diversos autores.apresentam contradições decorrentes de uma falta de um histórico de descargas sólidas confiável e suficiente” (3o parágrafo da pág. 31), comenta-se:

Na realidade os dados empregados nos estudos de assoreamento dos reservatórios são confiáveis, especialmente as medições de descargas sólidas efetuadas pelo consórcio projetista, que foram realizadas por técnicos devidamente treinados, utilizando procedimentos e equipamentos adequados às condições locais. Além disso, as amostras de sedimentos coletadas foram submetidas a análises de laboratório e a processos de cálculo exemplares. O histórico de dados disponível, de quase 30 anos, também não pode ser julgado insuficiente, principalmente se considerada a escassez de informações hidrossedimentológicas já comentada.

A Figura 1, representativa da curva-chave de sedimentos do rio Madeira em Porto Velho apresenta qualidade condizente com esse tipo de correlação tão complexa.

Figura 1

Curva-Chave de Sedimentos em Suspensão do Rio Madeira em Porto Velho

A linha azul corresponde à interpolação dos dados coletados pela equipe de FURNAS, representados por triângulos, enquanto a vermelha interpola os dados medidos pela CPRM para a ANA. Observe-se que seria admissível a definição de uma única lei de correlação para todos os dados. Considerando, entretanto, que as medições realizadas pelo CONSÓRCIO são mais recentes (início em maio/2002), que foram coletados utilizando-se técnicas adequadas para o rio Madeira e que conduzem a resultados mais conservadores, decidiu-se pelo emprego da curva-chave estabelecida com base unicamente nelas. A necessidade de se considerar a descarga sólida total e não somente aquela em suspensão, bem como a granulometria dos sedimentos transportados, foi também decisiva no uso da curva obtida com os dados de Furnas, que incluem todas essas informações.

Como os dados da ANA se referem a valores da operação iniciada 1978, a defasagem visualizada na Figura 1 poderia estar indicando que o transporte de material sólido na bacia aumentou. O estudo do aumento da descarga sólida com o tempo apresentado no EIA considerou essa hipótese conservadora.

Além disso, o CONSÓRCIO realiza medições de descarga sólida em outros postos da bacia operados pela ANA que têm um histórico de dados hidrológicos importantes - os postos do rio Mamoré em Guajará-Mirim e do rio Madeira em Abunã. Os resultados dessas medições, realizadas desde novembro/2003, também se apresentam consistentes, como pode ser observado na Figura 2.

Figura 2 – Curvas-Chave de Sedimentos do Rio Mamoré em Guajará-Mirim e do Rio Madeira em Porto Velho e em Abunã

Essas medições continuam sendo realizadas, o que resultará num total de mais de 100 dados de descarga sólida por posto até abril/2006, que certamente conduzirão a uma ainda maior confiabilidade e suficiência dos respectivos resultados.

Os pareceristas apontam também algumas contradições em dados secundários de descarga sólida de diversos autores citados no EIA (4o parágrafo da pág. 31). Cita-se a descarga sólida de 500 a 600 milhões de toneladas por ano na foz do rio Madeira (Martinelli, 1989), que equivale a uma concentração (suspensão e fundo) de 1.057 mg/l e concentrações de sólidos em suspensão de 15 a 359 mg/l, medidas por Gibbs (1967).

Numa análise simplista, os Pareceristas determinam  a descarga sólida do leito como sendo a diferença entre os dados desses autores (Martineli e Gibbs), sem levar em conta fatores importantes como localização dos postos de medição, época do ano, métodos empregados etc.

Ocorre que os valores de concentração de sedimentos em suspensão atribuídos a Gibbs são atípicos, sendo possível que sua unidade correta seja cg/l. Outra possibilidade é de que todas as medições que lhes deram origem tenham sido efetuadas em águas baixas.

Tanto os dados informados pela ANA quanto os levantados pelo CONSÓRCIO apresentam concentrações muito maiores em Porto Velho, sendo de 27 a 1.017 mg/l (medições desde 1978) e de 121 a 3.506 mg/l (medições de maio de 2002 a setembro de 2004), respectivamente.

Quanto aos dados referidos por Martinelli, verifica-se sua coerência com os resultados apresentados no EIA, que apontam uma descarga sólida total média de 592 milhões t/ano, em Porto Velho (área de drenagem = 989.000 km²). A primeira vista, os citados dados deveriam apresentar valores muito superiores, já que se referem à foz do rio Madeira (área de drenagem = 1.420.000 km²). Considerando, todavia, que a carga sólida do Madeira é quase toda proveniente da contribuição de cursos d’água com nascentes nos Andes, uma vez que há pouca contribuição de sedimentos dos pequenos cursos d’água no território brasileiro, cujas nascentes e percurso estão situados na floresta amazônica, o dado atribuído a Martinelli é, na realidade aceitável. Além disso, o estirão fluvial a jusante de Porto Velho é caracterizado por deposição de sedimentos.

Duas outras medições realizadas pelo USGS – United States Geological Survey também apresentaram resultados compatíveis.

Os Pareceristas apontam também que a adoção nos estudos da relação de 95% para a carga em suspensão e 5% para a carga do leito “não confere com os dados obtidos por outros autores” (6o parágrafo da pág. 31).

Para se chegar a essa conclusão, foram utilizados os resultados de uma análise equivocada, conforme demonstrado acima, a qual, em síntese, reprova dados atuais e em maior número, sobre os quais se tem controle do processo de obtenção e processamento, e privilegia os dados de Gibbs, que carecem de informações relativas a sua obtenção, além de serem antigos.

O valor de 5% - na realidade 5,7% - foi obtido pela média das diferenças entre descargas sólidas totais e descargas sólidas em suspensão, efetivamente medidas, conforme explicado anteriormente. Os respectivos cálculos foram efetuados pelo método modificado de Einstein, processo considerado como sendo o mais adequado e usualmente adotado pelo USGS e USBR - United States Bureau of Reclamation. Assim, a alegada incoerência inexiste.

Ressalta-se que os resultados de medições da descarga sólida são muito dependentes dos métodos empregados na sua determinação, incluindo a parte de análise de laboratório e cálculos subseqüentes. Dessa forma, a crítica a resultados controversos exige a análise dos métodos de obtenção dos valores estudados. Sabe-se, também, que os resultados podem diferir de 10 a 30%, embora o erro esperado em cada medição seja somente de 10% caso a amostragem tenha sido feita com a técnica adequada e com o uso do equipamento próprio para as condições do momento da medição, além de outros quesitos.

Finalmente, destaca-se que, Conforme explicado anteriormente, devem prevalecer os dados obtidos recentemente pelo CONSÓRCIO, que indicam para o rio Madeira em Jirau a descarga sólida média de 1.594.529 t/dia, valor que é muito superior ao veiculado no parecer (360.000 t/dia).

- Contradições entre dados de granulometria do sedimento

Os Pareceristas comentam, de forma imprópria, sobre contradições entre os dados de granulometria do sedimento obtidos nas campanhas hidrométricas realizadas e a granulometria associada as atividades de garimpo, em pelo menos dois trechos do documento, conforme citado a seguir:

- “atividades de dragagem, com mineração de seixos e ouro, nitidamente relacionados a materiais grosseiros que não foram objeto de amostragem”. (1o parágrafo da pág. 32).

- a granulometria do leito do rio é constituída de “siltes, areias e cascalhos com porções intercaladas friáveis. Esse material é coerente com as observações das atividades de garimpo e dragagem, mas não é coerente com o material amostrado pela campanha de medição de descarga sólida do leito”. (2o parágrafo da pág. 33).

Sobre este tema destaca-se que no processo de garimpo e dragagem, o material do leito é revolvido e obtido de camadas inferiores aonde existe material mais grosso. No caso da amostragem para cálculo da carga sólida o equipamento utilizado coleta sedimentos existentes na camada superior do leito com 2 a 5 cm, material esse que tem a possibilidade de estar em movimento no leito do rio.

- Comportamento do rio Madeira, seus depósitos e formas de erosão

Os pareceristas reúnem algumas considerações apresentadas no EIA quanto ao comportamento do rio Madeira, seus depósitos e formas de erosão (3o parágrafo da pág. 33).

Cumpre destacar que:

- a influência dos processos erosivos sobre o regime sedimentológico do rio Madeira está sintetizada nas descargas sólidas medidas. Portanto, foram consideradas nos estudos elaborados;

- no que se refere à erosão das margens e desbarrancamentos, que já existem em condições naturais, é razoável admitir-se que continuem ocorrendo com a formação do reservatório. Entretanto, porém, após um período inicial de acomodação do lençol freático ao novo nível de água, os desbarrancamentos diminuirão sua freqüência e tamanho em razão da redução das velocidades de escoamento. De qualquer forma, a carga de sedimentos desses processos é insignificante em relação a produção da bacia hidrográfica como um todo, especialmente a da região andina..

- os estudos realizados demonstram que a formação dos reservatórios implicará na retenção parcial dos sedimentos afluentes, fenômeno que diminuirá com o tempo até se anular. Os escoamentos que ocorrerão pelas turbinas e vertedouro permitirão, num primeiro momento, a descarga superior a 80% do sedimento afluente. Essa retenção, conseqüentemente, é pequena em relação à carga sólida do Madeira, permitindo que o curso d’água a jusante mantenha uma carga superior a qualquer outro rio do país, com exceção do Amazonas.

- Divergências entre equipamentos e procedimentos para amostragem do sedimento do leito.

Os pareceristas, em relação ao uso do amostrador USBM-54, destacam “a desvantagem de não permitir a entrada de sedimentos grosseiros e cascalhos” e sugere-se sua aferição com o BLM-84 e outros dessa linha (2o parágrafo da pág. 33). Quanto a este tema destacamos que:

Todas as possibilidades de realização de coletas de sedimentos foram avaliadas, tendo-se concluído pelo uso dos equipamentos e métodos adotados pelo CONSÓRCIO em suas medições. Trata-se da melhor técnica que pode ser empregada no rio Madeira e que está conduzindo a resultados confiáveis, conforme já explicado.

A citada desvantagem ocorre para sedimentos de grande diâmetro, freqüentes em rios de montanha e em cones de dejeção, o que não é o caso do trecho do rio Madeira em estudo, como pode ser verificado in loco.

Quanto à aferição sugerida, não é possível precedê-la, já que o amostrador USBM-54 é do tipo de coleta de material do leito (Bed Material), enquanto que os amostradores BL são do tipo de medição da carga do leito (Bed Load). Portanto não apresentam resultados passíveis de comparação, por terem diferentes finalidades.

O primeiro equipamento permite a coleta instantânea e simples do material do leito para determinação da granulometria. Os dados assim obtidos são utilizados no cálculo da descarga sólida e também em outros estudos, nos quais a granulometria é necessária. Este foi o caso do estudo do comportamento sedimentológico dos depósitos efetuado com o modelo HEC-6 e que certamente serão úteis para os estudos a jusante da barragem.

Já o amostrador do tipo BL foi concebido para ser posicionado no fundo do rio e aí permanecer durante um período de tempo, normalmente de 5 a 30 minutos ou conforme o comportamento dessa carga. O sedimento que se move na zona não amostrada pode ser, assim, medido com esse tipo de equipamento, o que corresponde ao material em suspensão mais próximo do leito e ao sedimento por arrasto. Assim, a coleta de sedimentos permite a determinação da granulometria, mas a operação acima não é factível para as condições do rio Madeira, em face de suas profundidades e velocidades, que não permitem o adequado assentamento do equipamento.

Acrescente-se que equipamentos do tipo BL, precisam ser calibrados, não havendo no Brasil laboratório de hidráulica habilitado para fazê-lo, e que, uma vez posicionados no fundo do rio, desviam a corrente, modificando as condições de transporte de material sólido.

Muitas pesquisas têm sido realizadas para resolver adequadamente essa questão. No entanto, a medição direta da carga do leito com equipamento desse tipo é executada raramente devido às inconsistências de resultados apresentados. Segundo diversos autores é um assunto controverso, conforme publicação do USGS (Edwards & Glysson, 1999, repetindo Hubbell, 1964), transcrita a seguir:

“In the past, attempts have been made to determine the bedload discharge in three general ways: by direct measurement with some type of apparatus, by definition of physical relations from which the bedload could be estimated, and by quantitative measurements of the results of some sedimentation process such as erosion or deposition. Unfortunately, direct-measuring apparatus have been useful for only a very limited range of sediment and hydraulic conditions; the definition of physical relations has not been complete enough to estimate precisely the bedload discharge; and the quantitative measurements have supplied information only on the characteristics of the reach that was studied. As a result, no single apparatus or procedure, whether theoretical or empirical, has been universally accepted as completely adequate for the determination of bedload discharge over the wide range of sediment and hydraulic conditions in nature.”

- Sinergia entre Troncos e Sedimentos - Assoreamento

Os pareceristas consideram “de fundamental importância a estimativa do conteúdo e do volume de troncos de madeira em trânsito no rio, cuja adoção dos dados implicará em diferentes resultados em modelagens matemáticas para o assoreamento” (2o parágrafo da pág. 34).

Afirmam também que “parte da quantidade de troncos depositados nas áreas de remanso não seria carreada para a tomada d’água, podendo constituir depósito de matéria heterogêneo não previsível nas modelagens, a exemplo do que ocorre em reservatórios de abastecimento d’água em áreas urbanas”. (3o parágrafo da pág. 35).

Quanto a este tema destacamos que:

Pode-se afirmar que os estudos de assoreamento foram realizados de forma correta e que a diferença de resultado decorrente da consideração da influência de material lenhoso é insignificante.

Foi estimado preliminarmente que, em média, 20.000 troncos de árvore são transportados mensalmente pelo rio Madeira na região dos estudos durante a época de cheias. Considerando de forma conservadora que cada tronco, também em média, apresenta um volume de 10 m³ e uma densidade de 1.000 kg/m³, conclui-se que o transporte em questão atinge cerca de 6.700 t/dia. Esse valor corresponde a apenas 0,41% da descarga sólida média em Porto Velho, o que constitui um percentual muito inferior à precisão dos estudos.

Destaca-se também, conforme consta do Projeto de Engenharia, a implantação de dispositivos de retenção, coleta e remoção dos troncos afluentes aos reservatórios, tendo em vista que a presença dos troncos junto ao barramento prejudica a operação das usinas e pode compromete a integridade dos equipamentos, como por exemplo, as comportas do vertedouro. A destinação do material em questão será objeto do Programa de Controle Ambiental.

Considera-se também não ser pertinente a comparação dos reservatórios em questão com reservatórios de detenção de cheias em bacias urbanas.

- Sobre a taxa de aumento da descarga sólida ao longo do tempo

Os pareceristas comentam os estudos realizados para permitir uma estimativa do aumento do transporte sólido com o tempo, concluindo-se que a taxa de 1,83% “é muito maior, se considerarmos que os dados coletados pelo CONSÓRCIO estiverem subestimados”, 5o parágrafo da pág. 34 e no 1o parágrafo da pág. 35.

Tal consideração não é cabível, em função do já explicado. Na realidade, nenhuma campanha hidrossedimentométrica produziu resultados superiores aos obtidos pelo CONSÓRCIO. E exatamente por causa disso foi possível estimar um aumento de 1,83% na descarga sólida, taxa que foi arredondada para mais, tendo sido empregado o valor de 2% nos estudos de assoreamento. Além do mais, tudo leva a crer que a descarga sólida de arrasto está superestimada, já que a metodologia de Einstein considera uma tensão tangencial máxima nas partículas do leito, o que tende a conduzir a valores mais elevados que os reais.

- Precisão das curva-chave de sedimentos

Os pareceristas afirmam “a modelagem HEC-RAS adotada, por conseqüência, pode estar correta na sua aplicação, mas como se baseia na curva chave de sedimentos também não deve ser considerada validada”, 2o parágrafo da pág. 35.

Também nesse ponto a conclusão do parecer fundamenta-se numa premissa equivocada, ou seja, a de que foram empregados dados básicos subestimados. Considera-se que uma análise detida dos estudos em questão, respaldada no estado de arte das técnicas hidrossedimentométricas, não deixa dúvidas com relação à boa qualidade dos dados de descarga sólida empregados na definição da mencionada curva chave.

Além disso, é inapropriada a citação no parecer do HEC-RAS, modelo que não se presta a simulações hidrossedimentológicas. Nos estudos foi empregado o HEC-6, apropriado para esse fim.

- Curva de Brune

É comentado que a “curva de Brune... apresenta o inconveniente de determinar que os reservatórios nunca sejam assoreados por completo”, (3o parágrafo da pág. 35).

A curva de Brune reflete o que se verifica na prática. Não se tem notícia de um reservatório que tenha se assoreado “por completo”. Nos casos mais desfavoráveis forma-se uma nova calha fluvial, necessária à manutenção dos escoamentos, que representa um volume “desassoreado”.

- Mudanças Climáticas e Sedimentos

Os pareceristas comentam que “as mudanças climáticas naturais, fato que já se pode demonstrar em modelos de previsão meteorológica... pode favorecer o transporte de sedimentos”, (2o parágrafo da pág. 37).

Sobre este tema temos alguma concordância. Vestígios arqueológicos provam que o planeta é submetido há tempos a vicissitudes climáticas que não foram resultado da intervenção humana. Há que se concordar, portanto, sobre a possibilidade desse fenômeno se repetir no futuro, independentemente de suas causas. Contudo, não existem pesquisas que comprovem com exatidão quando, onde e com que magnitude ocorrerão tais mudanças.

De qualquer forma, o PCA incluirá a realização de levantamentos que permitirão identificar eventuais mutações sedimentológicas, inclusive outras não previstas nos estudos e no próprio parecer em discussão.

- Erosões a Jusante

Os pareceristas comentam sobre a possibilidade da retenção de sedimentos pelos reservatórios causar “erosão de canal e de margem” a jusante (último parágrafo da pág. 38)

Os estudos demonstram que a eficiência de retenção inicial dos reservatórios é da ordem de 20%. Isso significa dizer que, no cenário mais desfavorável, ainda passarão para jusante de Porto Velho cerca de 1.280.000 t/dia de sedimentos em média, o que é uma quantidade considerável. Com a diminuição paulatina do volume do reservatório, descarga sólida defluente aumentará até se igualar à descarga sólida afluente ao reservatório.

Há preocupação com essa questão, todavia, estando prevista, por isso, a realização de estudos específicos que permitirão identificar eventuais problemas de degradação da calha fluvial a jusante e implementar as cabíveis medidas mitigadoras.

- Programa de Monitoramento - Geral

Os pareceristas afirmam que “o programa de monitoramento de sedimentos apresentado é insuficiente” (1o parágrafo da pág. 39). Sobre este tema comenta-se:

O EIA e respectivas informações complementares prevêem não somente a implementação dos subprogramas recomendados no parecer, como de diferentes outros. Segue a relação completa dos serviços programados:

- continuação das práticas hidrossedimentométricas, incluindo a realização de medições de descarga líquida e sólida nas estações de Porto Velho, Abunã e Guajará-Mirim; e em alguns afluentes mais importantes, como é o caso do rio Abunã e dos rios Mutum-Paraná e Jaci-Paraná;

- atualização dos estudos de avaliação de assoreamento dos reservatórios com a inclusão dos resultados das campanhas hidrossedimentométricas realizadas após a fase de viabilidade;

- aprimoramento da modelagem sedimentológica no trecho entre a foz do rio Beni e a foz do rio Jamari, com a inclusão de novos levantamentos hidrométricos a serem realizados incluindo:

- detalhamento do leito rígido (pedrais);

- levantamento de seções topobatimétricas complementares ao longo do estirão;

- levantamento de perfis longitudinais do leito e da linha d’água do rio Madeira, ao longo de todo o estirão em estudo;

- coleta do material de fundo ao longo do estirão e confecção de curvas granulométricas.

- otimização dos estudos de remanso considerando cenários de deposição de sedimentos nos reservatórios, ao longo de sua vida útil;

- realização de estudos sedimentológicos do estirão fluvial a jusante do AHE Santo Antônio, até Humaitá, visando avaliar as variações morfológicas dos depósitos aluvionares em praias e ilhas, devido às mudanças no regime de escoamento e transporte de sedimentos decorrente da implantação dos AHE de Santo Antônio e Jirau. Inclui a execução de campanhas de coleta de dados e preparação de relatório conclusivo sobre os respectivos eventuais impactos e medidas mitigadoras;

- elaboração de estudos em modelo físico de conjunto visando avaliar quantitativamente e qualitativamente a dinâmica do escoamento e o transporte de sedimentos através das estruturas de tomada d´água e vertedouro, e canais de aproximação e descarga;

Naturalmente, dentre as análises que deverão ser realizadas no escopo desses estudos e levantamentos está a proposta do parecer de atualização das curvas cota-área-volume dos reservatórios.

Conseqüentemente, a única divergência notável observada refere-se à freqüência de realização dessas atividades, pois se propõe no parecer, por exemplo, a realização de levantamentos batimétricos mensais. Considera-se que se trata de um trabalho com porte tal que sua realização com tal freqüência não é factível, além do que, provavelmente não haveria diferença sensível nos depósitos de sedimentos de um mês para o outro, especialmente em períodos de estiagem.

- Programa de Monitoramento – Aspectos Específicos

- “Determinação da mobilidade da natureza do leito (móvel ou não móvel), e se móvel qual o comportamento do leito x tempo”

Uma vez que foi identificado transporte de material sólido de arrasto, ainda que reduzido, obviamente que o leito do Madeira é predominantemente móvel. Os pedrais existentes constituem exceções. O comportamento do leito foi objeto dos estudos apresentados.

- “Determinação da carga do leito com amostrador adequado”.

O processo de obtenção da carga do leito incluiu a coleta de material do leito com o equipamento mais adequado para as condições do Madeira, principalmente se consideradas as altas velocidades de escoamento e profundidades locais, conforme discutido anteriormente.

- “Determinação das áreas de erosão da bacia contribuinte, considerando os diferentes processos erosivos e as áreas potencialmente produtoras de sedimentos no futuro. Determinação de perfis representativos a montante, no interior do reservatório e a jusante para monitoramento do fundo e da sedimentação natural e induzida pelo barramento”.

A preparação de mapas de potencial de erosão seria de grande utilidade para projetos de manejo e conservação do solo da bacia, que em sua maior parte não pertence ao Brasil. A análise da produção de sedimentos na bacia, todavia, tem sua realização prevista para a próxima fase de projeto básico. A determinação de perfis fluviais foi realizada, estando prevista sua ampliação e melhor detalhamento nos estudos futuros

- “Cálculo da vida útil, retenção de sedimentos, granulometria, densidade, relação carga sedimentar do leito x suspensão, evolução do assoreamento e vida útil considerando medidas confiáveis do sedimento do leito e natureza do leito.”

Os resultados de medições de descarga sólida empregados nos estudos em questão, são confiáveis, conforme discutido. No EIA e nas informações complementares, explicita-se que a próxima fase dos estudos contemplará atualização dos cálculos solicitados considerando-se, também, as medições de descarga sólida que estão sendo realizadas, o que conduzirá a uma ainda maior confiabilidade aos estudos, em decorrência da maior amostragem estatística de dados.

- “Aferição durante o monitoramento da validade das curvas de Brune e do modelo de Borland & Miller adotados”.

Naturalmente, os levantamentos batimétricos previstos para a fase de operação dos reservatórios, terão que ser devidamente analisados, o que inclui não somente a aferição solicitada, como também a realização de outros estudos pertinentes.

- Conclusões

Os pareceristas afirmam que “embora o estudo apresente a necessidade de aperfeiçoamentos nos pontos aqui levantados, o estudo é passível de aprovação de licença prévia ambiental, com os condicionantes aqui apresentados”.

O CONSÓRCIO entende que os Estudos Sedimentológicos elaborados no EIA/RIMA têm um grau de detalhamento e adequação consistentes com a etapa do projeto – ESTUDOS DE VIABILIDADE AMBIENTAL. Neste ponto há completa convergência. Entretanto, discordarmos de algumas sugestões e conclusões formuladas pelos pareceristas, que foram amplamente detalhadas ao longo deste texto.

Acrescente-se que é paradigma do CONSÓRCIO o contínuo aperfeiçoamento dos estudos o que será possível com a continuidade do processo.

  - 16.Referências

FUENTES, Carlos F. Benavidez (1988). Influencia de los câmbios em el uso del suelo sobre el escurrimiento y la erosión en la cuenca del rio Piraí. Amazonia Andina – Bolivia. Proyecto de Grado, colaboración de PHICAB, IHH-UMSA e ORSTOM. La Paz.

EDWARDS, Thomas E. & GLYSSON, G. Douglas (1999). Field methods for measurement of fluvial sediment. USGS, Denver, CO.

GUZMÁN, Maria Cristina Barragán (1990). Estudio sedimentologico de la cuenca andina del rio Beni. Proyecto de grado. Universidad Mayor de San Andres, Facultad de Ingenieria. La Paz.

HUBBELL, D. W. (1964). Apparatus and techniques for measuring bedload. USGS Water-Supply Paper 1748. Washington, DC.

STEVENS Jr., Herbert H. (1985). Computer program for the computation of total sediment discharge by the modified Einstein procedure. USGS Water-Resources Investigations Report 85-4047.

TUNDISI, José Galicia & MATSUMURA-TUNDISI, Takado (2006). Parecer técnico sobre limnologia, qualidade das águas e sedimentologia. Parecer preparado para os estudos de impacto ambiental realizados para os aproveitamentos de Santo Antônio e Jirau, rio Madeira, através do Ministério Público Estadual de Rondônia e o Consórcio Furnas/Odebrecht.

USBR, US Bureau of Reclamation (1955). Step method for computing total sediment load by the modified Einstein procedure. USBR Sedimentation Section. Denver, CO.

- Avaliação do Parecer Técnico sobre o Tema Geologia

Consultor: Dr. Reinaldo Sure Soeiro

- Comentário da pg.  4 sobre as registros sobre as reservas medidas de pedreiras de rocha graníticas e sua suficiência para as demandas da construção das UHE

No EIA - Estudo de Impacto Ambiental; Tomo A do Volume 1/1; Metodologia, Instrumentos Legais e Caracterização dos Empreendimentos; maio 2005, da pg.VII-5 e pg.VII-51, relata que os volumes escavados em rocha são da ordem de 38 milhões de m3 e 18 milhões de m3, para a implantação dos arranjos dos empreendimentos de Jirau e Santo Antônio, respectivamente. Esses valores são suficientes para a realização das construções civis, na forma de pedra britada, pedriscos e outros tipos de agregado.

Ressalta-se que grande parte do material rochoso não será utilizada na construção dos empreendimentos.

As pedreiras mencionadas no Parecer, existentes nas proximidades de Santo Antônio e Vila Princesa não serão acionadas para fornecerem material pétreo para a construção das obras civis dos aproveitamentos.

- Comentário da pg.  4 sobre a ocorrência de depósitos de cascalho e areia na área de entorno Identificados como JC- 08 e JC-12 e sua suficiência para o atendimento as obras civis, bem como os procedimentos de recuperação ambiental

O volume das jazidas indicadas nos estudos de engenharia e de meio ambiente é suficiente, uma vez que os materiais provenientes dos depósitos mencionados estão previstos para serem utilizados como revestimentos primários nos acessos na margem direita e eventualmente para o canteiro de obras, não estando previstos para a obra principal. Quando iniciarem as escavações obrigatórias haverá um volume considerável de material terroso e de rocha, suficiente para atender todas as necessidades das obras.

Os procedimentos necessários para a recuperação e restauração ambiental para todas as jazidas, acessos e outras áreas degradadas, estão apresentados no Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD. Esse Programa será detalhado na fase do Projeto Básico Ambiental – PBA, a ser elaborado na fase de obtenção da Licença de Instalação.

- Comentário da pg. 5 sobre a exploração de ouro na AID.

No EIA - Estudo de Impacto Ambiental; Tomo B do Volume 2/8; Diagnóstico Ambiental; Área de influência Direta – Meio Físico; maio 2005, da pg.IV-20 a pg. IV-22, o assunto sobre a lavra de ouro foi considerado e descrito em um nível de detalhe compatível com os estudos da etapa de viabilidade, incluindo a produção de ouro, o levantamento e a localização das dragas que atuavam na exploração de ouro, bem como os aspectos legais sobre a Reserva Garimpeira do Rio Madeira.

Assim sendo, foi reconhecida a mudança das condições da exploração do garimpo de ouro e a medida recomendada para a atenuação do impacto foi a criação de um Programa de Monitoramento de Atividade Garimpeira a ser detalhado na fase do Projeto Básico Ambiental, onde foram propostos alguns procedimentos que dentre os mais relevantes destacam-se:

  - definir, juntamente com o DNPM e o Sindicato dos Garimpeiros as medidas apropriadas que deverão ser tomadas no sentido de regularizar as atividades garimpeiras nos seus reservatórios e seus entornos.

  - identificação de ações técnicas, econômicas e sociais para a definição das medidas mitigadoras a serem tomadas para a resolução da questão garimpeira.

  - auxiliar na regulamentação de cooperativas garimpeiras; na relocação dos seus equipamentos e dos garimpeiros atingidos.

Nesse sentido, demonstra-se que serão definidas na fase posterior do projeto Madeira, pelos atores constituídos no processo da exploração garimpeira do ouro, as ações a serem desenvolvidas para atenuar o impacto.

- Comentário da pg. 5 sobre a exploração de atividade extrativista em terra firme

No EIA - Estudo de Impacto Ambiental; Tomo B do Volume 2/8; Diagnóstico Ambiental; Área de influência Direta – Meio Físico; maio 2005, da pg.IV-22 a pg. IV-23, estão descritas as atividades de lavra de cassiterita, de ametista e de topázio das empresas de mineração Macisa e São Lourenço.

Entretanto, essas extrações não serão atingidas pela inundação do reservatório de Jirau. Porém, os acessos, pela margem esquerda do rio Madeira, ás instalações da lavra da Macisa e da São Lourenço serão parcialmente atingidas pelo enchimento do futuro lago.

Respondendo o item (d) da pg. 6, o empreendedor se responsabilizará pelo livre acesso aos garimpos em pauta, antes do enchimento, assegurando o direito de não prejudicar as atividades econômicas das empresas que desenvolvem a extração mineral no local.

- Comentário da pg. 5 item (a) sobre mapeamentos de detalhe das Formações Rio Madeira e Jaciparaná,  como medidas compensatórias

O mapeamento executado pela CPRM para os estudos ambientais referentes aos temas de geologia, geomorfologia e hidrogeologia foram apresentados na escala de 1:100.000, incluindo, na parte de geologia, as formações Rio Madeira e Jaciparaná.

Os levantamentos geológicos em campo foram planejados pela CPRM e FURNAS para serem realizados em uma escala de 1:50.000, mas para efeito de apresentação, visando a redução do número de folhas, serem confeccionados na escala de 1:100.000.

O mapeamento da formação Rio Madeira foi executado, em algumas áreas, na escala de 1:50.000, portanto, para o objetivo dos estudos de viabilidade dos empreendimentos o conhecimento geológico é considerado suficiente.

Serviços de sondagens geomecânicas poderão eventualmente ser realizados adicionalmente, em locais que, se necessário, forem fornecer informações sobre a espessura total da referida formação, os quais poderão ser executados após a aprovação da Licença Prévia.

Da mesma maneira os estudos paleontológicos complementares podem ser elaborados, após a emissão da L.P. a partir das condicionantes apresentadas.

A questão da elaboração de dissertação de mestrado e tese de doutorado, não caberia no EIA e no Projeto Básico Ambiental, pois é uma questão muito específica de fórum particular e não de responsabilidade das instituições envolvidas.

- Comentário da pg. 5 item  (b) incorporando estudos petrográficos, petrológicos, litogeoquímicos, mineralógicos, geotectônicos e geocronológicos, como medidas compensatórias

O mapeamento sugerido na escala de 1:25.000 não se justifica, haja vista que o levantamento de apresentação na escala de 1:100.000, e planejamento e execução, em vários locais, na escala de 1:50.000, atende plenamente os objetivos do trabalho.

As suítes graníticas citadas passaram por um estudo petrográfico e mineralógico detalhado, de acordo com o EIA - Estudo de Impacto Ambiental; Tomo B do Volume 2/8; Diagnóstico Ambiental; Área de influência Direta – Meio Físico; maio 2005, Pg. IV-1 a Pg.IV-167.

Datações geocronológicas foram efetuadas em algumas suítes, mas nada impede que outras datações possam ser efetuadas fora da AID, em outros corpos graníticos da mesma unidade.

A litoquímica não foi efetuada, pois não era objeto do levantamento geológico para atender o Termo de Referência aprovado e enviado pelo IBAMA.

Nas áreas onde serão construídos os barramentos de Jirau e Santo Antônio, não há indícios de mineralizações.

A divulgação dos resultados em revistas, congressos, etc., já vêm sendo realizados pelos técnicos da CPRM.

Na região dos sítios dos empreendimentos, onde estes materiais serão escavados, estes mapeamentos já foram realizados.

As áreas mineralizadas da suíte Rondônia e a  Suíte Intrusiva Candeias, estão localizadas na AII. A mais importante em termos de mineralizações de cassiterita, a suíte Rondônia, já foi bastante investigada pelas empresas mineradoras.

O batólito de Santo Antônio, onde se encontram duas pedreiras ativas e onde foram perfurados mais de 1000m de sondagens mecânicas, pode-se dizer que essa estrutura é bem conhecida.

A suíte Caripunas-São Lourenço, no sítio de Jirau foi bastante investigado, não é mineralizado e já foi datado;

Não é do interesse dos empreendedores a realização de pesquisa mineral nos aproveitamentos em pauta.

- Comentário da pg. 5 item (c) sobre os mapeamentos de detalhe serem feitos pela CPRM

Se houver necessidade e obrigatoriedade determinada na L.P., a partir de suas condicionantes, existe um compromisso de que a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM será a executora dos levantamentos geológicos complementares, juntamente com o Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM. Outras instituições que já participaram dos trabalhos anteriores do EIA também poderão ser chamadas a contribuir.

- Comentário da pg. 5 item (d) sobre a garantia de acesso a minerações existentes

No EIA - Estudo de Impacto Ambiental; Tomo B do Volume 2/8; Diagnóstico Ambiental; Área de influência Direta – Meio Físico; maio 2005, da pg.IV-22 a pg. IV-23, estão descritas as atividades de lavra de cassiterita, de ametista e de topázio das empresas de mineração Macisa e São Lourenço.

Entretanto, essas extrações não serão atingidas pela inundação do reservatório de Jirau. Porém, os acessos, pela margem esquerda do rio Madeira, ás instalações da lavra da Macisa e da São Lourenço serão parcialmente atingidas pelo enchimento do futuro lago.

O empreendedor se responsabilizará pelo livre acesso aos garimpos em pauta, antes do enchimento, assegurando o direito de não prejudicar as atividades econômicas das empresas que desenvolvem a extração mineral no local.

- Comentários da pg.6 ao Programa de Acompanhamento dos Direitos Minerários e Atividades Garimpeiras

O Parecer considera que os procedimentos alinhavados no Programa em questão são satisfatórios e não devem gerar conflitos insanáveis.

Entretanto, convém apontar o que consta no EIA - Estudo de Impacto Ambiental; Tomo B do Volume 2/8; Diagnóstico Ambiental; Área de influência Direta – Meio Físico; maio 2005, da pg.IV-20 a pg. IV-25, o assunto sobre a atividade garimpeira e os direitos minerários foi desenvolvido em um nível de detalhe compatível com os estudos da etapa de viabilidade, incluindo a produção de ouro, o levantamento e a localização das dragas que atuavam na exploração de ouro, bem como os aspectos legais sobre a Reserva Garimpeira do Rio Madeira bem como todos os processos minerários nas AII e AID..

Conforme enfatizado no item 3 desta análise, foi reconhecida a mudança das condições da exploração do garimpo de ouro e a medida recomendada para a atenuação do impacto foi a criação de um Programa de Monitoramento de Atividade Garimpeira a ser detalhado na fase do Projeto Básico Ambiental, onde foram propostos alguns procedimentos que dentre os mais relevantes destacam-se:

- definir, juntamente com o DNPM e o Sindicato dos Garimpeiros as medidas apropriadas que deverão ser tomadas no sentido de regularizar as atividades garimpeiras nos seus reservatórios e seus entornos.

- identificação de ações técnicas, econômicas e sociais para a definição das medidas mitigadoras a serem tomadas para a resolução da questão garimpeira.

- auxiliar na regulamentação de cooperativas garimpeiras; na relocação dos seus equipamentos e dos garimpeiros atingidos.

Nesse sentido, demonstra-se que serão definidas na fase posterior do projeto Madeira, pelos atores constituídos no processo da exploração garimpeira do ouro, as ações a serem desenvolvidas para atenuar o impacto, além das atividades de solicitação dos Termos de Renúncia, pelo DNPM, por meio dos requerentes, quando couber.

- ASPECTOS BIÓTICOS

- Avaliação do Parecer Técnico sobre Herpetofauna

Elaborado pelo consultor: Prof. Dr. Nelson Jorge da Silva Jr.

O parecerista se limitou a descrever métodos, resultados e programas, não tendo havido questionamentos com relação aos textos produzidos no EIA. O único questionamento deste Parecer sobre a Herpetofauna é discutido a seguir.

“...a não consideração de Silva (1993) e Silva and Sites (1995), entre outros (ex: Nascimento et al., 1988), implica na interpretação limitada de parte dos répteis, inclusive extensões geográficas esperadas, se ainda considerados trabalhos descritivos de áreas adjacentes da Bolívia, evitando-se interpretações precipitadas sobre distribuição geográfica e status de conservação ainda não padronizado em detalhe para nenhum ecossistema brasileiro.”

Comentários: um grande número de trabalhos foi utilizado pelos responsáveis pelo tema para levantamento de informações secundárias e/ou para comparações com os dados obtidos (Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de Rondônia – SEPLAN,2000; Gallati, 1999; Ávila-Pires, 2003; Vanzolini, 1986; etc.). Dados referentes a UHE Samuel (de que tratam em parte Silva, 1993) foram considerados indiretamente, uma vez que constavam no documento Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de Rondônia – SEPLAN, 2000. De qualquer forma, a não consideração destes trabalhos e de outros referentes à Bolívia levou na verdade a uma superestimação dos dados obtidos e apresentados no EIA e, assim, a uma maior valorização da magnitude dos impactos identificados e descritos para o grupo da herpetofauna. Esta atitude, digamos, conservadora, pode ser vista em comentários do próprio parecerista do grupo da herpetofauna (Nélson Silva Jr.) onde ele apresenta que “...O alto número de espécies de anfíbios que não puderam ser identificadas por especialistas é um reflexo da necessidade urgente de revisões taxonômicas e não necessariamente “espécies novas” para a ciência.”. Concordamos em gênero, número e grau com esta afirmação, mas frente a estudos taxonômicos demorados (observa-se que espécimes foram coletados e enviados para especialistas para identificação) e à necessidade de se avaliar impactos optou-se pela atitude conservadora de se considerar que todas estas espécies potencialmente podem ser novas para a ciência. Ressalta-se que esta foi uma prerrogativa da equipe responsável pelos estudos do Meio Biótico, de modo a assegurar que as avaliações dos impactos em casos como este levassem a uma superestimação dos dados e não a uma subestimação dos mesmos

- Avaliação do Parecer Técnico sobre Mastofauna

Elaborado pelos consultores: Prof. Dr. Horácio Schneider e Profa. Ms. Wilsea Figueiredo

- “O esforço de coleta utilizado foi insuficiente, como ressaltado pelos próprios autores, para avaliar a real diversidade taxonômica da mastofauna local. ...A inexistência de informações impede que análises comparativas entre a área estudada e outras em outras porções da Amazônia sejam feitas. Os trabalhos de avaliação de impacto ambiental...  limitam-se a listar espécies presentes, avaliar sua abundância e a comparar a lista das espécies encontradas com aquelas consideradas como ameaçadas de extinção. É um lamentável paradoxo, portanto, que o estudo de impactos ambientais apresentado seja de restrita capacidade para desempenhar sua principal função: a de avaliar os impactos ambientais que serão decorrentes da construção das hidrelétricas.

Comentários: verifica-se, primeiramente, que as citações são partes de um texto maior, apresentado pelos especialistas Horácio Schneider e Wilsea Figueiredo dentro de seu parecer. Assim, por exemplo, a primeira frase apresentada refere-se especificamente ao grupo dos pequenos mamíferos não voadores (roedores e marsupiais) e não a toda a mastofauna, como a transcrição faz parecer. Especificamente para este caso, os pesquisadores responsáveis no EIA pelos estudos referentes a este subgrupo da mastofauna realmente consideram que, em função da curva espécie-área não ter se estabilizado, novas espécies devem existir na área estudada (fato também considerado no EIA para outros grupos faunísticos). É importante salientar que um estudo de impacto ambiental não pretende de forma nenhuma (e dificilmente o fará) esgotar o conhecimento científico de determinada área ou região. Isto é ainda mais verdadeiro para a região Amazônica onde, como ressaltado dentro do próprio EIA, diferentes autores consideram que poucos locais podem ser considerados completos em relação a inventário de mamíferos (ver EIA Tomo B, pág. IV-749).

A equipe responsável pela elaboração do EIA não compartilha de forma alguma com a opinião dos pareceristas no restante de sua citação. Os resultados apresentados ao longo de todo o EIA e sua interpretação para a área em foco permitiram identificar cerca de 50 impactos referentes ao Meio Biótico, em função de várias etapas e ações previstos para os empreendimentos, todos eles descritos e avaliados.

- A área dos arredores de Porto Velho guarda inestimável importância ambiental. Aqui, nos ateremos a, sucintamente, discorrer sobre o conhecimento atual que nos permite afirmar o extremo valor da região afetada. Em primeiro lugar, a área situa-se sobre a junção de diferentes eco-regiões do Ecossistema Amazônico. Um deles, os Ecótonos Cerrado-Amazônia são uma das eco-regiões mais ricas e também mais ameaçadas da região e caracterizam-se por grande heterogeneidade na composição biológica e por serem cobertos por mosaicos de diferentes tipos de vegetação que conjugam espécies presentes nos dois ecossistemas, além de um considerável número de endêmicos. A própria condição de Ecótono já faz da região, a priori, uma prioridade ambiental.

Comentários: conforme o mapa do SEDAM, a interface cerrado / floresta ombrófila ocorre em boa parte do estado de Rondônia, porém o detalhamento do mapeamento da vegetação na área de influência direta do empreendimento indicou a ocorrência de ecossistemas predominantemente amazônicos. Da mesma forma, na área diretamente afetada pelo empreendimento, enfocada pelos estudos biológicos realizados, as espécies são típicas do bioma amazônico. No caso da flora, apenas nos umirizais foram encontradas espécies que também ocorrem no bioma Cerrado.

Os dados obtidos para a fauna corroboram esta afirmativa. Assim, para a fauna como um todo, afora espécies de ampla distribuição no território brasileiro, com ocorrência em vários biomas, todas as outras espécies registradas no estudo são de ocorrência no bioma Amazônia. Ressalta-se que no caso dos umirizais apenas para o grupo da avifauna foram encontradas espécies típicas deste ambiente. Ressalta-se também que, como registrado no EIA, no item referente a avifauna “... umas cinqüenta espécies típicas de cerrado, conhecidas deste ambiente em Rondônia e dos campos de Humaitá, realmente não devem ocorrer nas localidades amostradas, devendo, no entanto, ocorrer na Área de Influência Indireta do empreendimento.

Apesar disso, a biodiversidade potencial da região e seu caráter de transição de biomas não são subestimados. A avaliação dos impactos foi feita da forma mais pessimista, ou seja, considerou que a perda de áreas dos ecossistemas atingidos constitui impactos de alta magnitude. No Programa de Compensação Ambiental foi indicado que a decisão sobre o destino do investimento de pelo menos 0,5% do valor do empreendimento deverá ser discutida com o IBAMA, entre investimento em UCs já existentes e criação de novas UCs, sendo sugerido como um dos critérios para a seleção de áreas prioritárias para conservação a escolha de uma área que represente um mosaico vegetacional típico da região.

Assim, não se considera que deva ser realizada outra análise de diversidade e sim que se considere que se trata de uma região de alta biodiversidade, conforme estabelecido no EIA, e que, como “área de importância biológica extrema” ela seja contemplada com medidas de conservação adequadas, principalmente no âmbito do programa de Compensação Ambiental.

- O rio Madeira é uma barreira biogeográfica reconhecida desde o século XIX e é o limite que define pelo menos duas áreas de endemismo… Para que uma visão mais clara da diversidade da área possa ser possível em curto prazo, esses estudos NÃO PODEM deixar de estar conciliados com estudos genéticos populacionais. Já existem muitas seqüências de DNA publicadas para mamíferos de varias partes da Amazônia. Uma comparação entre essas seqüências e as da área em questão será imprescindível para que uma avaliação mais clara dos impactos possa ser feita.

Comentários: Estudos de Impacto Ambiental NÃO TÊM COMO OBJETIVO suprir toda a pesquisa básica necessária ao entendimento de padrões biogeográficos, em sua maior parte complexos e ainda pouco conhecidos. Outrossim eles devem se ater a buscar informações sobre riqueza de espécies, exigências destas em relação ao hábitat, complexidade dos ambientes, histórico e tendências de uso e ocupação dos ambientes naturais etc., informações estas que permitam a elaboração de diagnósticos, identificação de impactos associados ao empreendimento em foco e a avaliação dos mesmos, informações estas que irão balizar análise de viabilidade por parte do órgão licenciador.

Ressaltam-se por último dois pontos: o primeiro é que nenhum termo de referência para estudos de impacto, incluindo o definido para o Complexo do Rio Madeira, exige estudos genéticos populacionais, que levem por conseguinte a informações sobre padrões biogeográficos. Em segundo lugar, informar que a busca de conhecimento não é desprezado pelos responsáveis pelos estudos, sendo que nos Programas de Monitoramento previstos para as fases seguintes deverão estar previstos recolhimento de material para envio a instituições para estudos genéticos, isto para todos os grupos faunísticos. Nestas fases, frente especialmente a ações como desmatamento, justifica-se plenamente o sacrifício de animais (de modo geral, de pequeno, médio e grande porte), sendo todo o material coletado devidamente estudado, visando a geração de conhecimento científico para toda esta região. Ressalta-se, inclusive, que os programas e recursos previstos para estudos da fauna, com certeza farão desta região uma das mais bem conhecidas de todo o bioma Amazônia, incluindo aí o território brasileiro e de países limítrofes.

- Avaliação do Parecer Técnico sobre Botânica

Elaborado pelo Prof. Dr. Michael Hopkins

São apresentadas a seguir várias questões incluídas no Parecer referente ao tema Flora

Inventários quantitativos não são adequados para avaliar os impactos potenciais nas populações das espécies de plantas localmente raras. Precisa ter uma melhora dos procedimentos para acumular conhecimento das espécies de plantas ocorrentes, suas distribuições locais e regionais e suas ecologias;

Apesar de que o trabalho para produzir a RIMA foi bem feito, e a metodologia de descrição quantitativa adequada, a inadequação dos procedimentos para identificar resulta na conseqüência que a RIMA não é adequada para avaliar a ameaça potencial pelas espécies vulneráveis na área dos aproveitamentos, e assim, não é possível avaliar se as mudanças causadas terão um impacto irreversível nos ambientes;

O uso de uma guia de identificação feito por uma área distante deve ser evitado. Identificações devem ser feitos usando coletas botânicas, que devem ser depositados em herbários, e duplicatas mandadas para especialistas “de porte”;

No caso desta EIA, deve ser listado todo o material coletado, junto com o nome do identificador;

Dado a falta de confiança nas identificações das espécies encontradas, devem ser feitos novos levantamentos especificamente para listar e estimar a biodiversidade botânica localmente (riqueza de espécies e não índices de diversidade). Deve ser produzida uma lista das espécies que ocorrem dentro do AID, e estas identificações devem ser baseado em coletas botânicas, que devem ser depositados em herbário, e duplicatas mandadas para especialistas;

As espécies listadas em Tabela nº 6 devem ser alvos para serem redescobertas, e seus níveis de vulnerabilidade avaliados;

Os dados oriundos de coletas já nos herbários devem ser estudados melhor (a análise neste relatório foi feita “aos presos” e deveria ser usada somente como base por um trabalho feito mais cuidadosamente). Coletas históricas devem ser georreferenciadas e as identificações que parecem nas amostras verificadas com referencia a literatura e por comunicação com as especialistas relevantes;

Recomenda se que seja planejado um projeto para levantar a biodiversidade botânica local antes do inicio das obras, e que este projeto acompanha as obras para minimizar impactos negativos na biodiversidade local;

Este levantamento deve procurar as espécies identificadas como vulneráveis em outras áreas vizinhas com condições ambientais parecidas para avaliar se ações de resgate precisam ser feitas, e também para recomendar áreas de conservação para preservar populações de espécies perdidas durante as obras;

O projeto deveria incluir: treinamento para formar parataxônomos locais em reconhecimento de espécies diferentes e metodologia de coleta de material botânico; a criação de um herbário local (ou possivelmente usando um já existente se existe numa Universidade local); distribuição de material rapidamente para especialistas através de um convênio com um herbário registrado como fiel depositório (como INPA);

Este projeto deveria atuar para assegurar que espécies prejudicadas pela implementação da obra recebem atenção que serem preservadas, por banco de germoplasmo e/ou por replantio em áreas vizinhas;

Um levantamento detalhado das espécies que ocorrem na água, fixadas em rocha, especialmente da família Podostemaceae deve ser feito com urgência; e

As plantas inferiores também devem ser levantadas para compor uma lista das espécies ocorrendo localmenete.

Comentários: a malha amostral para os trabalhos referentes ao tema flora foi definida por especialistas com experiência em trabalhos na Amazônia, dando maior destaque aos locais e ambientes que seriam mais afetados pelo empreendimento (associação florestas de terras baixas / florestas de várzeas) e privilegiando o levantamento de espécies arbóreas; o aprofundamento dos estudos é previsto na etapa inicial da execução dos programas de controle propostos, como forma de subsidiá-los.

Os levantamentos de flora optaram por estudos quali-quantitativos, que permitem ter uma noção da estrutura da vegetação e calcular a biomassa florestal, além de permitir comparar a complexidade estrutural do habitat e reconhecer espécies características de cada formação avaliada. O objetivo dos levantamentos não foi esgotar os conhecimentos sobre o tema em foco, o que demanda vários anos de pesquisa em uma região de alta biodiversidade como a Amazônia, mas sim balisar uma avaliação de viabilidade e do empreendimento, considerando que a preservação de ambientes implica na preservação das espécies que nele vivem, independente de ter um levantamento florístico exaustivo.

Considerando o anteriormente exposto, a análise dos impactos dos empreendimentos foi feita da forma mais pessimista possível, ou seja, avaliando a perda de espécies importantes (mesmo aquelas ainda não identificadas). Assim, o impacto foi considerado como de alta magnitude. Considerou-se que esta indicação é suficiente para a presente etapa de licenciamento (análise de viabilidade do empreendimento). Além disso, o EIA já prevê, no âmbito do Programa de Conservação de Flora, uma etapa inicial de levantamentos complementares para subsidiar a definição de espécies passíveis de resgate ou outras medidas específicas de conservação.

Como se trata de um trabalho técnico, não acadêmico, realizado durante um período de tempo pré-determinado (seguindo o termo de referência do IBAMA), as coletas foram realizadas apenas no caso de espécies não reconhecidas em campo. Os parataxonomistas colaboradores (Everaldo Costa Pereira na primeira campanha e José Lima dos Santos nas demais, além do auxiliar de campo José Guedes) são pessoas reconhecidas no meio acadêmico como alguns dos melhores atualmente disponíveis. Das três pessoas citadas no Parecer como responsáveis pelos maiores levantamentos florísticos já realizados em Rondônia, uma foi componente da equipe dos estudos do EIA (Carlos Alberto Cid Ferreira). Quanto ao uso indevido de um guia de identificação, não foi esta a forma de trabalho adotada. É possível sim que a própria experiência dos parataxonomistas em levantamentos na Amazônia Central tenha influenciado o seu reconhecimento de algumas espécies; porém as plantas de identificação duvidosa foram realmente coletadas e encaminhadas tanto ao herbário do INPA quanto à Universidade de Rondônia (locais onde atualmente se encontram), para montagem de exsicatas e registro em herbário, procedimentos estes que são morosos nas instituições públicas.

Quanto aos índices de similaridade apresentados no Parecer, há que se considerar que os mesmos são altamente influenciados pelo esforço amostral. No caso do presente trabalho, trata-se de um estudo pontual, com área restrita e duração limitada, o qual privilegiou as espécies arbóreas, enquanto os outros estudos mencionados se deram com mais tempo e outra finalidade. Por outro lado, não se pode descartar a possibilidade real de haver maior similaridade entre a floresta da região do Alto Madeira e áreas da Amazônia Central.

Com relação à complementação de estudos, esta etapa já prevista no EIA (a ser detalhada na próxima fase de licenciamento) permitirá que se aprofunde a análise florística (incluindo grupos de espécies não arbóreas), a identificação de espécies raras, a conferência de listas de herbários e a proposição de medidas de conservação adequadas. As amostras de plantas em posse da UNIR poderão constituir a primeira coleção de maior porte para se iniciar a constituição de um herbário de referência nesta instituição.

Da mesma forma, a implantação de ações visando o salvamento de germoplasma está prevista no EIA (Programa de Conservação da Flora) e será detalhada na fase de Projeto Básico.

- Avaliação do Parecer Técnico sobre Ecossistemas

Elaborado pelo consultor: Prof. Dr. Philip Martin Fearnside

Introdução

Este parecer técnico analisa e apresentam críticas sobre os temas vegetação (umirizais e florestas aluviais), sedimentos, impactos sobre peixes e pesca, erosão, hidrovia. Apresentam-se a seguir, as principais críticas efetuadas sobre os estudos citados, seguida dos comentários pertinentes.

- Item 2 – Impactos nos “Umirizais”

- A mudança de nome de “umirizal” para “campinarana” (FURNAS et al., 2006, Vol. 2, pág. 71) tem significação potencial para a política de conservação. Umirizais, como um tipo de vegetação única com uma distribuição restringida à vizinhança imediata dos reservatórios hidrelétricos, requereria alguma forma de área protegida. Uma área protegida desta vegetação seria precisada com ou sem os reservatórios, mas fica mais urgente com a criação dos reservatórios. “Campinaranas,” por outro lado, constitui uma classe geral de vegetação que cresce em solos amazônicos muito pobres em nutrientes, tais como areias brancas. São protegidos exemplos de campinaranas em vários lugares que estão bastante distantes dos umirizais de Rondônia, tais como a Estação Ecológica de Niquiá, em Roraima. A informação disponível sobre a gama de espécies presentes nos umirizais, em comparação com outros tipos de campinaranas que tem algum tipo de proteção, é insuficiente para afirmar que os umirizais são representados adequadamente em outro lugar em áreas protegidas. O relatório até afirma que “Rondônia constitui-se em um local onde estudos botânicos de taxonomia/sistemática são inexistentes” (FURNAS et al., 2006, p. 103). Embora isto exagera a situação, é claro que o nível de conhecimento é aquém do desejável. A solução com maior segurança para o meio ambiente seria de criar algum tipo de área protegida que inclui vegetação de umirizal. A possibilidade que alterações no lençol freático causadas pelo Reservatório de Jirau afetaria umirizais foi tratada no EIA assumindo que o lençol freático poderia subir em 5 m como resultado do reservatório, e que uma margem de solo bem drenado de 1,5 m de espessura é necessária sobre o lençol freático para as espécies de planta nos umirizais (FURNAS et al., 2006, Vol. 2, pág. 75). O relatório nota que estes valores são suposições e que os dados não existem para predizer a quantia real que o lençol freático poderia subir e seus efeitos nas plantas. Porém, as suposições feitas parecem ser plausíveis. É bem conhecido que o lençol freático forma um declive até um ponto baixo em um curso d’água como um rio. O movimento de água segue o declive do lençol freático, de grosso modo paralelo à topografia da superfície. Se um reservatório é construído, o lençol freático há um pouco de distância do reservatório sobe até níveis acima do nível da superfície da água no reservatório. Por exemplo, no caso do Reservatório de Samuel, também em Rondônia, a água subiu até o superfície na cidade de Itapoá do Oeste, formando poças persistentes de água e lama, inclusive nas ruas sem pavimento da cidade (de Oliveira, 2001).

No EIA, a única recomendação com respeito a elevação do lençol freático é “monitoramento de efeitos e indenização por perdas”. Em outra palavra, não há nenhuma solução de mitigatória por meio de que podem ser bloqueados os efeitos de elevação do lençol freático ou podem ser neutralizados. Monitorar o lençol freático é apenas isso — ver o que acontece. Não é algo que pode resolver o problema depois que esteja observado. Pagamento de indenização refere a pagamentos em espécie ou de outro tipo a vítimas humanas. Não se refere a medidas ambientais, embora existe mecanismo legal para compensação ambiental. Uma medida apropriada seria criar uma área protegida para preservar uma porção do ecossistema de umirizal remanescente.

Comentários: a opção pela terminologia “campinarana” partiu de discussões realizadas durante a elaboração dos levantamentos biológicos, quando equipes de pesquisadores do INPA (em particular os responsáveis pelos estudos de avifauna) propuseram que se tratasse os umirizais como tipos de campinarana, devido a suas características ecológicas.

Os levantamentos botânicos realizados nestas formações vegetais pela equipe de botânica do INPA e UNIR, durante a elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental dos Aproveitamentos Hidreletricos de Jirau e Santo Antonio - EIA, concluíram que o termo umirizal é usado localmente para descrever um tipo de vegetação com fisionomia, estrutura e florística similares às campinaranas hidromórficas da Amazônia, contendo, também, algumas espécies típicas dos cerrados do Brasil Central. Apesar do nome popular sugerir a abundância da espécie Humiria balsamifera (umiri) nesta formação, os levantamentos de campo encontraram predominância de outra espécie lenhosa, a Ruizterania retusa, espécie comum nos igapós e campinaranas do rio Negro.

Tudo isto foi considerado no Programa de Compensação Ambiental, o qual atribuiu a devida importância à conservação das campinaranas na Área de Influência dos empreendimentos, estabelecendo como critério para a escolha de áreas prioritárias para o investimento previsto na lei de Compensação Ambiental a inclusão de áreas de campinaranas, com a criação de uma Unidade de Conservação.

Sobre a questão da possibilidade de elevação do lençol freático afetar as campinaranas foi desenvolvido um estudo complementar solicitado pelo IBAMA. As premissas da metodologia utilizada foram consideradas plausíveis pelo consultor Philip Fearnside. Neste estudo, realizado na Área de Estudo- AE, observou-se a presença de três regiões de ocorrência de campinaranas (Mutum-Paraná, Abunã e próxima ao barramento do AHE Jirau) sendo que apenas a área de Mutum Paraná é que apresenta o maior risco potencial de ser afetada pela elevação do lençol freático. As três regiões totalizam cerca de cerca de 400 km2e a área de Mutum Paraná corresponde a cerca de 230km2 ou a 57,5% deste total.

As simulações para prognóstico realizadas para a região de Mutum Paraná, conservativas sobre o ponto de vista ambiental, indicam que cerca de 94,5km2 desta região situam-se numa provável faixa de risco de impacto, situada entre as cotas de 90 metros (N.A. Operacional) e 95 metros.

Entretanto, a presença de mecanismos adaptativos morfo-anatômicos ou fisiológicos de algumas plantas da campinarana a ambientes hidromórficos e a adoção do regime operativo variável do AHE Jirau, com nível de operações atingindo até a cota 82,5 metros, permitem afirmar que esta área estimada de impacto indireto será substancialmente reduzida.

Somente o acompanhamento da variação do lençol freático e do comportamento da vegetação previsto no subprograma de monitoramento do efeito da elevação do lençol freático sobre a vegetação de campinarana, estipulado no âmbito dos Estudos de Impacto Ambiental, permitirá uma real avaliação da extensão espacial e magnitude este impacto sobre as formações vegetais que forma as campinaranas.

- Item 3 – Sedimentos em Lagos de Várzea

Comentários: as usinas do rio Madeira serão operadas a fio d’água, ou seja, a vazão que sai do reservatório (vazão defluente) será sempre igual a vazão que entra no reservatório (vazão afluente). Não existirá a possibilidade de regularização de vazões nos reservatórios que possa modificar o regime de vazões e de níveis d’água a jusante de Porto Velho. O “repiquete” descrito pelo parecerista não será afetado pela implantação dos reservatórios.

Os estudos de assoreamento do reservatório de Santo Antônio, elaborados no EIA/RIMA indicam que o reservatório reterá cerca de 19% dos sedimentos a ele afluentes no início de sua operação. Isso significa que mais de 80% do sedimento afluente é descarregado para jusante inicialmente. Essa retenção decresce para menos de 5% em 15 anos e de 1% em torno do final dos 30 anos seguintes. Portanto, a quantidade de sedimento a ser descarregado inicialmente para jusante será da ordem de 81% da carga sólida do rio, o que é suficiente para a manutenção das características de calha fluvial a jusante.

Como 5% do transporte sólido do rio Madeira é de material mais pesado e junto ao leito fluvial, sua retenção nos reservatórios ocorrerá preferencialmente. Consequentemente as parcelas mais finas transportadas em suspensão ficarão praticamente inalteradas.

Assim, estão incorretas as premissas apresentadas pelo parecerista. Portanto, não são esperadas alterações significativas na hidrodinâmica fluvial que possam comprometer os ecossistemas em Lagos de Várzea a jusante de Porto Velho. Esse diagnóstico compatível com o nível VIABILIDADE AMBIENTAL que se encontram os estudos será verificado nas próximas fases de projeto, quando serão implementados os programas de monitoramento previstos.

- Item 4 – Sedimentação e Viabilidade das Represas

“A diferença de menos de 2 m entre o topo da pilha antecipada de sedimentos e o topo da parede de retenção parece muito pequena, dadas as incertezas prováveis no cálculo... Nenhuma indicação do grau de certeza é dada no EIA e nenhum teste de sensibilidade é apresentado. Nada é dito sobre quais conseqüências poderia ter se os sedimentos fossem ultrapassar o topo da parede de retenção, que é planejada para “garantia do não assoreamento das tomadas d’água durante o horizonte do estudo (100 anos)” (Furnas et al., 2006, vol.1, pág. 23)”

Comentários: os estudos de vida útil dos reservatórios apresentados no EIA foram desenvolvidos a partir da aplicação da curva de Brune e do método de redução de área desenvolvido por Borland-Miller. A curva de Brune (Figura anexa) estabelecida empiricamente a partir de levantamentos sedimentométricos de vários reservatórios nos EUA relaciona a eficiência de retenção (ER) com a relação entre a capacidade do reservatório e o volume afluente médio anual. A ER exprime a relação entre o volume de sólidos retido no reservatório e o volume de sólido afluente ao reservatório.

Como pode ser observado na Figura além da curva média são definidas às curvas envolventes superiores e inferiores, que representam reservatórios com sedimentos com granulometria grossa e fina respectivamente.

A eficiência de retenção (% de sedimentos retidos) dos reservatórios de Jirau e Santo Antônio foram estimadas com base na curva média de Brune, que tem sido tradicionalmente empregada no Brasil. No caso específico desses reservatórios é uma adoção conservadora em razão da granulometria muito fina do sedimento do rio Madeira.

Os resultados das analises granulométricas dos sedimentos transportados referentes às porcentagens de argila, silte e areia, mostram que o sedimento transportado pelo rio Madeira em Porto Velho possui 25 % de argila, 60,6 % de silte e apenas 14,4 % de areia, sendo 12,7 % com diâmetro inferior a 0,25 mm.

Portanto, as curvas granulométricas das amostras coletadas mostram que o sedimento transportado pelo rio Madeira em Porto Velho pode ser classificado como predominantemente fino, demonstrando que a utilização da curva média de Brune é, para os aproveitamentos em questão, uma seleção conservadora respeitando a boa prática da engenharia.

Figura - Curva de Brune

Como ilustração reproduz-se na Tabela seguir, incluída no relatório de Estudos Complementares apresentado ao IBAMA, a Eficiência de Retenção dos reservatórios estimados com base nas curvas de Brune média, intermediária (entre a média e a inferior) e inferior, onde pode ser observada a significativa redução da eficiência de retenção dos reservatórios quando se adota uma curva mais adequada a realidade granulométrica do sedimento do rio Madeira.

Análise de sensibilidade do parâmetro Eficiência de Retenção dos Reservatórios

| AHE | Relação Capacidade / Volume Afluente Anual | Eficiência de Retenção |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Curva Média | Curva Intermediária (média-inferior) | Curva Inferior |
| Santo Antônio (NA =70,00) | 3,6 x 10-3 | 19,15 | 10,29 | 0 |
| Jirau (NA = 87,00) | 2,5 x 10-3 | 8,48 | 0,04 | 0 |
| Jirau (NA = 90,00) | 3,6 x 10-3 | 19,15 | 10,29 | 0 |

Admitindo a curva inferior como representativa dos reservatórios do rio Madeira, em função da granulometria do sedimento, ter-se-ia uma eficiência de retenção nula. Contudo, considerando as incertezas inerentes ao cálculo, para efeito de dimensionamento das proteções julgou-se prudente a utilização da Curva Média de Brune, o que confere ao projeto a um elevado grau de segurança em bases mais conservadoras. Desta forma a possibilidade do sedimento ultrapassar as cotas do Canal de Adução no AHE Jirau e do topo da Ensecadeira Submersa a montante do Canal de Adução em Santo Antônio, durante a vida útil dos empreendimentos é muito remota.

No relatório de Estudos Complementares, referido anteriormente, apresenta-se também análises paramétricas visando avaliar a sensibilidade dos resultados frente a uma maior carga de sedimentos, mais especificamente quanto a:

- consideração da descarga sólida do leito – igual a 10% da descarga em suspensão - superior a efetivamente medida – igual a 6%.

- cálculo da descarga sólida média anual com base na série de dados diários;

A combinação dessas hipóteses permitiu avaliar o comportamento do reservatório frente a uma carga de sedimentos 20% superior ao considerado no EIA e concluir que a situação adotada no EIA é mais conservadora que as outras estudadas, em razão da não linearidade dos modelos matemáticos.

É importante esclarecer também que o “nível de assoreamento ao pé de barragem” calculado pelo método de Borland-Miller foi desenvolvido para reservatórios com estruturas de descargas – Tomadas D’água e Vertedouro – em cotas superiores ao leito do rio, configurando um volume morto. Portanto, em reservatórios com características completamente diferentes dos aproveitamentos aqui discutidos, já que os Vertedouros de Jirau e Santo Antônio, que têm cotas de soleiras muito próximas a do leito do rio, operam como verdadeiros descarregadores de fundo.

Mesmo no início da fase de operação dos empreendimentos, o sedimento transportado em suspensão deverá assim se manter ao longo dos reservatórios, saindo pelos condutos das Tomadas D’água e pelos Vertedouros. A descarga do leito incluindo-se as parcelas transportadas por saltitação e arraste, constituída de material arenoso, ao alcançar as proximidades do barramento, deverá também ser descarregada pelos Vertedouros, devido a sua granulometria fina e a grande turbulência do escoamento no local.

Com relação à questão relativa ao impacto dos sedimentos sobre as turbinas esclarecemos que durante a elaboração dos estudos de viabilidade foram consultados os principais fornecedores de equipamentos, que foram informados quanto as características sedimentométricas do rio Madeira – regime de descargas sólidas, concentrações, granulometria. Portanto estas características estão sendo consideradas no projeto e conseqüentes custos dos equipamentos.

- Item 5 – Sedimentação e Inundação no Remanso Superior

“Mesmo que o efeito de sedimentação esteja ignorado, a água do Reservatório de Jirau afetaria a Bolívia. Ao nível operacional normal de 90 m sobre nível do mar, o reservatório estende a montante de Cachoeira Araras, onde a Bolívia limita o Rio Madeira e onde o nível de água é só 85,0 m sobre o mar durante o período de vazante, de agosto a outubro (Molina Carpio, 2005, pág. 109). O estudo de viabilidade também indica isso durante os períodos de fluxo baixo (5.600 m3/s) e de fluxo médio (16.600 m3/s): mesmo sob o plano de operação e em níveis variáveis de água, o nível de água aumentaria na altura da confluência com o Rio Abunã, situado 119 km a montante da barragem de Jirau, este local sendo o começo do trecho onde o Rio Madeira forma a fronteira entre o Brasil e a Bolívia. Esta elevação do nível d’água significa que terra na Bolívia que normalmente está exposta ao período de água baixa seria inundada durante estes períodos (Molina Carpio, 2006). Também a sedimentação elevará o nível do leito fluvial do Madeira na altura da boca do Rio Abunã, assim criando um efeito de represamento que elevará níveis de água no Rio Abunã. O Rio Abunã é binacional, formando parte da fronteira entre o Brasil e a Bolívia. Não foram incluídos efeitos neste rio no estudo de viabilidade e nos relatórios do EIA e RIMA. Além disso, isto se refere ao nível operacional normal, embora o máximo maximorum estaria em 92 m sobre o nível médio do mar, assim implicando que ainda mais inundação na Bolívia ocorreria quando acontecem fluxos mais altos que os normais.”

Comentário: é um equívoco dizer que o nível de água em Jirau permanecerá na cota 90m todo o tempo. A regra operativa definida nos estudos de viabilidade entregues à ANEEL e no EIA entregue ao IBAMA prevê que o nível de água na barragem de Jirau chegará ao nível de 82,5m na seca. O projeto foi concebido para ter um nível de água variável, de forma que o limite de montante do remanso do reservatório ocorra em território brasileiro e não na região de fronteira.

Assim, o fluxo de águas na região de fronteira será preservado como ocorre hoje em condições naturais, sem o empreendimento de Jirau. Em época de cheias, o reservatório será operado na cota 90 e o nível da água na região de fronteira estará acima de 90, como é hoje. Em época de seca, o reservatório terá o nível da água reduzido para fazer com que as condições naturais se mantenham na região de fronteira.

A possibilidade do reservatório chegar ao nível de 92 m foi estudada para a hipótese da cheia máxima de projeto, ou seja, aquela que ocorreria a cada 10.000 anos. Nessas condições as turbinas e comportas da usina de Jirau estarão integralmente abertas, não alterando o regime de níveis d’água e vazões do rio Madeira na região de Abunã.

Ressalta-se que os futuros reservatórios, especialmente nos trechos mais a montante, apresentam características tipicamente fluviais, com velocidades médias de escoamento e capacidade de transporte muito semelhante daquelas que se verificam nas condições atuais. Essa característica é mais evidenciada  no trecho de montante do reservatório da usina de Jirau, devido a regra operativa que mantém o regime de escoamento do rio Madeira inalterado na região próximo a Abunã, portanto no trecho de montante do reservatório.

Os estudos da distribuição espacial do sedimento, sem e com reservatórios, cobriram todo o estirão do rio Madeira desde sua confluência com o rio Beni, a montante dos futuros reservatórios, até a confluência com o rio Jamarí, cerca de 80 km a jusante da barragem de Santo Antônio. A modelagem fluvial atual foi realizada com a aplicação do modelo matemático HEC-6 - Scour and Deposition in Rivers and Resevoirs, distribuído pelo U.S Army Corps of Engineers.

Os resultados da modelagem com o HEC-6 confirmam uma tendência natural ao assoreamento do rio Madeira no estirão a montante de Jirau, já constatada no decorrer de outros estudos, fato que é testemunhado por diversas ilhas existentes no trecho, muitas delas apresentando pequena evolução de forma e posição ao longo do período mais recente, para o qual se dispõe de imagens de satélite.

Entretanto, as simulações matemáticas indicaram uma evolução do leito exagerada uma vez que o assoreamento indicado no modelo, em condições atuais, não é identificado in loco, na região a montante de Vila do Abunã, na extremidade de jusante do trecho internacional onde se localiza o posto fluviométrico de Abunã.

Este posto vem sendo operado ao longo dos últimos 30 anos, tendo sido lá realizadas cerca de 70 medições de descarga líquida, e sua curva-chave tem sido a mesma ao longo de todo esse período. Este fato indica que, pelo menos nos últimos 30 anos, o processo de assoreamento do estirão do rio Madeira entre Jirau e Abunã ainda não foi capaz de afetar a curva-chave em Abunã, ao contrário do que indicam os resultados iniciais da modelagem com o HEC-6 para as condições atuais.

A Figura a seguir apresenta a curva chave ajustada para a estação de Abunã-Vila, com os pontos leitura de régua e vazões classificados em períodos de 5 anos onde pode ser comprovada a estabilidade da curva e a inexistência de uma evolução temporal.

Rio Madeira em Abunã-Vila - Curva Chave

Ademais, a análise de imagens obtidas por satélite em diferentes épocas caracteriza apenas pequenas alterações das conformações da ilhas e depósitos sedimentares regionais, contrastando com os elevados volumes de depósito sugeridos pelo modelo.

Portanto, como ressaltado no EIA e no relatório de Estudos Complementares, os resultados das simulações realizadas nessa fase necessitam ser revistos com a realização dos estudos mais aprofundados, podendo ser comprovados ou refutados na prática, com a incorporação de novos levantamentos e o conseqüente aprimoramento da modelagem. Para o momento, seria mais prudente tomar por base as observações de campo que indicam não haver deposição na região de Abunã e interpretar os resultados da modelagem realizada de forma apenas qualitativa, apenas como uma indicação da tendência maior ou menor ao assoreamento ao longo do estirão estudado.

- Inundação de Florestas Inundadas

“Tem sido repetido muitas vezes em discussões da obra que o nível de água não vai subir acima do nível “natural” de inundação, com a indicação de que o real impacto da represa é apenas os 281 km2 que estendem além do leito do rio. Aqui o termo “leito” está sendo usado para incluir toda a planície de inundação natural, em lugar de o uso normal do termo denote o próprio canal. Muito da planície de inundação está coberto por floresta inundada (igapó e floresta de várzea) que é adaptada a ser subaquático durante um período de vários meses cada ano. Porém, esta floresta não é adaptada a ser subaquático durante o ano todo, e morreria quando permanentemente inundada pelo reservatório. O impacto do reservatório é, portanto, toda a área inundada (271 km2 em Santo Antônio + 258 km2 em Jirau = 529 km2), que é mais do dobro da área indicada pelas cifras freqüentemente divulgadas em descrições do projeto (138 km2 em Santo Antônio + 110 km2 em Jirau = 241 km2).

Comentários: a planimetria das áreas afetadas pela formação dos reservatórios considerou a supressão de floresta aluvial em toda a área de alagamento, tendo em vista que esse alagamento permanente obviamente eliminaria as espécies aí presentes. O impacto foi avaliado considerando a hipótese mais pessimista, de perda de todo o ambiente existente nessas áreas de alagamento, incluindo todas as inter-relações potenciais aí presentes.

O termo leito do rio Madeira utilizado nos Estudos Ambientais, ao contrário do que foi afirmado no parecer, refere-se apenas a calha natural do rio onde se desenvolvem as formações pioneiras de várzea e a vegetação dos pedrais. Esta terminologia exclui as áreas das planícies naturais de inundação (restingas baixas) que são encobertas pelo rio Madeira no pico do período das cheias. Estas áreas, em geral cobertas por florestas de várzea ou igapós, situam-se após os diques aluviais marginais (restingas altas) que delimitam a calha ou canal do rio. A população ribeirinha ocupa estes diques marginais com culturas perenes e com a instalação de suas moradias.

A análise das cotas de inundação dos Aproveitamentos Hidrelétricos de Jirau (90m) e Santo Antônio (70m) sobrepostas nas ortofotocartas, na escala de 1:10.000, indica que as cotas de inundação ficarão restritas na calha ou canal do rio Madeira na maior parte da Área de Influência Direta – AID, à exceção das áreas próximas aos barramentos e ao longo dos principais tributários.

Nos estudos ambientais a estimativa da área ocupada pela calha do rio Madeira foi obtida a partir da restituição de fotografias aéreas obtidas no período seco e confirmada durante os trabalhos de mapeamento do uso do solo e cobertura vegetal. Portanto, a área ocupada pelo rio no período seco não pode ser considerada para a avaliação de impacto direto do reservatório sobre as formações florestais situadas bem acima da cota natural do rio neste momento.

- Item 7 – Impactos sobre Peixes e Pesca

Comentários: as respostas aos questionamentos feitos pelo autor deste Parecer estão respondidas no Parecer Técnico sobre a Ictiofauna.

- Item 8 – Erosão a Jusante

Comentários: o Parecer referente EROSÃO A JUSANTE inicia por ressaltar a importância de estudos sedimentológicos a jusante de barragens e ilustra como um dos mais conhecidos exemplos de impactos negativos os ocorridos a jusante da Represa de Aswan, no Rio Nilo, no Egito.

Ao mesmo tempo, na seqüência, ressalta que “As represas do Rio Madeira teriam muito menos impacto que a barragem de Aswan, já que a porcentagem retida de sedimento será muito menos (segundo o EIA; 20% retenção nos primeiros anos do restante em Santo Antonio)”. (grifo nosso)

Finalmente destaca a importância da realização de novos estudos para precisar os efeitos que acontecerão no baixo Madeira nos primeiros anos.

Os empreendedores entendem a importância deste tema, tendo apresentado no EIA/RIMA estudos que demonstram que não há evidencias de um desequilíbrio importante a jusante, após a implantação das usinas, pelo exposto a seguir:

A operação do AHE Santo Antônio será a fio d’água, com a vazão defluente sempre equivalente à vazão afluente, não promovendo, conseqüentemente, qualquer regularização de vazões, nem mesmo em nível diário para atendimento a demandas de geração de energia de ponta. Desta forma a variação de níveis d’água será equivalente a natural, não existindo a possibilidade de variações bruscas de níveis d’água que são uma das principais causas de erosões nas margens.

Os estudos de assoreamento do reservatório de Santo Antônio indicam que o reservatório reterá cerca de 19% dos sedimentos a ele afluentes no início de sua operação. Isso significa que mais de 80% do sedimento afluente é descarregado para jusante inicialmente. Essa retenção decresce para menos de 5% em 15 anos e de 1% em torno do final dos 22 anos seguintes. Portanto, a quantidade de sedimento a ser descarregado inicialmente para jusante será da ordem de 81% da carga sólida do rio, o que é suficiente, em princípio para manutenção das características de calha fluvial em questão.

A modelagem fluvial realizada nesta etapa dos estudos, que incluiu o trecho do rio Madeira entre a barragem de Santo Antônio e a foz do rio Jamari, não indica mudanças morfológicas importantes a jusante, como apresentado no EIA. Na etapa subseqüente esta previsto a extensão para jusante do trecho modelado e a inclusão de novos dados, que permitirão produzir conclusões que subsidiarão tomadas de decisão sobre a mitigação dos impactos que venham a ser eventualmente identificados.

- Item 9 – Impactos da Hidrovia Madeira-Mamoré

Comentários: o licenciamento ambiental ora em discussão se refere às usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, situadas no trecho entre Porto Velho e Abunã, conforme claramente explicitado no Termo de Referência do IBAMA, que orientou a elaboração do EIA/RIMA.

Não obstante, por se reconhecer que uma das vocações do rio Madeira é a navegação fluvial, foram previstos nos arranjos das duas usinas estudadas, a escavação dos canais de navegação, de forma a cumprir orientações do setor elétrico e da Lei Nacional de Recursos Hídricos em relação ao uso múltiplo das águas de um rio. Portanto, as eclusas não são objetos do licenciamento ambiental em curso e muito menos serão construídas junto com as usinas; elas deverão ser licenciadas junto com a hidrovia, caso o Ministério dos Transportes tenha interesse na viabilização dessa hidrovia.

Demais empreendimentos potencialmente identificados para a bacia do rio Madeira, como por exemplo, a malha hidroviária de 4.200 km e outras usinas hidrelétricas, não fazem parte de nenhum planejamento setorial (Ministério dos Transportes e Ministério de Minas e Energia) oficialmente reconhecido.

Avaliação do Parecer Técnico sobre Entomologia

Elaborado pelo consultor: Prof. Dr. Victos Py Daniel.

Os estudos entomológicos que embasam o EIA-RIMA foram elaborados pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, por pesquisadores de larga experiência e conhecimento técnico nesta região do país, sob a coordenação do Prof. Dr. Wanderli Pedro Tadei. Os relatórios elaborados pela equipe trazem um diagnóstico da situação dos vetores das doenças de maior importância epidemiológica e identificam os riscos atuais e futuros a partir da implantação dos projetos hidrelétricos no rio Madeira.

O parecer do consultor da COBRAPE traz uma análise concisa dos principais resultados e das medidas mitigadoras apontadas pelos pesquisadores do INPA nos relatórios específicos, não apresentando divergências em relação à metodologia utilizada ou conteúdo dos mesmos. Todas as medidas de monitoramento e controle dos vetores sugeridas nos relatórios temáticos foram incorporadas ao EIA-RIMA e serão objeto de detalhamento durante a etapa de elaboração do Plano Básico Ambiental.

- Avaliação do Parecer Técnico sobre a Ictiofauna

Elaborado pelos Drs Ronaldo Barthem e Michael Goulding

1.	Considerações Gerais

Inicialmente, destacamos que o Parecer Técnico elaborado pelos Drs Ronaldo Barthem e Michael Goulding, lamentavelmente, não analisa os capítulos II e III do Tomo-B volume 1/8 do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) dos Aproveitamentos Hidrelétricos Santo Antônio e Jirau, onde foram inseridos, respectivamente, os diagnósticos sobre a ictiofauna do ponto de vista da Área de Abrangência Regional (AAR) e da Área de Influência Indireta (AII).  Essa conclusão decorre do fato de que esses pesquisadores, no primeiro parágrafo do item 1 – Introdução, assinalam que o referido Parecer Técnico “aborda os estudos apresentados no Tomo B volume 5/8 – EIA, e as medidas mitigadoras e compensatórias e programas ambientais, do Tomo C, itens 15 e 16.”

Acreditamos que a ausência da análise desses capítulos, neste Parecer Técnico, deva-se ao fato dos Drs Ronaldo Barthem e Michael Goulding não terem tido acesso a toda a documentação do EIA, composta por 16 volumes, prejudicando a análise desses pesquisadores.  De toda a forma, não encontramos nenhum ponto deste Parecer que conteste diretamente os métodos de trabalho utilizados, a qualidade dos resultados obtidos, ou as conclusões apresentadas no EIA para a ictiofauna.

Como destacado pelos consultores na página 6 deste Parecer Técnico, estudos sobre a biodiversidade de uma região devem ser realizados a longo prazo, por meio da reunião de informações, obtidas em diversos projetos de curto prazo, por pesquisadores vinculados a instituições de pesquisa e/ou museus regionais ou nacionais, que historicamente investigam aquela região.  Essas informações, geralmente divulgadas por esses especialistas em publicações científicas, são imprescindíveis para a compreensão da biodiversidade da região, assim como para a avaliação dos possíveis impactos, de âmbito regional, ocasionados por empreendimentos hidrelétricos, e não podem ser ignoradas por estudos realizados com curto espaço de tempo e abrangência regional limitada, como os realizados em qualquer Estudo de Impacto Ambiental.

Assim, como não poderia deixar de ser, o diagnóstico da Área de Abrangência Regional, e o da Área de Influência Indireta, buscou considerar, nos capítulos II e III do Tomo-B volume 1/8, todas as informações científicas publicadas, até o início de 2005, para a Bacia Hidrográfica do Rio Madeira, inclusive aquelas publicadas pelos autores do Parecer Técnico em tela.

Dessa forma, entendemos as informações incluídas nesse Parecer Técnico como uma contribuição adicional desses renomados pesquisadores, aos estudos realizados no âmbito do EIA/RIMA dos Aproveitamentos Hidrelétricos Santo Antônio e Jirau, e não como uma avaliação crítica que indique deficiências dos estudos sobre a ictiofauna regional, uma vez que as informações e análises apresentadas por esses pesquisadores só vêm a confirmar aquelas apresentadas no EIA.

Assim como no Parecer Técnico, o EIA/RIMA dos AHEs Santo Antônio e Jirau analisou os impactos da implantação desses empreendimentos sobre a ictiofauna regional, com base nos dados secundários existentes sobre este tema para a Bacia do Rio Madeira.  Os dados secundários que serviram de base para as análises do EIA extrapolam, em muito, a abrangência espacial definida no Termo de Referência do IBAMA, emitido em setembro de 2004, principalmente no que se refere aos grandes bagres.  A coincidência dos resultados obtidos no EIA com as principais conclusões do Parecer em análise pode ser comprovada na descrição e análise dos seguintes impactos, abordados no TOMO C do EIA, entre outros impactos sobre a ictiofauna previstos para a fase de enchimento dos reservatórios e operação das usinas:

- 3.33 Introdução de espécies ictiícas alóctones provocada pela eliminação de barreiras físicas naturais;

- 3.34 Interrupção de rotas migratórias de peixes em conseqüência de barramentos;

- 3.35 Interferência na rota de deriva de ovos, larvas e juvenis de peixes migradores;

- 3.37 Perda de área de desova e crescimento da ictiofauna; e

- 3.40 Concentração de cardumes a jusante dos barramentos.

Vale ressaltar que mesmo com a coleta de dados primários em uma área de maior abrangência, certamente não levaria a uma avaliação de impactos mais precisa do que a apresentada no EIA em questão.

2.	Considerações Pontuais

Apesar de entendermos que algumas informações apresentadas no Parecer Técnico em tela podem ter sido prejudicadas devido à falta de conhecimento dos pesquisadores sobre o conteúdo integral de todos os volumes do EIA, acreditamos que algumas dessas informações devam ser esclarecidas para que quaisquer leitores deste Parecer Técnico não sejam induzidos a avaliações errôneas sobre os resultados apresentados na avaliação de impactos sobre a ictiofauna da área de influência dos AHEs Santo Antônio e Jirau.  Assim, destacamos, a seguir, as mais relevantes:

- Parecer Técnico - página 9:  “No entanto, o processo de geração prevê a concentração da força da correnteza do rio nos canais de adução e na casa de força, a fim de impulsionar as turbinas, que neste caso estarão dispostas horizontalmente.  A pressão da água nestes compartimentos é exagerada e pode ser um fator multiplicador da taxa de mortalidade de ovos e alevinos dos peixes migradores em geral.  Estudos realizados em hidrelétricas de cabeceira em Puerto Rico mostram que a mortalidade de larvas de primeiro estágio de camarões que passam pelas turbinas é de 27-76%. Por outro lado, estudos no rio Connecticut indicam que a mortalidade de peixes jovens que passam através das turbinas varia de 62 a 82%.  A situação se agrava no período de seca, quando 100% da descarga passa pelas turbinas.  A ocorrência de larvas de Characiformes e Siluriformes é maior nos primeiros meses de enchente, num período em que os reservatórios ainda estão baixos e quase não há água passando pelos vertedouros.  Estes fatos indicam que a descida de larvas e ovos pelas turbinas pode ser bastante dramática para as populações de peixes migradores, que necessitam da conectividade dos trechos a montante e a jusante para manter suas populações.”

Comentários: os estudos sobre ovos e larvas apresentados no EIA/RIMA (Tomo B, volume 5/8) demonstraram que a quantidade de ovos e larvas que desce o Rio Madeira no período de cheia é muito superior à quantidade que desce este rio no período do início da enchente.  Dessa forma, é mais provável que a grande maioria dos ovos e larvas que chegarem às barragens seja conduzida para o trecho abaixo pelos vertedores e não pelas turbinas.  Ademais, as barragens com equipamentos do tipo bulbo funcionam com baixa queda e, conseqüentemente, com baixa pressão, distinguindo-se radicalmente das barragens das hidrelétricas de cabeceira de Puerto Rico e do rio Connecticut citadas pelos autores do Parecer como exemplos.  Assim, a pressão da água na região das turbinas será equivalente à pressão hoje observada em condições naturais, onde a profundidade do Rio Madeira atinge valores da ordem de 40 a 60 metros, minimizando o impacto dos barramentos sobre as formas iniciais de vida quando os vertedores estiverem fechados.

- Parecer Técnico - página 11:  “Durante o período de bloqueio não haveria a reposicão de indivíduos para as áreas de desova acima da cachoeira e os reprodutores nas cabeceiras do Madeira diminuiriam em número com o tempo, sendo que o desaparecimento completo dependeria da intensidade da pesca nas encostas e do tempo do bloqueio.”

Comentários: o bloqueio para a subida dos peixes, mesmo que temporário, não deverá ocorrer pois, como pode ser verificado na proposta de medida mitigadora para o impacto 3.34, foi indicada a instalação de um mecanismo de transposição de peixes junto aos barramentos, mesmo que provisório, ainda na fase de construção (antes do fechamento do rio para construção da barragem).

- Os autores do Parecer Técnico apresentam, ao longo de todo o documento e, principalmente, no item 3, uma série de sugestões as quais entendemos ser pertinentes para a próxima fase do projeto dos AHEs Santo Antônio e Jirau, e não para a fase atual dos estudos.  Tais sugestões deverão ser avaliadas pelo futuro empreendedor ao elaborar o Projeto Básico Ambiental (PBA) desses aproveitamentos hidrelétricos, caso seja atestada sua viabilidade ambiental.

Comentários: vale ressaltar que algumas das sugestões efetuadas pelos consultores já estão contempladas no Programa de Conservação da Ictiofauna descrito, ainda que de forma preliminar, no Tomo C do EIA, destacando-se entre elas a execução de estudos clássicos de marcação e recaptura (página 16 do Parecer Técnico), contemplado no item 15.4. Monitoramento do Sistema de Transposição – Procedimentos.

- Para a ampliação do estudo para o monitoramento da biodiversidade, sugerido pelos autores na página 15 do Parecer e em diversos trechos desse documento, será necessário o envolvimento das diversas instituições de pesquisa que atuam na Amazônia, inclusive bolivianas e peruanas, para que os objetivos propostos pelos Drs Ronaldo Barthem e Michael Goulding possam ser atingidos.

Comentários: a nosso ver, essa ampliação dos estudos é desejável, principalmente porque trará grandes benefícios para o conhecimento científico da bacia amazônica como um todo.  Porém, como essa ampliação necessita, obrigatoriamente, da colaboração de todas as instituições científicas nacionais e estrangeiras envolvidas em estudos ictiofaunísticos da Bacia Amazônica, acreditamos que seja precipitado, neste momento, assumir compromissos com a sua execução, pelo futuro empreendedor, principalmente porque envolverá acordos internacionais para a atuação das equipes nos territórios boliviano e peruano.

3.	Considerações Finais

De forma geral, o Parecer Técnico dos consultores é muito mais PROPOSITIVO do que CRÍTICO.  A necessidade de coletas adicionais e do uso de outros aparelhos de pesca, a ampliação da área de amostragem, e outras sugestões apresentadas por esses pesquisadores também aparecem no EIA, principalmente na concepção do Programa de Conservação da Ictiofauna (Tomo C), uma vez que, por ser uma avaliação multidisciplinar das condições ambientais existentes na área antes da implantação dos empreendimentos, tal aprofundamento não faz parte de um EIA-RIMA.

- Avaliação do Parecer Técnico Sobre Arqueologia Histórica e Pré-Histórica

Elaborado pelo Consultor: Prof. Dr. Josuel Ângelo Ravani

O Parecer do Prof. Josuel Ângelo Ravani é composto, em sua essência, por quatro recomendações, cada qual desmembrada em vários itens, na forma abaixo relacionada:

- Medidas Compensatórias

a) Financiar o salvamento arqueológico histórico e pré-histórico na área de influencia direta e indireta do projeto Hidrelétrico Santo Antonio e Jirau;

b) Projetar, construir e instalar o “MUSEU PRÉ-HISTÓRICO DE RONDÔNIA”, que poderá também ter como título “Museu de Ciências Naturais” com seções ou módulos específicas a outras áreas, como geologia, ictiologia, fauna, flora, paleontologia, etnografia, etc. (ter como referencia os Museus das Hidrelétricas de Itaipu e Xingu);

c) Este “Museu” ficará com a guarda e exposição do material oriundo de estudos, pesquisas e salvamentos dos vários projetos a serem coletados, arrecadados, resgatados e salvos na área de influência das Hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau;

d) O “Museu” deverá ser construído e instalado na cidade de Porto Velho, em local amplo e de fácil acesso ao público;

e) O “Museu” deverá ser construído juntamente com o início das obras para que o material resgatado, arrecadado, coletado e salvo não saia do estado para estudo em outro centro;

f) O material arqueológico histórico e pré-histórico que formam coleções de particulares poderá ser arrecadado de forma pacífica e amigável.

g) Coleções que estejam em instituições públicas ou instituições de pesquisas deverão ser estudadas e copiadas (réplicas em material plástico) para que se tornem exemplares do “Museu”;

h) As exposições do Museu deverão priorizar o entendimento da pré-história da Amazônia Ocidental a partir dos objetos e artefatos dos paleoíndios na tentativa de relacioná-los com a megafauna pleistocênica extinta;

i) Treinamento, contratação e manutenção dos salários dos profissionais que assumirão a responsabilidade da administração, curadoria e exposição do material cultural, fósseis e outros depositados no ”Museu”.

- Medidas Mitigadoras

a) Patrocinar expedições conjuntas entre arqueólogo e paleontólogo de coletas nas barrancas do Rio Madeira, visando o salvamento de possíveis exemplares de fósseis da megafauna do Pleistocêno conjunto com material do paleoíndio;

b) Em todas as etapas da obra das Hidrelétricas, construção e desvio do Rio, Construção e Tomada d’Água e Casa de Força, Escavação do Canal de Adução, Escavação do Canal de Fuga, Construção das Estruturas da Tomada d’Água e Casa de Força, Construção do Vertedouro, Escavação do Canal de Aproximação, Escavação do Canal de Restituição, Ensecadeiras Auxiliares, Pré-esnsecadeiras e Ensecadeiras de Desvio do Rio, Eclusas e Canais de Navegação, deverão ser acompanhadas e vistoriadas por uma equipe composta de arqueólogo e paleontólogo;

c) Nas áreas de Canteiros de Obras e Acampamentos, aberturas de vias de acessos, áreas de caixas de empréstimos e Bota-Fora, para levantamento da BR 364, deverão ser acompanhadas e vistoriadas por uma equipe composta por arqueólogo e paleontológico;

d) As oficinas líticas, “afiadores de varas de pescas” e outras manifestações culturais, através de sinalizações em rochas, principalmente nas cachoeiras deverão ter um tratamento especial, com moldagem em fibras plásticas ou similares e, se possível a retirada de exemplares para comporem as coleções a serem expostas no “Museu”.

- Programas de Educação Patrimonial

Patrocinar programas de educação patrimonial, envolvendo as comunidades afetadas pela implantação das Usinas, em especial aquelas ligadas ao garimpo, visado desenvolver o entendimento da importância dos vestígios arqueológicos, e históricos, como patrimônio nacional e para o entendimento da evolução da cultura amazônica. Estes programas poderão ser executados em conjunto com a equipe de paleontologia, o que servirá como ferramenta para a arrecadação e salvamento dos fósseis dos vertebrados descobertos pelos garimpeiros.

- Recomendações Gerais

Observa-se que a maioria, quase que absoluto, dos sítios arqueológicos pré-históricos descobertos estão nas margens do Rio Madeira, o que se torna necessário uma busca criteriosa e mais intensa nos afluentes de ambas as margens, no trecho de influência direta e indiretamente, com o comprometimento em pesquisas complementares, quando se fizer necessária, que vão das escavações à publicação dos resultados finais.

“As recomendações fundamentais são de os Sítios identificados e com indicação de estudo sejam imediatamente pesquisados, para evitar maiores danos sobre o patrimônio que representam”.

“Que se elabore um Programa de Pesquisa, contemplando não só o salvamento dos sítios indicados, como também o levantamento arqueológico subaquático, segundo critérios teóricos e metodológicos pautados no conhecimento sobre a arqueologia da Amazônia, independentemente da previsão de impacto imediato Tal recomendação se justifica pelo impacto negativo definitivo que tanto a construção do Aproveitamento Hidrelétrico Jirau quanto a construção do Aproveitamento Hidrelétrico Santo Antônio representarão”.

Comentários:

- Em momento algum o Parecer faz críticas à metodologia empregada nas pesquisas arqueológicas realizadas pelo Museu Paraense Emílio Goeldi, contratado pelo Consórcio, objetivando proceder ao levantamento do potencial arqueológico na área em estudo, tampouco, aos seus resultados obtidos.

- O Parecer apresenta um conjunto de recomendações, a maioria das quais, constituintes de ações costumeiras exigidas pelo IPHAN por meio da sua Portaria 07/88, sem a qual nenhuma licença de instalação é concedida por aquela Instituição.

- Tais recomendações já estão previstas pelo Consórcio para o momento em que for solicitado ao empreendedor o PROJETO BÁSICO AMBIENTAL -PBA.

- Do exposto no item 03, fica claro que nenhuma consideração, propriamente ao EIA – RIMA foi levantada no Parecer do Prof. Josuel Ângelo Ravani.

- Entre as diversas recomendações do Prof. Josuel Ravani está a de que o empreendedor deverá dar atenção especial à observação de ocorrência da megafauna extinta e, em particular, à sua associação com atividades humanas pretéritas, evidência esta até hoje não comprovada na Arqueologia Brasileira.

- Ciente da importância das ocorrências da megafauna extinta ao fim pleistoceno, o Departamento de Engenharia Ambiental de FURNAS, está elaborando uma linha de ação conjunta entre arqueólogo, geólogo e paleontólogo, no sentido de se monitorar as áreas de ocorrências desses fosseis e uma eventual vinculação com a presença humana, contemporânea ao fim do pleistoceno, na área do rio Madeira que estiver sob a influência do empreendimento. Tal programa, no entanto, será apresentado no PBA.

Com relação alínea i do item 1 - Medidas Compensatórias tem-se que considerar o seguinte:

"i) Treinamento, contratação e manutenção dos salários dos profissionais que assumirão a responsabilidade da administração, curadoria e exposição do material cultural, fósseis e outros depositados no "Museu"".

A nosso ver não cabe a medida de manutenção dos salários dos profissionais que assumirão a responsabilidade da administração, curadoria e exposição do material cultural, fosséis e outros depositados no Museu. Tal responsabilidade caberá, certamente, ao próprio Museu que estará sob a responsabilidade de um órgão público seja da Prefeitura, ou do Estado, ou do IPHAN.

- Avaliação do Parecer Técnico sobre Paleontologia

Elaborado pelo consultor: Prof. Ph.D. Alceu Ranzi

- O Parecer do professor Alceu Ranzi é concordante com o diagnóstico sobre os estudos paleontológicos realizados pelo Professor Dr. Mario Cozzuol, biólogo, para os aproveitamentos em pauta, uma vez que não faz críticas à metodologia e as conclusões alcançadas nas pesquisas paleontológicas,  agregando somente, algumas contribuições pertinentes. Os trabalhos foram empreendidos Pela UNIR - Universidade Federal de Rondônia, contratada por FURNAS, objetivando proceder ao levantamento do potencial paleontológico.

- O Parecer, no seu parágrafo 3. Conclusões – 3.1 Medidas Compensatórias enumera uma série de proposições no item a) sobre a recomendação de erigir um EcoMuseu(Pré-Histórico).

Comentários: essa sugestão é parte integrante da resposta de Furnas ao Parecer sobre a Arqueologia, onde diz “constituintes de ações costumeiras exigidas pelo IPHAN por meio da sua Portaria 07/88, sem a qual nenhuma licença de instalação é concedida por aquela Instituição”. Assim sendo, as ações referentes à paleontologia deverão seguir, no que tange a questão do EcoMuseu(Pré-Histórico), o que está referido à Arqueologia, em consonância, com o acompanhamento e a partir das diretrizes e orientações do Departamento Nacional da Produção Mineral- DNPM, que é, por força de lei, o órgão responsável pelo patrimônio fóssil nacional .

- No item b) que se refere  a proposta de convênios, em princípio, esses deverão ser apresentados, de acordo com a maioria dos programas do EIA.

Comentários: Nas etapas posteriores dos empreendimentos, diversos tipos de cooperação, convênios, contratos etc. serão feitos com órgãos, museus, instituições federais, estaduais e municipais e assim, na época de detalhamento do Programa em pauta, fase do Projeto Básico Ambiental, deverão estar definidos os participantes dos convênios relacionados à questão paleontológica.

- O item c) referente ao EcoMuseu(Pré-Histórico), em Rondônia, é necessário ressaltar que na época da assinatura dos convênios, os aspectos de contratação, treinamento e manutenção de salários, deverão ser levados em consideração.

- O Parecer, no seu parágrafo 3 - Conclusões - 3.2 Medidas Mitigadoras relata nos itens a); b); e d), uma série de recomendações que já estão incluídas nos procedimentos do Programas de Preservação do Patrimônio Paleontológico de Santo Antônio e Jirau. No que se refere ao item c), “na escolha de alguns paleocanais do rio Madeira a serem inundados”. Quando ocorrerem as escavações obrigatórias nos locais das obras civis, principalmente no eixo da barragem, está previsto “a montagem de uma equipe composta de um paleontólogo, um arqueólogo e um geólogo para acompanhar, em tempo integral as escavações obrigatórias nos aproveitamentos de Jirau e Santo Antônio”. Assim sendo, se porventura aparecerem fósseis nesses locais, esses serão devidamente salvos e remetidos ao futuro EcoMuseu, em Rondônia.

- O Parecer, no seu parágrafo 3 – Conclusões - 3.3 Programas de Educação Patrimonial define que deverá ser realizado esse Programa juntamente com o IPHAN e DNPM.

Comentários: ressalta-se que dentre os Programas apresentados no EIA, está previsto um programa específico de Educação Ambiental, onde deverão ser incorporadas as campanhas específicas, levando em conta o esclarecimento sobre o recolhimento dos fósseis da megafauna. Deverá ser editado material de leitura sobre o assunto, em linguagem acessível, que poderá subsidiar a campanha de arrecadação de fósseis, que hoje estão em mãos de particulares.

É importante ressaltar que algumas ações do Programa de Preservação do Patrimônio Paleontológico deverão estar em consonância e ser adotadas em conjunto com o Programa de Preservação do Patrimônio Pré-Histórico e Histórico.

- ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

- Avaliação do Parecer Técnico sobre a “Política Nacional para o Setor Elétrico”

Elaborado pelos consultores: Prof. Ph. D. Maurício Dziedzic e Prof. Ms. Bruno Victor Veiga

1	Avaliação Geral

O documento é claro e não há críticas a colocar no que se refere às questões referentes à matriz energética, aos cenários, premissas básicas e projeções de mercado de energia elétrica.

O documento foi elaborado a partir das fontes oficiais (EPE, Eletrobrás, Eletronorte), devidamente referenciadas, e recomenda a implantação das UHE’s de Santo Antônio e Jirau, respeitadas algumas condicionantes, adiante comentadas.

Cabe destacar, ainda, que nos três últimos parágrafos deste Parecer dos Professores Maurício Dziedzic e Bruno Veiga (item 3 - RECOMENDAÇÕES), transcritos abaixo, os autores se posicionam favoravelmente à implantação dos empreendimentos hidrelétricos na Amazônia, de forma diametralmente oposta, portanto, àquela expressa pelos autores de outro Parecer que versa sobre tema similar – Energia e Desenvolvimento (Moret et all).

“Uma das críticas que se apresenta sobre a implantação dos empreendimentos (FBOMS, 2006) está no fato de não se privilegiar a eficiência energética em detrimento da expansão da geração. Ocorre que à medida que há a melhoria de renda das populações, verifica-se um aumento do consumo per capita da infra-estrutura, como consumo de água, geração de resíduos e consumo energético. Assim, fica difícil se buscar redução do consumo unitário sem que haja o atendimento da demanda reprimida de população que é objeto da universalização dos serviços de energia elétrica e que esteja incrementando a sua renda como resultado do crescimento econômico.

Entretanto, deve-se sempre buscar a eficiência energética pela via de melhoria de processos de produção industrial e redução das perdas de transmissão e distribuição, que embora tragam benefícios econômicos importantes não são capazes de substituir a implantação dos empreendimentos estratégicos para o desenvolvimento regional.

Vale lembrar que a nossa matriz energética possui uma predominância da geração hidráulica que é renovável, de baixo custo e limpa, algo que em muitas nações do planeta não se consegue sequer se aproximar dessas condições. Os países desenvolvidos têm as suas matrizes energéticas baseadas em fontes não-renováveis e que são geradoras de resíduos ou poluentes globais e os empreendimentos realizados no Brasil não podem ser equiparados a essas condições, só por serem desenvolvidos na Região Amazônica. Haja vista que não há ação de desenvolvimento sem algum impacto depreciativo, os estudos ambientais devem buscar as ações que os minimizem e que busquem soluções sustentáveis para a região. As políticas de conservação para esse delicado bioma devem ser concentradas nas ações que busquem a contenção da degradação ambiental. Para isso não se deve abrir mão dos recursos energéticos sustentáveis.”

2	As Recomendações do Parecer

O Parecer dos Professores Maurício Dziedzic e Bruno Veiga recomenda a implantação das UHEs Santo Antônio e Jirau, observadas as condições seguintes, reproduzidas a seguir, às quais cabem alguns comentários adicionais à título de esclarecimento e complementação:

• “Se for mantida a viabilidade econômica dos projetos para os custos de geração com valor aproximado ao do Custo Marginal de Operação, após melhor detalhados os custos de implantação dos empreendimentos, inclusive com a incorporação das questões ambientais”;

Comentários: a outorga da concessão desses empreendimentos de geração do rio Madeira será realizada por meio de leilão público no qual será contratada a energia associada às novas usinas.  A sistemática de realização desses leilões, dentre outros itens, estabelece a fixação de um valor superior (teto) para o qual a energia dos novos empreendimentos poderá ser negociada.  Tal valor é consistente com o custo marginal de expansão do sistema – inferior ao custo marginal de operação estimado para a época prevista para entrada em operação da usina, caso contrário não haveria necessidade de expandir a oferta.

Os empreendedores que se candidatarem a desenvolver os projetos deverão levar em conta em suas propostas, nos leilões, todos os custos associados às novas usinas, dentre eles: obras civis, equipamentos, custos ambientais, encargos setoriais, custos de transmissão, operação e manutenção, dentre outros.

Portanto, os projetos somente se concretizarão se as tarifas de venda de sua energia forem inferiores (ou iguais) ao valor teto estabelecido pelo Governo para os leilões – necessariamente aderentes aos custos marginais de expansão da oferta – e ainda assim mostrarem-se atraentes para os empreendedores.

• “Se forem implantadas as recomendações constantes do EIA/RIMA para a mitigação dos impactos sobre o meio ambiente”;

Comentários: a implementação das recomendações e condicionantes ambientais constantes do EIA/RIMA são compromissos dos empreendedores, sem o que não serão liberadas as respectivas licenças ambientais para instalação e operação do empreendimento.  O cumprimento dessas condicionantes, portanto, é inerente à lógica do licenciamento ambiental na legislação brasileira em vigor.

• “Se for efetivada a implantação dos projetos de geração e transmissão de energia para que haja a maximização dos benefícios energéticos do Sistema Interligado Nacional”;

Comentários: parte indissociável dos projetos de geração do rio Madeira é a construção de um sistema de transmissão compatível com a magnitude dos excedentes de potência e energia a serem intercambiados com o Sistema Interligado Nacional.  A concepção desse sistema de transmissão se desenvolve, presentemente, no âmbito do MME/EPE, visando a otimização técnica e econômica do sistema, sob a ótica do planejamento de longo prazo que requer essas avaliações.

Com as usinas do rio Madeira, incorpora-se uma nova área de produção de energia elétrica ao sistema interligado nacional.  O subsistema do Madeira se junta aos demais existentes, Sul, Sudeste – Centro Oeste, Nordeste e Norte (interligado), formando um dos mais complexos e bem sucedidos sistemas energéticos do mundo.  Onde as interligações regionais têm um papel preponderante em termos de otimização energética, aproveitando a diversidade hidrológica e distintas características das regiões para benefício global.

A operação integrada dos recursos de geração e transmissão dos sistemas interligados permite reduzir os custos operacionais, minimizar a produção de usinas térmicas, assim como reduzir o consumo de combustíveis, sempre que houver superávits hidrelétricos em outros pontos do sistema. Tais combustíveis são mais caros, poluentes e de fontes não renováveis, ao contrário do combustível das hidrelétricas, que é a água.

A escala de produção das usinas de Santo Antônio e Jirau supera, sobremodo, a capacidade de consumo do mercado regional de Rondônia e Acre – que terão, entretanto, sempre prioridade no uso da energia dos aproveitamentos, garantindo, dessa forma, por décadas, a qualidade do suprimento à região.

• “Caso haja disponibilidade orçamentária ou um arranjo empresarial adequado que garanta o fluxo financeiro à implantação dos projetos”.

Comentários: empreendimentos de geração dessa magnitude das usinas do rio Madeira, cujos investimentos têm ordem de grandeza de R$ 10 bilhões, requerem engenharia financeira sofisticada e mitigação adequada de riscos.  Nenhum agente financeiro colocaria em risco seu capital em projetos, com essa escala, que fossem mal estruturados técnica e/ou financeiramente.

Portanto, as usinas do Madeira, que deverão ser desenvolvidas majoritariamente por empreendedores privados, e por certo por grandes empresas, somente serão financiáveis após escrutínio judicioso dos órgãos financiadores, nacionais ou internacionais.

Finalmente, as recomendações dos Consultores são de todo pertinentes e apontam para procedimentos e posturas utilizados normalmente em todos os projetos do Setor Elétrico Brasileiro.

- Avaliação do Parecer Técnico sobre Tecnologia Hidráulica

Elaborado pelo consultor: Prof. Ph.D. Maurício Dziedzic

O Parecer do Prof. Maurício Dziedzic apresenta uma descrição das principais características dos aproveitamentos hidrelétricos de Jirau e Santo Antônio e analisa em detalhe a seleção e principais características das turbinas tipo Bulbo, que foram indicadas para estes aproveitamentos.

As conclusões apresentadas pelo Analista referendam a solução indicada no projeto, concluindo sobre a adequação das turbinas tipo Bulbo – solução tecnicamente adequada, por apresentar várias vantagens sobre as turbinas tipo Kaplan tradicionais. Conclui também que as potências selecionadas para os aproveitamentos de até 75 MW, são exeqüíveis.

A questão levantada, se a adoção de turbinas Kaplan de potência um pouco superior às turbinas Bulbo selecionadas poderia conduzir a economia nas obras civis, foi detalhadamente respondida no Capítulo 14 do Estudo de Viabilidade do AHE Jirau, elaborado pela PCE, FURNAS e Construtora Norberto Odebrecht, em novembro de 2004. Este estudo não constou do EIA-RIMA e pode-se inferir que o Analista não teve acesso a esta informação.

O texto referido anteriormente apresenta a Análise das Alternativas de Turbinas, comparando a Alternativa Bulbo – 44 unidades de 75 MW = 3.300 MW – com a Alternativa Kaplan – 35 unidades de 94,3 MW = 3.300 MW. As principais conclusões deste estudo que conduziram à seleção das turbinadas tipo Bulbo são reproduzidas a seguir:

- a solução Bulbo com fluxo axial permite o alojamento da turbina em um bloco de largura muito menor do que o obtido com a solução Kaplan. Mesmo considerando a quantidade maior de unidades na solução Bulbo, o comprimento total da casa de força é da ordem de 30% maior para solução Kaplan. Isso traz para a solução Bulbo uma economia global, conseguida com a diminuição do comprimento total da casa de força;

- a solução com turbinas Bulbo apresenta um rendimento máximo maior devido à menor perda de carga no circuito hidráulico, e um rendimento global melhor se considerada a operação em carga parcial, onde a curva de colina da turbina Bulbo indica um desempenho superior quando comparada com a unidade Kaplan;

- maior rapidez de montagem das unidades Bulbo em relação às unidades de eixo vertical, o que representa uma significativa vantagem para as turbinas tipo Bulbo;

- os custos totais dos equipamentos de geração (turbina, gerador e equipamentos associados) das alternativas Bulbo e Kaplan são equivalentes.

Portanto, o parecer técnico sobre Tecnologia Hidráulica atesta de forma clara a adequação da seleção das turbinas tipo Bulbo indicadas para os projetos dos aproveitamentos.

- Avaliação do Parecer Técnico sobre Planejamento Regional

Elaborado pelo Prof. Dr. Silvio Rodrigues Persivo Cunha

A análise do parecerista é construída com o objetivo de apresentar a sugestão de um plano governamental mais amplo que considera a implantação dos empreendimentos como a base para o desenvolvimento sustentável do estado de Rondônia. A proposta apresentada não leva em conta os procedimentos legais para licenciamento de empreendimentos de impacto, estabelecidos a partir de uma longa discussão e prática dos estudos ambientais.  Não é mencionada a necessidade de se incorporar elementos ao Projeto Básico Ambiental, documento oficial a ser desenvolvido para a obtenção da Licença de Instalação – LI, mas o desenvolvimento de um plano alternativo voltado para a inserção regional do empreendimento. De uma forma geral, considera-se que as parcerias entre os atuais responsáveis pelo empreendimento e a administração estadual já vêm sendo discutidas dentro dos limites impostos pela atual fase de estudos. Essa parceria deverá envolver, além das ações pertinentes à mitigação dos impactos, um conjunto de medidas de compensação que, em princípio, deverão resultar do processo de negociação a ser estabelecido com a sociedade local (na fase de obtenção da Licença de Instalação).

Comentários a alguns pontos específicos da análise são apresentados a seguir.

- “Não há como não considerar, sob qualquer ponto de vista e ainda que sem os investimentos previstos, que as Usinas Hidrelétricas Santo Antônio e Jirau tem que, obrigatoriamente, se inserir numa visão de futuro em que não somente são previstos um complexo de quatro usinas hidrelétricas, um gasoduto, uma ferrovia e uma malha hidroviária de 4.200 km navegáveis para integração de infra-estruturas de energia e de transportes no Brasil e entre Brasil, Bolívia e Peru e, com possíveis desdobramentos, em direção ao Pacífico.”

Comentário: o licenciamento ambiental ora em discussão se refere às usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, situadas no trecho entre Porto Velho e Abunã, conforme claramente explicitado no Termo de Referência do Ibama, que orientou a elaboração do EIA/RIMA. É preciso não confundir um estudo de EIA/RIMA, que tem objetivos, escopos e abrangências definidos pelo órgão licenciador, com outros tipos de estudo, que têm como foco o planejamento regional integrado. Não obstante, por determinação legal e por se reconhecer que uma das vocações do rio Madeira é a navegação fluvial, foram previstos nos arranjos das duas usinas estudadas, as escavações dos canais de navegação, de forma a cumprir orientações do Setor Elétrico e da Lei Nacional de Recursos Hídricos, em relação ao uso múltiplo das águas de um rio. Portanto, as eclusas não são objeto do licenciamento ambiental em curso. Caso sejam objetos de desenvolvimento futuro, elas deverão ser licenciadas com a hidrovia, tendo que ser elaborado um outro EIA/RIMA, uma vez que é um empreendimento distinto dos aproveitamentos hidrelétricos. Será tema de interesse do Ministério dos Transportes ou de outro empreendedor, dependendo do interesse na viabilização dessa hidrovia. Demais empreendimentos potencialmente identificados para a bacia do rio Madeira, como por exemplo a malha hidroviária de 4.200 km e outras usinas hidrelétricas, não fazem parte de nenhum planejamento setorial oficial (Ministério dos Transportes e Ministério de Minas e Energia).

Observa-se também que a inserção das usinas em um contexto mais amplo é considerada no âmbito da “Análise Estratégica Regional”, documento também encaminhado ao IBAMA como parte do processo de licenciamento dos dois empreendimentos. O EIA responde pela identificação e análise específica da geração hidrelétrica, buscando identificar ações voltadas para a mitigação ou compensação de impactos gerados,  incluindo os efeitos sinérgicos da sua implantação. As proposições de planos e programas governamentais mais amplos são de responsabilidade do planejamento do  poder público ou de instituições que representem a sociedade organizada local, nos quais os  responsáveis pelos empreendimentos em análise poderão, no futuro (após a definição do empreendedor), atuar como parceiros das administrações públicas municipais, estaduais ou federais potencializando, portanto, os impactos positivos e minimizando os negativos

- O EIA especifica... a exclusão de trecho que pudesse implicar em possíveis impactos sobre a Bolívia obrigando o projeto a ser binacional.

Esta opção por fugir dos problemas mais complexos também se reflete na definição das áreas direta e indiretamente atingidas pelo empreendimento. Neste caminho há uma clara opção por querer restringir ao Município de Porto Velho, principalmente os impactos socioeconômicos, por razões de custos e de  Abrangência, quando não há como não deixar de considerar que a construção das Usinas de Jirau e Santo Antônio é um projeto de dimensão e impacto regional, que tem conseqüências mediatas sobre as condições de vida, reorganização econômica e o fluxo migratório do Estado de Rondônia.

Comentário: Tanto o estudo de engenharia quanto o EIA mostram que Jirau não vai interferir em território boliviano. O projeto de Jirau foi concebido para que isto fosse observado, ou seja, restringir-se a território brasileiro. A regra operativa de Jirau tem a função de manter os níveis da água no período de seca para permitir o uso das praias e várzeas do rio Madeira e afluentes, como o rio Abunã, e limitar o alcance do reservatório ao território brasileiro. Essa regra operativa será controlada em tempo real, mediante modelos de previsão de afluências e de remanso, por estação telemétrica a ser localizada no final do remanso do reservatório de Jirau. É indevida a afirmativa de que os estudos foram limitados, “com opção por fugir dos problemas”.

Ao contrário, na dimensão internacional/regional, os empreendedores tomaram a iniciativa de fazer um “Estudo de Avaliação Ambiental Estratégica” (que não faz parte das obrigações legais do processo de licenciamento) e que ultrapassa as dimensões do escopo de um EIA sendo um estudo de planejamento para o estado de Rondônia  . Este estudo foi também entregue ao Ibama e ao Ministério do Meio Ambiente e cobre a perspectiva de desenvolvimento regional com o Projeto Madeira e outros possíveis empreendimentos hidrelétricos. Tal estudo foi também disponibilizado aos consultores contratados pela COBRAPE.

- “É preciso ter presente que Rondônia, com um processo recente de crescimento acelerado, criou uma base agropecuária, todavia com problemas de sustentação econômica, sociais e ecológicos. Estes efeitos são ainda mais sensíveis em sua capital, de modo que qualquer grande intervenção que nela aconteça influi em toda a conjuntura do Estado. Há, porém as condições básicas, por sua história, localização e base de fatores todos os ingredientes indispensáveis para que, com as usinas, se estabeleça um processo de aproveitamento industrial e de sua vocação para comércio e serviços”.

Comentário: apesar de não constar do EIA e de não se ter formalizado parcerias, o Consórcio Furnas/Odebrecht vem discutindo com entidades representativas dos vários setores empresariais do estado, como a FIERO - Federação das Indústrias do Estado de Rondônia e o Sistema S, formas de incentivo e apoio ao setor produtivo para aproveitamento das oportunidades geradas pela construção, bem como sua dinamização na fase de operação do empreendimento.

- Assim não se pode deixar de assinalar que a experiência brasileira demonstra que tem sido grande a frustração das expectativas de desenvolvimento regional oriundas de empreendimentos hidroelétricos (JONG, G. M, 1993). O que se observa é que as expectativas de redução das disparidades regionais, de desconcentração industrial e melhoria de vida não têm acontecido como se previa e sim que se experimenta os graves problemas de seus efeitos  como desestruturação urbana, novos adensamentos populacionais e/ou bairros sem estruturas, violência, enfim problemas econômicos e sociais para os quais a região fica sem condições de solucionar.

Assim sendo, um programa compensatório de empreendimentos do porte das usinas do Madeira não precisa reunir só um conjunto de ações que encontre apoio da população local, porém, principalmente, deve se antecipar em relação ao futuro criando um plano para o desenvolvimento local que, mais do que contemplar as expectativas existentes, possa influir sobre os vetores estratégicos das deficiências políticas, técnicas e sociais locais para a criação, a gerência e a sustentação de um processo de desenvolvimento sustentável de longo prazo. E, ao contrário, da amplitude restrita que o RIMA procura dar não se sustenta na realidade pelo simples fato de que, ao criar um impacto econômico de grandes proporções no Estado acaba por desequilibrar todo o espaço estadual do qual, por natureza, Porto Velho já é um absorvedouro dos problemas.

Comentário: os questionamentos acima constituem uma avaliação do que ocorreu em décadas passadas como resultado da implantação de grandes projetos. Tais resultados justificaram o desenvolvimento do atual modelo de licenciamento ambiental (que inclui três etapas de estudos e três licenças ambientais) do qual essa etapa constitui a fase em que se analisa a viabilidade ambiental dos projetos propostos. Não se devem desconsiderar todos os esforços conquistados pelos vários segmentos da sociedade civil nos últimos anos para acompanhar e evitar a ocorrência de cenários tal como o descrito no documento da COBRAPE.

- ... se considerarmos as experiências históricas é provável que, no mínimo, a população de Porto Velho num cálculo conservador (grifo nosso) cresça 25% ao ano, porém, sem medidas efetivas, isto pode chegar aos 35%. Em oito anos isto significa que a população local poderia chegar, ao final das obras, com uma população próxima de um milhão de pessoas.

Comentário: a assertiva apresentada não se sustenta face ao observado nos últimos anos em locais onde se implantam grandes projetos, principalmente os hidrelétricos, setor de atividade onde as empresas brasileiras acumulam grande experiência tecnológica, de forma ampla, aí se incluindo a mobilização de mão-de-obra.  A multiplicação da população residente, no ritmo sugerido pelo consultor, só poderia acontecer, eventualmente, em pequenos povoados a grandes distâncias das malhas urbanas, situação totalmente inversa da verificada em Porto Velho, onde as taxas de expansão demográfica já atingem níveis próximos aos do crescimento vegetativo da população.

- ... Ninguém deseja ferir o direito de ir e vir das pessoas, porém, dentro de uma perspectiva de mitigar e resolver problemas de um projeto não há como não se pensar que uma forma de melhoria do bem-estar das pessoas é impedir que venham, aventureiramente, para Porto Velho para depois se transformar num problema de criminalidade e/ou assistencialismo cujas estruturas, como se constata, não conseguem resolver os problemas já existentes. Assim é indispensável construir um plano mínimo de contenção da migração que implica em algumas ações chaves:

- Uma campanha de esclarecimento sobre as oportunidades reais para as pessoas que desejam vir para ter uma oportunidade ...;

- ... fazer um trabalho de conscientização e de desestímulo nas áreas que devem ser identificadas como de maior possibilidade de expulsão de mão-de-obra;

- Dependendo do sucesso das medidas, e da necessidade, talvez seja possível estudar a instalação de um posto de triagem em Vilhena. A revista e uma entrevista podem representar uma grande humilhação para muitas pessoas e um desestímulo. Embora sejam medidas mais drásticas se pode mesmo criar a obrigação de passar por um exame médico e sanitário e até mesmo ficar numa “quarentena” até poder entrar no Estado. São medidas que podem até parecer severas, porém são eficazes quando há ameaça de aumentar um fluxo migratório indesejado de pessoas em geral sem meios para enfrentar um tempo mais longo de espera. Em último caso, como já foi feito em outros lugares, é possível até mesmo se arcar com a passagem de volta, se constatado que a pessoa não terá condições de se manter”.

Comentário: várias das sugestões apresentadas no texto para diminuição das migrações para Porto Velho já estão contempladas no EIA, principalmente no Programa de Comunicação Social (divulgação de informações) e no Programa Ambiental para Construção (formação e qualificação de mão-de-obra).  A implantação de postos de triagem de migrantes, como descrito pelo consultor, é uma experiência já utilizada no passado, com resultados pouco significativos em termos de redirecionamento de fluxos migratórios. A triagem de migrantes, ou pesquisa de monitoramento dos que chegam, é recomendada para que se saiba o município e/ou estado que está “exportando” mais migrantes. Dessa forma os  futuros empreendedores, em parceria com os governos federal, estadual e municipal poderão atuar de forma pró-ativa no volume dos fluxos migratórios, ou seja nas causas da migração, reduzindo assim a necessidade de medidas de mitigação de suas conseqüências. Nesse sentido, no se refere à efetividade das medidas propostas no EIA, é interessante fazerem-se algumas observações rápidas sobre a questão:

- os volumes dos fluxos migratórios - número de pessoas que migram - encontram-se, em geral, associados aos fatores específicos da área de origem, ou seja, caso as regiões tradicionalmente expulsoras de população não sejam objeto de políticas de geração de trabalho e renda, todo investimento previsto em qualquer região do Brasil será ameaçado por um fluxo migratório superior a sua capacidade de absorção de mão-de-obra;

- as direções dos fluxos migratórios encontram-se associadas a fatores específicos dos pólos de atração. Assim, as ações propostas para reduzir os fluxos migratórios para Porto Velho, tornando-o um pólo menos atrativo para os fluxos migratórios, tendem a apresentar resultados positivos;

- conforme especificado nos programas acima citados, as empresas de construção civil não optarão por contratar a mão-de-obra temporária de fora por esta apresentar grau de qualificação e escolaridade mais alta que a população local.  A proposta dos empreendedores é dar prioridade à contratação de mão-de-obra local.

- os alojamentos a serem implantados não serão “provisórios e precários”, devendo, ao contrário, permitir a convivência adequada no canteiro favorecendo a permanência das famílias dos trabalhadores em suas regiões de origem. As visitas periódicas dos mesmos serão facilitadas pelo fornecimento de passagens.

- Avaliação do Parecer Técnico Sobre Saúde Pública

Elaborado pelo Consultor: Ms. Silas Antônio Rosa

É feita uma avaliação do processo de colonização do estado de Rondônia e do município de Porto Velho, ressaltando o grau de equilíbrio da população residente frente ao meio sócio-ambiental. Classifica a situação de equilíbrio atual como “inestabilíssimo”.

Nos seis primeiros tópicos do documento o autor faz uma atualização e um aprofundamento diagnóstico da situação de saúde e da assistência prestada à população em Porto Velho.

Parte de uma análise dos recursos financeiros que são transferidos pelos governos federal e estadual e avalia os gastos municipais com a saúde no ano de 2005. Toda a estrutura atual da SEMUSA (Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho) é apresentada com riqueza de detalhes. Os recursos existentes para a cobertura de atenção básica na zona urbana, rural e ribeirinha, para assistência especializada e de urgência e emergência são descritos e analisados. As insuficiências para atendimento às necessidades da população ficam evidentes, tal como apontado no EIA-RIMA.

Comentários sobre questionamentos apontados pelo autor:

- Quando avalia a falta de leitos hospitalares no município de Porto Velho, o consultor afirma que há uma carência de 774 leitos para que se tenha uma adequada assistência do SUS. Ele enfatiza a diferença entre o número de leitos apontados no EIA em 2003 e o que realmente existiria em 2006.

Comentários: a oferta de leitos apontada no EIA foi levantada junto ao banco de dados do Ministério da Saúde – DATASUS – e reflete a situação neste momento específico, ou seja, durante o ano de 2003. Desde então, as muitas alterações que ocorreram nos serviços de saúde levaram à conformação de uma nova situação no que diz respeito à oferta de leitos. Trata-se, portanto, de algo muito dinâmico e que terá de ser alvo de monitoramento constante e uma atenção específica por parte dos gestores de saúde. O programa de Assistência à Saúde da População previsto no EIA prevê a realização de acordos e convênios entre o empreendedor e o poder público para incrementar a oferta de serviços de saúde em todos os níveis, inclusive de leitos hospitalares na região.

- No tocante ao controle de vetores, o consultor afirma que “o EIA deixa evidente a importância que tem para Porto Velho as doenças transmitidas por insetos (vetores)” e faz especial destaque à malária, a dengue e a leishmaniose tegumentar. Ao tratar da questão da malária, aponta as principais medidas necessárias ao controle desta endemia e destaca importância da questão abordada “apropriadamente no EIA-RIMA” relativa aos portadores assintomáticos da doença. São listados os recursos para prevenção e tratamento existentes para as endemias.

No tópico da vigilância em saúde o parecerista descreve a estrutura das vigilâncias sanitária e epidemiológica existentes no estado e no município.

Na página 19, afirma que o EIA/RIMA não faz qualquer comentário sobre a vigilância sanitária e que é preciso considerar o interesse de fortalecer este setor da saúde antes que a cidade receba o grande número de imigrantes previsto.

Comentários: o  EIA/RIMA trata esta questão sob a ótica da Vigilância em Saúde, um novo paradigma dentro do setor saúde, que vem sendo implantado em todas as esferas de governo do país. O próprio estado de Rondônia, em consonância com essa política, criou a Agência Estadual de Vigilância em Saúde, que além de ações de vigilância epidemiológica, é também responsável pelo controle sanitário em estabelecimentos de saúde de maior complexidade. A vigilância, tradicionalmente dividida entre epidemiológica, sanitária e ambiental, passa a ser tratada de forma integrada, com enfoque na identificação dos diversos riscos presentes no meio ambiente e das populações a eles expostas. Busca-se assim, romper com a divisão histórica entre as ações de assistência e de vigilância, trazendo um enfoque mais integral sobre a saúde humana, seus problemas e as formas solucioná-los.

O EIA é bastante claro no tocante a questão da vigilância, não apenas ao apontar a necessidade de fortalecer as estruturas existentes em Porto Velho e no estado de Rondônia, mas principalmente ao propor um programa específico de vigilância em saúde que deverá anteceder em um ano o início das obras. Entendemos assim, que não houve omissão em relação às ações específicas de vigilância sanitária, uma vez que estas estão incluídas no programa acima citado.

- Propostas contidas no EIA: ao avaliar aspectos do subprograma de Assistência à Saúde da População o parecerista questiona a atenção à saúde dos trabalhadores contratados para as obras de construção das hidrelétricas: “não terão estes trabalhadores assistência médica suplementar de um plano de saúde?”

Comentários: é importante ressaltar que o Programa de Assistência à Saúde do Trabalhador garanta que não haverá sobrecarga dos serviços públicos de saúde municipais e/ou estaduais, com prejuízo para a população de Porto Velho. Portanto, no nível da atenção básica os trabalhadores contarão com serviços próprios, montados junto aos canteiros de obra da empreiteira responsável. As demandas por serviços especializados e de maior complexidade, além de internações hospitalares deverão ser atendidas por serviços conveniados ou contratados diretamente. Poderá haver contratação de um plano de saúde específico para esta população.

- Sugestões para o aperfeiçoamento das propostas apresentadas: apesar de avaliar positivamente a postura do empreendedor colocada no EIA de estabelecer uma parceria com o município no aperfeiçoamento de ações de saúde pública, o texto ressalta que “é preciso trabalhar melhor os limites e a forma com que esta parceria acontecerá”. São apontadas várias sugestões para o aperfeiçoamento das propostas apresentadas no EIA, visando melhorar a atenção à saúde em todos os níveis.

Comentários: nesta etapa do licenciamento, cabe ao empreendedor identificar os impactos que serão gerados e apontar o delineamento geral dos programas a serem implantados para mitigar/compensar esses impactos. Os limites da parceria são dados pela legislação ambiental, que atribui ao empreendedor a responsabilidade pela reparação dos impactos causados pelas obras. A forma como será feita esta parceria deverá ser definida e detalhada na etapa seguinte de elaboração do PBA. Todas as sugestões apresentadas no texto são extremamente válidas e deverão ser de grande importância no momento de discussão e detalhamento das ações a serem implementadas nos serviços de saúde no município de Porto Velho.

- Conclusões: afirma o autor “observa-se no EIA-Rima uma salutar preocupação definir, previamente, os impactos decorrentes da construção dessas hidrelétricas sobre o meio ambiente biótico e abiótico”. Diante dos impactos previstos afirma que é necessário haver uma ação antecipada também para a adequação da infra-estrutura de atendimento à saúde.

Comentários: no cronograma de implantação das obras, as ações do programa de assistência à saúde deverão ser colocadas de forma a garantir que não haja colapso no sistema de saúde local em nenhuma das etapas da construção. Para tanto, as estruturas de saúde consideradas prioritárias em cada etapa deverão ser preparadas antecipadamente, de modo a garantir o atendimento em todos os níveis do sistema.

- Avaliação do Parecer Técnico sobre Projetos, Gestão e Políticas Públicas Sociais

Elaborado por: Dra. Simone de Castro Tavares Coelho, Laís Cristina da Costa Manso Nabuco de Araújo e Maria Cristina Meirelles

- Geral

O parecer técnico das consultoras se apóia no comentário geral de que os níveis de detalhamento dos estudos, incluindo diagnóstico, identificação e avaliação de impactos, sugestão de medidas e programas, não atingem o nível de detalhamento desejável. Várias sugestões para a elaboração do Projeto Básico Ambiental são apresentadas como formas de tornar as propostas do EIA “mais executivas”.  Contudo, em momento algum do parecer técnico é levantado qualquer problema que possa comprometer a análise da viabilidade do empreendimento, objetivo principal do trabalho apresentado.

A seguir são comentados alguns dos pontos levantados, visando melhor entendimento das questões apresentadas no parecer.

- Análise insuficiente da vulnerabilidade social

“Faz-se necessário caracterizar melhor a população que será diretamente atingida pelo empreendimento, insuficientemente analisada em sua vulnerabilidade atual”.

Comentários: os estudos ambientais referentes ao meio socioeconômico, apresentados no EIA, tiveram como subsídio as informações obtidas em três pesquisas realizadas pela equipe responsável pelos temas: uma pesquisa censitária na área entre Abunã e Porto Velho; uma qualitativa realizada junto às lideranças locais, profissionais de órgãos públicos, escolas, comércio, pessoas e organizações representativas das comunidades; em terceiro lugar, uma pesquisa amostral no entorno da Área Diretamente Afetada - Porto Velho a Abunã – e área de jusante do AHE Santo Antônio. Toda pesquisa socioeconômica tem como objetivo conhecer os modos de vida da população, sua organização social e cultural, sua base econômica, dentre outros

Após a entrega do EIA no IBAMA, foi realizada uma nova pesquisa censitária na AID, visando monitorar as possíveis alterações socioeconômicas ocorridas na região.

Cabe registrar ainda que em agosto de 2006 foi realizada uma pesquisa censitária na área urbana de Jaci Paraná, visando diagnosticar o aumento populacional da  área. O resultado dessa pesquisa demonstrou que esse crescimento deveu-se a instalação de madeireiras na localidade, vindas principalmente do sul de Rondônia e de áreas mais próximas que tiveram essa atividade interrompida, à exemplo de União Bandeirantes.

Torna-se uma atitude socialmente responsável estreitar e aprofundar essa relação (empreendedor x comunidade) durante toda a fase de implantação e operação do AHE Madeira.

Dessa forma a afirmativa que não se tem conhecimento da vulnerabilidade social não procede tendo em vista o exposto acima.

Pode-se afirmar, portanto, que os estudos ambientais do EIA apresentam suficiente caracterização da população atingida, baseada em pesquisas e análises.

- Impactos elencados de forma aleatória

“No Estudo, os impactos “adversos” relativos às questões sociais são elencados aleatoriamente como: alteração na qualidade de vida, crescimento e comprometimento dos núcleos urbanos, aumento da incidência de doenças, conflitos de convivência entre população local e migrantes, intranqüilidade da população, redução do emprego e renda dos pescadores e garimpeiros, comprometimento das comunidades rurais. Nota-se, mais uma vez, a ausência da análise sistêmica, de maneira a que a desestruturação social termina por ter a mesma ordem de grandeza que a elevação do preço das terras e a alteração na qualidade de vida a mesma importância que a perda ou fuga de animais”.

Comentários: a metodologia utilizada na identificação e avaliação de impactos adotou como ponto de partida a descrição das alterações inerentes à implantação das ações desenvolvidas pelo empreendedor na implantação do empreendimento, buscando apreender as modificações conseqüentes dessas alterações no ambiente em geral, seja ele físico, biológico ou socioeconômico.  A apresentação dessas modificações, que constituem os impactos identificados, foi associada às várias fases de implantação do empreendimento em que as mesmas serão introduzidas, iniciando-se pela fase de planejamento, passando pela construção das obras de engenharia, até o enchimento do reservatório e a geração de energia. Não houve aleatoriedade nessa apresentação.

Quanto à importância relativa dos impactos, chegou-se aos resultados apresentados após uma longa discussão metodológica que procurou incorporar tanto os critérios de avaliação constante das orientações do Termo de Referência e as medições objetivas propiciadas pelo diagnóstico como a avaliação subjetiva da magnitude das alterações consideradas pelos especialistas que desenvolveram o estudo. O resultado foi uma matriz de impactos que integrou os meios socioeconômico, físico e biológico, procurando obter uma visão holística dos impactos e, assim, possibilitando o cruzamento na análise em um só quadro de impactos, independente da área de conhecimento em que os mesmos incidem.

- Fluxo migratório para Jaci Paraná

“Apenas a conclusão do Estudo, de que não haverá impacto muito significativo para Porto Velho (comparativamente a Jaci-Paraná), principalmente porque “teria maior capacidade de absorção do fluxo migratório pela geração de empregos diretos e indiretos”, demonstra a tendência em calcular os impactos apenas a partir da perspectiva econômica. Além disso, à previsão do Estudo, de que a mobilização da mão de obra para os empreendimentos alterará a dinâmica demográfica da região (e a renda dos setores público e privados) diretamente pela via da chegada de trabalhadores contratados pelo empreendedor e indiretamente pela ampliação da geração de novos postos de trabalho, devem ser acrescidas análises dos impactos durante os picos de mobilização de mão de obra”.

Comentários:  na análise das alterações esperadas na curva de crescimento da população de Jaci Paraná, no caso do AHE Jirau, foi feita uma observação sobre a maior percepção das alterações nesse núcleo urbano em função do seu menor porte, sendo mais visível no gráfico o deslocamento da curva de crescimento populacional.

São mencionados os gráficos apresentados que mostram a alteração na dinâmica demográfica, ressaltando-se que “em função das suposições do comportamento dos fluxos migratórios atraídos para a região e de sua fixação em um ou outro núcleo urbano, vê-se que a implantação do AHE Jirau desloca as curvas de tendência de crescimento de Jaci Paraná de uma forma mais expressiva que a de Porto Velho, já que esta última, em virtude de seu maior porte apresenta uma capacidade maior de absorção do fluxo migratório esperado em função do crescimento dos empregos direto e indireto no local”.  Não há nenhuma avaliação qualitativa em relação a esse impacto. Comenta-se apenas a tendência de crescimento baseada em metodologia amplamente aceita pelos órgãos de pesquisa para calcular a estimativa de crescimento populacional.

Quanto ao pico de mobilização de mão-de-obra sua duração será extremamente curta (seis meses), devendo ser objeto de medidas específicas para sua absorção, não constituindo parâmetro para análise de impactos de maior duração que afetarão, principalmente, o atendimento à população local no que se refere aos serviços básicos.

- Garantia de preservação da qualidade de vida da população

“No entanto, como acontece com o próprio projeto de construção, as propostas apresentam um caráter muito geral, que impossibilita a avaliação do real alcance de seus resultados e, portanto, da efetiva garantia de que a população do município de Porto Velho terá sua qualidade de vida preservada e até, como é proposto nos cenários apresentados, melhoradas”.

Comentário: a preservação ou melhoria da qualidade de vida da população é proposta como um dos principais compromissos a serem cumpridos pelo empreendedor para com a população e as instituições locais.  As propostas referentes às formas como esse objetivo será atingido deve-se à consideração da continuidade do aprofundamento das discussões com a sociedade e suas representações na fase de detalhamento dos programas. Essas discussões, iniciadas na fase de elaboração do EIA, apesar de ainda não se ter a definição do empreendedor, foram continuadas por Furnas/Odebrecht em várias oficinas, com presença significativa de pessoas das comunidades afetadas. Atualmente, equipe técnica especializada contratada pelo consórcio continua o trabalho com as comunidades, em uma demonstração de que o projeto não parou. Esse procedimento justifica-se pelo conhecimento de que trabalhos com as comunidades têm forma de espiral, que tendem ao aprofundamento à medida que se evolui na construção da relação de parceria.  Em todo o momento, contudo, foi esclarecido que as propostas desenvolvidas só serão transformadas em projetos na fase de elaboração do Projeto Básico Ambiental - PBA. A responsabilidade da elaboração e implantação do PBA é da empresa que vencer a licitação para concessão, que deverá incluir os projetos apresentados e discutidos com as comunidades.

- Necessidade de elaboração de um Plano de Implementação

As características da população envolvida demandam “a consideração de uma série de medidas preparatórias que requerem grande volume de investimento financeiro, capacidade institucional, mudança de cultura, negociações políticas, enfim, ações de diversas naturezas, que têm em comum o fato de precisarem de tempo para se efetivarem. A explicitação dessas ações não aconteceu no EIA-RIMA, apontando para a necessidade de que os Programas propostos sejam analisados de forma a incorporá-las, facilitando a elaboração de um Plano de Implementação”.

Comentário: a necessidade de um longo tempo para a efetivação das medidas preparatórias para implantação de empreendimentos de impactos é considerada nas várias etapas do licenciamento ambiental. Assim é que, no caso dos AHEs Madeira, foram inicialmente elaborados os estudos de inventário, para em seguida iniciarem-se os estudos para definição da viabilidade ambiental dos empreendimentos. O nível de aprofundamento dos estudos realizados e apresentados no EIA é compatível com a fase de obtenção da Licença Prévia- LP, fornecendo os elementos considerados suficientes para identificar, qualificar e quantificar os impactos do empreendimento sobre as áreas de influência e subsidiar a proposição de medidas e programas necessários para determinar a viabilidade do empreendimento.

Somente na etapa posterior, quando da elaboração do Projeto Básico Ambiental para obtenção da Licença de Instalação - LI, haverá um maior detalhamento das propostas apresentadas no EIA, incorporando possíveis alterações, opções, preferências e demandas  da população, seus representantes e o poder público.

Cumpre esclarecer que a incorporação de novos programas e ações é um processo contínuo e por sua vez mais participativo e interativo com as comunidades.

A explicitação das ações propostas no EIA, conforme já mencionado, é feita através de um conjunto de projetos a serem desenvolvidos e apresentados no Projeto Básico Ambiental – PBA.  Além do detalhamento dos programas propostos no EIA, o PBA incorpora sugestões apresentadas no processo de discussão da concessão da LP, que são determinadas pelo IBAMA como condicionantes a serem consideradas.  Assim,  o PBA abrangerá, além dos determinantes do processo anterior de licenciamento, os resultados de todas as discussões com as instituições públicas e privadas, as comunidades afetadas e suas representações, em um longo processo de detalhamento das ações que visam a efetivação das medidas preparatórias para início da implantação do empreendimento.

Mais uma vez deve ser ressaltado que a continuidade dos trabalhos tem sido garantida pela presença contínua de equipes técnicas na região e pelo monitoramento das variáveis julgadas importantes para o detalhamento dos projetos.

- Quadro 5 - Impactos na Qualidade de Vida da População – Políticas Públicas

No intuito de apontar formas para tornar as medidas e propostas do EIA “mais executivas”, foi apresentado um conjunto de sugestões consideradas, de uma forma geral, contribuições importantes para a elaboração do Projeto Básico Ambiental – PBA. Ao mesmo tempo, foi agregado, pela equipe de consultores, um conjunto de informações mais atualizadas que aquelas existentes na época de conclusão do EIA. Apresentam-se a seguir alguns comentários sobre itens específicos contidos no quadro 5:

Reassentamento – “o trabalho da ONG CPPT Cuniã deve ser avaliado, no sentido de verificar se esta possui capacidade e expertise para desempenhar o papel de mediadora ao mesmo em que atua como capacitadora, promovendo o empoderamento das associações locais”

A ONG Centro de Pesquisas de Populações Tradicionais Cuniã- CPPT foi selecionada em uma licitação pública realizada por Furnas para desenvolver ações de comunicação social com as populações residentes na área de influência direta dos dois empreendimentos, por apresentar um amplo e diversificado currículo de trabalho junto a essas comunidades, desde sua constituição.

Dinamização da economia – além das medidas propostas no EIA encontram-se em andamento discussões com instituições representantes do empresariado local visando o estabelecimento de parcerias para definição de estratégias que visam potencializar os impactos positivos da dinamização da economia.

A elaboração de um Plano de Desenvolvimento Sustentável Governamental, proposto pelos consultores, visando uma atuação concertada, principalmente do poder público para atração de setores específicos e desejáveis, é uma forma diferenciada de abordagem. Porém, é importante ressaltar que a proposição de planos governamentais é função do setor público, não cabendo a inclusão de propostas dessa natureza no escopo do EIA (apesar de, em linhas gerais, incluir-se nos programas ambientais a maior parte das ações propostas).

Da mesma forma que o Plano de Desenvolvimento Sustentável Governamental, a sugestão de um Plano de Investimento Social Privado voltado, entre outros objetivos, para estruturação de cursos de capacitação da população local inclui sugestões que serão detalhadas nos projetos de apoio a Porto Velho e no Programa Ambiental para Construção. Apesar de não ser possível a formalização de convênios, uma vez que o consórcio não possui a concessão para construção do empreendimento, estão sendo feitos contatos com instituições locais responsáveis pela qualificação de mão-de-obra, havendo também um início de articulação com o SINE – Sistema Nacional de Emprego para que as contratações diretas das empresas construtoras sejam feitas através dessa instituição.

Em relação à elevação de preços de produtos e serviços, deve-se observar que sua ocorrência será em grande parte minimizada pela comunicação social e pelas ações de apoio à produção local que resultarão na entrada no mercado de investidores locais e na atração de novos investidores para a área de abastecimento.  Não se acredita na necessidade ou mesmo efetividade de “programas de incentivo de controle de preços pela população”, conforme sugerido pelos consultores.

Habitação e Urbanismo – não existem divergências entre as ações propostas no EIA e no parecer técnico. Certamente a construção de “vilas”, uma ação comum aos empreendimentos construídos em décadas passadas, constituía uma forma de segregação social inaceitável na atualidade. Na descrição do impacto “segmentação de Jaci Paraná” essa questão é discutida, recomendando-se o apoio à prefeitura de Porto Velho na implementação de uma  política de desenvolvimento urbano capaz de garantir a expansão ordenada da malha urbana.

Educação, Saúde e Segurança Pública – também nesses itens não existem divergências entre as sugestões apresentadas no parecer técnico e aquelas contempladas no EIA. O documento protocolado no IBAMA contempla a necessidade de ampliação e reforma dos equipamentos existentes, assim como a adequação do quadro de pessoal, com o objetivo de atender ao aumento da demanda decorrente da implantação dos empreendimentos.

Deve-se mencionar uma interpretação equivocada contida no parecer, referente à proposta de reconstrução dos quatro prédios escolares a serem afetados. A reconstrução desses prédios é recomendada, com a ressalva “caso necessário”, uma vez que a reorganização do espaço e do atendimento escolar deverá ser discutida com a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para assim construir de forma e em lugar adequado essas e outras escolas.

- Quadro de Impacto na Capacidade Institucional

“Realização do Planejamento Estratégico o quanto antes, de forma a propiciar o desenho de cenários futuros e indicar grandes linhas de intervenção. A partir dele poderá se desenhar Planos Setoriais Específicos”.

Comentário: realização do Planejamento Estratégico não é função nem meta de um EIA.

As sugestões apresentadas no quadro são de grande importância em termos de assegurar melhores condições ao poder público municipal para sua atuação como parceiro fundamental na implantação da maioria dos programas sugeridos para viabilização do empreendimento.  Quanto mais bem preparada para esta empreitada, mais facilmente se obterão resultados positivos para o detalhamento do Projeto Básico Ambiental.

Como uma observação importante para situar essa questão em termos dos estudos ambientais, deve-se mencionar que à época do fechamento do EIA a Prefeitura Municipal de Porto Velho tinha outra administração. Dificilmente detalhamentos eventualmente apresentados nos estudos, sem a formalização de acordos e convênios, seriam referendados pela atual administração municipal.

- Considerações e recomendações sobre o impacto social da construção das hidrelétricas do rio Madeira

Nesse item são feitas várias considerações no sentido de demonstrar a necessidade de um compromisso socialmente responsável do empreendedor e do papel do setor público e das lideranças locais na direção e ordenação de uma ação de grande magnitude que assegurasse, de forma simultânea à implantação do empreendimento, um desenvolvimento sustentável para a região. Sugere-se, mais especificamente, a disponibilização de 5% do total do investimento para “uma atuação concertada com o poder público. Esses recursos viriam a constituir um Fundo para o Investimento Social, que deveriam ser disponibilizados ao longo dos 5 primeiros anos de implantação, já que os maiores investimentos na construção de equipamentos sociais devem ser feitos logo no início em função do fluxo migratório e da necessidade de atender imediatamente uma demanda reprimida”.

Como conclusão desse item é colocado que “o detalhamento do diagnóstico, tal como sugerido ao longo deste texto, bem como a maior precisão das medidas mitigadoras, são importantes mas, ainda é mais importante, garantir arranjos institucionais que criem condições para o bom uso dos recursos destinados. Nesse sentido, o papel do Ministério Público assume relevância na condução de uma mediação independente e que tem por objetivo único a melhoria da qualidade de vida da população em questão.”

Comentário: a participação das várias instituições públicas regionais, não só aquelas vinculadas ao executivo e ao legislativo, mas também ao poder judiciário, na formulação das estratégias a serem implementadas visando o atendimento a objetivos comuns deve ser uma das metas a serem perseguidas no desenvolvimento do Projeto Básico Ambiental.

Já está determinado por lei que no mínimo 0,5% do valor do empreendimento será destinado à compensação ambiental. O consórcio alocou recursos de compensação social não exigidas no processo de licenciamento ambiental  exatamente pela atitude de responsabilidade social que permeia as ações dessas empresas. Contudo esse fundo solicitado não faz parte do escopo da legislação brasileira e não caberá ao empreendedor assumir  função que é de direito e de fato do poder público

- Avaliação do Parecer Técnico sobre Planejamento Regional e Urbano

Elaborado pela consultora: Rajindra Kaur Singh

- Abordagem Geral

“Não foram incorporados nos estudos e propostas do Plano Diretor da cidade de Porto Velho os impactos territoriais decorrentes da implantação das hidrelétricas de Santo Antonio e Jirau. Convém lembrar que a percepção adequada e a solução dos mesmos possuem caráter fundamental à viabilização do desenvolvimento integrado sustentável e à garantia de adequada qualidade de vida à população da cidade e do município.”

Comentários: A afirmativa não está correta. A possibilidade de implantação das duas usinas do Madeira já é objeto de discussão exaustiva com as equipes técnicas das três esferas de governo – municipal, estadual e federal - visando o detalhamento das atividades a serem desenvolvidas em parceria – Empreendedor/Poder Público - durante a fase de implantação dos empreendimentos. Contudo, compromissos formais do empreendedor com essas esferas do poder executivo só poderão ocorrer após o leilão, embora muitos entendimentos já estejam em fase avançada.

A revisão e posterior implantação do Plano Diretor de Porto Velho certamente considerará os empreendimentos do Madeira como uma intervenção significativa no planejamento das ações públicas municipais, entre as quais se destacam aquelas referentes ao ordenamento territorial. Nas medidas propostas para mitigação dos impactos da implantação dos dois empreendimentos é recomendado, na discussão do impacto “aumento da demanda por moradias”, o apoio técnico e financeiro para “a revisão e implantação do Plano Diretor do município, buscando formas de ordenar o crescimento da cidade de Porto Velho e da sede do distrito de Jaci Paraná” (Tomo C, p. II-37). Portanto, o EIA prevê o apoio à preparação do Plano Diretor para incluir os projetos do rio Madeira. Além disso, o empreendedor vem trabalhando com o Governo do Estado para concluir um novo Plano Estratégico de Desenvolvimento de Rondônia onde estão inseridas as usinas do Madeira, em trabalho sob a coordenação da Fundação Getúlio Vargas. Tais iniciativas não fazem parte do EIA, mas compreendem a antecipação de parte dos estudos e trabalhos de iniciativa conjunta do empreendedor com os governos do município e do estado.

É inegável o caráter fundamental da percepção adequada dos impactos e a solução dos mesmos para a viabilização do desenvolvimento integrado sustentável e garantia de adequada qualidade de vida à população da cidade e do município.  Trata-se do principal objetivo dos programas ambientais apresentados no EIA, cuja implantação será bem sucedida somente a partir do pleno envolvimento da população e das instituições públicas e privadas atuantes na região. Esse envolvimento será construído através da participação local no detalhamento das ações apresentadas no escopo dos programas que ocorrerá em fase posterior à aprovação do EIA.

“As medidas de mitigação/compensação do empreendimento sobre as infra-estruturas viárias afetadas (rodo, fluvial e ferroviária), bem como sobre portos, estações e terminais rodoviários devem ser inseridas no contexto global do desenvolvimento (da macro-região, do estado, da área de Reorganização Territorial e da cidade de Porto Velho).”(Rajindra Singh)

Comentários: as questões relativas à infra-estrutura viária, bem como a oferta de serviços básicos à população residente estão contempladas no âmbito do Programa de Compensação Social (Apoio às Áreas Urbanas do Município de Porto Velho).

O EIA prevê o acompanhamento sistemático da qualidade dos serviços públicos oferecidos à população local, procurando antecipar possíveis alterações decorrentes da implantação do empreendimento. Onde identificadas, estas alterações deverão ser evitadas ou revertidas através da implementação de medidas adequadas ao seu equacionamento. A agilidade do sistema de monitoramento deverá implementar um caráter pró-ativo e eficiente às ações do programa, evitando, simultaneamente, tanto a deterioração da qualidade de vida da população como a perda de recursos em investimentos de menor retorno para a mesma.

Para tanto, o empreendedor estabelecerá acordos com o poder público - federal, estadual e municipal - com o objetivo de planejar ações voltadas para o atendimento ao acréscimo de demanda por serviços básicos e articular sua participação como parceiro no atendimento à população local e/ou atraída para a região em virtude da implantação do projeto. As ações proposta são:

- desenvolver pesquisas diretas e coleta de dados secundários em período anterior ao início das obras com a finalidade de organizar um banco de dados atualizados com informações sobre a oferta dos serviços passíveis de serem alterados pela implantação do empreendimento;

- estabelecer, com setores da iniciativa privada e em parceria com os governos (município e estado), programa de qualificação de fornecedores para prepará-los a atender á demanda prevista com a implantação dos empreendimentos;

  - discutir com as equipes técnicas responsáveis pela oferta destes serviços as possibilidades de ampliação dos mesmos face às estimativas de incremento da população direta ou indiretamente atraída para a cidade de Porto Velho e o núcleo urbano de Jaci-Paraná;

  - organizar um sistema de parceria com o poder público e/ou privado, para a elaboração de projetos, a implantação da infra-estrutura, aquisição de equipamentos e a contratação de mão-de-obra necessária para o atendimento ao excedente de demanda direta ou indiretamente associado à implantação do empreendimento;

  - executar pesquisas periódicas, quantitativas e qualitativas, com o objetivo de detectar estrangulamentos não previstos, reiniciando assim o ciclo de discussão, elaboração de projetos e implementação das medidas recomendadas para evitar quedas na qualidade dos serviços prestados à população local.

- O Município e a Área de Influência Direta (AID)

  - Delimitação do trecho entre a cidade de Porto Velho e Abunã

“Para o meio socioeconômico, a AID – Área de Influência Direta é delimitada pelas áreas dos reservatórios mais as APPs (faixa de 100 m), acrescidas das áreas destinadas as infra-estruturas de apoio e as vilas de Mutum-Paraná, Velha Jaci-paraná, Teotônio, Amazonas e Engenho Novo e o distrito de Calama na cidade de Porto Velho”.

“A AII conforme delimitada para os estudos do meio socioeconômico não é espaço geográfico suficiente para efetuar-se avaliação dos impactos sócio ambientais”

Comentários: a delimitação das áreas de influência de empreendimentos de grande porte é, em geral, objeto de avaliações detalhadas tendo em vista as possibilidades de adequação das mesmas, à medida que novos conhecimentos são agregados ao diagnóstico realizado.  Uma estratégia comumente adotada é a consideração das áreas onde se prevê impactos mais relevantes, estendendo-se as mesmas, pontualmente, caso sejam identificados temas específicos que extrapolam a área inicialmente considerada.  Tal procedimento tem como objetivo concentrar esforços nas áreas e temas de maior relevância sem comprometimento da análise realizada.

No caso dos empreendimentos hidrelétricos Jirau e Santo Antônio, não foram identificados impactos indiretos relevantes em outros municípios além de Porto Velho que justificassem sua inclusão na Área de Influência Indireta considerada para os estudos do meio socioeconômico.

Para a definição da Área de Influência Direta, foram consideradas, inicialmente, todas as áreas urbanas afetadas pela implantação dos dois aproveitamentos e as propriedades rurais com áreas comprometidas, as quais foram objetos de pesquisa censitária.  Simultaneamente, foram feitos levantamentos amostrais em propriedades rurais e áreas urbanas situadas no entorno da AID, com o objetivo de se avaliar as necessidades de sua inclusão nessa unidade de estudo. Os resultados da pesquisa mostraram que as mesmas apresentavam características similares à primeira e que não se justificava sua inclusão na Área de Influência Direta.

Não obstante os estudos sedimentológicos e de qualidade da água não apontassem para um comprometimento de áreas de várzea a jusante do AHE Santo Antônio decidiu-se incorporar essa população de jusante na análise de impactos, tendo em vista que a mesma poderá ser beneficiada com o Programa de Compensação Social previsto para o Município de Porto Velho. Cumpre esclarecer que essa área de jusante é composta por dois segmentos distintos. O primeiro encontra-se no perímetro urbano da cidade de Porto Velho e é formado pelos bairros que se localizam ao longo do Madeira ( margem direita), enquanto o segundo abrange as áreas rurais e urbanas situadas nas duas margens deste rio até o distrito de Calama.

Por outro lado, discussões quanto às possibilidades de comprometimento de áreas de várzea a jusante do AHE Santo Antônio recomendaram a inclusão das terras ribeirinhas  abaixo de Porto Velho, aí se destacando as  praias e os tabuleiros onde são desenvolvidas culturas temporárias e horticultura. Esta área é composta por dois segmentos distintos, o primeiro encontra-se no perímetro urbano da cidade de Porto Velho e é formado pelos bairros que se localizam ao longo do Madeira, enquanto o segundo abrange as áreas rurais e urbanas situadas nas duas margens do rio, e foi delimitado, para efeito de estudos, ao trecho que vai da cidade de Porto Velho à divisa do município (e de Rondônia) com o estado do Amazonas.

O diagnóstico ambiental das áreas do entorno da AID e de jusante incluiu o levantamento de informações primárias, em nível amostral.

  - A cidade sede municipal / Conclusões Finais

“... é destacável a necessidade de tratar o conjunto de medidas mitigadoras e compensatórias e as possibilidades a serem criadas, num contexto de planejamento integrado e sustentável, que considere as abordagens anteriores e que consolide o “cenário desejável” nas escalas municipal, urbana da cidade de Porto Velho e micro regional Porto Velho-Abunã.”

Comentários: A necessidade de um planejamento integrado e sustentável é plenamente reconhecida e considerada nos estudos ambientais desenvolvidos para as usinas do Madeira, sendo já objeto de discussão entre o Consórcio Empreendedor e os poderes públicos municipal, estadual e federal, incluindo-se aí um trabalho junto ao governo estadual para concluir um novo Plano Estratégico de Desenvolvimento de Rondônia -  desenvolvido sob a coordenação da Fundação Getúlio Vargas.

A formalização e viabilização das propostas, contudo, só poderão ser estruturadas após o leilão para determinação do responsável pela construção, a partir de quando poderão ser iniciados as negociações, estudos e definições de projetos que atenderão não só às recomendações apresentadas no Estudo de Impacto Ambiental, mas às condicionantes do IBAMA para a concessão da Licença Prévia (no caso de sua obtenção).

- Avaliação do Parecer Técnico sobre “Energia e Desenvolvimento”

Elaborado pelo Prof. Dr. Artur de Souza Moret e Colaboradores

Avaliação Geral

O Parecer, como um todo, é uma coletânea de inúmeros documentos e citações, com pouca unidade e integração entre si, e freqüentemente distante da temática que se propõe a discutir, da “Energia e Desenvolvimento”.  A ênfase em temas como conservação de energia e geração descentralizada – importantes, sem dúvida, mas em seu contexto específico e restrito – caracterizam pouca familiaridade com a magnitude dos requisitos de expansão da oferta e da demanda no mercado brasileiro de energia elétrica.  Ignora o Parecer, sobretudo, o custo social imenso de faltar a energia, insumo indissociável ao desenvolvimento e crescimento econômico, tão necessário para resgatar a dívida social brasileira.

Aponta-se como um dos principais pontos vulneráveis do Parecer, o seu escopo limitado, que se restringe a buscar e analisar o equacionamento energético ao Estado de Rondônia, deixando totalmente de lado as necessidades de expansão da oferta de energia elétrica do País como um todo, que seria o enfoque mais apropriado.

O Complexo Hidrelétrico do Madeira é um projeto com caráter estruturante, que transcende a escala local, e assim deve ser entendido, sob pena de perder-se o foco correto de análise.  Sua magnitude é, decerto, excessiva diante do mercado de energia de Rondônia.  Assim como foi excessivo Itaipu para o Paraná, Tucuruí para o Pará, as usinas do rio São Francisco para Sergipe ou Alagoas, ou as usinas do Rio Grande para Minas Gerais. Todos esses projetos, no entanto, trouxeram benefícios regionais de larga escala, além de ganhos locais inquestionáveis, impulsionando a economia e incorporando-se à infra-estrutura energética do País.

Caracterizam-se, ademais, as usinas do Madeira, por concepção com emprego de tecnologia mais compatível com a região amazônica, permitindo centrais de baixa queda e, por isso, com áreas inundadas muitíssimo menores do que nas usinas tradicionais, que formam grandes lagos, fato não considerado devidamente no Parecer.

Também as questões relacionadas ao aumento da poluição na área atendida pelo Sistema Interligado Nacional, função de uma eventual substituição da energia das usinas do rio Madeira por outras fontes não renováveis, não são tratadas no Parecer em apreço.

Item 1 - Introdução

O texto tem como referência o tema “Energia e Desenvolvimento” para analisar os empreendimentos hidrelétricos propostos para o Rio Madeira, no Estado de Rondônia, tendo como foco a contextualização dos empreendimentos nos documentos de planejamento, nos custos, na migração decorrente de uma grande obra e nos impactos negativos que esses empreendimentos podem produzir na infra-estrutura local.

O autor faz análise somente de Rondônia (Estado considerado isolado ainda não interligado ao sistema de transmissão brasileiro) e não considera o planejamento no contexto brasileiro, com as interligações da transmissão e seus intercâmbios de energia elétrica.

Os AHE’s Santo Antônio e Jirau devem ser analisados no contexto do Sistema Interligado Nacional, assim sendo num horizonte mais longo de planejamento, numa visão de desenvolvimento do país e não somente do Estado de Rondônia.

Item 5.1

“Pontos importantes para a reflexão do PDEE:

a) Uma proposta de planejamento para uma sociedade sustentável deve abranger alguns pontos: i- a sociedade NÃO deve estar focada no consumo, ii- as políticas e planos devem ser socialmente includentes, econômica, social, ética, étnica sustentáveis, iii- com planejamento pelo lado da demanda, iv- com geração descentralizada, v- com oferta de combustíveis sustentáveis, vi- com conservação de energia e eficiência energética.

b) Falta principalmente o incentivo para a Geração Descentralizada, pois altera a atividade econômica local e os conseqüentes aumentos da demanda, entretanto há diminuição das perdas na transmissão.

c) Não tem programa de incentivo a troca de usos finais (equipamentos) que visa à consolidação da Eficiência Energética”. – pág.37

Comentários: os incrementos anuais de mercado a ser atendido pelo Sistema Interligado Nacional indicados pelo PDEE 2006-2015 exigem a entrada de fontes de energia com capacidade de produção em larga escala. Assim, apesar de serem ações importantes, somente os incentivos à geração descentralizada, à conservação de energia e à eficiência energética não serão suficientes para garantir o suprimento ao crescente mercado de energia elétrica do país – da ordem de 3.000 MW médios, em média, para os próximos dez anos, já se considerando um dado potencial de conservação de energia e um programa de incentivo às fontes alternativas.

Observa-se que o próprio crescimento populacional do país e a necessidade de melhora da qualidade de vida de grande parte desta população exige o acréscimo da oferta de energia elétrica.

Item 5.1.3 e Quadro nº 15

“Esse item foi extraído integralmente do documento do FBOMS de abril de 2006, visto que representa a visão da sociedade civil no que tange ao documento de planejamento.”

“Questionamos as informações técnicas relacionadas à construção dos cenários utilizados para alimentar a modelagem sobre as projeções de consumo energético. Historicamente, o Setor Elétrico tem feito projeções com base na premissa do crescimento da economia baseado em taxas acima das atuais e que geram “previsões” irreais do consumo energético. Isso criou e cria expectativas de projetos de obras de grande porte que nunca precisariam ser construídos, e distorções que impossibilitaram, ao longo do tempo, o planejamento racional do futuro energético do país.

No quadro abaixo, pode-se observar que o consumo de energia no Brasil sempre foi superestimado. Por exemplo, em 1987, a projeção para 2005 foi 54% acima do consumo atual. As projeções com horizontes mais curtos foram sempre também superestimadas. Por exemplo, em 1999, o consumo projetado para 2005 foi 14% maior que o atual.“ – pág. 38

Comentários: segundo o texto, são questionadas as informações técnicas relacionadas à construção de cenários que alimentam a modelagem sobre projeções de consumo elétrico e consideram irreais as projeções do consumo de energia elétrica, criando expectativas de projetos de obras de grande porte que nunca precisariam ser construídos.

A utilização de cenários sempre se fez presente nos estudos de longo prazo, devido às grandes incertezas no período em estudo.

Segundo a EPE - Empresa de Pesquisa Energética, a previsão do futuro é um exercício exploratório que se presta, por meio da visualização antecipada de trajetórias possíveis, à definição de políticas públicas que levem aos melhores resultados para a sociedade. A técnica de cenários é muito útil para tal exercício.

É importante destacar que existem diferenças entre cenários e previsões. A diferença principal está no objetivo de um e de outro. Enquanto a previsão tem o objetivo explícito de acertar, com maior probabilidade possível, a(s) variável(eis) em questão, os cenários têm o objetivo de traçar as possíveis e prováveis combinações de variáveis. Godet (1987) define cenário como “o conjunto formado pela descrição coerente de uma situação futura e pelo encaminhamento dos acontecimentos que permitem passar da situação de origem à situação futura”. Assim, existem os cenários possíveis, os cenários realizáveis e os cenários desejáveis (Marcial e Grumbach, 2002, p. 43).

Cenários prospectivos, portanto, têm a finalidade de nortear as decisões. É um método de decisão sob incerteza que auxilia as ações estratégicas, inclusive na identificação de oportunidades e ameaças, forças e fraquezas e, neste sentido, permite o diagnóstico das competências a serem fomentadas.

Apresenta-se um quadro comparativo de projeções de consumo em cada plano decenal:

?

OBS: Foram encontrados no Plano Decenal 1999-2008 o valor 396,5 TWh em 2005 e no Plano Decenal 2000-2009 o valor 386,4 TWh em 2005.

Nos estudos de previsão de mercado são utilizados os históricos de consumo e de crescimento do PIB brasileiro para as projeções futuras de consumo. Nos estudos mais antigos, os cenários  de crescimento apresentavam uma expansão mais vigorosa, devido à própria evolução do crescimento econômico do país na década de 70, que influenciou as projeções.

No período 1970/1980, houve uma expressiva expansão da economia, tendo como conseqüência um aumento da renda per capita nacional e do consumo per capita de energia elétrica.

Na década de 80, a economia teve uma evolução instável e de baixo crescimento econômico. Na média, a evolução foi positiva, porém inferior ao crescimento da população, resultando, em 1990, em uma renda per capita inferior à de 1980. Tal instabilidade não ocorreu, todavia, com o consumo de energia elétrica.  Impulsionada pela maturação dos projetos industriais previstos no II PND (Plano Nacional de Desenvolvimento), implantados no final dos anos 70, e pela queda constante do nível tarifário, a eletricidade seguiu expandindo-se a taxas significativamente altas.

Nos anos 90, há um marco importante que foi o Plano Real. Além de controlar o processo inflacionário, reverteu as expectativas de inflação e abriu a economia. Os resultados do plano de estabilização criaram condições para a retomada do crescimento.

Esta breve análise ratifica a indicação de que existe um componente inercial na dinâmica do mercado de energia elétrica que induz seu crescimento mesmo com a economia em crise.

Com o racionamento de energia elétrica em 2001, além do aumento nas tarifas de energia elétrica e da utilização de tecnologias mais eficientes, houve alteração do comportamento do consumo, reduzindo o consumo atual para níveis de três anos atrás. Por isso o consumo realizado de 2005 apresentou valores inferiores aos valores projetados nos planejamentos mais antigos (antes do racionamento).

” A correlação do aumento de consumo de eletricidade com o PIB não se comprova e portanto não pode ser usada como norteadora do planejamento. Jamais o consumo de eletricidade vai crescer 5%, 10% ao ano e até mais, como foi durante os anos 1940 a 1990, quando o país estava ainda se eletrificando. Hoje o país está praticamente eletrificado, de um modo ou de outro, embora a eletrificação por meio da rede rural ainda prossiga, e embora o Luz para Todos seja um investimento necessário e considerável na ampliação dos mercados para geração e distribuição.” – pág.39

Comentários: análise de correlação da série histórica do PIB x Consumo de Energia Elétrica no período mais recente (histórico de 1990 a 2005):

Mesmo num passado mais recente, eliminando-se do histórico a série de 1970 a 1989, a correlação se mantém alta, próxima a 1.

Em 2005, o crescimento do PIB foi de 2,3% e mesmo assim houve uma expansão no mercado de energia elétrica de 4,6% no Brasil, e como já foi mencionado, mesmo com a economia em crise, há uma dinâmica no crescimento do consumo, ou seja, elasticidade-renda do consumo maior que 1 (relação entre o crescimento do consumo de energia elétrica e o crescimento do PIB). Dependendo do aquecimento da economia, podemos ter um crescimento do consumo nos patamares de 5% ou superiores. No planejamento da expansão do setor elétrico, a falta de energia não pode ser um impeditivo para o crescimento e desenvolvimento do país.

Segundo os dados da EPE, em 2004 o consumo de eletricidade per capita no Brasil não ultrapassou 1.820 kWh/hab. Cenários tendenciais têm projetado, para 2020 um consumo per capita no Brasil de 3.350 kWh/hab. França, Alemanha e Reino Unido, tomados em conjunto, têm, hoje um contingente populacional semelhante ao que o Brasil terá em 2020 (cerca de 200 milhões de habitantes). Esses países têm um consumo per capita de 6.940 kWh/hab, ou seja, cada habitante desses três países considerados em conjunto tem um consumo que é hoje duas vezes superior ao do brasileiro em 2020, no cenário tendencial.

Com todas as enormes diferenças que existem entre o Brasil e os países europeus citados, não só sociais e culturais, mas também econômicas e climáticas, é preciso convir que chegar, ao final de 15 anos,com um consumo per capita inferior à metade do consumo atual desses países não pode ser considerado propriamente um exagero.

“As estimativas do Plano Decenal 2006 – 2015 apresentam ainda dois problemas básicos: assumem a premissa de que conservação e eficiência energética representam um potencial relativamente baixo, e que as novas fontes renováveis não vão ter um grande impacto na matriz energética. Desta forma, nos parece que a premissa verdadeira do Plano é garantir a construção de grandes obras a qualquer custo e a lucratividade das empreiteiras, apostando em novos projetos de geração como a principal atração, criando projeções ilusórias para justificar a priorização da expansão da geração de energia em detrimento da conservação, eficiência e alternativas energéticas baseadas no uso descentralizado das fontes renováveis.” – pág.39

Comentários: como já foi mencionado, os ciclos de planejamento mais antigos, possuíam um histórico de crescimento alto no consumo, devido à conjuntura econômica favorável ou pela elasticidade-renda do consumo alta nos períodos de crise econômica, que sinalizavam um maior crescimento do país. A cada ano as projeções são refeitas e atualizadas para se ajustarem ao contexto estrutural mais atual e aos cenários prováveis para os próximos 10 anos, no caso do planejamento decenal. O racionamento foi um dos fatores que introduziu uma quebra no crescimento do consumo brasileiro, atrasando em três anos os níveis de consumo atuais.

O Planejamento Decenal, ao contrário do que o Parecer afirma, não tem por premissa “garantir a construção de grandes obras a qualquer custo e a lucratividade das empreiteiras”.   O que pretende o Plano Decenal é otimizar oferta x demanda de energia, garantir o crescimento e desenvolvimento sustentável do país, diversificando a matriz energética nacional, interligar Estados do Norte Isolado, levar luz a milhares de brasileiros que ainda vivem no escuro, e evitar outro racionamento por falta de investimento em obras de infra-estrutura, levando em consideração os impactos ambientais e sociais.

Item 6 (i)

“Ao longo dos anos, as usinas hidrelétricas, se constituíram numa importante intervenção nas áreas social, econômica, financeira e ambiental e essas intervenções, na maioria dos casos, foram negativas e aqui no Brasil não foge a regra”.-pág.42

Comentários: Relativamente ao Brasil, discordamos da citação do Parecer, pois o parque hidrelétrico brasileiro produz, por meio de uma fonte renovável, energia barata e benefícios aos Estados e Municípios, através da arrecadação de encargos e impostos. Sempre é importante perguntar-se quais eram as alternativas para a expansão da oferta que se colocavam na ocasião da implantação das usinas. Certamente tais alternativas apresentavam custos por unidade de energia produzida maiores e impactos ambientais também relevantes.

Além disso, cabe ressaltar o caráter estratégico da geração hidrelétrica, pois garante o suprimento de energia sem criar dependência de combustíveis externos. Lembra-se, por oportuno, o importante papel exercido pelas nossas hidrelétricas, por ocasião da crise do petróleo, quando substituíram parte do consumo de combustíveis na indústria, através do mecanismo da ETST – Energia Temporária de Substituição Térmica.

Ressalta-se, ainda, o expressivo emprego de mão de obra brasileira na construção de usinas hidrelétricas e o alto grau de nacionalização dos equipamentos empregados, em comparação com outras tecnologias de geração.

Observa-se, também, que, por razões econômicas, os países desenvolvidos trilharam o caminho de explorar primeiro seu potencial hidrelétrico, quando este existia. Só numa segunda fase passaram a desenvolver outras formas de geração.

Item 6 (ii)

“É importante ter presente que, observações e estudos demonstram que as barragens estão conectadas a um modelo econômico concentrador (de renda, de decisão e de poder) e para a exportação de produtos sem valor agregado (energo-intensivos a preços baixos), com é o caso de Tucuruí. Logo, os indicadores sociais tem demonstrado que esses empreendimentos energéticos não tem contribuído para o alcance de resultados positivos para a população amazônica. Poderá ser diferente em Porto Velho e região com a instalação do Complexo Madeira?”- pág.44

Comentários: com relação à usina de Tucuruí, implementada em modelo setorial totalmente diverso do atual, o processo de viabilização das usinas do rio Madeira é diferente nos aspectos a seguir:

- a concessão das usinas do rio Madeira, será disputada por meio de leilão público, em que sua energia será vendida para todas as empresas distribuidoras do país (a de Rondônia, inclusive), trazendo benefícios para todas as classes de consumidores atendidos por estas distribuidoras;

- caso os agentes de mercado não julguem o empreendimento viável, não haverá vencedor da concessão das usinas;

- está prevista no projeto uma conexão em 230kV em Porto Velho, visando o atendimento ao mercado local, havendo possibilidade do suprimento de até 1.000MW, conforme a sua necessidade, podendo ser ainda mais elevado quando se mostrar necessário;

Adicionalmente, serão gerados recursos para os municípios afetados pelo reservatório através da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para Fins de Geração de Energia Elétrica, paga pelo gerador. Estima-se um valor da ordem de R$ 134 milhões/ano considerando os AHE’s Santo Antônio e Jirau, a ser repartido entre os municípios.

Item 6.2 – Impactos previsíveis na infra-estrutura

No parecer elaborado, o Consultor afirma que “Na perspectiva da instalação dos canteiros de obra e da mobilização dos trabalhadores na construção das duas barragens, com uma estimativa de aumento da população de Porto Velho em cerca de 100.000 habitantes (conforme Quadro 6 abaixo) e as projeções para aumento de demanda nos serviços públicos não são animadores”. (pág. 47)

Comentários: a projeção de crescimento populacional para a sede do município de Porto Velho foi realizada com base em indicadores calculados após um cuidadoso exame dos dados de crescimento populacional de Porto Velho e municípios vizinhos, das características da população local em termos de composição etária e por sexo, da população ocupada por setor de atividade, etc. Foi examinado também, de forma detalhada, o cronograma de contratação de mão-de-obra previsto; a qualificação necessária para o desempenho das várias funções; a probabilidade de contração de cada grupo ocupacional em Porto Velho ou em outras regiões do país; as possibilidades de formação e qualificação da mão-de-obra local; a geração de empregos indiretos e as possibilidades de permanência na região da mão-de-obra desmobilizada, entre outros fatores. Considerou-se também que empreendimentos implantados mais recentemente têm demonstrado que as políticas de absorção de população local e incentivo à manutenção das famílias dos trabalhadores em seus locais de origem, um compromisso assumido pela maioria dos empreendedores, têm sido bem sucedidas, não havendo casos de crescimentos populacionais incontroláveis nas cidades próximas aos canteiros de obra.

A projeção apresentada no EIA foi feita ano a ano, segundo o cronograma de contratação pelos empreendedores, atingindo-se o maior valor projetado no quarto ano após o início das obras (para um só empreendimento): uma população superior àquela projetada por tendência histórica em 54.343 pessoas em função da construção do AHE Santo Antônio. Esse montante significa um acréscimo de 20,7% da população residente na cidade em 2000, segundo o IBGE. Para o AHE Jirau esse número é o mesmo, subdividindo-se o contingente total em 17.829 pessoas para a área urbana de Jaci-Paraná e 36.514 para a cidade de Porto Velho (totalizando, portanto, 54.343 pessoas).

Nas observações sobre as estimativas apresentadas no EIA (Quadro 6, citado pelo Consultor para justificar o total de 100.000 habitantes), afirma-se, de forma bastante clara, que “dependendo da seqüência e do intervalo em que o início da implantação do primeiro e do segundo empreendimentos ocorram, as alterações na dinâmica demográfica da região podem apresentar diferenciações significativas”. Não se podem somar as projeções para os dois empreendimentos, uma vez que ainda não se tem a defasagem de início de construção dos mesmos.

O EIA propõe atualizações dessa projeção com base em resultados de pesquisas de monitoramento dos indicadores adotados, com introdução de reajustes, caso sejam necessários. O primeiro reajuste deverá ocorrer quando da elaboração do PBA, momento em que se terá, não só a definição do cronograma de obras, mas os resultados das discussões para revisão do Plano Diretor da cidade.  Deve-se observar também que a época em que os estudos estão sendo feitos coincide com um momento favorável para o ajuste de estimativas populacionais, uma vez que está prevista a realização, pelo IBGE, de uma contagem de população em 2.007, ano em que estará sendo desenvolvido o Projeto Básico Ambiental. No ano de 2010 será realizado o próximo Censo Demográfico, provavelmente o período de maior atração de população para Porto Velho em virtude da implantação do primeiro empreendimento.

Considerando o pretenso número de 100.000 migrantes atraídos pelos empreendimentos (sem explicar as bases para essa estimativa), o Consultor descreve uma série de impactos sobre os serviços públicos (saúde, educação, moradia, segurança, etc) os quais, não valem ser discutidos, uma vez que a estimativa da população utilizada para a demanda dos serviços públicos está superestimada, não correspondendo à projeção de crescimento populacional apresentada no EIA.

Item 6.6 – Educação

Acrescente-se que no referido parecer está escrito que “Projeções de Furnas estimam que o empreendimento trará em torno de 52.000 pessoas em idade escolar, o que gerará uma demanda de mais de 1.480 salas de aula na zona urbana, ou seja, 61 escolas novas com 12 novas salas de aula; mais 1.070 novas salas de aula na zona rural, sendo 44 escolas novas para absorver a clientela em idade escolar no período de 2.006 a 2.015.”  (pág.49)

Em nenhum momento o EIA faz tal afirmativa. Ressalta-se, no entanto, que os impactos decorrentes do aumento da demanda por serviços públicos estão devidamente contemplados (Ver Tomo C – Volume 1/1 - Capítulo II – Identificação e Avaliação de Impactos Ambientais), acompanhados pelas respectivas medidas mitigadoras, corretivas e compensatórias, organizadas em programas ambientais. As medidas recomendadas para uma maior pressão sobre os serviços públicos do município de Porto Velho encontram-se nos Programas de Compensação Social (Apoio às Áreas Urbanas do Município de Porto Velho), Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental e Programa de Saúde Pública.

Item 7: Dados, premissas e análises para atendimento da demanda

Comentários: o quadro 18 (pág. 55), reproduzido abaixo, apresenta dados utilizados no gráfico nº 9 (pág.56), sobre o consumo de energia elétrica de Rondônia. O autor, no entanto, faz confusão chamando a Energia Projetada (em MWh) de oferta de energia, cuja relação maior é com a geração de energia.

O “Relatório Anual e Demonstrações Contábeis 2005” da CERON de março de 2006, mostrado abaixo, apresenta os cinco últimos anos do histórico da energia requerida (carga), o consumo de energia (energia vendida) e as perdas, essas da ordem de 36%.

Fonte: CERON - março 2006.

Cabe destacar a ordem de grandeza e a continuidade da série da energia requerida (carga = consumo + perdas) do relatório da CERON (mostrado na tabela acima) e a série projetada do parecer (gráfico nº 9). Como a série do consumo histórico em ambos os relatórios é igual, podemos supor que o autor do Parecer não considerou as perdas na carga (da ordem de 36%) na projeção do consumo, tendo utilizado equivocadamente a carga de energia na projeção, o que motivou a descontinuidade (degrau) na série do consumo apresentada no gráfico de nº 9.

O gráfico do consumo corrigido, com os valores estimados em 36% de perdas ficaria:

Item 8 (i)

“2- Custo da energia gerada no EIA/RIMA variam entre US$ 22,76/MWh a US$ 25,50/MWh, que aos valores atuais (agosto de 2006- US$ 1 = R$ 2,20), variando entre R$ 50,07/ MWh e R$56,10/MWh”.- pág.62

Comentários: os custos da energia apresentados no EIA/RIMA são Custos Médios de Geração - CMGs, que não consideram, basicamente, a incidência de impostos e encargos do setor, a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão –TUST e a possibilidade de obtenção de financiamentos. Por isso, os CMGs são valores menores do que o preço de venda da energia associado a uma determinada Taxa Interna de Retorno – TIR que viabiliza o empreendimento. Entretanto, o cálculo dos CMGs é importante para efeito de comparação de empreendimentos, e segue a fórmula de cálculo indicada nas Instruções para Estudos de Viabilidade de Aproveitamentos Hidrelétricos, da Eletrobrás.

Item 8 (ii)

“Mesmo com os valores sub-dimensionados do custo de instalação, R$ 857/kW e R$ 818/kW, a energia gerada com 12% de Taxa Interna de Retorno (que é adotado pela Eletrobrás) varia entre R$133,60/MWh e R$133,80/MWh, que são 8% mais caras que o preço das térmicas leiloadas. Entretanto, os investidores privados (informação oriunda dos leilões) exigem Taxa Interna de Retorno de 15%, ou seja, com esses valores a energia pode variar de R$150,20/MWh a R$150,40/MWh” – pág.63

Comentários: atualmente, para um agente construir uma nova usina hidrelétrica é preciso, primeiramente, participar de um processo licitatório em que vence o participante que se comprometer a ofertar a energia da usina ao menor preço. O agente vencedor do certame, no caso de novos empreendimentos, ganha a concessão da usina e contratos de venda de sua energia, através de contratos de comercialização com empresas distribuidoras.

A Empresa de Pesquisa Energética – EPE também calcula um preço teto de venda da energia para o leilão. Portanto, caso os investimentos estejam sub-dimensionados, visualiza-se duas hipóteses para o leilão: (i) o leilão não terá lances dos agentes participantes e, conseqüentemente, a usina não será vendida; (ii) o agente vencedor teria que assumir uma TIR bem abaixo da aceita no mercado, o que dificilmente aconteceria.

Por outro lado, a questão da determinação do preço das térmicas leiloadas precisa ser vista com atenção. O cálculo destes valores é altamente dependente das estimativas quanto à evolução do consumo de energia elétrica e quanto à previsão de instalação de novas usinas geradoras no sistema interligado (tipos de usinas e respectivas potências instaladas, energias por elas asseguradas ao sistema e localização, além da previsão de expansão da rede de transmissão), realizadas pela EPE como parte do planejamento setorial.

Ressalta-se ainda que grande parte dos custos da energia gerada pelas térmicas é devida ao custo dos combustíveis, estando, portanto, à mercê de oscilações dos preços mundiais dos combustíveis e da taxa de câmbio.

Item 8 (iii)

“Tolmasquim et alli (2005) afirma que a Tarifa de Equilíbrio para as hidrelétricas está em torno de R$107,28/MWh e que bem diferente dos valores das hidrelétricas no Rio Madeira.Dessa maneira, é necessário destacar três pontos:

1- os valores demonstrados acima são significativamente maiores do que aqueles propagados pelos empreendedores que estão em torno de R$50,00 a R$56,00/MWh;” – pág. 63.

Comentários: o autor do Parecer mais uma vez confunde custo de produção da energia com tarifa de venda de energia, demonstrando pouco domínio do assunto ao qual se propõe discutir.

Item 9.1

“Após recomendação do Grupo de Trabalho constituído pela Portaria 128/95 do MME, foi decidida a construção de um gasoduto para transporte de gás natural entre a Província Petrolífera de Urucu e Porto Velho. O objetivo é alimentar o parque termelétrico de Porto Velho com gás, em substituição ao óleo diesel usado na geração de eletricidade, justificando-se economicamente sua implantação pelo consumo de gás do setor elétrico.”-pág.64

Comentários: o fechamento de contrato para fornecimento de gás para Manaus, entre Eletronorte e Petrobrás; a interligação entre o SIN e o sistema Acre-Rondônia, prevista para final de 2008 e já licitada; a indicação dos custos de fornecimento de gás a Porto Velho serem superiores aos de fornecimento a Manaus; e a possibilidade de atendimento ao mercado local pelas usinas do rio Madeira são fatores que tendem a inibir a construção do gasoduto Urucu-Porto Velho.

Item 10.2

“e) A Eletronorte, a cerca de 23 anos atrás abandonou os estudos no Madeira, indicando a inviabilidade ambiental.”-pág.70

Comentários: a Eletronorte indicou a inviabilidade ambiental do aproveitamento hidrelétrico do rio Madeira, da forma então proposta. Esta decisão foi tomada há mais de 20 anos. Entretanto, assim como já aconteceu em outras bacias, principalmente por questões ambientais, é prática no Setor Elétrico a reavaliação da partição de queda, contemplando a redução dos impactos ambientais, para tornar viável o aproveitamento do rio.

Além disso, a concepção atual dos projetos, com o emprego de turbinas bulbo e usinas de baixa queda, reduzindo drasticamente as áreas inundadas e, em conseqüência, os impactos ambientais, é completamente distinta da concepção da década de 1980, então desenvolvida pela Eletronorte.

Item 10.3

“a) Os custos de instalação constantes nos documentos são sub-dimensionados e por isso os valores da energia são extremamente, quase três vezes, inferiores aqueles calculados por instituições independentes;

b) Os custos das obras são sub-dimensionados e por isso quando calculados em valores mais realistas a diferença chega a R$ 6 bilhões;” – pág.71

Comentários: vide respostas do Item 8 acima.

Item 10.4

“e) Os dados de projeção de demanda estão super-estimado e mesmo com um empreendimento de tal monta está muito maior do que a demanda estimada.” – pág.71

Comentários: o consultor não utilizou a série da projeção do consumo e sim da carga para fazer tal análise, esqueceu de considerar as perdas técnicas e comercias na ordem de 36%. Além disso, sua análise se concentra na região de Rondônia e não têm a visão de planejamento inserido num contexto nacional. Os empreendimentos do porte de Jirau e Santo Antônio devem ser considerados no planejamento de longo prazo brasileiro, com as ofertas e demandas do país e não unicamente focados em um Estado.

Fonte: EPE, CERON

POMPEU, P. S. 2005. Estudo da regra operativa e avaliação de um mecanismo de transposição de peixes do tipo elevador com caminhão tanque. TESE DE DOUTORADO – UFMG – Programa de Pós-Graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

CADA, F. G. A review of studies relating to the effects of propeller-type turbine passage on fish early life stages. North American Journal of Fisheries Management. 10: 418-426, 1990.

CADA, F. G. Effects of hidroelectric turbine passage on fish early life stages. Water Power, 91: 318-326, 1991.

AGOSTINHO, A. A.; GOMES, L. C. & LATINI, J. D. Fisheries management in Brazilian reservoirs: lessons from/for South America. Interciência 29 (6): 334-338, 2004.

Cenários Prospectivos – Como Construir um Futuro Melhor – Coleção FGV Negócios – Marcial, Elaine Coutinho; Grumbach, Raul José dos Santos, 2002.

Tolmasquim, M. T., Resposta à Carta Aberta do WWF – Brasil, outubro/2006.