dados referentes ao cliente

Empresa Solicitante: Energia Sustentável do Brasil

Endereço: Rua Joaquim Nabuco nº 3200 sls.102/104. Bairro São João Bosco . Porto Velho-RO

Nome do Solicitante: Jairo Guerrero

| Dados referentes a amostra |
| --- |
| Identificação da amostra: P1 entrada ETE (Lagoa 1) | Coordenadas Geográficas: - |
| Item Ensaiado: Efluente | Temp. ar: - |
| Coletor (es): O Cliente | Data da Coleta: 15/12/2010 | Hora: - |
| Entrada no laboratório: 16/12/2010 | Data da Elaboração do RSE: 23/12/2010 |

| Parâmetros Físico-Químicos | Profundidade | Unidade | Limite (VMP) | Resultados Analíticos | LQ | Metodologia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acidez | Superfície | mg/L | NR | 95,0 | 0,1 | SM21 2310 B |
| Alcalinidade | Superfície | mg/L | NR | 132,0 | 1,0 | SM21 2320 B |
| DBO5 | Superfície | mg/L | NR | 240,0 | 0,1 | SM21 5210 B |
| DQO | Superfície | mg/L | NR | 324,0 | 1,0 | SM21 5220 C |
| Fósforo Total | Superfície | mg/L | NR | 3,86 | 0,001 | SM21 4500-PE |
| Nitrito | Superfície | mg/L | NR | 0,045 | 0,001 | SM21 4500-NO2- A |
| Nitrogênio Amoniacal | Superfície | mg/L | NR | 22,6 | 0,04 | SM21 4500-NH3 F |
| NTK | Superfície | mg/L | NR | 23,0 | 0,1 | SM21 4500-N B |
| Óleos e Graxas | Superfície | mg/L | 50 | 42,9 | NA | SM21 5520- B |
| pH | Superfície | __ | 5,0-9,0 | 7,11 | 0,003 | SM21 4500-H+ B |
| Sólidos Sedimentáveis | Superfície | ml/L | 1 | 1,5 | 0,1 | SM21 2540- F |
| Sólidos totais | Superfície | mg/L | NR | 353,3 | NA | SM21 2540 D |
| Sólidos fixos | Superfície | mg/L | NR | 123,3 | NA | SM21 2540 D |
| Sólidos voláteis | Superfície | mg/L | NR | 230,0 | NA | SM21 2540 D |
| Sulfato | Superfície | mg/L | NR | 50,0 | 1,0 | SM21 4500 E SO42- |
| Temperatura | Superfície | ºC | 40 | 25 | NA | SM21 2550 B |

| Parâmetros Bacteriológicos | Unidade | Limite* | Resultados Analíticos | Metodologia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coliformes Totais | NMP/100mL | NR | >1,6 x 108 | SM21 9221 B |
| Coliformes Termotolerantes | NMP/100mL | NR | 3,5 x 107 | SM21 9221 B |

Notas:

VMP – Valor Máximo Permitido

NR = Não há referência.

NA = Não aplicável.

NI = Não inferior.

LQ = Limite de Quantificação

*= 3,7 mg/L, para pH<7,5; 2,0 mg/L, para 7,5<pH< 8,0; 1,0 mg/L, para 8,0<pH< 8,5; 0,5 mg/L, para pH>8,5.

Abrangência:

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

Data da realização das análises

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado.

Plano de Amostragem

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater).

Referências

SM21 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 21ª ed. Washington: APHA, 2005.

*Resolução CONAMA nº. 357, de 17 de Março de 2005, artigo 34.

** Artigo 34 da Resolução CONAMA n°.357 de 17 de março de 2005 – alterado segundo Resolução CONAMA 397 de 03 de abril de 2008 – Condições de Lançamentos de Efluentes.

Procedimento Operacional Padrão

Revisores

Carolina Bussadori Piva Scurciatto

Juliana Machado do Couto Curti

Responsável Técnica

Juliana Machado do Couto Curti

_______________________

M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti

Diretora Técnica - CRBio nº 30921

Goiânia, 23/12/2010

dados referentes ao cliente

Empresa Solicitante: Energia Sustentável do Brasil

Endereço: Rua Joaquim Nabuco nº 3200 sls.102/104. Bairro São João Bosco . Porto Velho-RO

Nome do Solicitante: Jairo Guerrero

| Dados referentes a amostra |
| --- |
| Identificação da amostra: P2 saída ETE (Lagoa 1) | Coordenadas Geográficas: - |
| Item Ensaiado: Efluente | Temp. ar: - |
| Coletor (es): O Cliente | Data da Coleta: 15/12/2010 | Hora: - |
| Entrada no laboratório: 16/12/2010 | Data da Elaboração do RSE: 23/12/2010 |

| Parâmetros Físico-Químicos | Profundidade | Unidade | Limite (VMP) | Resultados Analíticos | LQ | Metodologia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acidez | Superfície | mg/L | NR | 41,0 | 0,1 | SM21 2310 B |
| Alcalinidade | Superfície | mg/L | NR | 220,0 | 1,0 | SM21 2320 B |
| Clorofila-a | Superfície | µg/L | NR | 2120,0 | 0,01 | SM21 10200 H |
| DBO5 | Superfície | mg/L | NR | 262,5 | 0,1 | SM21 5210 B |
| DBO5 solúvel | Superfície | mg/L | NR | 148,0 | 0,1 | SM21 5210 B |
| DQO | Superfície | mg/L | NR | 362,5 | 1,0 | SM21 5220 C |
| DQO solúvel | Superfície | mg/L | NR | 193,0 | 1,0 | SM21 5220 C |
| Fósforo Total | Superfície | mg/L | NR | 6,14 | 0,001 | SM21 4500-PE |
| Nitrogênio Amoniacal | Superfície | mg/L | NR | 30,4 | 0,04 | SM21 4500-NH3 F |
| NTK | Superfície | mg/L | NR | 30,9 | 0,1 | SM21 4500-N B |
| Óleos e Graxas | Superfície | mg/L | 50 | 14,6 | NA | SM21 5520- B |
| pH | Superfície | __ | 5,0-9,0 | 7,79 | 0,003 | SM21 4500-H+ B |
| Sólidos Sedimentáveis | Superfície | ml/L | 1 | <0,1 | 0,1 | SM21 2540- F |
| Sólidos totais | Superfície | mg/L | NR | 243,3 | NA | SM21 2540 D |
| Sólidos fixos | Superfície | mg/L | NR | 116,6 | NA | SM21 2540 D |
| Sólidos voláteis | Superfície | mg/L | NR | 126,7 | NA | SM21 2540 D |
| Sulfato | Superfície | mg/L | NR | 10,0 | 1,0 | SM21 4500 E SO42- |
| Temperatura | Superfície | ºC | 40 | 25,4 | NA | SM21 2550 B |

| Parâmetros Bacteriológicos | Unidade | Limite* | Resultados Analíticos | LQ | Metodologia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coliformes Totais | NMP/100mL | NR | 7,9 x 104 | 1,1 | SM21 9221 B |
| Coliformes Termotolerantes | NMP/100mL | NR | 7,9 x 104 | 1,1 | SM21 9221 B |

Notas:

VMP – Valor Máximo Permitido

NR = Não há referência.

NA = Não aplicável.

NI = Não inferior.

LQ = Limite de Quantificação

*= 3,7 mg/L, para pH<7,5; 2,0 mg/L, para 7,5<pH< 8,0; 1,0 mg/L, para 8,0<pH< 8,5; 0,5 mg/L, para pH>8,5.

Abrangência:

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

Data da realização das análises

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado.

Plano de Amostragem

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater).

Referências

SM21 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 21ª ed. Washington: APHA, 2005.

*Resolução CONAMA nº. 357, de 17 de Março de 2005, artigo 34.

** Artigo 34 da Resolução CONAMA n°.357 de 17 de março de 2005 – alterado segundo Resolução CONAMA 397 de 03 de abril de 2008 – Condições de Lançamentos de Efluentes.

Procedimento Operacional Padrão

Revisores

Carolina Bussadori Piva Scurciatto

Juliana Machado do Couto Curti

Responsável Técnica

Juliana Machado do Couto Curti

_______________________

M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti

Diretora Técnica - CRBio nº 30921

Goiânia, 23/12/2010

dados referentes ao cliente

Empresa Solicitante: Energia Sustentável do Brasil

Endereço: Rua Joaquim Nabuco nº 3200 sls.102/104. Bairro São João Bosco . Porto Velho-RO

Nome do Solicitante: Jairo Guerrero

| Dados referentes a amostra |
| --- |
| Identificação da amostra: P1 entrada ETE (Lagoa 2) | Coordenadas Geográficas: - |
| Item Ensaiado: Efluente | Temp. ar: - |
| Coletor (es): O Cliente | Data da Coleta: 15/12/2010 | Hora: - |
| Entrada no laboratório: 16/12/2010 | Data da Elaboração do RSE: 23/12/2010 |

| Parâmetros Físico-Químicos | Profundidade | Unidade | Limite (VMP) | Resultados Analíticos | LQ | Metodologia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acidez | Superfície | mg/L | NR |  | 0,1 | SM21 2310 B |
| Alcalinidade | Superfície | mg/L | NR | 123,0 | 1,0 | SM21 2320 B |
| DBO5 | Superfície | mg/L | NR | 350,0 | 0,1 | SM21 5210 B |
| DQO | Superfície | mg/L | NR | 461,0 | 1,0 | SM21 5220 C |
| Fósforo Total | Superfície | mg/L | NR | 5,36 | 0,001 | SM21 4500-PE |
| Nitrito | Superfície | mg/L | NR | 0,070 | 0,001 | SM21 4500-NO2- A |
| Nitrogênio Amoniacal | Superfície | mg/L | NR | 27,8 | 0,04 | SM21 4500-NH3 F |
| NTK | Superfície | mg/L | NR | 28,5 | 0,1 | SM21 4500-N B |
| Óleos e Graxas | Superfície | mg/L | 50 | 16,0 | NA | SM21 5520- B |
| pH | Superfície | __ | 5,0-9,0 | 6,98 | 0,003 | SM21 4500-H+ B |
| Sólidos Sedimentáveis | Superfície | ml/L | 1 | 2,0 | 0,1 | SM21 2540- F |
| Sólidos totais | Superfície | mg/L | NR | 396,6 | NA | SM21 2540 D |
| Sólidos fixos | Superfície | mg/L | NR | 170,0 | NA | SM21 2540 D |
| Sólidos voláteis | Superfície | mg/L | NR | 226,6 | NA | SM21 2540 D |
| Sulfato | Superfície | mg/L | NR | 60,0 | 1,0 | SM21 4500 E SO42- |
| Temperatura | Superfície | ºC | 40 | 25,1 | NA | SM21 2550 B |

| Parâmetros Bacteriológicos | Unidade | Limite* | Resultados Analíticos | Metodologia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coliformes Totais | NMP/100mL | NR | >1,6 x 108 | SM21 9221 B |
| Coliformes Termotolerantes | NMP/100mL | NR | 1,6 x 108 | SM21 9221 B |

Notas:

VMP – Valor Máximo Permitido

NR = Não há referência.

NA = Não aplicável.

NI = Não inferior.

LQ = Limite de Quantificação

*= 3,7 mg/L, para pH<7,5; 2,0 mg/L, para 7,5<pH< 8,0; 1,0 mg/L, para 8,0<pH< 8,5; 0,5 mg/L, para pH>8,5.

Abrangência:

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

Data da realização das análises

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado.

Plano de Amostragem

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater).

Referências

SM21 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 21ª ed. Washington: APHA, 2005.

*Resolução CONAMA nº. 357, de 17 de Março de 2005, artigo 34.

** Artigo 34 da Resolução CONAMA n°.357 de 17 de março de 2005 – alterado segundo Resolução CONAMA 397 de 03 de abril de 2008 – Condições de Lançamentos de Efluentes.

Procedimento Operacional Padrão

Revisores

Carolina Bussadori Piva Scurciatto

Juliana Machado do Couto Curti

Responsável Técnica

Juliana Machado do Couto Curti

_______________________

M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti

Diretora Técnica - CRBio nº 30921

Goiânia, 23/12/2010

dados referentes ao cliente

Empresa Solicitante: Energia Sustentável do Brasil

Endereço: Rua Joaquim Nabuco nº 3200 sls.102/104. Bairro São João Bosco . Porto Velho-RO

Nome do Solicitante: Jairo Guerrero

| Dados referentes a amostra |
| --- |
| Identificação da amostra: P2 saída ETE (Lagoa 2) | Coordenadas Geográficas: - |
| Item Ensaiado: Efluente | Temp. ar: - |
| Coletor (es): O Cliente | Data da Coleta: 15/12/2010 | Hora: - |
| Entrada no laboratório: 16/12/2010 | Data da Elaboração do RSE: 23/12/2010 |

| Parâmetros Físico-Químicos | Profundidade | Unidade | Limite (VMP) | Resultados Analíticos | LQ | Metodologia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acidez | Superfície | mg/L | NR | 45,0 | 0,1 | SM21 2310 B |
| Alcalinidade | Superfície | mg/L | NR | 170,0 | 1,0 | SM21 2320 B |
| Clorofila-a | Superfície | µg/L | NR | 2710,11 | 0,01 | SM21 10200 H |
| DBO5 | Superfície | mg/L | NR | 450,0 | 0,1 | SM21 5210 B |
| DBO5 solúvel | Superfície | mg/L | NR | 215,0 | 0,1 | SM21 5210 B |
| DQO | Superfície | mg/L | NR | 556,0 | 1,0 | SM21 5220 C |
| DQO solúvel | Superfície | mg/L | NR | 271,0 | 1,0 | SM21 5220 C |
| Fósforo Total | Superfície | mg/L | NR | 5,22 | 0,001 | SM21 4500-PE |
| Nitrogênio Amoniacal | Superfície | mg/L | NR | 19,4 | 0,04 | SM21 4500-NH3 F |
| NTK | Superfície | mg/L | NR | 20,1 | 0,1 | SM21 4500-N B |
| Óleos e Graxas | Superfície | mg/L | 50 | 45,9 | NA | SM21 5520- B |
| pH | Superfície | __ | 5,0-9,0 | 7,78 | 0,003 | SM21 4500-H+ B |
| Sólidos Sedimentáveis | Superfície | ml/L | 1 | <0,1 | 0,1 | SM21 2540- F |
| Sólidos totais | Superfície | mg/L | NR | 413,3 | NA | SM21 2540 D |
| Sólidos fixos | Superfície | mg/L | NR | 193,3 | NA | SM21 2540 D |
| Sólidos voláteis | Superfície | mg/L | NR | 220,0 | NA | SM21 2540 D |
| Sulfato | Superfície | mg/L | NR | 20,0 | 1,0 | SM21 4500 E SO42- |
| Temperatura | Superfície | ºC | 40 | 25,6 | NA | SM21 2550 B |

| Parâmetros Bacteriológicos | Unidade | Limite* | Resultados Analíticos | LQ | Metodologia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coliformes Totais | NMP/100mL | NR | 3,4 x 104 | 1,1 | SM21 9221 B |
| Coliformes Termotolerantes | NMP/100mL | NR | 1,2 x 104 | 1,1 | SM21 9221 B |

Notas:

VMP – Valor Máximo Permitido

NR = Não há referência.

NA = Não aplicável.

NI = Não inferior.

LQ = Limite de Quantificação

*= 3,7 mg/L, para pH<7,5; 2,0 mg/L, para 7,5<pH< 8,0; 1,0 mg/L, para 8,0<pH< 8,5; 0,5 mg/L, para pH>8,5.

Abrangência:

O(s) resultado(s) refere(m)-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).

Esse Relatório Simplificado de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

Data da realização das análises

A Life Projetos Limnológicos garante que todas as análises foram executadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro segundo o POP Amostragem (001) da Life Projetos Limnológicos, e condições descritas na proposta comercial referente a este trabalho. Todas estas datas constam no relatório original de ensaio (dados brutos) e poderão ser solicitados a qualquer momento pelo interessado.

Plano de Amostragem

O plano de amostragem segue as normas do SMEWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater).

Referências

SM21 - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” da AWWA/APHA, 21ª ed. Washington: APHA, 2005.

*Resolução CONAMA nº. 357, de 17 de Março de 2005, artigo 34.

** Artigo 34 da Resolução CONAMA n°.357 de 17 de março de 2005 – alterado segundo Resolução CONAMA 397 de 03 de abril de 2008 – Condições de Lançamentos de Efluentes.

Procedimento Operacional Padrão

Revisores

Carolina Bussadori Piva Scurciatto

Juliana Machado do Couto Curti

Responsável Técnica

Juliana Machado do Couto Curti

_______________________

M.Sc. Juliana Machado do Couto Curti

Diretora Técnica - CRBio nº 30921

Goiânia, 23/12/2010