| Seção | Cota do fundo | TR = 10 anos | TR = 10 anos | TR = 25 anos | TR = 50 anos | TR = 100 anos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Q = 44.629 m³/s) | (Q = 44.629 m³/s) | (Q = 48.076 m³/s) | (Q = 50.633 m³/s) | (Q = 53.170 m³/s) |
|  |  | Natural | NA 71,30 m | Natural | NA 70,5m | Natural | NA 70,50 m | Natural | NA 70.50 m | Natural | NA 70,50 m |
| 259.5 | 25.00 | 60,60 | 71,30 | 60.60 | 70.50 | 61.57 | 70.50 | 62.13 | 70.50 | 62.66 | 70.50 |
| 259.8 | 32.50 | 60,31 | 71,26 | 60.31 | 70.45 | 61.30 | 70.45 | 61.86 | 70.44 | 62.39 | 70.43 |
| 260.0 | 39.55 | 58,05 | 71,34 | 58.05 | 70.55 | 58.97 | 70.55 | 59.41 | 70.56 | 59.84 | 70.57 |
| 260.2 | 14.50 | 62,41 | 71,35 | 62.41 | 70.55 | 63.40 | 70.56 | 64.02 | 70.57 | 64.62 | 70.58 |
| 260.5 | 11.50 | 62,43 | 71,36 | 62.43 | 70.57 | 63.43 | 70.58 | 64.06 | 70.59 | 64.66 | 70.60 |
| 261.0 | 14.50 | 62,50 | 71,38 | 62.50 | 70.59 | 63.50 | 70.60 | 64.13 | 70.62 | 64.73 | 70.63 |
| 261.5 | 22.50 | 62,55 | 71,40 | 62.55 | 70.61 | 63.55 | 70.63 | 64.18 | 70.65 | 64.79 | 70.66 |
| 262.1 | 19.91 | 62,67 | 71,42 | 62.67 | 70.64 | 63.66 | 70.66 | 64.30 | 70,68 | 64.91 | 70.70 |
| 262.7 | 31.50 | 62,67 | 71,42 | 62.67 | 70.64 | 63.67 | 70.66 | 64.30 | 70.67 | 64.91 | 70.69 |
| 263.1 | 35.40 | 62,71 | 71,43 | 62.71 | 70.64 | 63.71 | 70.66 | 64.34 | 70.68 | 64.95 | 70.70 |
| 263.4 | 34.90 | 62,76 | 71,44 | 62.76 | 70.65 | 63.75 | 70.68 | 64.39 | 70.70 | 64.99 | 70.72 |
| 264.0 | 26.50 | 62,84 | 71,45 | 62.84 | 70.67 | 63.83 | 70.70 | 64.46 | 70.72 | 65.06 | 70.75 |
| 264.5 | 22.50 | 62,86 | 71,47 | 62.86 | 70.69 | 63.85 | 70.72 | 64.48 | 70.74 | 65.09 | 70.77 |
| 264.7 | 18.78 | 62,88 | 71,47 | 62.88 | 70.69 | 63.87 | 70.72 | 64.50 | 70.75 | 65.11 | 70.77 |
| 264.9 | 19.50 | 62,84 | 71,45 | 62.84 | 70.67 | 63.83 | 70.70 | 64.46 | 70.72 | 65.07 | 70.74 |
| 265.9 | 22.50 | 62,98 | 71,50 | 62.98 | 70.72 | 63.97 | 70.76 | 64.61 | 70.79 | 65.21 | 70.82 |
| 267.0 | 28.89 | 63,00 | 71,51 | 63.00 | 70.74 | 63.99 | 70.77 | 64.63 | 70.80 | 65.24 | 70.83 |
| 271.0 | 18.41 | 63,40 | 71,63 | 63.40 | 70.86 | 64.40 | 70,92 | 65.04 | 70.97 | 65.64 | 71.01 |
| 273.5 | 28.20 | 63,59 | 71,71 | 63.59 | 70.95 | 64.59 | 71,02 | 65.24 | 71.08 | 65.85 | 71.14 |
| 276.1 | 20.71 | 63,67 | 71,72 | 63.67 | 70.96 | 64.66 | 71,04 | 65.30 | 71.10 | 65.91 | 71.15 |
| 276.8 | 50.50 | 62,36 | 71,55 | 62.36 | 70.77 | 63.23 | 70,81 | 64.13 | 70.85 | 64.88 | 70.88 |
| 277.0 | 51.50 | 64,17 | 71,52 | 64.17 | 70.74 | 64.34 | 70,78 | 64.67 | 70.81 | 65.21 | 70.84 |
| 277.4 | 39.69 | 65,80 | 71,90 | 65.80 | 71.17 | 66.16 | 71,27 | 66.54 | 71.35 | 67.06 | 71.44 |
| 279.0 | 36.07 | 65,93 | 71,92 | 65.93 | 71.20 | 66.30 | 71,31 | 66.69 | 71.39 | 67.20 | 71.48 |
| 280.4 | 20.49 | 66,04 | 71,96 | 66.04 | 71.24 | 66.42 | 71,36 | 66.81 | 71.45 | 67.32 | 71.54 |
| 282.5 | 37.12 | 66,24 | 72,08 | 66.24 | 71.37 | 66.64 | 71,50 | 67.05 | 71.60 | 67.56 | 71.71 |
| 288.8 | 26.97 | 66,63 | 72,19 | 66.63 | 71.50 | 67.05 | 71,65 | 67.47 | 71.77 | 67.98 | 71.89 |
| 292.5 | 40.55 | 67,07 | 72,40 | 67.07 | 71.73 | 67.53 | 71,91 | 67.96 | 72.05 | 68.48 | 72.19 |
| 294.7 | 48.23 | 67,48 | 72,57 | 67.48 | 71.91 | 67.97 | 72,12 | 68.40 | 72.28 | 68.93 | 72.44 |
| 296.2 | 40.68 | 67,36 | 72,52 | 67.36 | 71.85 | 67.83 | 72,05 | 68.25 | 72.21 | 68.79 | 72.36 |
| 299.4 | 30.91 | 68,32 | 72,91 | 68.32 | 72.30 | 68.86 | 72,55 | 69.32 | 72.74 | 69.95 | 72.94 |
| 301.8 | 22.87 | 68,60 | 73,05 | 68.60 | 72.46 | 69.16 | 72,73 | 69.63 | 72.93 | 70.26 | 73.14 |
| 303.0 | 37.71 | 68,70 | 73,15 | 68.70 | 72.56 | 69.28 | 72,85 | 69.76 | 73.06 | 70.40 | 73,28 |
| 307.6 | 19.32 | 69,10 | 73,36 | 69.10 | 72.78 | 69.70 | 73,09 | 70.20 | 73.33 | 70.84 | 73.57 |
| 308.0 | 53.64 | 68,60 | 73,22 | 68.60 | 72.63 | 69.23 | 72,92 | 69.76 | 73.15 | 70.45 | 73.38 |
| 309.4 | 47.39 | 69,63 | 73,47 | 69.63 | 72.92 | 70.18 | 73,24 | 70.64 | 73.48 | 71.22 | 73.72 |
| 310.7 | 31.65 | 69,66 | 73,44 | 69.66 | 72.89 | 70.20 | 73,20 | 70.65 | 73.44 | 71.22 | 73.68 |
| 312.9 | 26.70 | 69,84 | 73,54 | 69.84 | 73.00 | 70.40 | 73,32 | 70.85 | 73.56 | 71.42 | 73.81 |
| 318.8 | 46.84 | 70,11 | 73,71 | 70.11 | 73.19 | 70.69 | 73,53 | 71.15 | 73.79 | 71.71 | 74.05 |
| 324.7 | 44.11 | 70,49 | 73,82 | 70.49 | 73.32 | 71.07 | 73.67 | 71.53 | 73.92 | 72.09 | 74,18 |
| 327.5 | 51.82 | 70,75 | 73,97 | 70.75 | 73.48 | 71.34 | 73.84 | 71.80 | 74.11 | 72.35 | 74,38 |
| 330.8 | 49.31 | 70,98 | 74,05 | 70.98 | 73.58 | 71.56 | 73.94 | 72.01 | 74.21 | 72.58 | 74,48 |
| 334.3 | 54.70 | 71,30 | 74,14 | 71.30 | 73.69 | 71.83 | 74.05 | 72.26 | 74.32 | 72.80 | 74,59 |
| 338.2 | 36.40 | 71,44 | 74,19 | 71.44 | 73.75 | 71.97 | 74.11 | 72.40 | 74.38 | 72.92 | 74,65 |
| 340.2 | 44.98 | 71,58 | 74,28 | 71.58 | 73.84 | 72.11 | 74.21 | 72.54 | 74.49 | 73.07 | 74,76 |
| 343.5 | 46.65 | 71,78 | 74,36 | 71.78 | 73.93 | 72.30 | 74.31 | 72.73 | 74.59 | 73.24 | 74,86 |
| 347.1 | 51.40 | 71,85 | 74,37 | 71.85 | 73.95 | 72.37 | 74.32 | 72.79 | 74.60 | 73.29 | 74,87 |
| 350.0 | 49.26 | 71,99 | 74,45 | 71.99 | 74.03 | 72.50 | 74.41 | 72.92 | 74.69 | 73.42 | 74,97 |
| 352.4 | 45.00 | 72,14 | 74,50 | 72.14 | 74.10 | 72.65 | 74.47 | 73.06 | 74.74 | 73.54 | 75,02 |
| 356.4 | 37.07 | 72,32 | 74,73 | 72.32 | 74.34 | 72.84 | 74.75 | 73.40 | 75.04 | 73.90 | 75,34 |
| 361.5 | 47.87 | 72,82 | 74,86 | 72.82 | 74.49 | 73.37 | 74.90 | 73.68 | 75.20 | 74.16 | 75,49 |
| 364.6 | 51.40 | 72,89 | 74,88 | 72.89 | 74.52 | 73.43 | 74.92 | 73.74 | 75.21 | 74.21 | 75,50 |
| 366.5 | 51.79 | 73,10 | 75,03 | 73.10 | 74.68 | 73,65 | 75.09 | 73.97 | 75.39 | 74.45 | 75,69 |
| 367.3 | 52.53 | 73,05 | 75,02 | 73.05 | 74.66 | 73,58 | 75.07 | 73.94 | 75.37 | 74.42 | 75,67 |
| 367.5 | 55.30 | 73,27 | 75,15 | 73.27 | 74.80 | 73,86 | 75.23 | 74.15 | 75.53 | 74.64 | 75,84 |
| 368.5 | 54.23 | 73,33 | 75,16 | 73.33 | 74.83 | 73,91 | 75.24 | 74.20 | 75.55 | 74.67 | 75,85 |
| 370.5 | 52.80 | 73,35 | 75,17 | 73.35 | 74.84 | 73,93 | 75.25 | 74.22 | 75.56 | 74.69 | 75,86 |
| 370.9 | 49.34 | 73,38 | 75,19 | 73.38 | 74.86 | 73,96 | 75.28 | 74.25 | 75.58 | 74.72 | 75,89 |
| 371.5 | 50.78 | 73,36 | 75,16 | 73.36 | 74.83 | 73,93 | 75.24 | 74.21 | 75.54 | 74.68 | 75,84 |
| 372.5 | 51.11 | 73,48 | 75,27 | 73.48 | 74.93 | 74,06 | 75.36 | 74.36 | 75.67 | 74.82 | 75,97 |
| 373.5 | 49.30 | 73,56 | 75,34 | 73.56 | 75.00 | 74,15 | 75.44 | 74.44 | 75.75 | 74.91 | 76,06 |
| 374.5 | 30.18 | 73,66 | 75,44 | 73.66 | 75.11 | 74,26 | 75.55 | 74.56 | 75.87 | 75.06 | 76,19 |
| 375.2 | 36.19 | 73,66 | 75,44 | 73.66 | 75.11 | 74,25 | 75.56 | 74.55 | 75.88 | 75.06 | 76,19 |
| 375.5 | 38.10 | 73,67 | 75,45 | 73.67 | 75.12 | 74,26 | 75.57 | 74.56 | 75.89 | 75.07 | 76,20 |
| 375.9 | 33.82 | 73,71 | 75,48 | 73.71 | 75.16 | 74,31 | 75.61 | 74.61 | 75.93 | 75.13 | 76,25 |