|  | FICHA DE NIVELAMENTO DE RÉGUA |  |
| --- | --- | --- |

RIO: SÃO FRANCISCO                      ESTAÇÃO: BELO MONTE                        CÓDIGO: 49385000

Nível D’água Antes: 2,10 m Nível D’água Depois: 2,10 m Data: 16/08/2013 Hora: 08:30 Cota do Zero da Régua: Amplitude das réguas: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 e 7/8

| Ponto | Ré | VANTE |  |  | Plano de Referência | Cota | Distância |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/3 | 4050 |  |  |  | 7050 | 3000 |  |
| NA |  |  | 4950 |  |  | 2100 |  |
| L - 3/4 |  |  | 4052 |  |  | 2998 |  |
| L –4/5 |  |  | 3047 |  |  | 4003 |  |
| L – 5/6 |  |  | 2052 |  |  | 4998 |  |
| L - 6/7 |  |  | 1051 |  |  | 5999 |  |
| RN - 02 |  |  | 886 |  |  | 6164 |  |
| BIS | 4405 |  |  |  | 10569 |  |  |
| L – 7/8 |  |  | 3570 |  |  | 6999 |  |
| RN - 01 |  |  | 645 |  |  | 9924 |  |

Observações: Feito Nivelamento na seção de réguas.