|  | FICHA DE NIVELAMENTO DE RÉGUA |  |
| --- | --- | --- |

RIO: SÃO FRANCISCO                      ESTAÇÃO: BELO MONTE                        CÓDIGO: 49385000

Nível D’água Antes: 2,47m Nível D’água Depois: 2,47m Data: 25/04/2011 Hora: 16:45 Cota do Zero da Régua: Amplitude das réguas: 2/4, 4/5, 5/6, 6/7 e 7/8m

| Ponto | Ré | VANTE |  |  | Plano de Referência | Cota | Distância |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L - 2/4 | 2955 |  |  |  | 6955 | 4000 |  |
| NA |  |  | 4482 |  |  | 2473 |  |
| L – 4/5 |  |  | 2964 |  |  | 3991 |  |
| L - 5/6 |  |  | 1962 |  |  | 4993 |  |
| L – 6/7 |  |  | 961 |  |  | 5994 |  |
| BIS | 4718 |  |  |  | 10712 |  |  |
| L – 7/8 |  |  | 3719 |  |  | 6993 |  |
| RN 1 |  |  | 779 |  |  | 9933 |  |

Observações: