## MOLINETE
RESUMO DE MEDIÇÃO DE DESCARGA COM MOLINETE
ESTAÇÃO: |  | BELOMONTE |  |  |  | CÓDIGO: | 49385000
CURSO D'ÁGUA: |  | RIO SÃO FRANCISCO |  |  |  | DRENAGEM (km²): |  | 620208
ALTITUDE: |  | 12 | LAT.: | 09° 49’ 00” S |  | LONG.: | 37° 17’ 00” W
MED. Nº | DATA | COTA (m) | DESCARGA (m³/s) | ÁREA (m²) | VELOCIDADE MÉDIA (m/s) | LARGURA (m) | PROF. (m) | HORA DA MEDIÇÃO
1 | 2010-12-13 | 2.79 | 1857.0094 | 2462.5837 | 0.75409 | 831.76 | 2.99 | 11:30
2 | 2011-01-25 | 3.34 | 2372.7136 | 2919.7997 | 0.81263 | 831.82 | 3.67 | 11:20
3 | 2011-02-18 | 3.16 | 2262.9604 | 2884.36 | 0.78456 | 836.09 | 3.6 | 13:00
4 | 2011-03-18 | 3.26 | 2173.9295 | 2945.9434 | 0.73794 | 830.1962 | 3.66 | 11:00
5 | 2011-04-25 | 2.36 | 1666.0691 | 2289.825 | 0.7276 | 828.5265 | 3.01 | 12:15
6 | 2011-05-26 | 2.57 | 1681.2578 | 2400.779 | 0.7003 | 830.8456 | 2.99 | 11:00
7 | 2011-06-18 | 2.78 | 1881.398 | 2497.7493 | 0.75324 | 836.4726 | 3.22 | 11:00
8 | 2011-07-24 | 2.86 | 1991.964 | 2643.613 | 0.7535 | 831.88 | 3.28 | 10:00
9 | 2011-08-26 | 3.22 | 2448.5529 | 3007.5768 | 0.81413 | 836.51 | 3.76 | 10:55
10 | 2011-09-21 | 3.34 | 2394.586 | 3160.8653 | 0.75757 | 838.14 | 3.78 | 9:50
11 | 2011-10-13 | 3.5 | 2560.9102 | 3079.43 | 0.83162 | 834.14 | 3.99 | 17:00
12 | 2011-11-22 | 3.49 | 2155.6925 | 3182.6203 | 0.67733 | 837.39 | 3.94 | 12:00
13 | 2011-12-16 | 3.49 | 2350.8781 | 3173.2512 | 0.74084 | 838.08 | 3.92 | 10:30
14 | 2012-01-12 | 3.72 | 2822.59 | 3318.4 | 0.85059 | 837.62 | 4.17 | 14:55
15 | 2012-02-16 | 3.62 | 2544.39 | 3322.4 | 0.76583 | 841.71 | 4.15 | 13:29
16 | 2012-03-19 | 3.58 | 2638.83 | 3393.96 | 0.77751 | 838.32 | 4.16 | 12:10
17 | 2012-04-12 | 3.66 | 2543.25 | 3262.5 | 0.77954 | 839.73 | 4.08 | 10:00
18 | 2012-05-19 | 3.32 | 2405.42 | 3166.72 | 0.75959 | 836.41 | 3.87 | 12:37
19 | 2012-06-26 | 3.35 | 2385 | 2881 | 0.82784 | 840.17 | 3.54 | 10:22
20 | 2012-07-24 | 2.85 | 1819.8667 | 2460.6241 | 0.7396 | 831.313 | 3.13 | 10:20
21 | 2012-08-23 | 3.33 | 2189.99 | 2901.66 | 0.75474 | 840.19 | 3.56 | 10:50
22 | 2012-09-20 | 3.89 | 2596.75 | 3262.05 | 0.79605 | 841.21 | 4.23 | 11:22
23 | 2012-10-11 | 2.97 | 1819.3 | 2430.59 | 0.7485 | 836.02 | 3.14 | 9:20
24 | 2012-11-28 | 2.57 | 1647.3 | 2204.37 | 0.74729 | 828.44 | 2.65 | 12:15
25 | 2012-12-26 | 2.8 | 1778.66 | 2336.46 | 0.76126 | 832.62 | 2.74 | 9:27
26 | 2013-01-05 | 3.66 | 2517.0875 | 3382.2212 | 0.74421 | 828.4367 | 4.15 | 7:00
27 | 2013-02-06 | 2.41 | 1532.6361 | 2184.0008 | 0.70176 | 832.6892 | 2.68 | 7:22
28 | 2013-03-22 | 2.32 | 1413.81 | 2029.09 | 0.69677 | 830.42 | 2.59 | 9:07
29 | 2013-04-17 | 2 | 1601.08 | 2225.83 | 0.71932 | 827.94 | 2.77 | 10:20
30 | 2013-05-16 | 1.95 | 1239.51 | 1776.23 | 0.69783 | 835.52 | 2.14 | 13:55
31 | 2013-06-21 | 2.13 | 1294.75 | 1968.27 | 0.65781 | 832.58 | 2.41 | 11:20
32 | 2013-07-22 | 2.29 | 1330.03 | 2195.57 | 0.60578 | 844.76 | 2.75 | 16:22
33 | 2013-08-16 | 2.09 | 1155.48 | 1781.94 | 0.64844 | 841.2 | 2.26 | 10:17
34 | 2013-09-20 | 2.23 | 1206.84 | 1990.29 | 0.60636 | 851.52 | 2.39 | 6:22
35 | 2013-10-19 | 2.31 | 1280.81 | 2092.24 | 0.61217 | 833.47 | 2.43 | 6:57
36 | 2013-11-27 | 2.04 | 1020.04 | 1775.81 | 0.57441 | 832.17 | 2.4 | 9:05

## ADCP
RESUMO DE MEDIÇÃO DE DESCARGA COM ADCP
ESTAÇÃO: |  | BELOMONTE |  |  |  | CÓDIGO: | 49385000
CURSO D'ÁGUA: |  | RIO SÃO FRANCISCO |  |  |  | DRENAGEM (km²): |  | 620208
ALTITUDE: |  | 12 | LAT.: | 09° 49’ 00” S |  | LONG.: | 37° 17’ 00” W
MED. Nº | DATA | COTA (m) | DESCARGA (m³/s) | ÁREA (m²) | VELOCIDADE MÉDIA (m/s) | LARGURA (m) | PROF. (m) | HORA DA MEDIÇÃO
1 | 2010-12-13 | 2.88 | 1960 | 2685.6 | 0.72982 | 816 | 3.29 | 18:20
2 | 2011-01-25 | 3.41 | 2250 | 3033 | 0.74184 | 831.5 | 3.65 | 8:37
3 | 2011-02-18 | 3.14 | 2030 | 2936.3 | 0.69135 | 831 | 3.53 | 11:35
4 | 2011-03-18 | 3.21 | 2130 | 3045 | 0.69951 | 853.3 | 3.57 | 13:47
5 | 2011-04-25 | 2.41 | 1580 | 2358.6 | 0.66989 | 824.4 | 2.86 | 15:18
6 | 2011-05-26 | 2.54 | 1590 | 2412.8 | 0.65899 | 821.4 | 2.94 | 13:52
7 | 2011-06-18 | 2.84 | 1770 | 2625.1 | 0.67426 | 827.2 | 3.17 | 8:36
8 | 2011-07-24 | 2.81 | 1710 | 2581.1 | 0.66251 | 809.5 | 3.19 | 12:43
9 | 2011-08-26 | 3.23 | 2070 | 2933.6 | 0.70562 | 832.4 | 3.52 | 9:34
10 | 2011-09-24 | 3.52 | 2260 | 3261.5 | 0.69293 | 821.5 | 3.97 | 10:14
11 | 2011-10-13 | 3.41 | 2310 | 3131.2 | 0.73774 | 829.3 | 3.78 | 16:04
12 | 2011-11-22 | 3.48 | 2270 | 3122.8 | 0.72691 | 828.5 | 3.77 | 17:15
13 | 2011-12-16 | 3.52 | 2250 | 3240.3 | 0.69438 | 825.2 | 3.93 | 8:30
14 | 2012-01-12 | 3.7 | 2420 | 3313.3 | 0.73039 | 828.8 | 4 | 13:10
15 | 2012-02-16 | 3.65 | 2370 | 3370.3 | 0.7032 | 827.5 | 4.07 | 11:40
16 | 2012-03-19 | 3.58 | 2410 | 3358.8 | 0.71752 | 820.2 | 4.1 | 10:38
17 | 2012-04-12 | 3.7 | 2440 | 3379.1 | 0.72209 | 829.4 | 4.07 | 8:07
18 | 2012-05-19 | 3.4 | 2130 | 3101.8 | 0.6867 | 824 | 3.76 | 10:57
19 | 2012-06-26 | 3.36 | 2130 | 2741.5 | 0.77695 | 745.8 | 3.69 | 8:30
20 | 2012-07-24 | 2.87 | 1670 | 2362.7 | 0.70682 | 724.4 | 3.26 | 9:24
21 | 2012-08-23 | 3.38 | 2060 | 2838.1 | 0.72584 | 785.3 | 3.61 | 9:23
22 | 2012-09-20 | 3.91 | 2650 | 3447.7 | 0.76863 | 817.2 | 4.22 | 9:48
23 | 2012-10-11 | 3.01 | 1780 | 2639.3 | 0.67442 | 821.6 | 3.21 | 7:00
24 | 2012-11-28 | 2.56 | 1450 | 2114.1 | 0.68587 | 669.2 | 3.19 | 11:42
25 | 2012-12-26 | 2.79 | 1530 | 2020.6 | 0.7572 | 563.4 | 3.59 | 9:08
26 | 2013-01-05 | 3.66 | 2410 | 3084.4 | 0.78135 | 819 | 3.77 | 10:01
27 | 2013-02-06 | 2.4 | 1300 | 1882 | 0.69075 | 527.7 | 2.57 | 10:45
28 | 2013-03-22 | 2.32 | 1420 | 2147 | 0.66139 | 684 | 3.16 | 7:05
29 | 2013-04-17 | 2.52 | 1360 | 1888.8 | 0.72003 | 515.6 | 3.66 | 9:29
30 | 2013-05-16 | 1.95 | 1140 | 1757.9 | 0.6485 | 587.7 | 2.99 | 12:05
31 | 2013-06-21 | 2.14 | 1200 | 1730.9 | 0.69328 | 568.1 | 3.05 | 9:45
32 | 2013-07-22 | 2.28 | 1260 | 1742.13 | 0.72325 | 584.6 | 2.98 | 15:12
33 | 2013-08-16 | 2.1 | 1130 | 1600.8 | 0.7059 | 547.4 | 2.92 | 9:32
34 | 2013-09-20 | 2.21 | 1120 | 1610.9 | 0.69526 | 851.52 | 3.05 | 8:32
35 | 2013-10-19 | 2.31 | 1150 | 1627.1 | 0.70678 | 546.8 | 2.98 | 10:10
36 | 2014-11-27 | 3.03 | 1020 | 1443.5 | 0.70662 | 476.5 | 2.04 | 7:50