| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929- |
| PROJETO BÁSICO Área dO COMPLEXO TÉCNICO –TC Corpo de bombeiros LAYOUT – SOLUÇÕES OPERACIONAIS BÁSICAS MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASS.; DATA. Chefe eng.; Osmachko. Chefe de dep; Lavdenko. Chefe espec; Vinter. Diretor grupo; Blok. Controle; Blok. Projetista; Opanasovich. N.Controle; Volskaya. |
| --- |
| CDI |  | 01.TC.2000.TX.M | 01 | Explanatory note |  |  |  |  | 22/07/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 18/10/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |  |

1.	DESIGNAÇÃO E CARACTERÍSTICAS

O corpo de bombeiros (2000) visa garantir a proteção contra incêndio nos Complexos Técnicos (TC) e de Lançamento (LC) através do serviço constante das equipes de combate a incêndios, com 2 caminhões de bombeiros.

O corpo de bombeiros, junto com o serviço de combate a incêndio do Complexo de Lançamento espacial, atua nas seguintes áreas:

- segurança do trabalho contra incêndios na área e nos prédios do Complexo Técnico do veiculo lançador;

- segurança do trabalho contra incêndios na área de Complexo de Lançamento;

- plantão junto com equipe de resgate no processo da recepção e de drenagem dos componentes de propelente nos prédios de abastecimento do Complexo de Lançamento;

- segurança contra incêndios durante o transporte de componentes de propelente do Complexo Técnico até Complexo de Lançamento (escolta de transporte);

- controle de proteção contra incêndio e manutenção durante funcionamento da subestação e durante abastecimento dos reservatórios 5004-5014;

- extinção de incêndios nas áreas do TС e do LC em situações de emergência;

- controle de proteção contra incêndio e extinção de incêndios nos edifícios e nas construções da Área de Armazenamento Temporário dos componentes de propelente (TSA), tanto durante a preparação para lançamento como nos períodos entre lançamentos.

- 2.	DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS DECISÕES OPERACIONAIS

O corpo de bombeiros tem capacidade para dois caminhões de bombeiros. Um local de estacionamento do caminhão tem fosso de inspeção.

O número total de bombeiros na estação é de 16, havendo 15 operários entre eles com, no máximo, 5 pessoas por turno.

Programação de trabalho – 365 dias por ano, 3 turnos de 8 horas.

Para garantir o serviço dos turnos, a construção é dotada das instalações especiais e sanitárias necessárias.

A lavagem e secagem de uniformes contaminados são realizadas pelo pessoal do turno da instalação 102 – sala de reparo de mangueiras e lavanderia de uniformes.

Para treinamento do pessoal do TC, dos motoristas do transporte sobre segurança da realização das operações de entrega e armazenamento dos contêineres-tanques com componentes de propelente, estão previstos centro de treinamento (104) e sala de instrutores (105).

Na sala de plantão (107) há local de trabalho equipado com painéis de sinalização de combate incêndio, conexão alto-falante e telefônica.

O refeitório (sala 109) é oferecido para o pessoal dos turnos, equipado com forno de microondas, refrigerador, pia e armário para louças, e mesa de refeição em conjunto com cadeiras.

A manutenção e os reparos de automóveis e dos equipamentos especiais e de combate a incêndios devem ser realizados de acordo com as diretrizes e normas brasileiras.