Lista de Edificações e Instalações do LC

| Edificações | Descrição das Instalações |
| --- | --- |
| 12.LC.0100 | Edificação de lançamento |
| 12.LC.0600 | Prédio de abastecimento de combustível |
| 12.LC.0610 | Pátio para colocação de tanques de combustível |
| 12.LC.0620 | Posto de recebimento de combustível |
| 12.LC.0630 | Posto de recebimento de gás hélio |
| 12.LC.0640 | Tubulação de drenagem de filtros com altura de 6 m |
| 12.LC.0650 | Poço de drenagem |
| 12.LC.0660 | Passagem para rede de combustível de 1,0 x0,6 m |
| 12.LC.0800 | Passagem para dutos de drenagem de resíduos industriais de 0,8x0,4 m |
|  | não aplicável |
| 12.LC.0700 | Prédio de abastecimento de oxidante |
| 12.LC.0710 | Pátio para tanques de oxidante |
| 12.LC.0720 | Posto de recebimento de oxidante |
| 12.LC.0730 | Tubulação de drenagem de filtro absorvedor com altura de 6 m |
| 12.LC.0740 | Poço de drenagem |
| 12.LC.0750 | Passagem para dutos de abastecimento e drenagem de 1,0 x 0,6 m |
| 12.LC.0810 | Passagem para dutos de drenagem de resíduos industriais e de gases |
| 12.LC.0500 | Subestação |
| 12.LC.0501 | Abrigo para Grupo Gerador |
| 12.LC.0502 | Estação de bombeamento de óleo diesel |
| 12.LC.0503 | Escapamento dos geradores H=40 m |
| 12.LC.050412.LC.0514 | Tanque de óleo diesel (100 m3) |
| 12.LC.0515 | Poço de recebimento do combustível |
| 12.LC.0516 | Canaleta para dutos de óleo diesel de 1,5 x 1,4 m |
| 12.LC.0517 | Canaleta para dutos de óleo de 1,5 x 1,4 m |
| 12.LC.0519 | Pátio para descarga e manobra |
| 12.LC.0520 | Pátio para manobra de caminhões |
| 12.LC.0900 | Estação de bombeamento do sistema automático de combate a incêndio com espuma |
| 12.LC.0901 | Passagem para instalação da tubulação do sistema automático de combate a incêndio com espuma |
| 12.LC.0902 | Passagem para instalação da tubulação do sistema automático de combate a incêndio com espuma |
| 12.LC.0903 | Passagem para instalação da tubulação do sistema automático de combate a incêndio com espuma |
| 12.LC.0904 | Passagem para instalação da tubulação do sistema automático de combate a incêndio com espuma |
| 12.LC.0910 | Tanques de combate a incêndio de 620 m3 |
| 12.LC.1021 12.LC.1022 | Instalação de preparação do equipamento de neutralização |
| 12.LC.3101 12.LC.3102 | Tanque para resíduo industrial de 1m 3 |
| 12.LC.1000 | Abrigo para equipamentos de neutralização de combustível |
| 12.LC.1010 | Abrigo para equipamentos de neutralização de oxidante |
| 12.LC.1031 12.LC.1032 | Paredes de proteção |
| 12.LC.1210 12.LC.1220 12.LC.1230 | Mastros para câmeras do sistema ótico |
| 12.LC.1300 | Linha férrea com bitola de 1520 mm |
| 12.LC.1100 | Galerias para dutos do sistema de abastecimento de combustível |
| 12.LC.1110 | Galerias para dutos do sistema de abastecimento de oxidante |
|  | Não aplicável |
| 12.LC.1610 | Posto de recebimento de gás nitrogênio |
| 12.LC.1700 | Portaria |
| 12.LC.1710 | Abrigo para carro de patrulha |
| 12.LC.1720 | Prédio da guarda |