| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO Área dO COMPLEXO DE LANÇAMENTO-LC Portaria LAYOUT - SOLUÇÕES OPERACIONAIS BÁSICAS MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.LC.1000.1010.TX.M | 01 | Explanatory Note | 22/07/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 03/11/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |

# 1.	DESIGNAÇÃO E CARACTERÍSTICAS

A portaria (1700)  e o abrigo para carro de patrulha (1710) destinam-se a serviços e patrulhamento permanentes na entrada e segurança da área do Complexo de Lançamento (LC) do Centro de Lançamento «Cyclone-4».

O equipe da portaria  junto com o serviço de segurança do Centro de lançamento assegura:

- controle de acesso do transporte automotivo e pessoal que se dirige à área do LC;

- controle e registro da chegada e partida do transporte automotivo, transportadores com cargas e sem cargas  na área do LC;

- vigia do território da LC via patrulhamento perimetral;

- controle e segurança da entrada do território, durante a chegada do veículo Lançador (VL) preparado;

- ordem e segurança durante resgate em caso de situação de emergência.

# 2.	DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS DECISÕES OPERACIONAIS

O layout do equipamento tecnológico está apresentado na planta 12.LC.1700.GE.LO.D.01.

A portaria possui uma sala de plantão (106) destinada ao plantonista  e seu ajudante, ao lado do portão principal. Estão previstas instalações sanitárias para deficientes, levando em consideração a possibilidade de trabalho do pessoal com capacidades físicas limitadas.

As salas da portaria do prédio destinam-se ao estabelecimento do comando da guarda, para descanso de turno e prontidão do pessoal de vigia.

Foi adotada seguinte quantidade dos funcionários no prédio:  14 pessoas, sendo 2 pessoas na portaria e 12 pessoas  na guarda.

O modo de operação da guarda é de 365 dias por ano, em 3 turnos:

guarda  2 horas; prontidão  2 horas; descanso 2 horas.

Para assegurar o serviço dos turnos, a portaria está equipada com salas especiais necessárias e sanitários.

A sala de plantão (sala 106) deve ser equipada com um painel de controle do portão e um sistema de comunicação por telefone e alto-falante.

A sala do chefe da guarda (sala 103) deve ser  equipada com painéis de controle do sistema de alarme de segurança e combate a incêndio, monitor de televigilância, comunicação por telefone, particularmente com o serviço de segurança do Centro de Lançamento e comunicação por alto-falante com os postos (segunda saída do território, abrigo para o carro de patrulha).

O refeitório (sala 107) destina-se ao pessoal do turno de vigia e está equipado com um forno de micro-ondas, geladeira, pia e armário, mesa de jantar com um conjunto de cadeiras.

O abrigo para carro de patrulha destina-se ao estacionamento de carro especial do tipo 4 x 4.

A manutenção e reparo do carro de patrulha e dos sistemas de alarme de segurança é realizada de acordo com as normas brasileira e serão determinados posteriormente.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASS. | DATA |
| Chefe eng. | Osmachko |  |  |
| Chefe de dep | Lavdenko |  |  |
| Chefe espec | Vinter |  |  |
| Diretor grupo | Blok |  |  |
| Controle | Blok |  |  |
| Projetista | Opanasovich |  |  |
| N.Controle | Volskaya |  |  |