| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARQAÚJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO NAOKI OTAKE CREA: 0601255969 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929- |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO - TSA GERAL PLANO GERAL MEMORIAL DESCRITIVO |

1.	INTRODUÇÃO

1.1	Área de Armazenamento Temporário de Componentes de Propelente (TSA)

A Área de Armazenamento Temporário de Componentes de Propelente (TSA) faz parte do Centro de Lançamento Cyclone-4. Esta área é designada para o armazenamento de tanques de componentes de propelente, assim como tanques vazios. Todo o processo de armazenamento será realizado com controle de segurança e medidas de prevenção contra poluição ambiental.

Os prédios mais importantes da Área de Armazenamento Temporário são:

- Armazém Temporário de Oxidante (0100)

Essa instalação realizará a recepção e armazenamento temporário do oxidante em containeres apropriados e fornecerá oxidante para as instalações de abastecimento de componentes de propelente presentes no Complexo de Lançamento (LC).

- Armazém Temporário de Combustível (0200)

Essa instalação realizará a recepção e armazenamento temporário do combustível em containeres apropriados e fornecerá combustível para as instalações de abastecimento de componentes de propelente presentes no Complexo de Lançamento (LC).

- Prédio Auxiliar (0300)

O prédio auxiliar está projetado para as seguintes funções:

- operadores realizarem turnos contínuos para monitorar as condições de armazenamento dos componentes de propelente armazenados em tanques contêineres dentro de armazéns;

- gerenciar e coordenar os trabalhos executados na área de armazenamento temporário de componentes de propelente;

- manter reuniões e instruções do pessoal operacional;

- executar documentos de acompanhamento, para manter registros e certificados de registro;

- armazenar peças sobressalentes, ferramentas e acessórios necessários para a manutenção e reparo de sistemas técnicos e avançados da área de armazenamento temporário de componentes de propelente;

- Laboratório Físico-Químico (0400)

O Laboratório Físico-Químico executa o controle de qualidade de oxidante, combustível, gases (nitrogênio, ar, hélio), vazamentos e vapores com teor de componentes de propelente, de acordo com os métodos e instruções de análise aprovados. Além disso, o Laboratório Físico-Químico verifica a qualidade do ar ambiente aplicado para o sistema de controle de temperatura (no eixo de entrada de ar e no túnel) a fim de detectar quaisquer impurezas mecânicas, óleos, ácidos, álcalis e cloretos.

São listadas abaixo as instalações que compõem a estrutura da Área de Armazenamento Temporário de Componentes de Propelente (TSA), conforme indicado no desenho da implantação da área, apresentado a seguir: