| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO SAMI BITTAR CREA: 060019957 | GERENTE TÉCNICO SERGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – TSA ABRIGOS PARA FILTROS ABSORVEDORES HIDRÁULICA - SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 12.TS.0910.HD.M | 0 | Explanatory note | 14/07/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 01 | REVISÃO GERAL | 05/11/09 |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 28/09/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |

{0>{0>{0>{0>{0>checkpoint WITH A GUARDROOM (CONSTRUCTION ГП-7)<}0{>1.	DADOS INICIAIS <0}

- Soluções de concepção e arquitetura;

- Soluções tecnológicas.<0}

{0>2.2 DESIGN SOLUTION<}100{>2.	SOLUÇÃO DO PROJETO<0}

{0>The building shall have facilities as follows:<}100{>O abrigo de filtros absorvedores (0910) deverá ter as seguintes instalações:<0}

{0>- drainage system for unpolluted rain water.<}86{>- sistema de drenagem de águas pluviais (K2).

<0}

- {0>external storm sewage system<}100{>sistema de DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

As águas pluviais são recebidas através da chuva no telhado; através do sistema de calha e do ralo hemisférico as águas são conduzidas para o condutor de descida e enviadas ao sistema de esgoto externo de drenagem de águas pluviais.

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |