| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |
| --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO WILSON FRANÇA PRADO CREA: 0400270362 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO SAMI BITTAR CREA: 060019957 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO – TSA ARMAZÉM DE AMOSTRAS DE OXIDANTE MECÂNICA – VENTILAÇÃO MEMORIAL DESCRITIVO |

| CDI | 01.TS.0500.AC.M |  | Explanatory note | 13/07/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOR | NÚMERO | REV | TÍTULO | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |
| 01 | REVISÃO GERAL | 05/11/09 |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL | 29/09/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO | DATA | ELABORADO | RESPON. | APROV. |

1.	DADOS INICIAIS

{0>External air design parameters:<}100{>Parâmetros assumidos: <0}

{0>Dry season:<}100{>ÉÉEE  Época seca: <0}         {0>t = +33,9°С;    φ= 78%;<}100{>t = +33,9°С;    φ= 78%;<0}

{0>Rainfall season:<}100{> Época de chuva: <0}   {0>t = +21°С;      φ= 96%.<}100{>t = +21°С;      φ= 96%.<0}

{0>3.2 VENTILATION<}100{>2.	VENTILAÇÃO<0}

{0>Ventilation of the construction for oxidizer samples storage is with natural and mechanical induction.<}0{>A ventilação do armazém de amostras de oxidante é natural com indução mecânica. <0}

{0>The exhaust mechanical ventilation removes air from the construction for oxidizer samples storage when working people stay inside.<}0{>A ventilação mecânica por exaustão remove o ar da construção para armazenamento de amostras de oxidante, quando os trabalhadores permanecem dentro dela. <0}

{0>10 minutes before people enter the construction the exhaust fan is activated for room airing.<}0{>10 minutos antes das pessoas entrarem na construção, o ventilador do exaustor é ativado, para ventilar o ambiente. <0}{0>The system start button is placed outside at the entrance.<}0{>O interruptor para iniciar o sistema está localizado do lado de fora da entrada. <0}

{0>The tube axial fan is designed for room airing.<}0{> <0}{0>It provides the three-time air change per hour.<}0{>A vazão VA vazão ar é de três volumes por hora.<0}

# Text boxes

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE” |
| --- |
|  | NOME | ASSIN | DATA |