## Seção 1 - Descrição Geral
Tomo 5 – Área de Armazenamento Temporário - TSA
Seção 1 - Descrição Geral
Revisão 01
DISC. | Código Atech | Título
MP | 12.TS.0000.GE.MP.N.02.01 | Memorial Descritivo
MP | 12.TS.0000.GE.MP.D.02.01 | Plano Geral - Layout
MP | 12.TS.0000.GE.MP.D.06.01 | Planta de Utilidades - Redes externas
LO | 12.TS.0000.GE.LO.N.01.01 | Memorial Descritivo
LO | 12.TS.0100.GE.LO.N.01.01 | Memorial Descritivo
LO | 12.TS.0100.GE.LO.D.01.01 | Localização do equipamento operacional
LO | 12.TS.0100.GE.LO.D.02.01 | Localização do equipamento operacional
LO | 12.TS.0100.GE.LO.D.03.01 | Diagrama esquemático do sistema de pressurização e drenagem dos contêineres
LO | 12.TS.0200.GE.LO.N.01.01 | Memorial Descritivo
LO | 12.TS.0200.GE.LO.D.01.01 | Localização do equipamento operacional
LO | 12.TS.0200.GE.LO.D.02.01 | Seção 1-1. Seção 2-2.
LO | 12.TS.0200.GE.LO.D.03.01 | Diagrama esquemático do sistema de pressurização e drenagem dos contêineres
LO | 12.TS.0300.GE.LO.N.01.01 | Memorial Descritivo
LO | 12.TS.0300.GE.LO.D.03.01 | Localização do equipamento operacional na cota 0.000
LO | 12.TS.0400.GE.LO.N.01.01 | Memorial Descritivo
LO | 12.TS.0400.GE.LO.D.01.01 | Localização do equipamento operacional na cota 0.000
LO | 12.TS.0500.GE.LO.D.01.01 | Localização do equipamento operacional na cota de + 0.040. Corte 1-1
LO | 12.TS.0510.GE.LO.D.01.01 | Localização do equipamento operacional na cota de + 0.040. Corte 1-1
LO | 12.TS.0700.GE.LO.N.01.01 | Memorial Descritivo
LO | 12.TS.0700.GE.LO.D.01.01 | Planta na cota de ±0,000.
LO | 12.TS.2500.GE.LO.N.01.01 | Memorial Descritivo
LO | 12.TS.2500.GE.LO.D.01.01 | Localização do equipamento operacional na cota de 0.000

## Seção 2 -Infraestrutura da Área
Tomo 5 – Área de Armazenamento Temporário - TSA
Seção 2 - Infraestrutura da Área
Revisão 01
DISC. | Código Atech | Título
EA | 12.EA.0000.ET.GD.N.01.01 | Memorial Descritivo
EA | 12.EA.0000.ET.GD.S.01.01 | Especificações Técnicas de Materiais
EL | 12.TS.0000.EL.CT.D.01.01 | Sistema de CFTV de segurança predial - Planta de caminhamento de cabos entre edificações
EL | 12.TS.0000.EL.SC.D.01.01 | Telecomunicações - Planta de caminhamento de cabos entre edificações
EL | 12.TS.0000.EL.SC.D.02.01 | Sistema de alarme de segurança perimetral - Diagramas de alarme e elétrico da primeira linha de detecção
EL | 12.TS.0000.EL.SC.D.03.01 | Sistema de alarme de segurança perimetral - Diagramas de alarme e elétrico da segunda linha de detecção
EL | 12.TS.0000.EL.SC.D.04.01 | Sistema de alarme de segurança perimetral - Diagrama de circuitos de alarme - Portaria
EL | 12.TS.0000.EL.AC.D.04.01 | Sistema de alarme de segurança perimetral - Layout e cabeamento da primeira linha de detecção
EL | 12.TS.0000.EL.AC.D.06.01 | Sistema de alarme de segurança perimetral - Layout e cabeamento da segunda linha de detecção
EL | 12.TS.0000.EL.FA.D.01.01 | Detecção e alarme de incêndios - Planta de caminhamento de cabos entre edificações
EL | 12.TS.0000.EL.DS.D.02.01 | Redes de dutos subterrâneos
EL | 12.TS.0000.ET.GE.D.01.00 | Interligaçãodo sistema de aterramento
EL | 12.TS.0000.ET.GE.D.02.00 | Interligaçãodo sistema de distribuição de 15kv
HD | 12.TS.0000.HD.GE.D.01.00 | Sistema de esgoto e abastecimento de água (K1 e B1)
HD | 12.TS.0000.HD.HD.D.01.00 | Planta dos sistemas B1, B2, K1, K3, K2.1, K2,2.
HD | 12.TS.0000.HD.HD.D.02.00 | Planta do sistema de água potável (B1)
HD | 12.TS.0000.HD.HD.D.03.00 | Planta do sistema de abastecimento de água de combate a incêndio
HD | 12.TS.0000.HD.HD.D.04.00 | Planta do sistema de esgoto (K1 e K3)
HD | 12.TS.0000.HD.HD.D.09.00 | Diagrama de instalação do sistema B1
HD | 12.TS.0000.HD.HD.D.10.00 | Diagrama de instalação do sistema B2
HD | 12.TS.0000.HD.SW.D.01.00 | Sistema de drenagem pluvial de águas não contaminadas K2,1
HD | 12.TS.0000.HD.SW.D.02.00 | Sistema de drenagem pluvial de águas não contaminadas K2,2
HD | 12.TS.0000.HD.SW.D.03.00 | Fluxograma de esgoto doméstico
HD | 12.TS.0000.HD.SW.D.04.00 | Tratamento de esgoto doméstico - planta geral, corte A-A e B-B
HD | 12.TS.0000.HD.SW.D.05.00 | Estação elevatória de esgoto bruto - estrutura separadora de óleo
HD | 12.TS.0000.HD.SW.D.06.00 | Estrutura separadora de óleo
HD | 12.TS.0000.HD.SW.N.01.00 | Memorial Descritivo
HD | 12.TS.0000.HD.SW.N.02.00 | Memorial Descritivo
LB | 12.LB.0000.EL.GE.S.01.00 | Especificação Técnica

## Seção 3 - Arquitetura (AQ)
Tomo 5 – Área de Armazenamento Temporário - TSA
Seção 3 – Arquitetura (AQ)
Revisão 01
DISC. | Código Atech | Título
AQ | 12.TS.0000.AQ.ED.S.01.01 | Especificação Técnica
AQ | 12.TS.0100.AQ.ED.N.01.01 | Memorial Descritivo - Prédios 0100/1601/1602/1603
AQ | 12.TS.0100.AQ.ED.D.01.01 | Planta nível 0,000
AQ | 12.TS.0100.AQ.ED.D.02.01 | Planta nível cobertura
AQ | 12.TS.0100.AQ.ED.D.03.01 | Cortes 1-1 e Corte 2-2
AQ | 12.TS.0100.AQ.ED.D.04.01 | Elevações 1-13 e E-А
AQ | 12.TS.0100.AQ.ED.D.05.01 | Elevações 13-1 e A-E
AQ | 12.TS.0200.AQ.ED.N.01.01 | Memorial Descritivo - Prédios 0200/1604/1605/1606
AQ | 12.TS.0200.AQ.ED.D.01.01 | Planta nível 0.000
AQ | 12.TS.0200.AQ.ED.D.02.01 | Planta de cobertura
AQ | 12.TS.0200.AQ.ED.D.03.01 | Cortes 1-1 e 2-2
AQ | 12.TS.0200.AQ.ED.D.04.01 | Elevações 1-9 e E-A
AQ | 12.TS.0200.AQ.ED.D.05.01 | Elevações 9-1 e A-E
AQ | 12.TS.0300.AQ.ED.N.01.01 | Memorial Descritivo
AQ | 12.TS.0300.AQ.ED.D.01.01 | Planta de Cobertura
AQ | 12.TS.0300.AQ.ED.D.02.01 | Planta nível 0.000
AQ | 12.TS.0300.AQ.ED.D.03.01 | Cortes 1-1, 2-2 e 3-3
AQ | 12.TS.0300.AQ.ED.D.04.01 | Elevações 1/1,-4/1, 4/1 e 1/1
AQ | 12.TS.0300.AQ.ED.D.05.01 | Elevações А/1-В/1 e В/1-А/1
AQ | 12.TS.0300.AQ.ED.D.06.01 | Planta de forro
AQ | 12.TS.0400.AQ.ED.N.01.01 | Memorial Descritivo
AQ | 12.TS.0400.AQ.ED.D.01.01 | Planta nível 0,000 e de cobertura
AQ | 12.TS.0400.AQ.ED.D.02.01 | Cortes 1-1 e 2-2. Elevações А/1-C/1, C/1-А/1, 1/1-4/1 e 4/1-1/1
AQ | 12.TS.0500.AQ.ED.N.01.01 | Memorial Descritivo - Prédios 0500/ 0510
AQ | 12.TS.0500.AQ.ED.D.01.01 | Planta nível +0,040, Corte 1-1 e Elevação
AQ | 12.TS.0510.AQ.ED.D.01.01 | Planta nível +0,040. Corte 1-1 e Elevação
AQ | 12.TS.0610.AQ.ED.N.01.01 | Memorial Descritivo
AQ | 12.TS.0610.AQ.ED.D.01.01 | Planta nível 0.000.e de cobertura, cortes 1-1 2-2
AQ | 12.TS.0610.AQ.ED.D.02.01 | Elevações A-B, B-A, 1-2 e 2-1
AQ | 12.TS.0700.AQ.ED.N.01.01 | Memorial Descritivo - Prédios 0700/0710
AQ | 12.TS.0700.AQ.ED.D.01.01 | Planta nível 0,000 e de cobertura
AQ | 12.TS.0700.AQ.ED.D.02.01 | Corte 1-1 - Elevações 1-2,2-1, A-D e D-A
AQ | 12.TS.0710.AQ.ED.D.01.01 | Planta nível 0,000 e de Cobertura-Cortes 1-1 e 2-2
AQ | 12.TS.0710.AQ.ED.D.02.01 | Elevações A-B,1-3 e 3-1 Desenhos gerais
AQ | 12.TS.0710.AQ.ED.D.03.01 | Elevação A-B, 1-3 e 3-1
AQ | 12.TS.0710.AQ.ED.D.04.01 | Desenhos gerais
AQ | 12.TS.0900.AQ.ED.N.01.01 | Memorial Descritivo - Prédios 0900/0910/0920/0930/0901/0911/0921/0931/1200/1300/1700/1710
AQ | 12.TS.0900.AQ.ED.D.01.01 | Plantas nível 0,000 e de cobertura, cortes 1-1 e 2-2
AQ | 12.TS.0910.AQ.ED.D.01.01 | Planta nível 0,000 e de cobertura, cortes 1-1 e 2-2
AQ | 12.TS.0920.AQ.ED.D.01.01 | Plantas nível 0,000 e de cobertura, cortes 1-1 e 2-2
AQ | 12.TS.0930.AQ.ED.D.01.01 | Planta nível 0,000 e de cobertura, cortes 1-1 e 2-2
AQ | 12.TS.1100.AQ.ED.N.01.01 | Memorial Descritivo - Prédios 1100/1110/1104/1105
AQ | 12.TS.1100.AQ.ED.D.01.01 | Planta nível 0,000 e Tabelas
AQ | 12.TS.1100.AQ.ED.D.02.01 | Planta de cobertura - Cortes 1-1 e 2-2
AQ | 12.TS.1100.AQ.ED.D.03.01 | Elevações 1-3 e 3-1
AQ | 12.TS.1100.AQ.ED.D.04.01 | Elevações B-A e A-B
AQ | 12.TS.1100.AQ.ED.D.05.01 | Perspectivas
AQ | 12.TS.1601.AQ.ED.D.01.01 | Planta-Corte-Elevações 1-2, 2-1, B-A e A-B
AQ | 12.TS.2200.AQ.ED.N.01.01 | Memorial Descritivo - Prédios 2100-2200-2300
AQ | 12.TS.2200.AQ.ED.D.01.01 | Planta de cobertura, planta nível 0,000 e -3,500 cortes 1-1 e 2-2
AQ | 12.TS.2200.AQ.ED.D.02.01 | Elevação 1-4, 4-1 e A-B e B-A
AQ | 12.TS.2500.AQ.ED.N.01.01 | Memorial Descritivo
AQ | 12.TS.2500.AQ.ED.D.01.01 | Planta Nível 0,000
AQ | 12.TS.2500.AQ.ED.D.02.01 | Planta de cobertura - Cortes 1-1 e 2-2
AQ | 12.TS.2500.AQ.ED.D.03.01 | Elevações 1-5, 5-1, A-D e D-A

## Seção 4 - Civil (CV)
Tomo 5 – Área de Armazenamento Temporário - TSA
Seção 4 – Civil (CV)
Revisão 01
DISC. | Código Atech | Título
CV | 12.TS.0100.CV.CS.D.03.01 | Laje piso LP1, laje L1 e cortes 1-1, 2-2.
CV | 12.TS.0100.CV.CS.D.04.01 | Planta dos pilares
CV | 12.TS.0100.CV.SS.D.01.01 | Plataforma de manutenção PM-1
CV | 12.TS.0100.CV.SS.D.02.01 | Formas cortes 1-1, 2-2, 3-3, 4-4
CV | 12.TS.0100.CV.SS.D.05.01 | Planta das treliças - Contraventamentos e peças superiores
CV | 12.TS.0100.CV.SS.D.06.01 | Planta contraventamento e peças inferiores
CV | 12.TS.0100.CV.SS.D.07.01 | Cortes 1-1, 2-2, 3-3, treliças F1
CV | 12.TS.0100.CV.SS.D.08.01 | Planta das vigas da ponte rolante
CV | 12.TS.0200.CV.CS.D.01.01 | Pilares
CV | 12.TS.0200.CV.CS.D.02.01 | Formas, lajes do térreo - LP1, e laje -L1 (cota +3,500)
CV | 12.TS.0200.CV.CS.D.06.01 | Planta das treliças, contraventamentos e peças longitudinais superiores (folha 1/4)
CV | 12.TS.0200.CV.CS.D.06.01 | Planta das treliças, contraventamentos e peças inferiores (folha 2/4)
CV | 12.TS.0200.CV.CS.D.06.01 | Cortes 1-1, 2-2, 3-3 e treliças F-1 (folha 3/4)
CV | 12.TS.0200.CV.CS.D.06.01 | Planta geral das vigas da ponte rolante e corte 1-1 (folha 4/4)
CV | 12.TS.0200.CV.FD.D.01.01 | Planta das fundações
CV | 12.TS.0200.CV.SS.D.01.01 | Plataforma de manutenção e corte 2-2
CV | 12.TS.0200.CV.SS.D.02.01 | Formas e contraventamentos metálicos, cortes 1-1, 2-2, 3-3, 4-4
CV | 12.TS.0300.CV.FD.D.01.01 | Formas das fundações, plantas e cortes 1-1
CV | 12.TS.0400.CV.FD.D.01.01 | Forma das fundações, estrutura, plantas e cortes 1-1
CV | 12.TS.0500.CV.CS.D.01.01 | Plantas e cortes 1-1 e 2-2
CV | 12.TS.0510.CV.CS.D.01.01 | Plantas e cortes 1-1 e 2-2
CV | 12.TS.0601.CV.CS.D.01.01 | Planta de parede 1, lajes LP1, LP2 e cortes 1-1, 2-2
CV | 12.TS.0610.CV.FD.D.01.01 | Planta da fundação, laje da cobertura e corte 1-1
CV | 12.TS.0700.CV.FD.D.01.01 | Planta da fundação, lajes, pilares, cortes e formas
CV | 12.TS.0710.CV.SS.D.01.01 | Cobertura metálica fundações, plantas, detalhes, cortes 1-1 e 2-2
CV | 12.TS.0900.CV.CS.D.01.01 | Fundações, plantas e cortes 1-1 e 2-2
CV | 12.TS.0910.CV.CS.D.03.01 | Fundações, plantas 1-1 e 2-2
CV | 12.TS.0920.CV.CS.D.02.01 | Fundações, plantas, corte 1-1 e 2-2
CV | 12.TS.0930.CV.CS.D.07.01 | Planta geral: fundações, pilares, lajes de cobertura L1, cortes 1-1 - 2-2
CV | 12.TS.1100.CV.FD.D.01.01 | Fundações, laje, corte 1-1 e planta
CV | 12.TS.1200.CV.SS.D.01.01 | Cercas cortes 1-1, 2-2, A-A, B-B e planta
CV | 12.TS.1300.CV.SS.D.02.01 | Alambrado. Cortes 1-1, 2-3.
CV | 12.TS.1601.CV.FD.D.02.01 | Planta das fundações, laje L1, corte 1-1, 2-2
CV | 12.TS.1604.CV.FD.D.02.01 | Planta das fundações, laje L1, cortes 1-1, 2-2
CV | 12.TS.1700.CV.CS.D.01.01 | Planta e corte 1-1
CV | 12.TS.1710.CV.CS.D.02.01 | Planta e corte 1-1
CV | 12.TS.2200.CV.FD.D.01.01 | Plantas e cortes . Geral.
CV | 12.TS.2300.CV.CS.D.02.01 | Planta da estação elevatória de esgoto ∅ 1.5 m (2300). Corte 1-1
CV | 12.TS.2500.CV.FD.D.01.02 | Fundações, laje piso, laje 1 - corte 2-2, 3-3.

## Seção 5 - Elétrica (ET)
Tomo 5 – Área de Armazenamento Temporário - TSA
Seção 5 – Elétrica (ET)
Revisão 01
DISC. | Código Atech | Título
ET | 12.TS.0100.ET.EP.N.01.01 | Memorial Descritivo
ET | 12.TS.0100.ET.EP.N.02.01 | Símbolos gráficos de referência do equipamento elétrico mostrado na parte elétrica
ET | 12.TS.0100.ET.EP.D.01.01 | Diagrama de circuito esquemático
ET | 12.TS.0100.ET.EP.D.02.01 | Layout do equipamento elétrico
ET | 12.TS.0100.ET.IL.D.01.01 | Soluções básicas de iluminação elétrica
ET | 12.TS.0100.ET.IL.D.02.01 | Tabela de características da iluminação
ET | 12.TS.0100.ET.GD.D.01.01 | Aterramento, SPDA e anel perimetral,
ET | 12.TS.0200.ET.EP.N.01.01 | Memorial Descritivo
ET | 12.TS.0200.ET.EP.N.02.01 | Símbolos gráficos de referência do equipamento elétrico mostrado na parte elétrica
ET | 12.TS.0200.ET.EP.D.01.01 | Diagrama unifilar de 380V, quadro de distribuição de força QDF-1 / QDF-2
ET | 12.TS.0200.ET.EP.D.02.01 | Soluções básicas de iluminação elétrica
ET | 12.TS.0200.ET.IL.D.01.01 | Soluções básicas de iluminação elétrica
ET | 12.TS.0200.ET.IL.D.02.01 | Tabela de características da iluminação
ET | 12.TS.0200.ET.GD.D.01.01 | Aterramento, SPDA e anel perimetral
ET | 12.TS.0300.ET.EP.N.01.01 | Memorial Descritivo
ET | 12.TS.0300.ET.EP.N.02.01 | Símbolos gráficos de referência do equipamento elétrico mostrado na parte elétrica
ET | 12.TS.0300.ET.EP.D.01.01 | Diagrama elétrico esquemático
ET | 12.TS.0300.ET.EP.D.02.01 | Diagrama elétrico esquemático
ET | 12.TS.0300.ET.EP.D.03.01 | Layout do equipamento elétrico
ET | 12.TS.0300.ET.IL.D.01.01 | Soluções básicas de iluminação elétrica
ET | 12.TS.0300.ET.IL.D.02.01 | Tabela de características da iluminação
ET | 12.TS.0300.ET.GD.D.01.01 | Aterramento, SPDA e anel perimetral
ET | 12.TS.0400.ET.EP.N.01.01 | Memorial Descritivo
ET | 12.TS.0400.ET.EP.N.02.00 | Símbolos gráficos dos equipamentos elétricos mostrados nos diagramas elétricos esquemáticos
ET | 12.TS.0400.ET.EP.D.01.00 | Diagrama unifilar do quadro QTF-1
ET | 12.TS.0400.ET.EP.D.02.01 | Diagrama unifilar do quadro PDV-1
ET | 12.TS.0400.ET.EP.D.03.01 | Layout do equipamento elétrico
ET | 12.TS.0400.ET.IL.D.01.01 | Soluções básicas de iluminação elétrica
ET | 12.TS.0400.ET.IL.D.02.01 | Tabela de características da iluminação
ET | 12.TS.0400.ET.GD.D.01.01 | Aterramento, SPDA e anel perimetral
ET | 12.TS.0500.ET.EP.N.03.00 | Símbolos gráficos de referência dos equipamentos elétricos mostrados nos diagramas elétricos esquemáticos
ET | 12.TS.0500.ET.EP.D.01.00 | Diagrama unifilar do quadro PDF-1
ET | 12.TS.0500.ET.EP.D.02.01 | Layout do equipamento elétrico
ET | 12.TS.0500.ET.IL.D.01.00 | Soluções básicas de iluminação elétrica
ET | 12.TS.0500.ET.GD.D.01.01 | Aterramento, SPDA e anel perimetral (folha 1/2)
ET | 12.TS.0500.ET.GD.D.01.01 | Aterramento, SPDA e anel perimetral (folha 2/2)
ET | 12.TS.0510.ET.EP.N.01.01 | Memorial Descritivo
ET | 12.TS.0510.ET.EP.N.02.01 | Símbolos gráficos de referência dos equipamentos elétricos mostrados nos diagramas elétricos esquemáticos
ET | 12.TS.0510.ET.EP.D.01.01 | Diagrama unifilar do quadro PDF-2
ET | 12.TS.0510.ET.EP.D.02.01 | Layout do equipamento elétrico
ET | 12.TS.0510.ET.IL.D.01.01 | Soluções básicas de iluminação elétrica
ET | 12.TS.0510.ET.IL.D.02.01 | Tabela de características da iluminação
ET | 12.TS.0510.ET.GD.D.01.01 | Aterramento, SPDA e Anel Perimetral
ET | 12.TS.0610.ET.EP.N.01.01 | Memorial Descritivo
ET | 12.TS.0610.ET.EP.N.02.01 | Símbolos gráficos de referência dos equipamentos elétricos mostrados nos diagramas elétricos esquemáticos
ET | 12.TS.0610.ET.EP.D.01.01 | Diagrama unifilar dos quadros PDF1 e PDF2
ET | 12.TS.0610.ET.EP.D.02.01 | Layout do equipamento elétrico
ET | 12.TS.0610.ET.IL.D.01.01 | Soluções básicas de iluminação elétrica
ET | 12.TS.0610.ET.IL.D.02.01 | Tabela de características da iluminação
ET | 12.TS.0601.ET.GD.D.02.01 | Aterramento, SPDA e anel perimetral
ET | 12.TS.0700.ET.EP.N.01.01 | Memorial Descritivo
ET | 12.TS.0700.ET.EP.N.02.01 | Símbolos gráficos de referência dos equipamentos elétricos mostrados nos diagramas elétricos esquemáticos
ET | 12.TS.0700.ET.EP.D.01.01 | Diagrama unifilar do quadro QTF-1
ET | 12.TS.0700.ET.EP.D.02.01 | Layout do equipamento elétrico
ET | 12.TS.0700.ET.EP.D.03.01 | Layout do equipamento elétrico
ET | 12.TS.0700.ET.IL.D.01.01 | Soluções básicas de iluminação elétrica
ET | 12.TS.0700.ET.IL.D.02.01 | Soluções básicas de iluminação elétrica
ET | 12.TS.0700.ET.GD.D.01.01 | Aterramento, SPDA e anel perimetral
ET | 12.TS.0700.ET.GD.D.02.01 | Aterramento, SPDA e anel perimetral
ET | 12.TS.1100.ET.EP.N.01.01 | Memorial Descritivo
ET | 12.TS.1100.ET.EP.D.01.02 | Diagrama unifilar de 13,8 kW e 0,38 kW, 60Hz
ET | 12.TS.1100.ET.EP.D.02.02 | Layout básico do equipamento
ET | 12.TS.1100.ET.EP.D.03.01 | Corte 1-1
ET | 12.TS.1100.ET.EP.D.04.02 | Lista de equipamentos básicos
ET | 12.TS.1100.ET.EP.D.05.02 | Rota de cabos
ET | 12.TS.1100.ET.EP.D.06.02 | Tabela de características de iluminação
ET | 12.TS.1100.ET.EP.D.12.01 | Diagrama do sistema gerador a diesel
ET | 12.TS.1100.ET.GD.D.01.01 | Aterramento, SPDA e Anel Perimetral
ET | 12.TS.1102.ET.EP.D.01.01 | Esquema de fornecimento de combustível da usina de força a diesel
ET | 12.TS.1102.ET.EP.D.02.01 | Layout do equipamento de fornecimento de combustível da usina de força a diesel
ET | 12.TS.1102.ET.EP.D.03.01 | Requisitos funcionais da instalação da tubulação de combustível
ET | 12.TS.1102.ET.EP.D.05.01 | Disposição do tanque de armazenagem de combustível V=5m³. Visão geral
ET | 12.TS.1102.ET.EP.D.06.01 | Módulo (monobloco) de bombeamento de combustível - Diagrama
ET | 12.TS.1102.ET.EP.D.07.01 | Perfil do sistema de fornecimento de combustível -Diagrama
ET | 12.TS.1200.ET.GD.D.01.01 | Cerca Interna, externa e malha de terra
ET | 12.TS.2100.ET.GD.D.01.01 | Aterramento, SPDA e anel perimetral
ET | 12.TS.2100.ET.GD.D.07.01 | Aterramento, SPDA e anel perimetral
ET | 12.TS.2200.ET.EP.N.01.01 | Memorial Descritivo
ET | 12.TS.2200.ET.EP.N.02.01 | Símbolos gráficos de referência do equipamento elétrico mostrado nos diagramas elétricos esquemáticos
ET | 12.TS.2200.ET.EP.D.01.01 | Diagrama elétrico esquemático
ET | 12.TS.2200.ET.EP.D.02.01 | Diagrama esquemático de circuitos do quadro de distribuição B-1
ET | 12.TS.2200.ET.IL.D.01.01 | Soluções básicas de iluminação elétrica
ET | 12.TS.2200.ET.IL.D.02.01 | Tabela de características da iluminação
ET | 12.TS.2500.ET.EP.N.01.01 | Memorial Descritivo
ET | 12.TS.2500.ET.EP.N.02.01 | Símbolos gráficos de referência dos equipamentos elétricos mostrados nos diagramas elétricos esquemáticos
ET | 12.TS.2500.ET.EP.D.01.01 | Layout dos equipamentos elétricos
ET | 12.TS.2500.ET.EP.D.02.01 | Diagrama unifilar do quadro QTF-1
ET | 12.TS.2500.ET.EP.D.03.01 | Diagrama unifilar do quadro QDF-1
ET | 12.TS.2500.ET.EP.D.04.01 | Diagrama unifilar do quadro PDF
ET | 12.TS.2500.ET.IL.D.01.01 | Soluções básicas de iluminação elétrica
ET | 12.TS.2500.ET.IL.D.02.01 | Tabela de características da iluminação
ET | 12.TS.2500.ET.GD.D.01.01 | Aterramento, SPDA e anel perimetral

## Seção 6 - Hidrossanitária (HD)
Tomo 5 – Área de Armazenamento Temporário - TSA
Seção 6 – Hidrossanitária (HD)
Revisão 01
DISC. | Nº | H | Código Atech | Código CDI | Título
HD | 0100 | N | 12.TS.0100.HD.HD.N.01.01 | 01.TS.0100.HD.M | Memorial Descritivo
HD | 0100 | D | 12.TS.0100.HD.HD.D.01.01 | 01.TS.0100.HD.D.01.01 | Planta dos sistemas B1, na cota 0.000
HD | 0100 | D | 12.TS.0100.HD.HD.D.02.01 | 01.TS.0100.HD.D.02.01 | Planta do sistema B2 na cota 0.000
HD | 0100 | D | 12.TS.0100.HD.HD.D.03.01 | 01.TS.0100.HD.D.07.01 | Diagrama do sistema B1
HD | 0100 | D | 12.TS.0100.HD.HD.D.04.01 | 01.TS.0100.HD.D.08.01 | Diagrama do sistema B2
HD | 0100 | D | 12.TS.0100.HD.SW.D.01.01 | 01.TS.0100.HD.D.03.01 | Planta do sistema K1 na cota 0.000
HD | 0100 | D | 12.TS.0100.HD.SW.D.02.01 | 01.TS.0100.HD.D.04.01 | Planta do sistema K3 na cota 0.000
HD | 0100 | D | 12.TS.0100.HD.SW.D.03.01 | 01.TS.0100.HD.D.05.01 | Planta do sistema K2.1 na cota 0.000
HD | 0100 | D | 12.TS.0100.HD.SW.D.04.00 | 01.TS.0100.HD.D.06.01 | Planta do sistema do telhado K2.1. Esquema do sistema K2.1
HD | 0200 | N | 12.TS.0200.HD.HD.N.01.01 | 01.TS.0200.HD.M | Memorial Descritivo
HD | 0200 | D | 12.TS.0200.HD.HD.D.01.01 | 01.TS.0200.HD.D.01.01 | Planta dos sistemas B1 na cota 0.000
HD | 0200 | D | 12.TS.0200.HD.HD.D.02.01 | 01.TS.0200.HD.D.02.01 | Planta do sistema B2 na cota 0.000
HD | 0200 | D | 12.TS.0200.HD.HD.D.03.01 | 01.TS.0200.HD.D.07.01 | Diagrama do sistema B1
HD | 0200 | D | 12.TS.0200.HD.HD.D.04.01 | 01.TS.0200.HD.D.08.01 | Diagrama do sistema B2
HD | 0200 | D | 12.TS.0200.HD.SW.D.01.01 | 01.TS.0200.HD.D.03.01 | Planta do sistema K1 na cota 0.000
HD | 0200 | D | 12.TS.0200.HD.SW.D.02.01 | 01.TS.0200.HD.D.04.01 | Planta do sistema K3 na cota 0.000
HD | 0200 | D | 12.TS.0200.HD.SW.D.03.01 | 01.TS.0200.HD.D.05.01 | Planta do sistema К2.1 na cota 0.000
HD | 0200 | D | 12.TS.0200.HD.SW.D.04.01 | 01.TS.0200.HD.D.06.01 | Planta do sistema do telhado K.1. Esquema do sistema K2.1
HD | 0300 | N | 12.TS.0300.HD.HD.N.01.01 | 01.TS.0300.HD.M | Memorial Descritivo
HD | 0300 | D | 12.TS.0300.HD.HD.D.01.01 | 01.TS.0300.HD.D.01.01 | Planta dos sistemas B1 na cota 0.000
HD | 0300 | D | 12.TS.0300.HD.HD.D.02.01 | 01.TS.0300.HD.D.02.01 | Planta do sistema B2 na cota 0.000
HD | 0300 | D | 12.TS.0300.HD.HD.D.03.01 | 01.TS.0300.HD.D.06.01 | Esquema dos sistemas В1 e В2
HD | 0300 | D | 12.TS.0300.HD.SW.D.01.01 | 01.TS.0300.HD.D.03.01 | Planta dos sistemas K1, K2.1, K13 na cota 0.000
HD | 0300 | D | 12.TS.0300.HD.SW.D.02.01 | 01.TS.0300.HD.D.04.01 | Planta do sistema de esgoto K2.1 na cota 0.000
HD | 0300 | D | 12.TS.0300.HD.SW.D.03.01 | 01.TS.0300.HD.D.05.01 | Planta do sistema do telhado K2.1. Esquema do sistema K2.1
HD | 0400 | N | 12.TS.0400.HD.HD.N.01.01 | 01.TS.0400.HD.M | Memorial Descritivo
HD | 0400 | D | 12.TS.0400.HD.SW.D.01.01 | 01.TS.0400.HD.D.03.01 | Planta dos sistemas K1, K2.1, K3 , K13 na cota 0.000
HD | 0400 | D | 12.TS.0400.HD.SW.D.02.01 | 01.TS.0400.HD.D.04.01 | Planta do sistema K2.1 na cota 0.000
HD | 0400 | D | 12.TS.0400.HD.SW.D.03.01 | 01.TS.0400.HD.D.05.01 | Planta do sistema do telhado K2.1. Esquema do sistema K2.1,
HD | 0400 | D | 12.TS.0400.HD.HD.D.01.01 | 01.TS.0400.HD.D.01.01 | Planta dos sistemas B1, na cota 0.000
HD | 0400 | D | 12.TS.0400.HD.HD.D.02.01 | 01.TS.0400.HD.D.02.01 | Planta do sistema B2 na cota 0.000
HD | 0400 | D | 12.TS.0400.HD.HD.D.03.01 | 01.TS.0400.HD.D.06.01 | Esquemas dos sistemas B1 e B2
HD | 0610 | D | 12.TS.0610.HD.HD.D.01.01 | 01.TS.0610.HD.D.01.01 | Planta do sistema B2
HD | 0610 | D | 12.TS.0610.HD.HD.D.02.01 | 01.TS.0610.HD.D.04.01 | Esquema do sistema B2. Esquema do sistema K3
HD | 0610 | D | 12.TS.0610.HD.SW.D.01.01 | 01.TS.0610.HD.D.02.01 | Planta dos sistema K13, K2.1
HD | 0610 | D | 12.TS.0610.HD.SW.D.02.01 | 01.TS.0610.HD.D.03.01 | Planta do sistema do telhado K2.1. Esquema do sistema K2.1
HD | 0700 | N | 12.TS.0700.HD.HD.N.01.01 | 01.TS.0700.HD.M | Memorial Descritivo
HD | 0700 | D | 12.TS.0700.HD.HD.D.01.01 | 01.TS.0700.HD.D.01.01 | Planta do sistema B1
HD | 0700 | D | 12.TS.0700.HD.HD.D.02.01 | 01.TS.0700.HD.D.05.01 | Esquema do sistema B1
HD | 0700 | D | 12.TS.0700.HD.HD.D.03.01 | 01.TS.0700.HD.D.06.01 | Unidade de medição de água com metro ø20
HD | 0700 | D | 12.TS.0700.HD.SW.D.01.01 | 01.TS.0700.HD.D.02.01 | Planta do Sistema K1
HD | 0700 | D | 12.TS.0700.HD.SW.D.02.01 | 01.TS.0700.HD.D.03.01 | Planta dos Sistemas K13, K2.1
HD | 0700 | D | 12.TS.0700.HD.SW.D.03.01 | 01.TS.0700.HD.D.04.01 | Planta dos sistemas K2.1. Esquema do sistema K2.1
HD | 0900 | N | 12.TS.0900.HD.HD.N.01.01 | 01.TS.0900.HD.M | Memorial Descritivo
HD | 0900 | D | 12.TS.0900.HD.SW.D.01.01 | 01.TS.0900.HD.D.01.01 | Planta do sistema K2.1 na cota 0.000. Esquema do sistema K2.1
HD | 0900 | D | 12.TS.0900.HD.SW.D.02.01 | 01.TS.0900.HD.D.02.01 | Planta do sistema do telhado K2.1
HD | 0910 | N | 12.TS.0910.HD.HD.N.01.00 | 01.TS.0910.HD.M | Memorial Descritivo
HD | 0910 | D | 12.TS.0910.HD.SW.D.01.01 | 01.TS.0910.HD.D.01.01 | Planta do sistema SE2.1 na cota 0.000. Esquema do sistema SE2.1
HD | 0910 | D | 12.TS.0910.HD.SW.D.02.01 | 01.TS.0910.HD.D.02.01 | Planta do sistema SE2.1 na cota 0.000. Esquema do sistema SE2.1
HD | 0920 | N | 12.TS.0920.HD.HD.N.01.01 | 01.TS.0920.HD.M | Memorial Descritivo
HD | 0920 | D | 12.TS.0920.HD.SW.D.01.01 | 01.TS.0920.HD.D.01.01 | Planta do Sistema K2.1 na cota 0.000. Esquema do Sistema K2.1
HD | 0920 | D | 12.TS.0920.HD.SW.D.02.01 | 01.TS.0920.HD.D.02.01 | Planta do Sistema K2.1 na cota 0.000. Esquema do Sistema K2
HD | 0930 | N | 12.TS.0930.HD.HD.N.01.01 | 01.TS.0930.HD.M | Memorial Descritivo
HD | 0930 | D | 12.TS.0930.HD.SW.D.01.01 | 01.TS.0930.HD.D.01.01 | Planta do Sistema K2.1 na cota 0.000. Esquema do Sistema K2.1
HD | 0930 | D | 12.TS.0930.HD.SW.D.02.01 | 01.TS.0930.HD.D.02.01 | Planta do Sistema K2.1 na cota 0.000.
HD | 1100 | N | 12.TS.1100.HD.HD.N.01.01 | 01.TS.1100.HD.M | Memorial Descritivo
HD | 1100 | D | 12.TS.1100.HD.HD.D.01.01 | 01.TS.1100.HD.D.01.01 | Planta do sistema K2.1 na cota 0.000
HD | 1100 | D | 12.TS.1100.HD.HD.D.02.01 | 01.TS.1100.HD.D.02.01 | Planta do sistema do telhado K2.1. Esquema do sistema K2.1
HD | 1601 | N | 12.TS.1601.HD.HD.N.01.01 | 01.TS.1601-1603.HD.M | Memorial Descritivo
HD | 1601 | D | 12.TS.1601.HD.HD.D.01.01 | 01.TS.1601-1603.HD.D.01.01 | Planta dos sistemas B1, na cota 0.000
HD | 1601 | D | 12.TS.1601.HD.HD.D.02.01 | 01.TS.1601-1603.HD.D.03.01 | Esquema do sistema В1
HD | 1601 | D | 12.TS.1601.HD.SW.D.01.01 | 01.TS.1601-1603.HD.D.02.01 | Planta dos sistema K3, na cota 0.000
HD | 1601 | N | 12.TS.1604.HD.HD.N.01.01 | 01.TS.1604-1606.HD.M | Memorial Descritivo
HD | 1604 | D | 12.TS.1604.HD.HD.D.01.01 | 01.TS.1604-1606.HD.D.01.01 | Planta dos sistemas В,1 na cota 0.000
HD | 1604 | D | 12.TS.1604.HD.HD.D.02.01 | 01.TS.1604-1606.HD.D.03.01 | Esquema do sistema B1
HD | 1604 | D | 12.TS.1604.HD.SW.D.01.01 | 01.TS.1604-1606.HD.D.02.01 | Planta do sistema К3 na cota 0.000
HD | 1700 | N | 12.TS.1700.HD.HD.N.01.01 | 01.TS.1700-1710.HD.M | Memorial Descritivo
HD | 1700 | D | 12.TS.1700.HD.SW.D.01.01 | 01.TS.1700.HD.D.01.01 | Desenho da instalação
HD | 1710 | D | 12.TS.1710.HD.SW.D.02.01 | 01.TS.1710.HD.D.02.01 | Desenho da instalação
HD | 1800 | N | 12.TS.1800.HD.HD.N.01.01 | 01.TS.1800-1810.HD.M | Memorial Descritivo
HD | 1800 | D | 12.TS.1800.HD.SW.D.01.01 | 01.TS.1800-1810.HD.D.03.01 | Desenho da instalação
HD | 2200 | N | 12.TS.2200.HD.HD.N.01.01 | 01.TS.2200.2201.HD.M | Memorial Descritivo
HD | 2200 | D | 12.TS.2200.HD.SW.D.04.01 | 01.TS.2200.2201.HD.D.04.01 | Planta do sistema K2.1 na cota 0,000
HD | 2200 | D | 12.TS.2200.HD.SW.D.05.01 | 01.TS.2200.2201.HD.D.05.01 | Planta do sistema do telhado K2.1. Diagrama do sistema K2.1
HD | 2500 | N | 12.TS.2500.HD.HD.N.01.01 | 01.TS.2500.HD.M | Memorial Descritivo
HD | 2500 | D | 12.TS.2500.HD.SW.D.01.01 | 01.TS.2500.HD.D.03.01 | Planta dos sistemas K1, K13 na cota 0.000
HD | 2500 | D | 12.TS.2500.HD.HD.D.01.01 | 01.TS.2500.HD.D.01.01 | Planta dos sistemas В1 na cota 0.000
HD | 2500 | D | 12.TS.2500.HD.HD.D.02.01 | 01.TS.2500.HD.D.02.01 | Planta dos sistemas B2, na cota 0.000
HD | 2500 | D | 12.TS.2500.HD.HD.D.03.01 | 01.TS.2500.HD.D.06.01 | Diagrama do sistema B1
HD | 2500 | D | 12.TS.2500.HD.HD.D.04.01 | 01.TS.2500.HD.D.07 | Diagrama do sistema B2

## Seção 7 - Mecânica
Tomo 5 – Área de Armazenamento Temporário - TSA
Seção 7 - Mecânica
Revisão 01
DISC. | Código Atech | Código CDI | Título
AC | 12.TS.0100.AC.GE.N.01.01 | 01.TS.0100.AC.M | Memorial Descritivo
AC | 12.TS.0000.EM.CR.S.01.00 |  | Especificação técnica
AC | 12.TS.0000.EM.OC.S.01.00 |  | Especificação técnica
AC | 12.TS.0100.AC.VN.D.01.01 | 01.TS.0100.AC.D.01.01 | Características dos sistemas de ventilação.
AC | 12.TS.0100.AC.VN.D.02.01 | 01.TS.0100.AC.D.02.01 | Ventilação. Trecho da planta na cota 0.000
AC | 12.TS.0100.AC.VN.D.03.01 | 01.TS.0100.AC.D.03.01 | Diagramas dos sistemas de ventilação
AC | 12.TS.0200.AC.GE.N.01.01 | 01.TS.0200.AC.M | Memorial Descritivo
AC | 12.TS.0200.AC.VN.D.01.01 | 01.TS.0200.AC.D.01.01 | Características dos sistemas de ventilação
AC | 12.TS.0200.AC.VN.D.02.01 | 01.TS.0200.AC.D.02.01 | Ventilação.Trecho da planta na cota 0.000
AC | 12.TS.0200.AC.VN.D.03.01 | 01.TS.0200.AC.D.03.01 | Diagramas dos sistemas de ventilação
AC | 12.TS.0300.AC.GE.N.01.01 | 01.TS.0300.AC.M | Memorial Descritivo
AC | 12.TS.0300.AC.AC.D.01.01 | 01.TS.0300.AC.D.03.01 | Ar-condicionado. Planta na cota 0.000
AC | 12.TS.0300.AC.AC.D.02.01 | 01.TS.0300.AC.D.04.01 | Diagrama dos sistemas de ventilação: V1, V2, V3
AC | 12.TS.0300.AC.AC.D.03.01 | 01.TS.0300.AC.D.06.01 | Diagrama do ar-condicionado
AC | 12.TS.0300.AC.GE.D.01.01 | 01.TS.0300.AC.D.01.01 | Características dos sistemas de ventilação
AC | 12.TS.0300.AC.GE.D.02.01 | 01.TS.0300.AC.D.02.01 | Ventilação. Planta na cota 0.000
AC | 12.TS.0300.AC.VN.D.01.01 | 01.TS.0300.AC.D.05.01 | Diagramas dos sistemas de exaustão 1-8
AC | 12.TS.0400.AC.GE.N.01.01 | 01.TS.0400.AC.M | Memorial Descritivo
AC | 12.TS.0400.AC.AC.D.01.01 | 01.TS.0400.AC.D.04.01 | Suprimento de ar refrigerado. Planta na cota 0.000
AC | 12.TS.0400.AC.AC.D.02.01 | 01.TS.0400.AC.D.05.01 | Diagramas dos sistemas de insuflação V1, V2, V3, V4
AC | 12.TS.0400.AC.AC.D.03.01 | 01.TS.0400.AC.D.08.01 | Diagrama do sistema de ar condicionado
AC | 12.TS.0400.AC.GE.D.01.01 | 01.TS.0400.AC.D.01.01 | Características dos sistemas de ventilação (início).
AC | 12.TS.0400.AC.GE.D.02.01 | 01.TS.0400.AC.D.02.01 | Características dos sistema de ventilação (final).
AC | 12.TS.0400.AC.GE.D.03.01 | 01.TS.0400.AC.D.03.01 | Ventilação. Planta na cota 0.000
AC | 12.TS.0400.AC.VN.D.01.01 | 01.TS.0400.AC.D.06.01 | Diagramas dos sistemas de exaustão 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10
AC | 12.TS.0400.AC.VN.D.02.01 | 01.TS.0400.AC.D.07.01 | Diagramas dos sistemas de exaustão 5, 6, 8, 11
AC | 12.TS.0400.AC.VN.D.03.01 | 01.TS.0400.AC.D.09.01 | Planta de disposição dos filtros-absorvedores e do sistema de exaustão 6. Corte 1-1
AC | 12.TS.0500.AC.GE.N.01.01 | 01.TS.0500.AC.M | Memorial Descritivo
AC | 12.TS.0500.AC.AC.D.01.01 | 01.TS.0500.AC.D.02.01 | Ventilação. Ar-condicionado.Trecho da planta na cota 0.000
AC | 12.TS.0500.AC.AC.D.02.01 | 01.TS.0500.AC.D.04.01 | Diagrama do ar-condicionado
AC | 12.TS.0500.AC.GE.D.01.01 | 01.TS.0500.AC.D.01.01 | Características dos sistemas de ventilação
AC | 12.TS.0500.AC.VN.D.02.01 | 01.TS.0500.AC.D.03.01 | Diagrama do sistema de ventilação
AC | 12.TS.0510.AC.GE.N.01.01 | 01.TS.0510.AC.M | Memorial Descritivo
AC | 12.TS.0510.AC.AC.D.01.01 | 01.TS.0510.AC.D.02.01 | Ventilação. Ar-condicionado. Planta na cota 0.000
AC | 12.TS.0510.AC.AC.D.02.01 | 01.TS.0510.AC.D.04.01 | Diagrama do ar-condicionado
AC | 12.TS.0510.AC.GE.D.01.01 | 01.TS.0510.AC.D.01.01 | Características dos sistemas de ventilação
AC | 12.TS.0510.AC.VN.D.02.01 | 01.TS.0510.AC.D.03.01 | Diagrama do sistema de ventilação
AC | 12.TS.0610.AC.VN.N.01.01 | 01.TS.0610.AC.M | Memorial Descritivo
AC | 12.TS.0610.AC.VN.D.01.01 | 01.TS.0610.AC.D.01.01 | Características dos sistemas de ventilação
AC | 12.TS.0610.AC.VN.D.02.01 | 01.TS.0610.AC.D.02.01 | Ventilação. Planta na cota 0.000
AC | 12.TS.0700.AC.GE.N.01.01 | 01.TS.0700.AC.M | Memorial Descritivo
AC | 12.TS.0700.AC.AC.D.01.01 | 01.TS.0700.AC.D.03.01 | Ar-condicionado. Planta na cota 0.000
AC | 12.TS.0700.AC.AC.D.02.01 | 01.TS.0700.AC.D.05.01 | Diagrama do ar-condicionado
AC | 12.TS.0700.AC.GE.D.01.01 | 01.TS.0700.AC.D.01.01 | Características dos sistemas de ventilação.
AC | 12.TS.0700.AC.GE.D.02.01 | 01.TS.0700.AC.D.02.01 | Ventilação. Planta na cota 0.000
AC | 12.TS.0700.AC.GE.D.03.01 | 01.TS.0700.AC.D.04.01 | Diagramas dos sistemas de insuflação 1 e exaustão 1-3
AC | 12.TS.1100.AC.VN.N.01.01 | 01.TS.0110.AC.M | Memorial Descritivo
AC | 12.TS.1100.AC.VN.D.01.01 | 01.TS.0110.AC.D.01.01 | Sistemas de ventilação
AC | 12.TS.1100.AC.VN.D.02.01 | 01.TS.0110.AC.D.02.01 | Ventilação. Planta na cota 0.000
AC | 12.TS.1100.AC.VN.D.03.01 | 01.TS.0110.AC.D.03.01 | Diagramas dos sistemas de exaustão 1, 2
AC | 12.TS.2200.AC.GE.N.01.01 | 01.TS.2200.AC.M | Memorial Descritivo
AC | 12.TS.2200.AC.VN.D.01.01 | 01.TS.2200.AC.D.01.01 | Características dos sistemas de ventilação
AC | 12.TS.2200.AC.VN.D.02.01 | 01.TS.2200.AC.D.02.01 | Ventilação. Planta na cota 0.000
AC | 12.TS.2200.AC.VN.D.03.01 | 01.TS.2200.AC.D.03.01 | Diagramas dos sistemas de ventilação: E1, E2
AC | 12.TS.2500.AC.GE.N.01.01 | 01.TS.2500.AC.M | Memorial Descritivo
AC | 12.TS.2500.AC.VN.D.01.01 | 01.TS.2500.AC.D.01.01 | Características dos sistemas de ventilação (início)
AC | 12.TS.2500.AC.VN.D.02.01 | 01.TS.2500.AC.D.02.01 | Características dos sistemas de ventilação (fim)
AC | 12.TS.2500.AC.VN.D.03.01 | 01.TS.2500.AC.D.03.01 | Ventilação. Planta na cota 0.000
AC | 12.TS.2500.AC.VN.D.04.01 | 01.TS.2500.AC.D.04.01 | Ar-condicionado. Planta na cota 0.000
AC | 12.TS.2500.AC.VN.D.05.01 | 01.TS.2500.AC.D.05.01 | Diagramas dos sistemas de ventilação: V1, E1, E2, E3, E4
AC | 12.TS.2500.AC.VN.D.06.01 | 01.TS.2500.AC.D.06.01 | Diagramas dos sistemas de ventilação: E5, E6, E7, E8, E9, E10
AC | 12.TS.2500.AC.VN.D.07.01 | 01.TS.2500.AC.D.07.01 | Diagrama do sistema de ar condicionado

## Seção 8 - Eletrônicos (EL)
Tomo 5 – Área de Armazenamento Temporário - TSA
Seção 8 – Sistemas Eletrônicos (EL)
Revisão 01
DISC. | Código Atech | Título
EL | 12.TS.0100.EL.GE.N.01.01 | Memorial Descritivo
EL | 12.TS.0100.EL.GE.N.02.01 | Memorial Descritivo
EL | 12.TS.0100.EL.AT.D.01.01 | Diagrama - Esquema funcional (folha 1/9)
EL | 12.TS.0100.EL.AT.D.01.01 | Diagrama - Esquema funcional (folha 2/9)
EL | 12.TS.0100.EL.AT.D.01.01 | Diagrama - Esquema funcional (folha 3/9)
EL | 12.TS.0100.EL.AT.D.01.01 | Diagrama - Esquema funcional (folha 4/9)
EL | 12.TS.0100.EL.AT.D.01.01 | Diagrama - Esquema funcional (folha 5/9)
EL | 12.TS.0100.EL.AT.D.01.01 | Diagrama - Esquema funcional (folha 6/9)
EL | 12.TS.0100.EL.AT.D.01.01 | Diagrama - Esquema funcional (folha 7/9)
EL | 12.TS.0100.EL.AT.D.01.01 | Diagrama - Esquema funcional (folha 8/9)
EL | 12.TS.0100.EL.AT.D.01.01 | Diagrama - Esquema funcional (folha 9/9)
EL | 12.TS.0100.EL.CT.D.01.01 | Sistema de CFTV de segurança predial - Diagrama unifilar
EL | 12.TS.0100.EL.DS.D.01.01 | Sistema de vídeo (CFTV) de segurança, comunicação e alarme - Diagrama geral de interligação
EL | 12.TS.0100.EL.DS.D.02.01 | Diagrama de conexões e circuitos de interligação (folha1/3)
EL | 12.TS.0100.EL.DS.D.02.01 | Diagrama de circuitos e padrão de conexão para fiação externa (folha 2/3)
EL | 12.TS.0100.EL.DS.D.02.01 | Diagrama de circuitos e padrão de conexão para fiação externa (folha 3/3)
EL | 12.TS.0100.EL.DS.D.03.01 | Layout dos equipamentos e caminhamento dos cabos
EL | 12.TS.0100.EL.FA.D.01.01 | Sistema de detecção e alarme de incêndio - Diagrama de interligação da rede de sensores e avisadores.
EL | 12.TS.0100.EL.SC.D.01.01 | Planta de rotas dos cabos
EL | 12.TS.0100.EL.TP.D.01.01 | Telecomunicações - Voz e dados - Diagrama de rede
EL | 12.TS.0200.EL.GE.N.01.01 | Memorial Descritivo
EL | 12.TS.0200.EL.GE.N.02.01 | Memorial Descritivo
EL | 12.TS.0200.EL.CT.D.01.01 | Sistema de CFTV de segurança predial - Diagrama unifilar
EL | 12.TS.0200.EL.DS.D.01.01 | Sistema de vídeo (CFTV) de segurança, comunicação e alarme - Diagrama geral de interligação
EL | 12.TS.0200.EL.DS.D.02.01 | Automação - Diagrama de conexões e circuitos de interligação (folha 1/3)
EL | 12.TS.0200.EL.DS.D.02.01 | Automação - Diagrama de conexões e circuitos de interligação (folha 2/3)
EL | 12.TS.0200.EL.DS.D.02.01 | Automação - Diagrama de conexões e circuitos de interligação (folha 3/3)
EL | 12.TS.0200.EL.FA.D.01.01 | Sistema de detecção e alarme de incêndio - Diagrama de interligação da rede de sensores e avisadores
EL | 12.TS.0200.EL.GE.D.01.01 | Layout dos equipamentos
EL | 12.TS.0200.EL.SC.D.01.01 | Telecomunicações - Rede estruturada - Planta - Layout dos equipamentos e caminhamento dos cabos
EL | 12.TS.0200.EL.TP.D.01.01 | Telecomunicação - Diagrama da rede
EL | 12.TS.0300.EL.GE.N.01.01 | Memorial Descritivo
EL | 12.TS.0300.EL.AC.D.01.01 | Sistema de alarme de segurança - Diagrama de interligação
EL | 12.TS.0300.EL.CT.D.01.01 | Disposição do esquema do sistema de CFTV de vigilância
EL | 12.TS.0300.EL.DS.D.01.01 | Sistema de vídeo (CFTV) de segurança, comunicação e alarme - Diagrama geral de interligação
EL | 12.TS.0300.EL.FA.D.01.01 | Sistema de detecção e alarme de incêndio - Diagrama de interligação da rede de sensores e avisadores
EL | 12.TS.0300.EL.GE.D.01.01 | Layout dos equipamentos
EL | 12.TS.0300.EL.SC.D.01.01 | Layout dos equipamentos e caminhamento dos cabos
EL | 12.TS.0300.EL.SC.D.02.01 | Diagrama de conexão da fiação externa
EL | 12.TS.0300.EL.TP.D.01.01 | Telecomunicações - Voz e dados - Diagrama da rede
EL | 12.TS.0300.AT.GE.D.01.00 | Diagrama funcional de automação (folha 1/2)
EL | 12.TS.0300.AT.GE.D.01.00 | Diagrama funcional de automação (folha 2/2)
EL | 12.TS.0300.AT.GE.D.02.00 | Layout dos equipamentos e caminhamento dos cabos
EL | 12.TS.0300.AT.DS.D.01.00 | Diagrama de conexões e circuitos de interligação
EL | 12.TS.0300.AT.DS.D.02.00 | Diagrama de circuitos e do padrão de conexão da fiação externa
EL | 12.TS.0400.EL.GE.N.01.01 | Memorial Descritivo
EL | 12.TS.0400.EL.GE.D.01.01 | Layout do equipamento
EL | 12.TS.0400.EL.AT.D.01.01 | Diagrama - Esquema funcional
EL | 12.TS.0400.EL.AT.D.02.01 | Diagrama - Esquema funcional
EL | 12.TS.0400.EL.AT.D.03.01 | Diagrama - Esquema funcional
EL | 12.TS.0400.EL.CT.D.01.01 | Sistema de Alarme de Segurança - Diagrama de interligação
EL | 12.TS.0400.EL.DS.D.01.01 | Sistema de segurança, comunicação e alarme - Diagrama geral de interligação
EL | 12.TS.0400.EL.DS.D.02.01 | Diagrama de conexões e circuitos de interligação
EL | 12.TS.0400.EL.DS.D.03.01 | Layout dos equipamentos e caminhamento dos cabos
EL | 12.TS.0400.EL.FA.D.01.01 | Sistema de detecção e alarme de incêndio - Diagrama de interligação da rede de sensores e avisadores
EL | 12.TS.0400.EL.TP.D.01.01 | Telecomunicações - Diagrama da rede
EL | 12.TS.0500.EL.AC.D.01.01 | Sistema de segurança, comunicação e alarme - Diagrama geral de interligação
EL | 12.TS.0500.EL.FA.D.01.01 | Sistema de detecção e alarme de incêndio - Diagrama de interligação da rede de sensores e avisadores
EL | 12.TS.0500.EL.SC.D.01.01 | Layout dos equip. caminhamento dos cabos - cota -4.250
EL | 12.TS.0510.EL.AC.D.01.01 | Sistema de segurança, comunicação e alarme. Diagrama geral de interligação
EL | 12.TS.0510.EL.FA.D.01.01 | Sistema de detecção e alarme de incêndio - Diagrama de interligação da rede de sensores e avisadores
EL | 12.TS.0510.EL.SC.D.01.01 | Layout dos equipamentos e caminhamento dos cabos - cota -4.250
EL | 12.TS.0610.EL.GE.N.01.01 | Memorial Descritivo
EL | 12.TS.0610.EL.GE.N.02.01 | Memorial Descritivo
EL | 12.TS.0610.EL.AT.D.01.01 | Diagrama - Esquema funcional (folha 1/2)
EL | 12.TS.0610.EL.AT.D.01.01 | Diagrama - Esquema funcional (folha 2/2)
EL | 12.TS.0610.EL.DS.D.01.00 | Diagrama de conexões e circuito de interligação
EL | 12.TS.0610.EL.FA.D.01.01 | Sistema de detecção e alarme de incêndio - Diagrama de interligação da rede de sensores e avisadores
EL | 12.TS.0610.EL.GE.D.03.01 | Sistema de segurança, comunicação e alarme - Diagrama geral de interligação
EL | 12.TS.0610.EL.GE.D.04.01 | Layout dos equipamentos
EL | 12.TS.0610.EL.SC.D.02.01 | Layout dos equipamentos e caminhamento de cabos
EL | 12.TS.0610.EL.SC.D.03.01 | Layout dos equipamentos e caminhamento dos cabos
EL | 12.TS.0610.EL.TP.D.01.01 | Telecomunicações - Voz e dados - Diagrama da rede
EL | 12.TS.0700.EL.GE.N.01.01 | Memorial Descritivo
EL | 12.TS.0700.EL.GE.N.02.01 | Memorial Descritivo - Prédio 0700
EL | 12.TS.0700.EL.AC.D.01.01 | Sistema de alarme de segurança - Diagrama de interligação
EL | 12.TS.0700.EL.AT.D.01.01 | Diagrama - Esquema funcional (folha 1/2)
EL | 12.TS.0700.EL.AT.D.01.01 | Esquema de automação funcional - Diagrama (folha 2/2)
EL | 12.TS.0700.EL.DS.D.01.01 | Diagrama de conexões e circuitos de interligação
EL | 12.TS.0700.EL.FA.D.01.01 | Sistema de detecção e alarme de incêndio - Diagrama de interligação da rede de sensores e avisadores
EL | 12.TS.0700.EL.GE.D.01.01 | Sistema de vídeo (CFTV) de segurança, comunicação e alarme - Diagrama geral de interligação
EL | 12.TS.0700.EL.GE.D.02.01 | Layout dos equipamentos
EL | 12.TS.0700.EL.SC.D.01.01 | Layout dos equipamentos e caminhamento dos cabos
EL | 12.TS.0700.EL.SC.D.02.01 | Layout dos equipamentos e caminhamento dos cabos
EL | 12.TS.0700.EL.TP.D.01.01 | Telecomunicação - Voz e dados - Diagrama da rede
EL | 12.TS.1100.EL.AT.N.01.01 | Memorial Descritivo
EL | 12.TS.1100.EL.GE.N.01.01 | Memorial Descritivo
EL | 12.TS.1100.EL.AC.D.01.01 | Sistema de alarme de segurança - Diagrama de interligação
EL | 12.TS.1100.EL.FA.D.01.01 | Sistema de detecção e alarme de incêndio - Diagrama de interligação da rede de sensores e avisadores
EL | 12.TS.1100.EL.GE.D.01.01 | Layout dos equipamentos
EL | 12.TS.1100.EL.SC.D.01.01 | Layout dos equipamentos e caminhamento dos cabos
EL | 12.TS.1100.EL.TP.D.01.01 | Telecomunicações - Diagrama da rede
EL | 12.TS.1100.EL.TP.D.02.01 | Sistema de segurança , comunicação e alarme - Diagrama geral de interligação
EL | 12.TS.2200.EL.GE.N.02.01 | Memorial Descritivo
EL | 12.TS.2200.EL.AT.D.01.01 | Diagrama - Esquema funcional
EL | 12.TS.2200.EL.DS.D.01.01 | Diagrama de circuitos e do padrão de conexão da fiação externa.
EL | 12.TS.2200.EL.FA.D.01.01 | Arranjo do esquema dos sistema de detecção e alarme de incêndio - Diagrama
EL | 12.TS.2200.EL.GE.D.01.01 | Layout dos equipamentos
EL | 12.TS.2200.EL.GE.D.02.01 | Sistema de segurança, comunicação e alarme - Diagrama geral de interligação
EL | 12.TS.2200.EL.SC.D.01.01 | Layout dos equipamentos e caminhamento dos cabos
EL | 12.TS.2200.EL.SC.D.02.01 | Layout dos equipamentos e caminhamento dos cabos
EL | 12.TS.2200.EL.TP.D.01.01 | Telecomunicações - Diagrama da rede
EL | 12.TS.2300.EL.AT.D.01.01 | Diagrama - Esquema funcional
EL | 12.TS.2300.EL.DS.D.01.01 | Diagrama de conexões e circuitos de interligação
EL | 12.TS.2500.EL.GE.N.01.01 | Memorial Descritivo
EL | 12.TS.2500.EL.GE.N.02.01 | Memorial Descritivo
EL | 12.TS.2500.EL.AT.D.01.01 | Diagrama - Esquema funcional (folha 1/2)
EL | 12.TS.2500.EL.AT.D.01.01 | Diagrama - Esquema funcional (folha 2/2)
EL | 12.TS.2500.EL.DS.D.01.01 | Diagrama de circuitos e do padrão conexão da fiação externa
EL | 12.TS.2500.EL.FA.D.01.01 | Telecomunicação - Voz e dados - Diagrama da rede
EL | 12.TS.2500.EL.GE.D.02.01 | Sistema de vídeo (CFTV) de segurança, comunicação e alarme - Diagrama geral de interligação
EL | 12.TS.2500.EL.SC.D.01.01 | Layout do equipamento
EL | 12.TS.2500.EL.SC.D.02.01 | Layout do equipamento e da fiação externa
EL | 12.TS.2500.EL.TP.D.01.01 | Planta de rotas dos cabos