Lista de Edificações e Instalações do CP

| Edificações | Descrição das Instalações |
| --- | --- |
| 12.CP.0100 | Posto de comando |
| 12.CP.0200 | Subestação |
| 12.CP.0300 | Portaria |
| 12.CP.0400 | Abrigo do gerador |
| 12.CP.0500 | Estação de bombeamento da água de combate a incêndio |
| 12.CP.0601 12.CP.0602 | Tanques de combate a incêndio de; 150 m3 |
| 12.CP.0700 | ETE, 4 m3/ h |
| 12.CP.0800 | Poço de coleta de sedimentos |
| 12.CP.0900 | Estação elevatória Ø1,5 m |
| 12.CP.1000 | Instalação de tratamento de água pluvial,6l/s |
| 12.CP.1100 | Estacionamento |
| 12.CP.1200 | Muro |
| 12.CP.1300 | Área para lixeira |
| 12.CP.1400 | Muro de arrimo |