ANEXO I

TABELA 2.1

UHE ITAPEBI – ESTUDO DE VIDA ÚTIL DO RESERVATÓRIO VAZÕES MÉDIAS MENSAIS EM ITAPEBI

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1931 | 327,0 | 346,0 | 501,0 | 385,0 | 191,0 | 129,0 | 117,0 | 89,4 | 93,0 | 135,0 | 205,0 | 228,0 |
| 1932 | 535,0 | 197,0 | 140,0 | 93,6 | 105,0 | 79,3 | 52,1 | 48,6 | 48,0 | 48,9 | 484,0 | 326,0 |
| 1933 | 1370,0 | 248,0 | 292,0 | 266,0 | 167,0 | 125,0 | 110,0 | 84,6 | 69,1 | 165,0 | 456,0 | 1600,0 |
| 1934 | 1150,0 | 351,0 | 295,0 | 253,0 | 192,0 | 151,0 | 133,0 | 111,0 | 134,0 | 146,0 | 242,0 | 258,0 |
| 1935 | 736,0 | 832,0 | 305,0 | 305,0 | 209,0 | 138,0 | 119,0 | 92,6 | 72,6 | 118,0 | 356,0 | 420,0 |
| 1936 | 359,0 | 545,0 | 354,0 | 252,0 | 183,0 | 139,0 | 122,0 | 102,0 | 89,1 | 113,0 | 364,0 | 575,0 |
| 1937 | 795,0 | 560,0 | 190,0 | 207,0 | 215,0 | 160,0 | 132,0 | 112,0 | 95,9 | 175,0 | 585,0 | 1430,0 |
| 1938 | 452,0 | 252,0 | 225,0 | 169,0 | 137,0 | 119,0 | 88,8 | 86,5 | 81,5 | 109,0 | 195,0 | 583,0 |
| 1939 | 708,0 | 346,0 | 113,0 | 101,0 | 93,3 | 74,8 | 79,3 | 75,2 | 92,5 | 145,0 | 111,0 | 167,0 |
| 1940 | 440,0 | 771,0 | 980,0 | 211,0 | 150,0 | 114,0 | 94,2 | 77,7 | 89,6 | 90,9 | 706,0 | 529,0 |
| 1941 | 541,0 | 336,0 | 1000,0 | 634,0 | 198,0 | 155,0 | 155,0 | 139,0 | 134,0 | 244,0 | 212,0 | 524,0 |
| 1942 | 1650,0 | 697,0 | 544,0 | 291,0 | 191,0 | 158,0 | 136,0 | 132,0 | 219,0 | 246,0 | 847,0 | 2660,0 |
| 1943 | 1370,0 | 699,0 | 803,0 | 442,0 | 353,0 | 251,0 | 223,0 | 195,0 | 175,0 | 234,0 | 779,0 | 2680,0 |
| 1944 | 709,0 | 783,0 | 449,0 | 338,0 | 271,0 | 234,0 | 208,0 | 194,0 | 166,0 | 181,0 | 386,0 | 1450,0 |
| 1945 | 2250,0 | 1320,0 | 980,0 | 1670,0 | 595,0 | 455,0 | 373,0 | 308,0 | 259,0 | 380,0 | 1070,0 | 2470,0 |
| 1946 | 1300,0 | 618,0 | 592,0 | 569,0 | 447,0 | 326,0 | 284,0 | 246,0 | 220,0 | 218,0 | 576,0 | 443,0 |
| 1947 | 463,0 | 390,0 | 526,0 | 306,0 | 216,0 | 184,0 | 172,0 | 148,0 | 153,0 | 368,0 | 607,0 | 1510,0 |
| 1948 | 677,0 | 466,0 | 482,0 | 277,0 | 190,0 | 183,0 | 158,0 | 132,0 | 129,0 | 180,0 | 329,0 | 2210,0 |
| 1949 | 1610,0 | 1970,0 | 698,0 | 525,0 | 400,0 | 306,0 | 260,0 | 230,0 | 205,0 | 353,0 | 580,0 | 898,0 |
| 1950 | 709,0 | 348,0 | 316,0 | 296,0 | 209,0 | 165,0 | 150,0 | 127,0 | 138,0 | 154,0 | 642,0 | 619,0 |
| 1951 | 352,0 | 306,0 | 721,0 | 342,0 | 192,0 | 169,0 | 144,0 | 125,0 | 104,0 | 117,0 | 87,2 | 368,0 |
| 1952 | 489,0 | 529,0 | 1210,0 | 452,0 | 309,0 | 201,0 | 159,0 | 135,0 | 171,0 | 101,0 | 294,0 | 1360,0 |
| 1953 | 341,0 | 327,0 | 347,0 | 247,0 | 175,0 | 138,0 | 133,0 | 113,0 | 141,0 | 117,0 | 387,0 | 1110,0 |
| 1954 | 485,0 | 233,0 | 158,0 | 268,0 | 128,0 | 105,0 | 88,0 | 77,0 | 69,5 | 98,2 | 686,0 | 490,0 |
| 1955 | 622,0 | 299,0 | 232,0 | 193,0 | 105,0 | 92,8 | 73,9 | 64,3 | 53,8 | 178,0 | 721,0 | 1210,0 |
| 1956 | 634,0 | 182,0 | 473,0 | 168,0 | 168,0 | 185,0 | 121,0 | 99,9 | 73,0 | 71,8 | 389,0 | 1570,0 |
| 1957 | 1370,0 | 775,0 | 1440,0 | 1160,0 | 503,0 | 318,0 | 252,0 | 200,0 | 177,0 | 197,0 | 365,0 | 556,0 |
| 1958 | 543,0 | 756,0 | 355,0 | 466,0 | 245,0 | 192,0 | 224,0 | 153,0 | 193,0 | 256,0 | 319,0 | 419,0 |
| 1959 | 717,0 | 229,0 | 503,0 | 226,0 | 137,0 | 122,0 | 106,0 | 91,0 | 98,2 | 168,0 | 544,0 | 453,0 |
| 1960 | 1520,0 | 1060,0 | 1610,0 | 618,0 | 348,0 | 270,0 | 244,0 | 219,0 | 135,0 | 110,0 | 429,0 | 1170,0 |
| 1961 | 1380,0 | 916,0 | 434,0 | 244,0 | 256,0 | 201,0 | 186,0 | 142,0 | 115,0 | 111,0 | 168,0 | 181,0 |
| 1962 | 797,0 | 782,0 | 412,0 | 185,0 | 177,0 | 125,0 | 116,0 | 96,9 | 94,6 | 137,0 | 317,0 | 989,0 |
| 1963 | 450,0 | 281,0 | 125,0 | 127,0 | 92,5 | 84,2 | 78,9 | 69,0 | 58,4 | 50,9 | 154,0 | 386,0 |
| 1964 | 2050,0 | 1060,0 | 398,0 | 253,0 | 186,0 | 116,0 | 115,0 | 116,0 | 86,3 | 299,0 | 744,0 | 773,0 |
| 1965 | 772,0 | 532,0 | 434,0 | 443,0 | 237,0 | 190,0 | 166,0 | 137,0 | 92,3 | 227,0 | 649,0 | 420,0 |
| 1966 | 495,0 | 520,0 | 296,0 | 201,0 | 184,0 | 139,0 | 118,0 | 99,3 | 79,0 | 147,0 | 245,0 | 775,0 |
| 1967 | 687,0 | 501,0 | 378,0 | 235,0 | 167,0 | 104,0 | 121,0 | 107,0 | 99,1 | 71,3 | 258,0 | 1690,0 |
| 1968 | 620,0 | 1150,0 | 1590,0 | 455,0 | 261,0 | 206,0 | 170,0 | 155,0 | 167,0 | 296,0 | 677,0 | 789,0 |
| 1969 | 568,0 | 510,0 | 395,0 | 233,0 | 171,0 | 196,0 | 158,0 | 123,0 | 102,0 | 174,0 | 377,0 | 1680,0 |
| 1970 | 918,0 | 434,0 | 319,0 | 270,0 | 187,0 | 156,0 | 144,0 | 135,0 | 117,0 | 468,0 | 745,0 | 696,0 |
| 1971 | 329,0 | 204,0 | 227,0 | 180,0 | 135,0 | 130,0 | 123,0 | 102,0 | 116,0 | 242,0 | 1730,0 | 1380,0 |
| 1972 | 378,0 | 235,0 | 292,0 | 271,0 | 159,0 | 130,0 | 120,0 | 102,0 | 95,5 | 177,0 | 599,0 | 968,0 |
| 1973 | 444,0 | 339,0 | 574,0 | 338,0 | 154,0 | 123,0 | 109,0 | 85,1 | 75,8 | 474,0 | 696,0 | 668,0 |
| 1974 | 653,0 | 317,0 | 362,0 | 321,0 | 181,0 | 134,0 | 111,0 | 92,6 | 74,2 | 166,0 | 300,0 | 544,0 |
| 1975 | 657,0 | 346,0 | 160,0 | 293,0 | 137,0 | 101,0 | 87,9 | 76,5 | 58,1 | 312,0 | 569,0 | 349,0 |
| 1976 | 125,0 | 207,0 | 101,0 | 71,5 | 67,4 | 56,1 | 61,4 | 51,1 | 133,0 | 140,0 | 663,0 | 644,0 |
| 1977 | 1230,0 | 746,0 | 242,0 | 221,0 | 212,0 | 143,0 | 125,0 | 87,4 | 76,4 | 125,0 | 269,0 | 447,0 |
| 1978 | 1230,0 | 1200,0 | 745,0 | 441,0 | 273,0 | 288,0 | 209,0 | 166,0 | 134,0 | 283,0 | 269,0 | 733,0 |
| 1979 | 1770,0 | 3680,0 | 1320,0 | 972,0 | 446,0 | 359,0 | 294,0 | 249,0 | 221,0 | 343,0 | 493,0 | 596,0 |
| 1980 | 1520,0 | 1620,0 | 567,0 | 537,0 | 350,0 | 279,0 | 226,0 | 201,0 | 170,0 | 178,0 | 314,0 | 780,0 |
| 1981 | 859,0 | 354,0 | 1010,0 | 1140,0 | 408,0 | 343,0 | 271,0 | 222,0 | 189,0 | 290,0 | 1390,0 | 768,0 |
| 1982 | 2560,0 | 743,0 | 870,0 | 693,0 | 403,0 | 323,0 | 255,0 | 224,0 | 191,0 | 197,0 | 181,0 | 188,0 |
| 1983 | 1240,0 | 1030,0 | 963,0 | 602,0 | 323,0 | 248,0 | 202,0 | 167,0 | 147,0 | 265,0 | 504,0 | 1300,0 |
| 1984 | 385,0 | 252,0 | 330,0 | 352,0 | 171,0 | 142,0 | 122,0 | 114,0 | 146,0 | 193,0 | 257,0 | 761,0 |
| 1985 | 2770,0 | 947,0 | 666,0 | 408,0 | 232,0 | 181,0 | 159,0 | 144,0 | 145,0 | 302,0 | 256,0 | 827,0 |
| 1986 | 1700,0 | 434,0 | 225,0 | 159,0 | 148,0 | 138,0 | 122,0 | 110,0 | 97,3 | 88,3 | 186,0 | 329,0 |
| 1987 | 393,0 | 164,0 | 331,0 | 215,0 | 115,0 | 81,0 | 67,5 | 53,9 | 64,0 | 95,6 | 321,0 | 979,0 |
| 1988 | 542,0 | 266,0 | 270,0 | 164,0 | 96,2 | 84,6 | 77,2 | 66,4 | 52,3 | 93,9 | 247,0 | 824,0 |
| 1989 | 275,0 | 194,0 | 296,0 | 101,0 | 72,0 | 72,2 | 70,3 | 55,8 | 55,3 | 161,0 | 398,0 | 2130,0 |
| 1990 | 442,0 | 349,0 | 188,0 | 135,0 | 124,0 | 91,4 | 141,0 | 92,1 | 124,0 | 139,0 | 293,0 | 290,0 |
| 1991 | 798,0 | 476,0 | 486,0 | 243,0 | 164,0 | 120,0 | 102,0 | 93,5 | 92,3 | 119,0 | 451,0 | 414,0 |
| 1992 | 2130,0 | 4140,0 | 499,0 | 307,0 | 235,0 | 166,0 | 140,0 | 123,0 | 133,0 | 325,0 | 1510,0 | 2740,0 |
| Máxima | 2770,0 | 4140,0 | 1610,0 | 1670,0 | 595,0 | 455,0 | 373,0 | 308,0 | 259,0 | 474,0 | 1730,0 | 2740,0 |
| Mínima | 125,0 | 164,0 | 101,0 | 71,5 | 67,4 | 56,1 | 52,1 | 48,6 | 48,0 | 48,9 | 87,2 | 167,0 |
| Média | 909,5 | 672,6 | 521,6 | 363,6 | 218,5 | 172,4 | 149,7 | 126,9 | 120,6 | 192,1 | 486,8 | 924,6 |

TABELA 2.2

UHE ITAPEBI – ESTUDO DE VIDA ÚTIL DO RESERVATÓRIO
RESUMO DE MEDIÇÕES DO POSTO DE ITAPEBI

| data | numero | cota | descarga | veloc. | área | largura | prof.med. | cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19/01/72 | 1 | 155,00 | 343,00 | 1,04 | 329,00 | 346,00 | 0,95 | 155,00 |
| 19/01/72 | 2 | 156,00 | 364,00 | 1,04 | 350,00 | 346,00 | 1,01 | 156,00 |
| 29/01/72 | 3 | 205,00 | 548,00 | 1,08 | 509,00 | 357,00 | 1,42 | 205,00 |
| 29/01/72 | 4 | 202,00 | 555,00 | 1,07 | 518,00 | 357,00 | 1,44 | 202,00 |
| 20/02/72 | 5 | 103,00 | 221,00 | 0,88 | 253,00 | 366,00 | 0,69 | 103,00 |
| 20/02/72 | 6 | 103,00 | 211,00 | 0,86 | 246,00 | 366,00 | 0,67 | 103,00 |
| 03/03/72 | 7 | 119,00 | 217,00 | 0,93 | 234,00 | 359,00 | 0,65 | 119,00 |
| 03/03/72 | 8 | 118,00 | 214,00 | 0,94 | 222,00 | 359,00 | 0,63 | 118,00 |
| 01/04/72 | 9 | 133,00 | 229,00 | 0,74 | 310,00 | 357,00 | 0,86 | 133,00 |
| 01/04/72 | 10 | 133,00 | 232,00 | 0,74 | 316,00 | 357,00 | 0,88 | 133,00 |
| 13/05/72 | 11 | 100,00 | 171,00 | 0,66 | 259,00 | 354,00 | 0,73 | 100,00 |
| 13/05/72 | 12 | 100,00 | 179,00 | 0,66 | 270,00 | 354,00 | 0,76 | 100,00 |
| 24/06/72 | 13 | 91,00 | 136,00 | 0,62 | 221,00 | 354,00 | 0,62 | 91,00 |
| 24/06/72 | 14 | 91,00 | 134,00 | 0,60 | 223,00 | 354,00 | 0,63 | 91,00 |
| 18/07/72 | 15 | 91,00 | 127,00 | 0,60 | 210,00 | 354,00 | 0,59 | 91,00 |
| 18/07/72 | 16 | 91,00 | 129,00 | 0,62 | 208,00 | 354,00 | 0,58 | 91,00 |
| 19/08/72 | 17 | 84,00 | 117,00 | 0,59 | 200,00 | 353,00 | 0,56 | 84,00 |
| 19/08/72 | 18 | 84,00 | 124,00 | 0,61 | 204,00 | 353,00 | 0,57 | 84,00 |
| 09/09/72 | 19 | 70,00 | 113,00 | 0,59 | 191,00 | 352,00 | 0,54 | 70,00 |
| 09/09/72 | 20 | 70,00 | 107,00 | 0,57 | 188,00 | 352,00 | 0,53 | 70,00 |
| 03/10/72 | 21 | 90,00 | 140,00 | 0,63 | 222,00 | 354,00 | 0,62 | 90,00 |
| 03/10/72 | 22 | 90,00 | 122,00 | 0,60 | 203,00 | 354,00 | 0,57 | 90,00 |
| 09/11/72 | 23 | 61,00 | 74,80 | 0,52 | 144,00 | 351,00 | 0,40 | 61,00 |
| 09/11/72 | 24 | 61,00 | 82,10 | 0,51 | 161,00 | 351,00 | 0,45 | 61,00 |
| 05/12/72 | 25 | 185,00 | 393,00 | 0,89 | 440,00 | 358,00 | 1,22 | 185,00 |
| 05/12/72 | 26 | 181,00 | 365,00 | 0,84 | 434,00 | 358,00 | 1,21 | 181,00 |
| 22/01/73 | 27 | 266,00 | 819,44 | 0,94 | 868,53 | 365,50 | 2,37 | 266,00 |
| 21/01/73 | 28 | 259,00 | 748,67 | 0,90 | 832,53 | 365,50 | 2,27 | 259,00 |
| 02/02/73 | 29 | 162,00 | 340,77 | 0,77 | 442,07 | 358,70 | 1,23 | 162,00 |
| 02/02/73 | 30 | 163,00 | 331,64 | 0,76 | 435,20 | 358,70 | 1,21 | 163,00 |
| 19/02/73 | 31 | 179,00 | 367,67 | 0,82 | 449,50 | 360,00 | 1,24 | 179,00 |
| 19/02/73 | 32 | 179,00 | 340,59 | 0,77 | 440,88 | 360,00 | 1,22 | 179,00 |
| 04/03/73 | 33 | 113,00 | 238,46 | 0,69 | 347,35 | 343,00 | 1,01 | 113,00 |
| 04/03/73 | 34 | 114,00 | 220,41 | 0,68 | 322,58 | 343,00 | 0,94 | 114,00 |
| 21/03/73 | 35 | 222,00 | 560,20 | 0,86 | 653,48 | 357,50 | 1,82 | 222,00 |
| 21/03/73 | 36 | 218,00 | 564,91 | 0,84 | 671,57 | 357,50 | 1,87 | 218,00 |
| 16/04/73 | 37 | 136,00 | 263,73 | 0,70 | 374,55 | 354,50 | 1,05 | 136,00 |
| 16/04/73 | 38 | 134,00 | 267,31 | 0,70 | 381,07 | 354,50 | 1,07 | 134,00 |
| 11/05/73 | 39 | 95,00 | 150,21 | 0,65 | 231,82 | 192,70 | 1,20 | 95,00 |
| 12/05/73 | 40 | 95,00 | 146,64 | 0,63 | 231,82 | 192,70 | 1,20 | 95,00 |
| 03/07/73 | 41 | 82,00 | 96,52 | 0,49 | 198,58 | 173,50 | 1,14 | 82,00 |
| 03/07/73 | 42 | 82,00 | 95,94 | 0,49 | 197,65 | 173,50 | 1,13 | 82,00 |
| 16/07/73 | 43 | 86,00 | 106,64 | 0,64 | 167,65 | 170,00 | 0,98 | 86,00 |
| 16/07/73 | 44 | 86,00 | 113,21 | 0,64 | 176,48 | 170,00 | 1,03 | 86,00 |
| 06/08/73 | 45 | 73,00 | 86,50 | 0,58 | 148,25 | 173,50 | 0,85 | 73,00 |
| 06/08/73 | 46 | 73,00 | 86,50 | 0,58 | 153,91 | 173,50 | 0,88 | 73,00 |
| 18/09/73 | 47 | 63,00 | 71,70 | 0,56 | 127,09 | 170,50 | 0,74 | 63,00 |
| 18/09/73 | 48 | 63,00 | 71,44 | 0,56 | 127,55 | 170,50 | 0,74 | 63,00 |
| 23/01/74 | 49 | 199,00 | 408,43 | 0,86 | 473,90 | 312,00 | 1,51 | 199,00 |
| 23/01/74 | 50 | 197,00 | 398,99 | 0,83 | 481,82 | 312,00 | 1,54 | 197,00 |
| 17/02/74 | 51 | 158,00 | 288,76 | 0,76 | 380,51 | 310,00 | 1,22 | 158,00 |
| 31/03/74 | 52 | 276,00 | 845,81 | 0,97 | 868,41 | 353,70 | 2,45 | 276,00 |
| 27/04/74 | 53 | 124,00 | 225,26 | 0,79 | 284,88 | 306,00 | 0,93 | 124,00 |
| 31/05/74 | 54 | 124,00 | 213,10 | 0,75 | 285,22 | 343,50 | 0,83 | 124,00 |
| 21/06/74 | 55 | 100,00 | 134,54 | 0,68 | 196,93 | 141,30 | 1,39 | 100,00 |
| 20/07/74 | 56 | 95,00 | 119,47 | 0,66 | 181,89 | 142,70 | 1,27 | 95,00 |
| 29/08/74 | 57 | 87,00 | 104,56 | 0,66 | 159,60 | 132,80 | 1,20 | 87,00 |
| 16/09/74 | 58 | 72,00 | 66,14 | 0,64 | 102,63 | 121,90 | 0,84 | 72,00 |
| 19/11/74 | 59 | 226,00 | 619,20 | 0,86 | 715,89 | 365,75 | 1,95 | 226,00 |
| 24/01/75 | 60 | 151,00 | 303,89 | 0,72 | 424,13 | 317,30 | 1,33 | 151,00 |
| 17/03/75 | 61 | 97,00 | 156,59 | 0,53 | 294,52 | 340,00 | 0,86 | 97,00 |
| 22/05/75 | 62 | 113,00 | 175,19 | 0,57 | 308,13 | 345,10 | 0,89 | 113,00 |
| 13/07/75 | 63 | 86,00 | 111,73 | 0,50 | 222,14 | 341,70 | 0,65 | 86,00 |
| 23/09/75 | 64 | 59,00 | 82,59 | 0,41 | 202,46 | 340,00 | 0,59 | 59,00 |
| 18/11/75 | 65 | 270,00 | 846,16 | 0,91 | 934,62 | 354,00 | 2,64 | 270,00 |
| 13/04/76 | 66 | 70,00 | 95,08 | 0,51 | 187,67 | 336,50 | 0,55 | 70,00 |
| 13/04/76 | 67 | 70,00 | 94,66 | 0,53 | 179,56 | 336,50 | 0,53 | 70,00 |
| 09/06/76 | 68 | 59,00 | 86,83 | 0,51 | 171,05 | 336,10 | 0,50 | 59,00 |
| 10/11/76 | 69 | 168,00 | 361,17 | 0,79 | 455,78 | 350,70 | 1,29 | 168,00 |
| 13/01/77 | 70 | 137,00 | 215,04 | 0,66 | 325,64 | 347,50 | 0,93 | 137,00 |
| 09/03/77 | 71 | 136,00 | 239,45 | 0,80 | 298,38 | 351,50 | 0,84 | 136,00 |
| 05/04/77 | 72 | 92,00 | 134,69 | 0,61 | 220,96 | 345,70 | 0,63 | 92,00 |
| 08/07/77 | 73 | 104,00 | 180,34 | 0,60 | 298,18 | 358,10 | 0,83 | 104,00 |
| 19/10/77 | 74 | 106,00 | 175,68 | 0,63 | 280,36 | 341,70 | 0,82 | 106,00 |
| 07/11/77 | 75 | 71,00 | 91,44 | 0,48 | 192,40 | 341,20 | 0,56 | 71,00 |
| 13/01/78 | 76 | 473,00 | 2126,46 | 1,31 | 1618,74 | 362,80 | 4,46 | 473,00 |
| 10/03/78 | 77 | 433,00 | 1984,20 | 1,30 | 1526,04 | 378,00 | 4,03 | 433,00 |
| 06/05/78 | 78 | 161,00 | 445,95 | 0,90 | 497,01 | 356,70 | 1,39 | 161,00 |
| 07/07/78 | 79 | 132,00 | 258,00 | 0,74 | 347,53 | 342,70 | 1,01 | 132,00 |
| 07/09/78 | 80 | 83,00 | 148,09 | 0,63 | 235,42 | 345,10 | 0,68 | 83,00 |
| 10/11/78 | 81 | 150,00 | 338,71 | 0,75 | 453,58 | 350,00 | 1,29 | 150,00 |
| 13/01/79 | 82 | 559,00 | 2506,33 | 1,30 | 1926,05 | 364,10 | 5,28 | 559,00 |
| 11/03/79 | 83 | 400,00 | 1547,45 | 1,21 | 1274,92 | 359,70 | 3,54 | 400,00 |
| 12/05/79 | 84 | 226,00 | 656,93 | 0,90 | 732,14 | 355,60 | 2,06 | 226,00 |
| 12/07/79 | 85 | 187,00 | 425,72 | 1,11 | 382,46 | 353,70 | 1,08 | 187,00 |
| 05/09/79 | 86 | 162,00 | 249,76 | 0,81 | 309,42 | 349,60 | 0,88 | 162,00 |
| 07/11/79 | 87 | 179,00 | 345,66 | 0,79 | 437,31 | 354,00 | 1,23 | 179,00 |
| 11/01/80 | 88 | 332,00 | 1141,26 | 1,10 | 1038,89 | 356,30 | 2,91 | 332,00 |
| 24/06/81 | 89 | 171,00 | 268,29 | 0,79 | 340,93 | 319,30 | 1,07 | 171,00 |
| 24/06/81 | 89 | 171,00 | 268,29 | 0,75 | 357,26 | 319,30 | 1,12 | 171,00 |
| 17/08/81 | 90 | 140,00 | 193,19 | 0,78 | 247,06 | 319,00 | 0,77 | 140,00 |
| 21/10/81 | 91 | 210,00 | 443,76 | 0,92 | 482,56 | 321,00 | 1,50 | 210,00 |
| 12/12/81 | 92 | 243,00 | 529,93 | 0,76 | 697,85 | 319,80 | 2,18 | 243,00 |
| 12/12/81 | 92 | 243,00 | 529,93 | 0,75 | 706,08 | 319,80 | 2,21 | 243,00 |
| 08/04/82 | 93 | 256,00 | 538,86 | 0,89 | 607,95 | 320,80 | 1,90 | 256,00 |
| 19/06/82 | 94 | 178,00 | 305,38 | 0,90 | 340,63 | 127,60 | 2,67 | 178,00 |
| 25/08/82 | 95 | 159,00 | 278,51 | 0,70 | 399,29 | 368,78 | 1,08 | 159,00 |
| 18/10/82 | 96 | 146,00 | 187,28 | 0,49 | 385,97 | 341,56 | 1,13 | 146,00 |
| 14/12/82 | 97 | 130,00 | 142,27 | 0,50 | 286,79 | 338,73 | 0,85 | 130,00 |
| 06/02/83 | 98 | 271,00 | 790,36 | 0,92 | 857,45 | 354,00 | 2,42 | 271,00 |
| 15/04/83 | 99 | 264,00 | 649,29 | 0,89 | 728,25 | 344,97 | 2,11 | 264,00 |
| 15/06/83 | 100 | 154,00 | 232,70 | 0,66 | 352,45 | 270,40 | 1,30 | 154,00 |
| 13/08/83 | 101 | 129,00 | 195,21 | 0,68 | 286,20 | 240,09 | 1,19 | 129,00 |
| 18/10/83 | 102 | 157,00 | 257,82 | 0,88 | 291,50 | 147,20 | 1,98 | 157,00 |
| 17/02/84 | 103 | 147,00 | 229,85 | 0,62 | 368,29 | 340,25 | 1,08 | 147,00 |
| 15/04/84 | 104 | 203,00 | 416,40 | 0,84 | 497,17 | 340,96 | 1,46 | 203,00 |
| 20/06/84 | 105 | 109,00 | 186,30 | 0,65 | 288,37 | 340,76 | 0,85 | 109,00 |
| 14/08/84 | 106 | 100,00 | 114,66 | 0,80 | 144,30 | 152,50 | 0,95 | 100,00 |
| 21/10/84 | 107 | 105,00 | 119,73 | 0,61 | 196,52 | 162,00 | 1,21 | 105,00 |
| 15/06/85 | 108 | 159,00 | 211,50 | 0,63 | 333,57 | 328,00 | 1,02 | 159,00 |
| 17/10/85 | 109 | 156,00 | 220,79 | 0,59 | 373,77 | 330,50 | 1,13 | 156,00 |
| 16/04/86 | 110 | 140,00 | 148,01 | 0,51 | 291,87 | 338,24 | 0,86 | 140,00 |
| 13/06/86 | 111 | 134,00 | 110,53 | 0,53 | 209,11 | 330,86 | 0,63 | 134,00 |
| 21/08/86 | 112 | 118,00 | 138,57 | 0,51 | 273,51 | 337,81 | 0,81 | 118,00 |
| 22/10/86 | 113 | 122,00 | 127,00 | 0,64 | 197,58 | 262,00 | 0,75 | 122,00 |
| 19/02/87 | 114 | 129,00 | 155,11 | 0,73 | 211,72 | 220,20 | 0,96 | 129,00 |
| 15/04/87 | 115 | 227,00 | 564,44 | 0,89 | 635,87 | 359,00 | 1,77 | 227,00 |
| 18/06/87 | 116 | 107,00 | 112,74 | 0,64 | 175,36 | 196,10 | 0,89 | 107,00 |
| 17/08/87 | 117 | 98,00 | 81,52 | 0,53 | 153,36 | 200,00 | 0,77 | 98,00 |
| 21/10/87 | 118 | 88,00 | 48,44 | 0,41 | 117,30 | 200,60 | 0,58 | 88,00 |
| 18/01/88 | 119 | 234,00 | 691,84 | 0,86 | 805,68 | 354,10 | 2,28 | 234,00 |
| 15/03/88 | 120 | 197,00 | 430,01 | 0,76 | 563,15 | 370,00 | 1,52 | 197,00 |
| 17/07/88 | 121 | 93,00 | 77,76 | 0,57 | 135,46 | 342,00 | 0,40 | 93,00 |
| 17/09/88 | 122 | 74,00 | 44,60 | 0,46 | 97,22 | 344,00 | 0,28 | 74,00 |
| 24/02/89 | 123 | 124,00 | 180,29 | 0,70 | 256,45 | 347,00 | 0,74 | 124,00 |
| 22/04/89 | 124 | 98,00 | 86,40 | 0,53 | 162,73 | 285,00 | 0,57 | 98,00 |
| 17/06/89 | 125 | 90,00 | 56,50 | 0,45 | 124,63 | 288,00 | 0,43 | 90,00 |
| 25/08/89 | 126 | 86,00 | 68,05 | 0,47 | 143,72 | 290,10 | 0,50 | 86,00 |
| 18/01/88 | 119 | 234,00 | 691,83 | 0,86 | 805,68 | 354,10 | 2,28 | 234,00 |
| 15/03/88 | 120 | 197,00 | 430,00 | 0,76 | 563,15 | 370,00 | 1,52 | 197,00 |
| 17/07/88 | 121 | 93,00 | 77,76 | 0,57 | 135,46 | 342,00 | 0,40 | 93,00 |
| 17/09/88 | 122 | 74,00 | 44,60 | 0,46 | 97,22 | 344,00 | 0,28 | 74,00 |
| 24/02/89 | 123 | 124,00 | 180,29 | 0,70 | 256,45 | 347,00 | 0,74 | 124,00 |
| 22/04/89 | 124 | 98,00 | 86,40 | 0,53 | 162,73 | 285,00 | 0,57 | 98,00 |
| 17/06/89 | 125 | 90,00 | 56,50 | 0,45 | 125,00 | 288,00 | 0,43 | 90,00 |
| 25/08/89 | 126 | 86,00 | 68,05 | 0,47 | 143,72 | 290,10 | 0,50 | 86,00 |
| 14/08/92 | 127 | 113,00 | 202,00 | 0,75 | 270,00 | 280,00 | 0,00 | 113,00 |
| 23/11/92 | 128 | 229,00 | 696,00 | 1,02 | 683,00 | 355,00 | 1,90 | 229,00 |
| 22/05/93 | 129 | 127,00 | 227,00 | 0,73 | 313,00 | 287,00 | 1,10 | 127,00 |
| 07/07/93 | 130 | 103,00 | 135,00 | 0,63 | 214,00 | 206,10 | 1,04 | 103,00 |
| 26/09/93 | 131 | 86,00 | 99,30 | 0,63 | 157,00 | 150,00 | 1,05 | 86,00 |
| 19/09/94 | 132 | 78,00 | 82,10 | 0,61 | 135,00 | 248,20 | 0,54 | 78,00 |
| 15/12/94 | 133 | 178,00 | 436,00 | 0,88 | 495,00 | 346,50 | 1,43 | 178,00 |
| 10/04/95 | 134 | 154,00 | 351,00 | 0,79 | 443,00 | 344,00 | 1,29 | 154,00 |
| 19/07/95 | 135 | 81,00 | 105,00 | 0,77 | 136,00 | 102,00 | 1,33 | 81,00 |
| 10/10/95 | 136 | 56,00 | 56,70 | 0,52 | 108,00 | 110,00 | 0,98 | 56,00 |
| 22/03/96 | 137 | 115,00 | 186,00 | 0,82 | 227,00 | 194,10 | 1,17 | 115,00 |

TABELA 2.3 – UHE ITAPEBI – ESTUDO DE VIDA ÚTIL DO RESERVATÓRIO DADOS DE ITAPEBI

| Medição | Data | Sol. em Susp. (mg/l) | Amostra | Conc. Média (ppm) | Cota (m) | Vazão (m3/s) | Vel. Média (m/s) | Área (m2) | Prof. Média (m) | Largura (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22/12/1990 | 238,51 | 1 | 243,96 | 143,00 | 239,87 | 0,714 | 364,13 | 1,155 | 315,3 |
| 2 | 22/12/1990 | 244,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 22/12/1990 | 244,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 22/12/1990 | 247,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 22/12/1990 | 245,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 28/12/1990 | 253,38 | 2 | 272,72 | 150,00 | 259,89 | 0,727 | 388,87 | 1,218 | 319,3 |
| 7 | 28/12/1990 | 281,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 28/12/1990 | 236,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 28/12/1990 | 316,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 28/12/1990 | 275,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 02/01/1991 | 778,32 | 3 | 1.043,06 | 283,00 | 812,78 | 0,980 | 859,00 | 2,415 | 355,7 |
| 12 | 02/01/1991 | 838,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 02/01/1991 | 1.913,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 02/01/1991 | 921,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 02/01/1991 | 763,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 04/01/1991 | 1.263,92 | 4 | 1.289,42 | 250,00 | 644,19 | 0,917 | 742,35 | 2,118 | 350,5 |
| 17 | 04/01/1991 | 1.342,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 04/01/1991 | 1.266,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 04/01/1991 | 1.287,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 04/01/1991 | 1.286,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 05/01/1991 | 712,31 | 5 | 1.153,87 | 222,00 | 517,67 | 0,864 | 643,38 | 1,866 | 344,8 |
| 22 | 05/01/1991 | 1.104,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 05/01/1991 | 1.488,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 05/01/1991 | 1.242,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 05/01/1991 | 1.221,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 07/01/1991 | 2.515,29 | 6 | 1.267,41 | 192,00 | 398,62 | 0,807 | 537,33 | 1,596 | 336,7 |
| 27 | 07/01/1991 | 879,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 07/01/1991 | 911,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 07/01/1991 | 1.020,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 07/01/1991 | 1.011,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 09/01/1991 | 448,66 | 7 | 535,69 | 176,00 | 341,98 | 0,777 | 480,77 | 1,452 | 331,2 |
| 32 | 09/01/1991 | 498,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 09/01/1991 | 496,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 09/01/1991 | 643,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 09/01/1991 | 590,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 14/01/1991 | 1.055,35 | 8 | 1.053,59 | 284,00 | 818,22 | 0,982 | 862,53 | 2,424 | 355,9 |
| 37 | 14/01/1991 | 1.057,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 14/01/1991 | 1.147,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 14/01/1991 | 1.002,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 14/01/1991 | 1.004,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABELA 2.4 UHE ITAPEBI – ESTUDO DE VIDA ÚTIL DO RESERVATÓRIO DADOS DE JACINTO

| Medição | Data | Cota (m) | Vazão (m3/s) | Área (m2) | Largura (m) | Vel. Média (m/s) | Prof. Média (m) | Sol. em Susp. (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17/01/1989 | 0,304 | 565 | 682 | 184,5 | 0,829 | 3,696 | 160,70 |
| 2 | 15/03/1988 | 0,246 | 285 | 502 | 177,0 | 0,568 | 2,836 | 390,97 |
| 3 | 19/07/1988 | 0,145 | 64,4 | 294 | 168,0 | 0,219 | 1,750 | 34,27 |
| 4 | 25/09/1988 | 0,122 | 38,4 | 244 | 165,0 | 0,157 | 1,479 | 37,71 |
| 5 | 24/02/1989 | 0,195 | 124 | 400 | 169,5 | 0,311 | 2,360 | 56,23 |
| 6 | 17/04/1989 | 0,160 | 57,7 | 310 | 168,5 | 0,183 | 1,840 | 145,30 |
| 7 | 19/06/1989 | 0,137 | 40,6 | 276 | 167,7 | 0,147 | 1,646 | 54,72 |
| 8 | 20/08/1989 | 0,135 | 43,5 | 261 | 168,1 | 0,166 | 1,553 | 139,30 |
| 9 | 28/08/1990 | 0,174 | 70,3 | 773 | 163,5 | 0,091 | 4,728 | 21,88 |
| 10 | 14/05/1991 | 0,186 | 105 | 458 | 156,0 | 0,228 | 2,936 | 35,18 |
| 11 | 15/12/1991 | 0,326 | 713 | 623 | 182,0 | 1,144 | 3,423 | 166,44 |
| 12 | 17/08/1992 | 0,195 | 156 | 763 | 161,0 | 0,205 | 4,739 | 32,13 |
| 13 | 04/12/1992 | 0,309 | 547 | 904 | 183,0 | 0,605 | 4,940 | 241,15 |
| 14 | 06/05/1993 | 0,201 | 190 | 547 | 160,5 | 0,347 | 3,408 | 27,03 |
| 15 | 10/07/1993 | 0,181 | 131 | 512 | 157,0 | 0,257 | 3,261 | 16,85 |
| 16 | 04/10/1993 | 0,190 | 153 | 525 | 160,0 | 0,291 | 3,281 | 26,94 |
| 17 | 05/09/1994 | 0,158 | 87,2 | 455 | 178,0 | 0,191 | 2,556 | 60,52 |
| 18 | 17/12/1994 | 0,229 | 231 | 499 | 182,0 | 0,463 | 2,742 | 167,24 |
| 19 | 07/04/1995 | 0,292 | 538 | 547 | 183,0 | 0,983 | 2,989 | 226,17 |
| 20 | 28/06/1995 | 0,162 | 89,6 | 287 | 182,0 | 0,312 | 1,577 | 144,30 |
| 21 | 18/10/1995 | 0,179 | 119 | 295 | 182,0 | 0,404 | 1,621 | 212,04 |
| 22 | 13/12/1995 | 0,333 | 683 | 564 | 187,0 | 1,211 | 3,016 | 1.697,00 |

TABELA 2.5 UHE ITAPEBI – ESTUDO DE VIDA ÚTIL DO RESERVATÓRIO
CURVA COTA x ÁREA x VOLUME DO RESERVATÓRIO DE ITAPEBI

| COTA (m) | PROF. (m) | ÁREA (km²) | VOLUME (hm³) |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 10 | 4,12 | 13,72 |
| 50 | 20 | 8,14 | 73,89 |
| 60 | 30 | 13,00 | 178,68 |
| 70 | 40 | 16,58 | 326,24 |
| 80 | 50 | 22,12 | 519,08 |
| 90 | 60 | 29,59 | 776,73 |
| 100 | 70 | 40,61 | 1126,27 |
| 110 | 80 | 61,58 | 1633,56 |

TABELA 3.1 UHE ITAPEBI – ESTUDO DE VIDA ÚTIL DO RESERVATÓRIO
CÁLCULO DA VAZÃO SÓLIDA NO POSTO DE ITAPEBI

| Amostra | Conc. Média (ppm) | Cota (m) | Vazão (m³/s) | Veloc. Média (m/s) | Área (m²) | Prof. Média (m) | Largura (m) | Qsm (t/dia) | Q'nm (t/dia/m) | Cr (ppm) | C's/Cr | K | Qnm (t/dia) | Qst (t/dia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 243,96 | 143,00 | 239,87 | 0,714 | 364,13 | 1,155 | 315,3 | 5056,01 | 12,400 | 410,95 | 0,594 | 0,92 | 3597,26 | 8653,27 |
| 2 | 272,72 | 150,00 | 259,89 | 0,727 | 388,87 | 1,218 | 319,3 | 6123,79 | 13,180 | 411,20 | 0,663 | 0,97 | 4084,210 | 10200,00 |
| 3 | 1.043,06 | 283,00 | 812,78 | 0,980 | 859,00 | 2,415 | 355,7 | 73248,05 | 36,320 | 501,38 | 2,080 | 1,68 | 21680,350 | 94928,40 |
| 4 | 1.289,42 | 250,00 | 644,19 | 0,917 | 742,35 | 2,118 | 350,5 | 71766,56 | 28,990 | 469,83 | 2,744 | 1,92 | 19472,090 | 91238,65 |
| 5 | 1.153,87 | 222,00 | 517,67 | 0,864 | 643,38 | 1,866 | 344,8 | 51608,78 | 23,690 | 447,15 | 2,581 | 1,86 | 15196,070 | 66804,85 |
| 6 | 1.267,41 | 192,00 | 398,62 | 0,807 | 537,33 | 1,596 | 336,7 | 43650,57 | 18,790 | 427,05 | 2,968 | 1,99 | 12587,290 | 56237,87 |
| 7 | 535,69 | 176,00 | 341,98 | 0,777 | 480,77 | 1,452 | 331,2 | 15828,07 | 16,520 | 419,52 | 1,277 | 1,33 | 7267,570 | 23095,64 |
| 8 | 1.053,59 | 284,00 | 818,22 | 0,982 | 862,53 | 2,424 | 355,9 | 74482,71 | 36,570 | 502,53 | 2,097 | 1,68 | 21924,630 | 96407,34 |

TABELA 3.2 UHE ITAPEBI – ESTUDO DE VIDA ÚTIL DO RESERVATÓRIO
CÁLCULO DA VAZÃO SÓLIDA EM JACINTO

| Medição | Cota (m) | Vazão (m³/s) | Vazão em Itapebi (m³/s) | Área (m²) | Largura (m) | Veloc. Média (m/s) | Prof. Média (m) | Sol. Em Suspensão (mg/l) | Qsm (t/dia) | Q'nm (t/dia/m) | Cr (ppm) | C's/Cr | K | Qnm (t/dia) | Qst (t/dia) | Qst em Itapebi (t/dia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,304 | 565 | 613,96 | 682 | 184,5 | 0,829 | 3,696 | 160,70 | 7844,73 | 20,580 | 254,48 | 0,631 | 0,95 | 3599,1 | 11443,8 | 12435,4 |
| 2 | 0,246 | 285 | 309,70 | 502 | 177,0 | 0,568 | 2,836 | 390,97 | 9627,25 | 5,710 | 126,52 | 3,090 | 2,03 | 2048,7 | 11675,9 | 12687,6 |
| 3 | 0,145 | 64,4 | 69,98 | 294 | 168,0 | 0,219 | 1,750 | 34,27 | 190,68 | 0,220 | 23,09 | 1,484 | 1,43 | 53,9 | 244,6 | 265,8 |
| 4 | 0,122 | 38,4 | 41,73 | 244 | 165,0 | 0,157 | 1,479 | 37,71 | 125,11 | 0,070 | 13,44 | 2,805 | 4,94 | 23,2 | 148,3 | 161,2 |
| 5 | 0,195 | 124 | 134,74 | 400 | 169,5 | 0,311 | 2,360 | 56,23 | 602,43 | 0,740 | 37,26 | 1,509 | 1,44 | 180,2 | 782,6 | 850,5 |
| 6 | 0,160 | 57,7 | 62,70 | 310 | 168,5 | 0,183 | 1,840 | 145,30 | 724,36 | 0,130 | 15,30 | 9,496 | 3,47 | 75,6 | 800,0 | 869,3 |
| 7 | 0,137 | 40,6 | 44,12 | 276 | 167,7 | 0,147 | 1,646 | 54,72 | 191,95 | 0,060 | 10,34 | 5,290 | 2,62 | 25,6 | 217,5 | 236,4 |
| 8 | 0,135 | 43,5 | 47,27 | 261 | 168,1 | 0,166 | 1,553 | 139,30 | 523,55 | 0,090 | 14,36 | 9,700 | 3,51 | 51,8 | 575,3 | 625,2 |
| 9 | 0,174 | 70,3 | 76,39 | 773 | 163,5 | 0,091 | 4,728 | 21,88 | 132,90 | 0,010 | 0,85 | 25,845 | 5,61 | 10,5 | 143,4 | 155,8 |
| 10 | 0,186 | 105 | 114,10 | 458 | 156,0 | 0,228 | 2,936 | 35,18 | 319,15 | 0,260 | 14,44 | 2,436 | 1,81 | 72,8 | 391,9 | 425,9 |
| 11 | 0,326 | 713 | 774,78 | 623 | 182,0 | 1,144 | 3,423 | 166,44 | 10253,24 | 61,400 | 580,87 | 0,287 | 0,65 | 7251,6 | 17504,9 | 19021,7 |
| 12 | 0,195 | 156 | 169,52 | 763 | 161,0 | 0,205 | 4,739 | 32,13 | 433,06 | 0,180 | 6,46 | 4,977 | 2,55 | 73,7 | 506,8 | 550,7 |
| 13 | 0,309 | 547 | 594,40 | 904 | 183,0 | 0,605 | 4,940 | 241,15 | 11396,94 | 7,070 | 93,97 | 2,566 | 1,86 | 2400,4 | 13797,4 | 14992,9 |
| 14 | 0,201 | 190 | 206,46 | 547 | 160,5 | 0,347 | 3,408 | 27,03 | 443,72 | 1,070 | 33,44 | 0,808 | 1,07 | 183,5 | 627,2 | 681,5 |
| 15 | 0,181 | 131 | 142,35 | 512 | 157,0 | 0,257 | 3,261 | 16,85 | 190,72 | 0,390 | 17,09 | 0,986 | 1,17 | 71,3 | 262,0 | 284,7 |
| 16 | 0,190 | 153 | 166,26 | 525 | 160,0 | 0,291 | 3,281 | 26,94 | 356,13 | 0,590 | 22,82 | 1,180 | 1,20 | 120,7 | 476,8 | 518,1 |
| 17 | 0,158 | 87,2 | 94,76 | 455 | 178,0 | 0,191 | 2,556 | 60,52 | 455,96 | 0,140 | 11,20 | 5,406 | 2,65 | 66,7 | 522,7 | 568,0 |
| 18 | 0,229 | 231 | 251,02 | 499 | 182,0 | 0,463 | 2,742 | 167,24 | 3337,84 | 2,850 | 80,86 | 2,060 | 1,67 | 868,5 | 4206,4 | 4570,8 |
| 19 | 0,292 | 538 | 584,62 | 547 | 183,0 | 0,983 | 2,989 | 226,17 | 10513,11 | 36,700 | 440,47 | 0,513 | 0,86 | 5763,7 | 16276,8 | 17687,2 |
| 20 | 0,162 | 89,6 | 97,36 | 287 | 182,0 | 0,312 | 1,577 | 144,30 | 1117,09 | 0,750 | 55,22 | 2,613 | 1,87 | 254,5 | 1371,6 | 1490,5 |
| 21 | 0,179 | 119 | 129,31 | 295 | 182,0 | 0,404 | 1,621 | 212,04 | 2180,11 | 1,800 | 94,26 | 2,249 | 1,74 | 569,3 | 2749,4 | 2987,7 |
| 22 | 0,333 | 683 | 742,18 | 564 | 187,0 | 1,211 | 3,016 | 1.697,00 | 100142,01 | 74,490 | 715,80 | 2,371 | 1,79 | 24885,6 | 125027,6 | 135861,3 |

TABELA 4.1

UHE ITAPEBI – ESTUDO DE VIDA ÚTIL DO RESERVATÓRIO VAZÕES MÉDIAS MENSAIS EM ITAPEBI

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1931 | 0,745 | 0,832 | 1,724 | 1,027 | 0,259 | 0,120 | 0,099 | 0,058 | 0,063 | 0,131 | 0,297 | 0,366 | 5,720 |
| 1932 | 1,961 | 0,275 | 0,140 | 0,064 | 0,080 | 0,046 | 0,020 | 0,018 | 0,017 | 0,018 | 1,611 | 0,740 | 4,989 |
| 1933 | 12,469 | 0,432 | 0,596 | 0,496 | 0,199 | 0,112 | 0,087 | 0,052 | 0,035 | 0,194 | 1,432 | 16,920 | 33,025 |
| 1934 | 8,837 | 0,856 | 0,608 | 0,450 | 0,261 | 0,163 | 0,127 | 0,089 | 0,129 | 0,152 | 0,412 | 0,467 | 12,551 |
| 1935 | 3,673 | 4,675 | 0,649 | 0,649 | 0,309 | 0,136 | 0,102 | 0,062 | 0,039 | 0,100 | 0,880 | 1,218 | 12,494 |
| 1936 | 0,895 | 2,034 | 0,871 | 0,446 | 0,238 | 0,138 | 0,107 | 0,075 | 0,058 | 0,092 | 0,920 | 2,260 | 8,134 |
| 1937 | 4,275 | 2,146 | 0,256 | 0,303 | 0,326 | 0,183 | 0,125 | 0,091 | 0,067 | 0,218 | 2,338 | 13,565 | 23,892 |
| 1938 | 1,408 | 0,446 | 0,357 | 0,203 | 0,135 | 0,102 | 0,057 | 0,054 | 0,048 | 0,086 | 0,269 | 2,323 | 5,489 |
| 1939 | 3,403 | 0,832 | 0,092 | 0,074 | 0,063 | 0,041 | 0,046 | 0,041 | 0,062 | 0,150 | 0,089 | 0,199 | 5,093 |
| 1940 | 1,335 | 4,025 | 6,451 | 0,315 | 0,161 | 0,094 | 0,064 | 0,044 | 0,058 | 0,060 | 3,384 | 1,918 | 17,910 |
| 1941 | 2,005 | 0,786 | 6,713 | 2,739 | 0,278 | 0,172 | 0,172 | 0,138 | 0,129 | 0,419 | 0,318 | 1,883 | 15,749 |
| 1942 | 17,975 | 3,300 | 2,027 | 0,592 | 0,259 | 0,178 | 0,133 | 0,125 | 0,338 | 0,425 | 4,842 | 45,987 | 76,182 |
| 1943 | 12,469 | 3,319 | 4,360 | 1,347 | 0,866 | 0,443 | 0,351 | 0,269 | 0,218 | 0,386 | 4,107 | 46,669 | 74,803 |
| 1944 | 3,413 | 4,149 | 1,389 | 0,795 | 0,515 | 0,386 | 0,306 | 0,267 | 0,196 | 0,233 | 1,032 | 13,941 | 26,621 |
| 1945 | 33,085 | 11,589 | 6,451 | 18,407 | 2,417 | 1,426 | 0,965 | 0,662 | 0,471 | 1,001 | 7,668 | 39,749 | 123,891 |
| 1946 | 11,246 | 2,605 | 2,394 | 2,214 | 1,377 | 0,740 | 0,564 | 0,425 | 0,342 | 0,335 | 2,268 | 1,353 | 25,864 |
| 1947 | 1,476 | 1,053 | 1,897 | 0,654 | 0,329 | 0,240 | 0,210 | 0,157 | 0,167 | 0,940 | 2,514 | 15,099 | 24,736 |
| 1948 | 3,116 | 1,495 | 1,598 | 0,537 | 0,256 | 0,238 | 0,178 | 0,125 | 0,120 | 0,230 | 0,754 | 31,938 | 40,584 |
| 1949 | 17,128 | 25,474 | 3,309 | 1,890 | 1,107 | 0,654 | 0,474 | 0,373 | 0,297 | 0,866 | 2,299 | 5,432 | 59,304 |
| 1950 | 3,413 | 0,842 | 0,696 | 0,612 | 0,309 | 0,194 | 0,161 | 0,116 | 0,136 | 0,169 | 2,807 | 2,613 | 12,069 |
| 1951 | 0,861 | 0,654 | 3,527 | 0,813 | 0,261 | 0,203 | 0,148 | 0,112 | 0,078 | 0,099 | 0,055 | 0,940 | 7,752 |
| 1952 | 1,643 | 1,918 | 9,766 | 1,408 | 0,666 | 0,286 | 0,180 | 0,131 | 0,208 | 0,074 | 0,604 | 12,290 | 29,175 |
| 1953 | 0,809 | 0,745 | 0,837 | 0,429 | 0,218 | 0,136 | 0,127 | 0,092 | 0,142 | 0,099 | 1,037 | 8,242 | 12,913 |
| 1954 | 1,617 | 0,382 | 0,178 | 0,504 | 0,118 | 0,080 | 0,056 | 0,043 | 0,035 | 0,070 | 3,198 | 1,650 | 7,932 |
| 1955 | 2,638 | 0,625 | 0,379 | 0,264 | 0,080 | 0,063 | 0,040 | 0,030 | 0,021 | 0,225 | 3,527 | 9,766 | 17,658 |
| 1956 | 2,739 | 0,235 | 1,539 | 0,201 | 0,201 | 0,243 | 0,105 | 0,072 | 0,039 | 0,038 | 1,048 | 16,301 | 22,762 |
| 1957 | 12,469 | 4,066 | 13,753 | 8,988 | 1,737 | 0,705 | 0,446 | 0,283 | 0,223 | 0,275 | 0,925 | 2,116 | 45,985 |
| 1958 | 2,019 | 3,872 | 0,875 | 1,495 | 0,422 | 0,261 | 0,354 | 0,167 | 0,264 | 0,460 | 0,709 | 1,213 | 12,112 |
| 1959 | 3,489 | 0,370 | 1,737 | 0,360 | 0,135 | 0,107 | 0,081 | 0,060 | 0,070 | 0,201 | 2,027 | 1,414 | 10,051 |
| 1960 | 15,296 | 7,528 | 17,128 | 2,605 | 0,842 | 0,511 | 0,419 | 0,338 | 0,131 | 0,087 | 1,270 | 9,141 | 55,296 |
| 1961 | 12,648 | 5,649 | 1,300 | 0,419 | 0,460 | 0,286 | 0,245 | 0,144 | 0,095 | 0,089 | 0,201 | 0,233 | 21,769 |
| 1962 | 4,296 | 4,138 | 1,173 | 0,243 | 0,223 | 0,112 | 0,097 | 0,068 | 0,065 | 0,135 | 0,701 | 6,568 | 17,819 |
| 1963 | 1,396 | 0,553 | 0,112 | 0,116 | 0,062 | 0,052 | 0,045 | 0,035 | 0,025 | 0,019 | 0,169 | 1,032 | 3,616 |
| 1964 | 27,549 | 7,528 | 1,096 | 0,450 | 0,245 | 0,097 | 0,095 | 0,097 | 0,054 | 0,625 | 3,752 | 4,045 | 45,633 |
| 1965 | 4,035 | 1,940 | 1,300 | 1,353 | 0,395 | 0,256 | 0,196 | 0,135 | 0,062 | 0,363 | 2,868 | 1,218 | 14,121 |
| 1966 | 1,683 | 1,855 | 0,612 | 0,286 | 0,240 | 0,138 | 0,100 | 0,071 | 0,046 | 0,155 | 0,422 | 4,066 | 9,675 |
| 1967 | 3,208 | 1,724 | 0,990 | 0,389 | 0,199 | 0,078 | 0,105 | 0,083 | 0,071 | 0,037 | 0,467 | 18,843 | 26,194 |
| 1968 | 2,621 | 8,837 | 16,712 | 1,426 | 0,478 | 0,300 | 0,206 | 0,172 | 0,199 | 0,612 | 3,116 | 4,212 | 38,891 |
| 1969 | 2,206 | 1,785 | 1,080 | 0,382 | 0,208 | 0,272 | 0,178 | 0,109 | 0,075 | 0,215 | 0,985 | 18,624 | 26,121 |
| 1970 | 5,673 | 1,300 | 0,709 | 0,511 | 0,248 | 0,174 | 0,148 | 0,131 | 0,099 | 1,508 | 3,762 | 3,291 | 17,553 |
| 1971 | 0,754 | 0,294 | 0,363 | 0,230 | 0,131 | 0,121 | 0,109 | 0,075 | 0,097 | 0,412 | 19,730 | 12,648 | 34,965 |
| 1972 | 0,990 | 0,389 | 0,596 | 0,515 | 0,180 | 0,121 | 0,104 | 0,075 | 0,066 | 0,223 | 2,450 | 6,297 | 12,006 |
| 1973 | 1,359 | 0,799 | 2,253 | 0,795 | 0,169 | 0,109 | 0,086 | 0,053 | 0,042 | 1,546 | 3,291 | 3,035 | 13,537 |
| 1974 | 2,903 | 0,701 | 0,910 | 0,718 | 0,233 | 0,129 | 0,089 | 0,062 | 0,040 | 0,196 | 0,629 | 2,027 | 8,636 |
| 1975 | 2,938 | 0,832 | 0,183 | 0,600 | 0,135 | 0,074 | 0,056 | 0,043 | 0,025 | 0,679 | 2,214 | 0,847 | 8,625 |
| 1976 | 0,112 | 0,303 | 0,074 | 0,037 | 0,033 | 0,023 | 0,028 | 0,019 | 0,127 | 0,140 | 2,991 | 2,825 | 6,713 |
| 1977 | 10,086 | 3,772 | 0,412 | 0,345 | 0,318 | 0,146 | 0,112 | 0,056 | 0,043 | 0,112 | 0,507 | 1,377 | 17,286 |
| 1978 | 10,086 | 9,608 | 3,762 | 1,341 | 0,522 | 0,580 | 0,309 | 0,196 | 0,129 | 0,560 | 0,507 | 3,644 | 31,245 |
| 1979 | 20,637 | 87,079 | 11,589 | 6,348 | 1,371 | 0,895 | 0,604 | 0,436 | 0,345 | 0,818 | 1,670 | 2,425 | 134,217 |
| 1980 | 15,296 | 17,338 | 2,199 | 1,976 | 0,851 | 0,545 | 0,360 | 0,286 | 0,206 | 0,225 | 0,688 | 4,118 | 44,087 |
| 1981 | 4,978 | 0,871 | 6,845 | 8,686 | 1,151 | 0,818 | 0,515 | 0,348 | 0,253 | 0,588 | 12,829 | 3,994 | 41,876 |
| 1982 | 42,648 | 3,742 | 5,104 | 3,263 | 1,123 | 0,727 | 0,457 | 0,354 | 0,259 | 0,275 | 0,233 | 0,251 | 58,435 |
| 1983 | 10,248 | 7,114 | 6,233 | 2,474 | 0,727 | 0,432 | 0,289 | 0,199 | 0,155 | 0,493 | 1,744 | 11,246 | 41,353 |
| 1984 | 1,027 | 0,446 | 0,758 | 0,861 | 0,208 | 0,144 | 0,107 | 0,094 | 0,152 | 0,264 | 0,464 | 3,923 | 8,448 |
| 1985 | 49,802 | 6,031 | 3,018 | 1,151 | 0,379 | 0,233 | 0,180 | 0,148 | 0,150 | 0,637 | 0,460 | 4,620 | 66,809 |
| 1986 | 19,063 | 1,300 | 0,357 | 0,180 | 0,157 | 0,136 | 0,107 | 0,087 | 0,069 | 0,057 | 0,245 | 0,754 | 22,512 |
| 1987 | 1,069 | 0,192 | 0,763 | 0,326 | 0,095 | 0,048 | 0,033 | 0,021 | 0,030 | 0,066 | 0,718 | 6,438 | 9,801 |
| 1988 | 2,012 | 0,496 | 0,511 | 0,192 | 0,067 | 0,052 | 0,044 | 0,032 | 0,020 | 0,064 | 0,429 | 4,587 | 8,506 |
| 1989 | 0,530 | 0,267 | 0,612 | 0,074 | 0,038 | 0,038 | 0,036 | 0,023 | 0,023 | 0,185 | 1,096 | 29,704 | 32,625 |
| 1990 | 1,347 | 0,847 | 0,251 | 0,131 | 0,111 | 0,061 | 0,142 | 0,062 | 0,111 | 0,138 | 0,600 | 0,588 | 4,387 |
| 1991 | 4,307 | 1,559 | 1,624 | 0,415 | 0,192 | 0,104 | 0,075 | 0,063 | 0,062 | 0,102 | 1,402 | 1,184 | 11,088 |
| 1992 | 29,704 | 109,781 | 1,710 | 0,658 | 0,389 | 0,196 | 0,140 | 0,109 | 0,127 | 0,736 | 15,099 | 48,747 | 207,396 |
| Máxima | 49,802 | 109,781 | 17,128 | 18,407 | 2,417 | 1,426 | 0,965 | 0,662 | 0,471 | 1,546 | 19,730 | 48,747 | 207,396 |
| Mínima | 0,112 | 0,192 | 0,074 | 0,037 | 0,033 | 0,023 | 0,020 | 0,018 | 0,017 | 0,018 | 0,055 | 0,199 | 3,616 |
| Média | 7,825 | 6,139 | 2,702 | 1,416 | 0,415 | 0,256 | 0,189 | 0,136 | 0,121 | 0,324 | 2,276 | 8,470 | 30,269 |

TABELA 4.2 UHE ITAPEBI – ESTUDO DE VIDA ÚTIL DO RESERVATÓRIO
DEFLÚVIO SÓLIDO MENSAL NO POSTO DE JACINTO

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1931 | 0,195 | 0,216 | 0,414 | 0,260 | 0,076 | 0,038 | 0,032 | 0,020 | 0,021 | 0,041 | 0,086 | 0,103 | 1,501 |
| 1932 | 0,465 | 0,080 | 0,044 | 0,021 | 0,026 | 0,016 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,390 | 0,194 | 1,264 |
| 1933 | 2,446 | 0,120 | 0,160 | 0,136 | 0,060 | 0,036 | 0,029 | 0,018 | 0,013 | 0,058 | 0,351 | 3,216 | 6,641 |
| 1934 | 1,796 | 0,221 | 0,163 | 0,124 | 0,076 | 0,050 | 0,040 | 0,029 | 0,040 | 0,047 | 0,115 | 0,128 | 2,829 |
| 1935 | 0,817 | 1,014 | 0,173 | 0,173 | 0,089 | 0,043 | 0,033 | 0,021 | 0,014 | 0,032 | 0,227 | 0,303 | 2,937 |
| 1936 | 0,230 | 0,481 | 0,224 | 0,123 | 0,070 | 0,043 | 0,034 | 0,025 | 0,020 | 0,030 | 0,236 | 0,528 | 2,044 |
| 1937 | 0,936 | 0,504 | 0,075 | 0,087 | 0,093 | 0,055 | 0,039 | 0,029 | 0,022 | 0,065 | 0,545 | 2,638 | 5,089 |
| 1938 | 0,345 | 0,123 | 0,101 | 0,061 | 0,042 | 0,033 | 0,020 | 0,019 | 0,017 | 0,028 | 0,078 | 0,541 | 1,408 |
| 1939 | 0,763 | 0,216 | 0,030 | 0,025 | 0,021 | 0,014 | 0,016 | 0,015 | 0,021 | 0,046 | 0,029 | 0,060 | 1,255 |
| 1940 | 0,329 | 0,887 | 1,354 | 0,090 | 0,049 | 0,030 | 0,022 | 0,015 | 0,020 | 0,020 | 0,759 | 0,456 | 4,032 |
| 1941 | 0,474 | 0,205 | 1,403 | 0,628 | 0,080 | 0,052 | 0,052 | 0,043 | 0,040 | 0,116 | 0,091 | 0,448 | 3,634 |
| 1942 | 3,396 | 0,742 | 0,479 | 0,159 | 0,076 | 0,054 | 0,041 | 0,039 | 0,096 | 0,118 | 1,047 | 7,889 | 14,136 |
| 1943 | 2,446 | 0,746 | 0,953 | 0,332 | 0,223 | 0,122 | 0,099 | 0,078 | 0,065 | 0,108 | 0,903 | 7,994 | 14,069 |
| 1944 | 0,765 | 0,911 | 0,341 | 0,207 | 0,140 | 0,108 | 0,088 | 0,078 | 0,059 | 0,069 | 0,261 | 2,703 | 5,730 |
| 1945 | 5,871 | 2,290 | 1,354 | 3,469 | 0,561 | 0,350 | 0,246 | 0,176 | 0,129 | 0,254 | 1,581 | 6,921 | 23,202 |
| 1946 | 2,229 | 0,600 | 0,556 | 0,519 | 0,339 | 0,194 | 0,152 | 0,118 | 0,097 | 0,095 | 0,530 | 0,333 | 5,763 |
| 1947 | 0,360 | 0,266 | 0,451 | 0,174 | 0,094 | 0,071 | 0,063 | 0,048 | 0,051 | 0,240 | 0,581 | 2,904 | 5,304 |
| 1948 | 0,705 | 0,365 | 0,387 | 0,146 | 0,075 | 0,070 | 0,054 | 0,039 | 0,038 | 0,068 | 0,197 | 5,688 | 7,831 |
| 1949 | 3,252 | 4,643 | 0,744 | 0,450 | 0,278 | 0,174 | 0,130 | 0,105 | 0,086 | 0,223 | 0,536 | 1,160 | 11,782 |
| 1950 | 0,765 | 0,218 | 0,184 | 0,164 | 0,089 | 0,058 | 0,049 | 0,037 | 0,043 | 0,052 | 0,642 | 0,602 | 2,900 |
| 1951 | 0,222 | 0,174 | 0,788 | 0,211 | 0,076 | 0,061 | 0,046 | 0,036 | 0,026 | 0,032 | 0,019 | 0,240 | 1,930 |
| 1952 | 0,397 | 0,456 | 1,964 | 0,345 | 0,177 | 0,083 | 0,055 | 0,041 | 0,062 | 0,025 | 0,162 | 2,414 | 6,180 |
| 1953 | 0,210 | 0,195 | 0,217 | 0,119 | 0,065 | 0,043 | 0,040 | 0,030 | 0,044 | 0,032 | 0,263 | 1,687 | 2,943 |
| 1954 | 0,391 | 0,107 | 0,054 | 0,137 | 0,037 | 0,026 | 0,019 | 0,015 | 0,013 | 0,023 | 0,721 | 0,398 | 1,944 |
| 1955 | 0,607 | 0,167 | 0,106 | 0,077 | 0,026 | 0,021 | 0,014 | 0,011 | 0,008 | 0,067 | 0,788 | 1,964 | 3,856 |
| 1956 | 0,628 | 0,069 | 0,374 | 0,060 | 0,060 | 0,071 | 0,034 | 0,024 | 0,014 | 0,013 | 0,265 | 3,111 | 4,724 |
| 1957 | 2,446 | 0,895 | 2,671 | 1,823 | 0,417 | 0,186 | 0,123 | 0,082 | 0,066 | 0,080 | 0,237 | 0,498 | 9,523 |
| 1958 | 0,478 | 0,856 | 0,226 | 0,365 | 0,117 | 0,076 | 0,100 | 0,051 | 0,077 | 0,127 | 0,187 | 0,302 | 2,961 |
| 1959 | 0,780 | 0,104 | 0,417 | 0,102 | 0,042 | 0,034 | 0,027 | 0,020 | 0,023 | 0,060 | 0,479 | 0,347 | 2,436 |
| 1960 | 2,938 | 1,555 | 3,252 | 0,600 | 0,218 | 0,139 | 0,116 | 0,096 | 0,041 | 0,029 | 0,315 | 1,851 | 11,150 |
| 1961 | 2,477 | 1,202 | 0,322 | 0,116 | 0,127 | 0,083 | 0,072 | 0,045 | 0,031 | 0,029 | 0,060 | 0,069 | 4,632 |
| 1962 | 0,940 | 0,909 | 0,293 | 0,071 | 0,066 | 0,036 | 0,031 | 0,023 | 0,022 | 0,042 | 0,185 | 1,376 | 3,994 |
| 1963 | 0,343 | 0,149 | 0,036 | 0,037 | 0,021 | 0,018 | 0,016 | 0,013 | 0,009 | 0,007 | 0,052 | 0,261 | 0,962 |
| 1964 | 4,981 | 1,555 | 0,276 | 0,124 | 0,072 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,019 | 0,167 | 0,833 | 0,891 | 9,010 |
| 1965 | 0,889 | 0,461 | 0,322 | 0,333 | 0,111 | 0,075 | 0,059 | 0,042 | 0,021 | 0,102 | 0,654 | 0,303 | 3,372 |
| 1966 | 0,406 | 0,442 | 0,164 | 0,083 | 0,071 | 0,043 | 0,032 | 0,024 | 0,016 | 0,048 | 0,117 | 0,895 | 2,340 |
| 1967 | 0,723 | 0,414 | 0,252 | 0,109 | 0,060 | 0,026 | 0,034 | 0,027 | 0,024 | 0,013 | 0,128 | 3,542 | 5,353 |
| 1968 | 0,603 | 1,796 | 3,181 | 0,350 | 0,131 | 0,086 | 0,061 | 0,052 | 0,060 | 0,164 | 0,705 | 0,923 | 8,112 |
| 1969 | 0,517 | 0,428 | 0,272 | 0,107 | 0,062 | 0,079 | 0,054 | 0,035 | 0,025 | 0,064 | 0,251 | 3,506 | 5,400 |
| 1970 | 1,206 | 0,322 | 0,187 | 0,139 | 0,073 | 0,053 | 0,046 | 0,041 | 0,032 | 0,367 | 0,835 | 0,740 | 4,040 |
| 1971 | 0,197 | 0,085 | 0,102 | 0,068 | 0,041 | 0,038 | 0,035 | 0,025 | 0,031 | 0,115 | 3,692 | 2,477 | 6,907 |
| 1972 | 0,252 | 0,109 | 0,160 | 0,140 | 0,055 | 0,038 | 0,033 | 0,025 | 0,022 | 0,066 | 0,568 | 1,325 | 2,793 |
| 1973 | 0,335 | 0,208 | 0,527 | 0,207 | 0,052 | 0,035 | 0,028 | 0,018 | 0,015 | 0,376 | 0,740 | 0,688 | 3,228 |
| 1974 | 0,661 | 0,185 | 0,233 | 0,189 | 0,069 | 0,040 | 0,029 | 0,021 | 0,014 | 0,059 | 0,168 | 0,479 | 2,147 |
| 1975 | 0,668 | 0,216 | 0,055 | 0,161 | 0,042 | 0,025 | 0,019 | 0,015 | 0,009 | 0,180 | 0,519 | 0,219 | 2,127 |
| 1976 | 0,036 | 0,087 | 0,025 | 0,013 | 0,012 | 0,009 | 0,010 | 0,007 | 0,040 | 0,044 | 0,679 | 0,645 | 1,607 |
| 1977 | 2,022 | 0,837 | 0,115 | 0,098 | 0,091 | 0,045 | 0,036 | 0,019 | 0,015 | 0,036 | 0,138 | 0,339 | 3,789 |
| 1978 | 2,022 | 1,936 | 0,835 | 0,331 | 0,142 | 0,156 | 0,089 | 0,059 | 0,040 | 0,151 | 0,138 | 0,811 | 6,709 |
| 1979 | 3,844 | 13,990 | 2,290 | 1,335 | 0,337 | 0,230 | 0,162 | 0,121 | 0,098 | 0,212 | 0,403 | 0,563 | 23,584 |
| 1980 | 2,938 | 3,288 | 0,515 | 0,468 | 0,220 | 0,147 | 0,102 | 0,083 | 0,061 | 0,067 | 0,182 | 0,905 | 8,976 |
| 1981 | 1,073 | 0,224 | 1,428 | 1,768 | 0,288 | 0,212 | 0,140 | 0,098 | 0,074 | 0,158 | 2,509 | 0,881 | 8,854 |
| 1982 | 7,373 | 0,831 | 1,097 | 0,734 | 0,282 | 0,191 | 0,126 | 0,100 | 0,076 | 0,080 | 0,069 | 0,073 | 11,032 |
| 1983 | 2,051 | 1,478 | 1,313 | 0,573 | 0,191 | 0,120 | 0,083 | 0,060 | 0,048 | 0,135 | 0,419 | 2,229 | 8,699 |
| 1984 | 0,260 | 0,123 | 0,198 | 0,222 | 0,062 | 0,045 | 0,034 | 0,030 | 0,047 | 0,077 | 0,128 | 0,866 | 2,093 |
| 1985 | 8,474 | 1,275 | 0,685 | 0,288 | 0,106 | 0,069 | 0,055 | 0,046 | 0,046 | 0,170 | 0,127 | 1,003 | 12,343 |
| 1986 | 3,580 | 0,322 | 0,101 | 0,055 | 0,048 | 0,043 | 0,034 | 0,029 | 0,023 | 0,019 | 0,072 | 0,197 | 4,522 |
| 1987 | 0,270 | 0,058 | 0,199 | 0,093 | 0,031 | 0,017 | 0,012 | 0,008 | 0,011 | 0,022 | 0,189 | 1,352 | 2,261 |
| 1988 | 0,476 | 0,136 | 0,139 | 0,058 | 0,023 | 0,018 | 0,015 | 0,012 | 0,008 | 0,022 | 0,119 | 0,997 | 2,021 |
| 1989 | 0,144 | 0,078 | 0,164 | 0,025 | 0,013 | 0,014 | 0,013 | 0,009 | 0,008 | 0,056 | 0,276 | 5,329 | 6,128 |
| 1990 | 0,332 | 0,219 | 0,073 | 0,041 | 0,035 | 0,021 | 0,044 | 0,021 | 0,035 | 0,043 | 0,161 | 0,158 | 1,183 |
| 1991 | 0,942 | 0,378 | 0,393 | 0,116 | 0,058 | 0,033 | 0,025 | 0,021 | 0,021 | 0,033 | 0,344 | 0,296 | 2,660 |
| 1992 | 5,329 | 17,222 | 0,411 | 0,175 | 0,109 | 0,059 | 0,044 | 0,035 | 0,040 | 0,193 | 2,904 | 8,312 | 34,833 |
| Máxima | 8,474 | 17,222 | 3,252 | 3,469 | 0,561 | 0,350 | 0,246 | 0,176 | 0,129 | 0,376 | 3,692 | 8,312 | 34,833 |
| Mínima | 0,036 | 0,058 | 0,025 | 0,013 | 0,012 | 0,009 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,019 | 0,060 | 0,962 |
| Média | 1,517 | 1,135 | 0,581 | 0,320 | 0,111 | 0,072 | 0,055 | 0,041 | 0,037 | 0,089 | 0,500 | 1,617 | 6,076 |

TABELA 4.2.1
UHE ITAPEBI – ESTUDO DE VIDA ÚTIL DO RESERVATÓRIO MÉTODO DA REDUÇÃO DE ÁREAS – DEPOSIÇÃO DOS SEDIMENTOS AO PÉ DA BARRAGEM EM 50 ANOS DADOS DE ITEPBEBI

S = 1,23575 x 109 m³/50 anos

H = 80 m

| COTA (m) | PROF. REL. (m) | VOLUME (109 x m³) | ÁREA (km²) | S - VPh (109 x m³) | H x ApH (109 x m³) | h'p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 30 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 1,236 | 0,000 |  |
| 40 | 0,125 | 0,01 | 4,12 | 1,222 | 0,330 | 3,708 |
| 50 | 0,250 | 0,07 | 8,14 | 1,162 | 0,651 | 1,784 |
| 60 | 0,375 | 0,18 | 13,00 | 1,057 | 1,040 | 1,016 |
| 70 | 0,500 | 0,33 | 16,58 | 0,910 | 1,326 | 0,686 |
| 80 | 0,625 | 0,52 | 22,12 | 0,717 | 1,770 | 0,405 |
| 90 | 0,750 | 0,78 | 29,59 | 0,459 | 2,367 | 0,194 |
| 100 | 0,875 | 1,13 | 40,61 | 0,109 | 3,249 | 0,034 |
| 110 | 1,000 | 1,63 | 61,58 |  |  |  |

P0 = 0,85

y0 =P0 x H = 68 m

Nova altitude no pé da barragem, cota de volume nulo em 50 anos, é igual a 30 + 68 = 98 m.

TABELA 4.2.2
UHE ITAPEBI – ESTUDO DE VIDA ÚTIL DO RESERVATÓRIO MÉTODO DA REDUÇÃO DE ÁREAS – DEPOSIÇÃO DOS SEDIMENTOS AO PÉ DA BARRAGEM EM 50 ANOS DADOS DE JACINTO

S = 0,24806 x 109 m³/50 anos

H = 80 m

| COTA (m) | PROF. REL. (m) | VOLUME (109 x m³) | ÁREA (km²) | S - VpH (109 x m³) | H x ApH (109 x m³) | h'p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 30 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,248 | 0,000 |  |
| 40 | 0,125 | 0,01 | 4,12 | 0,234 | 0,330 | 0,711 |
| 50 | 0,250 | 0,07 | 8,14 | 0,174 | 0,651 | 0,267 |
| 60 | 0,375 | 0,18 | 13,00 | 0,069 | 1,040 | 0,067 |
| 70 | 0,500 | 0,33 | 16,58 |  |  |  |
| 80 | 0,625 | 0,52 | 22,12 |  |  |  |
| 90 | 0,750 | 0,78 | 29,59 |  |  |  |
| 100 | 0,875 | 1,13 | 40,61 |  |  |  |
| 110 | 1,000 | 1,63 | 61,58 |  |  |  |

P0 = 0,075

y0 =P0 x H = 6 m

Nova altitude no pé da barragem, cota de volume nulo em 50 anos, é igual a 30 + 6 = 36 m.

TABELA 4.2.3
UHE ITAPEBI – ESTUDO DE VIDA ÚTIL DO RESERVATÓRIO MÉTODO DA REDUÇÃO DE ÁREAS – DEPOSIÇÃO DOS SEDIMENTOS AO PÉ DA BARRAGEM EM 50 ANOS DADOS DE JACINTO E ITAPEBI

| S = 0,65615 x 109 m³/50 anos |
| --- |
| H = 80 m |
| COTA (m) | PROF. REL. (m) | VOLUME (109 x m³) | ÁREA (km²) | S - VpH (109 x m³) | H x ApH (109 x m³) | h'p |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 30 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,656 | 0,000 |  |
| 40 | 0,125 | 0,01 | 4,12 | 0,642 | 0,330 | 1,949 |
| 50 | 0,250 | 0,07 | 8,14 | 0,582 | 0,651 | 0,894 |
| 60 | 0,375 | 0,18 | 13,00 | 0,477 | 1,040 | 0,459 |
| 70 | 0,500 | 0,33 | 16,58 | 0,330 | 1,326 | 0,249 |
| 80 | 0,625 | 0,52 | 22,12 | 0,137 | 1,770 | 0,077 |
| 90 | 0,750 | 0,78 | 29,59 |  |  |  |
| 100 | 0,875 | 1,13 | 40,61 |  |  |  |
| 110 | 1,000 | 1,63 | 61,58 |  |  |  |

P0 = 0,535

y0 =P0 x H = 42,8 m

Nova altitude no pé da barragem, cota de volume nulo em 50 anos, é igual a 30 + 42,8 = 72,8 m.

TABELA 4.2.4
UHE ITAPEBI – ESTUDO DE VIDA ÚTIL DO RESERVATÓRIO MÉTODO DE REDUÇÃO DE ÁREAS – DISTRIBUIÇÃO DE SEDIMENTOS NO RESERVATÓRIO PARA 50 ANOS DE DEPÓSITOS DADOS DE ITAPEBI

S = 1,23575 x 109 m³/50 anos

H = 80 m

| COTA (m) | ÁREA ORIGINAL (km²) | VOLUME ORIGINAL (109 x m³) | PROF. RELATIVA (m) | Ap Curva Tipo III | ÁREA DE SEDIMENTOS (km²) | VOLUME DE SEDIMENTOS (km³) | VOL. DE SED. ACUMULADO (km³) | ÁREA REVISADA (km²) | VOLUME REVISADO (km³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 110 | 61,58 | 1,63 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 3,706 | 1,236 | 61,58 | 0,40 |
| 100 | 40,61 | 1,13 | 0,875 | 0,117 | 23,469 | 7,825 | 0,117 | 0,039 | 3,589 | 1,197 | 32,78 |  |
| 90 | 29,59 | 0,78 | 0,750 | 0,489 | 98,153 | 32,726 | 0,373 | 0,125 | 3,216 | 1,072 |  |  |
| 80 | 22,12 | 0,52 | 0,625 | 1,015 | 203,880 | 67,978 | 0,529 | 0,176 | 2,687 | 0,896 |  |  |
| 70 | 16,58 | 0,33 | 0,500 | 1,531 | 307,458 | 102,513 | 0,518 | 0,173 | 2,169 | 0,723 |  |  |
| 60 | 13,00 | 0,18 | 0,375 | 1,846 | 370,628 | 123,575 | 0,316 | 0,105 | 1,853 | 0,618 |  |  |
| 50 | 8,14 | 0,07 | 0,250 | 1,768 | 354,923 | 118,339 | 0,079 | 0,026 | 1,775 | 0,592 |  |  |
| 40 | 4,12 | 0,01 | 0,125 | 1,139 | 228,700 | 76,253 | 0,631 | 0,210 | 1,143 | 0,381 |  |  |
| 30 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,143 | 0,381 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 98 | 38,41 | 1,06 | 0,85 | 0,191 |  |  |  |  |  |  |  |  |

K1 = A/Ap = 200.796.201

K2 = K1 x S/S1 = 66.949.811

TABELA 4.2.5
UHE ITAPEBI – ESTUDO DE VIDA ÚTIL DO RESERVATÓRIO MÉTODO DA REDUÇÃO DE ÁREAS – DISTRIBUIÇÃO DE SEDIMENTOS NO RESERVATÓRIO PARA 50 ANOS DE DEPÓSITOS DADOS DE JACINTO

S = 0,24806 x 109 m³/50 anos

H = 80 m

| COTA (m) | ÁREA ORIGINAL (km²) | VOLUME ORIGINAL (109 x m³) | PROF. RELATIVA (m) | Ap Curva Tipo III | ÁREA DE SEDIMENTOS (km²) | VOLUME DE SEDIMENTOS (km³) | VOL. DE SED. ACUMULADO (km³) | ÁREA REVISADA (km²) | VOLUME REVISADO (km³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 110 | 61,58 | 1,63 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,067 | 0,248 | 61,58 | 1,39 |
| 100 | 40,61 | 1,13 | 0,875 | 0,117 | 0,423 | 1,571 | 0,002 | 0,008 | 0,065 | 0,240 | 39,04 | 0,89 |
| 90 | 29,59 | 0,78 | 0,750 | 0,489 | 1,768 | 6,569 | 0,007 | 0,025 | 0,058 | 0,215 | 23,02 | 0,56 |
| 80 | 22,12 | 0,52 | 0,625 | 1,015 | 3,673 | 13,645 | 0,010 | 0,035 | 0,048 | 0,180 | 8,47 | 0,34 |
| 70 | 16,58 | 0,33 | 0,500 | 1,531 | 5,539 | 20,578 | 0,009 | 0,035 | 0,039 | 0,145 |  | 0,18 |
| 60 | 13,00 | 0,18 | 0,375 | 1,846 | 6,677 | 24,806 | 0,006 | 0,021 | 0,033 | 0,124 |  | 0,05 |
| 50 | 8,14 | 0,07 | 0,250 | 1,768 | 6,394 | 23,755 | 0,001 | 0,005 | 0,032 | 0,119 |  |  |
| 40 | 4,12 | 0,01 | 0,125 | 1,139 | 4,120 | 15,307 | 0,011 | 0,042 | 0,021 | 0,077 |  |  |
| 30 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,077 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 36 | 2,47 | 0,008 | 0,075 | 0,683 |  |  |  |  |  |  |  |  |

K1 = A/Ap = 3.617.320

K2 = K1 x S/S1 = 13.439.052

TABELA 4.2.6
UHE ITAPEBI – ESTUDO DE VIDA ÚTIL DO RESERVATÓRIO MÉTODO DE REDUÇÃO DE ÁREAS – DISTRIBUIÇÃO DE SEDIMENTOS NO RESERVATÓRIO PARA 50 ANOS DE DEPÓSITOS DADOS DE ITAPEBI E JACINTO

S = 0,65615 x 109 m³/50 anos

H = 80 m

| COTA (m) | ÁREA ORIGINAL (km²) | VOLUME ORIGINAL (109 x m³) | PROF. RELATIVA (m) | Ap Curva Tipo III | ÁREA DE SEDIMENTOS (km²) | VOLUME DE SEDIMENTOS (km³) | VOL. DE SED. ACUMULADO (km³) | ÁREA REVISADA (km²) | VOLUME REVISADO (km³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 110 | 61,58 | 1,63 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,241 | 0,656 | 61,58 | 0,98 |
| 100 | 40,61 | 1,13 | 0,875 | 0,117 | 1,528 | 4,155 | 0,008 | 0,021 | 0,234 | 0,635 | 36,46 | 0,49 |
| 90 | 29,59 | 0,78 | 0,750 | 0,489 | 6,391 | 17,377 | 0,024 | 0,066 | 0,209 | 0,569 | 12,21 | 0,21 |
| 80 | 22,12 | 0,52 | 0,625 | 1,015 | 13,275 | 36,094 | 0,034 | 0,094 | 0,175 | 0,476 |  | 0,04 |
| 70 | 16,58 | 0,33 | 0,500 | 1,531 | 20,020 | 54,432 | 0,034 | 0,092 | 0,141 | 0,384 |  |  |
| 60 | 13,00 | 0,18 | 0,375 | 1,846 | 24,133 | 65,615 | 0,021 | 0,056 | 0,121 | 0,328 |  |  |
| 50 | 8,14 | 0,07 | 0,250 | 1,768 | 23,110 | 62,835 | 0,005 | 0,014 | 0,116 | 0,314 |  |  |
| 40 | 4,12 | 0,01 | 0,125 | 1,139 | 14,891 | 40,488 | 0,041 | 0,112 | 0,074 | 0,202 |  |  |
| 30 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,074 | 0,202 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 72,8 | 18,13 | 0,38 | 0,535 | 1,387 |  |  |  |  |  |  |  |  |

K1 = A/Ap = 13.074.485

K2 = K1 x S/S1 = 35.548.459

TABELA 4.2.7
UHE ITAPEBI – ESTUDO DE VIDA ÚTIL DO RESERVATÓRIO MÉTODO DA REDUÇÃO DE ÁREAS – DEPOSIÇÃO DOS SEDIMENTOS AO PÉ DA BARRAGEM EM 100 ANOS DADOS DE JACINTO

S = 0,48717 x 109 m³/100 anos

H = 80 m

| COTA (m) | PROF. REL. (m) | VOLUME (109 x m³) | ÁREA (km²) | S – VpH (109 x m³) | H x ApH (109 x m³) | h’p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 30 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,487 | 0,000 |  |
| 40 | 0,125 | 0,01 | 4,12 | 0,473 | 0,330 | 1,436 |
| 50 | 0,250 | 0,07 | 8,14 | 0,413 | 0,651 | 0,635 |
| 60 | 0,375 | 0,18 | 13,00 | 0,308 | 1,040 | 0,297 |
| 70 | 0,500 | 0,33 | 16,58 | 0,161 | 1,326 | 0,121 |
| 80 | 0,625 | 0,52 | 22,12 |  |  |  |
| 90 | 0,750 | 0,78 | 29,59 |  |  |  |
| 100 | 0,875 | 1,13 | 40,61 |  |  |  |
| 110 | 1,000 | 1,63 | 61,58 |  |  |  |

P0 = 0,39

y0 = P0 x H = 31,2 m

Nova altitude no pé da barragem, cota de volume nulo em 100 anos, é igual a 30 + 31,2 = 61,2 m.

TABELA 4.2.8
UHE ITAPEBI – ESTUDO DE VIDA ÚTIL DO RESERVATÓRIO MÉTODO DA REDUÇÃO DE ÁREAS – DEPOSIÇÃO DOS SEDIMENTOS AO PÉ DA BARRAGEM EM 250 ANOS DADOS DE JACINTO

S = 1,19638 x 109 m³/250 anos

H = 80 m

| COTA (m) | PROF. REL. (m) | VOLUME (109 x m³) | ÁREA (km²) | S – VpH (109 x m³) | H x ApH (109 x m³) | h’p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 30 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 1,196 | 0,000 |  |
| 40 | 0,125 | 0,01 | 4,12 | 1,183 | 0,330 | 3,588 |
| 50 | 0,250 | 0,07 | 8,14 | 1,122 | 0,651 | 1,724 |
| 60 | 0,375 | 0,18 | 13,00 | 1,018 | 1,040 | 0,979 |
| 70 | 0,500 | 0,33 | 16,58 | 0,870 | 1,326 | 0,656 |
| 80 | 0,625 | 0,52 | 22,12 | 0,677 | 1,770 | 0,383 |
| 90 | 0,750 | 0,78 | 29,59 | 0,420 | 2,367 | 0,177 |
| 100 | 0,875 | 1,13 | 40,61 | 0,070 | 3,249 | 0,022 |
| 110 | 1,000 | 1,63 | 61,58 |  |  |  |

P0 = 0,815

y0 =P0 x H = 65,2 m

Nova altitude no pé da barragem, cota de volume nulo em 250 anos, é igual a 30 + 65,2 = 95,2 m.

TABELA 4.2.9
UHE ITAPEBI – ESTUDO DE VIDA ÚTIL DO RESERVATÓRIO MÉTODO DA REDUÇÃO DE ÁREAS – DEPOSIÇÃO DOS SEDIMENTOS AO PÉ DA BARRAGEM EM 100 ANOS DADOS DE JACINTO E ITAPEBI

S = 1,28866 x 109 m³/100 anos

H = 80 m

| COTA (m) | PROF. REL. (m) | VOLUME (109 x m³) | ÁREA (km²) | S – VpH (109 x m³) | H x ApH (109 x m³) | h’p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 30 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 1,289 | 0,000 |  |
| 40 | 0,125 | 0,01 | 4,12 | 1,275 | 0,330 | 3,868 |
| 50 | 0,250 | 0,07 | 8,14 | 1,215 | 0,651 | 1,865 |
| 60 | 0,375 | 0,18 | 13,00 | 1,110 | 1,040 | 1,067 |
| 70 | 0,500 | 0,33 | 16,58 | 0,962 | 1,326 | 0,726 |
| 80 | 0,625 | 0,52 | 22,12 | 0,770 | 1,770 | 0,435 |
| 90 | 0,750 | 0,78 | 29,59 | 0,512 | 2,367 | 0,216 |
| 100 | 0,875 | 1,13 | 40,61 | 0,162 | 3,249 | 0,050 |
| 110 | 1,000 | 1,63 | 61,58 |  |  |  |

P0 = 0,95

y0 =P0 x H = 76 m

Nova altitude no pé da barragem, cota de volume nulo em 100 anos, é igual a 30 + 76 = 106 m.

TABELA 4.3 UHE ITAPEBI – ESTUDO DE VIDA ÚTIL DO RESERVATÓRIO
DEFLÚVIO SÓLIDO MENSAL NO POSTO DE JACINTO

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1931 | 0,327 | 0,369 | 0,802 | 0,461 | 0,106 | 0,046 | 0,038 | 0,021 | 0,023 | 0,051 | 0,123 | 0,153 | 2,521 |
| 1932 | 0,920 | 0,113 | 0,055 | 0,024 | 0,030 | 0,017 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,746 | 0,325 | 2,255 |
| 1933 | 6,632 | 0,183 | 0,258 | 0,212 | 0,080 | 0,043 | 0,033 | 0,019 | 0,013 | 0,078 | 0,658 | 9,188 | 17,397 |
| 1934 | 4,592 | 0,380 | 0,264 | 0,191 | 0,107 | 0,065 | 0,049 | 0,034 | 0,050 | 0,060 | 0,174 | 0,199 | 6,165 |
| 1935 | 1,799 | 2,327 | 0,283 | 0,283 | 0,128 | 0,053 | 0,039 | 0,023 | 0,014 | 0,038 | 0,391 | 0,554 | 5,932 |
| 1936 | 0,398 | 0,957 | 0,387 | 0,189 | 0,097 | 0,054 | 0,041 | 0,028 | 0,021 | 0,035 | 0,410 | 1,071 | 3,689 |
| 1937 | 2,115 | 1,013 | 0,105 | 0,125 | 0,136 | 0,073 | 0,049 | 0,034 | 0,025 | 0,088 | 1,110 | 7,257 | 12,130 |
| 1938 | 0,646 | 0,189 | 0,149 | 0,082 | 0,053 | 0,039 | 0,021 | 0,020 | 0,018 | 0,033 | 0,111 | 1,102 | 2,463 |
| 1939 | 1,658 | 0,369 | 0,035 | 0,028 | 0,023 | 0,015 | 0,017 | 0,015 | 0,023 | 0,059 | 0,034 | 0,080 | 2,355 |
| 1940 | 0,611 | 1,983 | 3,282 | 0,130 | 0,064 | 0,036 | 0,024 | 0,016 | 0,022 | 0,022 | 1,648 | 0,899 | 8,736 |
| 1941 | 0,942 | 0,347 | 3,424 | 1,315 | 0,114 | 0,068 | 0,068 | 0,054 | 0,050 | 0,177 | 0,132 | 0,881 | 7,572 |
| 1942 | 9,801 | 1,604 | 0,953 | 0,256 | 0,106 | 0,071 | 0,052 | 0,049 | 0,141 | 0,180 | 2,416 | 26,721 | 42,349 |
| 1943 | 6,632 | 1,614 | 2,160 | 0,616 | 0,384 | 0,188 | 0,146 | 0,111 | 0,088 | 0,162 | 2,026 | 27,144 | 41,272 |
| 1944 | 1,663 | 2,048 | 0,637 | 0,351 | 0,221 | 0,162 | 0,127 | 0,109 | 0,079 | 0,095 | 0,464 | 7,472 | 13,426 |
| 1945 | 18,800 | 6,134 | 3,282 | 10,052 | 1,151 | 0,655 | 0,432 | 0,289 | 0,201 | 0,449 | 3,947 | 22,869 | 68,259 |
| 1946 | 5,940 | 1,246 | 1,139 | 1,048 | 0,631 | 0,325 | 0,243 | 0,180 | 0,142 | 0,140 | 1,075 | 0,619 | 12,729 |
| 1947 | 0,679 | 0,474 | 0,888 | 0,285 | 0,137 | 0,098 | 0,085 | 0,062 | 0,066 | 0,419 | 1,200 | 8,136 | 12,530 |
| 1948 | 1,509 | 0,689 | 0,739 | 0,231 | 0,105 | 0,097 | 0,071 | 0,049 | 0,046 | 0,093 | 0,332 | 18,105 | 22,066 |
| 1949 | 9,309 | 14,222 | 1,609 | 0,885 | 0,500 | 0,285 | 0,202 | 0,156 | 0,123 | 0,384 | 1,091 | 2,731 | 31,496 |
| 1950 | 1,663 | 0,373 | 0,305 | 0,266 | 0,128 | 0,078 | 0,064 | 0,045 | 0,053 | 0,067 | 1,350 | 1,250 | 5,641 |
| 1951 | 0,382 | 0,285 | 1,722 | 0,360 | 0,107 | 0,082 | 0,058 | 0,043 | 0,030 | 0,038 | 0,020 | 0,419 | 3,547 |
| 1952 | 0,762 | 0,899 | 5,109 | 0,646 | 0,291 | 0,118 | 0,072 | 0,051 | 0,084 | 0,028 | 0,262 | 6,531 | 14,852 |
| 1953 | 0,357 | 0,327 | 0,371 | 0,182 | 0,088 | 0,053 | 0,049 | 0,035 | 0,056 | 0,038 | 0,466 | 4,263 | 6,286 |
| 1954 | 0,749 | 0,161 | 0,071 | 0,216 | 0,046 | 0,030 | 0,021 | 0,016 | 0,013 | 0,026 | 1,552 | 0,765 | 3,664 |
| 1955 | 1,263 | 0,271 | 0,159 | 0,108 | 0,030 | 0,023 | 0,014 | 0,011 | 0,007 | 0,091 | 1,722 | 5,109 | 8,811 |
| 1956 | 1,315 | 0,096 | 0,711 | 0,081 | 0,081 | 0,099 | 0,041 | 0,027 | 0,014 | 0,014 | 0,471 | 8,830 | 11,778 |
| 1957 | 6,632 | 2,005 | 7,364 | 4,676 | 0,809 | 0,309 | 0,189 | 0,117 | 0,090 | 0,113 | 0,412 | 0,998 | 23,713 |
| 1958 | 0,950 | 1,903 | 0,389 | 0,689 | 0,178 | 0,107 | 0,148 | 0,066 | 0,108 | 0,196 | 0,311 | 0,551 | 5,595 |
| 1959 | 1,702 | 0,155 | 0,809 | 0,151 | 0,053 | 0,041 | 0,031 | 0,022 | 0,026 | 0,081 | 0,953 | 0,649 | 4,673 |
| 1960 | 8,249 | 3,870 | 9,309 | 1,246 | 0,373 | 0,219 | 0,177 | 0,141 | 0,051 | 0,033 | 0,579 | 4,761 | 29,008 |
| 1961 | 6,734 | 2,848 | 0,593 | 0,177 | 0,196 | 0,118 | 0,100 | 0,057 | 0,036 | 0,034 | 0,081 | 0,095 | 11,068 |
| 1962 | 2,126 | 2,043 | 0,532 | 0,099 | 0,090 | 0,043 | 0,037 | 0,025 | 0,024 | 0,053 | 0,307 | 3,345 | 8,724 |
| 1963 | 0,640 | 0,238 | 0,043 | 0,045 | 0,023 | 0,019 | 0,017 | 0,012 | 0,009 | 0,007 | 0,067 | 0,464 | 1,584 |
| 1964 | 15,462 | 3,870 | 0,495 | 0,191 | 0,100 | 0,037 | 0,036 | 0,037 | 0,020 | 0,271 | 1,840 | 1,994 | 24,352 |
| 1965 | 1,988 | 0,910 | 0,593 | 0,619 | 0,166 | 0,105 | 0,079 | 0,053 | 0,023 | 0,152 | 1,381 | 0,554 | 6,623 |
| 1966 | 0,782 | 0,867 | 0,266 | 0,118 | 0,098 | 0,054 | 0,038 | 0,027 | 0,017 | 0,061 | 0,178 | 2,005 | 4,510 |
| 1967 | 1,556 | 0,802 | 0,444 | 0,164 | 0,080 | 0,030 | 0,041 | 0,031 | 0,027 | 0,013 | 0,199 | 10,307 | 13,692 |
| 1968 | 1,255 | 4,592 | 9,067 | 0,655 | 0,204 | 0,124 | 0,083 | 0,068 | 0,080 | 0,266 | 1,509 | 2,081 | 19,984 |
| 1969 | 1,044 | 0,832 | 0,487 | 0,161 | 0,084 | 0,112 | 0,071 | 0,042 | 0,028 | 0,087 | 0,441 | 10,179 | 13,568 |
| 1970 | 2,861 | 0,593 | 0,311 | 0,219 | 0,101 | 0,069 | 0,058 | 0,051 | 0,038 | 0,695 | 1,845 | 1,599 | 8,441 |
| 1971 | 0,332 | 0,122 | 0,152 | 0,093 | 0,051 | 0,047 | 0,042 | 0,028 | 0,037 | 0,174 | 10,826 | 6,734 | 18,638 |
| 1972 | 0,444 | 0,164 | 0,258 | 0,221 | 0,072 | 0,047 | 0,040 | 0,028 | 0,025 | 0,090 | 1,167 | 3,198 | 5,753 |
| 1973 | 0,622 | 0,353 | 1,067 | 0,351 | 0,067 | 0,042 | 0,033 | 0,019 | 0,015 | 0,714 | 1,599 | 1,467 | 6,350 |
| 1974 | 1,399 | 0,307 | 0,405 | 0,315 | 0,095 | 0,050 | 0,034 | 0,023 | 0,015 | 0,079 | 0,273 | 0,953 | 3,947 |
| 1975 | 1,417 | 0,369 | 0,073 | 0,260 | 0,053 | 0,028 | 0,021 | 0,015 | 0,009 | 0,297 | 1,048 | 0,375 | 3,963 |
| 1976 | 0,043 | 0,125 | 0,028 | 0,013 | 0,012 | 0,008 | 0,010 | 0,007 | 0,049 | 0,055 | 1,444 | 1,359 | 3,154 |
| 1977 | 5,288 | 1,850 | 0,174 | 0,144 | 0,132 | 0,058 | 0,043 | 0,020 | 0,015 | 0,043 | 0,217 | 0,631 | 8,617 |
| 1978 | 5,288 | 5,021 | 1,845 | 0,613 | 0,224 | 0,251 | 0,128 | 0,079 | 0,050 | 0,242 | 0,217 | 1,783 | 15,742 |
| 1979 | 11,358 | 52,833 | 6,134 | 3,226 | 0,628 | 0,398 | 0,262 | 0,185 | 0,144 | 0,362 | 0,775 | 1,155 | 77,459 |
| 1980 | 8,249 | 9,430 | 1,040 | 0,928 | 0,378 | 0,235 | 0,151 | 0,118 | 0,083 | 0,091 | 0,301 | 2,032 | 23,034 |
| 1981 | 2,488 | 0,387 | 3,496 | 4,508 | 0,521 | 0,362 | 0,221 | 0,145 | 0,103 | 0,254 | 6,837 | 1,967 | 21,290 |
| 1982 | 24,654 | 1,835 | 2,556 | 1,585 | 0,508 | 0,319 | 0,194 | 0,148 | 0,106 | 0,113 | 0,095 | 0,102 | 32,214 |
| 1983 | 5,379 | 3,643 | 3,163 | 1,179 | 0,319 | 0,183 | 0,119 | 0,080 | 0,061 | 0,210 | 0,812 | 5,940 | 21,089 |
| 1984 | 0,461 | 0,189 | 0,334 | 0,382 | 0,084 | 0,057 | 0,041 | 0,036 | 0,060 | 0,108 | 0,197 | 1,929 | 3,879 |
| 1985 | 29,094 | 3,054 | 1,458 | 0,521 | 0,159 | 0,095 | 0,072 | 0,058 | 0,059 | 0,277 | 0,196 | 2,297 | 37,341 |
| 1986 | 10,435 | 0,593 | 0,149 | 0,072 | 0,062 | 0,053 | 0,041 | 0,033 | 0,026 | 0,021 | 0,100 | 0,332 | 11,918 |
| 1987 | 0,482 | 0,077 | 0,336 | 0,136 | 0,036 | 0,017 | 0,012 | 0,007 | 0,011 | 0,025 | 0,315 | 3,275 | 4,728 |
| 1988 | 0,946 | 0,212 | 0,219 | 0,077 | 0,025 | 0,019 | 0,016 | 0,012 | 0,007 | 0,024 | 0,182 | 2,280 | 4,018 |
| 1989 | 0,228 | 0,109 | 0,266 | 0,028 | 0,014 | 0,014 | 0,013 | 0,008 | 0,008 | 0,074 | 0,495 | 16,756 | 18,011 |
| 1990 | 0,616 | 0,375 | 0,102 | 0,051 | 0,043 | 0,023 | 0,056 | 0,023 | 0,043 | 0,054 | 0,260 | 0,254 | 1,900 |
| 1991 | 2,132 | 0,720 | 0,752 | 0,175 | 0,077 | 0,040 | 0,028 | 0,024 | 0,023 | 0,039 | 0,643 | 0,537 | 5,190 |
| 1992 | 16,756 | 67,660 | 0,795 | 0,287 | 0,164 | 0,079 | 0,055 | 0,042 | 0,049 | 0,323 | 8,136 | 28,436 | 122,782 |
| Máxima | 29,094 | 67,660 | 9,309 | 10,052 | 1,151 | 0,655 | 0,432 | 0,289 | 0,201 | 0,714 | 10,826 | 28,436 | 122,782 |
| Mínima | 0,043 | 0,077 | 0,028 | 0,013 | 0,012 | 0,008 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,020 | 0,080 | 1,584 |
| Média | 4,219 | 3,446 | 1,361 | 0,693 | 0,181 | 0,108 | 0,077 | 0,055 | 0,048 | 0,139 | 1,132 | 4,614 | 16,072 |