RELATÓRIO DO ESTUDO DO IMPACTO DAS SOMBRAS

CGE Fronteira Sul

.

Realização

Responsável Técnico:	 Rogério Rossi Machado – CREA-RS 39.329

Porto Alegre, 07 de maio de 2013

PROJETO: Central Geradora Eólica Fronteira Sul - Santana do Livramento - RS

CGE Fronteira Sul

Parque Fronteira Sul I - 11 AEGs - 29,7MW

Parque Fronteira Sul II - 5 AEGs - 13,5MW

Parque Fronteira Sul III - 11 AEGs - 29,7MW

Potência Instalada: 72,9 MW

N° de Aerogeradores: 27

|  |  | Rev.: 0 Seção: 0 página: 3 de 14 |
| --- | --- | --- |
| TÍTULO: RELATÓRIO DO ESTUDO DO IMPACTO DAS SOMBRAS |
| Folha de Revisões |
| Rev. | Referências | Resumos das alterações | Data |
| 00 | Emissão inicial |  | 07/05/2013 |
| Observações: Referências: Ciência Rural, Santa Maria, v.40, n.7, p.1509-1515, jul, 2010 Wind Pro User Guide, EMD International A/S, p.234-243, jan, 2006 ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PROWIND ENERGIAS ALTERNATIVAS LTDA., NÃO PODENDO SER COPIADO, REPRODUZIDO E FORNECIDO A TERCEIROS SEM PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO. |

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	5

2.	ALGORÍTMO	5

ANEXO 1– ALGORITMO DO MÓDULO SHADOW DO WINDPRO	7

ANEXO II – DADOS DO PROJETO E RESULTADOS	9

II.1 Coordenadas dos Aerogeradores dos parques (SIRGAS 2000 – fuso 21)	9

II.2 Coordenadas dos receptores de sombra (Casas) - (SIRGAS 2000 – fuso 21)	10

II.3 Impacto gerado pela sombra em cada receptor (casas) horas:minutos	11

II.4 Impacto devido a sombra por aerogerador (horas:minutos)	12

II.5 MAPA DO PROJETO	13

II.6 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROJETO - ART	14

II.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS	14

# INTRODUÇÃO

Turbinas eólicas projetarão uma sombra na região vizinha quando o sol estiver visível. O movimento das pás do rotor da turbina corta a luz do sol causando um efeito de luz tremulante (shadow flicker).

Neste relatório são apresentados os resultados da análise desse efeito usando o programa WindPro, com o módulo SHADOW, para a CGE FRONTEIRA SUL. O programa calcula esses efeitos em um período de horas por ano durante o qual uma área ou um receptor isolado seria exposto aos mesmos devido às turbinas existentes nas proximidades. O cálculo é feito baseado nas horas de sol e horas de funcionamento distribuídas pelas direções do vento. O programa faz uma simulação do movimento do sol ao longo do ano. Estatísticas de insolação para a área foram obtidas do Banco de Dados do Centro de Meteorologia Aplicada, da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (FEPAGRO/SCT-RS), e coletados no período de 1960 a 2007. Foram usados os dados de Alegrete por ser o local mais próximo com disponibilidade de dados.

# ALGORÍTMO

A descrição completa e o algoritmo de cálculo usado pelo WindPro encontram-se no Anexo 1. As probabilidades de insolação para a área são apresentadas na tabela1.

Tabela 1. Média diária de insolação

Mês		horas

Janeiro	8,95

Fevereiro	8,34

Março		7,51

Abril		6,90

Maio		6,25

Junho		4,98

Julho		5,36

Agosto	5,75

Setembro	6,21

Outubro	7,51

Novembro	8,75

Dezembro	9,36

Estes valores foram utilizados no algoritmo para calcular as horas de “shadow flicker” para todos os pontos numa grade de 20m em torno da área do projeto. Um Mapa com os detalhes dos resultados do cálculo é mostrado no Anexo 2.

O total esperado de horas de “flicker” calculado no ano sobre os receptores de sombra (casas) considerados foi de 115 h e 55 min. Para o cálculo não foi considerado nenhum limite de distância para as turbinas. Assim, o impacto de todas as turbinas foi incluído independente da distância a um dado receptor. Além disso, os receptores foram assumidos como sendo perpendiculares a todas as turbinas. Isto é conhecido “modo estufa”, e representa uma estimativa conservadora do impacto causado pelo “flicker”. Resultados detalhados para cada receptor e o impacto causado por cada aerogerador encontram-se no Anexo 2.

Os receptores de sombras (casas) foram levantados e informados pela empresa ENGEMAB Engenharia e Meio Ambiente, responsável pelos estudos ambientais para os projetos da CGE FRONTEIRA SUL.

Os dias para solstícios e equinócios foram considerados os do ano 2011 (20/03, 21/06, 23/09 e 22/12) para cálculo dos impactos por sombra, uma vez que variam de ano para ano, embora a diferença não seja significativa.

O impacto das sombras depende fortemente da localização geográfica em questão. Em áreas com altas taxas de dias nublados o problema naturalmente será menor, e durante as horas de impacto potencial por sombras pode acontecer que os aerogeradores estejam parados por falta de vento.

As estatísticas para as condições de vento e número de dias com céu claro foram também consideradas no modelo.

O ‘pior caso’ aconteceria se o sol brilhasse durante todo o tempo, do nascer ao por do sol e o cenário para o caso real seria o ‘esperado’ que leva em conta as estatísticas.

Foi realizado o cálculo para a "Sombra astronômica máxima" (também chamada de sombra do ‘pior caso’) e para o caso ‘esperado’, baseado nos parâmetros estatísticos para o cálculo das "Sombras meteorológicas prováveis" (também chamadas de sombras reais).

Os dois parâmetros estatísticos utilizados estão descritos abaixo:

1. Horas estatísticas operacionais. Este é o período em que o aerogeradores vai operar com diferentes direções de vento durante todo o ano. O cálculo da estimativa de energia feito para o projeto é vinculado. Um cálculo com o modelo de fluxo WASP é realizado, dando as horas de operação com a probabilidade para cada setor.

2. Estatísticas de probabilidade de sol. Este é o percentual de horas de sol durante o dia (do nascer ao pôr do sol). A probabilidade de insolação foi inserida manualmente nos dados de entrada do programa (tabela1).

ANEXO 1– ALGORITMO DO MÓDULO SHADOW DO WINDPRO

O impacto da luz tremulante (shadow flicker) é determinado com uma simulação da situação. A posição do sol em relação ao disco varrido pelas pás do rotor dos aerogeradores (AGs) e a sombra resultante é calculada em intervalos de 1 minuto (ou outro intervalo definido pelo usuário) durante um ano completo. Se a sombra gerada pelo disco (assume-se que é sólido para fins de cálculo) em um determinado momento produz uma reflexão de sombra sobre uma janela, definida como um objeto receptor de sombra, então este momento será registrado como 1 minuto de impacto devido às sombras geradas. As seguintes informações são requeridas:

- A posição dos aerogeradores (coordenadas x,y,z)

- A altura do cubo e o diâmetro do rotor do aerogerador

- A posição do objeto receptor de sombra (coordenadas x,y,z)

- O tamanho da janela e sua orientação (em relação ao Sul e em relação ao plano horizontal)

- A posição geográfica (latitude e longitude), o “time zone” e a duração da luz do dia

- Um modelo de simulação, que contenha informações sobre a órbita da terra e sua rotação em relação ao sol.

No modelo de cálculo usado por WindPro os seguintes parâmetros definem o ângulo de propagação da sombra atrás do disco do rotor:

- O diâmetro do sol (D=1.390.000 km)

- A distância do sol (d=150.000.000 km)

- Ângulo de ataque (0,531°)

Teoricamente, isto causaria impacto em até 4,8 km de distância de um aerogerador com rotor de 45m de diâmetro. Na realidade, contudo, as sombras nunca alcançam o máximo teórico devido às condições de visibilidade da atmosfera. Quando o sol está numa posição muito baixa e a distância torna-se muito longa, a sombra dissipa-se antes que alcance o solo (ou o receptor). A que distância do aerogerador a sombra será visível não está bem estudada e até o momento apenas as diretrizes alemãs estabeleceram limites para isso. O WindPro usa, por “default’, a distância de 2 km e o ângulo mínimo de 3° sobre o plano horizontal. Nas diretrizes alemãs, a máxima distância para cada aerogerador é calculada pela fórmula:

Max. Distância = (5 * w * d) / D

Onde:

w               largura aproximada da pá

ANEXO II – DADOS DO PROJETO E RESULTADOS

## II.1 Coordenadas dos Aerogeradores dos parques (SIRGAS 2000 – fuso 21)

| Parque Fronteira Sul I |  |  |
| --- | --- | --- |
| X Y Z A01-1 610.452 6.569.290 333,2 A02-1 610.535 6.568.492 340 A03-1 611.288 6.568.789 333,6 A04-1 611.994 6.568.311 350 A05-1 611.925 6.569.063 350 A06-1 613.080 6.568.710 359,7 A07-1 609.658 6.568.672 330 A08-1 609.883 6.567.796 340 A09-1 609.822 6.566.872 350 A10-1 609.273 6.568.120 333,9 A11-1 609.204 6.567.548 344,5 Parque Fronteira Sul II |  |
|  | A01-2 | 609.769 | 6.569.638 | 330,9 |
|  | A02-2 | 608.995 | 6.570.189 | 302,6 |
|  | A03-2 | 608.707 | 6.571.015 | 299,5 |
|  | A04-2 | 609.438 | 6.570.394 | 316,7 |
|  | A05-2 | 609.213 | 6.569.260 | 326,9 |

| Parque Fronteira Sul III A01-3 611.343 6.569.767 331,6 A02-3 611.226 6.570.761 340 A03-3 611.071 6.571.728 305,6 A04-3 611.623 6.571.773 310 A05-3 610.479 6.570.186 320 A06-3 609.448 6.571.022 290,8 A07-3 611.863 6.569.870 328 A08-3 611.860 6.570.828 340 A09-3 612.421 6.570.579 349,6 A10-3 612.319 6.571.524 321,1 A11-3 612.591 6.569.638 342,6 |  |
| --- | --- |

## II.2 Coordenadas dos receptores de sombra (Casas) - (SIRGAS 2000 – fuso 21)

| Receptores de sombra (casas) |
| --- |
| X y Z AS1 607.604 6.561.876 350 AS2 607.211 6.561.869 350 AS3 605.336 6.562.756 343,8 AS4 605.306 6.563.254 340,7 AS5 606.089 6.563.359 340 AS6 606.119 6.563.698 340 AS7 603.641 6.563.344 334,1 AS8 603.442 6.564.376 340 AS9 609.163 6.564.686 360 AS10 608.179 6.564.843 350 AS11 608.758 6.565.142 354,5 AS12 602.759 6.565.361 330 AS13 609.597 6.567.198 350 AS14 607.985 6.566.874 344 AS15 604.597 6.567.024 326,3 AS16 603.585 6.567.312 330 AS17 603.073 6.567.464 324,9 AS18 604.559 6.567.869 340 AS19 602.211 6.568.410 320 AS20 603.410 6.570.520 323,3 AS21 604.488 6.570.297 320 AS22 603.981 6.571.811 310 AS23 617.090 6.570.076 370 AS24 616.549 6.569.317 360 AS25 614.583 6.568.977 365,6 AS26 613.951 6.570.076 360 AS27 612.139 6.569.532 338,6 AS28 611.658 6.569.303 350 AS29 608.596 6.568.385 340 AS30 608.667 6.568.556 340 AS31 608.183 6.570.141 330 AS32 607.035 6.572.170 298,8 AS33 608.342 6.573.529 320 AS34 608.038 6.574.183 309,8 AS35 608.360 6.574.301 309,4 AS36 609.108 6.574.693 323 AS37 609.207 6.574.837 325 AS38 610.097 6.571.874 307,7 AS39 613.049 6.571.709 341 AS40 617.178 6.571.420 354,2 AS41 615.782 6.573.080 298,5 AS42 617.871 6.572.442 353 AS43 616.170 6.574.858 280,2 AS44 616.161 6.574.705 282,2 AS45 613.432 6.575.275 336,5 |  |  |

## II.3 Impacto gerado pela sombra em cada receptor (casas) horas:minutos

|  | pior | dias de | dia de | esperado | Equinócio | Solstício | Equinócio | Solstício |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | caso | impacto | impacto |  | Março | Junho | Setembro | Dezembro |
|  |  | no ano | máximo |  |  |  |  |  |
|  | [h/ano] | [dias/ano] | [h/dia] | [h/year] | [h:min] | [h:min] | [h:min] | [h:min] |
| AS1 | 0:00:00 | 0 | 00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS2 | 0:00:00 | 0 | 00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS3 | 0:00:00 | 0 | 00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS4 | 0:00:00 | 0 | 00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS5 | 0:00:00 | 0 | 00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS6 | 0:00:00 | 0 | 00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS7 | 0:00:00 | 0 | 00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS8 | 0:00:00 | 0 | 00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS9 | 0:00:00 | 0 | 00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS10 | 0:00:00 | 0 | 00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS11 | 0:00:00 | 0 | 00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS12 | 0:00:00 | 0 | 00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS13 | 20:24:00 | 42 | 00:36 | 6:37:00 | 0 | 00:36 | 0 | 0 |
| AS14 | 15:59:00 | 79 | 00:17 | 5:22:00 | 00:04 | 00:12 | 00:04 | 0 |
| AS15 | 0:00:00 | 0 | 00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS16 | 0:00:00 | 0 | 00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS17 | 0:00:00 | 0 | 00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS18 | 0:00:00 | 0 | 00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS19 | 0:00:00 | 0 | 00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS20 | 0:00:00 | 0 | 00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS21 | 0:00:00 | 0 | 00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS22 | 0:00:00 | 0 | 00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS23 | 0:00:00 | 0 | 00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS24 | 0:00:00 | 0 | 00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS25 | 3:04:00 | 24 | 00:11 | 1:14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS26 | 6:51:00 | 55 | 00:11 | 2:46:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | pior | dias de | dia de | esperado | Equinócio | Solstício | Equinócio | Solstício |
|  | caso | impacto | impacto |  | Março | Junho | Setembro | Dezembro |
|  |  | no ano | máximo |  |  |  |  |  |
|  | [h/ano] | [dias/ano] | [h/dia] | [h/year] | [h:min] | [h:min] | [h:min] | [h:min] |
| AS27 | 83:40:00 | 128 | 01:26 | 31:15:00 | 00:34 | 0 | 00:36 | 0 |
| AS28 | 28:42:00 | 137 | 00:25 | 11:21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS29 | 61:28:00 | 141 | 00:41 | 26:36:00 | 0 | 0 | 0 | 00:41 |
| AS30 | 13:22:00 | 75 | 00:23 | 5:05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS31 | 21:57:00 | 99 | 00:26 | 8:33:00 | 00:25 | 0 | 00:25 | 0 |
| AS32 | 0:00:00 | 0 | 00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS33 | 0:00:00 | 0 | 00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS34 | 0:00:00 | 0 | 00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS35 | 0:00:00 | 0 | 00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS36 | 0:00:00 | 0 | 00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS37 | 0:00:00 | 0 | 00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS38 | 15:10:00 | 57 | 00:26 | 6:18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS39 | 26:28:00 | 84 | 00:33 | 10:48:00 | 00:07 | 0 | 00:07 | 0 |
| AS40 | 0:00:00 | 0 | 00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS41 | 0:00:00 | 0 | 00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS42 | 0:00:00 | 0 | 00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS43 | 0:00:00 | 0 | 00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS44 | 0:00:00 | 0 | 00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS45 | 0:00:00 | 0 | 00:00 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 297:05:00 |  |  | 115:55:00 |  |  |  |  |

## II.4 Impacto devido a sombra por aerogerador (horas:minutos)

| Parque Fronteira Sul I |
| --- |
|  | pior caso | esperado |
| A01-1 | 18:29:00 | 6:56:00 |
| A02-1 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| A03-1 | 12:24:00 | 5:09:00 |
| A04-1 | 5:16:00 | 2:07:00 |
| A05-1 | 1:17:00 | 0:29:00 |
| A06-1 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| A07-1 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| A08-1 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| A09-1 | 2:30:00 | 0:57:00 |
| A10-1 | 24:32:00 | 10:02:00 |
| A11-1 | 77:25:00 | 28:50:00 |
| TOTAL | 141:53:00 | 54:30:00 |

| Parque Fronteira Sul II |  |
| --- | --- |
|  | pior caso | esperado |
| A01-2 | 4:02:00 | 1:43:00 |
| A02-2 | 13:33:00 | 5:13:00 |
| A03-2 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| A04-2 | 4:56:00 | 1:50:00 |
| A05-2 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| TOTAL | 22:31:00 | 8:46:00 |
| Parque Fronteira Sul. III |  |  |

| Parque Fronteira Sul III |
| --- |
|  | pior caso | esperado |
| A01-3 | 18:29:00 | 6:56:00 |
| A02-3 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| A03-3 | 12:24:00 | 5:09:00 |
| A04-3 | 5:16:00 | 2:07:00 |
| A05-3 | 1:17:00 | 0:29:00 |
| A06-3 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| A07-3 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| A08-3 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| A09-3 | 2:30:00 | 0:57:00 |
| A10-3 | 24:32:00 | 10:02:00 |
| A11-3 | 77:25:00 | 28:50:00 |
| TOTAL | 141:53:00 | 54:30:00 |

## II.5 MAPA DO PROJETO

Um mapa do projeto encontra-se na última folha desse relatório.

## II.6 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROJETO - ART

ART -  Rogério Rossi Machado

## II.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Prowind através de metodologia de cálculo com uso de programas computacionais elaborou os estudos para a obtenção das horas de sombra esperadas e para o pior caso; e horas de sombra para cada área sensível indicada pelo Cliente, sem interpretar se os valores são aceitáveis ou não. Esta interpretação deve ser realizada pelos consultores da área de meio ambiente juntamente com os órgãos ambientais, já que as aceitações dos níveis de sombra variam de acordo com o órgão responsável pelo licenciamento.