PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

# Programa de Gerenciamento de

# Efluentes Líquidos

Salvador – BA

Equipe Técnica

Responsabilidade Técnica

GABRIELLA ALMEIDA DE FARIA, Biólogo, Esp.,

CRBio 27.049/5

Gerente de Meio Ambiente

Apoio Técnico

Andreia Caldas

Coordenadora de Meio Ambiente

Camila Campos

Analista Ambiental

## SUMÁRIO

Páginas

| APRESENTAÇÃO | 38 |
| --- | --- |
| 1. OBJETIVOS | 40 |
| 2. METODOLOGIA | 40 |
| 3. AÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO | 40 |
| 4. RESULTADOS ALCANÇADOS | 42 |

Apresentação

O controle dos efluentes está diretamente relacionado à utilização de um método de esgotamento sanitário capaz de conduzir, confinar, tratar e destinar os efluentes e dejetos de forma a manter a integridade dos parâmetros ambientais. O dimensionamento preciso dos equipamentos de coleta e tratamento dos efluentes domésticos irá refletir a segurança do sistema de esgotamento sanitário proposto para cada área.

O sistema de esgotamento sanitário do Porto está dimensionado em função do volume previsível de efluentes gerados diariamente.

O monitoramento dos efluentes domésticos prioriza as seguintes ações:

- Uso de um sistema de esgotamento sanitário compatível com o volume previsível do efluente gerado;

- O monitoramento do sistema de tratamento das águas residuárias (águas das caixas separadoras de água e óleo) é realizado por uma equipe treinada;

- Para o acompanhamento do sistema de esgotamento sanitário, é realizada uma rotina para inspeção das tubulações (poços de visitas) para se verificar a operacionalização da condução dos esgotos através do sistema implantado.

A utilização de água pode ocorrer de diversas formas, tais como: incorporação ao produto; lavagens de máquinas, tubulações e pisos; águas de sistemas de resfriamento e geradores de vapor; águas utilizadas diretamente nas etapas de processo industrial ou incorporadas aos produtos; esgotos sanitários dos funcionários. Exceto pelos volumes de águas incorporados aos produtos e pelas perdas por evaporação, as águas tornam-se contaminadas por resíduos do processo industrial ou pelas perdas de energia térmica, originando assim os efluentes líquidos.

Os efluentes líquidos ao serem despejados com os seus poluentes característicos causam a alteração de qualidade nos corpos receptores e conseqüentemente a sua poluição (degradação). O sistema de coleta, drenagem, tratamento e disposição final dos efluentes do Porto, constituem-se por: Águas pluviais; Águas contaminadas; Águas oleosas; e Esgotos sanitários.

Após a utilização das águas, os diversos resíduos são incorporados alterando-lhes as suas características físicas, químicas e sensoriais, gerando assim os efluentes líquidos. Sendo assim, o Programa de Gerenciamento de Efluentes – PGEL visa garantir que a coleta, transporte, tratamento e descarte das águas servidas e dos efluentes gerados nas atividades do Porto, seja realizada de forma adequada, evitando contaminação do ambiente, em especial de solos e dos corpos de água. Considerando a geração de efluentes líquidos sanitários, oleosos, pluviais gerados.

Os sistemas de coleta e drenagem recolhem e direcionam os efluentes para o tratamento, disposição final direta (lançamento do efluente no corpo receptor) sendo:

- A água de chuva oriunda de áreas limpas (pátios) são encaminhadas para o sistema de drenagem de águas pluviais e posterior descarte no corpo d’água mais próximo, sem a necessidade de tratamento e são tratadas. As águas dos telhados são lançadas em reservatório de água que posteriormente são encaminhadas para tratamento na ETA e destinadas para abastecimento das descargas dos vestiários do Moinho;

- As águas contaminadas são coletadas em um sistema de drenagem diferenciado do sistema de águas pluviais, permitindo que as mesmas não se misturem. As águas são destinadas para a rede de esgotamento sanitário;

- Os efluentes oleosos coletados das operações de manutenção de máquinas (óleos lubrificantes e hidráulicos) são encaminhados para a central de resíduos, onde são contidos em embalagens apropriadas, para posterior encaminhamento para empresas especializadas em re-refino;

- Os combustíveis e produtos perigosos são armazenados em reservatórios apropriados, em locais de piso impermeabilizado, isolados da rede de drenagem e com barreiras de contenção e/ou sobre paletes de contenção. Estes locais estão devidamente sinalizados, e os dispositivos de armazenamento não possuem drenos, com exceção dos dispositivos que escoem para outra área de contenção ou reservatório, onde todo o derramamento acidental possa ser contido (caixas separadoras de água e óleo).

- As águas oleosas, oriundas da limpeza e lavagem das áreas de oficina mecânica são encaminhadas para caixas coletoras e de separação dos produtos (separador água e óleo) e/ou para bombonas plásticas (identificadas), para posterior remoção do óleo através de caminhões sugadores ou de dispositivos apropriados, seguindo as diretrizes estabelecidas pela NBR 14.605;

- Os óleos lubrificantes são retirados e acondicionados em recipientes adequados para armazenamento temporário, assim como os outros resíduos oleosos, em área específica dentro da central de resíduos, devidamente sinalizada e impermeabilizada, onde ficam estocados até o encaminhamento para a disposição final;

- O transporte e a destinação final dos efluentes oleosos é realizado por empresas devidamente licenciadas para tais atividades;

- Parte dos efluentes domésticos e sanitários são destinados a tanques de acúmulo para serem coletados por empresa devidamente licenciada;

- Foram instalados sanitários químicos em alguns pontos do cais. Os efluentes são coletados por empresa devidamente licenciada para atividade;

- OBJETIVO

O programa busca identificar as fontes geradoras de efluentes líquidos, minimizar efeitos ambientais negativos decorrentes da destinação dos efluentes e implementar medidas corretivas imediatas em caso de não conformidades.

- METODOLOGIA

A metodologia utilizada para as ações do programa se constitui: identificação das fontes geradoras; adoção de ações para o correto acondicionamento dos efluentes; adoção de planilhas de acompanhamento e monitoramento; acompanhamento contínuo para a solução de problemas pontuais que possam surgir e para o aperfeiçoamento do plano; validação e fiscalização de prestadores de serviço; acompanhamento das etapas de destinação final dos efluentes.

- AÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO

- Efluentes líquidos oleosos

Os efluentes oleosos gerados na área de manutenção são encaminhados para a central de Resíduos em bombonas, identificadas para serem encaminhados para rerrefino. Os óleos coletados das Caixas Separadoras de Água e Óleo - CSAO são armazenados em tambor metálico com volume aproximado de 200 litros. Os efluentes líquidos separados nas diversas caixas separadoras serão analisados, sendo os efluentes limpos descartados nos corpos receptores mais próximos, a água com óleo será acondicionada em tonéis metálico e o lodo é acondicionado em saco plástico de cor laranja devidamente identificado. Não é permitida a infiltração de água oleosa no solo.

- Efluentes líquidos sanitários

Durante o período de abril/12 a abril/13 procedeu-se o encaminhamento dos efluentes sanitários provenientes dos banheiros químicos distribuídos pelo canteiro, dos sanitários do canteiro para tratamento na EMBASA, conforme detalhados:

Tabela 1 – Quantitativo de geração de efluentes sanitários – abril/12 a abril/13

| Mês | Quantidade m3 | Empresa Responsável pela coleta | Empresa Responsável pelo transporte | Empresa responsável pelo Tratamento Final | Destino Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abril - 2012 | 9m3 | Opção Ambiental | Tropical Desentupimentos | Embasa | Emissário Submarino |
| Maio - 2012 | 44m3 |  |  |  |  |
| Junho - 2012 | 27m3 |  |  |  |  |
| Julho - 2012 | 41m3 |  |  |  |  |
| Agosto - 2012 | 27m3 |  |  |  |  |
| Setembro - 2012 | 9,5m3 |  |  |  |  |
| Outubro - 2012 | 9m3 |  |  |  |  |
| Novembro - 2012 | 6m3 |  |  |  |  |
| Dezembro - 2012 | 8m3 |  |  |  |  |
| Janeiro - 2013 | 9m3 |  |  |  |  |
| Fevereiro - 2013 | 15m3 |  |  |  |  |
| Março - 2013 | 3m3 |  |  |  |  |
| Abril - 2013 | 6m3 |  |  |  |  |

Anexo 1 – Comprovante de descarga de afluentes domésticos e Relatório da Opção Ambiental. Os valores apresentados nos vales descarga de efluente domestico no SES de Salvador correspondem aos efluentes coletados no Terminal Portuário Cotegipe e Porto Cotegipe Logistica.

- Efluentes do refeitório (sazonal) – Águas servidas

Antes de se destinarem para o tanque de acúmulo, os efluentes do refeitório passam por caixas de gordura que também será limpa por meio de sucção (caminhão limpa-fossa). A sucção dos efluentes é realizada por empresa devidamente licenciada para esse tipo de operação sendo emitido o documento de descarga de afluentes domésticos no Sistema de Esgotamento Sanitário de Salvador que realizará o tratamento dos efluentes.

- Resultados alcançados

Diante das ações implementadas buscou-se realizar ações para a destinação adequada dos efluentes líquidos para que sua destinação não caracterizasse qualquer forma de poluição, possibilitando a minimização dos impactos ambientais, sobre influencia do empreendimento.