|  |  | # HISTÓRICO DE ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTAÇÃO: Icó |  |  | CÓDIGO: 36290000 | ## TIPO: FDSQ |
| DATA INSTALAÇÃO: 01/1957 |  |  | DATA EXTINÇÃO: | ## DATA REINSTALAÇÃO: |
| DATA | TIPO DE OCORRÊNCIA |  |  |  |
| 29/04/1963 | Observadora: Maria Marlete Gonçalves. |  |  |  |
| 23/10/1971 | Observadora: Maria Maroly Lemos Angelim. |  |  |  |
| 16/03/1973 | Feito nivelamento. Visita de cadastramento da estação pelo DNAEE. |  |  |  |
| 20/04/1973 | Reinstalados os lances de 7/8, 6/7, 5/6, 4/5 e 3/4 m. |  |  |  |
| 11/05/1973 | Feito nivelamento. |  |  |  |
| 25/06/1973 | Instalado RN3. |  |  |  |
| 27/07/1973 | Linígrafo funcionando. |  |  |  |
| 09/08/1973 | Feito nivelamento. |  |  |  |
| 17/01/1974 | Acertado cotas e horas no linígrafo. |  |  |  |
| 21/02/1974 | Visita para verificação do linígrafo. O relógio deverá ser trocado. |  |  |  |
| 16/03/1974 | Feito nivelamento. |  |  |  |
| 23/04/1974 | Não foi efetuada medição, mesmo com lastro de 50kg, água arrastando a lança. |  |  |  |
| 20/05/1974 | Feito nivelamento. |  |  |  |
| 21/06/1974 | Tomada d'água do linígrafo obstruída, a limpeza só poderá ser efetuada após a diminuição do nível da água. |  |  |  |
| 07/08/1974 | Os lances deverão ser substituídos por apresentarem seus dentes defeituosos. |  |  |  |
| 25/09/1974 | Feito levantamento da seção transversal. |  |  |  |
| 13/12/1974 | Feito nivelamento. |  |  |  |
| 14/02/1975 | Feito nivelamento. |  |  |  |
| 18/04/1975 | Realizada uma medição de descarga liquida. |  |  |  |
| 15/05/1975 | Realizada uma medição de descarga liquida, na cota 280cm. |  |  |  |
| 16/06/1975 | Não foi realizada a medição de descarga liquida por falta de velocidade. |  |  |  |
| 16/08/1975 | Reinstalação do lance de 7/8m. Limpeza da seção de réguas. |  |  |  |
| 22/10/1975 | Fiscalização do DNAEE. |  |  |  |
| 09/12/1975 | Instalado RN4 (9458mm). |  |  |  |
| 22/01/1976 | Esta visita teve por finalidade trocar o linígrafo da SUDENE por um linígrafo novo. |  |  |  |
| 18/02/1976 | Destruído o RN4, instalado RN5 (9444mm). |  |  |  |
| 15/03/1973 | Visita para inspeção do linígrafo. |  |  |  |
| 20/04/1976 | O linígrafo esteve parado 7 dias. |  |  |  |
| 14/05/1976 | Não foi realizada a medição de descarga liquida por falta de velocidade. |  |  |  |
| 13/08/1973 | Levantamento de seção transversal. Feito croquis do posto. |  |  |  |
| 10/09/1976 | Substituído o linígrafo, porque estava quebrado. |  |  |  |
| 20/11/1976 | Realizada medição de descarga liquida. |  |  |  |
| 20/02/1977 | Substituída a observadora, por seu genitor Sr. Abel Moreira Angelim. |  |  |  |
| 16/04/1977 | Feito nivelamento. |  |  |  |
| 23/05/1977 | Realizada uma medição de descarga liquida. |  |  |  |
| 14/06/1977 | Realizada uma medição de descarga liquida. |  |  |  |
| 26/08/1977 | Realizado nivelamento e uma medição de descarga liquida. |  |  |  |
| 28/10/1977 | Realizada uma medição de descarga liquida. |  |  |  |
| 17/12/1977 | Realizada uma medição de descarga liquida. |  |  |  |
| 16/02/1978 | Realizada uma medição de descarga liquida. |  |  |  |
| 24/05/1978 | Estação em boas condições de funcionamento. |  |  |  |
| 13/08/1978 | Instalado um lance de 1,70/4,00m. |  |  |  |
| 22/11/1978 | Realizada uma medição de descarga liquida. |  |  |  |
| 13/02/1979 | Realizada uma medição de descarga liquida. |  |  |  |
| 18/03/1979 | Realizada uma medição de descarga liquida. |  |  |  |
| 13/04/1979 | Realizada uma medição de descarga liquida. |  |  |  |
| 16/08/1979 | Realizada uma medição de descarga liquida. |  |  |  |

|  |  | # HISTÓRICO DE ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTAÇÃO: Icó |  |  | CÓDIGO: 36290000 | ## TIPO: FDSQ |
| DATA INSTALAÇÃO: 01/1957 |  |  | DATA EXTINÇÃO: | ## DATA REINSTALAÇÃO: |
| DATA | TIPO DE OCORRÊNCIA |  |  |  |
| 13/11/1979 | Realizada uma medição de descarga liquida. |  |  |  |
| 13/02/1980 | Realizada uma medição de descarga liquida. |  |  |  |
| 14/04/1980 | Realizada uma medição de descarga liquida. |  |  |  |
| 14/08/1980 | Realizada uma medição de descarga liquida. |  |  |  |
| 22/05/1981 | Fiscalização do DNAEE. Linígrafo obstruído. |  |  |  |
| 29/08/1981 | Posto operado pelo DNOCS. Linígrafo obstruído. |  |  |  |
| 20/10/1981 | Linígrafo com o relógio parado. |  |  |  |
| 03/03/1982 | Linígrafo obstruído. |  |  |  |
| 25/03/1982 | Visita do DNOCS. |  |  |  |
| 28/04/1982 | O linígrafo foi colocado em funcionamento. |  |  |  |
| 30/11/1982 | Fiscalização do DNAEE. Lance 1,70/4,00m desnivelado em 19 mm. |  |  |  |
| 06/01/1983 | Encontra-se obstruída a tubulação do linígrafo, prejudicando as leituras em cotas baixas. |  |  |  |
| 24/02/1983 | Feito nivelamento nas réguas, e levantamento de seção transversal. |  |  |  |
| 07/11/1983 | O linígrafo continua com obstrução. |  |  |  |
| 10/03/1984 | Realizada uma medição de descarga liquida. |  |  |  |
| 09/04/1984 | Realizada uma medição de descarga liquida, na cota 267 cm. |  |  |  |
| 10/04/1984 | Realizada uma medição de descarga liquida, na cota 256 cm. |  |  |  |
| 11/04/1984 | Realizada uma medição de descarga liquida, na cota 239 cm. |  |  |  |
| 12/04/1984 | Realizadas duas medições de descarga liquida, nas cotas 294 e 300 cm. |  |  |  |
| 13/04/1984 | Realizada uma medição de descarga liquida, na cota 282 cm. |  |  |  |
| 14/04/1984 | Realizada uma medição de descarga liquida, na cota 286 cm. |  |  |  |
| 15/04/1984 | Realizada uma medição de descarga liquida, na cota 275 cm. |  |  |  |
| 16/04/1984 | Realizadas duas medições de descarga liquida, nas cotas 348 e 345 cm. |  |  |  |
| 22/04/1984 | Realizadas quatro medições de descarga liquida, nas cotas 445; 418; 428 e 429 cm. |  |  |  |
| 23/04/1984 | Realizadas duas medições de descarga liquida, nas cotas 454 e 456 cm. |  |  |  |
| 24/04/1984 | Realizadas oito medições de descarga liquida, nas cotas 468; 472; 477; 481; 485; 491; 494 e 496 cm. |  |  |  |
| 10/05/1984 | Realizada uma medição de descarga liquida, na cota 221 cm. |  |  |  |
| 11/05/1984 | Realizada uma medição de descarga liquida, na cota 220 cm. |  |  |  |
| 12/05/1984 | Realizada uma medição de descarga liquida, na cota 216 cm. |  |  |  |
| 13/05/1984 | Realizada uma medição de descarga liquida, na cota 215 cm. |  |  |  |
| 15/05/1984 | Realizada uma medição de descarga liquida, na cota 253 cm. |  |  |  |
| 16/03/1985 | Realizada uma medição de descarga liquida, na cota 270 cm. |  |  |  |
| 16/04/1985 | Realizadas duas medições de descarga liquida, nas cotas 580 e 571 cm. |  |  |  |
| 10/09/1985 | A muito tempo o linígrafo não funciona. |  |  |  |
| 24/11/1985 | Substituídos os lances 5/6; 6/7 e 7/8 m. |  |  |  |
| 02/10/1986 | Nesta data, estação passou a ser operada pela CPRM. Reinstalado o lance 1,5/4 m. |  |  |  |
| 14/02/1987 | Efetuada limpeza da área da seção de réguas. |  |  |  |
| 27/04/1987 | Invertida a posição do lance 1,5/4m e pintado todos os suportes das réguas. |  |  |  |
| 03/08/1987 | Estação em boas condições de funcionamento. |  |  |  |
| 31/10/1987 | Reinstalados os lances 2/4; 6/7 e 7/8m. Recuperada totalmente as instalações do linígrafo, inclusive com a construção da base do poço tranquilizador e tomada d'água. Aparelho será reativado quando o rio atingir a cota 210 cm, correspondente a tomada inferior. |  |  |  |
| 22/02/1988 | Reativado o linígrafo, com desobstrução da pena. |  |  |  |
| 16/04/1988 | Estação em boas condições de funcionamento. |  |  |  |
| 23/07/1988 | Estação em boas condições de funcionamento. |  |  |  |
| 08/12/1988 | Reativado o linígrafo, relógio encontrava-se parado e a pena suspensa. |  |  |  |

|  |  | # HISTÓRICO DE ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTAÇÃO: Icó |  |  | CÓDIGO: 36290000 | ## TIPO: FDSQ |
| DATA INSTALAÇÃO: 01/1957 |  |  | DATA EXTINÇÃO: | ## DATA REINSTALAÇÃO: |
| DATA | TIPO DE OCORRÊNCIA |  |  |  |
| 17/03/1989 | Estação em boas condições de funcionamento. Realizado nivelamento e uma medição de descarga liquida. |  |  |  |
| 26/05/1989 | Reativado o linígrafo. Realizado nivelamento e uma medição de descarga liquida. |  |  |  |
| 23/07/1989 | Estação em boas condições de funcionamento. Realizado nivelamento. Rio cortado. |  |  |  |
| 18/02/1990 | Visita emergencial. |  |  |  |
| 16/06/1990 | Substituído o relógio do linígrafo. |  |  |  |
| 11/11/1990 | Substituída a régua do lance 7/8m. |  |  |  |
| 25/05/1991 | Substituída a pena do linígrafo. |  |  |  |
| 14/10/1991 | Os lances 5/6; 6/7 e 7/8 estavam aterrados. Instalado o lance 5/8m, chumbado no paredão da ponte. |  |  |  |
| 10/08/1992 | Instalado o lance 2/5m. |  |  |  |
| 18/11/1992 | Corrigido o horário do relógio do linígrafo. |  |  |  |
| 18/03/1993 | Substituído o observador pelo Sr. Gerardo Cassimiro Albuquerque. |  |  |  |
| 28/06/1993 | Aprumado o lance 3/4m. |  |  |  |
| 03/08/1993 | Linígrafo desativado. |  |  |  |
| 01/02/1994 | Realizada uma medição de descarga liquida. |  |  |  |
| 20/05/1994 | Realizada uma medição de descarga liquida. |  |  |  |
| 17/08/1994 | Em virtude de irregularidades nas observações foi substituído o observador pela Sr. Adelmo Oliveira da Silva. |  |  |  |
| 17/02/1995 | Realizada uma medição de descarga liquida. |  |  |  |
| 13/05/1995 | Realizada uma medição de descarga liquida. |  |  |  |
| 26/08/1995 | Rio cortado. |  |  |  |
| 16/11/1995 | Substituído o observador por Josefa Maria da Silva. |  |  |  |
| 19/02/1996 | Realizada uma medição de descarga liquida. |  |  |  |
| 13/05/1996 | Realizada uma medição de descarga liquida. |  |  |  |
| 30/07/1996 | Manutenção na estação. Nivelamento dos lances. |  |  |  |
| 14/12/1996 | Foi recolhido o linígrafo. |  |  |  |
| 12/02/1997 | Substituída a observadora por Adelbo Oliveira da Silva. |  |  |  |
| 26/03/1997 | Realizada uma medição de descarga liquida. |  |  |  |
| 16/06/1997 | Realizada uma medição de descarga liquida. |  |  |  |
| 08/10/1997 | Rio cortado. |  |  |  |
| 17/03/1998 | Reinstalados os lances 1/2; 2/3; 3/4 e 4/5, destruído por terceiros. |  |  |  |
| 18/04/1998 | Feito nivelamento. |  |  |  |
| 14/06/1998 | Realizada uma medição de descarga liquida. |  |  |  |
| 12/09/1998 | Rio cortado. |  |  |  |
| 11/02/1999 | Reinstalado o lance de 1/2m. |  |  |  |
| 19/03/1999 | Realizada uma medição de descarga liquida. |  |  |  |
| 17/04/1999 | Realizada uma medição de descarga liquida. |  |  |  |
| 14/06/1999 | Por falta de velocidade, não foi possível realizar a medição de descarga liquida. |  |  |  |
| 17/09/1999 | Rio cortado. |  |  |  |
| 02/04/2000 | Realizada uma medição de descarga liquida. |  |  |  |
| 09/06/2000 | Realizada uma medição na cota 151cm com desvio de 354,4% |  |  |  |
| 10/07/2001 | Pintados os suportes das águas. |  |  |  |
| 20/04/2002 | Realizada uma medição na cota 171cm. Apresentou desvio de 118,0% em relação a última curva do posto, válida até 31/12/01. |  |  |  |

|  |  | # HISTÓRICO DE ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTAÇÃO: Icó |  |  | CÓDIGO: 36290000 | ## TIPO: FDSQ |
| DATA INSTALAÇÃO: 01/1957 |  |  | DATA EXTINÇÃO: | ## DATA REINSTALAÇÃO: |
| DATA | TIPO DE OCORRÊNCIA |  |  |  |
| 27/06/2002 | Por falta de velocidade, devido a barragem improvisada localizada a montante, não foi realizada a medição líquida. |  |  |  |
| 16/09/2002 | Rio com água empoçada no trecho da estação, entretanto cortado a jusante. |  |  |  |
| 10/12/2002 | Não foi realizada a medição, rio com água empoçada, parada e sem velocidade, considerado cortado |  |  |  |
| 22/03/2003 | Reinstalado o lance de 3/4m Colocada a régua do lance de 5/6m Realizada uma medição na cota 281cm |  |  |  |
| 21/06 e 19/09/2003 | Não foram efetuadas as medições, trecho com pouca profundidade e baixa velocidade |  |  |  |
| 26/07/2004 | Reinstalado o lance de 5/6 e estabilizados os lances de 2/3, 3/4 e 4/5m Rio cortado Dia 29/01/04 às 07:00horas o nível d’água ultrapassou o último lance de réguas de 6,0m, assim como nos dias 17 e 18/02/04 |  |  |  |
| 19/11/2004 | Não foi efetuada a medição, rio praticamente cortado, sem profundidade e velocidade |  |  |  |
| 04/07/2005 | Rio cortado. |  |  |  |
| 19/09/2005 | Substituída a régua do lance de 1/2 m. |  |  |  |
| 19/08/2006 | Substituído o lance de 2/3 m Realizada uma medição na cota 132 cm |  |  |  |
| 10/03/2007 | Medição realizada 150 m a jusante da seção de medição. |  |  |  |
| 12/05/2007 | Medição realizada 300 m a jusante da seção de medição. Substituía a régua do lance 5/6 m. Devida a baixa profundidade não foi possível realizar a medição de descarga sólida. |  |  |  |
| 02/08/2007 | Medição realizada 300 m a jusante da seção de medição. Reinstalados os lances ½, 2/3, ¾, 4/5 e 5/6 m. Devida a baixa profundidade não foi possível realizar a medição de descarga sólida. Remarcada a seção de medição (ponte) definindo Pi na margem esquerda e PF na margem direita, distancia Pi a PF = 169,00 m. Substituído o observador por Anacélia Oliveira da Silva Souza. |  |  |  |
| 16/10/2007 | Medição realizada 300 m a jusante da seção de medição. |  |  |  |
| 23/03/2008 | Instalado o lance 6/8 m para atender a cota máxima. Realizada medição de descarga na cota 447, vazão 508,583 m³/s. Dia 23/03/08 as 6:00h cota 420, às 16:00h cota 472. Dia 24/03/08 às 8:00h cota 506. |  |  |  |
| 20/05/2008 | Realizada medição de descarga na cota 201 cm. Instalado o lance 6/8 m em local mais protegido; fixado o lance ¾ m e reinstalado o lance ½ m. |  |  |  |
| 08/08/2008 | Medição realizada 300 m a jusante da seção de medição. Pintura da seção de réguas. |  |  |  |
| 23/10/2008 | Medição realizada 300 m a jusante da seção de medição. |  |  |  |
| 21/05/2009 | Medição no lado jusante da seção de medição, na cota 252 cm. Fixado e corrigido o lance 5/6 m. |  |  |  |
| 13/08/2009 | Alteração no leito por retirada de areia. Devido a baixa profundidade média não foi possível fazer a medição de descarga sólida. |  |  |  |
| 11/10/2009 | Medição realizada na cota 121 cm. Alteração no leito por retirada de areia. |  |  |  |
| 12/03/2010 | Substituídas as réguas dos lances 4/5 e 5/6 m. |  |  |  |
| 18/05/2010 | Medição realizada na cota 124 cm. Limpeza da estação. |  |  |  |
| 23/07/2010 | Medição realizada na cota 122 cm. |  |  |  |
| 26/10/2010 | Medição realizada na cota 159 cm. |  |  |  |
| 07/04/2011 | Medição realizada na cota 155 cm. Coleta de sedimento de fundo. |  |  |  |
| 18/05/2011 | Medição realizada na cota 199 cm. Realizada a limpeza da estação. |  |  |  |
| 22/07/2011 | Medição realizada na cota 114 cm. Coleta de sedimento de fundo. |  |  |  |

|  |  | # HISTÓRICO DE ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTAÇÃO: Icó |  |  | CÓDIGO: 36290000 | ## TIPO: FDSQ |
| DATA INSTALAÇÃO: 01/1957 |  |  | DATA EXTINÇÃO: | ## DATA REINSTALAÇÃO: |
| DATA | TIPO DE OCORRÊNCIA |  |  |  |
| 19/10/2011 | Medição realizada na cota 108 cm. Substituídas as réguas dos lances 2/3 e 5/6 m. |  |  |  |
| 12/03/2012 | Medição realizada na cota 166 cm. |  |  |  |
| 21/05/2012 | Medição realizada na cota 104 cm. Realizada limpeza e manutenção da estação. Instalado o lance 0,5/1,5m (repetido). Devido as baixas profundidades e falta de velocidade não houve condições para amostragem de sedimento em suspensão, sendo apenas realizada amostragem de sedimento de fundo. |  |  |  |
| 26/07/2012 | Medição realizada na cota 103 cm. Realizada limpeza e manutenção da estação. Devido as baixas profundidades e falta de velocidade não houve condições para amostragem de sedimento em suspensão e nem amostragem de sedimento de fundo. |  |  |  |
| 20/10/2012 | Medição realizada na cota 110 cm. Troca das réguas dos lances 6/8 e 4/5 m. |  |  |  |
| 04/04/2013 | Medição realizada na cota 237 cm. Troca das réguas do lance 4/5 m. |  |  |  |