|  | HISTÓRICO DE ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA |
| --- | --- |
| ESTAÇÃO: Jaguaribe | CÓDIGO: 36320000 | TIPO: FD |
| DATA INSTALAÇÃO: 10/1977 | DATA EXTINÇÃO: - | DATA REINSTALAÇÃO: - |
| DATA | TIPO DE OCORRÊNCIA |
| 26/10/1977 | Estação instalada nesta data, seis lances na margem esquerda. Realizada medição de descarga liquida na cota 276 cm. Feito levantamento de seção transversal. Observador: Carlos Alberto Araújo Rodrigues. |
| 14/02/1978 | Substituído o observador pelo Sr. Manoel Fernandes da Silva. O antigo observador abandonou o local, seguindo para Fortaleza, levando as cadernetas, seu endereço é ignorado. |
| 12/04/1978 | Fiscalização do DNAEE. |
| 22/05/1978 | Realizada medição de descarga liquida na cota 316 cm. |
| 11/08/1978 | Realizada medição de descarga liquida na cota 188 cm. |
| 20/11/1978 | Reinstalado o lance 2/3 m. Realizada medição de descarga liquida. |
| 13/02/1979 | Estação em bom estado de conservação. |
| 16/03/1979 | Estação em bom estado de conservação. |
| 13/04/1979 | Realizada medição de descarga liquida na cota 283 cm. |
| 19/04/1979 | Fiscalização do DNAEE. |
| 14/08/1979 | Realizada medição de descarga liquida na cota 183 cm. |
| 12/11/1979 | Realizada medição de descarga liquida na cota 183 cm. |
| 12/02/1980 | Realizadas duas medições de descarga liquida na cota 228 cm. |
| 13/04/1980 | Estação em bom estado de conservação. |
| 13/04/1980 | Fiscalização do DNAEE. Estação em ordem. |
| 14/08/1980 | Realizada medição de descarga liquida na cota 208 cm. |
| 22/05/1981 | Fiscalização do DNAEE. Estação em ordem. |
| 24/08/1981 | Posto operado pelo DNOCS. Observadora: Corina Fernandes da Silva. |
| 25/03/1982 | Réguas niveladas. |
| 14/04/1982 | Réguas niveladas. Realizada medição de descarga liquida na cota 220 cm. |
| 03/12/1982 | Fiscalização do DNAEE Falta o lance 8/10 m. O lance 2/3 m esta mal fixado. |
| 05/01/1983 | Réguas niveladas. |
| 23/02/1983 | Realizada medição de descarga liquida e levantamento de seção transversal. |
| 13/07/1983 | Fiscalização do DNAEE. Lances precisando de fixação. |
| 05/11/1983 | Fixado o lance 8/10 m. Observador: Manoel Fernandes da Silva. |
| 02/02/1984 | Fiscalização do DNAEE. |
| 09 a 23/04/1984 | Campanha de medições de descarga liquida. |
| 09/05/1984 | Fiscalização do DNAEE. |
| 11 a 17/05/1984 | Campanha de medições de descarga liquida. |
| 04/08/4984 | Substituído o lance 2/3 m. Feito nivelamento e levantamento de seção transversal. |
| 06/03/1985 | Realizadas 06 medições de descarga liquida, nas cotas: 325; 333; 345; 363; 372 e 353 cm. |
| 15/03/1985 | Realizada uma medição descarga liquida e nivelamento das réguas. |
| 03/04/1985 | Realizada uma medição descarga liquida. |
| 16/04/1985 | Realizada uma medição descarga liquida. |
| 05/05/1985 | Realizada uma medição descarga liquida na cota 716 cm. |
| 08/09/1985 | Durante a cheia todos os lances foram aterrados, sendo necessária uma recuperação total. |
| 22/11/1985 | Foi substituído o lance 2/3. |
| 12/08/1986 | Fiscalização do DNAEE – Houve grande alteração no leito nesta última cheia. |
| 02/10/1986 | Nesta data a estação passou a ser operada pela CPRM. Transferido o posto para a margem direita. |

|  | HISTÓRICO DE ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA |
| --- | --- |
| ESTAÇÃO: Jaguaribe | CÓDIGO: 36320000 | TIPO: FD |
| DATA INSTALAÇÃO: 10/1977 | DATA EXTINÇÃO: - | DATA REINSTALAÇÃO: - |
| DATA | TIPO DE OCORRÊNCIA |
| 14/02/1987 | Ampliado o lance de 1/3 m para 2/5 m e corrigido o desnível de -49 cm ocorrido, na instalação em 02/10/1986. |
| 27/04/1987 | Constatado que as leituras a partir de 14/02/1987 até a presente data foram realizadas com 1 metro a menos. |
| 01/08/1987 | Reinstalado o lance de 6/8 m. |
| 11/10/1987 | Estação em boas condições de funcionamento. |
| 20/02/1988 | Estação em boas condições de funcionamento. |
| 17/04/1988 | Estação em boas condições de funcionamento. |
| 19/06/1988 | Fiscalização do DNAEE. |
| 23/07/1988 | Estação em boas condições de funcionamento. |
| 14/12/1988 | Estação em boas condições de funcionamento. |
| 17/03/1989 | Nivelamento e uma medição de descarga na cota 252 cm. |
| 26/05/1989 | Nivelamento e uma medição de descarga na cota 387 cm. |
| 23/07/1989 | Sem medição, rio com filetes d`água inexpressivos, intercalados ao longo da seção. |
| 18/02/1990 | Visita emergencial. |
| 16/06/1990 | Visita emergencial. |
| 11/11/1990 | Estação em boas condições de funcionamento. |
| 25/05/1991 | Estação em boas condições de funcionamento. |
| 13/10/1991 | Estação em boas condições de funcionamento. |
| 12/08/1992 | Cota 227 cm. |
| 06/10/1992 | Visita para colher amostra de água para exame de laboratório. |
| 04/12/1992 | Baixa velocidade não permitiu a medição de descarga liquida. |
| 30/06/1993 | Não foi possível realizar a medição de descarga liquida, baixa velocidade. |
| 05/08/1993 | Não foi possível realizar a medição de descarga liquida, baixa velocidade. |
| 31/01/1994 | Não foi possível realizar a medição de descarga liquida, baixa velocidade. |
| 10/06/1994 | Realizada medição de descarga liquida a vau. |
| 20/08/1994 | Realizada medição descarga liquida. |
| 16/02/1995 | Não foi possível realizar a medição de descarga liquida, baixa velocidade. |
| 08/04/1995 | Visita para colher amostra de água para exame de laboratório. |
| 15/05/1995 | Realizadas duas medições de descarga liquida na cota 250 cm. |
| 12/09/1995 | Realizada medição descarga liquida. |
| 30/10/1995 | Cota 232 cm. |
| 01/12/1995 | Realizada medição descarga liquida. |
| 16/02/1996 | Realizada medição descarga liquida. |
| 11/05/1996 | Realizada medição descarga liquida. |
| 29/07/1996 | Manutenção na estação, nivelamento, levantamento de seção transversal. |
| 02/09/1996 | Visita para colher amostra de água para exame de laboratório. |
| 06/12/1996 | Coleta de parâmetros de qualidade de água. |
| 12/02/1997 | Realizada medição descarga liquida. |
| 31/03/1997 | Cota 388 cm. |
| 19/06/1997 | Levantamento de seção transversal. |
| 18/10/1997 | Realizada medição descarga liquida. |
| 14/03/1998 | Realizada medição descarga liquida. |
| 29/04/1998 | Não foi possível realizar a medição de descarga liquida, baixa velocidade. |

|  | HISTÓRICO DE ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA |
| --- | --- |
| ESTAÇÃO: Jaguaribe | CÓDIGO: 36320000 | TIPO: FD |
| DATA INSTALAÇÃO: 10/1977 | DATA EXTINÇÃO: - | DATA REINSTALAÇÃO: - |
| DATA | TIPO DE OCORRÊNCIA |
| 15/06/1998 | Barragem de areia a montante, para reter água para consumo na cidade de Jaguaribe. |
| 23/09/1998 | Não foi possível realizar a medição de descarga liquida. Barragem provisória 200 m a jusante da estação. |
| 30/03/1999 | Realizada medição descarga liquida. |
| 22/04/1999 | Realizada medição descarga liquida. |
| 28/09/1999 | Realizada medição descarga liquida. |
| 08/06/2000 | Realizada medição descarga liquida. Instalado o RN7 = 6750 mm. |
| 26/07/2000 | Realizada medição descarga liquida. |
| 15/11/2000 | Realizada medição descarga liquida. |
| 02/06/2001 | Construção de uma barragem de areia pelo SAAE, para segurar água do rio para abastecimento da cidade de Jaguaribe. |
| 18/07/2001 | Devido a baixa velocidade e a irregularidade do leito do rio não foi possível realizar a medição de descarga liquida. |
| 08/11/2001 | Substituídas as réguas de 2/4 do lance de 2/6 m Realizada uma medição na cota 225 cm, apresentou desvio de 9,1% em relação a última tabela de calibragem do posto, válida até 31/12/00. |
| 19/04/2002 | Realizada uma medição na cota de 243 cm. Apresentou desvio de 3,3% em relação a última curva de calibragem do posto, válida até 31/12/01. |
| 26/06/2002 | Instalado o lance de 1/2 m, rio estava abaixo desse nível. Realizada uma medição na cota 195 cm. Apresentou desvio de 21,42%. |
| 14/09/2002 | Substituídas as réguas dos lances de 2/6 e 6/8 m. Realizada uma medição na cota 194cm. Apresentou desvio de 20,4% . |
| 07/12/2002 | Realizada uma medição na cota 194cm com desvio de 9,2% |
| 21/03/2003 | Realizada uma medição na cota 323 cm |
| 20/06/2003 | Realizada uma medição na cota 192 cm |
| 18/09/2003 | Realizada uma medição na cota 203 cm |
| 23/07/2004 | Efetuada uma medição na cota 211 cm |
| 18/11/2004 | Efetuada uma medição na cota 208 cm |
| 29/06/2005 | Substituída a régua de 2/3 do lance de 2/6 m. Realizada uma medição na cota 209 cm. |
| 17/09/2005 | Repostas as réguas de PVC do lance de 6/8 m, retiradas (alumínio) por terceiros. Efetuada uma medição na cota 222 cm. Construída uma barragem improvisada de areia a montante para elevar o nível d’ água a fim de facilitar a captação d’água da estação do SAAE que abastece a cidade de Jaguaribe. |
| 17/08/2006 | Construída uma barragem de areia a montante, permitindo pequeno escoamento. Tal barragem foi improvisada com o objetivo de elevar o nível d’água para melhorar a captação da estação do SAAE, localizada a montante da estação da ANA. Realizada uma medição na cota 223 cm |
| 10/03/2007 | Realizada uma medição de descarga 50 m a jusante da seção de medição. |
| 12/05/2007 | Realizada uma medição de descarga 200 m a jusante da seção de medição. |
| 02/08/2007 | Realizada uma medição de descarga 200 m a jusante da seção de medição. Pintura da seção de medição. |
| 13/10/2007 | Realizada uma medição de descarga 200 m a jusante da seção de medição. |
| 22/03/2008 | Realizada medição na cota 459 cm, vazão 510,795 m³/s. |
| 19/05/2008 | Realizada medição na cota 359 cm. |
| 02/08/2008 | Medição realizada 30m a montante da seção de medição. |

|  | HISTÓRICO DE ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA |
| --- | --- |
| ESTAÇÃO: Jaguaribe | CÓDIGO: 36320000 | TIPO: FD |
| DATA INSTALAÇÃO: 10/1977 | DATA EXTINÇÃO: - | DATA REINSTALAÇÃO: - |
| DATA | TIPO DE OCORRÊNCIA |
| 22/10/2008 | Medição realizada 200m a montante da seção de medição. |
| 21/05/2009 | Medição realizada na seção de medição, na cota 428 cm. |
| 13/08/2009 | Medição realizada 20m a montante da seção de medição. |
| 08/10/2009 | Medição realizada 20m a montante da seção de medição. |
| 11/03/2010 | Medição realizada 150m a jusante da seção de medição. |
| 09/06/2010 | Substituída a régua do lance ½ m. Medição realizada 150m a jusante da seção de medição. |
| 23/07/2010 | Medição realizada 170m a jusante da seção de medição. |
| 22/10/2010 | Medição realizada na cota 188 cm. Instalado RN no muro de arrimo da ponte, margem direita, Lado jusante, D 109168. |
| 24/03/2011 | Realizada medição na cota 260 cm. Coletada amostras de sedimento de fundo. |
| 17/05/2011 | Realizada medição na cota 260 cm. Coletada amostras de sedimento de fundo. |
| 24/04/2011 | Realizada medição na cota 212 cm. Coletada amostras de sedimento de fundo. |
| 21/10/2011 | Realizada medição na cota 214 cm. Coletada amostras de sedimento de fundo. |
| 09/03/2012 | Realizada medição na cota 266 cm. Retirada de areia no leito do rio. |
| 17/05/2012 | Realizada medição na cota 196 cm. Retirada de areia no leito do rio. Substituída a régua do lance 1/2 m e recuperada a régua 2/3 do lance 2/6m. |
| 02/08/2012 | Realizada medição na cota 194 cm. Retirada de areia no leito do rio. |
| 17/10/2012 | Realizada medição na cota 193 cm. Coletada amostra de sedimento de fundo. Pequenas profundidades e baixas velocidades não possibilitaram amostragem de sedimento em suspensão. |
| 30/03/2013 | Realizada medição de descarga liquida na cota 298 cm. |

|  | HISTÓRICO DE ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA |
| --- | --- |
| ESTAÇÃO: Jaguaribe | CÓDIGO: 36320000 | TIPO: FD |
| DATA INSTALAÇÃO: 10/1977 | DATA EXTINÇÃO: - | DATA REINSTALAÇÃO: - |
| DATA | TIPO DE OCORRÊNCIA |