| CPRM | HISTÓRICO DE ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA |
| --- | --- |
| ESTAÇÃO:Sítio Vassouras CÓDIGO:37410000 TIPO:FDSQ |  |
| DATA | TIPO DE OCORRÊNCIA |
| 31.03.08 | Estação em boas condições de funcionamento. |
| 28.07.08 | Estação em boas condições de funcionamento. |
| 29.10.08 | Estação em boas condições de funcionamento. |
| 24.04.09 | Realizadas três medições de descargas líquida em cotas extras para definição da curva |
|  | Chave. |
| 05.05.09 | Estação em boas condições de funcionamento. |
| 17.08.09 | Substituídas as réguas do lance de 1/2m. |
| 13.11.09 | Estação em boas condições de funcionamento. |
| 22.02.10 | Estação em boas condições de funcionamento. |
| 21.09.10 | Estação em boas condições de funcionamento. |
| 24.03.11 | Estação em boas condições de funcionamento. |
| 19.04.11 | Estação em boas condições de funcionamento. |
| 05.05.11 | Estação em boas condições de funcionamento. |
| 05.09.11 | Substituídas as réguas dos lances de 1/2 e 4/6m. Reinstalado o lance de réguas de 2/3m. |
| 29.11.11 | Estação em boas condições de funcionamento. |
| 18.05.12 | Estação em boas condições de funcionamento. |
| 03.09.12 | Estação em boas condições de funcionamento. |
| 05.03.13 | Estação em boas condições de funcionamento. |