| CPRM | HISTÓRICO DE ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA |
| --- | --- |
| ESTAÇÃO: Oiticica-II CÓDIGO:37580000 TIPO:FD |
| DATA | TIPO DE OCORRÊNCIA |
| 05.06.08 | Reinstalação dos lances de 7/8 e 8/9m. |
| 30.09.08 | Reinstalação do lance 9/10m. |
| 17.11.08 | Estação em boas condições de funcionamento. |
| 28.04.09 | Realizadas três medições de descargas líquida em cotas extras para definição da |
|  | Curva chave. |
| 29.06.09 | Reinstalado o lance de régua de7/8m. |
| 17.09.09 | Reinstalado o lance de régua de 3/5m. |
| 26.11.09 | Estação em boas condições de funcionamento. |
| 03.02.10 | Estação em boas condições de funcionamento. |
| 23.07.10 | Substituídas as réguas dos lances de 3/4 e 6/7m. |
| 31.01.11 | Estação em boas condições de funcionamento. |
| 29.03.11 | Visita realizada apenas para alteração de tipo conforme autorização da ANA ,de FD |
|  | para FDSQ.. |
| 05.07.11 | Estação em boas condições de funcionamento. |
| 06.11.11 | Fixados o suportes dos lances de 10/11 a 12/13m. |
| 30.01.12 | Reinstalado o lance de réguas de 3/6m. |
| 13.07.12 | Estação em boas condições de funcionamento. |
| 22.10.12 | Estação em boas condições de funcionamento. |
| 26.02.13 | Estação em boas condições de funcionamento. |