| RELATÓRIO DE ENSAIO ANALÍTICO | Projeto AS: 10547IN |
| --- | --- |
| Cliente: PETROBRAS - Imboassica_Macaé |
| Endereço: RODOVIA AMARAL PEIXOTO, 11000 - IMBOASSICA |
| Cidade: Macaé | UF: RJ | CEP: 27295-290 |
| Código do projeto do cliente: 01932-10-00 |

| DATAS E INFORMAÇÔES GERAIS |
| --- |
| Responsável pela coleta: JEFERSON/MARCIN | Data de Extração: 21/06/2010 |
| Data de recebimento da amostra: 17/06/2010 | Data de Injeção: 18/06 – 06/07/2010 |
| Temperatura de Recebimento ºC (Faixa): 4,2 | Data de Quantificação: 23/06 – 12/08/2010 |
| Data de amostragem (quarteamento): N.A. | Data de Emissão do Relatório: 16/08/2010 |
| Data da coleta da amostra: 14/06/2010 | Data de Reemissão do Relatório: 08/12/2010 |

MÉTODOS UTILIZADOS

Método(s) Interno(s)*: PE 4.9 - 127 Rev.: 07; PE 4.9 - 128 Rev.: 07; PE 4.9 - 105 Rev.: 09

Método(s) Externos(s)**: USEPA 8270D; USEPA 5021A, USEPA 8021B; USEPA 8015C

* Método utilizado como referência direta nos ensaios.

** Método normalizado, adaptado e validado.

| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS |
| --- |
| São Paulo: Ana Paula D. Tavares - 04360937 CRQ IV |  |
| Rio de Janeiro: Daniel Bhering - 03212688 CRQ III |  |
| Minas Gerais: Walisson Mol e Marques - 03315643 CRQ III |  |

OBSERVAÇÔES

Os resultados obtidos têm seu valor restrito as amostras analisadas. A reprodução deste relatório só pode ser total e depende da aprovação formal deste laboratório. Os métodos utilizados neste(s) ensaio(s) apresentam-se conformes em relação ao método referenciado. Caso o ensaio tenha apresentado desvios, adições ou exclusões. Estes estarão listados no item informações adicionais do relatório. A análise de radioatividade foi subcontratada a laboratório externo. N.A. – Não Aplicável. Em caso de reemissão do relatório esta versão substitui as versões anteriores.

| RELATÓRIO DE ENSAIO ANALÍTICO | Projeto AS: 10547IN |
| --- | --- |
| Cliente: PETROBRAS - Imboassica_Macaé |
| Endereço: RODOVIA AMARAL PEIXOTO, 11000 - IMBOASSICA |
| Cidade: Macaé | UF: RJ | CEP: 27295-290 |
| Código do projeto do cliente: 01932-10-00 |

| IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA |
| --- |
| Referência A.S. | Referência do Projeto |
| 10547IN001 | 40-A/10 |
| 10547IN002 | 40-B/10 |

| RELATÓRIO DE ENSAIO ANALÍTICO | Projeto AS: 10547IN |
| --- | --- |

| Parâmetros | Unidades | L.D. | L.Q. | BRANCO | 40-A/10 10547IN001 | 40-B/10 10547IN002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsênio | (mg/L) | 0,002 | 0,005 | N.D. | N.D. | N.D. |
| Bário | (mg/L) | 0,002 | 0,010 | N.D. | 168,351 | 18,568 |
| Cádmio | (mg/L) | 0,0003 | 0,0010 | N.D. | N.D. | N.D. |
| Chumbo | (mg/L) | 0,002 | 0,010 | N.D. | N.D. | N.D. |
| Cobre | (mg/L) | 0,001 | 0,005 | N.D. | 0,173 | N.D. |
| COT | (mg/L) | 0,1 | 2,0 | N.D. | 48 | 20 |
| Cromo Total | (mg/L) | 0,005 | 0,010 | N.D. | N.D. | N.D. |
| Ferro | (mg/L) | 0,010 | 0,050 | N.D. | 28,671 | 10,740 |
| Manganês | (mg/L) | 0,005 | 0,010 | N.D. | 1,833 | 0,849 |
| Mercúrio | (µg/L) | 0,20 | 1,00 | N.D. | N.D. | N.D. |
| Níquel | (mg/L) | 0,005 | 0,010 | N.D. | N.D. | N.D. |
| Nitrogênio Amoniacal | (mg/L) | 0,01 | 0,05 | N.D. | 0,45 | 0,15 |
| Ra - 226 | (Bq/L) | - | - | - | 9,6 | 6,71 |
| Ra - 228 | (Bq/L) | - | - | - | 27,1 | 32,2 |
| Vanádio | (mg/L) | 0,002 | 0,010 | N.D. | N.D. | N.D. |
| Zinco | (mg/L) | 0,005 | 0,010 | N.D. | 0,068 | 0,881 |

Dados das Amostras

| Fator de Diluição | 1 | 100 | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Umidade (%) | N.A. | N.A. | N.A. |

| Observações: Para a análise de Bário, a amostra 001 foi diluída 100x e a amostra 002 foi diluída 20x. |
| --- |
| L.D. - Limite de Detecção do método. | L.Q. - Limite de Quantificação do método. |
| N.D. – Não Detectado Acima do Limite de Detecção. | N.A. – Não aplicável. |

| RELATÓRIO DE ENSAIO ANALÍTICO | Projeto AS: 10547IN |
| --- | --- |

| Parâmetros | Unidades | L.D. | L.Q. | BRANCO | 40-A/10 10547IN001 | 40-B/10 10547IN002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 204,49 | 22,45 |
| 2-Metilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 57,23 | 8,18 |
| 3-Metilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 67,71 | 8,98 |
| 4-Metilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 59,17 | 7,99 |
| 2-Clorofenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2,6-Dimetilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 6,51 | 0,85 |
| 2-Etilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 14,16 | 2,17 |
| 2,5-Dimetilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 32,81 | 4,70 |
| 2,4-Dimetilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 20,76 | 2,90 |
| 4-Etilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 5,87 | 0,86 |
| 3,5-Dimetilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 1,72 | 0,33 |
| 2,3-Dimetilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 19,81 | 2,22 |
| 3,4-Dimetilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 7,71 | 0,83 |
| 2-Isopropilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 5,21 | 0,33 |
| 2,3,5-Trimetilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 12,99 | 1,84 |
| 4-Cloro-3-Metilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2,4-Diclorofenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2,6-Diclorofenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2-Nitrofenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2,4,6-Triclorofenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 4-Nitrofenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2,4,5-Triclorofenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. | N.D. |
| 2,3,4,6-Tetraclorofenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. | N.D. |
| Pentaclorofenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. | N.D. |
| Naftaleno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 22,63 | 3,37 |
| 2-Metil-Naftaleno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 8,31 | 1,91 |
| 1-Metil-Naftaleno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 5,87 | 1,27 |
| C2-Naftalenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 9,61 | 3,38 |
| C3-Naftalenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 4,72 | 2,30 |
| C4-Naftalenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 0,50 | 0,77 |
| Acenaftileno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. | N.D. |
| Acenafteno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 0,45 | N.D. |
| Fluoreno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 1,00 | 0,27 |
| C1-Fluorenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 1,61 | 0,52 |
| C2-Fluorenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 1,76 | 0,72 |

| RELATÓRIO DE ENSAIO ANALÍTICO | Projeto AS: 10547IN |
| --- | --- |

| Parâmetros | Unidades | L.D. | L.Q. | BRANCO | 40-A/10 10547IN001 | 40-B/10 10547IN002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fenantreno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 1,68 | 0,50 |
| C1-Fenantrenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 2,74 | 1,04 |
| C2-Fenantrenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 2,49 | 1,16 |
| C3-Fenantrenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 1,20 | 0,80 |
| C4-Fenantrenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 0,51 | N.D. |
| Antraceno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. | N.D. |
| Fluoranteno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. | N.D. |
| Dibenzotiofeno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. | N.D. |
| C1-Dibenzotiofenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. | N.D. |
| C2-Dibenzotiofenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. | N.D. |
| C3-Dibenzotiofenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. | N.D. |
| Pireno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. | N.D. |
| Benzo[a]antraceno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. | N.D. |
| Criseno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. | N.D. |
| C1-Crisenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. | N.D. |
| C2-Crisenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. | N.D. |
| Benzo[b]fluoranteno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. | N.D. |
| Benzo[k]fluoranteno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. | N.D. |
| Benzo[a]pireno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. | N.D. |
| Indeno[1,2,3-cd]pireno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. | N.D. |
| Dibenzo[a,h]antraceno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. | N.D. |
| Benzo[ghi]perileno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. | N.D. |
| Perileno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. | N.D. |

Dados das Amostras

| Fator de Diluição | 1 | 10 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Umidade (%) | N.A. | N.A. | N.A. |

| Dados de Recuperação |
| --- |
| Padrão de Recuperação | Unidades | Faixa de aceitação | Valores Obtidos |

| Fenol-d5 | % | 45-135 | 50 | 51 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitrobenzeno-d5 | % | 45-135 | 32 | 75 | 76 |
| 2-Flúor Bifenila | % | 45-135 | 67 | 92 | 51 |
| 2,4,6-Tribromofenol | % | 45-135 | 101 | 109 | 66 |
| p-Terfenil-d14 | % | 45-135 | 82 | 110 | 58 |

| Observações: A amostra 001 foi diluída 10x devido a presença de interferentes (LD=0,5µg/L) |
| --- |
| L.D. - Limite de Detecção do método. | L.Q. - Limite de Quantificação do método. |
| N.D. – Não Detectado Acima do Limite de Detecção. | N.A. – Não aplicável. |

| RELATÓRIO DE ENSAIO ANALÍTICO | Projeto AS: 10547IN |
| --- | --- |

| Parâmetros | Unidades | L.D. | L.Q. | BRANCO | 40-A/10 10547IN001 | 40-B/10 10547IN002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno | (µg/L) | 0,1 | 1,0 | N.D. | 580,1 | 114,4 |
| Tolueno | (µg/L) | 0,1 | 1,0 | N.D. | 268,1 | 54,2 |
| Etilbenzeno | (µg/L) | 0,1 | 1,0 | N.D. | 60,1 | N.D. |
| m,p-xilenos | (µg/L) | 0,1 | 1,0 | N.D. | 328,7 | 67,2 |
| o-xileno | (µg/L) | 0,1 | 1,0 | N.D. | 140,8 | 28,1 |

Dados das Amostras

| Fator de Diluição | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Umidade (%) | N.A. | N.A. | N.A. |

| Dados de Recuperação |
| --- |
| Padrão de Recuperação | Unidades | Faixa de aceitação | Valores Obtidos |

| a,a,a-Trifluortolueno | % | 60-120 | 60 | 87 | 81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Observações: |
| --- |
| L.D. - Limite de Detecção do método. | L.Q. - Limite de Quantificação do método. |
| N.D. – Não Detectado Acima do Limite de Detecção. | N.A. – Não aplicável. |

DADOS DE CONTROLE DE QUALIDADE

| Amostra fortificada | SPIKE_MIX1#4 | Matriz: ÁGUA |
| --- | --- | --- |
| Data de análise | 25 Jun 2010 9:50 |  |

Dados de Recuperação

| Parâmetros | Unidades | Valor Teórico | Valor Obtido | Variação (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fenol | µg/L | 5,000 | 5,250 | 5 |
| 2-Clorofenol | µg/L | 5,000 | 5,280 | 6 |
| 3-Cloro-4-Metilfenol | µg/L | 5,000 | 5,690 | 14 |
| 4-Nitrofenol | µg/L | 5,000 | 5,680 | 14 |
| Pentaclorofenol | µg/L | 5,000 | 5,850 | 17 |
| 1,4-Diclorobenzeno | µg/L | 5,000 | 4,610 | 8 |
| 1,2,4-Triclorobenzeno | µg/L | 5,000 | 4,890 | 2 |
| Acenafteno | µg/L | 5,000 | 5,080 | 2 |
| Pireno | µg/L | 5,000 | 5,630 | 13 |

| Padrão de Recuperação | Unidades | Faixa de aceitação | Valores Obtidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Fenol-d5 | % | 45-135 | 119 |
| Nitrobenzeno-d5 | % | 45-135 | 103 |
| 2-Flúor Bifenila | % | 45-135 | 107 |
| 2,4,6-Tribromofenol | % | 45-135 | 103 |
| p-Terfenil-d14 | % | 45-135 | 109 |

Observações:

Critério de aceitação da amostra fortificada - variação menor que 25%.

Amostra quantificada após verificação do checklist diário.

DADOS DE CONTROLE DE QUALIDADE

| Amostra fortificada | 100PPB_ÁGUA | Matriz: ÁGUA |
| --- | --- | --- |
| Data de análise | 19/06/10 |  |

Dados de Recuperação

| Parâmetros | Unidades | Valor Teórico | Valor Obtido | Variação (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno | (µg/L) | 100 | 83,6 | 16 |
| Tolueno | (µg/L) | 100 | 96,2 | 4 |
| Etilbenzeno | (µg/L) | 100 | 94,6 | 5 |
| m,p-xilenos | (µg/L) | 200 | 192,1 | 4 |
| o-xileno | (µg/L) | 100 | 93,4 | 7 |

| Padrão de Recuperação | Unidades | Faixa de aceitação | Valores Obtidos |
| --- | --- | --- | --- |
| a,a,a-trifluortolueno | % | 60-120 | 112 |

Observações:

Critério de aceitação da amostra fortificada - variação menor que 25%.

Amostra quantificada após verificação do checklist diário.

DADOS DE CONTROLE DE QUALIDADE

| Amostra fortificada | CQS063010F | Matriz: ÁGUA |
| --- | --- | --- |
| Data de análise | 03 - 21/07/2010 |  |

Dados de Recuperação

| Parâmetros | Unidades | Valor Teórico | Valor Obtido | Variação (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsênio | (mg/L) | 0,025 | 0,024 | 3 |
| Bário | (mg/L) | 0,500 | 0,534 | 7 |
| Cádmio | (mg/L) | 0,500 | 0,542 | 8 |
| Chumbo | (mg/L) | 0,500 | 0,425 | 15 |
| Cobre | (mg/L) | 0,500 | 0,576 | 15 |
| Cromo Total | (mg/L) | 0,500 | 0,475 | 5 |
| Ferro Total | (mg/L) | 0,500 | 0,495 | 1 |
| Manganês | (mg/L) | 0,500 | 0,504 | 1 |
| Mercúrio | (µg/L) | 25,00 | 21,55 | 14 |
| Níquel | (mg/L) | 0,500 | 0,497 | 1 |
| Vanádio | (mg/L) | 0,500 | 0,485 | 3 |
| Zinco | (mg/L) | 0,500 | 0,456 | 9 |

Observações:

Critério de aceitação da amostra fortificada - variação menor que 25%.

Amostra quantificada após verificação do checklist diário.

DADOS DE CONTROLE DE QUALIDADE

| Amostra fortificada |  | Matriz: ÁGUA |
| --- | --- | --- |
| Data de análise | 02 – 20/07/2010 |  |

Dados de Recuperação

| Parâmetros | Unidades | Valor Teórico | Valor Obtido | Variação (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COT | (mg/L) | 20,0 | 20,1 | 1 |
| Nitrogênio Amoniacal | (mg/L) | 1,00 | 1,06 | 6 |
| Salinidade | - | 30,0 | 31,0 | 3 |

Observações:

Critério de aceitação da amostra fortificada - variação menor que 25%.

Amostra quantificada após verificação do checklist diário.

Opiniões, Interpretações e Informações Adicionais.

Não se aplica

Obs.: As opiniões interpretações e informações adicionais não fazem parte do escopo do credenciamento do laboratório listado no quadro de credenciamento

____________________________