| RELATÓRIO DE ENSAIO ANALÍTICO |  |  | Projeto AS: 10544IN |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente: PETROBRAS - Imboassica_Macaé |  |  |  |
| Endereço: RODOVIA AMARAL PEIXOTO, 11000 - IMBOASSICA |  |  |  |
| Cidade: Macaé | UF: RJ | CEP: 27295-290 |  |
| Código do projeto do cliente: 01932-10-00 |  |  |  |

| DATAS E INFORMAÇÔES GERAIS |  |
| --- | --- |
| Responsável pela coleta: FÁTIMA | Data de Extração: 23/06/2010 |
| Data de recebimento da amostra: 17/06/2010 | Data de Injeção: 18/06 – 06/07/2010 |
| Temperatura de Recebimento ºC (Faixa): 4,2 | Data de Quantificação: 23/06 – 22/07/2010 |
| Data de amostragem (quarteamento): N.A. | Data de Emissão do Relatório: 27/07/2010 |
| Data da coleta da amostra: 15/06/2010 | Data de Reemissão do Relatório: 09/12/2010 |

MÉTODOS UTILIZADOS

Método(s) Interno(s)*: PE 4.9 - 127 Rev.: 07; PE 4.9 - 128 Rev.: 07; PE 4.9 - 105 Rev.: 09

Método(s) Externos(s)**: USEPA 8270D; USEPA 5021A, USEPA 8021B; USEPA 8015C

- * Método utilizado como referência direta nos ensaios.

- ** Método normalizado, adaptado e validado.

| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS |  |
| --- | --- |
| São Paulo: Ana Paula D. Tavares - 04360937 CRQ IV |  |
| Rio de Janeiro: Daniel Bhering - 03212688 CRQ III |  |
| Minas Gerais: Walisson Mol e Marques - 03315643 CRQ III |  |

# OBSERVAÇÔES

- Os resultados obtidos têm seu valor restrito as amostras analisadas. - A reprodução deste relatório só pode ser total e depende da aprovação formal deste laboratório. - Os métodos utilizados neste(s) ensaio(s) apresentam-se conformes em relação ao método referenciado. Caso o ensaio tenha apresentado desvios, adições ou exclusões. Estes estarão listados no item informações adicionais do relatório. - A análise de radioatividade foi subcontratada a laboratório externo. - N.A. – Não Aplicável. - Em caso de reemissão do relatório esta versão substitui as versões anteriores.

| RELATÓRIO DE ENSAIO ANALÍTICO |  |  | Projeto AS: 10544IN |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente: PETROBRAS - Imboassica_Macaé |  |  |  |
| Endereço: RODOVIA AMARAL PEIXOTO, 11000 - IMBOASSICA |  |  |  |
| Cidade: Macaé | UF: RJ | CEP: 27295-290 |  |
| Código do projeto do cliente: 01932-10-00 |  |  |  |

| IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA |  |
| --- | --- |
| Referência A.S. | Referência do Projeto |
| 10544IN001 | 26/10 |

| RELATÓRIO DE ENSAIO ANALÍTICO | Projeto AS: 10544IN |
| --- | --- |

| Parâmetros | Unidades | L.D. | L.Q. | BRANCO | 26/10 10544IN001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsênio | (mg/L) | 0,002 | 0,005 | N.D. | 0,011 |
| Bário | (mg/L) | 0,002 | 0,010 | N.D. | 0,987 |
| Cádmio | (mg/L) | 0,0003 | 0,0010 | N.D. | N.D. |
| Chumbo | (mg/L) | 0,002 | 0,010 | N.D. | N.D. |
| Cobre | (mg/L) | 0,001 | 0,005 | N.D. | N.D. |
| Cromo Total | (mg/L) | 0,005 | 0,010 | N.D. | N.D. |
| Ferro Total | (mg/L) | 0,010 | 0,050 | N.D. | 2,060 |
| Manganês | (mg/L) | 0,005 | 0,010 | N.D. | 0,179 |
| Mercúrio | (µg/L) | 0,20 | 1,00 | N.D. | N.D. |
| Níquel | (mg/L) | 0,005 | 0,010 | N.D. | N.D. |
| Vanádio | (mg/L) | 0,002 | 0,010 | N.D. | N.D. |
| Zinco | (mg/L) | 0,005 | 0,010 | N.D. | 0,089 |
| COT | (mg/L) | 0,5 | 1,0 | N.D. | 39,0 |
| Nitrogênio Amoniacal | (mg/L) | 0,01 | 0,05 | N.D. | 0,23 |
| Ra – 226 | (Bq/L) | - | - | - | 0,554 |
| Ra – 228 | (Bq/L) | - | - | - | 0,472 |

Dados das Amostras

| Fator de Diluição | 1 | 1 |
| --- | --- | --- |
| Umidade (%) | N.A. | N.A. |

| Observações: |  |
| --- | --- |
| L.D. - Limite de Detecção do método. | L.Q. - Limite de Quantificação do método. |
| N.D. – Não Detectado Acima do Limite de Detecção. | N.A. – Não aplicável. |

| RELATÓRIO DE ENSAIO ANALÍTICO | Projeto AS: 10544IN |
| --- | --- |

| Parâmetros | Unidades | L.D. | L.Q. | BRANCO | 26/10 10544IN001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 41,93 |
| 2-Metilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 35,68 |
| 3-Metilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 30,05 |
| 4-Metilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 24,61 |
| 2-Clorofenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| 2,6-Dimetilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 3,29 |
| 2-Etilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 22,63 |
| 2,5-Dimetilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 29,12 |
| 2,4-Dimetilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 21,09 |
| 4-Etilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 2,01 |
| 3,5-Dimetilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 9,79 |
| 2,3-Dimetilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 11,07 |
| 3,4-Dimetilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 8,61 |
| 2-Isopropilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| 2,3,5-Trimetilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| 4-Cloro-3-Metilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| 2,4-Diclorofenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| 2,6-Diclorofenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| 2-Nitrofenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| 2,4,6-Triclorofenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| 4-Nitrofenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| 2,4,5-Triclorofenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| 2,3,4,6-Tetraclorofenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| Pentaclorofenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| Naftaleno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 36,10 |
| 2-Metil-Naftaleno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 18,75 |
| 1-Metil-Naftaleno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 15,25 |
| C2-Naftalenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 23,45 |
| C3-Naftalenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 10,86 |
| C4-Naftalenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 3,50 |
| Acenaftileno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| Acenafteno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 0,52 |
| Fluoreno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| C1-Fluorenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 1,55 |
| C2-Fluorenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 1,49 |

| RELATÓRIO DE ENSAIO ANALÍTICO | Projeto AS: 10544IN |
| --- | --- |

| Parâmetros | Unidades | L.D. | L.Q. | BRANCO | 26/10 10544IN001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fenantreno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 4,90 |
| C1-Fenantrenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 4,76 |
| C2-Fenantrenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 3,48 |
| C3-Fenantrenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 2,65 |
| C4-Fenantrenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 0,33 |
| Antraceno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| Fluoranteno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| Dibenzotiofeno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 0,84 |
| C1-Dibenzotiofenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 0,98 |
| C2-Dibenzotiofenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 0,53 |
| C3-Dibenzotiofenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 0,43 |
| Pireno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| Benzo[a]antraceno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 0,44 |
| Criseno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 0,38 |
| C1-Crisenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 0,50 |
| C2-Crisenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 0,83 |
| Benzo[b]fluoranteno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| Benzo[k]fluoranteno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| Benzo[a]pireno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| Indeno[1,2,3-cd]pireno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| Dibenzo[a,h]antraceno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| Benzo[ghi]perileno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| Perileno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |

Dados das Amostras

| Fator de Diluição | 1 | 10 |
| --- | --- | --- |
| Umidade (%) | N.A. | N.A. |

| Dados de Recuperação |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Padrão de Recuperação | Unidades | Faixa de aceitação | Valores Obtidos |

| Fenol-d5 | % | 45-135 | 50 | 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitrobenzeno-d5 | % | 45-135 | 52 | 71 |
| 2-Flúor Bifenila | % | 45-135 | 67 | 45 |
| 2,4,6-Tribromofenol | % | 45-135 | 101 | 65 |
| p-Terfenil-d14 | % | 45-135 | 82 | 57 |

| Observações: A amostra foi diluída 10x devido a presença de interferentes. |  |
| --- | --- |
| L.D. - Limite de Detecção do método. | L.Q. - Limite de Quantificação do método. |
| N.D. – Não Detectado Acima do Limite de Detecção. | N.A. – Não aplicável. |

| RELATÓRIO DE ENSAIO ANALÍTICO | Projeto AS: 10544IN |
| --- | --- |

| Parâmetros | Unidades | L.D. | L.Q. | BRANCO | 26/10 10544IN001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno | (µg/L) | 0,1 | 1,0 | N.D. | 1289,2 |
| Tolueno | (µg/L) | 0,1 | 1,0 | N.D. | 1298,2 |
| Etilbenzeno | (µg/L) | 0,1 | 1,0 | N.D. | 148,0 |
| m,p-xilenos | (µg/L) | 0,1 | 1,0 | N.D. | 434,8 |
| o-xileno | (µg/L) | 0,1 | 1,0 | N.D. | 260,7 |

Dados das Amostras

| Fator de Diluição | 1 | 1 |
| --- | --- | --- |
| Umidade (%) | N.A. | N.A. |

| Dados de Recuperação |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Padrão de Recuperação | Unidades | Faixa de aceitação | Valores Obtidos |

| a,a,a-Trifluortolueno | % | 60-120 | 70 | 88 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Observações: |  |
| --- | --- |
| L.D. - Limite de Detecção do método. | L.Q. - Limite de Quantificação do método. |
| N.D. – Não Detectado Acima do Limite de Detecção. | N.A. – Não aplicável. |

DADOS DE CONTROLE DE QUALIDADE

| Amostra fortificada | SPIKE_A | Matriz: ÁGUA |
| --- | --- | --- |
| Data de análise | 25/06/2010 |  |

Dados de Recuperação

| Parâmetros | Unidades | Valor Teórico | Valor Obtido | Variação (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fenol | µg/L | 5,000 | 5,250 | 5 |
| 2-Clorofenol | µg/L | 5,000 | 5,280 | 6 |
| 3-Cloro-4-Metilfenol | µg/L | 5,000 | 5,690 | 14 |
| 4-Nitrofenol | µg/L | 5,000 | 5,680 | 14 |
| Pentaclorofenol | µg/L | 5,000 | 5,850 | 17 |
| 1,4-Diclorobenzeno | µg/L | 5,000 | 4,610 | 8 |
| 1,2,4-Triclorobenzeno | µg/L | 5,000 | 4,890 | 2 |
| Acenafteno | µg/L | 5,000 | 5,080 | 2 |
| Pireno | µg/L | 5,000 | 5,630 | 13 |

| Padrão de Recuperação | Unidades | Faixa de aceitação | Valores Obtidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Fenol-d5 | % | 45-135 | 119 |
| Nitrobenzeno-d5 | % | 45-135 | 103 |
| 2-Flúor Bifenila | % | 45-135 | 107 |
| 2,4,6-Tribromofenol | % | 45-135 | 103 |
| p-Terfenil-d14 | % | 45-135 | 109 |

Observações:

Critério de aceitação da amostra fortificada - variação menor que 25%.

Amostra quantificada após verificação do checklist diário.

DADOS DE CONTROLE DE QUALIDADE

| Amostra fortificada | 100PPB_ÁGUA | Matriz: ÁGUA |
| --- | --- | --- |
| Data de análise | 19/06/10 |  |

Dados de Recuperação

| Parâmetros | Unidades | Valor Teórico | Valor Obtido | Variação (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno | (µg/L) | 100 | 83,6 | 16 |
| Tolueno | (µg/L) | 100 | 96,2 | 4 |
| Etilbenzeno | (µg/L) | 100 | 94,6 | 5 |
| m,p-xilenos | (µg/L) | 200 | 192,1 | 4 |
| o-xileno | (µg/L) | 100 | 93,4 | 7 |

| Padrão de Recuperação | Unidades | Faixa de aceitação | Valores Obtidos |
| --- | --- | --- | --- |
| a,a,a-trifluortolueno | % | 60-120 | 112 |

Observações:

Critério de aceitação da amostra fortificada - variação menor que 25%.

Amostra quantificada após verificação do checklist diário.

DADOS DE CONTROLE DE QUALIDADE

| Amostra fortificada | CQS063010F | Matriz: ÁGUA |
| --- | --- | --- |
| Data de análise | 03/07/2010 |  |

Dados de Recuperação

| Parâmetros | Unidades | Valor Teórico | Valor Obtido | Variação (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsênio | (mg/L) | 0,025 | 0,028 | 11 |
| Bário | (mg/L) | 0,500 | 0,472 | 6 |
| Cádmio | (mg/L) | 0,500 | 0,477 | 5 |
| Chumbo | (mg/L) | 0,500 | 0,502 | 0 |
| Cobre | (mg/L) | 0,500 | 0,515 | 3 |
| Cromo Total | (mg/L) | 0,500 | 0,436 | 13 |
| Ferro Total | (mg/L) | 0,500 | 0,440 | 12 |
| Manganês | (mg/L) | 0,500 | 0,455 | 9 |
| Mercúrio | (µg/L) | 0,025 | 0,022 | 14 |
| Níquel | (mg/L) | 0,500 | 0,438 | 12 |
| Vanádio | (mg/L) | 0,500 | 0,436 | 13 |
| Zinco | (mg/L) | 0,500 | 0,414 | 17 |

Observações:

Critério de aceitação da amostra fortificada - variação menor que 25%.

Amostra quantificada após verificação do checklist diário.

DADOS DE CONTROLE DE QUALIDADE

| Amostra fortificada |  | Matriz: ÁGUA |
| --- | --- | --- |
| Data de análise | 01 – 19/07/2010 |  |

Dados de Recuperação

| Parâmetros | Unidades | Valor Teórico | Valor Obtido | Variação (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COT | (mg/L) | 20,0 | 20,7 | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | (mg/L) | 1,00 | 0,97 | 3 |

Observações:

Critério de aceitação da amostra fortificada - variação menor que 25%.

Amostra quantificada após verificação do checklist diário.

Opiniões, Interpretações e Informações Adicionais.

Não se aplica

Obs.: As opiniões interpretações e informações adicionais não fazem parte do escopo do credenciamento do laboratório listado no quadro de credenciamento

____________________________