| RELATÓRIO DE ENSAIO ANALÍTICO |  |  | Projeto AS: 10809IN |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente: PETROBRAS - Imboassica_Macaé |  |  |  |
| Endereço: RODOVIA AMARAL PEIXOTO, 11000 - IMBOASSICA |  |  |  |
| Cidade: Macaé | UF: RJ | Cep: 27295-290 |  |
| Código do projeto do cliente: 01932-10-00 |  |  |  |

| DATAS E INFORMAÇÔES GERAIS |  |
| --- | --- |
| Responsável pela coleta: DANIEL | Período de Extração: 30/06/2010 |
| /ata de recebimento da amostra: 28/06/2010 | Período de Injeção: 01/07-01/07/2010 |
| Temperatura de Recebimento ºC (Faixa): 3,7 | Período de Quantificação: 03/07-27/07/2010 |
| Período de amostragem (quarteamento):. N.A. | Data de Emissão do Relatório: 24/08/2010 |
| Período da coleta da amostra: 23/06/2010 | Data de Reemissão do Relatório: 13/12/2010 |

MÉTODOS UTILIZADOS

Método(s) Interno(s)*: PE 4.9 - 127 Rev.: 07; PE 4.9 - 128 Rev.: 07; PE 4.9 - 105 Rev.: 09

Método(s) Externos(s)**: USEPA 8270D; USEPA 5021A, USEPA 8021B; USEPA 8015C

- * Método utilizado como referência direta nos ensaios.

- ** Método normalizado, adaptado e validado.

| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS |  |
| --- | --- |
| São Paulo: Ana Paula D. Tavares - 04360937 CRQ IV |  |
| Rio de Janeiro: Daniel Bhering - 03212688 CRQ III |  |
| Minas Gerais: Walisson Mol e Marques - 03315643 CRQ III |  |

# OBSERVAÇÔES

- Os resultados obtidos têm seu valor restrito as amostras analisadas. - As amostras foram analisadas como recebidas, isentando o laboratório de qualquer responsabilidade referente aos procedimentos e dados de coleta. - A reprodução deste relatório só pode ser total e depende da aprovação formal deste laboratório. - Os métodos utilizados neste(s) ensaio(s) apresentam-se conformes em relação ao método referenciado. Caso o ensaio tenha apresentado desvios, adições ou exclusões. Estes estarão listados no item informações adicionais do relatório. - Análise de Radioisótopos foi realizado em laboratório externo. - N.A. – Não Aplicável. - Em caso de reemissão do relatório esta versão substitui as versões anteriores

| RELATÓRIO DE ENSAIO ANALÍTICO |  |  | Projeto AS: 10809IN |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente: PETROBRAS - Imboassica_Macaé |  |  |  |
| Endereço: RODOVIA AMARAL PEIXOTO, 11000 - IMBOASSICA |  |  |  |
| Cidade: Macaé | UF:: RJ | Cep: 27295-290 |  |
| Código do projeto do cliente: 01932-10-00 |  |  |  |

| IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA |  |
| --- | --- |
| Referência A.S. | Referência do Projeto |
| 10809IN001 | 27/10 |

| RELATÓRIO DE ENSAIO ANALÍTICO | Projeto AS: 10809IN |
| --- | --- |

| Parâmetros | Unidades | L.D. | L.Q. | BRANCO | 27/10 10809IN001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsênio | (mg/L) | 0,002 | 0,005 | N.D. | N.D. |
| Bário | (mg/L) | 0,002 | 0,010 | N.D. | 0,514 |
| Cádmio | (mg/L) | 0,0003 | 0,0010 | N.D. | N.D. |
| Chumbo | (mg/L) | 0,002 | 0,010 | N.D. | N.D. |
| Cobre | (mg/L) | 0,001 | 0,005 | N.D. | N.D. |
| COT | (mg/L) | 0,5 | 1,0 | N.D. | 112 |
| Cromo Total | (mg/L) | 0,005 | 0,010 | N.D. | 0,022 |
| Ferro Total | (mg/L) | 0,010 | 0,050 | N.D. | 1,823 |
| Manganês | (mg/L) | 0,005 | 0,010 | N.D. | 0,275 |
| Mercúrio | (µg/L) | 0,20 | 1,00 | N.D. | N.D. |
| Níquel | (mg/L) | 0,005 | 0,010 | N.D. | N.D. |
| Nitrogênio Amoniacal | (mg/L) | 0,01 | 0,05 | N.D. | 159,85 |
| Ra-226 | (Bq/L) | - | - | - | <0,05 |
| Ra-228 | (Bq/L) | - | - | - | <0,1 |
| Vanádio | (mg/L) | 0,002 | 0,010 | N.D. | N.D. |
| Zinco | (mg/L) | 0,005 | 0,010 | N.D. | 0,114 |

Dados das Amostras

| Fator de Diluição | 1 | 100 |
| --- | --- | --- |
| Umidade (%) | N.A. | N.A. |

| Observações: Para análise de Nitrogênio Amoniacal a amostra foi diluída 100x |  |
| --- | --- |
| L.D. - Limite de Detecção do método. | L.Q. - Limite de Quantificação do método. |
| N.D. – Não Detectado Acima do Limite de Detecção. | N.A. – Não aplicável. |

| RELATÓRIO DE ENSAIO ANALÍTICO | Projeto AS: 10809IN |
| --- | --- |

| Parâmetros | Unidades | L.D. | L.Q. | BRANCO | 27/10 10809IN001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 56,30 |
| 2-Metilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 51,90 |
| 3-Metilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 38,42 |
| 4-Metilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 29,26 |
| 2-Clorofenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| 2,6-Dimetilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 4,80 |
| 2-Etilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 43,30 |
| 2,5-Dimetilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 38,06 |
| 2,4-Dimetilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 35,23 |
| 4-Etilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 2,14 |
| 3,5-Dimetilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 19,36 |
| 2,3-Dimetilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 20,10 |
| 3,4-Dimetilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 15,39 |
| 2-Isopropilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| 2,3,5-Trimetilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| 4-Cloro-3-Metilfenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| 2,4-Diclorofenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| 2,6-Diclorofenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| 2-Nitrofenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| 2,4,6-Triclorofenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| 4-Nitrofenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| 2,4,5-Triclorofenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| 2,3,4,6-Tetraclorofenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| Pentaclorofenol | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| Naftaleno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 50,23 |
| 2-Metil-Naftaleno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 39,43 |
| 1-Metil-Naftaleno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 29,01 |
| C2-Naftalenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 89,76 |
| C3-Naftalenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 70,80 |
| C4-Naftalenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 43,16 |
| Acenaftileno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| Acenafteno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 1,96 |
| Fluoreno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 2,74 |
| C1-Fluorenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 5,42 |
| C2-Fluorenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 8,68 |

| RELATÓRIO DE ENSAIO ANALÍTICO | Projeto AS: 10809IN |
| --- | --- |

| Parâmetros | Unidades | L.D. | L.Q. | BRANCO | 27/10 10809IN001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fenantreno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 11,55 |
| C1-Fenantrenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 22,58 |
| C2-Fenantrenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 31,38 |
| C3-Fenantrenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 28,79 |
| C4-Fenantrenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 8,84 |
| Antraceno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| Fluoranteno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| Dibenzotiofeno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 1,99 |
| C1-Dibenzotiofenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 4,47 |
| C2-Dibenzotiofenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 3,83 |
| C3-Dibenzotiofenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 3,97 |
| Pireno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| Benzo[a]antraceno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| Criseno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| C1-Crisenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 4,80 |
| C2-Crisenos | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | 8,22 |
| Benzo[b]fluoranteno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| Benzo[k]fluoranteno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| Benzo[a]pireno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| Indeno[1,2,3-cd]pireno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| Dibenzo[a,h]antraceno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| Benzo[ghi]perileno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |
| Perileno | (µg/L) | 0,05 | 0,20 | N.D. | N.D. |

Dados das Amostras

| Fator de Diluição | 1 | 20 |
| --- | --- | --- |
| Umidade (%) | N.A. | N.A. |

| Dados de Recuperação |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Padrão de Recuperação | Unidades | Faixa de aceitação | Valores Obtidos |

| Fenol-d5 | % | 45-135 | 109 | 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitrobenzeno-d5 | % | 45-135 | 106 | 117 |
| 2-Flúor Bifenila | % | 45-135 | 107 | 88 |
| 2,4,6-Tribromofenol | % | 45-135 | 103 | 115 |
| p-Terfenil-d14 | % | 45-135 | 105 | 112 |

| Observações: |  |
| --- | --- |
| L.D. - Limite de Detecção do método. | L.Q. - Limite de Quantificação do método. |
| N.D. – Não Detectado Acima do Limite de Detecção. | N.A. – Não aplicável. |

| RELATÓRIO DE ENSAIO ANALÍTICO | Projeto AS: 10809IN |
| --- | --- |

| Parâmetros | Unidades | L.D. | L.Q. | BRANCO | 27/10 10809IN001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno | (µg/L) | 0,1 | 1,0 | N.D. | 1353,9 |
| Tolueno | (µg/L) | 0,1 | 1,0 | N.D. | 1349,8 |
| Etilbenzeno | (µg/L) | 0,1 | 1,0 | N.D. | 175,2 |
| m,p-xilenos | (µg/L) | 0,1 | 1,0 | N.D. | 485,9 |
| o-xileno | (µg/L) | 0,1 | 1,0 | N.D. | 298,4 |

Dados das Amostras

| Fator de Diluição | 1 | 1 |
| --- | --- | --- |
| Umidade (%) | N.A. | N.A. |

| Dados de Recuperação |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Padrão de Recuperação | Unidades | Faixa de aceitação | Valores Obtidos |

| a,a,a-Trifluortolueno | % | 60-120 | 78 | 97 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Observações: |  |
| --- | --- |
| L.D. - Limite de Detecção do método. | L.Q. - Limite de Quantificação do método. |
| N.D. – Não Detectado Acima do Limite de Detecção. | N.A. – Não aplicável. |

DADOS DE CONTROLE DE QUALIDADE

| Amostra fortificada | SPIKE_MIX1#4 | Matriz: ÁGUA |
| --- | --- | --- |
| Data de análise | 25 Jun 2010 9:50 |  |

Dados de Recuperação

| Parâmetros | Unidades | Valor Teórico | Valor Obtido | Variação (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fenol | µg/L | 5,000 | 5,250 | 5 |
| 2-Clorofenol | µg/L | 5,000 | 5,280 | 6 |
| 3-Cloro-4-Metilfenol | µg/L | 5,000 | 5,690 | 14 |
| 4-Nitrofenol | µg/L | 5,000 | 5,680 | 14 |
| Pentaclorofenol | µg/L | 5,000 | 5,850 | 17 |
| 1,4-Diclorobenzeno | µg/L | 5,000 | 4,610 | 8 |
| 1,2,4-Triclorobenzeno | µg/L | 5,000 | 4,890 | 2 |
| Acenafteno | µg/L | 5,000 | 5,080 | 2 |
| Pireno | µg/L | 5,000 | 5,630 | 13 |

| Padrão de Recuperação | Unidades | Faixa de aceitação | Valores Obtidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Fenol-d5 | % | 45-135 | 119 |
| Nitrobenzeno-d5 | % | 45-135 | 103 |
| 2-Flúor Bifenila | % | 45-135 | 107 |
| 2,4,6-Tribromofenol | % | 45-135 | 103 |
| p-Terfenil-d14 | % | 45-135 | 109 |

Observações:

Critério de aceitação da amostra fortificada - variação menor que 25%.

Amostra quantificada após verificação do checklist diário.

DADOS DE CONTROLE DE QUALIDADE

| Amostra fortificada | 100PPB_ÁGUA | Matriz: ÁGUA |
| --- | --- | --- |
| Data de análise | 29/06/10 |  |

Dados de Recuperação

| Parâmetros | Unidades | Valor Teórico | Valor Obtido | Variação (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzeno | (µg/L) | 100 | 89,7 | 10 |
| Tolueno | (µg/L) | 100 | 104,1 | 4 |
| Etilbenzeno | (µg/L) | 100 | 105,5 | 5 |
| m,p-xilenos | (µg/L) | 200 | 210,5 | 5 |
| o-xileno | (µg/L) | 100 | 105,5 | 6 |

| Padrão de Recuperação | Unidades | Faixa de aceitação | Valores Obtidos |
| --- | --- | --- | --- |
| a,a,a-trifluortolueno | % | 60-120 | 118 |

Observações:

Critério de aceitação da amostra fortificada - variação menor que 25%.

Amostra quantificada após verificação do checklist diário.

DADOS DE CONTROLE DE QUALIDADE

| Amostra fortificada | CQS071410G | Matriz: ÁGUA |
| --- | --- | --- |
| Data de análise | 14/7/2010 |  |

Dados de Recuperação

| Parâmetros | Unidades | Valor Teórico | Valor Obtido | Variação (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsênio | (mg/L) | 0,025 | 0,024 | 3 |
| Bário | (mg/L) | 0,500 | 0,547 | 9 |
| Cádmio | (mg/L) | 0,500 | 0,453 | 9 |
| Chumbo | (mg/L) | 0,500 | 0,471 | 6 |
| Cobre | (mg/L) | 0,500 | 0,503 | 1 |
| Cromo Total | (mg/L) | 0,500 | 0,452 | 10 |
| Ferro Total | (mg/L) | 0,500 | 0,480 | 4 |
| Manganês | (mg/L) | 0,500 | 0,471 | 6 |
| Mercúrio | (µg/L) | 25,00 | 29,73 | 19 |
| Níquel | (mg/L) | 0,500 | 0,433 | 13 |
| Vanádio | (mg/L) | 0,500 | 0,488 | 2 |
| Zinco | (mg/L) | 0,500 | 0,444 | 11 |

Observações:

Critério de aceitação da amostra fortificada - variação menor que 25%.

Amostra quantificada após verificação do checklist diário.

DADOS DE CONTROLE DE QUALIDADE

| Amostra fortificada |  | Matriz: ÁGUA |
| --- | --- | --- |
| Data de análise | 07 – 26/07/2010 |  |

Dados de Recuperação

| Parâmetros | Unidades | Valor Teórico | Valor Obtido | Variação (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COT | (mg/L) | 20,0 | 16,8 | 16 |
| Nitrogênio Amoniacal | (mg/L) | 1,00 | 1,20 | 20 |
| Salinidade | - | 30,0 | 31,0 | 3 |

Observações:

Critério de aceitação da amostra fortificada - variação menor que 25%.

Amostra quantificada após verificação do checklist diário.

Opiniões, Interpretações e Informações Adicionais.

Não se aplica

Obs.: As opiniões interpretações e informações adicionais não fazem parte do escopo do credenciamento do laboratório listado no quadro de credenciamento