## PLANILHA_TOG DIÁRIO
UNIDADE DE NEGÓCIO: UO-ES |  |  | Plataforma: FPSO Cidade de São Mateus
Teor de óleos e graxas - TOG (mg/L) no ano 2012 - METODOLOGIA EMPREGADA PARA DETERMINAÇÃO DE TOG GRAVIMÉTRICO
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
Dia
1 | bar: JAN to DEZ
2 | bar: JAN to DEZ
3 | bar: JAN to DEZ
4 | bar: JAN to DEZ
5 | bar: JAN to DEZ
6 | bar: JAN to DEZ
7 | bar: JAN to DEZ
8 | bar: JAN to DEZ
9 | bar: JAN to DEZ
10 | DF | DF | DF | DF | 5 | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF
11 | bar: JAN to DEZ
12 | bar: JAN to DEZ
13 | DF | DF | DF | 7 | 12 | DF | DF | DF | DF | DF | DF | <5
14 | bar: JAN to DEZ
15 | DF | DF | DF | DF | DF | 9 | DF | DF | DF | DF | DF | DF
16 | DF | DF | DF | 8 | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF
17 | bar: JAN to DEZ
18 | DF | 6 | <5 | DF | DF | <5 | DF | DF | DF | DF | DF | DF
19 | DF | <5 | DF | DF | 12 | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF
20 | DF | 9 | <5 | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF
21 | DF | DF | DF | DF | DF | 9 | DF | DF | DF | DF | DF | DF
22 | bar: JAN to DEZ
23 | bar: JAN to DEZ
24 | bar: JAN to DEZ
25 | DF | <5 | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF | 12
26 | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF | 8
27 | bar: JAN to DEZ
28 | bar: JAN to DEZ
29 | DF | <5 | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF | DF | <5 | 15
30 | bar: JAN; MAR to DEZ
31 | bar: JAN; MAR; MAI; JUL to AGO; OUT; DEZ
MÉDIA MENSAL | DF | 5 | 5 | 5.8333 | 7 | 5.8 | DF | DF | DF | DF | 5 | 6.1111
DF - Descarte fechado
Gerente do E&P-SERV/US-AP/LF
Gerente do E&P-SERV/US-AP/LF/SLCE e Responsável Técnico pelos resultados dos ensaios de TOG
Responsável pela operação