{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Plan1","Plan2","Plan3"],"not_rendered":{"images":5,"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Plan1","index":0,"n_rows":198,"n_cols":11,"rows_kept":198,"merged":[[148,3,148,7],[149,1,150,2],[149,3,150,7],[151,1,152,2],[151,3,152,7],[153,1,154,2],[153,3,154,7],[155,1,156,2],[155,3,156,7],[157,1,158,2],[157,3,158,7],[159,1,160,2],[159,3,160,7],[161,1,162,2],[161,3,162,7],[163,1,164,2],[163,3,164,7],[165,1,166,2],[165,3,166,7],[167,1,168,2],[167,3,168,7],[169,1,170,2],[169,3,170,7],[171,1,172,2],[171,3,172,7],[173,1,174,2],[173,3,174,7],[175,1,176,2],[175,3,176,7],[177,1,178,2],[177,3,178,7],[179,1,180,2],[179,3,180,7],[181,1,182,2],[181,3,182,7],[183,1,184,2],[183,3,184,7],[185,1,186,2],[185,3,186,7],[187,1,188,2],[187,3,188,7],[189,1,190,2],[189,3,190,7],[191,3,192,7],[193,3,194,7],[195,3,196,7]]}
[]
[]
[]
[]
[null,"Relatório Semestral de Monitoramento da água produzida Descartada em Plataformas. "]
[null,"Em atendimento ao art. 12 da Resolução CONAMA 393, de 08 de agosto de 2007, e se refere à"]
[]
[null,"PETROBRAS 50 - P-50 - Overboard - Produção"]
[]
[null,"1. CARACTERIZAÇÃO QUALITATIVA DA ÁGUA PRODUZIDA DESCARTADA EM "]
[null,"PLATAFORMA MARITIMA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL"]
[]
[{"$nulls":5},"PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 10 Res. CONAMA 393"]
[{"$nulls":4},"Semestre 1",null,null,"Semestre 2"]
[]
[null,"Data da coleta",null,null,"2014-02-27",null,null,"2014-08-20"]
[null,"COMPOSTOS",null,null,"Semestre 1","LD","LQ","Semestre 2","LD","LQ"]
[null,"INORGÂNICOS"]
[null,"Arsênio",null,"(mg/L)","<0,01","NA",0.01,"<0,01",0.004,0.01]
[null,"Bário",null,"(mg/L)",4.8,"NA",0.01,"ND",{"v":1E-3,"d":"0.001"},0.01]
[null,"Cádmio",null,"(mg/L)","<0,005","NA",0.005,"ND",0.0003,0.01]
[null,"Cromo",null,"(mg/L)","<0,01","NA",0.01,"ND",0.003,0.1]
[null,"Cobre",null,"(mg/L)","<0,005","NA",0.005,"ND",{"v":1E-3,"d":"0.001"},0.05]
[null,"Ferro",null,"(mg/L)",1.7,"NA",0.01,0.29,0.01,0.5]
[null,"Mercúrio",null,"(mg/L)","<0,00007","NA",{"v":7e-05,"d":"0.00007"},"ND",{"v":1E-4,"d":"0.0001"},0.0002," "]
[null,"Manganês",null,"(mg/L)",0.0886,"NA",0.01,"ND",{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.5]
[null,"Níquel",null,"(mg/L)","<0,01","NA",0.01,"ND",{"v":1E-3,"d":"0.001"},0.1]
[null,"Chumbo",null,"(mg/L)","<0,01","NA",0.01,"ND",0.003,0.1]
[null,"Vanádio",null,"(mg/L)","<0,01","NA",0.01,"ND",{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.01]
[null,"Zinco",null,"(mg/L)","<0,01","NA",0.01,"ND",0.01,0.5]
[null,"RADIOISÓTOPOS",null,null,"Semestre 1","LD","LQ","Semestre 2","LD","LQ"]
[]
[null,"Rádio - 226",null,"(Bq/L)",1.61,0.017,0.05,1.67,0.017,0.05]
[null,"Rádio - 228",null,"(Bq/L)",4.02,0.03,0.1,2.98,0.03,0.1]
[null,"COMPOSTOS",null,null,"Semestre 1","LD","LQ","Semestre 2","LD","LQ"]
[null,"ORGÂNICOS"]
[null,"HPA's",null,null,115.89,"NA","NA",167.15,"NA","NA"]
[null,"Naftaleno",null,"(mg/L)",{"v":16.4,"d":"16.40"},{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.008,99.13,{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.008]
[null,"Acenafteno",null,"(mg/L)","ND",{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.008,"ND",{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.008]
[null,"Acenaftaleno",null,"(mg/L)","ND",{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.007,"ND",{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.007]
[null,"Antraceno",null,"(mg/L)","ND",{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.008,"ND",{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.008]
[null,"Fenantreno",null,"(mg/L)",4.41,{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.006,8.21,{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.006]
[null,"Fluoreno",null,"(mg/L)",1.53,{"v":1E-3,"d":"0.001"},0.004,4.04,{"v":1E-3,"d":"0.001"},0.004]
[null,"Fluoranteno",null,"(mg/L)","ND",0.003,0.009,0.36,0.003,0.009]
[null,"Pireno",null,"(mg/L)","ND",{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.008,0.52,{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.008]
[null,"Benzo(a)antraceno",null,"(mg/L)","ND",0.004,0.012,0.43,0.004,0.012]
[null,"Benzo(a)pireno",null,"(mg/L)","ND",0.004,0.012,"ND",0.004,0.012]
[null,"Benzo(b)fluoranteno",null,"(mg/L)","ND",0.003,0.011,"ND",0.003,0.011]
[null,"Benzo(k)fluoranteno",null,"(mg/L)","ND",0.003,0.009,"ND",0.003,0.009]
[null,"Criseno",null,"(mg/L)",0.93,0.005,0.015,0.22,0.005,0.015]
[null,"Benzo(ghi)perileno",null,"(mg/L)","ND",{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.008,"ND",{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.008]
[null,"Dibenzo(a,h)anthraceno",null,"(mg/L)","ND",{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.006,"ND",{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.006]
[null,"Indeno(1,2,3-cd)pireno",null,"(mg/L)","ND",0.004,{"v":0.01,"d":"0.010"},"ND",0.004,{"v":0.01,"d":"0.010"}]
[null,"BTEX",null,"(mg/L)",506.11,"NA","NA",2118.69,"NA","NA"]
[null,"Benzeno",null,"(mg/L)",326.74,{"v":1,"d":"1.0"},{"v":5,"d":"5.0"},892.25,{"v":1,"d":"1.0"},{"v":2,"d":"2.0"}]
[null,"Tolueno",null,"(mg/L)",179.37,{"v":1,"d":"1.0"},{"v":2,"d":"2.0"},869.66,{"v":1,"d":"1.0"},{"v":2,"d":"2.0"}]
[null,"Etilbenzeno",null,"(mg/L)","ND",{"v":2,"d":"2.0"},{"v":5,"d":"5.0"},126.59,{"v":2,"d":"2.0"},{"v":5,"d":"5.0"}]
[null,"o-Xilenos",null,"(mg/L)","ND",{"v":2,"d":"2.0"},{"v":7,"d":"7.0"},132.98,{"v":2,"d":"2.0"},{"v":7,"d":"7.0"}]
[null,"m,p-Xilenos",null,"(mg/L)","ND",{"v":2,"d":"2.0"},{"v":7,"d":"7.0"},97.21,{"v":2,"d":"2.0"},{"v":7,"d":"7.0"}]
[null,"Fenóis",null,"(mg/L)",110.24,"NA","NA",239.35,"NA","NA"]
[null,"Óleos e Graxas",null,"mg/L","<5",1.7,5,"<5",1.7,5]
[null,"PARÂMETROS",null,null,"Semestre 1","LD","LQ","Semestre 2","LD","LQ"]
[null,"COMPLEMENTARES"]
[null,"Carbono Orgânico Total ",null,"mg/L",359,0.5,2.5,326,0.5,2.5]
[null,"pH",null,null,{"v":7.1,"d":"7.10"},"NA","NA",{"v":7,"d":"7.0"},"NA","NA"]
[null,"Salinidade",null,"mg/L NaCl",48503,"NA",3,45791,"NA",3]
[null,"Temperatura",null,"º C",57.7,"NA","NA",54.6,"NA","NA"]
[null,"Nitrogênio Amoniacal Total",null,"mg/L",61.2,"NA",2,101,"NA",2]
[null,"ENSAIOS DE TOXICIDADE",null,null,"Semestre 1","LD","LQ","Semestre 2","LD","LQ"]
[null,"CRÔNICA"]
[null,"Organismo",null,null,"Lytechinus variegatus",null,null,"Lytechinus variegatus"]
[null,"CENO",null,"%",0.78125,"NA","NA",0.39,"NA","NA"]
[null,"CEO",null,"%",1.5625,"NA","NA",1.56,"NA","NA"]
[]
[null,"NRA: Não realizada a análise"]
[null,"N.D.:Não detectado acima do limite de detecção"]
[null,"NA: Não Aplicável"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"2. Hidrocarbonetos Totais de Petróleo - HTP "]
[null,"Perfil cromatográfico"]
[]
[null,"2.1 PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014"]
{"$rows_empty":23}
[null,"FIGURA 1: Cromatograma da análise de TPH da amostra de água produzida "]
[]
[]
[null,"2.2 SEGUNDO SEMESTRE DE 2014"]
{"$rows_empty":22}
[null,"FIGURA 2: Cromatograma da análise de TPH da amostra de água produzida "]
{"$rows_empty":9}
[null,"3. METODOLOGIAS EMPREGADAS PARA ATENDIMENTO AOS ARTIGOS 5º E 10º"]
[]
[null,"PARÂMETRO",null,"METODOLOGIA"]
[null,"Óleos e Graxas",null,"PE-5ED-00125 (SMEWW 5520 B - 22ed (2012) / EPA 1644 B)"]
[]
[null,"Arsênio",null,"SMEWW 3120 B - 22ed (2012)"]
[]
[null,"Bário",null,"SMEWW 3120 B - 22ed (2012)"]
[]
[null,"Cádmio",null,"SMEWW 3120 B - 22ed (2012)"]
[]
[null,"Cromo",null,"SMEWW 3120 B - 22ed (2012)"]
[]
[null,"Cobre",null,"SMEWW 3120 B - 22ed (2012)"]
[]
[null,"Ferro",null,"SMEWW 3120 B - 22ed (2012)"]
[]
[null,"Manganês",null,"SMEWW 3120 B - 22ed (2012)"]
[]
[null,"Níquel",null,"SMEWW 3120 B - 22ed (2012)"]
[]
[null,"Chumbo",null,"SMEWW 3120 B - 22ed (2012)"]
[]
[null,"Vanádio",null,"SMEWW 3120 B - 22ed (2012)"]
[]
[null,"Zinco",null,"SMEWW 3120 B - 22ed (2012)"]
[]
[null,"Mercúrio",null,"SMEWW 3112 B -22ed (2012"]
[]
[null,"Rádio - 226",null,"SMEWW 7501 D - 21ed (2005)"]
[]
[null,"Rádio - 228",null,"SMEWW 7501 D - 21ed (2005)"]
[]
[null,"HPA",null,"EPA 3510C (1996) / EPA 8270 (2007)"]
[]
[null,"BTEX",null,"EPA 5021A (2003) / EPA 8260C (2006)"]
[]
[null,"Fenóis",null,"EPA 3510 C (1996) / EPA 8270D (2007)"]
[]
[null,"HTP",null,"EPA 3510C (1996) / EPA 8015D (2003)"]
[]
[null,"Carbono Orgânico ",null,"SMEWW 5310 B e C"]
[null,"Total - COT"]
[null,"pH",null,"ASTM D-1293"]
[]
[null,"Salinidade",null,"PE-5ED-00055 (SMEWW 4500 - Cl- D - 22ed (2012))"]
[]
[null,"Temperatura",null,"SM-2550-B"]
[]
[null,"Nitrogênio ",null,"SMEWW 4500-NH3 C - 22ed (2012)"]
[null,"Amoniacal Total"]
[null,"Ecotoxicidade",null,"ABNT NBR 15350 (2006) / ABNT NBR 15469 (2007)"]

{"sheet":"Plan2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Plan3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}