{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Plan1","Plan2","Plan3"],"not_rendered":{"images":5,"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Plan1","index":0,"n_rows":221,"n_cols":11,"rows_kept":221,"merged":[[171,3,171,7],[172,1,173,2],[172,3,173,7],[174,1,175,2],[174,3,175,7],[176,1,177,2],[176,3,177,7],[178,1,179,2],[178,3,179,7],[180,1,181,2],[180,3,181,7],[182,1,183,2],[182,3,183,7],[184,1,185,2],[184,3,185,7],[186,1,187,2],[186,3,187,7],[188,1,189,2],[188,3,189,7],[190,1,191,2],[190,3,191,7],[192,1,193,2],[192,3,193,7],[194,1,195,2],[194,3,195,7],[196,1,197,2],[196,3,197,7],[198,1,199,2],[198,3,199,7],[200,1,201,2],[200,3,201,7],[202,1,203,2],[202,3,203,7],[204,1,205,2],[204,3,205,7],[206,1,207,2],[206,3,207,7],[208,1,209,2],[208,3,209,7],[210,1,211,2],[210,3,211,7],[212,1,213,2],[212,3,213,7],[214,3,215,7],[216,3,217,7],[218,3,219,7]]}
[]
[]
[]
[]
[null,"Relatório Semestral de Monitoramento da água produzida Descartada em Plataformas. "]
[null,"Em atendimento ao art. 12 da Resolução CONAMA 393, de 08 de agosto de 2007, e se refere à"]
[]
[null,"PETROBRAS 51 - P-51 - Saída do Flotador A"]
[]
[null,"1. CARACTERIZAÇÃO QUALITATIVA DA ÁGUA PRODUZIDA DESCARTADA EM "]
[null,"PLATAFORMA MARITIMA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL"]
[]
[{"$nulls":5},"PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 10 Res. CONAMA 393"]
[{"$nulls":4},"Semestre 1",null,null,"Semestre 2"]
[]
[null,"Data da coleta",null,null,"2014-03-19",null,null,"2014-07-16"]
[null,"COMPOSTOS",null,null,"Semestre 1","LD","LQ","Semestre 2","LD","LQ"]
[null,"INORGÂNICOS"]
[null,"Arsênio",null,"(mg/L)","< 0,01","NA",0.01,"ND",0.004,0.1]
[null,"Bário",null,"(mg/L)",1.2,"NA",0.01,1.2,{"v":1E-3,"d":"0.001"},0.4]
[null,"Cádmio",null,"(mg/L)","<0,005","NA",0.005,"<0,01",0.0003,0.01]
[null,"Cromo",null,"(mg/L)","<0,01","NA",0.01,"ND",0.003,0.1]
[null,"Cobre",null,"(mg/L)","<0,005","NA",0.005,"ND",{"v":1E-3,"d":"0.001"},0.05]
[null,"Ferro",null,"(mg/L)",1.4,"NA",0.01,0.14,0.01,0.5]
[null,"Mercúrio",null,"(mg/L)","<0,00005","NA",{"v":5e-05,"d":"0.00005"},0.0002,{"v":1E-4,"d":"0.0001"},0.0002," "]
[null,"Manganês",null,"(mg/L)",0.06,"NA",0.01,"ND",{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.5]
[null,"Níquel",null,"(mg/L)","<0,01","NA",0.01,"ND",{"v":1E-3,"d":"0.001"},0.1]
[null,"Chumbo",null,"(mg/L)","<0,01","NA",0.01,"ND",0.003,0.1]
[null,"Vanádio",null,"(mg/L)",0.12,"NA",0.01,"ND",{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.1]
[null,"Zinco",null,"(mg/L)","<0,01","NA",0.01,"ND",0.01,0.5]
[null,"RADIOISÓTOPOS",null,null,"Semestre 1","LD","LQ","Semestre 2","LD","LQ"]
[]
[null,"Rádio - 226",null,"(Bq/L)",1.49,0.017,0.05,1.26,0.017,0.05]
[null,"Rádio - 228",null,"(Bq/L)",1.84,0.03,0.1,3.01,0.03,0.1]
[null,"COMPOSTOS",null,null,"Semestre 1","LD","LQ","Semestre 2","LD","LQ"]
[null,"ORGÂNICOS"]
[null,"HPA's",null,null,606.34,"NA","NA",202.47,"NA","NA"]
[null,"Naftaleno",null,"(mg/L)",19.59,{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.008,{"v":38.6,"d":"38.60"},{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.008]
[null,"Acenafteno",null,"(mg/L)","ND",{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.008,0.49,{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.008]
[null,"Acenaftaleno",null,"(mg/L)","ND",{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.007,0.65,{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.007]
[null,"Antraceno",null,"(mg/L)","ND",{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.008,"ND",{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.008]
[null,"Fenantreno",null,"(mg/L)",{"v":42.4,"d":"42.40"},{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.006,7.97,{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.006]
[null,"Fluoreno",null,"(mg/L)",9.98,{"v":1E-3,"d":"0.001"},0.004,2.29,{"v":1E-3,"d":"0.001"},0.004]
[null,"Fluoranteno",null,"(mg/L)",1.62,0.003,0.009,0.41,0.003,0.009]
[null,"Pireno",null,"(mg/L)",1.98,{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.008,0.54,{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.008]
[null,"Benzo(a)antraceno",null,"(mg/L)",0.33,0.004,0.012,0.58,0.004,0.012]
[null,"Benzo(a)pireno",null,"(mg/L)","ND",0.004,0.012,0.68,0.004,0.012]
[null,"Benzo(b)fluoranteno",null,"(mg/L)",0.54,0.003,0.011,"ND",0.003,0.011]
[null,"Benzo(k)fluoranteno",null,"(mg/L)",{"v":0.9,"d":"0.90"},0.003,0.009,"ND",0.003,0.009]
[null,"Criseno",null,"(mg/L)",8.25,0.005,0.015,0.61,0.005,0.015]
[null,"Benzo(ghi)perileno",null,"(mg/L)","ND",{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.008,"ND",{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.008]
[null,"Dibenzo(a,h)anthraceno",null,"(mg/L)","ND",{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.006,"ND",{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.006]
[null,"Indeno(1,2,3-cd)pireno",null,"(mg/L)","ND",0.004,{"v":0.01,"d":"0.010"},"ND",0.004,{"v":0.01,"d":"0.010"}]
[null,"BTEX",null,"(mg/L)",{"v":1895.3,"d":"1895.30"},"NA","NA",4539.52,"NA","NA"]
[null,"Benzeno",null,"(mg/L)",793.88,{"v":1,"d":"1.0"},{"v":5,"d":"5.0"},{"v":2120.4,"d":"2120.40"},{"v":1,"d":"1.0"},{"v":2,"d":"2.0"}]
[null,"Tolueno",null,"(mg/L)",{"v":786.9,"d":"786.90"},{"v":1,"d":"1.0"},"NA",1730.49,{"v":1,"d":"1.0"},{"v":2,"d":"2.0"}]
[null,"Etilbenzeno",null,"(mg/L)",{"v":74,"d":"74.00"},{"v":2,"d":"2.0"},{"v":5,"d":"5.0"},171.43,{"v":2,"d":"2.0"},{"v":5,"d":"5.0"}]
[null,"o-Xilenos",null,"(mg/L)",131.29,{"v":2,"d":"2.0"},{"v":7,"d":"7.0"},281.08,{"v":2,"d":"2.0"},{"v":7,"d":"7.0"}]
[null,"m,p-Xilenos",null,"(mg/L)",109.23,{"v":2,"d":"2.0"},{"v":7,"d":"7.0"},236.12,{"v":2,"d":"2.0"},{"v":7,"d":"7.0"}]
[null,"Fenóis",null,"(mg/L)",1826.22,"NA","NA",190.44,"NA","NA"]
[null,"Óleos e Graxas",null,"mg/L","<5",1.7,5,16,1.7,5]
[null,"PARÂMETROS",null,null,"Semestre 1","LD","LQ","Semestre 2","LD","LQ"]
[null,"COMPLEMENTARES"]
[null,"Carbono Orgânico Total ",null,"mg/L",455,0.5,2.5,246,0.5,2.5]
[null,"pH",null,null,7.13,"NA","NA",{"v":7.4,"d":"7.40"},"NA","NA"]
[null,"Salinidade",null,"mg/L NaCl",34845,"NA",3,34787,"NA",3]
[null,"Temperatura",null,"º C",70,"NA","NA",69.3,"NA","NA"]
[null,"Nitrogênio Amoniacal Total",null,"mg/L",51.6,"NA",2,25.2,"NA",2]
[null,"ENSAIOS DE TOXICIDADE",null,null,"Semestre 1","LD","LQ","Semestre 2","LD","LQ"]
[null,"CRÔNICA"]
[null,"Organismo",null,null,"Lytechinus variegatus",null,null,"Lytechinus variegatus"]
[null,"CENO",null,"%",3.125,"NA","NA",1.56,"NA","NA"]
[null,"CEO",null,"%",6.25,"NA","NA",3.13,"NA","NA"]
[]
[null,"NRA: Não realizada a análise"]
[null,"N.D.:Não detectado acima do limite de detecção"]
[null,"NA: Não Aplicável"]
{"$rows_empty":25}
[null,"2. Hidrocarbonetos Totais de Petróleo - HTP "]
[null,"Perfil cromatográfico"]
[]
[null,"2.1 PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014"]
{"$rows_empty":23}
[null,"FIGURA 1: Cromatograma da análise de TPH da amostra de água produzida "]
[]
[]
[null,"2.2 SEGUNDO SEMESTRE DE 2014"]
{"$rows_empty":22}
[null,"FIGURA 2: Cromatograma da análise de TPH da amostra de água produzida "]
{"$rows_empty":13}
[null,"3. METODOLOGIAS EMPREGADAS PARA ATENDIMENTO AOS ARTIGOS 5º E 10º"]
[]
[null,"PARÂMETRO",null,"METODOLOGIA"]
[null,"Óleos e Graxas",null,"PE-5ED-00125 (SMEWW 5520 B - 22ed (2012) / EPA 1644 B)"]
[]
[null,"Arsênio",null,"SMEWW 3120 B - 22ed (2012)"]
[]
[null,"Bário",null,"SMEWW 3120 B - 22ed (2012)"]
[]
[null,"Cádmio",null,"SMEWW 3120 B - 22ed (2012)"]
[]
[null,"Cromo",null,"SMEWW 3120 B - 22ed (2012)"]
[]
[null,"Cobre",null,"SMEWW 3120 B - 22ed (2012)"]
[]
[null,"Ferro",null,"SMEWW 3120 B - 22ed (2012)"]
[]
[null,"Manganês",null,"SMEWW 3120 B - 22ed (2012)"]
[]
[null,"Níquel",null,"SMEWW 3120 B - 22ed (2012)"]
[]
[null,"Chumbo",null,"SMEWW 3120 B - 22ed (2012)"]
[]
[null,"Vanádio",null,"SMEWW 3120 B - 22ed (2012)"]
[]
[null,"Zinco",null,"SMEWW 3120 B - 22ed (2012)"]
[]
[null,"Mercúrio",null,"SMEWW 3112 B -22ed (2012"]
[]
[null,"Rádio - 226",null,"SMEWW 7501 D - 21ed (2005)"]
[]
[null,"Rádio - 228",null,"SMEWW 7501 D - 21ed (2005)"]
[]
[null,"HPA",null,"EPA 3510C (1996) / EPA 8270 (2007)"]
[]
[null,"BTEX",null,"EPA 5021A (2003) / EPA 8260C (2006)"]
[]
[null,"Fenóis",null,"EPA 3510 C (1996) / EPA 8270D (2007)"]
[]
[null,"HTP",null,"EPA 3510C (1996) / EPA 8015D (2003)"]
[]
[null,"Carbono Orgânico ",null,"SMEWW 5310 B e C"]
[null,"Total - COT"]
[null,"pH",null,"ASTM D-1293"]
[]
[null,"Salinidade",null,"PE-5ED-00055 (SMEWW 4500 - Cl- D - 22ed (2012))"]
[]
[null,"Temperatura",null,"SM-2550-B"]
[]
[null,"Nitrogênio ",null,"SMEWW 4500-NH3 C - 22ed (2012)"]
[null,"Amoniacal Total"]
[null,"Ecotoxicidade",null,"ABNT NBR 15350 (2006) / ABNT NBR 15469 (2007)"]

{"sheet":"Plan2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Plan3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}