## RelatorioConama
Relatório Semestral de Monitoramento de Água Produzida Descartada em Plataformas.
Em atendimento ao Art. 12 da Resolução CONAMA 393, de 08 de agosto de 2007, e se refere à
FPSO Cidade de Niterói - FPNIT - Saída do Flotador
1. CARACTERIZAÇÃO QUALITATIVA DA ÁGUA PRODUZIDA DESCARTADA EM PLATAFORMA MARÍTIMA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL
PARAMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 10 Res. CONAMA 393
[13 empty] | Semestre 1 |  |  | Semestre 2
Data da Coleta | [12 empty] | 2018-03-22 |  |  | 2018-09-27
COMPOSTOS INORGÂNICOS | [12 empty] | Semestre 1 | LD | LQ | Semestre 2 | LD | LQ
ARSÊNIO TOTAL | [9 empty] | mg/l |  |  | 0.0018 | - | 0.05 | <0,00250 | - | 5e-05
BÁRIO TOTAL | [9 empty] | mg/l |  |  | 5.9 | - | 0.1 | 7.2 | - | 0.005
CÁDMIO TOTAL | [9 empty] | mg/l |  |  | <0,0005 | - | 0.0005 | <0,0025 | - | 0.0005
CHUMBO TOTAL | [9 empty] | mg/l |  |  | <0,005 | - | 0.005 | <0,025 | - | 0.005
COBRE TOTAL | [9 empty] | mg/l |  |  | <0,00502 | - | 0.0025 | <0,0025 | - | 0.0005
CROMO TOTAL | [9 empty] | mg/l |  |  | <0,005 | - | 0.05 | <0,025 | - | 0.005
FERRO TOTAL | [9 empty] | mg/l |  |  | 1.8 | - | 0.5 | 1.3 | - | 0.05
MANGANÊS TOTAL | [9 empty] | mg/l |  |  | 0.443 | - | 0.05 | 0.387 | - | 0.005
MERCÚRIO TOTAL | [9 empty] | mg/l |  |  | <0,00005 | - | 0.01 | <0,00025 | - | 5e-05
NÍQUEL TOTAL | [9 empty] | mg/l |  |  | <0,005 | - | 0.005 | <0,025 | - | 0.005
VANÁDIO TOTAL | [9 empty] | mg/l |  |  | <0,005 | - | 0.05 | <0,025 | - | 0.005
ZINCO TOTAL | [9 empty] | mg/l |  |  | <0,005 | - | 0.005 | <0,025 | - | 0.005
RADIOISÓTOPOS | [12 empty] | Semestre 1 | LD | LQ | Semestre 2 | LD | LQ
RÁDIO - 226 | [9 empty] | Bq/l |  |  | 20 | - | 0.1 | 36 | - | 0.037
RÁDIO - 228 | [9 empty] | Bq/l |  |  | 2.2 | - | 0.33 | 1.4 | - | 0.037
COMPOSTOS ORGÂNICOS | [12 empty] | Semestre 1 | LD | LQ | Semestre 2 | LD | LQ
ACENAFTALENO (ACENAFTILENO) | [9 empty] | ug/l |  |  | 0.067 | - | 0.01 | 0.15 | - | 0.01
ACENAFTENO | [9 empty] | ug/l |  |  | 0.17 | - | 0.15 | 0.15 | - | 0.01
ANTRACENO | [9 empty] | ug/l |  |  | <0,010 | - | 0.01 | <0,010 | - | 0.01
BENZENO | [9 empty] | ug/l |  |  | 578 | - | 5 | 895 | - | 1
BENZO(A)ANTRACENO | [9 empty] | ug/l |  |  | <0,010 | - | 0.15 | <0,010 | - | 0.01
BENZO(A)PIRENO | [9 empty] | ug/l |  |  | <0,010 | - | 0.15 | <0,010 | - | 0.01
BENZO(B)FLUORANTENO | [9 empty] | ug/l |  |  | <0,010 | - | 0.15 | <0,010 | - | 0.01
BENZO(GHI)PERILENO | [9 empty] | ug/l |  |  | <0,010 | - | 0.15 | <0,010 | - | 0.01
BENZO(K)FLUORANTENO | [9 empty] | ug/l |  |  | <0,010 | - | 0.15 | <0,010 | - | 0.01
BTEX | [9 empty] | ug/l |  |  | 1431 | - | - | 1902 | - | -
CRISENO | [9 empty] | ug/l |  |  | <0,010 | - | 0.15 | <0,010 | - | 0.01
DIBENZO(A,H)ANTRACENO | [9 empty] | ug/l |  |  | <0,010 | - | 0.15 | <0,010 | - | 0.01
ETILBENZENO | [9 empty] | ug/l |  |  | 42 | - | 5 | 64 | - | 1
FENANTRENO | [9 empty] | ug/l |  |  | 1.3 | - | 0.15 | 1.1 | - | 0.01
FENÓIS | [9 empty] | ug/l |  |  | 0.78 | - | 0.1 | <0,1 | - | 0.1
FLUORANTENO | [9 empty] | ug/l |  |  | <0,010 | - | 0.15 | <0,010 | - | 0.01
FLUORENO | [9 empty] | ug/l |  |  | 0.54 | - | 0.15 | 0.47 | - | 0.01
HPA'S | [9 empty] | ug/l |  |  | 58 | - | 6.8 | 40 | - | 0.18
HTP | [9 empty] | - |  |  | 2480 | NA | NA | 2043 | NA | NA
INDENO(1,2,3-CD)PIRENO | [9 empty] | ug/l |  |  | <0,010 | - | 0.15 | <0,010 | - | 0.01
m,p-XILENO | [9 empty] | ug/l |  |  | 124 | - | 10 | 205 | - | 2
NAFTALENO | [9 empty] | ug/l |  |  | 29 | - | 1.5 | 18 | - | 0.01
o-XILENO | [9 empty] | ug/l |  |  | 74 | - | 1 | 114 | - | 1
PIRENO | [9 empty] | ug/l |  |  | <0,010 | - | 0.15 | <0,010 | - | 0.01
TEOR DE ÓLEO E GRAXA | [9 empty] | mg/l |  |  | 9 | - | 5 | <5 | - | 5
TOLUENO | [9 empty] | ug/l |  |  | 613 | - | 5 | 624 | - | 1
| PARÂMETROS COMPLEMENTARES | [11 empty] | Semestre 1 | LD | LQ | Semestre 2 | LD | LQ
| CARBONO ORGÂNICO TOTAL - COT | [9 empty] | mg/l |  | 449 | - | 20 | 5.7 | - | 2.5
| NITROGÊNIO AMONIACAL | [9 empty] | mg/l |  | 2000 | - | 0.1 | 423 | - | 0.1
| pH | [9 empty] | - |  | 7 | - | - | 7 | - | -
| SALINIDADE | [9 empty] | mg/l |  | 179134.06 | - | - | 23422076.7 | - | 1.65
| TEMPERATURA | [9 empty] | oC |  | 65 | - | - | 56 | - | -
ENSAIOS DE TOXICIDADE CRÔNICA | [12 empty] | Semestre 1 | LD | LQ | Semestre 2 | LD | LQ
TOXICIDADE CRÔNICA - CENO | [9 empty] | % |  |  | 0.39 | - | - | 0.195 | - | -
TOXICIDADE CRÔNICA - CEO | [9 empty] | % |  |  | 0.78 | - | - | 0.39 | - | -
|  | NRA: ND : NA : | [6 empty] | Não realizada a análise Não detectado acima do limite de detecção Não aplicável
2. Hidrocarbonetos Totais de Petróleo - HTP Perfil cromatográfico
2.1 PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018
FIGURA 1: Cromatografia da análise de TPH da amostra de água produzida.
2.2 SEGUNDO SEMESTRE DE 2018
FIGURA 2: Cromatografia da análise de TPH da amostra de água produzida.
3. METODOLOGIAS EMPREGADAS PARA ATENDIMENTO AOS ARTIGOS 5º E 10º
|  |  |  | PARÂMETRO | [7 empty] | METODOLOGIA
|  |  |  | ACENAFTALENO | [7 empty] | EPA 8270 D
|  |  |  | ACENAFTENO | [7 empty] | EPA 8270 D
|  |  |  | ANTRACENO | [7 empty] | EPA 8270 D
|  |  |  | ARSÊNIO TOTAL | [7 empty] | EPA 6010 C
|  |  |  | BÁRIO TOTAL | [7 empty] | EPA 6010 C
|  |  |  | BENZENO | [7 empty] | EPA 8260 C
|  |  |  | BENZO(A)ANTRACENO | [7 empty] | EPA 8270 D
|  |  |  | BENZO(A)PIRENO | [7 empty] | EPA 8270 D
|  |  |  | BENZO(B)FLUORANTENO | [7 empty] | EPA 8270 D
|  |  |  | BENZO(GHI)PERILENO | [7 empty] | EPA 8270 D
|  |  |  | BENZO(K)FLUORANTENO | [7 empty] | EPA 8270 D
|  |  |  | BTEX | [7 empty] | EPA 8260 C
|  |  |  | CÁDMIO TOTAL | [7 empty] | EPA 6010 C
|  |  |  | CARBONO ORGÂNICO TOTAL - COT | [7 empty] | SMWW 5310 C
|  |  |  | CHUMBO TOTAL | [7 empty] | EPA 6010 C
|  |  |  | COBRE TOTAL | [7 empty] | EPA 6010 C
|  |  |  | CRISENO | [7 empty] | EPA 8270 D
|  |  |  | CROMO TOTAL | [7 empty] | EPA 6010 C
|  |  |  | DIBENZO(A,H)ANTRACENO | [7 empty] | EPA 8270 D
|  |  |  | ETILBENZENO | [7 empty] | EPA 8260 C
|  |  |  | FENANTRENO | [7 empty] | EPA 8270 D
|  |  |  | FENÓIS | [7 empty] | SM 5530 C
|  |  |  | FERRO TOTAL | [7 empty] | EPA 6010 C
|  |  |  | FLUORANTENO | [7 empty] | EPA 8270 D
|  |  |  | FLUORENO | [7 empty] | EPA 8270 D
|  |  |  | HPA'S | [7 empty] | EPA 8270 D
|  |  |  | HTP | [7 empty] | EPA 8015 D
|  |  |  | INDENO(1,2,3-CD)PIRENO | [7 empty] | EPA 8270 D
|  |  |  | m,p-XILENO | [7 empty] | EPA 8260 C
|  |  |  | MANGANÊS TOTAL | [7 empty] | EPA 6010 C
|  |  |  | MERCÚRIO TOTAL | [7 empty] | EPA 6020 A
|  |  |  | NAFTALENO | [7 empty] | EPA 8270 D
|  |  |  | NÍQUEL TOTAL | [7 empty] | EPA 6010 C
|  |  |  | NITROGÊNIO AMONIACAL | [7 empty] | SM 4500 – NH3 F
|  |  |  | o-XILENO | [7 empty] | EPA 8260 C
|  |  |  | pH | [7 empty] | SM 4500 – H+ B
|  |  |  | PIRENO | [7 empty] | EPA 8270 D
|  |  |  | RÁDIO - 226 | [7 empty] | EPA 9310
|  |  |  | RÁDIO - 228 | [7 empty] | EPA 9310
|  |  |  | SALINIDADE | [7 empty] | SM 4500 – CL- B
|  |  |  | TEMPERATURA | [7 empty] | SMWW – 22ª Ed
|  |  |  | TEOR DE ÓLEO E GRAXA | [7 empty] | SM-5520 B
|  |  |  | TOLUENO | [7 empty] | EPA 8260 C
|  |  |  | TOXICIDADE CRÔNICA - CENO | [7 empty] | ABNT NBR 15350:2012
|  |  |  | TOXICIDADE CRÔNICA - CEO | [7 empty] | ABNT NBR 15350:2012
|  |  |  | VANÁDIO TOTAL | [7 empty] | EPA 6010 C
|  |  |  | ZINCO TOTAL | [7 empty] | EPA 6010 C
[8 empty] | Responsável Técnico Tesalab |  | Responsável Técnico MODEC |  |  |  | Gerente de Operação Petrobras
FINAL DE RELATÓRIO