{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Plan1","Plan2","Plan3"],"not_rendered":{"images":4,"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Plan1","index":0,"n_rows":201,"n_cols":11,"rows_kept":201,"merged":[[151,3,151,7],[152,1,153,2],[152,3,153,7],[154,1,155,2],[154,3,155,7],[156,1,157,2],[156,3,157,7],[158,1,159,2],[158,3,159,7],[160,1,161,2],[160,3,161,7],[162,1,163,2],[162,3,163,7],[164,1,165,2],[164,3,165,7],[166,1,167,2],[166,3,167,7],[168,1,169,2],[168,3,169,7],[170,1,171,2],[170,3,171,7],[172,1,173,2],[172,3,173,7],[174,1,175,2],[174,3,175,7],[176,1,177,2],[176,3,177,7],[178,1,179,2],[178,3,179,7],[180,1,181,2],[180,3,181,7],[182,1,183,2],[182,3,183,7],[184,1,185,2],[184,3,185,7],[186,1,187,2],[186,3,187,7],[188,1,189,2],[188,3,189,7],[190,1,191,2],[190,3,191,7],[192,1,193,2],[192,3,193,7],[194,3,195,7],[196,3,197,7],[198,3,199,7]]}
[]
[]
[]
[]
[null,"Relatório Semestral de Monitoramento da água produzida Descartada em Plataformas. "]
[null,"Em atendimento ao art. 12 da Resolução CONAMA 393, de 08 de agosto de 2007, e se refere à"]
[]
[null,"FPSO CIDADE DE ITAJAI - FPCI - Saída do Flotador B"]
[]
[null,"1. CARACTERIZAÇÃO QUALITATIVA DA ÁGUA PRODUZIDA DESCARTADA EM "]
[null,"PLATAFORMA MARITIMA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL"]
[]
[{"$nulls":5},"PARÂMETROS DE MONITORAMENTO - Art. 10 Res. CONAMA 393"]
[{"$nulls":4},"Semestre 1",null,null,"Semestre 2"]
[]
[null,"Data da coleta",null,null,"2014-05-06",null,null,"2014-09-09"]
[null,"COMPOSTOS",null,null,"Semestre 1","LD","LQ","Semestre 2","LD","LQ"]
[null,"INORGÂNICOS"]
[null,"Arsênio",null,"(mg/L)","ND",0.004,0.01,"ND",0.004,0.1]
[null,"Bário",null,"(mg/L)","ND",{"v":1E-3,"d":"0.001"},0.01,4.55,{"v":1E-3,"d":"0.001"},1]
[null,"Cádmio",null,"(mg/L)","ND",0.0003,{"v":1E-3,"d":"0.001"},"ND",0.0003,0.01]
[null,"Cromo",null,"(mg/L)","ND",0.003,0.01,"ND",0.003,0.1]
[null,"Cobre",null,"(mg/L)","ND",{"v":1E-3,"d":"0.001"},0.005,"ND",{"v":1E-3,"d":"0.001"},0.05]
[null,"Ferro",null,"(mg/L)",4.99,0.01,0.05,2.89,0.01,1]
[null,"Mercúrio",null,"(mg/L)","<0,0002",0.0002,{"v":1E-4,"d":"0.0001"},"<0,0002",{"v":1E-4,"d":"0.0001"},0.0002," "]
[null,"Manganês",null,"(mg/L)",0.28,{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.05,0.27,{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.5]
[null,"Níquel",null,"(mg/L)","ND",{"v":1E-3,"d":"0.001"},0.01,"ND",{"v":1E-3,"d":"0.001"},0.1]
[null,"Chumbo",null,"(mg/L)","ND",0.003,0.01,"ND",0.003,0.1]
[null,"Vanádio",null,"(mg/L)","ND",{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.01,"ND",{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.1]
[null,"Zinco",null,"(mg/L)","ND",0.01,0.05,"ND",0.01,0.5]
[null,"RADIOISÓTOPOS",null,null,"Semestre 1","LD","LQ","Semestre 2","LD","LQ"]
[]
[null,"Rádio - 226",null,"(Bq/L)",4.81,0.017,0.05,3.55,0.017,0.05]
[null,"Rádio - 228",null,"(Bq/L)",{"v":9,"d":"9.0"},0.03,0.1,7.92,0.03,0.1]
[null,"COMPOSTOS",null,null,"Semestre 1","LD","LQ","Semestre 2","LD","LQ"]
[null,"ORGÂNICOS"]
[null,"HPA's",null,null,{"v":14.7,"d":"14.70"},"NA","NA",154.94,"NA","NA"]
[null,"Naftaleno",null,"(mg/L)",4.29,{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.008,73.69,{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.008]
[null,"Acenafteno",null,"(mg/L)",0.09,{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.008,0.64,{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.008]
[null,"Acenaftaleno",null,"(mg/L)","ND",{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.007,"ND",{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.007]
[null,"Antraceno",null,"(mg/L)","ND",{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.008,0.07,{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.008]
[null,"Fenantreno",null,"(mg/L)",0.19,{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.006,2.91,{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.006]
[null,"Fluoreno",null,"(mg/L)",0.09,{"v":1E-3,"d":"0.001"},0.004,1.78,{"v":1E-3,"d":"0.001"},0.004]
[null,"Fluoranteno",null,"(mg/L)",0.03,0.003,0.009,{"v":0.1,"d":"0.10"},0.003,0.009]
[null,"Pireno",null,"(mg/L)",0.03,{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.008,0.03,{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.008]
[null,"Benzo(a)antraceno",null,"(mg/L)","ND",0.004,0.012,"ND",0.004,0.012]
[null,"Benzo(a)pireno",null,"(mg/L)","ND",0.004,0.012,"ND",0.004,0.012]
[null,"Benzo(b)fluoranteno",null,"(mg/L)","ND",0.003,0.011,"ND",0.003,0.011]
[null,"Benzo(k)fluoranteno",null,"(mg/L)","ND",0.003,0.009,"ND",0.003,0.009]
[null,"Criseno",null,"(mg/L)","ND",0.005,0.015,"ND",0.005,0.015]
[null,"Benzo(ghi)perileno",null,"(mg/L)","ND",{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.008,"ND",{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.008]
[null,"Dibenzo(a,h)anthraceno",null,"(mg/L)","ND",{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.006,"ND",{"v":2E-3,"d":"0.002"},0.006]
[null,"Indeno(1,2,3-cd)pireno",null,"(mg/L)","ND",0.004,{"v":0.01,"d":"0.010"},"ND",0.004,{"v":0.01,"d":"0.010"}]
[null,"BTEX",null,"(mg/L)",149.31,"NA","NA",766.52,"NA","NA"]
[null,"Benzeno",null,"(mg/L)",149.31,{"v":1,"d":"1.0"},{"v":2,"d":"2.0"},366.24,{"v":1,"d":"1.0"},{"v":2,"d":"2.0"}]
[null,"Tolueno",null,"(mg/L)","ND",{"v":1,"d":"1.0"},{"v":2,"d":"2.0"},237.03,{"v":1,"d":"1.0"},{"v":2,"d":"2.0"}]
[null,"Etilbenzeno",null,"(mg/L)","ND",{"v":2,"d":"2.0"},{"v":5,"d":"5.0"},14.77,{"v":2,"d":"2.0"},{"v":5,"d":"5.0"}]
[null,"o-Xilenos",null,"(mg/L)","ND",{"v":2,"d":"2.0"},{"v":7,"d":"7.0"},51.74,{"v":2,"d":"2.0"},{"v":7,"d":"7.0"}]
[null,"m,p-Xilenos",null,"(mg/L)","ND",{"v":2,"d":"2.0"},{"v":7,"d":"7.0"},96.74,{"v":2,"d":"2.0"},{"v":7,"d":"7.0"}]
[null,"Fenóis",null,"(mg/L)",42.75,"NA","NA",460.31,"NA","NA"]
[null,"Óleos e Graxas",null,"mg/L","<5",1.7,5,"<5",1.7,5]
[null,"PARÂMETROS",null,null,"Semestre 1","LD","LQ","Semestre 2","LD","LQ"]
[null,"COMPLEMENTARES"]
[null,"Carbono Orgânico Total ",null,"mg/L",566,0.5,2.5,383,0.5,2.5]
[null,"pH",null,null,6.43,"NA","NA",6.83,"NA","NA"]
[null,"Salinidade",null,"mg/L NaCl",90426,"NA",3,93865,"NA",3]
[null,"Temperatura",null,"º C",56,"NA","NA",38.3,"NA","NA"]
[null,"Nitrogênio Amoniacal Total",null,"mg/L",{"v":70,"d":"70.0"},"NA",2,70.9,0.03,2]
[null,"ENSAIOS DE TOXICIDADE",null,null,"Semestre 1","LD","LQ","Semestre 2","LD","LQ"]
[null,"CRÔNICA"]
[null,"Organismo",null,null,"Lytechinus variegatus",null,null,"Lytechinus variegatus"]
[null,"CENO",null,"%",3.125,"NA","NA",0.78,"NA","NA"]
[null,"CEO",null,"%",6.25,"NA","NA",1.56,"NA","NA"]
[]
[null,"NRA: Não realizada a análise"]
[null,"N.D.:Não detectado acima do limite de detecção"]
[null,"NA: Não Aplicável"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"2. Hidrocarbonetos Totais de Petróleo - HTP "]
[null,"Perfil cromatográfico"]
[]
[null,"2.1 PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014"]
{"$rows_empty":24}
[null,"FIGURA 1: Cromatograma da análise de TPH da amostra de água produzida "]
[]
[]
[null,"2.2 SEGUNDO SEMESTRE DE 2014"]
{"$rows_empty":24}
[null,"FIGURA 2: Cromatograma da análise de TPH da amostra de água produzida "]
{"$rows_empty":9}
[null,"3. METODOLOGIAS EMPREGADAS PARA ATENDIMENTO AOS ARTIGOS 5º E 10º"]
[]
[null,"PARÂMETRO",null,"METODOLOGIA"]
[null,"Óleos e Graxas",null,"PE-5ED-00125 (SMEWW 5520 B - 22ed (2012) / EPA 1644 B)"]
[]
[null,"Arsênio",null,"SMEWW 3120 B - 22ed (2012)"]
[]
[null,"Bário",null,"SMEWW 3120 B - 22ed (2012)"]
[]
[null,"Cádmio",null,"SMEWW 3120 B - 22ed (2012)"]
[]
[null,"Cromo",null,"SMEWW 3120 B - 22ed (2012)"]
[]
[null,"Cobre",null,"SMEWW 3120 B - 22ed (2012)"]
[]
[null,"Ferro",null,"SMEWW 3120 B - 22ed (2012)"]
[]
[null,"Manganês",null,"SMEWW 3120 B - 22ed (2012)"]
[]
[null,"Níquel",null,"SMEWW 3120 B - 22ed (2012)"]
[]
[null,"Chumbo",null,"SMEWW 3120 B - 22ed (2012)"]
[]
[null,"Vanádio",null,"SMEWW 3120 B - 22ed (2012)"]
[]
[null,"Zinco",null,"SMEWW 3120 B - 22ed (2012)"]
[]
[null,"Mercúrio",null,"SMEWW 3112 B -22ed (2012"]
[]
[null,"Rádio - 226",null,"SMEWW 7501 D - 21ed (2005)"]
[]
[null,"Rádio - 228",null,"SMEWW 7501 D - 21ed (2005)"]
[]
[null,"HPA",null,"EPA 3510C (1996) / EPA 8270 (2007)"]
[]
[null,"BTEX",null,"EPA 5021A (2003) / EPA 8260C (2006)"]
[]
[null,"Fenóis",null,"EPA 3510 C (1996) / EPA 8270D (2007)"]
[]
[null,"HTP",null,"EPA 3510C (1996) / EPA 8015D (2003)"]
[]
[null,"Carbono Orgânico ",null,"SMEWW 5310 B e C"]
[null,"Total - COT"]
[null,"pH",null,"ASTM D-1293"]
[]
[null,"Salinidade",null,"PE-5ED-00055 (SMEWW 4500 - Cl- D - 22ed (2012))"]
[]
[null,"Temperatura",null,"SM-2550-B"]
[]
[null,"Nitrogênio ",null,"SMEWW 4500-NH3 C - 22ed (2012)"]
[null,"Amoniacal Total"]
[null,"Ecotoxicidade",null,"ABNT NBR 15350 (2006) / ABNT NBR 15469 (2007)"]

{"sheet":"Plan2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Plan3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}