## Amostras
Energy Services Laboratory
OFC Division
Relatório Técnico de Serviços Analíticos | [6 empty] | 2009-12-01
emitido em Janeiro de 2010
Cliente: | FPSO - Fluminense (Shell)
Solicitante: | Fernando Neder dos Santos |  | Cargo: | District Representative
Empresa: | Nalco Brasil Ltda
Endereço: | Rua Voluntários da Pátria, 45. Sl 1107. Botafogo. Rio de Janeiro
(21) 2527-1060
DADOS DAS AMOSTRAS
Nº | Amostra | Ponto de amostragem |  |  | Data da coleta
1 | 661/09 | Saída da Unidade de Filtração |  |  | 2009-12-01
2 | 662/09 | Saída da Unidade de Filtração |  |  | 2009-12-02
3 | 663/09 | Saída da Unidade de Filtração |  |  | 2009-12-03
4 | 664/09 | Saída da Unidade de Filtração |  |  | 2009-12-04
5 | 665/09 | Saída da Unidade de Filtração |  |  | 2009-12-05
6 | 666/09 | Saída da Unidade de Filtração |  |  | 2009-12-06
7 | 667/09 | Saída da Unidade de Filtração |  |  | 2009-12-07
8 | 668/09 | Saída da Unidade de Filtração |  |  | 2009-12-08
9 | 669/09 | Saída da Unidade de Filtração |  |  | 2009-12-09
10 | 670/09 | Saída da Unidade de Filtração |  |  | 2009-12-10
11 | 671/09 | Saída da Unidade de Filtração |  |  | 2009-12-11
12 | 672/09 | Saída da Unidade de Filtração |  |  | 2009-12-12
13 | 673/09 | Saída da Unidade de Filtração |  |  | 2009-12-13
14 | 674/09 | Saída da Unidade de Filtração |  |  | 2009-12-14
15 | 675/09 | Saída do Flotation Cell |  |  | 2009-12-17
16 | 676/09 | Saída do Flotation Cell |  |  | 2009-12-18
17 | 677/09 | Saída do Flotation Cell |  |  | 2009-12-19
18 | 678/09 | Saída do Flotation Cell |  |  | 2009-12-20
19 | 679/09 | Saída do Flotation Cell |  |  | 2009-12-21
20 | 680/09 | Saída do Flotation Cell |  |  | 2009-12-22
21 | 681/09 | Saída do Flotation Cell |  |  | 2009-12-23
22 | 682/09 | Saída da Unidade de Filtração |  |  | 2009-12-23
23 | 683/09 | Saída do Flotation Cell |  |  | 2009-12-24
24 | 684/09 | Saída da Unidade de Filtração |  |  | 2009-12-24
25 | 685/09 | Saída do Flotation Cell |  |  | 2009-12-25
26 | 686/09 | Saída da Unidade de Filtração |  |  | 2009-12-25
27 | 687/09 | Saída do Flotation Cell |  |  | 2009-12-26
28 | 688/09 | Saída da Unidade de Filtração |  |  | 2009-12-26
29 | 689/09 | Saída do Flotation Cell |  |  | 2009-12-27
30 | 690/09 | Saída da Unidade de Filtração |  |  | 2009-12-27
31 | 691/09 | Saída do Flotation Cell |  |  | 2009-12-28
32 | 692/09 | Saída da Unidade de Filtração |  |  | 2009-12-28
33 | 693/09 | Saída do Flotation Cell |  |  | 2009-12-29
34 | 694/09 | Saída da Unidade de Filtração |  |  | 2009-12-29
35 | 695/09 | Saída do Flotation Cell |  |  | 2009-12-30
36 | 696/09 | Saída da Unidade de Filtração |  |  | 2009-12-30
37 | 697/09 | Saída do Flotation Cell |  |  | 2009-12-31

## Resultados
Energy Services Laboratory
OFC Division
Relatório Técnico de Serviços Analíticos | [7 empty] | 2009-12-01
emitido em Janeiro de 2010
Cliente: | FPSO - Fluminense (Shell)
Solicitante: | Fernando Neder dos Santos |  |  | Cargo: |  |  | District Representative
Empresa: | Nalco Brasil Ltda
Endereço: | Rua Voluntários da Pátria, 45. Sl. 1107. Botafogo. Rio de Janeiro
(21) 2527-1060
AMOSTRA: | 661 |  |  |  | Data: | 2009-12-01
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 10.1 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
AMOSTRA: | 662 |  |  |  | Data: | 2009-12-02
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 4.7 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
AMOSTRA: | 663 |  |  |  | Data: | 2009-12-03
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 5 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
AMOSTRA: | 664 |  |  |  | Data: | 2009-12-04
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 11.3 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
AMOSTRA: | 665 |  |  |  | Data: | 2009-12-05
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 13 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
AMOSTRA: | 666 |  |  |  | Data: | 2009-12-06
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 17.6 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
AMOSTRA: | 667 |  |  |  | Data: | 2009-12-07
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 15.6 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
AMOSTRA: | 668 |  |  |  | Data: | 2009-12-08
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 16 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
AMOSTRA: | 669 |  |  |  | Data: | 2009-12-09
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 12.9 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
AMOSTRA: | 670 |  |  |  | Data: | 2009-12-10
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 21.2 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
AMOSTRA: | 671 |  |  |  | Data: | 2009-12-11
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 21.5 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
AMOSTRA: | 672 |  |  |  | Data: | 2009-12-12
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 15.1 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
AMOSTRA: | 673 |  |  |  | Data: | 2009-12-13
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 15.3 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
AMOSTRA: | 674 |  |  |  | Data: | 2009-12-14
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 6.4 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
AMOSTRA: | 675 |  |  |  | Data: | 2009-12-17
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 13.2 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
AMOSTRA: | 676 |  |  |  | Data: | 2009-12-18
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 11.9 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
AMOSTRA: | 677 |  |  |  | Data: | 2009-12-19
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 19 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
AMOSTRA: | 678 |  |  |  | Data: | 2009-12-20
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 20.4 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
AMOSTRA: | 679 |  |  |  | Data: | 2009-12-21
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 14.2 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
AMOSTRA: | 680 |  |  |  | Data: | 2009-12-22
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 14.7 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
AMOSTRA: | 681 |  |  |  | Data: | 2009-12-23
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 16.3 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
AMOSTRA: | 682 |  |  |  | Data: | 2009-12-23
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 18 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
AMOSTRA: | 683 |  |  |  | Data: | 2009-12-24
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 10.2 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
AMOSTRA: | 684 |  |  |  | Data: | 2009-12-24
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 17.1 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
AMOSTRA: | 685 |  |  |  | Data: | 2009-12-25
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 21.4 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
AMOSTRA: | 686 |  |  |  | Data: | 2009-12-25
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 12.8 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
AMOSTRA: | 687 |  |  |  | Data: | 2009-12-26
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 21.2 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
AMOSTRA: | 688 |  |  |  | Data: | 2009-12-26
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 23.6 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
AMOSTRA: | 689 |  |  |  | Data: | 2009-12-27
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 17.4 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
AMOSTRA: | 690 |  |  |  | Data: | 2009-12-27
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 17.6 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
AMOSTRA: | 691 |  |  |  | Data: | 2009-12-28
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 12.9 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
AMOSTRA: | 692 |  |  |  | Data: | 2009-12-28
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 11.1 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
AMOSTRA: | 693 |  |  |  | Data: | 2009-12-29
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 31.1 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
AMOSTRA: | 694 |  |  |  | Data: | 2009-12-29
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 29.8 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
AMOSTRA: | 695 |  |  |  | Data: | 2009-12-30
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 20.2 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
AMOSTRA: | 696 |  |  |  | Data: | 2009-12-30
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 31.1 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
AMOSTRA: | 697 |  |  |  | Data: | 2009-12-31
Análise |  | Resultado |  |  | Unidade | Especificação | Observação
TOG gravimétrico |  | 36.5 | #REF! | #REF! | mg/L | máx. 42 | -
OBS: As análises foram realizadas de acordo com o método USEPA 1664, cujo Limite de Detecção Mínimo é
1,4 mg/L. Para todos os valores encontrados menores que 1,4 mg/L, foram considerados iguais a este valor.
Legenda:
- (X): não há resultado da análise de TOG gravimétrico devido a problemas durante o transporte e/ou conservação
dos frascos.
- os resultados obtidos referem-se às amostras recebidas, isentando-se o Laboratório de quaisquer desvios
referentes à coleta das mesmas.
- a Especificação apresentada refere-se ao valor máximo permissível, estabelecido pela RESOLUÇÃO Nº 393,
Art. 5, de 08 de Agosto de 2007 do CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA.
Gleydston Neri dos Santos
Supervisor do Laboratório
CRQ 03212855 - 3ª Região
Nalco Brasil Ltda. - Filial Macaé
Rua S3, Lotes 14,15 e 16 s/n° Quadra W
Novo Cavaleiros - Macaé - RJ - Brasil
CEP 27937-539

## preenchimento
TOG GRAVIMÉTRICO
AMOSTRA | DATA | Gravimetric - Flotation Cell | Gravimetric - Filter | Remarks
661/09 | 2009-12-01 |  | 10.1 | -
662/09 | 2009-12-02 |  | 4.7 | -
663/09 | 2009-12-03 |  | 5 | -
664/09 | 2009-12-04 |  | 11.3 | -
665/09 | 2009-12-05 |  | 13 | -
666/09 | 2009-12-06 |  | 17.6 | -
667/09 | 2009-12-07 |  | 15.6 | -
668/09 | 2009-12-08 |  | 16 | -
669/09 | 2009-12-09 |  | 12.9 | -
670/09 | 2009-12-10 |  | 21.2 | -
671/09 | 2009-12-11 |  | 21.5 | -
672/09 | 2009-12-12 |  | 15.1 | -
673/09 | 2009-12-13 |  | 15.3 | -
674/09 | 2009-12-14 |  | 6.4 | -
675/09 | 2009-12-17 | 13.2 |  | -
676/09 | 2009-12-18 | 11.9 |  | -
677/09 | 2009-12-19 | 19 |  | -
678/09 | 2009-12-20 | 20.4 |  | -
679/09 | 2009-12-21 | 14.2 |  | -
680/09 | 2009-12-22 | 14.7 |  | -
681/09 | 2009-12-23 | 16.3 |  | -
682/09 | 2009-12-23 |  | 18 | -
683/09 | 2009-12-24 | 10.2 |  | -
684/09 | 2009-12-24 |  | 17.1 | -
685/09 | 2009-12-25 | 21.4 |  | -
686/09 | 2009-12-25 |  | 12.8 | -
687/09 | 2009-12-26 | 21.2 |  | -
688/09 | 2009-12-26 |  | 23.6 | -
689/09 | 2009-12-27 | 17.4 |  | -
690/09 | 2009-12-27 |  | 17.6 | -
691/09 | 2009-12-28 | 12.9 |  | -
692/09 | 2009-12-28 |  | 11.1 | -
693/09 | 2009-12-29 | 31.1 |  | -
694/09 | 2009-12-29 |  | 29.8 | -
695/09 | 2009-12-30 | 20.2 |  | -
696/09 | 2009-12-30 |  | 31.1 | -
697/09 | 2009-12-31 | 36.5 |  | -