## Report1
Relatorio No: | PA1301225
Solicitante: | VALE_S. A - Projeto DEFAULT
Attn: | Eduardo Raposo
Ref. Cliente: | Coleta 17/04/13 T63J
Metodo | Unidade | Limites | PONTOS
T63J
|  | VMP* | 2013-04-17 12:06
Alcalinidade Total | mg CaCO3/L | - | 3.34
Clorofila a | µg/L | - | 2.62
Feofitina a | µg/L | - | <1
Cond. Elétrica inLoco | µS/cm | - | 125
Cor Verdadeira | mg Pt/L | - | 36
Demanda Bioquimica de Oxigênio | mg O2/L | - | 3.85
Demanda Quimica de Oxigênio | mg O2/L | - | 35.7
Dureza Total | mg CaCO3/L | - | 29.6
Ferro Total | mg Fe/L | - | 1.94
Manganês Total | mg Mn/L | - | 0.24
Escherichia coli | NMP/100mL | - | 880
Ferro Dissolvido | mg Fe/L | - | 0.35
Manganes Dissolvido | mg Mn/L | - | 0.15
Fósforo Total | mg P/L | - | 0.13
Nitrogênio Amoniacal | mg N_NH3/L | - | <0.02
Oleos e Graxas Totais | mg/L | - | 4.15
Oxigênio Dissolvido inLoco | mg O2/L | - | 2.13
pH_inLoco | NOUNIT | - | 6.11
Salinidade | % | - | <1
Sólidos Dissolvidos Totais | mg Solid Dis/L | - | 78.0
Solidos Suspensos Totais | mg Solid Susp./L | - | 16.0
Sólidos Totais | mg Solid Tot./L | - | 94.0
Solidos Sedimentaveis | mL Solid Sed/L | - | <0.3
Sulfeto | mg S2-/L | - | 0.002
Surfactantes Aniônicos | mg MBAS/L | - | 0.57
Turbidez | NTU | - | 18.0
Nitrito | mg NO2/L | - | <0.02
Nitrato | mg NO3/L | - | 0.51
Cloreto | mg Cl-/L | - | 22.0
Coliformes Termotolerantes | UFC/100mL | - | 880
Sílica | mg SiO2/L | - | 5.39
Aspecto Natural | NOUNIT | - | Turva
Temperatura do Efluente | ºC | - | 28.5
Temperatura Ambiente | ºC | - | 26.1
Tempo | NOUNIT | - | Chuvoso
Ultima Chuva | NOUNIT | - | Hora da coleta
Hora Amostragem | H | - | 16:20
Data Amostragem | NOUNIT | - | 17.04.2013
Ortofosfato Dissolvido | mg PO4-3/L | - | <0.03
Silvânio Eduardo da Silva
CRQ II 02405203
LEGENDA
* VMP - Valores máximos permitidos, conforme